8. 附表：招标货物一览表（报价时，此表顺序不要打乱）
	序号
	物料编码
	物料描述
	数量(台)
	交货期
	需求单位
	生产厂家
	备注

	1
	11472438
	高压减压阀\Y62Y-100\DN50\JB/T3595
	2
	20161031
	国华电力九江电厂
	
	

	2
	20000294
	高压截止阀\J61Y-100V\DN65\JB/T3595-2002、E101
	8
	20161031
	国华电力九江电厂
	
	

	3
	20000643
	高压止回阀\H64Y-200V\DN225\JB/T3595-2002、E101
	2
	20161031
	国华电力九江电厂
	
	

	4
	20000606
	中压止回阀\H64H-25\DN450\GB/T12236-2007
	2
	20161031
	国华电力九江电厂
	
	

	5
	20000606
	中压止回阀\H64H-25\DN150\GB/T12236-2007
	2
	20161031
	国华电力九江电厂
	
	

	6
	20000298
	高压闸阀\Z61Y-100I\DN600\JB/T3595-2002、E101
	2
	20161031
	国华电力九江电厂
	
	

	7
	20000294
	高压截止阀\J61Y-200V\DN40\JB/T3595-2002、E101
	14
	20161031
	国华电力九江电厂
	
	

	8
	20000294
	高压截止阀\J61Y-200V\DN20\JB/T3595-2002、E101
	8
	20161031
	国华电力九江电厂
	
	

	9
	20000294
	高压截止阀\J61Y-160V\DN40\JB/T3595-2002、E101
	8
	20161031
	国华电力九江电厂
	
	

	10
	20000294
	高压截止阀\J61Y-160V\DN20\JB/T3595-2002、E101
	12
	20161031
	国华电力九江电厂
	
	

	11
	20000294
	高压截止阀\J61Y-100V\DN40\JB/T3595-2002、E101
	4
	20161031
	国华电力九江电厂
	
	

	12
	20000294
	高压截止阀\J61Y-100V\DN20\JB/T3595-2002、E101
	4
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	13
	20000294
	高压截止阀\J61Y-100V\DN50\JB/T3595-2002、E101
	2
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	14
	20000294
	高压截止阀\J61Y-100V\DN25\JB/T3595-2002、E101
	6
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	15
	20000294
	高压截止阀\J61Y-100V\DN50\JB/T3595-2002、E101
	4
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	16
	20000294
	高压截止阀\NKJ61Y-100V\DN25\JB/T3595-2002、E101
	4
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	17
	20000606
	中压止回阀\H64H-25\DN450\GB/T12236-2007
	2
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	18
	20000606
	中压止回阀\H64H-25\DN500\GB/T12236-2007
	2
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	19
	20000606
	中压止回阀\H64H-25\DN700\GB/T12236-2007
	2
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	

	20
	20000606
	中压止回阀\H64H-25\DN400\GB/T12236-2007
	2
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	

	21
	20000606
	中压止回阀\H64H-25\DN200\GB/T12236-2007
	2
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	

	22
	20000643
	高压止回阀\H64Y-100I\DN250\JB/T3595-2002、E101
	2
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	

	23
	20000295
	中压止回阀\H44H-25\DN400\GB/T12236-2007
	1
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	24
	20000606
	中压止回阀\H64H-25\DN150\GB/T12236-2007
	1
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	25
	20000643
	高压止回阀\H64Y-100I\DN300\JB/T3595-2002、E101
	4
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	26
	20000298
	高压闸阀\Z60Y-100I\DN300\JB/T3595-2002、E101
	4
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	27
	20000294
	高压截止阀\J61H-100V\DN20\JB/T3595-2002、E101
	4
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	28
	20000294
	高压截止阀\J61H-100V\DN32\JB/T3595-2002、E101
	4
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	29
	20000294
	高压截止阀\J61H-100V\DN32\JB/T3595-2002、E101
	4
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	30
	20000294
	高压截止阀\J61H-100V\DN40\JB/T3595-2002、E101
	4
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	31
	20000294
	高压截止阀\J61H-100V\DN40\JB/T3595-2002、E101
	4
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	32
	20000294
	高压截止阀\NKJ61Y-100V\DN40\JB/T3595-2002、E101
	4
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	33
	20000294
	高压截止阀\NKJ61Y-100V\DN40\JB/T3595-2002、E101
	4
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	34
	20000294
	高压截止阀\J61Y-100V\DN25\JB/T3595-2002、E101
	6
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	35
	20000294
	高压截止阀\NKJ61Y-100V\DN25\JB/T3595-2002、E101
	4
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	36
	20000606
	中压止回阀\H44H-25\DN40\GB/T12236-2007
	1
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	37
	20000606
	中压止回阀\H44H-25\DN20\GB/T12236-2007
	7
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	

	38
	20000606
	中压止回阀\H44H-25\DN65\GB/T12236-2007
	3
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	39
	20000294
	高压截止阀\J61Y-100V\DN20\JB/T3595-2002、E101
	4
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	40
	20000294
	高压截止阀\J61Y-100V\DN32\JB/T3595-2002、E101
	14
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	41
	20000294
	高压截止阀\NKJ61Y-100V\DN32\JB/T3595-2002、E101
	6
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	42
	20000296
	中压闸阀\Z61H-64\DN250\GB/T12234-2007
	2
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	43
	20000296
	中压闸阀\NKZ61H-64\DN300\GB/T12234-2007
	2
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	44
	20000296
	中压闸阀\Z40H-64\DN250\GB/T12234-2007
	4
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	45
	20000296
	中压闸阀\Z41H-16C\DN150\GB/T12234-2007
	2
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	

	46
	20000296
	中压闸阀\NKZ64H-16C\DN150\JB/T3595-2002、E101
	2
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	

	47
	20000296
	中压闸阀\Z41Y-16P\DN350\GB/T12234-2007
	4
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	48
	20000296
	中压闸阀\Z41Y-16P\DN300\GB/T12234-2007
	4
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	49
	20000296
	中压闸阀\Z41Y-16P\DN250\GB/T12234-2007
	2
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	50
	20000296
	中压闸阀\Z41Y-16P\DN200\GB/T12234-2007
	2
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	51
	20000296
	中压闸阀\Z41Y-16P\DN150A\GB/T12234-2007
	2
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	52
	20000296
	中压闸阀\Z61H-64\DN350A\GB/T12234-2007
	2
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	53
	20000296
	中压闸阀\Z41H-64\DN250\GB/T12234-2007
	2
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	54
	20000296
	中压闸阀\Z61H-64\DN250\GB/T12234-2007
	4
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	55
	20000296
	中压闸阀\Z41Y-16P\DN150A\GB/T12234-2007
	2
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	56
	20000296
	中压闸阀\Z41Y-16P\DN350\GB/T12234-2007
	2
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	57
	20000296
	中压闸阀\Z61H-64\DN150\GB/T12234-2007
	2
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	58
	20000294
	高压截止阀\J61H-630\DN20\JB/T3595-2002、E101
	4
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	59
	20000294
	高压截止阀\J61Y-250\DN20\JB/T3595-2002、E101
	8
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	60
	20000298
	高压闸阀\Z62Y-200\DN225\JB/T3595-2002、E101
	2
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	61
	20000298
	高压闸阀\Z62Y-200V\DN275\JB/T3595-2002、E101
	2
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	62
	20000298
	高压闸阀\Z62Y-160\DN275\JB/T3595-2002、E101
	2
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	63
	20000298
	高压闸阀\Z62Y-160V\DN325\JB/T3595-2002、E101
	2
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	64
	20000298
	高压闸阀\Z62Y-100\DN400\JB/T3595-2002、E101
	2
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	65
	20000298
	高压闸阀\Z62Y-100V\DN450\JB/T3595-2002、E101
	2
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	66
	20000643
	高压止回阀\H64Y-200V\DN275\JB/T3595-2002、E101
	2
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	67
	20000298
	高压闸阀\Z60Y-200\DN325\JB/T3595-2002、E101
	2
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	68
	20000298
	高压闸阀\Z60Y-160\DN325\JB/T3595-2002、E101
	2
	20161031
	国华电力九江电厂
	
	

	69
	20000298
	高压闸阀\Z60Y-100\DN300\JB/T3595-2002、E101
	2
	20161031
	国华电力九江电厂
	
	

	70
	20000298
	高压闸阀\NKZ64Y-160V\DN400\JB/T3595-2002、E101
	2
	20161031
	国华电力九江电厂
	
	

	71
	20000298
	高压闸阀\NKZ64Y-160V\DN375\JB/T3595-2002、E101
	2
	20161031
	国华电力九江电厂
	
	

	72
	20000298
	高压闸阀\NKZ64Y-100V\DN400\JB/T3595-2002、E101
	2
	20161031
	国华电力九江电厂
	
	

	73
	20000294
	高压截止阀\J61H-250\DN25\JB/T3595-2002、E101
	4
	20161031
	国华电力九江电厂
	
	

	74
	20000294
	高压截止阀\J61H-250\DN20\JB/T3595-2002、E101
	4
	20161031
	国华电力九江电厂
	
	

	75
	20000294
	高压截止阀\J61H-160\DN25\JB/T3595-2002、E101
	4
	20161031
	国华电力九江电厂
	
	

	76
	20000294
	高压截止阀\J61H-160\DN20\JB/T3595-2002、E101
	8
	20161031
	国华电力九江电厂
	
	

	77
	20000294
	高压截止阀\J61H-100\DN32\JB/T3595-2002、E101
	4
	20161031
	国华电力九江电厂
	
	

	78
	20000294
	高压截止阀\J61H-100\DN20\JB/T3595-2002、E101
	8
	20161031
	国华电力九江电厂
	
	

	79
	20000294
	高压截止阀\J61H-160\DN25\JB/T3595-2002、E101
	4
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	80
	20000294
	高压截止阀\J61H-100\DN32\JB/T3595-2002、E101
	4
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	81
	20000294
	高压截止阀\J61H-250\DN25\JB/T3595-2002、E101
	2
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	82
	20000294
	高压截止阀\NKJ61H-250\DN25\JB/T3595-2002、E101
	2
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	83
	20000294
	高压截止阀\J61H-630\DN40\JB/T3595-2002、E101
	10
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	84
	20000294
	高压截止阀\J61Y-160V\DN50\JB/T3595-2002、E101
	2
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	85
	20000294
	高压截止阀\J61H-160\DN50\JB/T3595-2002、E101
	2
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	86
	20000294
	高压截止阀\J61H-630\DN20\JB/T3595-2002、E101
	10
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	

	87
	20000294
	高压截止阀\J61H-100\DN50\JB/T3595-2002、E101
	2
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	88
	20000294
	高压截止阀\J61H-160\DN50\JB/T3595-2002、E101
	2
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	89
	20000294
	高压截止阀\J61H-250\DN50\JB/T3595-2002、E101
	2
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	

	90
	20000294
	高压截止阀\J61Y-250V\DN50\JB/T3595-2002、E101
	2
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	91
	20000643
	高压止回阀\H64Y-160\DN80\GB/T12236-2007
	2
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	92
	20000294
	高压截止阀\J61Y-100V\DN25\JB/T3595-2002、E101
	12
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	93
	20000294
	高压截止阀\J61Y-100V\DN20\JB/T3595-2002、E101
	12
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	94
	20000294
	高压截止阀\NKJ61Y-100V\DN25\JB/T3595-2002、E101
	8
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	95
	20000294
	高压截止阀\NKJ61Y-64V(WC9)\DN25\JB/T3595-2002、E101(2.56\580℃)
	4
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	2.56\580℃

	96
	20000294
	高压截止阀\NKJ61Y-25V(WC9)\DN25\JB/T3595-2002、E101
	2
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	0.095&全真空\580℃

	97
	20000294
	高压截止阀\NKJ61Y-25V(WC9)\DN25\JB/T3595-2002、E101
	8
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	0.095&全真空\580℃

	98
	20000294
	高压截止阀\NKJ61Y-64V(WC9)\DN25\JB/T3595-2002、E101
	4
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	2.56&全真空\580℃

	99
	20000294
	高压截止阀\J61Y-100V\DN25\JB/T3595-2002、E101
	6
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	

	100
	20000294
	高压截止阀\J61Y-100V\DN25\JB/T3595-2002、E101
	6
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	101
	20000294
	高压截止阀\NKJ61Y-100V\DN25\JB/T3595-2002、E101
	4
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	102
	20000294
	高压截止阀\NKJ61Y-100V\DN25\JB/T3595-2002、E101
	4
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	103
	20000294
	高压截止阀\J61Y-200P\DN25\JB/T3595-2002、E101
	4
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	104
	20000294
	高压截止阀\J61Y-100P\DN25\JB/T3595-2002、E101
	2
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	

	105
	20000643
	高压止回阀\H64Y-200V\DN50\JB/T3595-2002、E101
	2
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	106
	20000643
	高压止回阀\H64Y-160V\DN50\JB/T3595-2002、E101
	2
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	107
	20000643
	高压止回阀\H64H-160\DN50\JB/T3595-2002、E101
	2
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	108
	20000294
	高压截止阀\J61Y-100\DN65\JB/T3595-2002、E101
	5
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	109
	20000294
	高压截止阀\J61Y-100\DN50\JB/T3595-2002、E101
	5
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	110
	20000643
	高压止回阀\H64Y-100\DN65\JB/T3595-2002、E101
	2
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	111
	20000294
	高压截止阀\J61Y-100\DN50\JB/T3595-2002、E101
	1
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	112
	20000294
	高压截止阀\J61Y-100\DN32\JB/T3595-2002、E101
	11
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	

	113
	20000294
	高压截止阀\J61Y-100\DN25\JB/T3595-2002、E101
	6
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	

	114
	20000294
	高压截止阀\J61Y-100\DN20\JB/T3595-2002、E101
	74
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	115
	20000294
	高压截止阀\J61Y-100\DN15\JB/T3595-2002、E101
	11
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	116
	20000294
	高压截止阀\J61Y-100\DN50\JB/T3595-2002、E101
	2
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　

	117
	20000643
	高压止回阀\H64Y-100\DN50\JB/T3595-2002、E101
	2
	20161031
	国华电力九江电厂
	　
	　


（1）投标人不可选择每包中部分货物参加投标；

（2）执行标准：国标，设备型号仅供参考；

（3）阀门为统谈分签项目，即中标厂家需与各使用单位分开独立结算。
