# 附表1 招标货物一览表

第1包:卫生洁具

| 序号 | 物料 | 规格型号 | 单位 | 预估数量 | 产品类别描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10022991 | 冲便阀\20×25 脚踏式\螺纹连接 | 套 | 108 | 其他低压阀门 |  |
| 2 | 10022994 | 冲便阀\DN25 | 个 | 94 | 其他低压阀门 |  |
| 3 | 10018309 | 不锈钢地漏\DN50mm | 个 | 346 | 其他黑色金属材料及制品 |  |
| 4 | 10211928 | 便池上水管\不锈钢 | 根 | 9 | 卫生洁具 |  |
| 5 | 10211929 | 便池下水管\不锈钢 | 根 | 10 | 卫生洁具 |  |
| 6 | 11329098 | 大便冲水阀\DC603VL\不锈钢 | 个 | 51 | 卫生洁具 |  |
| 7 | 10401020 | 大花洒淋浴器\SZL-6102\黄铜镀铬 | 套 | 27 | 卫生洁具 |  |
| 8 | 10166575 | 低水箱洁具\陶瓷 | 套 | 697 | 卫生洁具 |  |
| 9 | 10213092 | 电接点液位浮球\出线为三根\铜 | 个 | 9 | 卫生洁具 |  |
| 10 | 10167548 | 电淋浴器混合开关\DN15\不锈钢 | 套 | 34 | 卫生洁具 |  |
| 11 | 11038913 | 墩布池\505×385×260mm\陶瓷 | 套 | 5 | 卫生洁具 |  |
| 12 | 11038906 | 蹲便器\585×430×305mm\瓷 | 套 | 7 | 卫生洁具 |  |
| 13 | 11460849 | 蹲便器双按水箱\380×125×405mm 壁挂式\PP | 件 | 5 | 卫生洁具 |  |
| 14 | 10041196 | 蹲式大便器\陶瓷 | 件 | 5 | 卫生洁具 |  |
| 15 | 10213734 | 蹲式大便器皮碗\橡胶 | 个 | 23 | 卫生洁具 |  |
| 16 | 10046349 | 浮球\铜 | 个 | 7 | 卫生洁具 |  |
| 17 | 10046358 | 浮球阀\DN15 φ100mm\铜 | 只 | 6 | 卫生洁具 |  |
| 18 | 10053528 | 挂式面盆\长650×宽470×厚260mm\陶瓷 | 件 | 20 | 卫生洁具 |  |
| 19 | 10001485 | 花洒\01031-2B04-01\铜镀铬 | 套 | 145 | 卫生洁具 |  |
| 20 | 10058477 | 花洒\3622-050\铜镀铬 | 套 | 2 | 卫生洁具 |  |
| 21 | 10058478 | 花洒\G04011-2B04-01\铜镀铬 | 套 | 270 | 卫生洁具 |  |
| 22 | 10001486 | 花洒\S16031-2B01-01C0\铜镀铬 | 套 | 19 | 卫生洁具 |  |
| 23 | 11038903 | 淋浴器\JSH2091X\铜 | 套 | 43 | 卫生洁具 |  |
| 24 | 11038908 | 落地式感应小便器\380×367×910mm\瓷 | 套 | 8 | 卫生洁具 |  |
| 25 | 10094155 | 马桶\667×370×720mm\陶瓷 | 套 | 32 | 卫生洁具 |  |
| 26 | 10094156 | 马桶\680×380×755mm\陶瓷 | 套 | 18 | 卫生洁具 |  |
| 27 | 10094157 | 马桶盖\塑料 | 个 | 136 | 卫生洁具 |  |
| 28 | 10996159 | 水龙头\DN15\不锈钢 | 件 | 57 | 卫生洁具 |  |
| 29 | 10996160 | 水龙头\DN20\不锈钢 | 件 | 40 | 卫生洁具 |  |
| 30 | 10121733 | 台式洗面器\长650×宽470×厚260mm\陶瓷 | 件 | 8 | 卫生洁具 |  |
| 31 | 11038907 | 台下盆及附件\573×474×204mm\瓷 | 套 | 2 | 卫生洁具 |  |
| 32 | 10122195 | 陶瓷小便器\陶瓷 | 件 | 8 | 卫生洁具 |  |
| 33 | 10127246 | 拖把池\陶瓷 | 件 | 10 | 卫生洁具 |  |
| 34 | 11038904 | 洗脸盆及附件\700×600mm\瓷 | 套 | 3 | 卫生洁具 |  |
| 35 | 11442908 | 小便斗感应冲水器\AGY100\不锈钢 | 个 | 34 | 卫生洁具 |  |
| 36 | 10134034 | 小便感应器\塑料 | 件 | 35 | 卫生洁具 |  |
| 37 | 10206821 | 摇摆水龙头\YH038 15mm 15MPa\铜 | 个 | 43 | 卫生洁具 |  |
| 38 | 11038905 | 座便器\700×370mm\瓷 | 套 | 4 | 卫生洁具 |  |
| 39 | 10686282 | 按启式浴缸下水\DB501-2\铜 | 件 | 8 | 水暖管件 |  |
| 40 | 10015875 | 编制水暖软管\15×1200mm\铜 | 根 | 366 | 水暖管件 |  |
| 41 | 11344568 | 编制水暖软管\15×1500mm 双头\铜 | 件 | 1028 | 水暖管件 |  |
| 42 | 10015876 | 编制水暖软管\15×1500mm\铜 | 根 | 116 | 水暖管件 |  |
| 43 | 10015877 | 编制水暖软管\15×300mm\铜 | 根 | 102 | 水暖管件 |  |
| 44 | 11344569 | 编制水暖软管\15×400mm 双头\铜 | 件 | 396 | 水暖管件 |  |
| 45 | 10000335 | 编制水暖软管\15×500mm\铜 | 根 | 122 | 水暖管件 |  |
| 46 | 11344566 | 编制水暖软管\15×600mm 双头\铜 | 件 | 509 | 水暖管件 |  |
| 47 | 10015878 | 编制水暖软管\15×600mm\铜 | 根 | 279 | 水暖管件 |  |
| 48 | 11344567 | 编制水暖软管\15×800mm 双头\铜 | 件 | 1390 | 水暖管件 |  |
| 49 | 10015879 | 编制水暖软管\15×800mm\铜 | 根 | 172 | 水暖管件 |  |
| 50 | 11222726 | 柴油灶水嘴\15×245mm\铸铁 | 个 | 147 | 水暖管件 |  |
| 51 | 10747410 | 感应水嘴\MXD\不锈钢 | 件 | 3 | 水暖管件 |  |
| 52 | 10083290 | 立式双联水嘴\DN15\不锈钢 | 个 | 854 | 水暖管件 |  |
| 53 | 10085381 | 淋浴混水器\DN15\不锈钢 | 个 | 205 | 水暖管件 |  |
| 54 | 10096932 | 面盆单联水嘴\DN15\不锈钢 | 个 | 118 | 水暖管件 |  |
| 55 | 10096933 | 面盆双联水嘴\DN15\不锈钢 | 个 | 915 | 水暖管件 |  |
| 56 | 10096935 | 面盆下水管\DN25 弹跳按压式\不锈钢 | 套 | 629 | 水暖管件 |  |
| 57 | 10096936 | 面盆下水管\DN25 弹跳按压式\塑料 | 套 | 610 | 水暖管件 |  |
| 58 | 10096937 | 面盆下水管\DN25\不锈钢 | 套 | 520 | 水暖管件 |  |
| 59 | 10096938 | 面盆下水管\DN25\塑料 | 套 | 746 | 水暖管件 |  |
| 60 | 10108874 | 热水器水嘴\DN15\不锈钢 | 件 | 9 | 水暖管件 |  |
| 61 | 10108875 | 热水器水嘴\DN20\不锈钢 | 件 | 5 | 水暖管件 |  |
| 62 | 10108879 | 热水嘴\DN15\铜 | 个 | 6 | 水暖管件 |  |
| 63 | 10108880 | 热水嘴\DN20\铜 | 个 | 11 | 水暖管件 |  |
| 64 | 11461483 | 三联水嘴\φ15mm\铜 | 件 | 57 | 水暖管件 |  |
| 65 | 10186610 | 陶瓷水嘴\20mm\不锈钢 | 个 | 80 | 水暖管件 |  |
| 66 | 10003747 | 陶瓷水嘴\DN15\不锈钢 | 个 | 1738 | 水暖管件 |  |
| 67 | 10003748 | 陶瓷水嘴\DN20\不锈钢 | 个 | 927 | 水暖管件 |  |
| 68 | 10127247 | 拖把池下水管\DN50\塑料 | 套 | 50 | 水暖管件 |  |
| 69 | 10127248 | 拖把池下水管\DN65\塑料 | 套 | 50 | 水暖管件 |  |
| 70 | 10128159 | 弯水嘴\φ15mm\不锈钢 | 个 | 525 | 水暖管件 |  |
| 71 | 10130809 | 洗面器返水弯\DN25\塑料 | 套 | 50 | 水暖管件 |  |
| 72 | 10130810 | 洗面器返水弯\DN32\塑料 | 套 | 50 | 水暖管件 |  |
| 73 | 10700951 | 洗衣机用水龙头\DN15\铜 | 件 | 233 | 水暖管件 |  |
| 74 | 10641515 | 小便冲洗阀\20×15\铜镀铬 | 件 | 150 | 水暖管件 |  |
| 75 | 10134037 | 小便器返水弯\DN32\塑料 | 套 | 79 | 水暖管件 |  |
| 76 | 10134038 | 小便器返水弯\DN40\塑料 | 套 | 30 | 水暖管件 |  |
| 77 | 10147746 | 长脖水嘴\DN15\不锈钢 | 个 | 402 | 水暖管件 |  |
| 78 | 10147747 | 长脖水嘴\DN20\不锈钢 | 个 | 62 | 水暖管件 |  |

第2包:阀类

| 序号 | 物料 | 规格型号 | 单位 | 预估数量 | 产品类别描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10669692 | 调车用简易紧急制动阀\2001 | 件 | 495 | 货车通用配件 |  |
| 2 | 11364648 | 三通调节阀\HR-1069\DN15\1.6MPa\-10-150℃\螺纹连接 | 台 | 90 | 三通调节阀 |  |
| 3 | 11364649 | 三通调节阀\HR-1069\DN20\1.6MPa\-10-150℃\螺纹连接 | 台 | 249 | 三通调节阀 |  |
| 4 | 11367119 | 三通调节阀\HR-1069\DN25\1.6MPa\-10-150℃\螺纹连接 | 台 | 57 | 三通调节阀 |  |
| 5 | 10118707 | 水力控制阀\HC600X\DN65\1.6MPa\0-80℃\法兰连接\铸钢 | 个 | 5 | 自力式调节阀 |  |
| 6 | 10118708 | 水力控制阀\HC600X\DN80\1.6MPa\0-80℃\法兰连接\铸钢 | 个 | 2 | 自力式调节阀 |  |
| 7 | 10675995 | 电磁阀\2W-160-15\DN15\AC220V\DTⅡBT4\IP65 | 台 | 5 | 电磁阀 |  |
| 8 | 10706432 | 电磁阀\2W-160-20\DN20\AC220V\非防爆型\0-1MPa | 台 | 1 | 电磁阀 |  |
| 9 | 10031093 | 电磁阀\DF-20\AC220V\普通\IP55\0.15-0.8MPA | 个 | 14 | 电磁阀 |  |
| 10 | 10031094 | 电磁阀\DF-40\DN40\AC220V\IP55\0.15-0.8MPA | 个 | 5 | 电磁阀 |  |
| 11 | 10031099 | 电磁阀\DF-65\DN65\AC220V\IP55\0.15-0.8MPA | 个 | 9 | 电磁阀 |  |
| 12 | 10031100 | 电磁阀\DF-80\AC220V\普通\IP55\0.15-0.8MPA | 个 | 6 | 电磁阀 |  |
| 13 | 10686805 | 电磁阀\GEM-B-71 50Hz 8W\G1/4\AC220V\1.0MPa | 个 | 1 | 电磁阀 |  |
| 14 | 10212816 | 电磁阀\HVFA3130\12mm\220V\0-100MP | 个 | 6 | 电磁阀 |  |
| 15 | 10031159 | 电磁阀\TDF-40\DN40\AC220V\普通\IP55\1MPa | 个 | 23 | 电磁阀 |  |
| 16 | 10665359 | 电磁阀\TDF-DZY-25\DN32\AC220V\0-1MPa | 个 | 5 | 电磁阀 |  |
| 17 | 10031169 | 电磁阀\ZCS\DN15\110V\0-63MPa | 个 | 16 | 电磁阀 |  |
| 18 | 10125464 | 铜电磁阀\DN25\DN25\AC220V\0.4MPa | 个 | 19 | 电磁阀 |  |
| 19 | 10125465 | 铜电磁阀\DN32\DN32\AC220V\0.4MPa | 个 | 7 | 电磁阀 |  |
| 20 | 10125466 | 铜电磁阀\ZW500-50\DN50\AC220V\1MPa | 个 | 7 | 电磁阀 |  |
| 21 | 10215447 | 减压阀\AR4000-04\DN15\SMC | 个 | 2 | 过滤减压阀 |  |
| 22 | 10215448 | 减压阀\AR5000-06\DN20\SMC | 个 | 3 | 过滤减压阀 |  |
| 23 | 10215449 | 减压阀\AR5000-10\DN25\SMC | 个 | 2 | 过滤减压阀 |  |
| 24 | 10215450 | 减压阀\AR825-14\DN40\SMC | 个 | 45 | 过滤减压阀 |  |
| 25 | 10860983 | 截止阀\J11H-40C\DN15\250℃\4.0MPa\A105\螺纹 | 个 | 5 | 仪表截止阀 |  |
| 26 | 10860984 | 截止阀\J11H-40C\DN20\250℃\4.0MPa\A105\螺纹 | 个 | 5 | 仪表截止阀 |  |
| 27 | 11248804 | 低压闸阀\Z41H-16C\DN250\GB/12234\铸钢12孔法兰 | 台 | 2 | 低压闸阀 |  |
| 28 | 10078580 | 可锻铸铁法兰闸阀\Z45T-16\DN100\GB/T12232\PN1.0 | 个 | 140 | 低压闸阀 |  |
| 29 | 10078581 | 可锻铸铁法兰闸阀\Z45T-16\DN125\GB/T12232\PN1.0 | 个 | 95 | 低压闸阀 |  |
| 30 | 10078582 | 可锻铸铁法兰闸阀\Z45T-16\DN150\GB/T12232\PN1.0 | 个 | 38 | 低压闸阀 |  |
| 31 | 10078583 | 可锻铸铁法兰闸阀\Z45T-16\DN20\GB/T12232 | 个 | 19 | 低压闸阀 |  |
| 32 | 10176344 | 可锻铸铁法兰闸阀\Z45T-16\DN200\GB/T12232\PN1.0 | 个 | 14 | 低压闸阀 |  |
| 33 | 10078584 | 可锻铸铁法兰闸阀\Z45T-16\DN25\GB/T12232\PN1.0 | 个 | 57 | 低压闸阀 |  |
| 34 | 10078585 | 可锻铸铁法兰闸阀\Z45T-16\DN300\GB/T12232\PN1.0 | 个 | 2 | 低压闸阀 |  |
| 35 | 10078586 | 可锻铸铁法兰闸阀\Z45T-16\DN32\GB/T12232\PN1.0 | 个 | 71 | 低压闸阀 |  |
| 36 | 10078587 | 可锻铸铁法兰闸阀\Z45T-16\DN40\GB/T12232\PN1.0 | 个 | 175 | 低压闸阀 |  |
| 37 | 10078588 | 可锻铸铁法兰闸阀\Z45T-16\DN50\GB/T12232\PN1.0 | 个 | 336 | 低压闸阀 |  |
| 38 | 10078589 | 可锻铸铁法兰闸阀\Z45T-16\DN65\GB/T12232\PN1.0 | 个 | 167 | 低压闸阀 |  |
| 39 | 10078590 | 可锻铸铁法兰闸阀\Z45T-16\DN80\GB/T12232\PN1.0 | 个 | 208 | 低压闸阀 |  |
| 40 | 10078606 | 可锻铸铁内螺纹闸阀\Z15T-16K\DN15\GB/T12232 | 个 | 385 | 低压闸阀 |  |
| 41 | 10078607 | 可锻铸铁内螺纹闸阀\Z15T-16K\DN20\GB/T12232 | 个 | 540 | 低压闸阀 |  |
| 42 | 10078608 | 可锻铸铁内螺纹闸阀\Z15T-16K\DN25\GB/T12232 | 个 | 507 | 低压闸阀 |  |
| 43 | 10078609 | 可锻铸铁内螺纹闸阀\Z15T-16K\DN32\GB/T12232 | 个 | 278 | 低压闸阀 |  |
| 44 | 10078610 | 可锻铸铁内螺纹闸阀\Z15T-16K\DN40\GB/T12232 | 个 | 306 | 低压闸阀 |  |
| 45 | 10078611 | 可锻铸铁内螺纹闸阀\Z15T-16K\DN50\GB/T12232 | 个 | 244 | 低压闸阀 |  |
| 46 | 10125576 | 铜螺纹闸阀\Z15W-16T\DN15\GB/T12234\PN1.0 | 个 | 176 | 低压闸阀 |  |
| 47 | 10125577 | 铜螺纹闸阀\Z15W-16T\DN20\GB/T12234\PN1.0 | 个 | 266 | 低压闸阀 |  |
| 48 | 10125578 | 铜螺纹闸阀\Z15W-16T\DN25\GB/T12234\PN1.0 | 个 | 244 | 低压闸阀 |  |
| 49 | 10125579 | 铜螺纹闸阀\Z15W-16T\DN32\GB/T12234\PN1.0 | 个 | 93 | 低压闸阀 |  |
| 50 | 10685099 | 铜螺纹闸阀\Z15W-16T\DN40\GB/T12225\PN1.6 | 台 | 29 | 低压闸阀 |  |
| 51 | 10684808 | 铜螺纹闸阀\Z15W-16T\DN50\GB/12225\PN1.6 | 台 | 27 | 低压闸阀 |  |
| 52 | 10158234 | 铸钢法兰闸阀\Z41H-16C\DN100\GB/T12232 | 个 | 20 | 低压闸阀 |  |
| 53 | 10158235 | 铸钢法兰闸阀\Z41H-16C\DN40\GB/T12232 | 个 | 25 | 低压闸阀 |  |
| 54 | 10158236 | 铸钢法兰闸阀\Z41H-16C\DN50\GB/T12232 | 个 | 25 | 低压闸阀 |  |
| 55 | 10158237 | 铸钢法兰闸阀\Z41H-16C\DN65\GB/T12232 | 个 | 32 | 低压闸阀 |  |
| 56 | 10158238 | 铸钢法兰闸阀\Z41H-16C\DN80\GB/T12232 | 个 | 5 | 低压闸阀 |  |
| 57 | 10839400 | 低压截止阀\J41H-16P\DN25\GB/T12235 | 台 | 1 | 低压截止阀 |  |
| 58 | 10043049 | 法兰式不锈钢截止阀\J41H-16C\DN32\GB/T12233 | 个 | 2 | 低压截止阀 |  |
| 59 | 10078570 | 可锻铸铁法兰截止阀\J11T-16\DN15\GB/T12233 | 个 | 11 | 低压截止阀 |  |
| 60 | 10176343 | 可锻铸铁法兰截止阀\J11T-16\DN150\GB/T12233\PN1.6 | 个 | 5 | 低压截止阀 |  |
| 61 | 10078571 | 可锻铸铁法兰截止阀\J41J-16\DN100\GB/T12233 | 个 | 36 | 低压截止阀 |  |
| 62 | 10078572 | 可锻铸铁法兰截止阀\J41J-16\DN125\GB/T12233 | 个 | 2 | 低压截止阀 |  |
| 63 | 10078573 | 可锻铸铁法兰截止阀\J41J-16\DN20\GB/T12233 | 个 | 34 | 低压截止阀 |  |
| 64 | 10078574 | 可锻铸铁法兰截止阀\J41J-16\DN25\GB/T12233 | 个 | 25 | 低压截止阀 |  |
| 65 | 10078575 | 可锻铸铁法兰截止阀\J41J-16\DN32\GB/T12233 | 个 | 36 | 低压截止阀 |  |
| 66 | 10078576 | 可锻铸铁法兰截止阀\J41J-16\DN40\GB/T12233 | 个 | 45 | 低压截止阀 |  |
| 67 | 10078577 | 可锻铸铁法兰截止阀\J41J-16\DN50\GB/T12233 | 个 | 166 | 低压截止阀 |  |
| 68 | 10078578 | 可锻铸铁法兰截止阀\J41J-16\DN65\GB/T12233 | 个 | 44 | 低压截止阀 |  |
| 69 | 10078579 | 可锻铸铁法兰截止阀\J41J-16\DN80\GB/T12233 | 个 | 73 | 低压截止阀 |  |
| 70 | 10078600 | 可锻铸铁内螺纹截止阀\J11T-16\DN15\GB/T12233 | 个 | 47 | 低压截止阀 |  |
| 71 | 10078601 | 可锻铸铁内螺纹截止阀\J11T-16\DN20\GB/T12233 | 个 | 115 | 低压截止阀 |  |
| 72 | 10078602 | 可锻铸铁内螺纹截止阀\J11T-16\DN25\GB/T12233 | 个 | 110 | 低压截止阀 |  |
| 73 | 10078603 | 可锻铸铁内螺纹截止阀\J11T-16\DN32\GB/T12233 | 个 | 42 | 低压截止阀 |  |
| 74 | 10078604 | 可锻铸铁内螺纹截止阀\J11T-16\DN40\GB/T12233 | 个 | 47 | 低压截止阀 |  |
| 75 | 10078605 | 可锻铸铁内螺纹截止阀\J11T-16\DN50\GB/T12233 | 个 | 31 | 低压截止阀 |  |
| 76 | 10176345 | 可锻铸铁内螺纹截止阀\J11T-16\DN65\GB/T12233\PN1.6 | 个 | 3 | 低压截止阀 |  |
| 77 | 10158233 | 铸钢法兰截止阀\J41H-16C\DN450\GB/T12233 | 个 | 1 | 低压截止阀 |  |
| 78 | 10026800 | 单向节流阀\L108Q=10l/min6.3MPa\DN12 | 个 | 1 | 低压节流阀 |  |
| 79 | 10111315 | 三通式旋塞阀\X29F-6T\DN15 | 个 | 462 | 低压旋塞阀 |  |
| 80 | 10641549 | 弹簧式止回阀\H41T-10\DN50\GB/T12232 | 件 | 1 | 低压止回阀 |  |
| 81 | 11222470 | 低压止回阀\DH77X-16\DN40\GB/T12235 | 台 | 11 | 低压止回阀 |  |
| 82 | 11485629 | 低压止回阀\DH77X-16ZB\DN50\JB/T8937 | 台 | 11 | 低压止回阀 |  |
| 83 | 10042988 | 法兰立式止回阀\H42T-10\DN40\GB/T13932 | 个 | 1 | 低压止回阀 |  |
| 84 | 10043036 | 法兰升降止回阀\H41T-16\DN100\GB/T12233 | 个 | 10 | 低压止回阀 |  |
| 85 | 10043037 | 法兰升降止回阀\H41T-16\DN25\GB/T12233 | 个 | 5 | 低压止回阀 |  |
| 86 | 10043038 | 法兰升降止回阀\H41T-16\DN32\GB/T12233 | 个 | 3 | 低压止回阀 |  |
| 87 | 10043039 | 法兰升降止回阀\H41T-16\DN40\GB/T12233 | 个 | 24 | 低压止回阀 |  |
| 88 | 10043040 | 法兰升降止回阀\H41T-16\DN50\GB/T12233 | 个 | 47 | 低压止回阀 |  |
| 89 | 10043041 | 法兰升降止回阀\H41T-16\DN65\GB/T12233 | 个 | 27 | 低压止回阀 |  |
| 90 | 10043042 | 法兰升降止回阀\H41T-16\DN80\GB/T12233 | 个 | 27 | 低压止回阀 |  |
| 91 | 10043062 | 法兰旋启式止回阀\H44T-10\DN100\GB/T13932 | 个 | 44 | 低压止回阀 |  |
| 92 | 10169485 | 法兰旋启式止回阀\H44T-10\DN100\GB/T13932\PN2.5 | 个 | 2 | 低压止回阀 |  |
| 93 | 10043063 | 法兰旋启式止回阀\H44T-10\DN125\GB/T13932 | 个 | 33 | 低压止回阀 |  |
| 94 | 10043064 | 法兰旋启式止回阀\H44T-10\DN150\GB/T13932 | 个 | 9 | 低压止回阀 |  |
| 95 | 11306265 | 法兰旋启式止回阀\H44T-10\DN200\GB/T13932 | 台 | 1 | 低压止回阀 |  |
| 96 | 10043065 | 法兰旋启式止回阀\H44T-10\DN40\GB/T13932 | 个 | 47 | 低压止回阀 |  |
| 97 | 10043066 | 法兰旋启式止回阀\H44T-10\DN50\GB/T13932 | 个 | 72 | 低压止回阀 |  |
| 98 | 10043067 | 法兰旋启式止回阀\H44T-10\DN65\GB/T13932 | 个 | 25 | 低压止回阀 |  |
| 99 | 10043068 | 法兰旋启式止回阀\H44T-10\DN80\GB/T13932 | 个 | 64 | 低压止回阀 |  |
| 100 | 10099816 | 内螺纹升降式止回阀\H11T-16\DN20\GB/T12233 | 个 | 2 | 低压止回阀 |  |
| 101 | 10099817 | 内螺纹升降式止回阀\H11T-16\DN25\GB/T12233 | 个 | 1 | 低压止回阀 |  |
| 102 | 10099819 | 内螺纹丝扣连接黄铜止回阀\H14W-16T\DN25\GB/T13932 | 个 | 3 | 低压止回阀 |  |
| 103 | 10099821 | 内螺纹旋启式止回阀\H14T-16K\DN20\GB/T13932\PN1.0 | 个 | 5 | 低压止回阀 |  |
| 104 | 10099822 | 内螺纹旋启式止回阀\H14T-16K\DN40\GB/T13932\PN1.0 | 个 | 11 | 低压止回阀 |  |
| 105 | 10116716 | 双夹式碟型止回阀\H77X-16\DN100\GB/T8937 | 个 | 45 | 低压止回阀 |  |
| 106 | 10116717 | 双夹式碟型止回阀\H77X-16\DN125\GB/T8937 | 个 | 2 | 低压止回阀 |  |
| 107 | 10116718 | 双夹式碟型止回阀\H77X-16\DN150\GB/T8937 | 个 | 5 | 低压止回阀 |  |
| 108 | 10116719 | 双夹式碟型止回阀\H77X-16\DN200\GB/T8937 | 个 | 2 | 低压止回阀 |  |
| 109 | 10116720 | 双夹式碟型止回阀\H77X-16\DN250\GB/T8937 | 个 | 1 | 低压止回阀 |  |
| 110 | 10116721 | 双夹式碟型止回阀\H77X-16\DN350\GB/T8937 | 个 | 2 | 低压止回阀 |  |
| 111 | 10116722 | 双夹式碟型止回阀\H77X-16\DN450\GB/T8937 | 个 | 1 | 低压止回阀 |  |
| 112 | 10116723 | 双夹式碟型止回阀\H77X-16\DN65\GB/T8937 | 个 | 20 | 低压止回阀 |  |
| 113 | 10116724 | 双夹式碟型止回阀\H77X-16\DN80\GB/T8937 | 个 | 20 | 低压止回阀 |  |
| 114 | 10119199 | 丝扣黄铜立式止回阀\H12W-16T\DN15\GB/T13932 | 个 | 1 | 低压止回阀 |  |
| 115 | 10677624 | 低压减压阀\AR4000\DN15\GB/T12245 | 台 | 1 | 低压减压阀 |  |
| 116 | 10677623 | 低压减压阀\AR5000\DN20\GB/T12245 | 台 | 1 | 低压减压阀 |  |
| 117 | 10677622 | 低压减压阀\AR5000\DN25\GB/T12245 | 台 | 1 | 低压减压阀 |  |
| 118 | 10677621 | 低压减压阀\QTY\DN40\GB/T12245 | 台 | 1 | 低压减压阀 |  |
| 119 | 11153134 | 低压减压阀\Y43H-16\DN100\GB/T12244 | 台 | 1 | 低压减压阀 |  |
| 120 | 10042980 | 法兰减压阀\Y43H-16C\DN50\GB12244\铸铁 | 个 | 1 | 低压减压阀 |  |
| 121 | 11389243 | 低压蝶阀\D373H-16C\DN200\JB/T8527 | 台 | 2 | 低压蝶阀 |  |
| 122 | 11310949 | 低压蝶阀\D373H-16C\DN50\GB/T12238 | 台 | 25 | 低压蝶阀 |  |
| 123 | 11306765 | 低压蝶阀\D373H-16C\DN65\GB12238 | 台 | 15 | 低压蝶阀 |  |
| 124 | 10840223 | 低压蝶阀\D373H-16C\DN80\GB12238 | 台 | 3 | 低压蝶阀 |  |
| 125 | 10038041 | 碟阀\D373H-16C\DN100mm\GB/T9092API | 个 | 20 | 低压蝶阀 |  |
| 126 | 10644500 | 碟阀\D373H-16C\DN125\GB12238\1.6MPa | 台 | 1 | 低压蝶阀 |  |
| 127 | 10644499 | 碟阀\D373H-16C\DN150\GB12238\1.6MPa | 台 | 1 | 低压蝶阀 |  |
| 128 | 10038042 | 碟阀\D373H-16C\DN250mm\GB/T9092API | 个 | 8 | 低压蝶阀 |  |
| 129 | 10038043 | 碟阀\D373H-16C\DN300mm\GB/T9092API | 个 | 12 | 低压蝶阀 |  |
| 130 | 10038044 | 碟阀\D373H-16C\DN40mm\GB/T9092API | 个 | 16 | 低压蝶阀 |  |
| 131 | 10038045 | 碟阀\D373H-16C\DN450mm\GB/T9092API | 个 | 1 | 低压蝶阀 |  |
| 132 | 10038046 | 碟阀\D71H-16C\DN100mm\GB/T9092API | 个 | 47 | 低压蝶阀 |  |
| 133 | 10038047 | 碟阀\D71H-16C\DN125mm\GB/T9092API | 个 | 11 | 低压蝶阀 |  |
| 134 | 10038048 | 碟阀\D71H-16C\DN150\GB/T9092API | 个 | 19 | 低压蝶阀 |  |
| 135 | 10038049 | 碟阀\D71H-16C\DN200mm\GB/T9092API | 个 | 7 | 低压蝶阀 |  |
| 136 | 10038050 | 碟阀\D71H-16C\DN250mm\GB/T9092API | 个 | 1 | 低压蝶阀 |  |
| 137 | 10038051 | 碟阀\D71H-16C\DN300mm\GB/T9092API | 个 | 1 | 低压蝶阀 |  |
| 138 | 10641235 | 碟阀\D71H-16C\DN350\GB/T9092API\PN1.6 | 台 | 1 | 低压蝶阀 |  |
| 139 | 10038052 | 碟阀\D71H-16C\DN50mm\GB/T9092API | 个 | 40 | 低压蝶阀 |  |
| 140 | 10038053 | 碟阀\D71H-16C\DN65mm\GB/T9092API | 个 | 55 | 低压蝶阀 |  |
| 141 | 10038054 | 碟阀\D71H-16C\DN80mm\GB/T9092API | 个 | 58 | 低压蝶阀 |  |
| 142 | 10664789 | 蝶阀\D371X5-16\DN160\GB/T12238\法兰涡轮 | 台 | 1 | 低压蝶阀 |  |
| 143 | 10664790 | 蝶阀\D371X5-16\DN200\GB/T12238\法兰涡轮 | 台 | 2 | 低压蝶阀 |  |
| 144 | 10664788 | 蝶阀\D371X5-16\DN80\GB/T12238\法兰涡轮 | 台 | 102 | 低压蝶阀 |  |
| 145 | 10685309 | 蝶阀\D7A1X3D-16\DN100\GB12238\ | 台 | 16 | 低压蝶阀 |  |
| 146 | 10685392 | 蝶阀\D7A1X3D-16\DN150\GB12238\ | 台 | 8 | 低压蝶阀 |  |
| 147 | 10685391 | 蝶阀\D7A1X3D-16\DN200\GB12238\ | 台 | 1 | 低压蝶阀 |  |
| 148 | 10685389 | 蝶阀\D7A1X3D-16\DN250\GB12238\ | 台 | 5 | 低压蝶阀 |  |
| 149 | 10685390 | 蝶阀\D7A1X3D-16\DN300\GB12238\ | 台 | 2 | 低压蝶阀 |  |
| 150 | 10104422 | 气动蝶阀\D37A1X5-10\DN200\API609 | 个 | 8 | 低压蝶阀 |  |
| 151 | 10104421 | 气动蝶阀\D671X-10\DN100\API609 | 个 | 9 | 低压蝶阀 |  |
| 152 | 10104483 | 气动球阀\D641F-16C\DN80\API609 | 个 | 1 | 低压蝶阀 |  |
| 153 | 10104423 | 气动球阀\D71X-10\DN80\API609 | 个 | 11 | 低压蝶阀 |  |
| 154 | 10115187 | 手动蝶阀\D71X-10\DN125\GB12238\1.6MPa 法兰 | 个 | 1 | 低压蝶阀 |  |
| 155 | 10115186 | 手动蝶阀\D71X-10\DN65\GB12238\1.6MPa 法兰 | 个 | 2 | 低压蝶阀 |  |
| 156 | 10192021 | 中线沃伦传动对夹蝶阀\D37A1X5-10/16ZB1\DN200\1.6Mpa | 个 | 1 | 低压蝶阀 |  |
| 157 | 10018519 | 不锈钢球阀\Q11F-16P\DN15\GB/T8464 | 个 | 357 | 低压球阀 |  |
| 158 | 10018520 | 不锈钢球阀\Q11F-16P\DN20\GB/T8464 | 个 | 606 | 低压球阀 |  |
| 159 | 10018521 | 不锈钢球阀\Q11F-16P\DN25\GB/T8464 | 个 | 445 | 低压球阀 |  |
| 160 | 10018522 | 不锈钢球阀\Q11F-16P\DN32\GB/T8464 | 个 | 60 | 低压球阀 |  |
| 161 | 10018523 | 不锈钢球阀\Q11F-16P\DN50\GB/T8464 | 个 | 85 | 低压球阀 |  |
| 162 | 10043034 | 法兰球阀\Q41T-16\DN50\GB/T8464\球阀总长170mm | 个 | 2 | 低压球阀 |  |
| 163 | 10043035 | 法兰球阀\Q41T-16\DN80\GB/T8464 | 个 | 1 | 低压球阀 |  |
| 164 | 10125508 | 球阀\Q640H-10C\DN15\GB/T8464\铜 | 个 | 5 | 低压球阀 |  |
| 165 | 10125510 | 球阀\Q640H-10C\DN80\GB/T8464\铜 | 个 | 1 | 低压球阀 |  |
| 166 | 10183752 | 球阀\铸铁\15mm\螺纹连接\1.6Mpa | 个 | 1 | 低压球阀 |  |
| 167 | 10108871 | 热水器浮球阀 | 个 | 2 | 低压球阀 |  |
| 168 | 10124955 | 铁内螺纹球阀\Q11F-16\DN15\GB/T8464 | 个 | 41 | 低压球阀 |  |
| 169 | 10124956 | 铁内螺纹球阀\Q11F-16\DN20\GB/T8464 | 个 | 47 | 低压球阀 |  |
| 170 | 10124957 | 铁内螺纹球阀\Q11F-16\DN25\GB/T8464 | 个 | 45 | 低压球阀 |  |
| 171 | 10124958 | 铁内螺纹球阀\Q11F-16\DN32\GB/T8464 | 个 | 5 | 低压球阀 |  |
| 172 | 10124959 | 铁内螺纹球阀\Q11F-16\DN40\GB/T8464 | 个 | 47 | 低压球阀 |  |
| 173 | 10124960 | 铁内螺纹球阀\Q11F-16\DN50\GB/T8464 | 个 | 5 | 低压球阀 |  |
| 174 | 10124961 | 铁内螺纹球阀\Q11F-16\DN80\GB/T8464 | 个 | 1 | 低压球阀 |  |
| 175 | 10125638 | 铜内螺纹球阀\Q11F-16T\DN15\GB/T8464 | 个 | 495 | 低压球阀 |  |
| 176 | 10125639 | 铜内螺纹球阀\Q11F-16T\DN20\GB/T8464 | 个 | 612 | 低压球阀 |  |
| 177 | 10125640 | 铜内螺纹球阀\Q11F-16T\DN25\GB/T8464 | 个 | 307 | 低压球阀 |  |
| 178 | 10125641 | 铜内螺纹球阀\Q11F-16T\DN32\GB/T8464 | 个 | 65 | 低压球阀 |  |
| 179 | 10187033 | 铜球阀\铜\PN15\螺纹连接\4.0Mpa | 个 | 170 | 低压球阀 |  |
| 180 | 10187034 | 铜球阀\铜\PN20\螺纹连接\4.0Mpa | 个 | 113 | 低压球阀 |  |
| 181 | 11153135 | 低压疏水阀\BS49H-16\DN65\GB/T12247\TMA200℃ | 台 | 1 | 低压疏水阀 |  |
| 182 | 10991953 | 低压疏水阀\S19H-16\DN25\GB12247 | 台 | 1 | 低压疏水阀 |  |
| 183 | 10169486 | 法兰圆盘式疏水器\DN65\GB\1.6Mpa | 个 | 1 | 低压疏水阀 |  |
| 184 | 10647204 | 疏水阀\S11H-16Z\DN65\GB12247 | 件 | 9 | 低压疏水阀 |  |
| 185 | 11361420 | 电动调节阀\SKD62\DN65\24v\50-60Hz | 台 | 1 | 其他低压阀门 |  |
| 186 | 10117775 | 双式上水阀\DN65\1.0Mpa 法兰连接 客车上水用 | 个 | 1 | 其他专用阀门 |  |
| 187 | 11366531 | 电动调节阀\NVK41.80\DN80\160℃\PN16 | 套 | 1 | 电动阀门驱动装置 |  |
| 188 | 11373713 | 电动调节阀\SKD62\DN100\300℃\PN16 | 套 | 1 | 电动阀门驱动装置 |  |
| 189 | 11373714 | 电动调节阀\SKD62\DN150\300℃\PN16 | 套 | 1 | 电动阀门驱动装置 |  |
| 190 | 11374395 | 电动调节阀\SKD62\DN200\300℃\PN16 | 套 | 1 | 电动阀门驱动装置 |  |
| 191 | 11373631 | 电动调节阀\SKD62\DN80\300℃\PN16 | 套 | 1 | 电动阀门驱动装置 |  |
| 192 | 10005943 | ABS球阀\DN32 | 个 | 5 | 塑料阀 |  |
| 193 | 10824434 | 脚踏阀\JF-520C-1 DN25 立式 | 只 | 79 | 其他各种阀门 |  |
| 194 | 10147333 | 增压阀\DN80 | 个 | 2 | 其他各种阀门 |  |
| 195 | 10140914 | 溢流阀\YI-10B\无锡市江南液压件厂 | 个 | 18 | 液压元件 |  |
| 196 | 10140915 | 溢流阀\YI-25B\无锡市江南液压件厂 | 个 | 18 | 液压元件 |  |

第3包:塑料制品

| 序号 | 物料 | 规格型号 | 订单单位 | 2017年预估数量 | 物料组描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10000019 | ABS水龙头\DN15 | 个 | 10 | 塑料阀 |  |
| 2 | 10005940 | ABS球阀\DN15 | 个 | 10 | 塑料阀 |  |
| 3 | 10005941 | ABS球阀\DN20 | 个 | 10 | 塑料阀 |  |
| 4 | 10005942 | ABS球阀\DN25 | 个 | 10 | 塑料阀 |  |
| 5 | 10010559 | 弯头\DN15\铜芯 | 个 | 60 | 塑料阀 |  |
| 6 | 10010560 | PPR阀门\DN20\铜芯 | 个 | 143 | 塑料阀 |  |
| 7 | 10010561 | PPR阀门\DN25\铜芯 | 个 | 135 | 塑料阀 |  |
| 8 | 10010562 | PPR阀门\DN32\铜芯 | 个 | 122 | 塑料阀 |  |
| 9 | 10010563 | PPR阀门\DN40\铜芯 | 个 | 60 | 塑料阀 |  |
| 10 | 10010564 | PPR阀门\DN50\铜芯 | 个 | 60 | 塑料阀 |  |
| 11 | 10010632 | PPR截止阀\DN15 | 个 | 60 | 塑料阀 |  |
| 12 | 10010633 | PPR截止阀\DN20 | 个 | 100 | 塑料阀 |  |
| 13 | 10010634 | PPR截止阀\DN25 | 个 | 100 | 塑料阀 |  |
| 14 | 10010635 | PPR截止阀\DN32 | 个 | 75 | 塑料阀 |  |
| 15 | 10010636 | PPR截止阀\DN40 | 个 | 34 | 塑料阀 |  |
| 16 | 10010637 | PPR阀门\DN15\铜芯 | 个 | 200 | 塑料阀 |  |
| 17 | 10010638 | PPR球阀\DN20\双活节 | 个 | 315 | 塑料阀 |  |
| 18 | 10010639 | PPR球阀\DN25\双活节 | 个 | 400 | 塑料阀 |  |
| 19 | 10010640 | PPR球阀\DN32\双活节 | 个 | 250 | 塑料阀 |  |
| 20 | 10010641 | PPR球阀\DN40\双活节 | 个 | 104 | 塑料阀 |  |
| 21 | 10010642 | PPR球阀\DN50\双活节 | 个 | 66 | 塑料阀 |  |
| 22 | 10010653 | PPR水嘴\DN20 | 个 | 63 | 塑料阀 |  |
| 23 | 10010654 | PPR水嘴\DN25 | 个 | 20 | 塑料阀 |  |
| 24 | 10000132 | PPR管卡\DN20 | 个 | 413 | 塑料零件 |  |
| 25 | 10000133 | PPR接钢管接头\DN20×15 内扣 | 个 | 200 | 塑料零件 |  |
| 26 | 10000135 | PPR弯头\DN20 | 个 | 400 | 塑料零件 |  |
| 27 | 10000137 | PVC管接头\DN110mm | 个 | 200 | 塑料零件 |  |
| 28 | 10000138 | PVC管接头\DN20mm | 个 | 300 | 塑料零件 |  |
| 29 | 10000139 | PVC管接头\DN75mm | 个 | 80 | 塑料零件 |  |
| 30 | 10000140 | PVC管卡子\20mm | 个 | 800 | 标志牌 |  |
| 31 | 10000141 | PVC管卡子\25mm | 个 | 800 | 标志牌 |  |
| 32 | 10000142 | PVC管三通\DN20mm | 个 | 230 | 塑料零件 |  |
| 33 | 10000145 | PVC管三通\DN50mm | 个 | 200 | 塑料零件 |  |
| 34 | 10000146 | PVC管三通\DN75mm | 个 | 100 | 塑料零件 |  |
| 35 | 10000147 | PVC管弯头\DN20mm 90° | 个 | 400 | 塑料零件 |  |
| 36 | 10000148 | PVC管弯头\DN75mm 90° | 个 | 100 | 塑料零件 |  |
| 37 | 10005915 | ABS管箍\15mm | 个 | 10 | 塑料零件 |  |
| 38 | 10005916 | ABS管箍\20mm | 个 | 10 | 塑料零件 |  |
| 39 | 10005917 | ABS管箍\25mm | 个 | 10 | 塑料零件 |  |
| 40 | 10005918 | ABS管箍\32mm | 个 | 10 | 塑料零件 |  |
| 41 | 10005919 | ABS管箍\40mm | 个 | 10 | 塑料零件 |  |
| 42 | 10005927 | ABS活接头\15mm | 个 | 15 | 塑料零件 |  |
| 43 | 10005928 | ABS活接头\20mm | 个 | 10 | 塑料零件 |  |
| 44 | 10005929 | ABS活接头\25mm | 个 | 10 | 塑料零件 |  |
| 45 | 10005930 | ABS活接头\32mm | 个 | 10 | 塑料零件 |  |
| 46 | 10005931 | ABS活接头\40mm | 个 | 10 | 塑料零件 |  |
| 47 | 10005932 | ABS活接头\50mm | 个 | 10 | 塑料零件 |  |
| 48 | 10005947 | ABS三通\15mm | 个 | 10 | 塑料零件 |  |
| 49 | 10005948 | ABS三通\20mm | 个 | 10 | 塑料零件 |  |
| 50 | 10005949 | ABS三通\25mm | 个 | 10 | 塑料零件 |  |
| 51 | 10005950 | ABS三通\32mm | 个 | 10 | 塑料零件 |  |
| 52 | 10010346 | PE法兰\DN110 | 个 | 15 | 塑料零件 |  |
| 53 | 10010347 | PE法兰\DN50 | 个 | 15 | 塑料零件 |  |
| 54 | 10010360 | PE管接头\DN100 | 个 | 23 | 塑料零件 |  |
| 55 | 10010361 | PE管接头\DN50 | 个 | 68 | 塑料零件 |  |
| 56 | 10010362 | PE管接头\DN80 | 个 | 30 | 塑料零件 |  |
| 57 | 10010363 | PE管三通\DN110 | 个 | 10 | 塑料零件 |  |
| 58 | 10010364 | PE管三通\DN50 | 个 | 30 | 塑料零件 |  |
| 59 | 10010384 | PE弯头\DN110 | 个 | 8 | 塑料零件 |  |
| 60 | 10010385 | PE弯头\DN50 | 个 | 68 | 塑料零件 |  |
| 61 | 10010386 | PE弯头\DN80 | 个 | 10 | 塑料零件 |  |
| 62 | 10010565 | PPR法兰\DN110 | 个 | 15 | 塑料零件 |  |
| 63 | 10010566 | PPR法兰\DN50 | 个 | 16 | 塑料零件 |  |
| 64 | 10010581 | PPR管接头\DN100 | 个 | 10 | 塑料零件 |  |
| 65 | 10010582 | PPR管接头\DN20 | 个 | 536 | 塑料零件 |  |
| 66 | 10010583 | PPR管接头\DN20×15 | 个 | 330 | 塑料零件 |  |
| 67 | 10010584 | PPR管接头\DN25 | 个 | 650 | 塑料零件 |  |
| 68 | 10010585 | PPR管接头\DN25×15 | 个 | 300 | 塑料零件 |  |
| 69 | 10010586 | PPR管接头\DN25×20 | 个 | 350 | 塑料零件 |  |
| 70 | 10010587 | PPR管接头\DN32 | 个 | 536 | 塑料零件 |  |
| 71 | 10010588 | PPR管接头\DN32×15 | 个 | 200 | 塑料零件 |  |
| 72 | 10010589 | PPR管接头\DN32×20 | 个 | 221 | 塑料零件 |  |
| 73 | 10010590 | PPR管接头\DN32×25 | 个 | 248 | 塑料零件 |  |
| 74 | 10010591 | PPR管接头\DN40 | 个 | 296 | 塑料零件 |  |
| 75 | 10010592 | PPR管接头\DN40×20 | 个 | 128 | 塑料零件 |  |
| 76 | 10010593 | PPR管接头\DN40×25 | 个 | 128 | 塑料零件 |  |
| 77 | 10010594 | PPR管接头\DN40×32 | 个 | 308 | 塑料零件 |  |
| 78 | 10010595 | PPR管接头\DN50 | 个 | 248 | 塑料零件 |  |
| 79 | 10010596 | PPR管接头\DN50×40 | 个 | 137 | 塑料零件 |  |
| 80 | 10010597 | PPR管卡\DN25 | 个 | 465 | 塑料零件 |  |
| 81 | 10010598 | PPR管卡\DN32 | 个 | 180 | 塑料零件 |  |
| 82 | 10010599 | PPR管卡\DN40 | 个 | 100 | 塑料零件 |  |
| 83 | 10010600 | PPR管卡\DN50 | 个 | 90 | 塑料零件 |  |
| 84 | 10010601 | PPR接钢管接头\DN20×15 外扣 | 个 | 324 | 塑料零件 |  |
| 85 | 10010602 | PPR接钢管接头\DN25×15 内扣 | 个 | 326 | 塑料零件 |  |
| 86 | 10010603 | PPR接钢管接头\DN25×20 外扣 | 个 | 390 | 塑料零件 |  |
| 87 | 10010604 | PPR接钢管接头\DN32×15 内扣 | 个 | 225 | 塑料零件 |  |
| 88 | 10010605 | PPR接钢管接头\DN32×25 外扣 | 个 | 293 | 塑料零件 |  |
| 89 | 10010606 | PPR接钢管接头\DN40×32 内扣 | 个 | 90 | 塑料零件 |  |
| 90 | 10010607 | PPR接钢管接头\DN40×32 外扣 | 个 | 143 | 塑料零件 |  |
| 91 | 10010608 | PPR接钢管接头\DN50×40 内扣 | 个 | 62 | 塑料零件 |  |
| 92 | 10010609 | PPR接钢管接头\DN50×40 外扣 | 个 | 54 | 塑料零件 |  |
| 93 | 10010610 | PPR接钢管接头变径三通\DN25×15 外扣 | 个 | 128 | 塑料零件 |  |
| 94 | 10010611 | PPR接钢管接头变径三通\DN25×20 外扣 | 个 | 173 | 塑料零件 |  |
| 95 | 10010612 | PPR接钢管接头变径三通\DN32×15 外扣 | 个 | 90 | 塑料零件 |  |
| 96 | 10010613 | PPR接钢管接头变径三通\DN32×20 外扣 | 个 | 125 | 塑料零件 |  |
| 97 | 10010614 | PPR接钢管接头变径三通\DN32×25 外扣 | 个 | 120 | 塑料零件 |  |
| 98 | 10010615 | PPR接钢管接头变径三通\DN40×15 外扣 组件套 | 个 | 75 | 塑料零件 |  |
| 99 | 10010616 | PPR接钢管接头变径三通\DN40×20 外扣 组件套 | 个 | 75 | 塑料零件 |  |
| 100 | 10010617 | PPR接钢管接头变径三通\DN40×25 外扣 | 个 | 90 | 塑料零件 |  |
| 101 | 10010618 | PPR接钢管接头变径三通\DN40×32 外扣 组件套 | 个 | 75 | 塑料零件 |  |
| 102 | 10010619 | PPR接钢管接头变径三通\DN50×15 外扣 组件套 | 个 | 75 | 塑料零件 |  |
| 103 | 10010620 | PPR接钢管接头变径三通\DN50×20 外扣 组件套 | 个 | 75 | 塑料零件 |  |
| 104 | 10010621 | PPR接钢管接头变径三通\DN50×25 外扣 组件套 | 个 | 75 | 塑料零件 |  |
| 105 | 10010622 | PPR接钢管接头变径三通\DN50×32 外扣 组件套 | 个 | 75 | 塑料零件 |  |
| 106 | 10010623 | PPR接钢管接头三通\DN20×20 内扣 | 个 | 300 | 塑料零件 |  |
| 107 | 10010624 | PPR接钢管接头三通\DN25×25 内扣 | 个 | 255 | 塑料零件 |  |
| 108 | 10010625 | PPR接钢管接头三通\DN32×32 内扣 | 个 | 195 | 塑料零件 |  |
| 109 | 10010626 | PPR接钢管接头三通\DN40×40 内扣 | 个 | 90 | 塑料零件 |  |
| 110 | 10010627 | PPR接钢管接头弯头\DN15 内扣 | 个 | 300 | 塑料零件 |  |
| 111 | 10010628 | PPR接钢管接头弯头\DN20 内扣 | 个 | 300 | 塑料零件 |  |
| 112 | 10010629 | PPR接钢管接头弯头\DN25 内扣 | 个 | 300 | 塑料零件 |  |
| 113 | 10010630 | PPR接钢管接头弯头\DN32 内扣 | 个 | 150 | 塑料零件 |  |
| 114 | 10010631 | PPR接钢管接头弯头\DN40 内扣 组件套 | 个 | 45 | 塑料零件 |  |
| 115 | 10010645 | PPR三通\DN15 | 个 | 250 | 塑料零件 |  |
| 116 | 10010646 | PPR三通\DN20 | 个 | 250 | 塑料零件 |  |
| 117 | 10010647 | PPR三通\DN25 | 个 | 220 | 塑料零件 |  |
| 118 | 10010648 | PPR三通\DN32 | 个 | 230 | 塑料零件 |  |
| 119 | 10010649 | PPR三通\DN40 | 个 | 80 | 塑料零件 |  |
| 120 | 10010650 | PPR三通\DN40 中内扣 | 个 | 83 | 塑料零件 |  |
| 121 | 10010651 | PPR三通\DN50 | 个 | 80 | 塑料零件 |  |
| 122 | 10010655 | PPR弯头\DN15 | 个 | 285 | 塑料零件 |  |
| 123 | 10010656 | PPR弯头\DN20 外扣 | 个 | 339 | 塑料零件 |  |
| 124 | 10010657 | PPR弯头\DN25 | 个 | 375 | 塑料零件 |  |
| 125 | 10010658 | PPR弯头\DN25 外扣 | 个 | 165 | 塑料零件 |  |
| 126 | 10010659 | PPR弯头\DN32 | 个 | 248 | 塑料零件 |  |
| 127 | 10010660 | PPR弯头\DN32 热 | 个 | 130 | 塑料零件 |  |
| 128 | 10010661 | PPR弯头\DN32 外扣 | 个 | 155 | 塑料零件 |  |
| 129 | 10010662 | PPR弯头\DN40 | 个 | 174 | 塑料零件 |  |
| 130 | 10010663 | PPR弯头\DN40 外扣 | 个 | 80 | 塑料零件 |  |
| 131 | 10010664 | PPR弯头\DN50 | 个 | 171 | 塑料零件 |  |
| 132 | 10010709 | PVC变径三通\DN70×50mm | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 133 | 10010712 | PVC存水弯\DN110mm | 套 | 30 | 塑料零件 |  |
| 134 | 10010713 | PVC存水弯\DN80mm | 套 | 10 | 塑料零件 |  |
| 135 | 10010715 | PVC地漏\110mm | 套 | 80 | 塑料零件 |  |
| 136 | 10010716 | PVC地漏\50mm | 套 | 70 | 塑料零件 |  |
| 137 | 10010717 | PVC地漏\75mm | 套 | 50 | 塑料零件 |  |
| 138 | 10010723 | PVC法兰\DN100 | 个 | 9 | 塑料零件 |  |
| 139 | 10010724 | PVC法兰\DN50 | 个 | 10 | 塑料零件 |  |
| 140 | 10010752 | PVC管接头\DN160mm | 个 | 10 | 塑料零件 |  |
| 141 | 10010753 | PVC管接头\DN200mm | 个 | 10 | 塑料零件 |  |
| 142 | 10010757 | PVC管接头\DN40mm | 个 | 75 | 塑料零件 |  |
| 143 | 10010758 | PVC管接头\DN50mm | 个 | 200 | 塑料零件 |  |
| 144 | 10010759 | PVC管卡子\110mm | 个 | 500 | 塑料零件 |  |
| 145 | 10010763 | PVC管卡子\50mm | 个 | 200 | 塑料零件 |  |
| 146 | 10010764 | PVC管卡子\75mm | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 147 | 10010765 | PVC管三通\DN110mm | 个 | 70 | 塑料零件 |  |
| 148 | 10010767 | PVC管三通\DN40mm | 个 | 30 | 塑料零件 |  |
| 149 | 10010769 | PVC管弯头\DN110mm 45° | 个 | 240 | 塑料零件 |  |
| 150 | 10010770 | PVC管弯头\DN110mm 90° | 个 | 200 | 塑料零件 |  |
| 151 | 10010773 | PVC管弯头\DN160mm 90° | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 152 | 10010774 | PVC管弯头\DN200mm 90° | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 153 | 10010775 | PVC管弯头\DN25mm 90° | 个 | 303 | 塑料零件 |  |
| 154 | 10010778 | PVC管弯头\DN50mm 90° | 个 | 250 | 塑料零件 |  |
| 155 | 10010787 | PVC漏斗\DN110mm | 个 | 200 | 塑料零件 |  |
| 156 | 10010802 | PVC线槽接头\20×10mm | 个 | 200 | 塑料零件 |  |
| 157 | 10010803 | PVC线槽接头\60×30mm | 个 | 200 | 塑料零件 |  |
| 158 | 10010804 | PVC线槽三通\20×10mm | 个 | 200 | 塑料零件 |  |
| 159 | 10010805 | PVC线槽三通\60×30mm | 个 | 200 | 塑料零件 |  |
| 160 | 10010806 | PVC线槽弯头\20×10mm | 个 | 200 | 塑料零件 |  |
| 161 | 10093376 | 铝塑管卡子\15mm | 个 | 181 | 塑料零件 |  |
| 162 | 10093377 | 铝塑管卡子\20mm | 个 | 181 | 塑料零件 |  |
| 163 | 10093378 | 铝塑管卡子\25mm | 个 | 181 | 塑料零件 |  |
| 164 | 10120574 | 塑料胀管\甲型 4×48 | 套 | 7670 | 塑料零件 |  |
| 165 | 10120575 | 塑料胀管\甲型 5×25 | 套 | 8450 | 塑料零件 |  |
| 166 | 10120576 | 塑料胀管\甲型 6×31 | 套 | 15997 | 塑料零件 |  |
| 167 | 10120577 | 塑料胀管\甲型 8×48 | 套 | 11700 | 塑料零件 |  |
| 168 | 10162635 | PE法兰\DN200 | 个 | 8 | 塑料零件 |  |
| 169 | 10162642 | PE管三通\DN80 | 个 | 26 | 塑料零件 |  |
| 170 | 10162692 | PPR阀门\DN100 | 个 | 10 | 塑料零件 |  |
| 171 | 10162695 | PPR管接头\DN20 外扣 | 个 | 170 | 塑料零件 |  |
| 172 | 10162696 | PPR管接头\DN25 外扣 | 个 | 165 | 塑料零件 |  |
| 173 | 10162697 | PPR管接头\DN32 外扣 | 个 | 125 | 塑料零件 |  |
| 174 | 10162698 | PPR管接头\DN40 外扣 | 个 | 68 | 塑料零件 |  |
| 175 | 10162699 | PPR管接头\DN50 外扣 | 个 | 60 | 塑料零件 |  |
| 176 | 10162700 | PPR管接头\DN65 | 个 | 12 | 塑料零件 |  |
| 177 | 10162715 | PVC穿线管\φ20mm | 米 | 1060 | 塑料零件 |  |
| 178 | 10162735 | PVC弯头\90mm 90° | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 179 | 10162736 | PVC线槽接头\30×15mm | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 180 | 10162737 | PVC线槽三通\30×15mm | 个 | 50 | 塑料零件 |  |
| 181 | 10162738 | PVC线槽弯头\30×15mm | 个 | 30 | 塑料零件 |  |
| 182 | 10162739 | PVC线槽弯头\60×30mm | 个 | 10 | 塑料零件 |  |
| 183 | 10184078 | 热可缩风帽\15×50 | 只 | 50 | 塑料零件 |  |
| 184 | 10184081 | 热可缩风帽\3×50 | 只 | 50 | 塑料零件 |  |
| 185 | 10010348 | PE管\DN50\1.6MPa\PE | 米 | 100 | 聚乙烯(PE)复合管 |  |
| 186 | 10162636 | PE管\DN100\1.6MPa\塑料 | 米 | 200 | 聚乙烯(PE)复合管 |  |
| 187 | 10162637 | PE管\DN200\1.6MPa\塑料 | 米 | 60 | 聚乙烯(PE)复合管 |  |
| 188 | 10005908 | ABS管\20mm\1.6MPa\ABS\GB/T20207 | 米 | 10 | 塑料管 |  |
| 189 | 10005909 | ABS管\25mm\1.6MPa\ABS\GB/T20207 | 米 | 30 | 塑料管 |  |
| 190 | 10005914 | ABS管\80mm\1.6MPa\ABS\GB/T20207 | 米 | 20 | 塑料管 |  |
| 191 | 10010567 | PPR管\DN20 热\1.0MPa\PPR\GB/T18742 | 米 | 1300 | 塑料管 |  |
| 192 | 10010569 | PPR管\DN25 热\1.0MPa\PPR\GB/T18742 | 米 | 800 | 塑料管 |  |
| 193 | 10010570 | PPR管\DN25\1.0MPa\PPR\GB/T18742 | 米 | 400 | 塑料管 |  |
| 194 | 10010572 | PPR管\DN32 热\1.0MPa\PPR\GB/T18742 | 米 | 800 | 塑料管 |  |
| 195 | 10010573 | PPR管\DN32\1.0MPa\PPR\GB/T18742 | 米 | 300 | 塑料管 |  |
| 196 | 10010574 | PPR管\DN40 热\1.0MPa\PPR\GB/T18742 | 米 | 600 | 塑料管 |  |
| 197 | 10010575 | PPR管\DN40\1.0MPa\PPR\GB/T18742 | 米 | 200 | 塑料管 |  |
| 198 | 10010576 | PPR管\DN50 热\1.0MPa\PPR\GB/T18742 | 米 | 500 | 塑料管 |  |
| 199 | 10035384 | 电线套管\φ16×1.5\1.6MPa\PVC-U\GB/T10002 | 米 | 400 | 塑料管 |  |
| 200 | 10035385 | 电线套管\φ20×1.55\1.6MPa\PVC-U\GB/T10002 | 米 | 400 | 塑料管 |  |
| 201 | 10035386 | 电线套管\φ25×1.8\1.6MPa\PVC-U\GB/T10002 | 米 | 1000 | 塑料管 |  |
| 202 | 10035387 | 电线套管\φ32×2.1\1.6MPa\PVC-U\GB/T10002 | 米 | 50 | 塑料管 |  |
| 203 | 10051496 | 给水用硬塑料管\110×7.2\1.6MPa\PVC-U\GB/T10002 | 米 | 300 | 塑料管 |  |
| 204 | 10051497 | 给水用硬聚氯乙烯管材\16×1.5\1.6MPa\PVC-U\GB/T10002 | 米 | 30 | 塑料管 |  |
| 205 | 10051499 | 给水用硬聚氯乙烯管材\20×1.5\1.6MPa\PVC-U\GB/T10002 | 米 | 200 | 塑料管 |  |
| 206 | 10051500 | 给水用硬塑料管\200×11.9\1.6MPa\PVC-U\GB/T10002 | 米 | 30 | 塑料管 |  |
| 207 | 10051503 | 给水用硬聚氯乙烯管材\40×3.0\1.6MPa\PVC-U\GB/T10002 | 米 | 300 | 塑料管 |  |
| 208 | 10051504 | 给水用硬聚氯乙烯管材\50×3.7\1.6MPa\PVC-U\GB/T10002 | 米 | 900 | 塑料管 |  |
| 209 | 10051505 | 给水用硬聚氯乙烯管材\75×5.6\1.6MPa\PVC-U\GB/T10002 | 米 | 200 | 塑料管 |  |
| 210 | 10064376 | 建筑排水用硬塑料管\50×2.0\40Mpa\GB/T5836.1\PVC-U | 米 | 200 | 塑料管 |  |
| 211 | 10079877 | 软管\φ12×8mm\2MPa\PVC-U\GB/T8804.2 | 米 | 20 | 塑料管 |  |
| 212 | 10093364 | 铝塑管\15×1.0\1.0MPa\铝塑复合\GB/T18997 | 米 | 1200 | 塑料管 |  |
| 213 | 10093365 | 铝塑管\20×1.0\1.0MPa\铝塑复合\GB/T18997 | 米 | 1300 | 塑料管 |  |
| 214 | 10093367 | 铝塑管\25×1.0\1.0MPa\铝塑复合\GB/T18997 | 米 | 900 | 塑料管 |  |
| 215 | 10108970 | 热缩管\φ3mm\常压\PE\GB/T14823.4 | 米 | 40 | 塑料管 |  |
| 216 | 10108971 | 热缩管\φ4mm\常压\PE\GB/T14823.4 | 米 | 10 | 塑料管 |  |
| 217 | 10108974 | 热缩管\φ5mm\常压\PE\GB/T14823.4 | 米 | 20 | 塑料管 |  |
| 218 | 10120472 | 塑料软管\40mm\0.3MPa\塑料\GB/T15907 | 米 | 100 | 塑料管 |  |
| 219 | 10120473 | 塑料软管\8mm\0.3MPa\塑料\GB/T15907 | 米 | 800 | 塑料管 |  |
| 220 | 10162693 | PPR管\DN100\1.0MPa\PPR\GB/T18742 | 米 | 10 | 塑料管 |  |
| 221 | 10162694 | PPR管\DN80\1.0MPa\PPR\GB/T18742 | 米 | 20 | 塑料管 |  |
| 222 | 10171163 | 给水用硬塑料管\110×7.2mm\1.6MPa\PVC-U\GB/T10002 | 米 | 120 | 塑料管 |  |
| 223 | 10173521 | 建筑排水用硬管\150×3.2mm\1.6MPa\PVC-U\GB/T10002 | 米 | 20 | 塑料管 |  |
| 224 | 10648262 | 伸缩塑料排水软管\φ16mm\0.5MPa\PVC\GB50268 | 平方米 | 80 | 塑料管 |  |
| 225 | 10648269 | 打号管\6mm\0.2Mpa\PVC\GB\T10002 | 千克 | 10 | 塑料管 |  |
| 226 | 11203014 | 蛇皮管\φ32mm\0.3MPa\钢丝+软塑料\GB/T15907 | 米 | 20 | 塑料管 |  |
| 227 | 10010797 | PVC线槽\20×10mm | 个 | 2600 | 塑料型材 |  |
| 228 | 10010798 | PVC线槽\20×30mm | 个 | 2625 | 塑料型材 |  |
| 229 | 10010799 | PVC线槽\30×15mm | 个 | 1600 | 塑料型材 |  |
| 230 | 10010800 | PVC线槽\40×23mm | 米 | 870 | 塑料型材 |  |
| 231 | 10010801 | PVC线槽\60×30mm | 米 | 626 | 塑料型材 |  |
| 232 | 10120553 | 塑料线槽板\二线 | 米 | 400 | 塑料型材 |  |
| 233 | 10120561 | 塑料压线槽\20×60×2000 | 米 | 200 | 塑料型材 |  |
| 234 | 10218760 | 软塑料增强防冻管\40mm | 米 | 100 | 塑料型材 |  |
| 235 | 10218761 | 软塑料增强防冻管\60mm | 米 | 100 | 塑料型材 |  |
| 236 | 10856511 | 尼龙棒\φ130×1000mm | 米 | 20 | 塑料型材 |  |
| 237 | 10856526 | 尼龙棒\φ80mm | 千克 | 10 | 塑料型材 |  |
| 238 | 10114054 | 生料带\0.08mm×20m | 卷 | 14685 | 其他塑料制品 |  |
| 239 | 10648333 | 打号管\M-ⅡC φ8mm | 千克 | 10 | 其他塑料制品 |  |
| 240 | 10648334 | 打号管\M-ⅡC φ4mm | 千克 | 10 | 其他塑料制品 |  |
| 241 | 10076385 | 聚氯乙烯保温管\100mm | 米 | 100 | 其他制品 |  |
| 242 | 10076386 | 聚氯乙烯保温管\65mm | 米 | 100 | 其他制品 |  |
| 243 | 10076451 | 聚乙烯保温管\125mm | 米 | 100 | 其他制品 |  |
| 244 | 10076452 | 聚乙烯保温管壳\DN100 | 米 | 150 | 其他制品 |  |
| 245 | 10076453 | 聚乙烯保温管壳\DN40 管用 | 米 | 150 | 其他制品 |  |
| 246 | 10076454 | 聚乙烯保温管壳\DN50 | 米 | 150 | 其他制品 |  |
| 247 | 10076455 | 聚乙烯保温管壳\DN65 管用 | 米 | 100 | 其他制品 |  |
| 248 | 10076456 | 聚乙烯保温管壳\DN80 管用 | 米 | 100 | 其他制品 |  |
| 249 | 10100472 | 牛皮绝缘纸\宽44mm 长30m | 千克 | 2 | 其他制品 |  |
| 250 | 10106445 | 清壳纸 | 千克 | 62 | 其他制品 |  |
| 251 | 10017432 | 玻璃贴 | 卷 | 10 | 其他塑料制品 |  |
| 252 | 10182708 | 排污管\塑料 | 根 | 10 | 水暖管件 |  |
| 253 | 10000130 | PPR法兰\DN75 | 个 | 10 | 塑料零件 |  |
| 254 | 10035388 | 电线套管\φ40×2.3\1.6MPa\PVC-U\GB/T10002 | 米 | 30 | 塑料管 |  |
| 255 | 10005895 | ABS法兰\32mm | 个 | 10 | 塑料零件 |  |
| 256 | 10010577 | PPR管\DN50\1.0MPa\PPR\GB/T18742 | 米 | 360 | 塑料管 |  |
| 257 | 10120479 | 塑料软管\φ35mm\1.6MPa\塑料\GB/T7528 | 米 | 300 | 塑料管 |  |
| 258 | 10160009 | 阻燃缠绕管\φ10mm\0MPa\PE\GB/T11352-89(8) | 千克 | 45 | 塑料管 |  |
| 259 | 10160011 | 阻燃缠绕管\φ16mm\0MPa\PVC\GB/T11352-89(8) | 千克 | 23 | 塑料管 |  |
| 260 | 10160012 | 阻燃缠绕管\φ20mm\0MPa\PVC\GB/T11352-89(8) | 千克 | 150 | 塑料管 |  |
| 261 | 10160013 | 阻燃缠绕管\φ25mm\0MPa\PE\GB/T11352-89(8) | 千克 | 50 | 塑料管 |  |
| 262 | 10000143 | PVC管三通\DN25mm | 个 | 30 | 塑料零件 |  |
| 263 | 10010754 | PVC管接头\DN25mm | 个 | 300 | 塑料零件 |  |
| 264 | 10010761 | PVC管卡子\32mm | 个 | 1530 | 塑料零件 |  |
| 265 | 10010777 | PVC管弯头\DN40mm 90° | 个 | 105 | 塑料零件 |  |
| 266 | 10010786 | PVC漏斗\DN100mm | 个 | 35 | 塑料零件 |  |
| 267 | 10010794 | PVC三通接线盒\25mm | 个 | 30 | 塑料零件 |  |
| 268 | 10162707 | PPR三通\DN65 | 个 | 15 | 塑料零件 |  |
| 269 | 10000131 | PPR管\DN20\1.0MPa\PPR\GB/T18742 | 米 | 435 | 塑料管 |  |
| 270 | 10051501 | 给水用硬聚氯乙烯管材\25×1.9\1.6MPa\PVC-U\GB/T10002 | 米 | 465 | 塑料管 |  |
| 271 | 10051502 | 给水用硬聚氯乙烯管材\32×2.4\1.6MPa\PVC-U\GB/T10002 | 米 | 315 | 塑料管 |  |
| 272 | 11017117 | 钢丝加强PVC塑料软管\φ33mm\1.0MPa\PVC\CJ/T189 | 米 | 75 | 塑料管 |  |
| 273 | 10114059 | 生料带\20m | 盘 | 525 | 塑料型材 |  |
| 274 | 11253589 | PVC异径管箍\DN75×DN50 | 件 | 10 | 塑料零件 |  |
| 275 | 11461535 | UPVC抱箍\DN50 | 套 | 30 | 塑料零件 |  |
| 276 | 10162728 | PVC管箍\25mm | 个 | 50 | 塑料零件 |  |
| 277 | 10051498 | 给水用硬塑料管\160×9.5\1.6MPa\PVC-U\GB/T10002 | 米 | 100 | 塑料管 |  |
| 278 | 10108968 | 热缩管\φ2mm\常压\PE\GB/T14823.4 | 米 | 100 | 塑料管 |  |
| 279 | 11461536 | S型存水弯\DN50 PVC | 件 | 20 | 塑料零件 |  |
| 280 | 11461996 | UPVC清扫口堵头\DN50 | 件 | 20 | 塑料零件 |  |
| 281 | 10000144 | PVC管三通\DN32mm | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 282 | 10005888 | ABS变径\DN40×15mm | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 283 | 10005891 | ABS大小头\DN32×25 | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 284 | 10005892 | ABS大小头\DN40×20 | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 285 | 10005893 | ABS大小头\DN40×32 | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 286 | 10005897 | ABS法兰\50mm | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 287 | 10005896 | ABS法兰\40mm | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 288 | 10005905 | ABS观察窗\DN40 | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 289 | 10010755 | PVC管接头\DN300mm | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 290 | 10010756 | PVC管接头\DN32mm | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 291 | 10010762 | PVC管卡子\40mm | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 292 | 10005894 | ABS大小头\DN50×40 | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 293 | 10005890 | ABS大小头\DN32×20 | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 294 | 10005904 | ABS观察窗\DN32 | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 295 | 10005906 | ABS观察窗\DN50 | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 296 | 10005935 | ABS闷盖\25mm | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 297 | 10005953 | ABS射水器\20mm | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 298 | 10005962 | ABS弯头\20mm | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 299 | 10005971 | ABS仪表接头\DN40 | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 300 | 10005980 | ABS异径四通\DN40×20 | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 301 | 10005920 | ABS管箍\50mm | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 302 | 10005933 | ABS闷盖\15mm | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 303 | 10005934 | ABS闷盖\20mm | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 304 | 10005936 | ABS闷盖\32mm | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 305 | 10005937 | ABS闷盖\40mm | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 306 | 10005938 | ABS闷盖\50mm | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 307 | 10005939 | ABS内接头\15mm | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 308 | 10005951 | ABS三通\40mm | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 309 | 10005952 | ABS三通\50mm | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 310 | 10005954 | ABS射水器\25mm | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 311 | 10005955 | ABS射水器\32mm | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 312 | 10005956 | ABS四通\DN20 | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 313 | 10005957 | ABS四通\DN25 | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 314 | 10005958 | ABS四通\DN32 | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 315 | 10005960 | ABS四通\DN50 | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 316 | 10005961 | ABS弯头\15mm | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 317 | 10005963 | ABS弯头\25mm | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 318 | 10005964 | ABS弯头\32mm | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 319 | 10005965 | ABS弯头\40mm | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 320 | 10005966 | ABS弯头\50mm | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 321 | 10005967 | ABS仪表接头\DN15 | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 322 | 10005969 | ABS仪表接头\DN25 | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 323 | 10005970 | ABS仪表接头\DN32 | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 324 | 10005972 | ABS仪表接头\DN50 | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 325 | 10005973 | ABS异径三通\DN32×20 | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 326 | 10005959 | ABS四通\DN40 | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 327 | 10005968 | ABS仪表接头\DN20 | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 328 | 10005977 | ABS异径三通\DN50×40 | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 329 | 10005986 | ABS异径弯头\DN40×20 | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 330 | 10005974 | ABS异径三通\DN32×25 | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 331 | 10005975 | ABS异径三通\DN40×20 | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 332 | 10005976 | ABS异径三通\DN40×32 | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 333 | 10005978 | ABS异径四通\DN32×20 | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 334 | 10005979 | ABS异径四通\DN32×25 | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 335 | 10005981 | ABS异径四通\DN40×32 | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 336 | 10005982 | ABS异径四通\DN50×40 | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 337 | 10005983 | ABS异径弯头\DN32×20 | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 338 | 10005984 | ABS异径弯头\DN32×25 | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 339 | 10005985 | ABS异径弯头\DN40×15 | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 340 | 10005987 | ABS异径弯头\DN40×32 | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 341 | 10010725 | PVC法兰\DN80 | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 342 | 10005988 | ABS异径弯头\DN50×40 | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 343 | 10010776 | PVC管弯头\DN32mm 90° | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 344 | 10162643 | PE弯头\DN200 | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 345 | 10211345 | PE管接头\DN200 | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 346 | 10162729 | PVC管卡子\160mm | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 347 | 10162734 | PVC弯头\125mm 90° | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 348 | 10184079 | 热可缩风帽\2×50 | 只 | 20 | 塑料零件 |  |
| 349 | 10162709 | PPR弯头\DN65 | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 350 | 10162708 | PPR三通\DN80 | 个 | 20 | 塑料零件 |  |
| 351 | 10005907 | ABS管\15mm\1.6MPa\ABS\GB/T20207 | 米 | 20 | 塑料管 |  |
| 352 | 10005910 | ABS管\32mm\1.6MPa\ABS\GB/T20207 | 米 | 20 | 塑料管 |  |
| 353 | 10005911 | ABS管\40mm\1.6MPa\ABS\GB/T20207 | 米 | 100 | 塑料管 |  |
| 354 | 10005912 | ABS管\50mm\1.6MPa\ABS\GB/T20207 | 米 | 100 | 塑料管 |  |
| 355 | 10005913 | ABS管\65mm\1.6MPa\ABS\GB/T20207 | 米 | 100 | 塑料管 |  |
| 356 | 10640821 | 拉线保护套管\6mm\0MPa\PVC\GB/T10002 | 件 | 20 | 塑料管 |  |
| 357 | 10092936 | 螺旋电缆保护管\YCC-200/245\22.5\碳素纤维\GB/T3381.1 | 米 | 100 | 塑料管 |  |
| 358 | 10048441 | 钢丝网骨架塑料管\200mm\5.0Mpa\PE\CJ/T189-2007 | 米 | 100 | 塑料管 |  |
| 359 | 10051506 | 给水用硬聚氯乙烯管材\90×6.7\1.6MPa\PVC-U\GB/T10002 | 米 | 100 | 塑料管 |  |
| 360 | 10160010 | 阻燃缠绕管\φ12mm\0MPa\PE\GB/T11352-89(8) | 千克 | 20 | 塑料管 |  |
| 361 | 10120493 | 塑料套管\80×43mm\0MPa\PVC\GB/T11352-89(8) | 根 | 20 | 塑料管 |  |
| 362 | 10076446 | 聚乙烯棒\φ35mm | 根 | 20 | 塑料型材 |  |
| 363 | 10076447 | 聚乙烯棒\φ40mm | 根 | 20 | 塑料型材 |  |
| 364 | 10076449 | 聚乙烯棒\φ55mm | 根 | 20 | 塑料型材 |  |
| 365 | 10076444 | 聚乙烯棒\φ15mm | 根 | 20 | 塑料型材 |  |
| 366 | 10076445 | 聚乙烯棒\φ30mm | 根 | 20 | 塑料型材 |  |
| 225 | 10076448 | 聚乙烯棒\φ50mm | 根 | 20 | 塑料型材 |  |
| 226 | 10076450 | 聚乙烯棒\φ80mm | 根 | 20 | 塑料型材 |  |

第4包:水暖配件

| 序号 | 物料 | 规格型号 | 订单单位 | 2017年预估数量 | 物料组描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10042998 | 法兰盘\1.6MPa\100mm\FF\钢\GB9116 | 个 | 229 | 平焊法兰 |  |
| 2 | 10042999 | 法兰盘\1.6MPa\125mm\FF\钢\GB9116 | 个 | 107 | 平焊法兰 |  |
| 3 | 10043000 | 法兰盘\1.6MPa\150mm\FF\钢\GB9116 | 个 | 94 | 平焊法兰 |  |
| 4 | 10043001 | 法兰盘\1.6MPa\15mm\FF\钢\GB9116 | 个 | 70 | 平焊法兰 |  |
| 5 | 10043002 | 法兰盘\1.6MPa\200mm\FF\钢\GB9116 | 个 | 39 | 平焊法兰 |  |
| 6 | 10043003 | 法兰盘\1.6MPa\20mm\FF\钢\GB9116 | 个 | 112 | 平焊法兰 |  |
| 7 | 10043004 | 法兰盘\1.6MPa\25mm\FF\钢\GB9116 | 个 | 174 | 平焊法兰 |  |
| 8 | 10043005 | 法兰盘\1.6MPa\32mm\FF\钢\GB9116 | 个 | 194 | 平焊法兰 |  |
| 9 | 10043006 | 法兰盘\1.6MPa\377mm\FF\钢\GB9116 | 个 | 13 | 平焊法兰 |  |
| 10 | 10043007 | 法兰盘\1.6MPa\40mm\FF\钢\GB9116 | 个 | 428 | 平焊法兰 |  |
| 11 | 10043008 | 法兰盘\1.6MPa\450mm\FF\钢\GB9116 | 个 | 10 | 平焊法兰 |  |
| 12 | 10043009 | 法兰盘\1.6MPa\50mm\FF\钢\GB9116 | 个 | 514 | 平焊法兰 |  |
| 13 | 10043010 | 法兰盘\1.6MPa\65mm\FF\钢\GB9116 | 个 | 316 | 平焊法兰 |  |
| 14 | 10043011 | 法兰盘\1.6MPa\80mm\FF\钢\GB9116 | 个 | 205 | 平焊法兰 |  |
| 15 | 10169476 | 法兰盘\1.6MPa\250mm\FF\钢\GB9116 | 个 | 10 | 平焊法兰 |  |
| 16 | 10169477 | 法兰盘\1.6MPa\300mm\FF\钢\GB9116 | 个 | 10 | 平焊法兰 |  |
| 17 | 10207063 | 异径管箍\25mm\32mm | 个 | 10 | 管箍 |  |
| 18 | 10098797 | 内接头\15mm\5mm\44mm\螺纹连接\GB3289 | 个 | 1845 | 双丝头 |  |
| 19 | 10098798 | 内接头\20mm\5mm\48mm\螺纹连接\GB3289 | 个 | 1681 | 双丝头 |  |
| 20 | 10098799 | 内接头\25mm\5mm\54mm\螺纹连接\GB3289 | 个 | 1461 | 双丝头 |  |
| 21 | 10098800 | 内接头\32mm\5mm\60mm\螺纹连接\GB3289 | 个 | 662 | 双丝头 |  |
| 22 | 10098801 | 内接头\40mm\5mm\62mm\螺纹连接\GB3289 | 个 | 494 | 双丝头 |  |
| 23 | 10098802 | 内接头\50mm\5mm\68mm\螺纹连接\GB3289 | 个 | 299 | 双丝头 |  |
| 24 | 10098803 | 内接头\65mm\5mm\78mm\螺纹连接\GB3289 | 个 | 10 | 双丝头 |  |
| 25 | 10078591 | 可锻铸铁管帽\15mm\5mm\铸铁\GB3289 | 个 | 26 | 管帽 |  |
| 26 | 10078592 | 可锻铸铁管帽\25mm\5mm\铸铁\GB3289 | 个 | 26 | 管帽 |  |
| 27 | 10078593 | 可锻铸铁管帽\32mm\5mm\铸铁\GB3289 | 个 | 26 | 管帽 |  |
| 28 | 10078594 | 可锻铸铁管帽\40mm\5mm\铸铁\GB3289 | 个 | 26 | 管帽 |  |
| 29 | 10078595 | 可锻铸铁管帽\50mm\5mm\铸铁\GB3289 | 个 | 26 | 管帽 |  |
| 30 | 10078656 | 可锻铸外接头\1.6Mpa\15mm\螺纹连接\铸铁\GB3289 | 个 | 844 | 管接头 |  |
| 31 | 10078657 | 可锻铸外接头\1.6Mpa\20mm\螺纹连接\铸铁\GB3289 | 个 | 1009 | 管接头 |  |
| 32 | 10078658 | 可锻铸外接头\1.6Mpa\25mm\螺纹连接\铸铁\GB3289 | 个 | 832 | 管接头 |  |
| 33 | 10078659 | 可锻铸外接头\1.6Mpa\32mm\螺纹连接\铸铁\GB3289 | 个 | 518 | 管接头 |  |
| 34 | 10078660 | 可锻铸外接头\1.6Mpa\40mm\螺纹连接\铸铁\GB3289 | 个 | 299 | 管接头 |  |
| 35 | 10078661 | 可锻铸外接头\1.6Mpa\50mm\螺纹连接\铸铁\GB3289 | 个 | 225 | 管接头 |  |
| 36 | 10078662 | 可锻铸异径外接头\1.6Mpa\20×15\螺纹连接\铸铁\GB3289 | 个 | 114 | 管接头 |  |
| 37 | 10078663 | 可锻铸异径外接头\1.6Mpa\25×15\螺纹连接\铸铁\GB3289 | 个 | 117 | 管接头 |  |
| 38 | 10078664 | 可锻铸异径外接头\1.6Mpa\25×20\螺纹连接\铸铁\GB3289 | 个 | 130 | 管接头 |  |
| 39 | 10078665 | 可锻铸异径外接头\1.6Mpa\32×15\螺纹连接\铸铁\GB3289 | 个 | 65 | 管接头 |  |
| 40 | 10078666 | 可锻铸异径外接头\1.6Mpa\32×20\螺纹连接\铸铁\GB3289 | 个 | 81 | 管接头 |  |
| 41 | 10078667 | 可锻铸异径外接头\1.6Mpa\32×25\螺纹连接\铸铁\GB3289 | 个 | 78 | 管接头 |  |
| 42 | 10078668 | 可锻铸异径外接头\1.6Mpa\40×15\螺纹连接\铸铁\GB3289 | 个 | 33 | 管接头 |  |
| 43 | 10078669 | 可锻铸异径外接头\1.6Mpa\40×20\螺纹连接\铸铁\GB3289 | 个 | 39 | 管接头 |  |
| 44 | 10078670 | 可锻铸异径外接头\1.6Mpa\40×25\螺纹连接\铸铁\GB3289 | 个 | 52 | 管接头 |  |
| 45 | 10078671 | 可锻铸异径外接头\1.6Mpa\40×32\螺纹连接\铸铁\GB3289 | 个 | 59 | 管接头 |  |
| 46 | 10078672 | 可锻铸异径外接头\1.6Mpa\50×25\螺纹连接\铸铁\GB3289 | 个 | 33 | 管接头 |  |
| 47 | 10078673 | 可锻铸异径外接头\1.6Mpa\50×32\螺纹连接\铸铁\GB3289 | 个 | 7 | 管接头 |  |
| 48 | 10078674 | 可锻铸异径外接头\1.6Mpa\50×40\螺纹连接\铸铁\GB3289 | 个 | 7 | 管接头 |  |
| 49 | 10093387 | 铝塑管铜接头\1.0MPa\DN15mm\活套连接\黄铜\IS09001 | 个 | 208 | 管接头 |  |
| 50 | 10093388 | 铝塑管铜接头\1.0MPa\DN20mm\活套连接\黄铜\IS09001 | 个 | 241 | 管接头 |  |
| 51 | 10093389 | 铝塑管铜接头\1.0MPa\DN25mm\活套连接\黄铜\IS09001 | 个 | 143 | 管接头 |  |
| 52 | 10093390 | 铝塑管铜接头\1.0MPa\DN32mm\活套连接\黄铜\IS09001 | 个 | 26 | 管接头 |  |
| 53 | 10093391 | 铝塑管铜接头\1.0MPa\DN40mm\活套连接\黄铜\IS09001 | 个 | 20 | 管接头 |  |
| 54 | 10180927 | 铝塑管铜接头\15mm 变内丝\15mm\活套连接\黄铜\IS09001 | 个 | 65 | 管接头 |  |
| 55 | 10686149 | 柔性接头\1.6MPa\DN150\法兰连接\橡胶\HG/T2289 | 件 | 5 | 管接头 |  |
| 56 | 10023152 | 冲压弯头\90度\100mm\5mm\钢\GB12459 | 个 | 224 | 弯头 |  |
| 57 | 10023153 | 冲压弯头\90度\125mm\5mm\钢\GB12459 | 个 | 55 | 弯头 |  |
| 58 | 10023154 | 冲压弯头\90度\150mm\5mm\钢\GB12459 | 个 | 29 | 弯头 |  |
| 59 | 10023155 | 冲压弯头\90度\15mm\5mm\钢\GB12459 | 个 | 104 | 弯头 |  |
| 60 | 10023156 | 冲压弯头\90度\200mm\5mm\钢\GB12459 | 个 | 10 | 弯头 |  |
| 61 | 10023157 | 冲压弯头\90度\20mm\5mm\钢\GB12459 | 个 | 135 | 弯头 |  |
| 62 | 10023158 | 冲压弯头\90度\250mm\5mm\钢\GB12459 | 个 | 5 | 弯头 |  |
| 63 | 10023159 | 冲压弯头\90度\25mm\5mm\钢\GB12459 | 个 | 215 | 弯头 |  |
| 64 | 10023160 | 冲压弯头\90度\32mm\5mm\钢\GB12459 | 个 | 169 | 弯头 |  |
| 65 | 10023161 | 冲压弯头\90度\40mm\5mm\钢\GB12459 | 个 | 371 | 弯头 |  |
| 66 | 10023162 | 冲压弯头\90度\50mm\5mm\钢\GB12459 | 个 | 352 | 弯头 |  |
| 67 | 10023163 | 冲压弯头\90度\65mm\5mm\钢\GB12459 | 个 | 280 | 弯头 |  |
| 68 | 10023164 | 冲压弯头\90度\80mm\5mm\钢\GB12459 | 个 | 281 | 弯头 |  |
| 69 | 10039879 | 镀锌异径弯头\90°\20×15\5mm\铸铁\GB3289 | 个 | 10 | 弯头 |  |
| 70 | 10077025 | 均衡管弯头\90度\φ15mm\10\铸铁\铁标 | 个 | 126 | 弯头 |  |
| 71 | 10078597 | 可锻铸铁过桥弯头\90度\20mm\5mm\铸铁\GB3289 | 个 | 65 | 弯头 |  |
| 72 | 10078598 | 可锻铸铁过桥弯头\90度\25mm\5mm\铸铁\GB3289 | 个 | 35 | 弯头 |  |
| 73 | 10078618 | 可锻铸铁弯头\45度\50mm\5mm\钢\GB3289 | 个 | 30 | 弯头 |  |
| 74 | 10078619 | 可锻铸铁弯头\90度\15mm\5mm\铸铁\GB3289 | 个 | 763 | 弯头 |  |
| 75 | 10078620 | 可锻铸铁弯头\90度\20mm\5mm\铸铁\GB3289 | 个 | 1045 | 弯头 |  |
| 76 | 10078621 | 可锻铸铁弯头\90度\25mm\5mm\铸铁\GB3289 | 个 | 805 | 弯头 |  |
| 77 | 10078622 | 可锻铸铁弯头\90度\32mm\5mm\镀锌铸铁\GB3289 | 个 | 215 | 弯头 |  |
| 78 | 10078623 | 可锻铸铁弯头\90度\32mm\5mm\铸铁\GB3289 | 个 | 228 | 弯头 |  |
| 79 | 10078624 | 可锻铸铁弯头\90度\40mm\5mm\铸铁\GB3289 | 个 | 369 | 弯头 |  |
| 80 | 10078625 | 可锻铸铁弯头\90度\50mm\5mm\铸铁\GB3289 | 个 | 280 | 弯头 |  |
| 81 | 10078626 | 可锻铸铁弯头\90度\65mm\5mm\铸铁\GB3289 | 个 | 13 | 弯头 |  |
| 82 | 10078627 | 可锻铸铁异径弯头\90度\20×15\5mm\铸铁\GB3289 | 个 | 91 | 弯头 |  |
| 83 | 10078628 | 可锻铸铁异径弯头\90度\25×15\5mm\铸铁\GB3289 | 个 | 78 | 弯头 |  |
| 84 | 10078629 | 可锻铸铁异径弯头\90度\25×20\5mm\铸铁\GB3289 | 个 | 104 | 弯头 |  |
| 85 | 10078630 | 可锻铸铁异径弯头\90度\32×15\5mm\铸铁\GB3289 | 个 | 46 | 弯头 |  |
| 86 | 10078631 | 可锻铸铁异径弯头\90度\32×20\5mm\铸铁\GB3289 | 个 | 46 | 弯头 |  |
| 87 | 10078632 | 可锻铸铁异径弯头\90度\32×25\5mm\铸铁\GB3289 | 个 | 78 | 弯头 |  |
| 88 | 10078633 | 可锻铸铁异径弯头\90度\40×15\5mm\铸铁\GB3289 | 个 | 43 | 弯头 |  |
| 89 | 10078634 | 可锻铸铁异径弯头\90度\40×20\5mm\铸铁\GB3289 | 个 | 47 | 弯头 |  |
| 90 | 10078635 | 可锻铸铁异径弯头\90度\40×25\5mm\铸铁\GB3289 | 个 | 47 | 弯头 |  |
| 91 | 10078636 | 可锻铸铁异径弯头\90度\40×32\5mm\铸铁\GB3289 | 个 | 52 | 弯头 |  |
| 92 | 10078637 | 可锻铸铁异径弯头\90度\50×20\5mm\铸铁\GB3289 | 个 | 13 | 弯头 |  |
| 93 | 10078638 | 可锻铸铁异径弯头\90度\50×25\5mm\铸铁\GB3289 | 个 | 13 | 弯头 |  |
| 94 | 10078639 | 可锻铸铁异径弯头\90度\50×32\5mm\铸铁\GB3289 | 个 | 13 | 弯头 |  |
| 95 | 10078640 | 可锻铸铁异径弯头\90度\50×40\5mm\铸铁\GB3289 | 个 | 20 | 弯头 |  |
| 96 | 10093392 | 矿用隔爆型潜水排污电泵\90°\15mm\2.5mm\黄铜\IS09001 | 个 | 30 | 弯头 |  |
| 97 | 10093393 | 铝塑管弯头\90度\20mm\2.5mm\黄铜\IS09001 | 个 | 267 | 弯头 |  |
| 98 | 10093394 | 铝塑管弯头\90度\25mm\2.5mm\黄铜\IS09001 | 个 | 247 | 弯头 |  |
| 99 | 10078612 | 可锻铸铁三通\15mm\15mm\5mm\5mm\铸铁\GB3289 | 个 | 421 | 三通 |  |
| 100 | 10078613 | 可锻铸铁三通\20mm\20mm\5mm\5mm\铸铁\GB3289 | 个 | 550 | 三通 |  |
| 101 | 10078614 | 可锻铸铁三通\25mm\25mm\5mm\5mm\铸铁\GB3289 | 个 | 442 | 三通 |  |
| 102 | 10078615 | 可锻铸铁三通\32mm\32mm\5mm\5mm\铸铁\GB3289 | 个 | 234 | 三通 |  |
| 103 | 10078616 | 可锻铸铁三通\40mm\40mm\5mm\5mm\铸铁\GB3289 | 个 | 315 | 三通 |  |
| 104 | 10078617 | 可锻铸铁三通\50mm\50mm\5mm\5mm\铸铁\GB3289 | 个 | 203 | 三通 |  |
| 105 | 10078641 | 可锻铸铁中小异径三通\20×20×15\15mm\铸铁\GB3289 | 个 | 13 | 三通 |  |
| 106 | 10078642 | 可锻铸铁中小异径三通\25×25×15\15mm\铸铁\GB3289 | 个 | 13 | 三通 |  |
| 107 | 10078643 | 可锻铸铁中小异径三通\25×25×20\20mm\铸铁\GB3289 | 个 | 65 | 三通 |  |
| 108 | 10078644 | 可锻铸铁中小异径三通\32×32×15\15mm\铸铁\GB3289 | 个 | 13 | 三通 |  |
| 109 | 10078645 | 可锻铸铁中小异径三通\32×32×20\20mm\铸铁\GB3289 | 个 | 13 | 三通 |  |
| 110 | 10078646 | 可锻铸铁中小异径三通\32×32×25\25mm\铸铁\GB3289 | 个 | 13 | 三通 |  |
| 111 | 10078647 | 可锻铸铁中小异径三通\40×40×15\15mm\铸铁\GB3289 | 个 | 13 | 三通 |  |
| 112 | 10078648 | 可锻铸铁中小异径三通\40×40×20\20mm\铸铁\GB3289 | 个 | 20 | 三通 |  |
| 113 | 10078649 | 可锻铸铁中小异径三通\40×40×25\25mm\铸铁\GB3289 | 个 | 77 | 三通 |  |
| 114 | 10078650 | 可锻铸铁中小异径三通\40×40×32\32mm\铸铁\GB3289 | 个 | 7 | 三通 |  |
| 115 | 10078651 | 可锻铸铁中小异径三通\50×50×15\15mm\铸铁\GB3289 | 个 | 7 | 三通 |  |
| 116 | 10078652 | 可锻铸铁中小异径三通\50×50×20\20mm\铸铁\GB3289 | 个 | 30 | 三通 |  |
| 117 | 10078653 | 可锻铸铁中小异径三通\50×50×25\25mm\铸铁\GB3289 | 个 | 33 | 三通 |  |
| 118 | 10078654 | 可锻铸铁中小异径三通\50×50×32\32mm\铸铁\GB3289 | 个 | 7 | 三通 |  |
| 119 | 10078655 | 可锻铸铁中小异径三通\50×50×40\40mm\铸铁\GB3289 | 个 | 7 | 三通 |  |
| 120 | 10093383 | 铝塑管三通\DN15mm\2.5mm\2.5mm\黄铜\IS09001 | 个 | 92 | 三通 |  |
| 121 | 10093384 | 铝塑管三通\DN20mm\2.5mm\2.5mm\黄铜\IS09001 | 个 | 111 | 三通 |  |
| 122 | 10093385 | 铝塑管三通\DN25mm\2.5mm\2.5mm\黄铜\IS09001 | 个 | 111 | 三通 |  |
| 123 | 10093396 | 铝塑管三通\20×15mm\黄铜\IS09001 | 个 | 46 | 三通 |  |
| 124 | 10093397 | 铝塑管三通\25×15mm\黄铜\IS09001 | 个 | 52 | 三通 |  |
| 125 | 10189995 | 异径三通\20×15\20×15\5mm\5mm\铸铁\GB3289 | 个 | 10 | 三通 |  |
| 126 | 10657442 | 不锈钢螺纹软管\DN20 L=0.5m\GB/T14525 | 根 | 10 | 各种金属软管 |  |
| 127 | 10702288 | 包塑金属软管\JSF-JSH φ25mm\JB/T8774.15 | 米 | 100 | 各种金属软管 |  |
| 128 | 10702289 | 包塑金属软管\JSF-JSH φ15mm\JB/T8774.15 | 米 | 100 | 各种金属软管 |  |
| 129 | 10702290 | 包塑金属软管\JSF-JSH φ32mm\JB/T8774.15 | 米 | 200 | 各种金属软管 |  |
| 130 | 10079010 | 空气过滤器\1MPa\DN15\25目\螺纹\Q235\GB/T 14382 | 件 | 20 | 各种管道过滤器及配件 |  |
| 131 | 10079011 | 空气过滤器\1MPa\DN20\25目\螺纹\Q235\GB/T 14382 | 个 | 20 | 各种管道过滤器及配件 |  |
| 132 | 10079012 | 空气过滤器\1MPa\DN25\25目\螺纹\Q235\GB/T 14382 | 个 | 20 | 各种管道过滤器及配件 |  |
| 133 | 10079013 | 空气过滤器\1MPa\DN40\25目\螺纹\Q235\GB/T 14382 | 个 | 20 | 各种管道过滤器及配件 |  |
| 134 | 10181063 | 麻刀\青麻 | 千克 | 200 | 纤维制品 |  |
| 135 | 10054051 | 管卡子\20mm\铁 | 个 | 25 | 水暖管件 |  |
| 136 | 10054053 | 管卡子\25mm\铁 | 个 | 25 | 水暖管件 |  |
| 137 | 10060290 | 活接头\DN15\铸铁 | 个 | 624 | 水暖管件 |  |
| 138 | 10060291 | 活接头\DN20\镀锌铸铁 | 个 | 424 | 水暖管件 |  |
| 139 | 10060292 | 活接头\DN20\铸铁 | 个 | 1015 | 水暖管件 |  |
| 140 | 10060294 | 活接头\DN25\铸铁 | 个 | 761 | 水暖管件 |  |
| 141 | 10060295 | 活接头\DN32\铸铁 | 个 | 356 | 水暖管件 |  |
| 142 | 10060296 | 活接头\DN40\铸铁 | 个 | 313 | 水暖管件 |  |
| 143 | 10060297 | 活接头\DN50\铸铁 | 个 | 363 | 水暖管件 |  |
| 144 | 10070438 | 角阀\DN15\铜 | 个 | 3327 | 水暖管件 |  |
| 145 | 10078465 | 考克\DN15\铜 | 个 | 282 | 水暖管件 |  |
| 146 | 10078466 | 考克\DN20\铜 | 个 | 260 | 水暖管件 |  |
| 147 | 10099932 | 内外螺丝\DN20×15\铸铁 | 个 | 289 | 水暖管件 |  |
| 148 | 10099934 | 内外螺丝\DN25×15\铸铁 | 个 | 169 | 水暖管件 |  |
| 149 | 10099935 | 内外螺丝\DN25×20\铸铁 | 个 | 273 | 水暖管件 |  |
| 150 | 10099936 | 内外螺丝\DN32×15\铸铁 | 个 | 55 | 水暖管件 |  |
| 151 | 10099937 | 内外螺丝\DN32×20\铸铁 | 个 | 61 | 水暖管件 |  |
| 152 | 10099939 | 内外螺丝\DN32×25 反\铸铁 | 个 | 35 | 水暖管件 |  |
| 153 | 10099940 | 内外螺丝\DN32×25\铸铁 | 个 | 49 | 水暖管件 |  |
| 154 | 10099942 | 内外螺丝\DN40×15\铸铁 | 个 | 65 | 水暖管件 |  |
| 155 | 10099943 | 内外螺丝\DN40×20\铸铁 | 个 | 59 | 水暖管件 |  |
| 156 | 10099944 | 内外螺丝\DN40×25\铸铁 | 个 | 65 | 水暖管件 |  |
| 157 | 10099946 | 内外螺丝\DN40×32\铸铁 | 个 | 52 | 水暖管件 |  |
| 158 | 10099948 | 内外螺丝\DN50×15\铸铁 | 个 | 39 | 水暖管件 |  |
| 159 | 10099949 | 内外螺丝\DN50×25\铸铁 | 个 | 39 | 水暖管件 |  |
| 160 | 10099950 | 内外螺丝\DN50×32\铸铁 | 个 | 39 | 水暖管件 |  |
| 161 | 10099951 | 内外螺丝\DN50×40\铸铁 | 个 | 44 | 水暖管件 |  |
| 162 | 10111623 | 采暖气片放气阀\手动式 M6\铜 | 个 | 312 | 水暖管件 |  |
| 163 | 10111631 | 采暖气片钩子\14×270\不锈钢 | 个 | 429 | 水暖管件 |  |
| 164 | 10111640 | 采暖气片接头\正反丝扣38\铸铁 | 个 | 767 | 水暖管件 |  |
| 165 | 10111653 | 采暖气片内外丝\右38×10\铸铁 | 个 | 13 | 水暖管件 |  |
| 166 | 10111654 | 采暖气片内外丝\右38×15\铸铁 | 个 | 143 | 水暖管件 |  |
| 167 | 10111655 | 采暖气片内外丝\右38×20\铸铁 | 个 | 286 | 水暖管件 |  |
| 168 | 10111656 | 采暖气片内外丝\右38×25\铸铁 | 个 | 195 | 水暖管件 |  |
| 169 | 10111657 | 采暖气片内外丝\右38×32\铸铁 | 个 | 104 | 水暖管件 |  |
| 170 | 10111658 | 采暖气片内外丝\右38×40\铸铁 | 个 | 52 | 水暖管件 |  |
| 171 | 10111659 | 采暖气片内外丝\左38×10\铸铁 | 个 | 78 | 水暖管件 |  |
| 172 | 10111660 | 采暖气片内外丝\左38×15\铸铁 | 个 | 143 | 水暖管件 |  |
| 173 | 10111661 | 采暖气片内外丝\左38×20\铸铁 | 个 | 286 | 水暖管件 |  |
| 174 | 10111662 | 采暖气片内外丝\左38×25\铸铁 | 个 | 208 | 水暖管件 |  |
| 175 | 10111663 | 采暖气片内外丝\左38×32\铸铁 | 个 | 104 | 水暖管件 |  |
| 176 | 10111664 | 采暖气片内外丝\左38×40\铸铁 | 个 | 78 | 水暖管件 |  |
| 177 | 10111667 | 采暖气片丝堵\右38\铸铁 | 个 | 352 | 水暖管件 |  |
| 178 | 10111668 | 采暖气片丝堵\左38\铸铁 | 个 | 351 | 水暖管件 |  |
| 179 | 10119162 | 丝堵\15mm\铸铁 | 个 | 832 | 水暖管件 |  |
| 180 | 10119163 | 丝堵\20mm\铸铁 | 个 | 637 | 水暖管件 |  |
| 181 | 10119164 | 丝堵\25mm\铸铁 | 个 | 397 | 水暖管件 |  |
| 182 | 10119167 | 丝堵\32mm\铸铁 | 个 | 338 | 水暖管件 |  |
| 183 | 10119169 | 丝堵\40mm\铸铁 | 个 | 286 | 水暖管件 |  |
| 184 | 10119170 | 丝堵\50mm\铸铁 | 个 | 7 | 水暖管件 |  |
| 185 | 10702205 | 异径补芯\DN15×20\不锈钢 | 件 | 65 | 水暖管件 |  |
| 186 | 10825354 | 补芯\DN25×20(1×3/4″)\铸铁 | 件 | 65 | 水暖管件 |  |
| 187 | 10119409 | 四柱形采暖气片\350\铸铁 | 片 | 20 | 暖气片 |  |
| 188 | 10119410 | 四柱形采暖气片\760\铸铁 | 片 | 195 | 暖气片 |  |
| 189 | 10119411 | 四柱形采暖气片\813\铸铁 | 片 | 20 | 暖气片 |  |
| 190 | 10119413 | 四柱形采暖气片腿片\760\铸铁 | 片 | 8 | 暖气片 |  |
| 191 | 10119414 | 四柱形采暖气片腿片\813\铸铁 | 片 | 20 | 暖气片 |  |
| 192 | 10041245 | 多功能管道连接修补器\DN100 | 套 | 62 | 修补器 |  |
| 193 | 10041246 | 多功能管道连接修补器\DN125 | 套 | 17 | 修补器 |  |
| 194 | 10041247 | 多功能管道连接修补器\DN15 | 套 | 75 | 修补器 |  |
| 195 | 10041248 | 多功能管道连接修补器\DN150 | 套 | 20 | 修补器 |  |
| 196 | 10041249 | 多功能管道连接修补器\DN20 | 套 | 103 | 修补器 |  |
| 197 | 10041250 | 多功能管道连接修补器\DN200 | 套 | 8 | 修补器 |  |
| 198 | 10041251 | 多功能管道连接修补器\DN25 | 套 | 87 | 修补器 |  |
| 199 | 10041252 | 多功能管道连接修补器\DN32 | 套 | 121 | 修补器 |  |
| 200 | 10041253 | 多功能管道连接修补器\DN40 | 套 | 91 | 修补器 |  |
| 201 | 10041254 | 多功能管道连接修补器\DN50 | 套 | 87 | 修补器 |  |
| 202 | 10041255 | 多功能管道连接修补器\DN65 | 套 | 85 | 修补器 |  |
| 203 | 10041256 | 多功能管道连接修补器\DN80 | 套 | 53 | 修补器 |  |
| 204 | 10109742 | 柔性接管器\DN100 | 个 | 3 | 修补器 |  |
| 205 | 10109743 | 柔性接管器\DN125 | 个 | 3 | 修补器 |  |
| 206 | 10109744 | 柔性接管器\DN150 | 个 | 3 | 修补器 |  |
| 207 | 10109745 | 柔性接管器\DN200 | 个 | 13 | 修补器 |  |
| 208 | 10109746 | 柔性接管器\DN250 | 个 | 10 | 修补器 |  |
| 209 | 10109747 | 柔性接管器\DN300 | 个 | 10 | 修补器 |  |
| 210 | 10109748 | 柔性接管器\DN50 | 个 | 10 | 修补器 |  |
| 211 | 10109749 | 柔性接管器\DN65 | 个 | 10 | 修补器 |  |
| 212 | 10109750 | 柔性接管器\DN80 | 个 | 10 | 修补器 |  |
| 213 | 10640911 | 多功能管道连接修补器\DN300 | 台 | 5 | 修补器 |  |
| 214 | 10640912 | 多功能管道连接修补器\DN250 | 台 | 1 | 修补器 |  |
| 215 | 11370552 | 六角头螺塞\M12×1.5\35#\JB/ZQ4444 | 件 | 10 | 管堵(丝堵) |  |
| 216 | 11370553 | 六角头螺塞\M26×1.5\35#\JB/ZQ4444 | 件 | 10 | 管堵(丝堵) |  |
| 217 | 11370554 | 内六角螺旋塞\M48×1.5\35#\JB/ZQ4444 | 件 | 10 | 管堵(丝堵) |  |
| 218 | 11198464 | 铝塑管接头\PN10\DN15\卡压\黄铜\GB/T11618 |  | 140 |  |  |
| 219 | 11198465 | 铝塑管接头\PN10\DN20\卡压\黄铜\GB/T11618 |  | 140 |  |  |
| 220 | 11297696 | 快速接头\DN25 A/C\304 |  | 7 |  |  |
| 221 | 10078596 | 可锻铸铁过桥弯头\90度\15mm\5mm\铸铁\GB3289 |  | 65 |  |  |
| 222 | 10078599 | 可锻铸铁过桥弯头\90度\32mm\5mm\铸铁\GB3289 |  | 38 |  |  |
| 223 | 10119412 | 四柱形采暖气片腿片\350\铸铁 | 片 | 10 | 暖气片 |  |
| 224 | 10111652 | 采暖气片内外丝\25×20mm\铜 |  | 26 |  |  |

第5包:采暖气片

| 序号 | 物料 | 短文本 | 订单单位 | 2017年预估数量 | 物料组描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10000447 | 彩暖气片\直线型12柱 白色\铜铝复合 | 组 | 230 | 暖气片 |  |
| 2 | 10018867 | 彩暖气片\直线型10柱\铜铝复合 | 组 | 30 | 暖气片 |  |
| 3 | 10018868 | 彩暖气片\直线型12柱\铜铝复合 | 组 | 10 | 暖气片 |  |
| 4 | 10018869 | 彩暖气片\直线型16柱\铜铝复合 | 组 | 90 | 暖气片 |  |
| 5 | 10018870 | 彩暖气片\直线型20柱\铜铝复合 | 组 | 300 | 暖气片 |  |
| 6 | 10018871 | 彩暖气片\直线型8柱\铜铝复合 | 组 | 150 | 暖气片 |  |
| 7 | 10018866 | 彩暖气片\60弧型 白色\铜铝复合 | 组 | 20 | 暖气片 |  |
| 9 | 10700935 | 暖气片\H=1500m/柱形/白色\铜铝复合 | 片 | 20 | 暖气片 |  |
| 10 | 10700937 | 暖气片\H=600mm/柱形/白色\铜铝复合 | 片 | 20 | 暖气片 |  |
| 12 | 11461496 | 采暖气片\BWGZT8-1800-1.0 散热量381W\铜铝复合 | 片 | 20 | 暖气片 |  |
| 13 | 11460842 | 暖气片\780×450mm 口径20mm 背篓型\铜铝复合 | 片 | 20 | 暖气片 |  |

注：投标人不可选择每包中的部分货物参加投标