# 附表1 招标货物一览表

第1包：普通灯具及配件

| 序号 | 物料 | 规格型号 | 单位 | 预估数量 | 产品类别描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10051705 | 工作手灯\781176920 100W 5m | 个 | 5 | 自带能源便携式电灯 |  |
| 2 | 11490543 | LED工矿灯\JF-202-200\AC220V\150W | 套 | 5 | 室内灯具 |  |
| 3 | 11451561 | LED筒灯\NLED1144D\AC220V\4W | 套 | 116 | 室内灯具 |  |
| 4 | 11273376 | LED筒灯\SD-TD-L3\AC220V\3W | 套 | 10 | 室内灯具 |  |
| 5 | 11441210 | T8LED一体化格栅灯盘\PV309\AC220V\3×9W | 套 | 35 | 室内灯具 |  |
| 6 | 10014151 | 半圆吸顶灯\200mm\220V\45W | 只 | 120 | 室内灯具 |  |
| 7 | 10014152 | 半圆吸顶灯\260mm\220V\35W | 只 | 50 | 室内灯具 |  |
| 8 | 10014153 | 半圆吸顶灯\360mm\220V\32W | 件 | 360 | 室内灯具 |  |
| 9 | 10014154 | 半圆吸顶灯\400mm\220V\22W | 只 | 20 | 室内灯具 |  |
| 10 | 10048890 | 高顶灯\NGC9810-J400\220V\400W | 个 | 2 | 室内灯具 |  |
| 11 | 10648203 | 环形吸顶灯管\YH22RR16G109\220V\22W | 个 | 10 | 室内灯具 |  |
| 12 | 11371171 | 镜前灯\NL14J T4\AC220V\14W | 套 | 10 | 室内灯具 |  |
| 13 | 10118701 | 水晶吸顶灯\220V\20-60W | 只 | 5 | 室内灯具 |  |
| 14 | 10648204 | 一体化荧光灯\XHZ-B30\220V\40W | 套 | 10 | 室内灯具 |  |
| 15 | 11408753 | 一体化荧光灯架\MW1-Y18\AC220V\18W | 套 | 10 | 室内灯具 |  |
| 16 | 11408752 | 一体化荧光灯架\MW1-Y36\AC220V\36W | 套 | 58 | 室内灯具 |  |
| 17 | 10144518 | 浴霸灯\220V\275W | 个 | 150 | 室内灯具 |  |
| 18 | 11160407 | LED步道灯\四口格栅\AC220V\9W\地埋式 | 套 | 6 | 公共照明灯具 |  |
| 19 | 11160406 | LED地埋灯\JRD2-18\AC220V\22.2W\地埋式 | 套 | 6 | 公共照明灯具 |  |
| 20 | 11160408 | LED地埋灯\JRD2-9\AC220V\12.7W\地埋式 | 套 | 6 | 公共照明灯具 |  |
| 21 | 11160354 | LED地埋灯\JRD3-18\DC24V\24.9W\地埋式 | 套 | 6 | 公共照明灯具 |  |
| 22 | 11461468 | LED工矿灯\HDGK-150\AC265V\100W\链吊装 | 套 | 12 | 公共照明灯具 |  |
| 23 | 11461435 | LED射灯\JHD-TGD-111\AC220V\100W\悬挂式 | 套 | 38 | 公共照明灯具 |  |
| 24 | 11272518 | LED射灯\ZC-SDD2\AC220V\150W\支架固定式 | 套 | 110 | 公共照明灯具 |  |
| 25 | 11389598 | LED投光灯\GT-205\AC220V\100W\固定式 | 套 | 12 | 公共照明灯具 |  |
| 26 | 10016035 | 变焦灯\NJC9500\220V\150W\卡口 | 套 | 2 | 公共照明灯具 |  |
| 27 | 10044756 | 防水防尘灯\GC11-A\220V\28W\螺口 | 套 | 10 | 公共照明灯具 |  |
| 28 | 10044774 | 防水喷泉灯\LED 红\24V\9W\卡口 | 个 | 2 | 公共照明灯具 |  |
| 29 | 10044775 | 防水喷泉灯\LED 黄\24V\9W\卡口 | 个 | 10 | 公共照明灯具 |  |
| 30 | 10044776 | 防水喷泉灯\LED 绿\24V\9W\卡口 | 个 | 10 | 公共照明灯具 |  |
| 31 | 10169883 | 防眩顶灯\NFC9180-J150 MH光源\220V\150W\固定式 | 个 | 5 | 公共照明灯具 |  |
| 32 | 10056479 | 行灯\GN-D1 10m\36V\插口 | 套 | 10 | 公共照明灯具 |  |
| 33 | 10094150 | 马路弯灯\长300mm 不带灯伞\220V\100W\卡口 | 只 | 10 | 公共照明灯具 |  |
| 34 | 10112600 | 射灯\1000W\220V\1000W\螺口 | 只 | 5 | 公共照明灯具 |  |
| 35 | 10112601 | 射灯\150W\220V\150W\卡口 | 只 | 2 | 公共照明灯具 |  |
| 36 | 10112602 | 射灯\250W\220V\250W\卡口 | 只 | 5 | 公共照明灯具 |  |
| 37 | 10112603 | 射灯\35W\12V\35W\卡口 | 只 | 10 | 公共照明灯具 |  |
| 38 | 10112604 | 射灯\400W\220V\400W\卡口 | 只 | 5 | 公共照明灯具 |  |
| 39 | 10121905 | 探照灯\TG-2型\220V\400W\卡口 | 只 | 10 | 公共照明灯具 |  |
| 40 | 10121906 | 探照灯\TG-2型\220V\500W\卡口 | 只 | 5 | 公共照明灯具 |  |
| 41 | 10125888 | 筒灯\NDL936/1×18W\220V\18W\卡口 | 个 | 10 | 公共照明灯具 |  |
| 42 | 10125889 | 筒灯\NDL936/2×18W\220V\18W\卡口 | 个 | 10 | 公共照明灯具 |  |
| 43 | 10125890 | 筒灯\NDL946/1×13W\220V\13W\卡口 | 个 | 10 | 公共照明灯具 |  |
| 44 | 10125891 | 筒灯\NDL946/1×18W\220V\18W\卡口 | 个 | 10 | 公共照明灯具 |  |
| 45 | 10125973 | 投光灯\LEDYMT10型\12V\400W\螺口 | 只 | 5 | 公共照明灯具 |  |
| 46 | 10125975 | 投光灯\MT01型\220V\250W\插口 | 只 | 10 | 公共照明灯具 |  |
| 47 | 10125977 | 投光灯\NTC9300-J150\220V\150W\卡口 | 个 | 3 | 公共照明灯具 |  |
| 48 | 10125999 | 投光泛光灯\NFC9131-400\220V\400W\卡口 | 个 | 15 | 公共照明灯具 |  |
| 49 | 11160355 | LED水下灯\JRH2-18\DC24V\18W | 套 | 6 | 船用及水下照明灯具 |  |
| 50 | 11160352 | LED水下灯\JRH2-9\DC24V\9W | 套 | 6 | 船用及水下照明灯具 |  |
| 51 | 11346087 | LED防爆灯\BLD180\AC220V\36W\壁装式\ExnRIIT6 | 套 | 12 | 防爆灯具 |  |
| 52 | 11402951 | LED轻便工作灯\FW6330\DC11.1V\12W\24h | 套 | 2 | 应急照明灯具 |  |
| 53 | 10107674 | 全方位自动泛光工作灯\SFW6110B\220V\2500W\13h | 个 | 2 | 应急照明灯具 |  |
| 54 | 10115511 | 手提应急灯\SF228A\220V\6W\3h | 套 | 30 | 应急照明灯具 |  |
| 55 | 10647628 | 消防应急照明灯\QF066A2\220V\5W\2h | 个 | 10 | 应急照明灯具 |  |
| 56 | 10648028 | 灯杯\圆锥体杯状\12V\35W | 个 | 10 | 其他灯具 |  |
| 57 | 10169888 | 防眩通路灯\NSC9720\220V\150W | 个 | 2 | 其他灯具 |  |
| 58 | 10161377 | 作业灯\手持式\220V\60W | 只 | 10 | 其他灯具 |  |
| 59 | 11409110 | H型灯管\YDW-36-H-6500K\AC220V\36W\E2\插入式 | 个 | 25 | 灯泡/灯管 |  |
| 60 | 10715460 | H型灯管\YDW55-H\AC220V\55W\E2.0\插入式 | 个 | 15 | 灯泡/灯管 |  |
| 61 | 10642376 | LED灯泡\AC220V\AC220V\5W\E27\螺旋式 | 个 | 313 | 灯泡/灯管 |  |
| 62 | 11374397 | LED球泡灯\BPZ200-840/Q\AC 220V\5W\E27\螺旋口 | 个 | 10 | 灯泡/灯管 |  |
| 63 | 11374401 | LED球泡灯\BPZ200-840/Q\AC 220V\9W\E27\螺旋口 | 个 | 200 | 灯泡/灯管 |  |
| 64 | 11374396 | LED球泡灯\BPZ200-860/Q\AC 220V\12W\E27\螺旋口 | 个 | 215 | 灯泡/灯管 |  |
| 65 | 11374400 | LED球泡灯\BPZ200-860/Q\AC 220V\22W\E27\螺旋口 | 个 | 320 | 灯泡/灯管 |  |
| 66 | 11374399 | LED球泡灯\BPZ200-860/Q\AC 220V\32W\E27\螺旋口 | 个 | 160 | 灯泡/灯管 |  |
| 67 | 11374398 | LED球泡灯\BPZ200-860/Q\AC 220V\3W\E27\螺旋口 | 个 | 10 | 灯泡/灯管 |  |
| 68 | 11374402 | LED球泡灯\BPZ200-860/Q\AC 220V\7W\E27\螺旋口 | 个 | 10 | 灯泡/灯管 |  |
| 69 | 11236354 | LED日光灯管\AC220V\9W\T8\插口 | 个 | 406 | 灯泡/灯管 |  |
| 70 | 11450594 | LED声光控灯\AC160-260V\5W\60mm\螺旋口 | 个 | 30 | 灯泡/灯管 |  |
| 71 | 11407232 | LED心易模组\PLED110mA15W-S-CL5700\220\15W\插入 | 个 | 10 | 灯泡/灯管 |  |
| 72 | 11407233 | LED心易模组\PLED56mA21W-S-CL5700\220V\21W\插入 | 个 | 10 | 灯泡/灯管 |  |
| 73 | 10007247 | M型灯管\LEDT8\220V\38W\插口 | 根 | 150 | 灯泡/灯管 |  |
| 74 | 10648155 | 白炽灯泡\FROSTED\220V\40W\E17\螺旋口 | 个 | 10 | 灯泡/灯管 |  |
| 75 | 10018864 | 彩灯泡\E27\220V\25W\E27/25\螺口 | 个 | 10 | 灯泡/灯管 |  |
| 76 | 10029690 | 灯管\48V\20W\插口 | 根 | 500 | 灯泡/灯管 |  |
| 77 | 10029783 | 灯珠\12V\20W\E10\插接式 | 个 | 10 | 灯泡/灯管 |  |
| 78 | 10030097 | 低压灯泡\110V\60W\E27\螺旋 | 个 | 85 | 灯泡/灯管 |  |
| 79 | 10030098 | 低压灯泡\110V\8W\E17\螺旋 | 个 | 10 | 灯泡/灯管 |  |
| 80 | 10030100 | 低压灯泡\12V\60W\E27\螺口 | 个 | 35 | 灯泡/灯管 |  |
| 81 | 10030101 | 低压灯泡\36V\100W\E27\螺旋口 | 个 | 255 | 灯泡/灯管 |  |
| 82 | 10030102 | 低压灯泡\36V\60W\E27\螺口 | 个 | 10 | 灯泡/灯管 |  |
| 83 | 10030793 | 碘钨灯管\220V\1000W\E27\卡口 | 个 | 9 | 灯泡/灯管 |  |
| 84 | 10030795 | 碘钨灯管\220V\100W\E27\卡口 | 个 | 10 | 灯泡/灯管 |  |
| 85 | 10030797 | 碘钨灯管\220V\250W\E27\卡口 | 个 | 10 | 灯泡/灯管 |  |
| 86 | 10030799 | 碘钨灯管\220V\500W\E27\卡口 | 个 | 12 | 灯泡/灯管 |  |
| 87 | 10036241 | 电子荧光灯管\2G 416×44×21×16\220V\38W\卡口 | 根 | 155 | 灯泡/灯管 |  |
| 88 | 10648209 | 豆胆灯泡\VPZ220/23-2S\220V\25W\E17\螺旋口 | 个 | 10 | 灯泡/灯管 |  |
| 89 | 10001260 | 高压钠灯泡\220V\110W\E27\螺旋口 | 个 | 60 | 灯泡/灯管 |  |
| 90 | 10050136 | 高压钠灯泡\220V\250W\E40\螺旋口 | 个 | 35 | 灯泡/灯管 |  |
| 91 | 10050137 | 高压钠灯泡\220V\400W\E40\螺旋口 | 个 | 10 | 灯泡/灯管 |  |
| 92 | 10050836 | 格栅灯灯管\GLTI41RR/16三基色(白）\220V\14W\插口 | 根 | 104 | 灯泡/灯管 |  |
| 93 | 10058990 | 环形灯管\220V\36W\插口 | 根 | 332 | 灯泡/灯管 |  |
| 94 | 10058991 | 环形灯管\220V\58W\插口 | 根 | 55 | 灯泡/灯管 |  |
| 95 | 10059041 | 环型灯管\φ244×16\220V\32W\卡口 | 根 | 55 | 灯泡/灯管 |  |
| 96 | 10679818 | 节能灯\NDL\220V\13W\E27\插入式 | 个 | 232 | 灯泡/灯管 |  |
| 97 | 10679819 | 节能灯\NFT\220V\18W\E27\插入式 | 个 | 10 | 灯泡/灯管 |  |
| 98 | 10652697 | 节能灯管\220V\105W\E40\螺旋口 | 个 | 10 | 灯泡/灯管 |  |
| 99 | 10074309 | 节能灯管\220V\12W\卡口 | 根 | 116 | 灯泡/灯管 |  |
| 100 | 10652696 | 节能灯管\3U\220V\26W\E27\插口 | 个 | 10 | 灯泡/灯管 |  |
| 101 | 10074316 | 节能灯管\白光\220V\11W\E27\螺旋口 | 个 | 116 | 灯泡/灯管 |  |
| 102 | 10001941 | 节能灯管\白光\220V\15W\E27\螺旋口 | 个 | 960 | 灯泡/灯管 |  |
| 103 | 10074317 | 节能灯管\白光\220V\20W\E27\螺旋口 | 个 | 565 | 灯泡/灯管 |  |
| 104 | 10074318 | 节能灯管\白光\220V\25W\E27\螺旋口 | 个 | 186 | 灯泡/灯管 |  |
| 105 | 10074319 | 节能灯管\白光\220V\30W\E27\螺旋口 | 个 | 290 | 灯泡/灯管 |  |
| 106 | 10074320 | 节能灯管\白光\220V\35W\E27\螺旋口 | 个 | 169 | 灯泡/灯管 |  |
| 107 | 10074321 | 节能灯管\白光\220V\48W\E27\螺旋口 | 个 | 313 | 灯泡/灯管 |  |
| 108 | 10001942 | 节能灯管\白光\220V\5W\E27\螺旋口 | 个 | 1200 | 灯泡/灯管 |  |
| 109 | 10074322 | 节能灯管\白光\220V\7W\E27\螺旋口 | 个 | 10 | 灯泡/灯管 |  |
| 110 | 10001943 | 节能灯管\白光\220V\9W\E27\螺旋口 | 个 | 720 | 灯泡/灯管 |  |
| 111 | 10685110 | 节能灯管\暖光\AC220V\5W\E27\螺旋口 | 个 | 1400 | 灯泡/灯管 |  |
| 112 | 10685111 | 节能灯管\暖光\AC220V\9W\E27\螺旋口 | 个 | 616 | 灯泡/灯管 |  |
| 113 | 11081070 | 节能灯泡\AC220V\14W\E27\螺旋口 | 个 | 310 | 灯泡/灯管 |  |
| 114 | 10648206 | 节能灯泡\VPZ220/18-2RR\220V\5W\E27\螺旋口 | 个 | 80 | 灯泡/灯管 |  |
| 115 | 10648205 | 节能灯泡\VPZ220/18-2RR\220V\9W\E27\螺旋口 | 个 | 10 | 灯泡/灯管 |  |
| 116 | 11241479 | 金卤灯管\220V\400W\E40\螺旋口 | 个 | 10 | 灯泡/灯管 |  |
| 117 | 10074910 | 金属卤化灯\ \220V\400W\E27\螺旋口 | 个 | 5 | 灯泡/灯管 |  |
| 118 | 10074915 | 金属卤化灯泡\220V\400W\E40\螺旋口 | 个 | 55 | 灯泡/灯管 |  |
| 119 | 10074920 | 金属卤化物灯泡\220V\150W\E27\螺旋口 | 个 | 12 | 灯泡/灯管 |  |
| 120 | 10075874 | 镜前直型荧光灯管\220V\20W\卡口 | 根 | 10 | 灯泡/灯管 |  |
| 121 | 10082519 | 冷反射定向照明卤素灯\12V\50W\E27\螺旋口 | 个 | 10 | 灯泡/灯管 |  |
| 122 | 10675442 | 卤灯管\HQI-BT JLZ400BT 欧司朗\AC220V\400W\E40 | 只 | 5 | 灯泡/灯管 |  |
| 123 | 10093041 | 螺旋节能灯管\白光\220V\20W\E27\螺旋口 | 个 | 115 | 灯泡/灯管 |  |
| 124 | 10002481 | 螺旋节能灯管\白光\220V\25W\E27\螺旋口 | 个 | 1100 | 灯泡/灯管 |  |
| 125 | 10002482 | 螺旋节能灯管\白光\220V\35W\E27\螺旋口 | 个 | 1050 | 灯泡/灯管 |  |
| 126 | 10097720 | 磨沙灯泡\220V\25W\E27\螺旋口 | 个 | 10 | 灯泡/灯管 |  |
| 127 | 10097721 | 磨沙灯泡\220V\40W\E27\螺旋口 | 个 | 30 | 灯泡/灯管 |  |
| 128 | 10104057 | 普通照明灯泡\220V\100W\E27\螺旋口 | 个 | 100 | 灯泡/灯管 |  |
| 129 | 10104058 | 普通照明灯泡\220V\150W\E27\螺旋口 | 个 | 65 | 灯泡/灯管 |  |
| 130 | 10104059 | 普通照明灯泡\220V\15W\E27\螺旋口 | 个 | 10 | 灯泡/灯管 |  |
| 131 | 10104060 | 普通照明灯泡\220V\200W\E27\螺旋口 | 个 | 120 | 灯泡/灯管 |  |
| 132 | 10104061 | 普通照明灯泡\220V\25W\E27\卡口 | 个 | 12 | 灯泡/灯管 |  |
| 133 | 10104062 | 普通照明灯泡\220V\25W\E27\螺旋口 | 个 | 10 | 灯泡/灯管 |  |
| 134 | 10104063 | 普通照明灯泡\220V\40W\E27\螺旋口 | 个 | 50 | 灯泡/灯管 |  |
| 135 | 10104064 | 普通照明灯泡\220V\60W\E27\螺旋口 | 个 | 10 | 灯泡/灯管 |  |
| 136 | 10106942 | 球型磨沙灯泡\220V\100W\E27\卡口 | 个 | 10 | 灯泡/灯管 |  |
| 137 | 10106943 | 球型磨沙灯泡\220V\25W\E27\卡口 | 个 | 10 | 灯泡/灯管 |  |
| 138 | 10106944 | 球型磨沙灯泡\220V\40W\E27\卡口 | 个 | 150 | 灯泡/灯管 |  |
| 139 | 10109049 | 日光灯管\1143×1463.2×16\220V\40W\卡口 | 个 | 1601 | 灯泡/灯管 |  |
| 140 | 10109050 | 日光灯管\1149×1163.2×16\220V\30W\卡口 | 个 | 180 | 灯泡/灯管 |  |
| 141 | 10109051 | 日光灯管\220V\40W\插口 | 个 | 744 | 灯泡/灯管 |  |
| 142 | 10184135 | 日光灯管\H型\220V\55W\E22\插入式 | 根 | 120 | 灯泡/灯管 |  |
| 143 | 10109054 | 日光灯管\T5 16×870.5mm\220V\21W | 根 | 10 | 灯泡/灯管 |  |
| 144 | 10109055 | 日光灯管\T5\220V\28W\卡口 | 根 | 302 | 灯泡/灯管 |  |
| 145 | 10646358 | 日光灯管\TLD\AC220V\18W\E17\插口 | 根 | 10 | 灯泡/灯管 |  |
| 146 | 10648208 | 日光灯管\YZ36RR26\220V\14W\E27\卡口 | 个 | 10 | 灯泡/灯管 |  |
| 147 | 10926869 | 三基色灯\H型\AC220V\55W\T5\卡口 | 个 | 10 | 灯泡/灯管 |  |
| 148 | 10116620 | 双端石英金属卤化物灯管\MHN-TD150W/842\220V\150W | 个 | 10 | 灯泡/灯管 |  |
| 149 | 10130387 | 吸顶灯泡\220V\35W\螺口 | 只 | 12 | 灯泡/灯管 |  |
| 150 | 10824782 | 荧光灯管\AC220V\18W\T8\插口 | 个 | 255 | 灯泡/灯管 |  |
| 151 | 10190080 | 荧光灯管\H型 三基色\220V\H40W\E22\插入式 | 根 | 10 | 灯泡/灯管 |  |
| 152 | 11116704 | 荧光灯管\PHILIPS\AC220V\36W\T8\插口 | 个 | 255 | 灯泡/灯管 |  |
| 153 | 10147155 | 远射灯泡\6V\25W\E17\卡口双尾 | 个 | 10 | 灯泡/灯管 |  |
| 154 | 10148363 | 真空灯泡\24V\100W\E27\螺口 | 个 | 10 | 灯泡/灯管 |  |
| 155 | 10648207 | 直线型节能灯管\GLTI41RR/16 三基色\220V\14W\E17\卡口 | 个 | 580 | 灯泡/灯管 |  |
| 156 | 10159754 | 自镇流荧光高压汞灯泡\220V\250W\E27\螺旋口 | 个 | 40 | 灯泡/灯管 |  |
| 157 | 10159755 | 自镇流荧光高压汞灯泡\220V\400W\E40 | 个 | 15 | 灯泡/灯管 |  |
| 158 | 10159756 | 自镇流荧光高压汞灯泡\220V\450W\E40 | 个 | 7 | 灯泡/灯管 |  |
| 159 | 10159753 | 自镇流荧光高压汞灯泡\AC220V\125W\E27\螺旋口 | 个 | 25 | 灯泡/灯管 |  |
| 160 | 10159745 | 自镇流高压汞灯\带灯架\220V\450W\E27 | 个 | 4 | 灯泡/灯管 |  |
| 161 | 11256945 | H型灯管镇流器\AC220V 55W | 件 | 15 | 照明装置配件 |  |
| 162 | 10007248 | M型电子镇流器\220V 38W | 个 | 162 | 照明装置配件 |  |
| 163 | 11440452 | T5吸吊式荧光灯支架\TXT5-28W | 件 | 25 | 照明装置配件 |  |
| 164 | 10018308 | 不锈钢灯架\3×30W | 个 | 10 | 照明装置配件 |  |
| 165 | 10165575 | 瓷灯口\细扣 | 个 | 10 | 照明装置配件 |  |
| 166 | 10024671 | 瓷灯口带套 | 个 | 410 | 照明装置配件 |  |
| 167 | 10026890 | 单折摇臂灯架 | 个 | 10 | 照明装置配件 |  |
| 168 | 10029700 | 灯脚式电子镇流器 | 个 | 150 | 照明装置配件 |  |
| 169 | 10029767 | 灯碗\12V/35W 带变压器 | 套 | 10 | 照明装置配件 |  |
| 170 | 10030806 | 碘钨灯架\TD6-1 铝制 220V 1000W | 个 | 10 | 照明装置配件 |  |
| 171 | 10030807 | 碘钨灯架\TD6-1 铝制 220V 500W | 个 | 10 | 照明装置配件 |  |
| 172 | 10876673 | 电子触发器\CD-2a | 个 | 46 | 照明装置配件 |  |
| 173 | 11441211 | 电子触发器\CD-7 220-240V/50-60HZ | 件 | 5 | 照明装置配件 |  |
| 174 | 10036161 | 电子触发器\RC400-1 | 个 | 10 | 照明装置配件 |  |
| 175 | 10036244 | 电子镇流器\18W | 个 | 35 | 照明装置配件 |  |
| 176 | 10036248 | 电子镇流器\220V 55W | 个 | 10 | 照明装置配件 |  |
| 177 | 11461588 | 电子镇流器\B49X-DZQ AC220V 6W | 件 | 10 | 照明装置配件 |  |
| 178 | 10036253 | 电子镇流器\CJ-40W 220V 40W | 个 | 1 | 照明装置配件 |  |
| 179 | 10036254 | 电子镇流器\EB-101 18W | 个 | 15 | 照明装置配件 |  |
| 180 | 10036255 | 电子镇流器\LK-2D | 个 | 15 | 照明装置配件 |  |
| 181 | 10036257 | 电子镇流器\XYF 15W | 个 | 70 | 照明装置配件 |  |
| 182 | 10036260 | 电子镇流器\一托二 R×2 40W | 个 | 390 | 照明装置配件 |  |
| 183 | 11408755 | 电子整流器\EZP8 2×18W AC220V | 件 | 10 | 照明装置配件 |  |
| 184 | 11408754 | 电子整流器\EZP8 2×36W AC220V | 件 | 10 | 照明装置配件 |  |
| 185 | 10699836 | 电子整流器\NEB326/T8-EM | 件 | 25 | 照明装置配件 |  |
| 186 | 10043512 | 防爆灯罩 | 个 | 23 | 照明装置配件 |  |
| 187 | 10044746 | 防水灯口\220V 400W | 个 | 10 | 照明装置配件 |  |
| 188 | 10044747 | 防水灯口\铸铝外壳E27 | 个 | 10 | 照明装置配件 |  |
| 189 | 10044749 | 防水灯座\220V/10A | 个 | 15 | 照明装置配件 |  |
| 190 | 10045044 | 电子触发器S151\150W | 个 | 10 | 照明装置配件 |  |
| 191 | 10045045 | 电子触发器S151\250W | 个 | 12 | 照明装置配件 |  |
| 192 | 10045046 | 电子触发器S151\400W | 个 | 110 | 照明装置配件 |  |
| 193 | 10001228 | 高压汞灯镇流器\220V 400W | 个 | 70 | 照明装置配件 |  |
| 194 | 10001261 | 高压钠灯镇流器\220V 110W | 个 | 10 | 照明装置配件 |  |
| 195 | 10050142 | 高压钠灯镇流器\220V 250W | 个 | 30 | 照明装置配件 |  |
| 196 | 10001262 | 高压钠灯镇流器\220V 400W | 个 | 50 | 照明装置配件 |  |
| 197 | 10001263 | 高压钠灯镇流器\220V 70W | 个 | 10 | 照明装置配件 |  |
| 198 | 10051662 | 工作灯灯架\36V | 个 | 10 | 照明装置配件 |  |
| 199 | 10171426 | 固定空开轨道 | 米 | 35 | 照明装置配件 |  |
| 200 | 10056826 | 豪华型超薄电子支架\220V 40W 单 | 个 | 260 | 照明装置配件 |  |
| 201 | 10058993 | 环形灯在整流器\220V 22W | 个 | 10 | 照明装置配件 |  |
| 202 | 10648156 | 环形吸顶灯镇流器\EB-C122TC5C | 个 | 10 | 照明装置配件 |  |
| 203 | 10059044 | 环型灯镇流器\220V 21W | 个 | 30 | 照明装置配件 |  |
| 204 | 10059045 | 环型灯镇流器\220V 32W | 个 | 345 | 照明装置配件 |  |
| 205 | 10059046 | 环型灯镇流器\220V 58W | 个 | 25 | 照明装置配件 |  |
| 206 | 10074323 | 节能灯架\220V 40W | 个 | 133 | 照明装置配件 |  |
| 207 | 10074324 | 节能灯角\250V 10A | 副 | 200 | 照明装置配件 |  |
| 208 | 10074328 | 节能电子光管支架\ZBK-01 220V/50H 40W | 个 | 10 | 照明装置配件 |  |
| 209 | 10074916 | 金属卤化灯泡触发器\JJC-TV | 个 | 10 | 照明装置配件 |  |
| 210 | 10088291 | 卤化灯触发器\EZ-400TN/P 70-150-250-400 | 个 | 10 | 照明装置配件 |  |
| 211 | 10088292 | 卤化灯镇流器\220V 125W | 个 | 60 | 照明装置配件 |  |
| 212 | 10088293 | 卤化灯镇流器\220V 250W | 个 | 5 | 照明装置配件 |  |
| 213 | 10088294 | 卤化灯镇流器\220V 400W | 个 | 5 | 照明装置配件 |  |
| 214 | 10089221 | 螺口灯座\瓷吊式E27 250V/3A | 个 | 50 | 照明装置配件 |  |
| 215 | 10002428 | 螺口灯座\瓷吊式防水E40 250V/10A | 个 | 160 | 照明装置配件 |  |
| 216 | 10089222 | 螺口灯座\瓷防水式E27 250V/3A | 个 | 60 | 照明装置配件 |  |
| 217 | 10089223 | 螺口灯座\瓷座式E27 250V/3A 行灯用 | 个 | 58 | 照明装置配件 |  |
| 218 | 10089224 | 螺口灯座\胶木吊式E27 250V/3A | 个 | 10 | 照明装置配件 |  |
| 219 | 10089225 | 螺口灯座\胶木防水式E27 250V/3A | 个 | 10 | 照明装置配件 |  |
| 220 | 10089226 | 螺口灯座\胶木座式E27 250V/3A | 个 | 15 | 照明装置配件 |  |
| 221 | 10180783 | 螺纹平灯口\250V 4A | 个 | 10 | 照明装置配件 |  |
| 222 | 10093611 | 滤波器\10A | 个 | 5 | 照明装置配件 |  |
| 223 | 10098039 | 钠灯触发器\CD2 220V 400W | 个 | 151 | 照明装置配件 |  |
| 224 | 10098040 | 钠灯触发器\SN58 进口 | 个 | 10 | 照明装置配件 |  |
| 225 | 10105952 | 强光电筒灯头组件\JW7500 | 套 | 5 | 照明装置配件 |  |
| 226 | 10109067 | 日光灯角\250V 10A 40W | 副 | 400 | 照明装置配件 |  |
| 227 | 10109070 | 日光灯铁支架\40W 单管 | 套 | 125 | 照明装置配件 |  |
| 228 | 10109071 | 日光灯铁支架\40W 双管 | 套 | 130 | 照明装置配件 |  |
| 229 | 10109073 | 日光灯镇流器\220V 30W | 个 | 160 | 照明装置配件 |  |
| 230 | 10109074 | 日光灯镇流器\220V 36W | 个 | 350 | 照明装置配件 |  |
| 231 | 10002981 | 日光灯镇流器\220V 40W | 个 | 200 | 照明装置配件 |  |
| 232 | 10638005 | 三基色吸顶灯镇流器\SDP-YZ21DA 21W | 件 | 10 | 照明装置配件 |  |
| 233 | 10112609 | 射灯灯口\MWF330/400S E40/400W 磁质 | 个 | 10 | 照明装置配件 |  |
| 234 | 10112611 | 射灯电子触发器\CD-2a | 个 | 10 | 照明装置配件 |  |
| 235 | 11344393 | 声光控装置\NHB160-SK 220-50Hz MAX60W | 件 | 10 | 照明装置配件 |  |
| 236 | 10125992 | 投光灯口\F40 进口 | 个 | 35 | 照明装置配件 |  |
| 237 | 10130386 | 吸顶灯灯罩\扁圆 乳白 | 个 | 10 | 照明装置配件 |  |
| 238 | 10190077 | 荧光灯电子镇流器\EB C 236 TLD 220 灯2XTLD 36W | 个 | 35 | 照明装置配件 |  |
| 239 | 10141174 | 荧光灯电子支架\T5 28W 220V | 个 | 10 | 照明装置配件 |  |
| 240 | 10144913 | 圆木垫\φ100mm | 个 | 10 | 照明装置配件 |  |
| 241 | 10144914 | 圆木垫\φ120mm | 个 | 10 | 照明装置配件 |  |
| 242 | 10144916 | 圆木垫\φ75mm | 个 | 10 | 照明装置配件 |  |
| 243 | 10144917 | 圆木垫\φ88mm | 个 | 10 | 照明装置配件 |  |
| 244 | 10148624 | 镇流器\220V 55W | 个 | 10 | 照明装置配件 |  |
| 245 | 10148629 | 镇流器\400W | 个 | 5 | 照明装置配件 |  |
| 246 | 11343139 | 镇流器\NED228/T5-EM 双管 | 件 | 267 | 照明装置配件 |  |
| 247 | 10148636 | 镇流器支架\220V 40W | 个 | 10 | 照明装置配件 |  |
| 248 | 10693261 | 整流器\EB-C136 TLD 36W AC220V 0.17A | 个 | 10 | 照明装置配件 |  |
| 249 | 10150466 | 直线型灯镇流器\220V 20W | 个 | 10 | 照明装置配件 |  |
| 250 | 10034380 | 电铃\110/220V 铃径200mm | 个 | 10 | 报警器及类似装置 |  |
| 251 | 11440776 | 蜂鸣器\AD16-22SM/31/220V | 套 | 10 | 报警器及类似装置 |  |
| 252 | 10641028 | 智能数显报警器\SWP-C803-02-08 0-150℃ | 套 | 6 | 报警器及类似装置 |  |

第2包:防爆灯

| 序号 | 物料 | 规格型号 | 单位 | 预估数量 | 产品类别描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10016760 | 便携式强光防爆探照灯\JIW5280GF | 个 | 33 | 自带能源便携式电灯 |  |
| 2 | 10053150 | 固态强光防爆头灯\IW5110(内含充电器) | 套 | 130 | 自带能源便携式电灯 |  |
| 3 | 10129328 | 微型防爆头灯\IW5130 | 个 | 25 | 自带能源便携式电灯 |  |
| 4 | 10171479 | 固态强光防爆灯\IW5110 | 个 | 7 | 自带能源便携式电灯 |  |
| 5 | 10219099 | 手提式防爆探照灯\RJW7102 | 把 | 111 | 自带能源便携式电灯 |  |
| 6 | 10643022 | 防爆移动灯\FW6101/BT | 个 | 12 | 自带能源便携式电灯 |  |
| 7 | 10649720 | 防爆强光变方位手提灯\ZL8105 | 把 | 40 | 自带能源便携式电灯 |  |
| 8 | 10115492 | 手提式防爆探照灯\BWJ8300\12V\9W\螺口\IP65 | 套 | 10 | 防爆灯具 |  |
| 9 | 10115494 | 手提式防爆探照灯\RJW7100\12V\3×3W | 套 | 51 | 防爆灯具 |  |
| 10 | 10115496 | 手提式防爆探照灯\RJW7101\12V\3×3W | 套 | 80 | 防爆灯具 |  |
| 11 | 10000342 | 变方位防爆手提灯\BAH2700 | 个 | 20 | 自带能源便携式电灯 |  |
| 12 | 10115499 | 手提式节能强光灯\GTZM 3300A | 套 | 50 | 自带能源便携式电灯 |  |
| 13 | 10183629 | 强光泛光工作灯\GAD503C | 个 | 2 | 自带能源便携式电灯 |  |
| 14 | 11228530 | 轻便头灯\BYL-06A | 个 | 10 | 自带能源便携式电灯 |  |
| 15 | 11308460 | 巡查工作灯\IW5510 | 个 | 15 | 自带能源便携式电灯 |  |
| 16 | 10647613 | 工作头灯\ STEROPS SHF-2X | 个 | 40 | 自带能源便携式电灯 |  |
| 17 | 10115509 | 手提信号灯\塑料57－4型 红黄色 | 个 | 10 | 自带能源便携式电灯 |  |
| 18 | 10115510 | 手提信号灯\塑料57-4型 红绿色 | 个 | 30 | 自带能源便携式电灯 |  |
| 19 | 10041291 | 多功能袖珍信号灯\MSL4720 红黄 | 个 | 420 | 自带能源便携式电灯 |  |
| 20 | 10041292 | 多功能袖珍信号灯\MSL4720 红绿 | 个 | 720 | 自带能源便携式电灯 |  |
| 21 | 10015743 | 壁挂式全自动消防应急灯\GF066F | 个 | 30 | 自带能源便携式电灯 |  |
| 22 | 10114675 | 事故抢险灯\TEO-E5 220V 150W | 套 | 7 | 自带能源便携式电灯 |  |
| 23 | 10189044 | 袖珍防爆工作灯\BAD202B | 个 | 5 | 自带能源便携式电灯 |  |
| 24 | 10860629 | 微型防爆头灯\IW5130 | 个 | 40 | 自带能源便携式电灯 |  |

第3包：电料

| 序号 | 物料 | 规格型号 | 单位 | 预估数量 | 产品类别描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10001038 | 鳄鱼夹\HY300 10mm 夹 | 个 | 600 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 2 | 10001039 | 鳄鱼夹\HY300 20mm 夹 | 个 | 600 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 3 | 10001921 | 接线端子\DT-25mm2 | 个 | 500 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 4 | 10001927 | 开口铜线鼻子\OT-100A | 个 | 300 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 5 | 10001928 | 开口铜线鼻子\OT-120A | 个 | 200 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 6 | 10001929 | 开口铜线鼻子\OT-150A | 个 | 200 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 7 | 10001930 | 开口铜线鼻子\OT-200A | 个 | 300 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 8 | 10001931 | 开口铜线鼻子\OT-20A | 个 | 400 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 9 | 10001932 | 开口铜线鼻子\OT-300A | 个 | 200 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 10 | 10001933 | 开口铜线鼻子\OT-30A | 个 | 600 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 11 | 10001934 | 开口铜线鼻子\OT-40A | 个 | 300 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 12 | 10001935 | 开口铜线鼻子\OT-50A | 个 | 300 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 13 | 10001936 | 开口铜线鼻子\OT-60A | 个 | 400 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 14 | 10001937 | 开口铜线鼻子\OT-6A-6 | 个 | 1100 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 15 | 10001938 | 开口铜线鼻子\OT-70A | 个 | 700 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 16 | 10001939 | 接线端子\OT-80A | 个 | 100 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 17 | 10041580 | 鳄鱼夹\HY300 10mm 叉 | 个 | 200 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 18 | 10041581 | 鳄鱼夹\HY300 30mm 夹 | 个 | 200 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 19 | 10041582 | 鳄鱼夹\HY300 6mm 钩 | 个 | 200 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 20 | 10041583 | 鳄鱼夹\HY300 8mm 叉 | 个 | 100 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 21 | 10073706 | 铝线鼻子\DL-16mm2 | 个 | 200 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 22 | 10073713 | 铝线鼻子\DL-25mm2 | 个 | 200 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 23 | 10073716 | 铝线鼻子\DL-35mm2 | 个 | 200 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 24 | 10073718 | 铝线鼻子\DL-50mm2 | 个 | 200 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 25 | 10073720 | 铝线鼻子\DL-70mm2 | 个 | 200 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 26 | 10073722 | 铝线鼻子\DL-95mm2 | 个 | 200 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 27 | 10073735 | 铜线鼻子\DT-120mm2 | 个 | 100 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 28 | 10073742 | 接线端子\DT-150mm2 | 个 | 100 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 29 | 10073745 | 铜线鼻子\DT-16mm2 | 个 | 400 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 30 | 10073746 | 铜线鼻子\DT-16mm2-6 | 个 | 600 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 31 | 10073747 | 铜线鼻子\DT-16mm2-8 | 个 | 700 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 32 | 10073759 | 铜线鼻子\DT-35mm2 | 个 | 700 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 33 | 10073761 | 接线端子\DT-3mm2 | 个 | 300 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 34 | 10073766 | 铜线鼻子\DT-50mm2 | 个 | 700 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 35 | 10073772 | 铜线鼻子\DT-70mm2 | 个 | 800 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 36 | 10073775 | 接线端子\DT-8mm2 | 个 | 100 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 37 | 10073782 | 铜铝线鼻子\DTL-10mm2 | 个 | 100 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 38 | 10073788 | 接线端子\DTL-120mm2 | 个 | 100 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 39 | 10073792 | 铜铝线鼻子\DTL-16mm2 | 个 | 100 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 40 | 10073798 | 铜铝线鼻子\DTL-25mm2 | 个 | 100 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 41 | 10073800 | 铜铝线鼻子\DTL-35mm2 | 个 | 100 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 42 | 10073801 | 铜铝线鼻子\DTL-50mm2 | 个 | 400 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 43 | 10073802 | 铜铝线鼻子\DTL-70mm2 | 个 | 300 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 44 | 10073803 | 接线端子\DTL-95mm2 | 个 | 100 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 45 | 10073826 | 开口铜线鼻子\OT-10A | 个 | 300 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 46 | 10073828 | 双孔铜线鼻子\DT-120mm2 | 个 | 100 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 47 | 10073835 | 开口铜线鼻子\OT-5A | 个 | 1000 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 48 | 10073871 | 接线端子\TB1521 15A | 个 | 100 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 49 | 10073872 | 接线端子\TB2506(六个柱头) | 个 | 100 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 50 | 10073877 | 接线端子\UT-16A | 个 | 100 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 51 | 10073946 | 接线端子排\100A | 个 | 100 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 52 | 10073950 | 接线端子排\60A | 个 | 100 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 53 | 10082923 | 冷压接线端子\OT-RV2.5-4 | 个 | 50 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 54 | 10166697 | 地线鼻子\UT-25mm2 | 个 | 362 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 55 | 10641527 | 铜线鼻子\UT-2.5A | 件 | 800 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 56 | 10647161 | 铜线鼻子\UT-8A | 件 | 400 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 57 | 10647162 | 铜线鼻子\UT-6A | 件 | 300 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 58 | 10073879 | 开口铜线鼻子\OT-4A | 个 | 870 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 59 | 10073763 | 铜线鼻子\DT-400mm2 | 个 | 23 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 60 | 10073840 | 开口铜线鼻子\OT-95A | 个 | 373 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 61 | 10073827 | 接线端子\OT-120mm2 单孔 | 个 | 10 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 62 | 10073829 | 接线端子\OT-150mm2 | 个 | 10 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 63 | 10001923 | 接线端子\DT-4mm2 | 个 | 10 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 64 | 10642845 | 接线端子板\J×2-1020 | 个 | 10 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 65 | 10073753 | 接线端子\DT-240mm2 | 个 | 12 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 66 | 10073847 | 圆形预绝缘端头\RV-1mm2-8 | 个 | 10 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 67 | 10073733 | 接线端子\DT-10mm2 | 个 | 10 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 68 | 10073878 | 接线端子\UT-25A | 个 | 10 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 69 | 10073756 | 铜线鼻子\DT-300mm2 | 个 | 28 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 70 | 10073848 | 接线端子\OT-RV2.5-10mm2 | 个 | 6057 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 71 | 10082924 | 圆形预绝缘端头\RV-2.5mm2-5 | 个 | 3955 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 72 | 10073843 | 圆形预绝缘端头\RV-1.5mm2-10 | 个 | 10 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 73 | 10073769 | 接线端子\DT-6mm2 | 个 | 10 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 74 | 10073841 | 圆形预绝缘端头\RV-0.5mm2-4 | 个 | 2260 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 75 | 10653733 | 叉形绝缘端子\SV1.25-3.5 | 个 | 339 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 76 | 10220904 | 圆形预绝缘端头\RV-1mm2-4 | 个 | 2260 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 77 | 11220033 | 双头连接件\BF2 | 个 | 1130 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 78 | 11394288 | FOT线环\FOT6-10 1500V 红 | 个 | 1000 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 79 | 11394289 | FOT线环\FOT1.5-5 750V 白 | 个 | 1000 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 80 | 11394290 | FOT线环\FOT2.5-6 750V 白 | 个 | 1000 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 81 | 11394291 | FOT线环\FOT2.5-10 1500V 红 | 个 | 1000 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 82 | 11394292 | FOT线环\FOT1.5-8 750V 黄 | 个 | 1000 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 83 | 11394293 | FOT线环\FOT2.5-5 750V 黄 | 个 | 1000 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 84 | 11394294 | FOT线环\FOT2.5-4 750V 白 | 个 | 1000 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 85 | 11394470 | FOT线环\FOT1.5-10 750V | 个 | 1000 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 86 | 11394741 | FOT线环\FOT1.5-3 750V 白 | 个 | 1000 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 87 | 11394745 | FOT线环\FOT1-5 750V 黄 | 个 | 1000 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 88 | 11088252 | 鳄鱼夹\50mm 红色 | 个 | 1000 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 89 | 11088253 | 鳄鱼夹\50mm 黑色 | 个 | 1000 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 90 | 10073845 | 接线端子\OT-RV1.5-4mm2 | 个 | 9040 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 91 | 10073846 | 接线端子\OT-RV1.5-5mm2 | 个 | 6780 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 92 | 10644413 | UT型铜接线鼻子\6A | 个 | 100 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 93 | 10644414 | UT型铜接线鼻子\10A | 个 | 100 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 94 | 10644415 | UT型铜接线鼻子\8A | 个 | 23 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 95 | 10050702 | 高压自粘带\10kV 20×20 | 盘 | 1158 | 防护类胶布 |  |
| 96 | 10057016 | 黑胶布\20×10 | 盘 | 1000 | 防护类胶布 |  |
| 97 | 10117704 | 双面胶\3M | 米 | 425 | 防护类胶布 |  |
| 98 | 10120012 | 塑料防水胶带\20×20 白色 | 盘 | 1600 | 防护类胶布 |  |
| 99 | 10120013 | 塑料防水胶带\20×20 黑色 | 盘 | 4149 | 防护类胶布 |  |
| 100 | 10120014 | 塑料防水胶带\20×20 红色 | 盘 | 2911 | 防护类胶布 |  |
| 101 | 10120015 | 塑料防水胶带\20×20 黄色 | 盘 | 1857 | 防护类胶布 |  |
| 102 | 10120016 | 塑料防水胶带\20×20 绿色 | 盘 | 2907 | 防护类胶布 |  |
| 103 | 11245323 | 纤维胶带\25000×40×0.22mm | 卷 | 10 | 防护类胶布 |  |
| 104 | 10648246 | 二极管\2CW144\800mA\12V | 个 | 10 | 二极管、三极管 |  |
| 105 | 10041749 | 二极管\20A/1500V\20\1500 | 个 | 65 | 二极管、三极管 |  |
| 106 | 10000759 | 电池\9V | 节 | 700 | 原电池 |  |
| 107 | 10001554 | 积层电池\6LR61 9V | 个 | 800 | 原电池 |  |
| 108 | 10004233 | 锌锰干电池\R03 1.5V 7# 铁壳 | 块 | 10000 | 原电池 |  |
| 109 | 10004234 | 锌锰干电池\R14S 1.5V 2# 铁壳 | 块 | 119 | 原电池 |  |
| 110 | 10004235 | 锌锰干电池\R20S 1.5V 1# 铁壳 | 块 | 1000 | 原电池 |  |
| 111 | 10004236 | 锌锰干电池\R6S 1.5V 5# 铁壳 | 块 | 10000 | 原电池 |  |
| 112 | 10023200 | 充电电池\圆形 5# 1.5V | 块 | 1800 | 原电池 |  |
| 113 | 10030852 | 电池\123A 3V | 个 | 8 | 原电池 |  |
| 114 | 10100606 | 纽扣电池\CR2450 3V | 块 | 79 | 原电池 |  |
| 115 | 10100612 | 钮扣电池\CR2032 3V | 个 | 305 | 原电池 |  |
| 116 | 10166749 | 电池\配置djj-8 | 块 | 1 | 原电池 |  |
| 117 | 10042448 | 阀控式铅酸免维护蓄电池\GFM\12\100\331×174×214\国标 | 块 | 1 | 蓄电池 |  |
| 118 | 10042449 | 阀控式铅酸免维护蓄电池\NP\12\24\17×16×12\国标 | 块 | 1 | 蓄电池 |  |
| 119 | 10105202 | 铅酸免维护蓄电池\12V/200AH\12V\200AH | 块 | 17 | 蓄电池 |  |
| 120 | 10220286 | 蓄电池\DJM\12V\150AH\140×70×100 | 个 | 1 | 蓄电池 |  |
| 121 | 10023201 | 充电电池充电器\四节5#电池可同时充电\铁标 | 套 | 150 | 充电器、充电架 |  |
| 122 | 10189061 | 蓄电池充电器\SKYRRaTGD\24V\48V\1000A\铁标 | 台 | 1 | 充电器、充电架 |  |
| 123 | 10031441 | 电笛\TW16 DC110V | 个 | 2 | 报警器及类似装置 |  |
| 124 | 10034379 | 电铃\110/220V 铃径150mm | 个 | 3 | 报警器及类似装置 |  |
| 125 | 10034381 | 电铃\110/220V 铃径250mm | 个 | 2 | 报警器及类似装置 |  |
| 126 | 10034382 | 电铃\110/220V 铃径300mm | 个 | 2 | 报警器及类似装置 |  |
| 127 | 10034383 | 电铃\110/220V 铃径75mm | 个 | 5 | 报警器及类似装置 |  |
| 128 | 10034386 | 电铃\36V 铃径100mm | 个 | 5 | 报警器及类似装置 |  |
| 129 | 10034387 | 电铃\36V 铃径300mm | 个 | 2 | 报警器及类似装置 |  |
| 130 | 10034395 | 电铃\UUC4-75 | 个 | 2 | 报警器及类似装置 |  |
| 131 | 10045965 | 蜂鸣器\FMQ DC-15V | 个 | 5 | 报警器及类似装置 |  |
| 132 | 10641539 | 蜂鸣器\12V 95db φ22.5mm | 件 | 5 | 报警器及类似装置 |  |
| 133 | 10648034 | 双色水位自控报警器\DSBK型 | 个 | 1 | 报警器及类似装置 |  |
| 134 | 10648210 | 智能数字显示报警器\XmTA-2035S2 0-1.6Mpa | 个 | 1 | 报警器及类似装置 |  |
| 135 | 10658453 | 可燃气体报警器\GN9000-S DC24V 4-20mA | 套 | 1 | 报警器及类似装置 |  |
| 136 | 11274023 | 蜂鸣器\FMQ-2724 DC24V | 套 | 5 | 报警器及类似装置 |  |
| 137 | 11327850 | 蜂鸣器\D11-22D/21-CDYF | 套 | 59 | 报警器及类似装置 |  |
| 138 | 10104200 | 启动器\LC3-5 380V 32A | 个 | 5 | 低压电路的控制电器 |  |
| 139 | 10109069 | 日光灯起动器\220V 4-40W | 个 | 2919 | 低压电路的控制电器 |  |
| 140 | 10129182 | 微电脑时控开关\KG316T | 个 | 150 | 低压电路的控制电器 |  |
| 141 | 10220272 | 星三角启动器\ETR4-51-A 220V | 个 | 1 | 低压电路的控制电器 |  |
| 142 | 10648037 | 星三角起动器\ETR4-51-A 220V | 个 | 1 | 低压电路的控制电器 |  |
| 143 | 10002709 | 配电箱\PZ30-12 | 个 | 33 | 低压配电盘、板、台、箱和其他基座 |  |
| 144 | 10101328 | 配电箱\200×300×160mm | 个 | 11 | 低压配电盘、板、台、箱和其他基座 |  |
| 145 | 10101329 | 配电箱\210×370mm | 个 | 11 | 低压配电盘、板、台、箱和其他基座 |  |
| 146 | 10101330 | 配电箱\220×300mm | 个 | 23 | 低压配电盘、板、台、箱和其他基座 |  |
| 147 | 10101331 | 配电箱\250×100×300mm | 个 | 1 | 低压配电盘、板、台、箱和其他基座 |  |
| 148 | 10101333 | 配电箱\300×400mm | 个 | 33 | 低压配电盘、板、台、箱和其他基座 |  |
| 149 | 10101342 | 配电箱\400×500×200mm | 个 | 6 | 低压配电盘、板、台、箱和其他基座 |  |
| 150 | 10101353 | 配电箱\490×270mm | 个 | 1 | 低压配电盘、板、台、箱和其他基座 |  |
| 151 | 10101355 | 配电箱\500×400mm | 个 | 1 | 低压配电盘、板、台、箱和其他基座 |  |
| 152 | 10101356 | 配电箱\500×600×200mm | 个 | 12 | 低压配电盘、板、台、箱和其他基座 |  |
| 153 | 10101358 | 配电箱\500×700×350mm | 个 | 14 | 低压配电盘、板、台、箱和其他基座 |  |
| 154 | 10101363 | 配电箱\600×400×250mm | 个 | 1 | 低压配电盘、板、台、箱和其他基座 |  |
| 155 | 10101364 | 配电箱\600×400mm | 个 | 6 | 低压配电盘、板、台、箱和其他基座 |  |
| 156 | 10101367 | 配电箱\700×500mm | 个 | 1 | 低压配电盘、板、台、箱和其他基座 |  |
| 157 | 10101381 | 配电箱\PZ-30-10 | 个 | 38 | 低压配电盘、板、台、箱和其他基座 |  |
| 158 | 10101382 | 配电箱\PZ30-15 | 个 | 17 | 低压配电盘、板、台、箱和其他基座 |  |
| 159 | 10101385 | 配电箱\PZ-30-6 | 个 | 11 | 低压配电盘、板、台、箱和其他基座 |  |
| 160 | 10101386 | 配电箱\PZ-30-8 | 个 | 11 | 低压配电盘、板、台、箱和其他基座 |  |
| 161 | 10182763 | 配电箱\200×200 | 个 | 6 | 低压配电盘、板、台、箱和其他基座 |  |
| 162 | 11179275 | 配电箱\600mm×500mm×250mm | 件 | 1 | 低压配电盘、板、台、箱和其他基座配件 |  |
| 163 | 10037992 | 吊线盒\MS\250V\10A | 个 | 5 | 接线盒 |  |
| 164 | 10037993 | 吊线盒\MS\250V\5A | 个 | 5 | 接线盒 |  |
| 165 | 10034036 | 电缆绕线盘\2×1.5\220V\16A\5 | 个 | 25 | 低压电路插座(插线板) |  |
| 166 | 10034041 | 电缆绕线盘\3×2.5\220V\16A\5 | 个 | 20 | 低压电路插座(插线板) |  |
| 167 | 10131872 | 线缆绕线盘\2×1.5(75m)\220V\10A\5 | 个 | 2 | 低压电路插座(插线板) |  |
| 168 | 10131874 | 线缆绕线盘\2×2.5(100m)\220V\10A\5 | 个 | 16 | 低压电路插座(插线板) |  |
| 169 | 10131875 | 线缆绕线盘\2×2.5(100m)\220V\16A\5 | 个 | 75 | 低压电路插座(插线板) |  |
| 170 | 10131876 | 线缆绕线盘\2×2.5(50m)\220V\16A\5 | 个 | 70 | 低压电路插座(插线板) |  |
| 171 | 10131877 | 线缆绕线盘\2×2.5+1\220V\16A\5 | 个 | 2 | 低压电路插座(插线板) |  |
| 172 | 10131882 | 线缆绕线盘\3×4+1×2.5(50m)\380V\20A\4 | 个 | 14 | 低压电路插座(插线板) |  |
| 173 | 10131883 | 线缆绕线盘\3×4+1×2.5(75m)\380V\20A\4 | 个 | 18 | 低压电路插座(插线板) |  |
| 174 | 10167469 | 电缆绕线轴带插座\3×4+1×2.5(50m)\AC380V\20A\5 | 个 | 5 | 低压电路插座(插线板) |  |
| 175 | 10188400 | 线缆绕线盘\2×1.5(50m)\AC220V\10A\5 | 个 | 10 | 低压电路插座(插线板) |  |
| 176 | 10188402 | 线缆绕线盘\2×4(50m)\AC220V\16A\5 | 个 | 17 | 低压电路插座(插线板) |  |
| 177 | 10188404 | 线缆绕线盘\3×2.5(50m)\AC220V\16A\5 | 个 | 5 | 低压电路插座(插线板) |  |
| 178 | 10101349 | 配电箱\450×450mm | 个 | 11 | 低压配电盘、板、台、箱和其他基座 |  |

第4包:手电筒

| 序号 | 物料 | 规格型号 | 单位 | 预估数量 | 产品类别描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10115106 | 手电筒\LED | 把 | 110 | 自带能源便携式电灯 |  |
| 2 | 10115108 | 手电筒\充电式(带充电器) | 把 | 80 | 自带能源便携式电灯 |  |
| 3 | 10115109 | 手电筒\充电式(带充电器) 带红绿灯 | 把 | 1800 | 自带能源便携式电灯 |  |
| 4 | 10007098 | LED充电式手电筒\YG-3206 | 把 | 100 | 自带能源便携式电灯 |  |
| 5 | 10020714 | 超高亮金属手电筒\CREE-LED | 把 | 30 | 自带能源便携式电灯 |  |
| 6 | 10053135 | 固态高能强手电筒\RW5100 | 套 | 50 | 自带能源便携式电灯 |  |
| 7 | 10053147 | 固态免维护强光电筒\JW7500 | 套 | 370 | 自带能源便携式电灯 |  |
| 8 | 10053148 | 固态免维护强光电筒\JW7510 | 套 | 60 | 自带能源便携式电灯 |  |
| 9 | 10105959 | 强光手电筒\JD9000 | 把 | 70 | 自带能源便携式电灯 |  |
| 10 | 10106354 | 轻便式防爆电筒\BAD206 7V | 把 | 20 | 自带能源便携式电灯 |  |
| 11 | 10129327 | 微型防爆电筒\JW7300 | 把 | 20 | 自带能源便携式电灯 |  |
| 12 | 10135430 | 袖珍防爆调光手电筒\JW7200 | 把 | 240 | 自带能源便携式电灯 |  |
| 13 | 10664393 | 多功能强光巡检电筒\GAD202-J | 套 | 50 | 自带能源便携式电灯 |  |
| 14 | 10001013 | 多功能强光巡检电筒\JW7622 | 个 | 200 | 自带能源便携式电灯 |  |
| 15 | 10105954 | 强光防爆手电筒\JW7200 | 套 | 66 | 自带能源便携式电灯 |  |

第5包：电线电缆

| 序号 | 物料 | 规格型号 | 单位 | 预估数量 | 产品类别描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10653734 | 电焊机电缆\YH-120mm2 | 米 | 200 | 电焊机用电缆 |  |
| 2 | 10000769 | 电焊机电缆\YH-25mm2 | 米 | 200 | 电焊机用电缆 |  |
| 3 | 10000771 | 电焊机电缆\YH-35mm2 | 米 | 200 | 电焊机用电缆 |  |
| 4 | 10000773 | 电焊机电缆\YH-50mm2 | 米 | 200 | 电焊机用电缆 |  |
| 5 | 10000774 | 电焊机电缆\YH-70mm2 | 米 | 200 | 电焊机用电缆 |  |
| 6 | 10032145 | 电焊机电缆\YH-95mm2 | 米 | 200 | 电焊机用电缆 |  |
| 7 | 10193664 | 1芯铜芯聚氯乙烯绝缘护套线\BVV-4mm2 | 米 | 300 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 8 | 10884070 | 聚氯乙烯绝缘电线(黑)\BVR\0.45kV/0.75kV\25mm2 | 米 | 300 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 9 | 10002507 | 聚氯乙烯绝缘电线\BLV\0.45/0.75kV\16mm2 | 米 | 200 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 10 | 10002508 | 聚氯乙烯绝缘电线\BLV\0.45/0.75kV\2.5mm2 | 米 | 800 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 11 | 10093411 | 聚氯乙烯绝缘电线\BLV\0.45/0.75kV\25mm2 | 米 | 200 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 12 | 10093412 | 聚氯乙烯绝缘电线\BLV\0.45/0.75kV\35mm2 | 米 | 200 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 13 | 10002509 | 聚氯乙烯绝缘电线\BLV\0.45/0.75kV\4mm2 | 米 | 2910 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 14 | 10002510 | 聚氯乙烯绝缘电线\BLV\0.45/0.75kV\6mm2 | 米 | 1700 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 15 | 10125779 | 聚氯乙烯绝缘电线\BV\0.3/0.5kV\1×0.75mm2 | 米 | 1700 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 16 | 10125783 | 聚氯乙烯绝缘电线\BV\0.3/0.5kV\1×35mm2 | 米 | 200 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 17 | 10646769 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆\RVV\0.3/0.6kV\2×10mm2 | 米 | 200 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 18 | 10646756 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆\RVV\0.3/0.6KV\2×4mm2 | 米 | 4900 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 19 | 10646768 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆\RVV\0.3/0.6kV\2×6mm2 | 米 | 2000 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 20 | 10161545 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆\RVVP\0.3/0.5kV 14×0.2\14×0.2 | 米 | 200 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 21 | 10175914 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆\RVVP\0.3/0.5kV\12×0.2 | 米 | 200 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 22 | 10060943 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆\RVVP\0.3/0.5kV\2×0.75mm | 条 | 200 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 23 | 10002511 | 聚氯乙烯绝缘护套扁电线\BLVVB\0.3/0.5kV\2×2.5mm2 | 米 | 1700 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 24 | 10093413 | 聚氯乙烯绝缘护套扁电线\BLVVB\0.3/0.5kV\2×4mm2 | 米 | 1000 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 25 | 10093414 | 聚氯乙烯绝缘护套扁电线\BLVVB\0.3/0.5kV\2×6mm2 | 米 | 800 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 26 | 10093415 | 聚氯乙烯绝缘护套扁电线\BLVVB\0.3/0.5kV\3×2.5mm2 | 米 | 200 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 27 | 10125794 | 聚氯乙烯绝缘护套扁电线\BVVB\0.5kV\2×1.5mm2 | 米 | 800 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 28 | 10125795 | 聚氯乙烯绝缘护套扁电线\BVVB\0.5kV\2×2.5mm2 | 米 | 2700 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 29 | 10125796 | 聚氯乙烯绝缘护套扁电线\BVVB\0.5kV\2×4mm2 | 米 | 4400 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 30 | 10125797 | 聚氯乙烯绝缘护套扁电线\BVVB\0.5kV\2×6mm2 | 米 | 400 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 31 | 10001972 | 聚氯乙烯绝缘护套屏蔽软电缆\RVVP\0.3/0.5kV\2×0.5mm2 | 米 | 200 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 32 | 10076389 | 聚氯乙烯绝缘护套屏蔽软电缆\RVVP\0.3/0.5kV\2×1.0mm2 | 米 | 200 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 33 | 10001973 | 聚氯乙烯绝缘护套屏蔽软电缆\RVVP\0.3/0.5kV\3×0.5mm2 | 米 | 200 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 34 | 10076390 | 聚氯乙烯绝缘护套屏蔽软电缆\RVVP\0.3/0.5kV\3×1.5mm2 | 米 | 200 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 35 | 10076392 | 聚氯乙烯绝缘护套屏蔽软电缆\RVVP\0.3/0.5kV\4×0.75mm2 | 米 | 200 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 36 | 10076394 | 聚氯乙烯绝缘护套屏蔽软电缆\RVVP\0.3/0.5kV\6×1mm2 | 米 | 200 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 37 | 10001974 | 聚氯乙烯绝缘护套屏蔽软电缆\RVVP\0.3/0.5kV\7×1.0mm2 | 米 | 200 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 38 | 10004036 | 聚氯乙烯绝缘护套软电缆\RVV\0.3/0.5kV\2×0.75mm2 | 米 | 200 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 39 | 10125742 | 聚氯乙烯绝缘护套软电缆\RVV\0.3/0.5kV\2×1.0mm2 | 米 | 300 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 40 | 10004037 | 聚氯乙烯绝缘护套软电缆\RVV\0.3/0.5kV\2×1.5mm2 | 米 | 200 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 41 | 10004038 | 聚氯乙烯绝缘护套软电缆\RVV\0.3/0.5kV\2×2.5mm2 | 米 | 2800 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 42 | 10004039 | 聚氯乙烯绝缘护套软电缆\RVV\0.3/0.5kV\2×4mm2 | 米 | 3500 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 43 | 10004040 | 聚氯乙烯绝缘护套软电缆\RVV\0.3/0.5kV\2×6mm2 | 米 | 400 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 44 | 10125743 | 聚氯乙烯绝缘护套软电缆\RVV\0.3/0.5kV\3×2.5mm2 | 米 | 1400 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 45 | 10125744 | 聚氯乙烯绝缘护套软电缆\RVV\0.3/0.5kV\4×0.5mm2 | 米 | 1200 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 46 | 10004041 | 聚氯乙烯绝缘护套软电缆\RVV\0.3/0.5kV\4×2.5mm2 | 米 | 1300 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 47 | 10125799 | 聚氯乙烯绝缘护套软电线\BVVR\0.5kV\2×2.5mm2 | 米 | 3500 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 48 | 10125800 | 聚氯乙烯绝缘护套软电线\BVVR\0.5kV\3×2.5mm2 | 米 | 200 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 49 | 10125801 | 聚氯乙烯绝缘护套软电线\BVVR\0.5kV\3×4mm2 | 米 | 600 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 50 | 10125802 | 聚氯乙烯绝缘护套软电线\BVVR\0.5kV\3×6mm2 | 米 | 200 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 51 | 10125804 | 聚氯乙烯绝缘护套圆电线(红)\BVV\0.3/0.5kV\4mm2 | 米 | 8200 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 52 | 10125807 | 聚氯乙烯绝缘护套圆电线(绿)\BVV\0.3/0.5kV\2.5mm2 | 米 | 2100 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 53 | 10125808 | 聚氯乙烯绝缘护套圆电线(绿)\BVV\0.3/0.5kV\4mm2 | 米 | 4900 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 54 | 10125810 | 聚氯乙烯绝缘护套圆电线\BVV\0.3/0.5kV\10mm2 | 米 | 200 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 55 | 10125803 | 聚氯乙烯绝缘护套圆电线\BVV\0.3/0.5kV\2.5mm2 | 米 | 3600 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 56 | 10125811 | 聚氯乙烯绝缘护套圆电线\BVV\0.3/0.5kV\2×2.5mm2 | 米 | 1600 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 57 | 10125812 | 聚氯乙烯绝缘护套圆电线\BVV\0.3/0.5kV\2×4mm2 | 米 | 600 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 58 | 10125813 | 聚氯乙烯绝缘护套圆电线\BVV\0.3/0.5kV\3×2.5mm2 | 米 | 200 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 59 | 10125814 | 聚氯乙烯绝缘护套圆电线\BVV\0.3/0.5kV\6mm2 | 米 | 700 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 60 | 11015869 | 聚氯乙烯绝缘软电缆\RV\0.3/0.5kV\1×10mm2 | 米 | 200 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 61 | 11015870 | 聚氯乙烯绝缘软电缆\RV\0.3/0.5kV\1×16mm2 | 米 | 200 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 62 | 10125815 | 聚氯乙烯绝缘软电线(蓝)\BVR\0.45/0.75kV\23×0.15mm2 | 米 | 1100 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 63 | 11077858 | 聚氯乙烯绝缘软电线(绿)\BVR\0.45/0.75kV\1×25mm2 | 米 | 300 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 64 | 10125816 | 聚氯乙烯绝缘软电线\BVR\0.45/0.75kV\0.3mm2 | 米 | 200 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 65 | 10125817 | 聚氯乙烯绝缘软电线\BVR\0.45/0.75kV\0.5mm2 | 米 | 200 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 66 | 10004050 | 聚氯乙烯绝缘软电线\BVR\0.45/0.75kV\0.75mm2 | 米 | 800 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 67 | 10004051 | 聚氯乙烯绝缘软电线\BVR\0.45/0.75kV\1.5mm2 | 米 | 7500 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 68 | 10004052 | 聚氯乙烯绝缘软电线\BVR\0.45/0.75kV\10mm2 | 米 | 3200 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 69 | 10004053 | 聚氯乙烯绝缘软电线\BVR\0.45/0.75kV\16mm2 | 米 | 1700 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 70 | 10004054 | 聚氯乙烯绝缘软电线\BVR\0.45/0.75kV\1mm2 | 米 | 200 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 71 | 10004055 | 聚氯乙烯绝缘软电线\BVR\0.45/0.75kV\2.5mm2 | 米 | 15200 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 72 | 10004056 | 聚氯乙烯绝缘软电线\BVR\0.45/0.75kV\25mm2 | 米 | 1200 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 73 | 10004057 | 聚氯乙烯绝缘软电线\BVR\0.45/0.75kV\35mm2 | 米 | 600 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 74 | 10004058 | 聚氯乙烯绝缘软电线\BVR\0.45/0.75kV\4mm2 | 米 | 22000 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 75 | 10004059 | 聚氯乙烯绝缘软电线\BVR\0.45/0.75kV\50mm2 | 米 | 200 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 76 | 10004060 | 聚氯乙烯绝缘软电线\BVR\0.45/0.75kV\6mm2 | 米 | 16100 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 77 | 10125825 | 聚氯乙烯绝缘软电线\BVR\0.45/0.75kV\7×0.52mm2 | 米 | 7000 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 78 | 10189752 | 一般用途单芯软导体无护套电缆\2271EC RV\0.55kV\16mm2 | 米 | 200 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 79 | 10189753 | 一般用途单芯软导体无护套电缆\2271EC RV\0.55kV\25mm2 | 米 | 200 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 |  |
| 80 | 11434530 | 软铜绞线\TJRX3\120mm2 | 千克 | 200 | 铜线 |  |
| 81 | 11434523 | 软铜绞线\TJRX3\16mm2 | 千克 | 200 | 铜线 |  |
| 82 | 11434537 | 软铜绞线\TJRX3\185mm2 | 千克 | 200 | 铜线 |  |
| 83 | 11434535 | 软铜绞线\TJRX3\200mm2 | 千克 | 200 | 铜线 |  |
| 84 | 11434519 | 软铜绞线\TJRX3\25mm2 | 千克 | 200 | 铜线 |  |
| 85 | 11434525 | 软铜绞线\TJRX3\50mm2 | 千克 | 200 | 铜线 |  |
| 86 | 11434534 | 软铜绞线\TJRX3\6mm2 | 千克 | 200 | 铜线 |  |
| 87 | 10093422 | 铝芯橡皮绝缘电线\BLX\0.5kV\10mm2 | 米 | 200 | 橡皮绝缘电线电缆 |  |
| 88 | 10002512 | 铝芯橡皮绝缘电线\BLX\0.5kV\16mm2 | 米 | 200 | 橡皮绝缘电线电缆 |  |
| 89 | 10002514 | 铝芯橡皮绝缘电线\BLX\0.5kV\25mm2 | 米 | 200 | 橡皮绝缘电线电缆 |  |
| 90 | 10002515 | 铝芯橡皮绝缘电线\BLX\0.5kV\35mm2 | 米 | 200 | 橡皮绝缘电线电缆 |  |
| 91 | 10002516 | 铝芯橡皮绝缘电线\BLX\0.5kV\50mm2 | 米 | 200 | 橡皮绝缘电线电缆 |  |
| 92 | 10093428 | 铝芯橡皮绝缘电线\BLX\0.5kV\6mm2 | 米 | 200 | 橡皮绝缘电线电缆 |  |
| 93 | 10002517 | 铝芯橡皮绝缘电线\BLX\0.5kV\70mm2 | 米 | 200 | 橡皮绝缘电线电缆 |  |
| 94 | 10125859 | 铜芯橡皮软线\BXR\0.5kV\1.5mm2 | 米 | 200 | 橡皮绝缘电线电缆 |  |
| 95 | 10125860 | 铜芯橡皮软线\BXR\0.5kV\2.5mm2 | 米 | 200 | 橡皮绝缘电线电缆 |  |
| 96 | 10132405 | 橡皮绝缘编织软电线\RX\0.3kV\2×0.5mm2 | 米 | 200 | 橡皮绝缘电线电缆 |  |
| 97 | 10132406 | 橡皮绝缘编织双绞软电线\RXS\0.3kV\2×0.75mm2 | 米 | 1600 | 橡皮绝缘电线电缆 |  |
| 98 | 10132407 | 橡皮绝缘编织双绞软电线\RXS\0.3kV\2×2.5mm2 | 米 | 3600 | 橡皮绝缘电线电缆 |  |
| 99 | 10002513 | 橡皮绝缘电线\BLX\0.45/0.75kV\2.5mm2 | 米 | 200 | 橡皮绝缘电线电缆 |  |
| 100 | 10093426 | 橡皮绝缘电线\BLX\0.45/0.75kV\4mm2 | 米 | 200 | 橡皮绝缘电线电缆 |  |
| 101 | 10093430 | 橡皮绝缘电线\BLX\0.45/0.75kV\95mm2 | 米 | 200 | 橡皮绝缘电线电缆 |  |
| 102 | 10004778 | 中型橡套软电缆\YZ\0.3/0.5kV\2×4mm2 | 米 | 500 | 橡皮绝缘电线电缆 |  |
| 103 | 10004779 | 中型橡套软电缆\YZ\0.3/0.5kV\2×6mm2 | 米 | 800 | 橡皮绝缘电线电缆 |  |
| 104 | 10152389 | 中型橡套软电缆\YZ\0.3/0.5kV\3×1.5+1×1.0mm2 | 米 | 900 | 橡皮绝缘电线电缆 |  |
| 105 | 10004780 | 中型橡套软电缆\YZ\0.3/0.5kV\3×2.5+1×1.5mm2 | 米 | 3300 | 橡皮绝缘电线电缆 |  |
| 106 | 10004781 | 中型橡套软电缆\YZ\0.3/0.5kV\3×4+1×2.5mm2 | 米 | 3200 | 橡皮绝缘电线电缆 |  |
| 107 | 10004782 | 中型橡套软电缆\YZ\0.3/0.5kV\3×4mm2 | 米 | 300 | 橡皮绝缘电线电缆 |  |
| 108 | 10004783 | 中型橡套软电缆\YZ\0.3/0.5kV\3×6+1×4mm2 | 米 | 4800 | 橡皮绝缘电线电缆 |  |
| 109 | 10004784 | 中型橡套软电缆\YZ\0.3/0.5kV\3×6mm2 | 米 | 600 | 橡皮绝缘电线电缆 |  |
| 110 | 10152393 | 中型橡套软电缆\YZ\0.3/0.5kV\5×2.5mm2 | 米 | 200 | 橡皮绝缘电线电缆 |  |
| 111 | 10651272 | 中型橡套软电缆\YZ\0.45/0.75kV\9×0.75mm2 | 米 | 200 | 橡皮绝缘电线电缆 |  |
| 112 | 10152400 | 中型橡套软电缆\YZW\0.3/0.5kV\3×2.5+1×1.5mm2 | 米 | 1200 | 橡皮绝缘电线电缆 |  |
| 113 | 11032301 | 重型橡套软电缆\YC\0.3/0.5kV\5×2.5mm2 | 米 | 200 | 橡皮绝缘电线电缆 |  |
| 114 | 10004848 | 重型橡套软电缆\YC\0.45/0.75kV\2×1.5mm2 | 米 | 200 | 橡皮绝缘电线电缆 |  |
| 115 | 10004849 | 重型橡套软电缆\YC\0.45/0.75kV\2×2.5mm2 | 米 | 200 | 橡皮绝缘电线电缆 |  |
| 116 | 10154370 | 重型橡套软电缆\YC\0.45/0.75kV\2×4mm2 | 米 | 200 | 橡皮绝缘电线电缆 |  |
| 117 | 10154371 | 重型橡套软电缆\YC\0.45/0.75kV\2×6mm2 | 米 | 1000 | 橡皮绝缘电线电缆 |  |
| 118 | 10154373 | 重型橡套软电缆\YC\0.45/0.75kV\2×95mm2 | 米 | 300 | 橡皮绝缘电线电缆 |  |
| 119 | 10154375 | 重型橡套软电缆\YC\0.45/0.75kV\3×1.5mm2 | 米 | 200 | 橡皮绝缘电线电缆 |  |
| 120 | 10154377 | 重型橡套软电缆\YC\0.45/0.75kV\3×10+1×6mm2 | 米 | 200 | 橡皮绝缘电线电缆 |  |
| 121 | 10154378 | 重型橡套软电缆\YC\0.45/0.75kV\3×10mm2 | 米 | 200 | 橡皮绝缘电线电缆 |  |
| 122 | 10154379 | 重型橡套软电缆\YC\0.45/0.75kV\3×16+1×10mm2 | 米 | 300 | 橡皮绝缘电线电缆 |  |
| 123 | 10004850 | 重型橡套软电缆\YC\0.45/0.75kV\3×16+1×6mm2 | 米 | 200 | 橡皮绝缘电线电缆 |  |
| 124 | 10154381 | 重型橡套软电缆\YC\0.45/0.75kV\3×16mm2 | 米 | 200 | 橡皮绝缘电线电缆 |  |
| 125 | 10154384 | 重型橡套软电缆\YC\0.45/0.75kV\3×2.5+1×1.5mm2 | 米 | 300 | 橡皮绝缘电线电缆 |  |
| 126 | 10154385 | 重型橡套软电缆\YC\0.45/0.75kV\3×2.5+1×2.5mm2 | 米 | 200 | 橡皮绝缘电线电缆 |  |
| 127 | 10004851 | 重型橡套软电缆\YC\0.45/0.75kV\3×2.5mm2 | 米 | 200 | 橡皮绝缘电线电缆 |  |
| 128 | 10154387 | 重型橡套软电缆\YC\0.45/0.75kV\3×4mm2 | 米 | 200 | 橡皮绝缘电线电缆 |  |
| 129 | 10154388 | 重型橡套软电缆\YC\0.45/0.75kV\3×50+1×16mm2 | 米 | 400 | 橡皮绝缘电线电缆 |  |
| 130 | 10154390 | 重型橡套软电缆\YC\0.45/0.75kV\3×6mm2 | 米 | 200 | 橡皮绝缘电线电缆 |  |
| 131 | 10154396 | 重型橡套软电缆\YC\0.45/0.75kV\7×1.5mm2 | 米 | 200 | 橡皮绝缘电线电缆 |  |
| 132 | 10154430 | 重型橡套软电缆\YCW\0.45/0.75kV\3×25+1×10mm2 | 米 | 200 | 橡皮绝缘电线电缆 |  |

注：投标人不可选择每包中的部分货物参加投标。