# 附表1 招标货物一览表

第1包：供电专用工具

| 序号 | 物料号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 预估数量 | 物料组描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10025120 | 打冰镐板 | 260×70mm 国产 | 套 | 20 | 绝缘工具 |  |
| 2 | 10076677 | 绝缘打冰杆 | 35kV 3节6m 国产 | 副 | 4 | 绝缘工具 |  |
| 3 | 10076678 | 绝缘打冰杆 | 连接式 35kW 3节6m 国产 | 根 | 20 | 绝缘工具 |  |
| 4 | 10001977 | 绝缘测杆 | 3节6.7m(带计算器) 国产 | 副 | 10 | 绝缘工具 |  |
| 5 | 10076670 | 绝缘测杆 | 7.5m 国产 | 套 | 20 | 绝缘工具 |  |
| 6 | 10076849 | 绝缘绳套 | φ16mm×15m | 副 | 11 | 其他手工工具 |  |
| 7 | 10076850 | 绝缘绳套 | φ20mm×15m | EA | 14 | 其他手工工具 |  |
| 8 | 10000650 | 单体接地线 | JDX-25mm2×10m 国产 | 副 | 20 | 绝缘工具 |  |
| 9 | 10026422 | 单体接地线 | JDX-25mm2×12m 国产 | 副 | 15 | 绝缘工具 |  |
| 10 | 10026423 | 单体接地线 | JDX-25mm2×14m 国产 | 副 | 20 | 绝缘工具 |  |
| 11 | 10026424 | 单体接地线 | JDX-25mm2×16m 国产 | 副 | 30 | 绝缘工具 |  |
| 12 | 10026425 | 单体接地线 | JDX-25mm2×25m 国产 | 副 | 30 | 绝缘工具 |  |
| 13 | 10026426 | 单体接地线 | JDX-25mm2×4m 国产 | 副 | 10 | 绝缘工具 |  |
| 14 | 10026427 | 单体接地线 | JDX-25mm2×5m 国产 | 副 | 2 | 绝缘工具 |  |
| 15 | 10045663 | 风轮 | 10kV 国产 | EA | 80 | 绝缘工具 |  |
| 16 | 10045664 | 风轮 | 110kV 国产 | EA | 25 | 绝缘工具 |  |
| 17 | 10045665 | 风轮 | 35kV 国产 | EA | 25 | 绝缘工具 |  |
| 18 | 10050478 | 高压验电信号发生器 | 10kV 国产 | EA | 80 | 绝缘工具 |  |
| 19 | 10050479 | 高压验电信号发生器 | 110kV 国产 | EA | 40 | 绝缘工具 |  |
| 20 | 10050480 | 高压验电信号发生器 | 35kV 国产 | EA | 100 | 绝缘工具 |  |
| 21 | 11525295 | 高压验电器 | 35kV-RH 接触音响式 国产 | 个 | 30 | 绝缘工具 |  |
| 22 | 10001283 | 隔开绝缘操作棒 | φ50mm 国产 | 套 | 25 | 绝缘工具 | 长100mm |
| 23 | 10060230 | 活动地线 | JDX-25mm2×3m 国产 | 副 | 2 | 绝缘工具 |  |
| 24 | 10071629 | 接地棒 | 10kV1m(铝钩) 国产 | 副 | 16 | 绝缘工具 | 黄色，直径>40mm |
| 25 | 10071630 | 接地棒 | 110KV 4节8m 铝钩 | 副 | 2 | 绝缘工具 |  |
| 26 | 10001872 | 接地棒 | 110kV3节6m(铝钩) 国产 | 套 | 37 | 绝缘工具 |  |
| 27 | 10071631 | 接地棒 | 110kV4节8m(铝钩) 国产 | 套 | 100 | 绝缘工具 |  |
| 28 | 10648329 | 接地棒 | 2.5m ×2 35KV(铜钩) 国产 | 根 | 2 | 绝缘工具 |  |
| 29 | 10071633 | 接地棒 | 35kV 3节6m(铜钩) 国产 | 副 | 10 | 绝缘工具 |  |
| 30 | 10071634 | 接地棒 | 35kV3节6m(铝钩) 国产 | 套 | 10 | 绝缘工具 |  |
| 31 | 10001873 | 接地棒 | 35kV3节6m(铜钩) 国产 | 副 | 34 | 绝缘工具 |  |
| 32 | 10071635 | 接地棒 | 35kV4节8m(铝钩) 国产 | 副 | 10 | 绝缘工具 |  |
| 33 | 10071636 | 接地棒 | 35kV4节8m(铜钩) 国产 | 副 | 22 | 绝缘工具 |  |
| 34 | 10071761 | 接地针 | M16×850mm 国产 | EA | 10 | 绝缘工具 |  |
| 35 | 10084064 | 连接式拉闸杆 | 10kV 3节 5m 国产 | 副 | 4 | 绝缘工具 |  |
| 36 | 10084065 | 连接式拉闸杆 | 10kV3节4m 国产 | 副 | 17 | 绝缘工具 |  |
| 37 | 10084067 | 连接式拉闸杆 | 27.5kV 3节 5m 国产 | 副 | 7 | 绝缘工具 |  |
| 38 | 10084069 | 连接式拉闸杆 | 35kV3节5m 国产 | 副 | 15 | 绝缘工具 |  |
| 39 | 10110572 | 三合一接地线 | JDX-25mm2(3×1.5m+10.5m) 国产 | 副 | 10 | 绝缘工具 |  |
| 40 | 10110573 | 三合一接地线 | JDX-25mm2(3×1.5m+13.5m) 国产 | 副 | 18 | 绝缘工具 |  |
| 41 | 10084063 | 验电杆 | 10kV 3节 1.2m 国产 | 副 | 15 | 绝缘工具 |  |
| 42 | 10084066 | 验电杆 | 110kV3节 6m 国产 | 副 | 15 | 绝缘工具 |  |
| 43 | 10084068 | 验电杆 | 35kV3节 6m 国产 | 副 | 15 | 绝缘工具 |  |
| 44 | 11525036 | 验电杆 | 35kV-RH 8m 伸缩式 国产 | 根 | 30 | 绝缘工具 |  |
| 45 | 10093277 | 铝扁带 | 10mm 1mm | KG | 332 | 铝带 | 宽10mm。厚1mm |
| 46 | 10076744 | 电力绝缘钩镰斧 | JGZ-3型 国产 | 副 | 1 | 成套手工工具 |  |
| 47 | 10033548 | 电缆剥皮器 | KT型 国产 | 把 | 10 | 电工钳 |  |
| 48 | 10124952 | 铁路信号锁 | 内三角 长梁 | 把 | 364 | 建筑用小五金 | 短梁 |
| 49 | 10124953 | 铁路信号锁钥匙 | 三角 | 把 | 338 | 建筑用小五金 |  |
| 50 | 10044994 | 放电缆液压支架 | 3t | EA | 10 | 张紧放线机械 |  |
| 51 | 10045026 | 放线滑轮 | 70-185 | EA | 21 | 张紧放线机械 |  |
| 52 | 11250533 | 便携式液压导线切刀 | HT-TC026 Y 国产 | 把 | 10 | 钳子 | 齿轮式 |
| 53 | 10131991 | 相位测试仪 | VC850 50HZ | 块 | 15 | 时间、频率测量仪器 |  |
| 54 | 10029063 | 导线校直器 | 195 国产 | 套 | 20 | 铁路专用手工工具 | 五轮校直 |
| 55 | 10029064 | 导线校直器 | 250 国产 | 套 | 30 | 铁路专用手工工具 | 五轮校直 |
| 56 | 11255198 | 高强度铝合金梯车 | LMCT-Ⅱ 国产 | 台 | 1 | 铁路专用手工工具 | 三节爬梯,梯车所有部件拆卸后长度均不超过1700mm。此梯车的设计点是矩形带卡槽和矩形带防滑；轨距 1435cm； 行走速度 ≤5km/h ；工作台载荷 ≤150kg ；工作台尺寸 700×800×900mm 自重 ≤100kg ；高度在0-500mm之间进行调整；其他配置：稀土尼龙梯车轮，强度高、运转无噪音。 |
| 57 | 11256490 | 接触线扭面器 | HC-GW 国产 | 套 | 1 | 铁路专用手工工具 |  |
| 58 | 10106375 | 轻型抢修用支柱 | 80kg 国产 | 套 | 1 | 铁路专用手工工具 | 8米长，总重不超80公斤，加强铝合金 |
| 59 | 10093292 | 铝合金抢修支柱 | QXL-01(8m) 国产 | 套 | 2 | 铁路专用手工工具 |  |
| 60 | 10647704 | 抢修支柱 | RTLZ(8m) 铝合金 | 套 | 2 | 接触网设备配件 |  |
| 61 | 10125459 | 铜导线校正扳手 | 150 国产 | 套 | 2 | 铁路专用手工工具 |  |
| 62 | 10125460 | 铜导线校正扳手 | 5轮 国产 | 台 | 2 | 铁路专用手工工具 |  |
| 63 | 10129343 | 煨弯器 | 195 国产 | 套 | 2 | 铁路专用手工工具 |  |
| 64 | 10129344 | 煨弯器 | 250 国产 | 套 | 2 | 铁路专用手工工具 |  |
| 65 | 10134576 | 校正扳手 | 250 国产 | 把 | 2 | 铁路专用手工工具 |  |
| 66 | 11257682 | 预置式夜视智能数显力矩扳手 | GEK135-12 进口 | 套 | 2 | 铁路专用手工工具 |  |
| 67 | 10075176 | 紧线器 | 16-50 | EA | 1 | 张紧放线机械 | 16mm-50mm |
| 68 | 10075181 | 紧线器 | XⅡ 1670 | EA | 1 | 张紧放线机械 |  |
| 69 | 10159471 | 自动紧线器 | 150-300 | EA | 10 | 张紧放线机械 |  |
| 70 | 10159472 | 自动紧线器 | 50-150 | EA | 15 | 张紧放线机械 |  |
| 71 | 10125706 | 铜线 | H62(Y2) 2mm2 | M | 2 | 铜线 |  |

第2包：电力金具

| 序号 | 物料号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 预估数量 | 物料组描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10029065 | 导线压接管 | 50mm2 | EA | 75 | 电缆导体用连接管 | 长800mm |
| 2 | 10029066 | 导线压接管 | 70mm2 | EA | 50 | 电缆导体用连接管 | 长800mm |
| 3 | 10029067 | 导线压接管 | 95mm2 | EA | 44 | 电缆导体用连接管 | 长800mm |
| 4 | 10033877 | 电缆接续管 | 120mm2 铝 | EA | 23 | 电缆导体用连接管 | 长100mm |
| 5 | 10000820 | 电缆接续管 | 16mm2 铝 | EA | 195 | 电缆导体用连接管 | 长100mm |
| 6 | 10000821 | 电缆接续管 | 25mm2 铝 | EA | 136 | 电缆导体用连接管 | 长100mm |
| 7 | 10000822 | 电缆接续管 | 35mm2 铝 | EA | 160 | 电缆导体用连接管 | 长100mm |
| 8 | 10000823 | 电缆接续管 | 50mm2 铝 | EA | 82 | 电缆导体用连接管 | 长100mm |
| 9 | 10000824 | 电缆接续管 | 70mm2 铝 | EA | 211 | 电缆导体用连接管 | 长100mm |
| 10 | 10000825 | 电缆接续管 | 95mm2 铝 | EA | 160 | 电缆导体用连接管 | 长100mm |
| 11 | 10663463 | 电缆连接管 | 16mm2铜 | EA | 110 | 电缆导体用连接管 | 长100mm |
| 12 | 10663464 | 电缆连接管 | 25mm2铜 | EA | 220 | 电缆导体用连接管 | 长100mm |
| 13 | 10663465 | 电缆连接管 | 35mm2铜 | EA | 120 | 电缆导体用连接管 | 长100mm |
| 14 | 10663466 | 电缆连接管 | 50mm2铜 | EA | 120 | 电缆导体用连接管 | 长100mm |
| 15 | 10663467 | 电缆连接管 | 70mm2铜 | EA | 125 | 电缆导体用连接管 | 长100mm |
| 16 | 10663468 | 电缆连接管 | 95mm2铜 | EA | 200 | 电缆导体用连接管 | 长100mm |
| 17 | 10162122 | M销子 | M型 | EA | 603 | 电力线路金具 | 铜 |
| 18 | 10000028 | M型抱铁 | φ190mm | EA | 17 | 电力线路金具 |  |
| 19 | 10010838 | P型挂板 | P-7 | EA | 42 | 电力线路金具 |  |
| 20 | 10011247 | T型线夹 | TL-31 | EA | 29 | 电力线路金具 |  |
| 21 | 10011248 | T型线夹 | TL-33 | EA | 32 | 电力线路金具 |  |
| 22 | 10000161 | T型线夹 | TL-44 | 套 | 14 | 电力线路金具 |  |
| 23 | 10663910 | T型线夹 | TL-55 铝 | PC | 85 | 电力线路金具 |  |
| 24 | 10011249 | T型线夹 | TY-185/25 | 套 | 62 | 电力线路金具 |  |
| 25 | 10663909 | T型线夹 | TY-300/25 铝 | PC | 120 | 电力线路金具 |  |
| 26 | 10000163 | UT型线夹 | NUT-1 | 套 | 42 | 电力线路金具 |  |
| 27 | 10000164 | UT型线夹 | NUT-2 | 套 | 34 | 电力线路金具 |  |
| 28 | 10000165 | UT型线夹 | NUT-3 | 套 | 22 | 电力线路金具 |  |
| 29 | 10011320 | UT型线夹 | NUT-4 | EA | 9 | 电力线路金具 |  |
| 30 | 10011399 | U型抱箍 | φ150mm | 副 | 20 | 电力线路金具 |  |
| 31 | 10011400 | U型抱箍 | φ180mm | 副 | 12 | 电力线路金具 |  |
| 32 | 10011401 | U型抱箍 | φ190mm | 副 | 5 | 电力线路金具 |  |
| 33 | 10011402 | U型抱箍 | φ200mm φ18mm | 副 | 28 | 电力线路金具 |  |
| 34 | 10000168 | U型抱箍 | φ220mm | 套 | 80 | 电力线路金具 |  |
| 35 | 10011403 | U型抱箍 | φ260mm | EA | 36 | 电力线路金具 |  |
| 36 | 10000171 | U型抱箍 | φ300mm | 套 | 10 | 电力线路金具 |  |
| 37 | 10011448 | U型挂环 | U-7 | EA | 51 | 电力线路金具 |  |
| 38 | 10000178 | U型挂环 | UL-7 | 套 | 1 | 电力线路金具 |  |
| 39 | 10012034 | V型挂板 | V-7 | EA | 12 | 电力线路金具 |  |
| 40 | 10012315 | Z型挂板 | Z-7 | EA | 59 | 电力线路金具 |  |
| 41 | 10000376 | 并沟线夹 | JB-1 | EA | 60 | 电力线路金具 |  |
| 42 | 10000377 | 并沟线夹 | JB-2 | EA | 60 | 电力线路金具 |  |
| 43 | 10000378 | 并沟线夹 | JB-3 | EA | 529 | 电力线路金具 |  |
| 44 | 10000379 | 并沟线夹 | JB-4 | 套 | 607 | 电力线路金具 |  |
| 45 | 10017052 | 并沟线夹 | ST-3 | 套 | 25 | 电力线路金具 |  |
| 46 | 10025867 | 带电装卸线夹 | YZ-2 | EA | 1 | 电力线路金具 |  |
| 47 | 10026336 | 单联挂板 | W-7 | EA | 5 | 电力线路金具 |  |
| 48 | 10029072 | 导线压接管 | JT-50/8 | EA | 1 | 电力线路金具 |  |
| 49 | 10029073 | 导线压接管 | JT-70/10 | EA | 1 | 电力线路金具 |  |
| 50 | 10029075 | 导线压接管 | JT-95/20 | EA | 1 | 电力线路金具 |  |
| 51 | 10029077 | 导线压接管 | JTB-150/20 | 套 | 24 | 电力线路金具 |  |
| 52 | 10029078 | 导线压接管 | JTB-185/30 | 套 | 1 | 电力线路金具 |  |
| 53 | 10000803 | 电缆抱箍 | R108 r10mm | 套 | 12 | 电力线路金具 |  |
| 54 | 10000804 | 电缆抱箍 | R117 r15mm | 套 | 92 | 电力线路金具 |  |
| 55 | 10044937 | 防震锤 | FD-2 长370mm | EA | 15 | 电力线路金具 |  |
| 56 | 10001135 | 杆顶支座 | φ190mm 单 | 套 | 9 | 电力线路金具 |  |
| 57 | 10001136 | 杆顶支座 | φ190mm 双 | 套 | 12 | 电力线路金具 |  |
| 58 | 10001439 | 横担 | ∠50×5×1500mm | 根 | 10 | 电力线路金具 |  |
| 59 | 10057073 | 横担 | ∠50×5×1800mm | EA | 14 | 电力线路金具 |  |
| 60 | 10057076 | 横担 | ∠60×5×1200mm | EA | 19 | 电力线路金具 |  |
| 61 | 10057081 | 横担 | ∠63×6×1800mm | EA | 10 | 电力线路金具 |  |
| 62 | 10057086 | 横担 | ∠65×6×1500mm | EA | 10 | 电力线路金具 |  |
| 63 | 10001445 | 横担 | ∠75×8×2100mm | 根 | 10 | 电力线路金具 |  |
| 64 | 10076010 | 矩形母线金具 | MNL-102 | 副 | 1 | 电力线路金具 |  |
| 65 | 10076011 | 矩形母线金具 | MNP-102 | 副 | 1 | 电力线路金具 |  |
| 66 | 10082226 | 拉线棒 | φ18×2100mm | EA | 6 | 电力线路金具 |  |
| 67 | 10002167 | 拉线棒 | φ20×2100mm | EA | 8 | 电力线路金具 |  |
| 68 | 10082231 | 拉线抱箍 | φ150mm | 副 | 6 | 电力线路金具 |  |
| 69 | 10082232 | 拉线抱箍 | φ170mm | 副 | 4 | 电力线路金具 |  |
| 70 | 10082233 | 拉线抱箍 | φ190mm | 副 | 34 | 电力线路金具 |  |
| 71 | 10002168 | 拉线抱箍 | φ210mm | 套 | 37 | 电力线路金具 |  |
| 72 | 10083674 | 连接板 | JL41 | EA | 1 | 电力线路金具 |  |
| 73 | 10083675 | 连接板 | JL41(T) | EA | 1 | 电力线路金具 |  |
| 74 | 10097908 | 母线间隔棒 | MRJ-4/200 | 套 | 1 | 电力线路金具 |  |
| 75 | 11221637 | 耐张线夹 | NL-5(350)φ13-28.6铁 | PC | 2 | 电力线路金具 |  |
| 76 | 10002617 | 耐张线夹 | NLD-1 | 套 | 10 | 电力线路金具 |  |
| 77 | 10002618 | 耐张线夹 | NLD-2 | 套 | 15 | 电力线路金具 |  |
| 78 | 10002619 | 耐张线夹 | NLD-3 | 套 | 25 | 电力线路金具 |  |
| 79 | 10002620 | 耐张线夹 | NLD-4 | 套 | 2 | 电力线路金具 |  |
| 80 | 10002958 | 球头挂环 | Q-7 | 套 | 44 | 电力线路金具 |  |
| 81 | 10106836 | 球头挂环 | QP-7 | EA | 11 | 电力线路金具 |  |
| 82 | 10183768 | 球头挂环 | QP7;孔径20mm | EA | 72 | 电力线路金具 |  |
| 83 | 10003070 | 设备线夹 | SLG-1A | 套 | 144 | 电力线路金具 | 锡包铜 |
| 84 | 10003071 | 设备线夹 | SLG-1B | 套 | 66 | 电力线路金具 | 锡包铜 |
| 85 | 10003072 | 设备线夹 | SLG-2A | 套 | 116 | 电力线路金具 | 锡包铜 |
| 86 | 10003073 | 设备线夹 | SLG-2B | 套 | 161 | 电力线路金具 | 锡包铜 |
| 87 | 10112582 | 设备线夹 | SLG-300/25A | EA | 216 | 电力线路金具 | 锡包铜 |
| 88 | 10112583 | 设备线夹 | SLG-300/25B | EA | 217 | 电力线路金具 | 锡包铜 |
| 89 | 10003074 | 设备线夹 | SLG-3A | EA | 71 | 电力线路金具 | 锡包铜 |
| 90 | 10003075 | 设备线夹 | SLG-3B | EA | 118 | 电力线路金具 | 锡包铜 |
| 91 | 10003076 | 设备线夹 | SLG-4A | 套 | 61 | 电力线路金具 | 锡包铜 |
| 92 | 10003077 | 设备线夹 | SLG-4B | 套 | 54 | 电力线路金具 | 锡包铜 |
| 93 | 10643911 | 设备线夹 | SLG-8B | 套 | 12 | 电力线路金具 | 锡包铜 |
| 94 | 10112585 | 设备线夹 | SLGS-900/400A-100 | EA | 172 | 电力线路金具 | 锡包铜 |
| 95 | 10112586 | 设备线夹 | SLGS-900/400B-100 | EA | 174 | 电力线路金具 | 锡包铜 |
| 96 | 10112587 | 设备线夹 | SLS-300/25A | EA | 196 | 电力线路金具 | 锡包铜 |
| 97 | 10112588 | 设备线夹 | SLS-300/25B | EA | 194 | 电力线路金具 | 锡包铜 |
| 98 | 10117656 | 双联腕头 | W-7 | EA | 33 | 电力线路金具 |  |
| 99 | 10118287 | 双眼连板 | P-7B | EA | 15 | 电力线路金具 |  |
| 100 | 10003500 | 双引线设备线夹 | SL2-185A | 套 | 30 | 电力线路金具 |  |
| 101 | 10219219 | 双引线设备线夹 | SL2-185B | 套 | 24 | 电力线路金具 |  |
| 102 | 10118297 | 双引线锡包铜设备线夹 | SST(120-240) | 套 | 300 | 电力线路金具 |  |
| 103 | 10125582 | 铜铝过渡板 | MG-125×8 | 块 | 2 | 电力线路金具 |  |
| 104 | 10004127 | 碗头挂板 | W-7A | EA | 85 | 电力线路金具 |  |
| 105 | 10128776 | 碗头挂板 | W-7B | EA | 33 | 电力线路金具 |  |
| 106 | 10128777 | 碗头挂板 | WS-7 | EA | 11 | 电力线路金具 |  |
| 107 | 10130293 | 五孔连板 | 6×60×310mm | 副 | 7 | 电力线路金具 |  |
| 108 | 10130294 | 五孔连板 | 6×60×575mm | 副 | 6 | 电力线路金具 |  |
| 109 | 10130295 | 五孔连板 | 6×60×610mm | 副 | 6 | 电力线路金具 |  |
| 110 | 11315520 | 锡包铜并沟线夹 | HGJBT-43(T150-L185) | 套 | 1 | 电力线路金具 |  |
| 111 | 11315519 | 锡包铜并沟线夹 | HGJBT-43(T150-L300) | 套 | 100 | 电力线路金具 |  |
| 112 | 10130725 | 锡包铜佛手 | A型 SBT-M18 | EA | 1 | 电力线路金具 |  |
| 113 | 10130726 | 锡包铜设备线夹 | ST-1A | EA | 1 | 电力线路金具 |  |
| 114 | 10130727 | 锡包铜设备线夹 | ST-1B | EA | 48 | 电力线路金具 |  |
| 115 | 10130728 | 锡包铜设备线夹 | ST-2A | EA | 62 | 电力线路金具 |  |
| 116 | 10130729 | 锡包铜设备线夹 | ST-3A | EA | 312 | 电力线路金具 |  |
| 117 | 10130730 | 锡包铜设备线夹 | ST-4A | EA | 80 | 电力线路金具 |  |
| 118 | 10004172 | 锡包铜设备线夹 | ST-4A-80 | EA | 20 | 电力线路金具 |  |
| 119 | 10130731 | 锡包铜设备线夹 | ST-4B | EA | 202 | 电力线路金具 |  |
| 120 | 10130732 | 锡包铜设备线夹 | ST-4B-80 | 套 | 28 | 电力线路金具 |  |
| 121 | 10004218 | 楔型线夹 | NX-1 | EA | 12 | 电力线路金具 |  |
| 122 | 10004219 | 楔型线夹 | NX-2 | 套 | 7 | 电力线路金具 |  |
| 123 | 10004220 | 楔型线夹 | NX-3 | 套 | 12 | 电力线路金具 |  |
| 124 | 10134605 | 楔型线夹 | NX-4 | EA | 7 | 电力线路金具 |  |
| 125 | 10004343 | 异径并沟线夹 | JB-43 | 套 | 240 | 电力线路金具 |  |
| 126 | 10148304 | 针瓶固定底座 | 130mm | 套 | 2 | 电力线路金具 |  |
| 127 | 10051150 | 隔离开关传动杆 | φ25×6000mm | 套 | 1 | 高压隔离开关配件 |  |
| 128 | 10051151 | 隔离开关传动杆 | φ25×8000mm | 套 | 1 | 高压隔离开关配件 |  |
| 129 | 10051152 | 隔离开关传动杆 | φ25×9000mm | 套 | 7 | 高压隔离开关配件 |  |
| 130 | 10033543 | 电缆标桩 | 电力电缆 100×100×950mm 玻璃钢 | EA | 30 | 标志牌 |  |
| 131 | 11238033 | 非工作人员,严禁入内 | 1000mmx500mmx2mm 铝板反光膜 | 块 | 1 | 标志牌 |  |
| 132 | 10004958 | 高压危险 严禁攀登模 | 250×250mm 铝合金 | 块 | 1 | 标志牌 |  |
| 133 | 10075600 | 禁停标志牌 | 隧道 400×400×8mm 白底黑字 酚醛环氧树脂 | EA | 10 | 标志牌 | 双面 |
| 134 | 10065150 | 交流电源防雷器 | ASAFE-15/4 0.22kV | 套 | 1 | 避雷器 |  |
| 135 | 10693952 | 避雷器 | HY5WZ-100/260 110kV 瓷瓶 | 套 | 20.00 | 避雷器 | 执行标准GB 11032-2010 |
| 136 | 10137779 | 氧化锌避雷器 | HY5WS-17/50 17KV | 套 | 15.00 | 避雷器 |  |
| 137 | 10693954 | 避雷器 | HY5WT-42/100 27.5kV瓷瓶 | 套 | 26.00 | 避雷器 |  |
| 138 | 10038024 | 跌落式氧化锌避雷器 | HY5WS-17/50DL 17KV | 套 | 45.00 | 避雷器 |  |
| 139 | 10211836 | 避雷器 | VC385TT 0.5kV | 套 | 50.00 | 避雷器 |  |
| 140 | 10693953 | 避雷器 | YH5W-100/260 110kV | 套 | 1 | 避雷器 | 执行标准GB 11032-2010 |
| 141 | 11282317 | 避雷器放电计数器 | JCQ-C5 | PC | 1 | 避雷器配件 |  |
| 142 | 11281232 | 防雷模块 | MZCR-P24 | 套 | 1 | 防雷及接地装置 | 定电压24V，符合IEC31643-1，10的Ⅰ级、Ⅱ级分类试验要求，可用于直雷击、感应雷防护。 |
| 143 | 11281230 | 防雷模块 | MZCR-S220/1 | 套 | 1 | 防雷及接地装置 | 定电压200V，符合IEC31643-1，10的Ⅰ级、Ⅱ级分类试验要求，可用于直雷击、感应雷防护。 |
| 144 | 11281228 | 防雷模块 | MZCR-S380/1 | 套 | 1 | 防雷及接地装置 | 额定电压380V，符合IEC31643-1，10的Ⅰ级、Ⅱ级分类试验要求，可用于直雷击、感应雷防护。 |
| 145 | 11282316 | 防雷模块 | V20-C/1 75V | 套 | 1 | 防雷及接地装置 | 防雷器，额定电压75V，符合IEC31643-1，10的Ⅰ级、Ⅱ级分类试验要求，可用于直雷击、感应雷防护。 |
| 146 | 10075005 | 金属陶瓷放电管 | 2R350TA | EA | 1 | 防雷及接地装置 |  |
| 147 | 10110570 | 三合一避雷器 | SAVCS(75Ω) 0.005kV | EA | 1 | 避雷器 |  |

注：投标人不可选择每包中的部分货物参加投标。