招标公告附件

包划分：

第一包：低压电路配件采购
	序号
	物料编码
	物料描述
	数量
	单位
	产品类别
	备注

	1
	10065930
	交流接触器辅助接头\CA5-10
	4
	个
	低压电路的控制电器配件
	

	2
	10065962
	交流真空接触器\CKJ5-125A/1140V/36V
	4
	个
	低压电路的控制电器
	

	3
	10071554
	接触器辅触头\F4-22 10A
	10
	个
	低压电路的控制电器配件
	

	4
	10079275
	空气开关\HSV134 GPF*730246P1\AC220V\10A\1P
	20
	个
	低压电路断路器
	

	5
	10114624
	时控开关\KG316T\IP66
	5
	个
	低压电路开关
	

	6
	10128902
	万能转换开关\LW5-16D0083/1\380V\52A\IP66
	10
	个
	低压转换开关
	

	7
	10129300
	微型断路器\C65H 3P C63\400V\63A\3P
	5
	个
	低压电路断路器
	

	8
	10134456
	小型空气断路器\C120H\AC400V\100A\3P
	10
	个
	低压电路断路器
	

	9
	10134457
	小型空气断路器\C120H\AC400V\100A\4P
	10
	个
	低压电路断路器
	

	10
	10134465
	小型空气断路器\C20A.C65H\AC400V\20A\2P
	10
	台
	低压电路断路器
	

	11
	10134466
	小型空气断路器\C20A.C65N\AC230V\20A\1P
	10
	台
	低压电路断路器
	

	12
	10134469
	小型空气断路器\C25A.C65N\AC230V\25A\1P
	10
	台
	低压电路断路器
	

	13
	10134475
	小型空气断路器\C32A.C65N\AC230V\32A\1P
	10
	台
	低压电路断路器
	

	14
	10134477
	小型空气断路器\C40A.C65N\AC400V\40A\3P
	10
	台
	低压电路断路器
	

	15
	10134479
	小型空气断路器\C63A.C65N\AC400V\63A\3P
	10
	台
	低压电路断路器
	

	16
	10134500
	小型空气断路器\D32A.C65N\AC400V\32A\2P
	10
	台
	低压电路断路器
	

	17
	10134510
	小型空气断路器\DZ47-60\AC400V\32A\3P
	10
	个
	低压电路断路器
	

	18
	10145096
	圆筒帽型熔断芯\RT14-20\380V\6A
	100
	个
	低压电路熔断器
	

	19
	10163580
	保险栓\RT14-20 6A
	500
	个
	低压电路熔断器配件
	

	20
	10184224
	熔芯\007-2107 RT14-20 2A
	200
	件
	低压电路熔断器配件
	

	21
	10204210
	熔断器\RT14-20 10A
	200
	个
	低压电路熔断器
	

	22
	10206019
	万能转换开关\LW5D-16A/6\16A
	2
	个
	低压转换开关
	

	23
	10219009
	时控器\KG316T 0-25A 220v\IP45
	2
	个
	低压电路开关
	

	24
	10675216
	接触器\SIRIUS 3RH1131-1AP00 31E
	5
	个
	低压电路的控制电器
	

	25
	10751244
	接触器触点\CA5-01 NC
	5
	件
	低压电路的控制电器配件
	

	26
	10751245
	接触器触点\CA5-10 N0
	5
	件
	低压电路的控制电器配件
	

	27
	10809284
	开关电源\S-50-24
	1
	件
	低压电路开关配件
	

	28
	10811261
	接触器\CJX2-093 AC220V 9A
	10
	个
	低压电路的控制电器
	

	29
	10819117
	熔断器\RT36-00\500V\125A
	3
	个
	低压电路熔断器
	

	30
	10819118
	熔断器\RT36-00\500V\160A
	3
	个
	低压电路熔断器
	

	31
	10826436
	转换开关\LW5D-16D0404\380V\16A\IP66
	6
	个
	低压转换开关
	

	32
	10854528
	天文控制器\ATC-3000
	2
	个
	低压电路的控制电器
	

	33
	10863344
	接触器辅助触头\F4-11  10A
	10
	件
	低压电路的控制电器配件
	

	34
	10864953
	断路器\CVS160F\690V\160A\3P
	5
	个
	低压电路断路器
	

	35
	10865149
	断路器\GV2ME08C\400V\2.5-4A\3P
	4
	个
	低压电路断路器
	

	36
	10875086
	熔断器\RT14-20\380V\4A
	100
	个
	低压电路熔断器
	

	37
	10985471
	断路器\3RV1021-1JA10\690V\10A\3P
	3
	个
	低压电路断路器
	

	38
	10989648
	断路器\iC65N D32\400V\32A\3P
	5
	个
	低压电路断路器
	

	39
	10990116
	熔芯\RT14-20/4A
	300
	件
	低压电路熔断器配件
	

	40
	11141493
	接触器辅助触点\LAEN22
	10
	件
	低压电路的控制电器配件
	

	41
	11160012
	玻璃管保险\φ5x20 10A 250V
	50
	件
	低压电路断路器配件
	

	42
	11160014
	玻璃管保险\φ5x20 2A 250V
	50
	件
	低压电路断路器配件
	

	43
	11188288
	开关触点\8082/1-1-00 STAHL
	10
	件
	低压电路开关配件
	

	44
	11189079
	开关触点\8082/1-2-00 STAHL
	10
	件
	低压电路开关配件
	

	45
	11218920
	断路器\iC65N C6\400V\6A\1P
	5
	个
	低压电路断路器
	

	46
	11218924
	断路器\iC65N C16\400V\16A\1P
	5
	个
	低压电路断路器
	

	47
	11277223
	断路器\C65H C10\400V\10A\2P
	5
	个
	低压电路断路器
	

	48
	11384411
	断路器\CVS100F TMD100A\415V\100A\4P
	2
	个
	低压电路断路器
	

	49
	11395514
	断路器\IC65H-D\400V\10A\3P
	5
	个
	低压电路断路器
	

	50
	11405016
	断路器\IC65H-D\400V\16A\3P
	5
	个
	低压电路断路器
	

	51
	11405056
	断路器\IDPN NC+VG30mA\AC230V\16A\N+1P
	5
	个
	低压电路断路器
	

	52
	11406112
	断路器\C65H-DC-C\DC250V\20A\2P
	5
	个
	低压电路断路器
	

	53
	11406120
	断路器\C65H-DC-C\DC250V\40A\2P
	5
	个
	低压电路断路器
	

	54
	11406232
	断路器\C65H-DC-B\DC250V\4A\2P
	5
	个
	低压电路断路器
	

	55
	11427754
	熔断器\KTK-R\600V\4A
	50
	个
	低压电路熔断器
	

	56
	11427755
	熔断器\KTK-R\600V\2A
	50
	个
	低压电路熔断器
	

	57
	11427756
	熔断器\KTK-R\600V\1A
	50
	个
	低压电路熔断器
	

	58
	11458366
	显示屏\BG765-MT
	1
	件
	低压电气柜配件
	

	59
	11458371
	电流调节器\RV24YN 20S B103 117C
	3
	个
	低压电路的控制电器
	

	60
	11463551
	断路器\T1N160 TMD R160\380V\160A\4P
	4
	个
	低压电路断路器
	

	61
	11465118
	断路器CVS100F TM63D Vigi100/160\400V\63A\4P
	5
	个
	低压电路断路器
	

	62
	11465171
	断路器CVS100F TM100D Vigi100/160\400V100A4P
	5
	个
	低压电路断路器
	

	63
	11465790
	风扇\FP-108EX-S1-B AC220-240V 38W
	4
	件
	低压电气柜配件
	

	64
	11466137
	转换开关\LW38B-16YH4/2\380V\2.6A\IP30
	2
	个
	低压转换开关
	

	65
	11466138
	切换开关\TDA10-6A685-2\380V\1.9A\IP54
	2
	个
	低压转换开关
	

	66
	11466342
	限位开关\AZX1000 380V 6A\IP30
	3
	个
	低压电路开关
	

	67
	11467063
	电源控制模块\1VCR000993000W0519 ABB
	3
	件
	低压电路的控制电器配件
	

	68
	11467613
	隔离开关\OT400E03P 400A\IP42
	6
	个
	低压电路开关
	

	69
	11470808
	熔断器\660GH-400\660V\400A
	3
	个
	低压电路熔断器
	

	70
	11470808
	熔断器\660GH-400\660V\400A
	3
	个
	低压电路熔断器
	

	71
	11471788
	接触器\CAD32MD 690V 10A
	4
	个
	低压电路的控制电器
	

	72
	11472319
	电流调节器\RV24YN 20S B103 107C
	3
	个
	低压电路的控制电器
	

	73
	11472491
	转换开关\LW8-10 F11011/4\380V\10A\IP66
	10
	个
	低压转换开关
	

	74
	11472508
	断路器\iC65N-C VE 30mA SD\AC220V\10A\2P
	10
	个
	低压电路断路器
	

	75
	11472513
	断路器\iC65N-C VE 30mA SD\AC220V\25A\2P
	10
	个
	低压电路断路器
	

	76
	11472517
	断路器\iC65N-C VE 30mA SD\AC220V\16A\2P
	8
	个
	低压电路断路器
	

	77
	11472519
	断路器\iC65N-C VE 30mA SD\AC220V\32A\2P
	8
	个
	低压电路断路器
	

	78
	10651257
	行程开关\YBLX-K1/411\IP62
	2
	个
	低压电路开关
	

	79
	10862859
	接触器\A110-30 AC230V 110A
	3
	个
	低压电路的控制电器
	

	80
	10863057
	接触器\CJX2-1801 AC36V 18A
	2
	个
	低压电路的控制电器
	

	81
	11061069
	行程开关\8077/1-11\IP65
	2
	个
	低压电路开关
	

	82
	11070456
	接近开关\LJ18A3-8-J/EZ 常开\IP67
	20
	个
	低压电路开关
	

	83
	10838087
	中间继电器\700-TBR24\DC24V
	5
	只
	继电器
	

	84
	11503059
	时间继电器\DH48S-1Z 0.01s-99.99h\AC250V\5A
	2
	只
	继电器
	

	85
	11231616
	断路器\CVS630H TM600D\690V\630A\3P
	1
	个
	低压电路断路器
	

	86
	11364418
	接触器\CJX-9511 AC36V 95A
	2
	个
	低压电路的控制电器
	

	87
	11488209
	熔断器\RGS4B\660V\315A
	15
	个
	低压电路熔断器
	

	88
	11488210
	调功器\W5ZZ4V450-24C
	2
	个
	低压电路的控制电器
	

	89
	11498277
	快速熔断器\250AMP\700V\250A
	9
	个
	低压电路熔断器
	

	90
	11498278
	快速熔断器\RS95-B\500V\350A
	6
	个
	低压电路熔断器
	

	91
	11498279
	快速熔断器\RS77-B\690V\750A
	6
	个
	低压电路熔断器
	

	92
	11498287
	调功器\JS3K@-3PH-4MA20-235kW-3D-F-N
	1
	个
	低压电路的控制电器
	

	93
	11498288
	调功器\JS3K@-3PH-4MA20-266.7kW-3D-F-N
	1
	个
	低压电路的控制电器
	

	94
	11498289
	调功器\W5ZZ4V380-24C
	1
	个
	低压电路的控制电器
	

	95
	11498290
	调功器\JS3K@-3PH-4MA20-130kW-3D-F-N
	1
	个
	低压电路的控制电器
	

	96
	11502420
	可控硅调功器\KTY3S-0350 380V 350A 3P
	1
	个
	低压电路的控制电器
	

	97
	11502537
	可控硅模块\SKKT 323/16E
	9
	件
	低压电路的控制电器配件
	

	98
	11502539
	可控硅模块\SKKT 330/16E
	9
	件
	低压电路的控制电器配件
	

	99
	11502540
	可控硅模块\SKKT 162/16E
	6
	件
	低压电路的控制电器配件
	

	100
	10470131
	本质安全控制组\IKZ-36II\QBZ-80D1140/660V
	2
	个
	隔爆型电磁起动器配件
	

	101
	10441027
	防爆三通平接线盒\BHD51-G3/4″C IP65 ExdⅡC T4\380V
	20
	件
	防爆电器安装管件
	

	102
	10893597
	防爆按钮\BNA51 ExdⅡCT4\AC220V
	4
	个
	防爆电器元件
	

	103
	11395663
	隔爆三通接线盒\SF-T\380V
	40
	个
	防爆电器安装管件
	

	104
	10893604
	防爆挠性管\1000mm DN20 内外丝扣 ExdⅡCT4\0V
	10
	件
	防爆电器安装管件
	

	105
	11455573
	防爆挠性管\DN25 L=2.5m G1外-M33×1.5内304
	10
	件
	其他仪表管件
	

	106
	10893662
	防爆接线盒\BHD52-H/G25 WF2 DⅡCT6\400V
	20
	件
	防爆电器安装管件
	

	107
	11394904
	防爆指示灯\BXHD51-G\AC220V
	4
	个
	防爆电器元件
	

	108
	11394905
	防爆指示灯\BXHD51-R\AC220V
	5
	个
	防爆电器元件
	

	109
	11459014
	防爆操作柱BZC55-A2 ZWF2 ExdeIIBT4 IP55AC220V
	2
	个
	防爆电器装置
	

	110
	11470365
	防爆接线箱\BXQ51-2/K EeXdⅡBT4\380V
	2
	个
	防爆接线箱
	

	111
	11472219
	扩音防爆接线箱\JXH-1 带分线 ExdIICT6\DC220V
	9
	个
	防爆接线箱
	

	112
	11472713
	防爆开关\BHZ-10/A\380V
	10
	个
	防爆电器元件
	

	113
	10687130
	直流电源\NES-50-24\AC220V\DC24V\2.2A
	2
	台
	稳定电源
	

	114
	11383384
	显示屏\OP320-S\无锡信捷
	2
	件
	可编程控制器PLC系统配件
	

	115
	11481563
	PLC主模块\CPU224XPCN+214-2BD23-OXB8\西门子
	2
	件
	可编程控制器PLC系统配件
	

	116
	11481674
	智能温控仪\AI-808AXL2L2X\国产
	4
	台
	温控器
	

	117
	11484539
	可控硅\MFC 1600V 160A\上海整流
	6
	件
	整流设备配件
	

	118
	11486801
	爆破片用断开式报警器\BJ-100
	85
	套
	报警器及类似装置
	

	119
	11486802
	爆破片用断开式报警器\BJ-150
	25
	套
	报警器及类似装置
	

	120
	11486803
	爆破片用断开式报警器\BJ-80
	120
	套
	报警器及类似装置
	

	121
	11486804
	爆破片用断开式报警器\BJ-250
	5
	套
	报警器及类似装置
	

	122
	11486805
	爆破片用断开式报警器\BJ-350
	10
	套
	报警器及类似装置
	

	123
	11486811
	爆破片用断开式报警器\BJ-50
	45
	套
	报警器及类似装置
	


第二包 ：热电阻等采购
	序号
	物料编码
	物料描述
	数量
	单位
	产品类别
	备注

	1
	11471341
	热电阻\A-1044/29i\双支\415mm\φ6.5mm\G1/2
	2
	支
	热电阻
	

	2
	11471343
	热电阻\A-1044/29i\双支\385mm\φ6.5mm\G1/2
	2
	支
	热电阻
	

	3
	11471956
	热电阻\A-1044/26C\双支\170mm\φ9.5mm\1/2NPT M
	2
	支
	热电阻
	

	4
	11471957
	热电阻\A-1044/70\单支\190mm\φ6.5mm\1/2NPT
	2
	支
	热电阻
	

	5
	11471958
	热电阻\A-1044/29\单支\175mm\φ6.5mm\G1/2
	2
	支
	热电阻
	

	6
	11466769
	电动机HE22-T\150W\380V\0.5A\1410r/min\B5\F
	2
	台
	交流电动机
	

	7
	11467432
	电动机\MA-AL-19F-165-4A\750W\380V\1400r/min
	2
	台
	交流电动机
	

	8
	11467840
	电动机FORCED VENT T200W\380V0.62A\2450r/min
	2
	台
	交流电动机
	

	9
	11458454
	稳压电源\MP056D020\AC85-264V\DC24V\2.3A
	1
	台
	稳定电源
	

	10
	11458541
	PLC控制器\S7-200 CPU226 EM223 EM221\西门子
	1
	件
	可编程控制器PLC系统配件
	

	11
	11163967
	浮筒变送器表头\LC3144LD\福克斯波罗
	1
	件
	物位仪表配件
	

	12
	11171184
	质量流量计变送器\83F25-CABSAAB1BHAA
	2
	件
	流量仪表配件
	

	13
	11458533
	电流传感器\CDLH-Z7G13 AC220V
	1
	个
	传感器
	

	14
	11466774
	电加热器\JUMO AT605055/0002-5 ExdIICT4AC230V
	1
	套
	其他防爆电器及装置
	

	15
	11470794
	防爆电加热器\F6063802400303 8kW ExdIICT6\380V
	1
	个
	其他防爆电器及装置
	

	16
	11286506
	消音器\外螺纹1-1/2″NPT\锁渣阀\NELES
	5
	件
	执行机构配件
	

	17
	11458366
	显示屏\BG765-MT
	1
	件
	低压电气柜配件
	

	18
	11458539
	PLC控制器\S7-200 CPU SR40 EM A104\西门子
	1
	件
	可编程控制器PLC系统配件
	

	19
	10886145
	行程开关\XCK-J.C\IP66
	10
	个
	低压电路开关
	

	20
	10887301
	路灯开关\KD-1 AC220V\IP00
	1
	个
	低压电路开关
	

	21
	10887469
	转换开关\BZK51 MⅡCT6\380V\10A\IP55
	2
	个
	低压转换开关
	

	22
	10895008
	风扇\FP-108HH S1-B(2) AC230V
	5
	件
	低压电气柜配件
	

	23
	11471959
	位置开关\NCB4-12GM40-NO-V1
	1
	件
	位置开关
	

	24
	11481343
	绝缘子\DHDJZJ01-03(2-2)\石英
	10
	只
	电气绝缘子
	

	25
	11481366
	套管\BG-01/01\石英
	10
	只
	电气绝缘子
	

	26
	11483243
	PLC主模块\SIMATIC S7-200 SMART CPUSR20\西门子
	1
	件
	可编程控制器PLC系统配件
	

	27
	11483244
	PLC模块\SIMATICS7-200 SMART EM AE04\西门子
	1
	件
	可编程控制器PLC系统配件
	

	28
	10699702
	电动机综合保护器\JDB-60C\华荣
	2
	套
	综合保护装置
	


第三包：压力送电器等采购
	序号
	物料编码
	物料描述
	数量
	单位
	产品类别
	备注

	1
	11128571
	热电阻\WZPK-333\单支\l=400mm\φ3mm\G1/4
	2
	支
	热电阻
	

	2
	11057275
	铠装热电阻芯\PT100 φ6mm L=1000mm
	5
	件
	温度仪表附件及配件
	

	3
	11403966
	压力变送器\3051S2TG4A2A11A1BD1B4M5Q4Q8K5Q\国产
	5
	台
	压力变送器
	

	4
	11403967
	压力变送器\3051S2TG5A2E11A1AB4K5M5D1Q4Q8\国产
	2
	台
	压力变送器
	

	5
	11403970
	压力变送器\3051S2TG1A2A11A1BD1B4M5Q4Q8K5\国产
	2
	台
	压力变送器
	

	6
	11403990
	差压变送器\3051CD2A22A1ADFB4I1M5Q4Q8TK螺纹\国产
	4
	台
	差压变送器
	

	7
	11452872
	DI模块\NPN 240-204\NUMATICS
	1
	件
	可编程控制器PLC系统配件
	

	8
	11452876
	DO模块\PNP 240-330\NUMATIC
	1
	件
	可编程控制器PLC系统配件
	

	9
	11452877
	DP通讯模块\240-239\NUMATIC
	1
	件
	可编程控制器PLC系统配件
	

	10
	11458369
	电流传感器\WBI411S47-0.1
	1
	个
	传感器
	

	11
	11458370
	软启动器\PSS72/124-500L
	1
	个
	低压电路的控制电器
	

	12
	11458371
	电流调节器\RV24YN 20S B103 117C
	1
	个
	低压电路的控制电器
	

	13
	11458387
	软启动器\PSS105/181-500L
	1
	个
	低压电路的控制电器
	

	14
	11459293
	远程继电器板\RJ09-YCⅢ
	4
	件
	执行机构配件
	

	15
	11459294
	显示板\RJ09-XNⅢ
	4
	件
	执行机构配件
	

	16
	11459295
	主控板\RJ09-DX
	4
	件
	执行机构配件
	

	17
	10863494
	接近开关\NJ8-18GK-SN\IP68
	5
	个
	低压电路开关
	

	18
	10768379
	电磁阀\4V420-15\15mm\AC220V\0-10MPa
	4
	台
	电磁阀
	

	19
	10877650
	电磁阀\S6DH0019G020001500\板式连接\DC24V\16MPa
	2
	台
	电磁阀
	

	20
	11476134
	电磁阀\SV8103\3/8"\24V\0-0.8MPa
	2
	台
	电磁阀
	

	21
	11498304
	电磁阀\MVSC-220-4E1\PT1/4\AC220V\IP65
	2
	台
	电磁阀
	

	22
	11503055
	电磁换向阀YB3BA4524G00061\1/4"\DC24V\0-1.0MPa
	5
	台
	电磁阀
	

	23
	11503056
	电磁换向阀I34BA43AMQ00061\1/4"\DC24V\0-1.0MPa
	5
	台
	电磁阀
	

	24
	11503057
	电磁换向阀L23BA452BG00061\1/4"\DC24V\0-1.0MPa
	5
	台
	电磁阀
	

	25
	11500382
	电液比例阀\KDH02F0509\DN15\4MPa\-40-80℃\316
	1
	台
	其他控制阀
	

	26
	11500383
	电磁换向阀\KDH01F2528\DN15\4MPa\-40-80℃\316
	1
	台
	其他控制阀
	

	27
	11500384
	6通径电磁球阀\KDH02F0610\DN15\4MPa\-40-80℃\316
	1
	台
	其他控制阀
	

	28
	11402508
	歧管阀\FG29W-250P ZG3/4"\3/4"\200℃\304\螺纹
	3
	个
	仪表针型阀
	


第四包：电动机配件等采购

	序号
	物料编码
	物料描述
	数量
	单位
	产品类别
	备注

	1
	11225780
	风扇叶\Y2-355-2 110kW\电动机
	3
	件
	电动机配件
	

	2
	11261250
	风扇叶\Y180M-2 22kW\电动机
	5
	件
	电动机配件
	

	3
	11283247
	风扇叶\Y280M-4 90kW\电动机
	5
	件
	电动机配件
	

	4
	11423267
	风扇叶\YB80-2 0.37kW\防爆电动机
	5
	件
	电动机配件
	

	5
	11441290
	风扇叶\112-46\电动机\Y112M-4
	3
	件
	电动机配件
	

	6
	11442827
	风扇叶\Y2-225-4.6.8\电动机\Y2-225S-4
	3
	件
	电动机配件
	

	7
	11442828
	风扇叶\Y100-4.6.8\电动机\M2QA 112301-BOA
	3
	件
	电动机配件
	

	8
	11442829
	风扇叶\YB2-132-4.6\电动机\YB2-132M-4
	5
	件
	电动机配件
	

	9
	11442832
	风扇叶\250-4.6.8\电动机\Y2-250-1W
	3
	件
	电动机配件
	

	10
	11442840
	风扇叶\Y225-4.6.8\电动机\Y225M-4
	3
	件
	电动机配件
	

	11
	11442844
	风扇叶\Y2-160-2\电动机\YVF 160M-4
	5
	件
	电动机配件
	

	12
	10895033
	风扇叶\132kW 佳木斯电机厂\电动机\YB2-315M-2
	4
	件
	电动机配件
	

	13
	10895045
	风扇叶\30kW 南阳防爆\电动机\YB2-200L
	4
	件
	电动机配件
	

	14
	10953339
	风扇叶\YB2-315-4 132W 380V\电动机
	4
	件
	电动机配件
	

	15
	11480084
	风扇叶\YB2-90L-4 1.5kW\电动机
	4
	件
	电动机配件
	

	16
	11480561
	风扇叶\YB160-2 15kW\电动机
	4
	件
	电动机配件
	

	17
	11482632
	风扇叶\YBX3-112M-2WF1 4kW\电动机
	8
	件
	电动机配件
	

	18
	11482633
	风扇叶\YBXn-280S-2 75kW\电动机
	4
	件
	电动机配件
	

	19
	11482634
	风扇叶\YBXn-160M-4WF1 11kW\电动机
	4
	件
	电动机配件
	

	20
	11482635
	风扇叶\YFB-100L2-4 3kW\电动机
	4
	件
	电动机配件
	

	21
	11482636
	风扇叶\YB3-80M1-4 0.55kW\电动机
	4
	件
	电动机配件
	

	22
	11482638
	风扇叶\YBX0-250M-6 1.1kW\电动机
	4
	件
	电动机配件
	

	23
	11482639
	风扇叶\YB3-71M2-4WF1 0.37kW\电动机
	4
	件
	电动机配件
	

	24
	11482640
	风扇叶\YB2-100L2-4W 3kW\电动机
	4
	件
	电动机配件
	

	25
	11482641
	风扇叶\YBX3-225S-4WF1 37kW\电动机
	1
	件
	电动机配件
	

	26
	11482642
	风扇叶\YBX3-132S1-2 5.5kW\电动机
	4
	件
	电动机配件
	

	27
	11482644
	风扇叶\YB3-80M1-4F1 0.55kW\电动机
	4
	件
	电动机配件
	

	28
	11482645
	风扇叶\YBXn225M-2P 45kW\电动机
	4
	件
	电动机配件
	

	29
	11482646
	风扇叶\YBXn 250M-4WF1 55kW\电动机
	4
	件
	电动机配件
	

	30
	11453567
	电动机\1LE10011BB621AA4-Z\5.5kW\380V\11.8A
	1
	台
	交流电动机
	

	31
	11458564
	电动机YBF2-802-4\750W380V2A1400r/min\B5\F
	1
	台
	交流电动机
	

	32
	11460866
	电动机ANGA-160MB-06A7.5kW\380/660V16.2/9.3A
	1
	台
	交流电动机
	

	33
	11471003
	电动机QABP71M4B\370W\220/380V\1.92/1.11A\B3
	1
	台
	交流电动机
	

	34
	11471004
	电动机\QABP71M4B\370W\380V\1.12A\V1\F\IP55
	1
	台
	交流电动机
	

	35
	11472196
	电动机\EDRE132M4BE11HR/FG/3D/TF/AL/C\5.5kW
	1
	台
	交流电动机
	

	36
	11472251
	电动机M2QA30M4B750W\AC220/380V3.431.99AB3F
	1
	台
	交流电动机
	

	37
	11472270
	电动机QABP80M4B750W\AC220/380V\3.45/2.0AB3F
	1
	台
	交流电动机
	

	38
	11472918
	防爆电动机M3JP 90SLC 4 IMB14/IM3601\1.5kW380V
	1
	台
	交流电动机
	

	39
	11473621
	制动器BE11AE电动机EDRE132M4BE11HR/FG/3D/TF/ALC
	4
	件
	电动机配件
	

	40
	10819933
	电动机\Y2-90S-4\1.1kW\380V\2.89A\B5\F\IP54
	4
	台
	交流电动机
	

	41
	11107974
	防爆电动机\YBF2-71M2-4\0.37kW\380V\1.12A\V1\F
	1
	台
	交流电动机
	

	42
	11230699
	防爆电动机\YB3-90S-4WF1\1.1kW\ExdⅡCT4
	1
	台
	交流电动机
	

	43
	11361967
	电动机\Y2-80M2-4\0.75kW\380V\1.99A
	2
	台
	交流电动机
	

	44
	11458564
	电动机YBF2-802-4\750W380V2A1400r/min\B5\F
	1
	台
	交流电动机
	

	45
	11500146
	电动机YVF2-90S-6750W380V2.4A960r/minB5F
	4
	台
	交流电动机
	

	46
	11503813
	电动机\WA20DRS63M4\180W\380V\0.58A1320r/min
	2
	台
	交流电动机
	

	47
	11503814
	电动机XVM-A-1.5-2\150W\380V\0.38A\2870r/min
	2
	台
	交流电动机
	

	48
	11503818
	电动机\SA57DRS80S4\750W\380V\2.2A\1380r/min
	2
	台
	交流电动机
	

	49
	11313525
	防爆电动机\YB3-132M-4WF1\7.5kW\380/660V\15A
	1
	台
	交流电动机
	

	50
	11456260
	电动机5IK60A1-S3P-KL60W\380V0.38A1350r\V1\F
	3
	台
	交流电动机
	

	51
	11460286
	电动机R97DRE112M4TF3kW220/380V10.90/6.30AB5
	1
	台
	交流电动机
	

	52
	11460588
	电动机R137/II2GD EDRE180M4/3GD/TF/AL15kW380
	1
	台
	交流电动机
	

	53
	11480488
	电动机YB3-160M-4\11kW\380V\22.5A\1471r/min
	2
	台
	交流电动机
	

	54
	11480562
	防爆电动机YB2-100L1-4\2.2kW\380/660V5.03/2.9A
	1
	台
	交流电动机
	

	55
	11480923
	电动机4IK15A1-S3P-KL15W\380V\0.12A1350r/V1F
	3
	台
	交流电动机
	

	56
	11480924
	电动机4IK40A1-S3P-KL40W\380V\0.25A1350r/V1F
	3
	台
	交流电动机
	

	57
	11481525
	防爆电动机\M3JP250SMB4\55kW\380V\105A\1480
	1
	台
	交流电动机
	

	58
	11481763
	防爆电动机\ANGA-280MM-04R\90kW\380V\173A\1485
	1
	台
	交流电动机
	


