CSIEZB17046647招标公告附件：
	序号
	*物资名称
	*规格型号
	*单位
	*数量
	*执行标准及技术要求

	1
	镀锌钢管
	DN40
	吨
	1.5
	GB/T3091-2008

	2
	镀锌钢管
	DN32
	吨
	1.7
	GB/T3091-2008

	3
	镀锌钢管
	DN25
	吨
	1.75
	GB/T3091-2008

	4
	镀锌钢管
	DN20
	吨
	1.5
	GB/T3091-2008

	5
	镀锌钢管
	DN15
	吨
	0.008
	GB/T3091-2008

	6
	镀锌钢管
	DN50
	吨
	1.577
	GB/T3091-2008

	7
	镀锌钢管
	DN65
	吨
	2
	GB/T3091-2008

	8
	镀锌钢管
	DN150
	吨
	5
	GB/T3091-2008

	9
	镀锌钢管
	DN100
	吨
	5
	GB/T3091-2008

	10
	热镀锌钢管
	DN150
	吨
	20.9
	GB/T3091-2008

	11
	热镀锌钢管
	DN110
	吨
	4.3
	GB/T3091-2008

	12
	热镀锌钢管
	DN100
	吨
	4.6
	GB/T3091-2008

	13
	热镀锌钢管
	DN65
	吨
	1
	GB/T3091-2008

	14
	热镀锌钢管
	DN50
	吨
	4.5
	GB/T3091-2008

	15
	热镀锌钢管
	DN40
	吨
	0.48
	GB/T3091-2008

	16
	热镀锌钢管
	DN32
	吨
	0.34
	GB/T3091-2008

	17
	热镀锌钢管
	DN25
	吨
	0.31
	GB/T3091-2008

	18
	热镀锌钢管
	DN20
	吨
	0.1
	GB/T3091-2008

	19
	热镀锌钢管
	DN150
	吨
	0.1
	GB/T3091-2008

	20
	热镀锌钢管
	DN110
	吨
	0.1
	GB/T3091-2008

	21
	截止阀
	DN40 1.0MP
	个
	2
	GB/T12233-2006

	22
	截止阀
	DN15 1.0MP
	个
	1
	GB/T12233-2006

	23
	截止阀
	DN25 1.0MP
	个
	5
	GB/T12233-2006

	24
	截止阀
	DN32 1.0MP
	个
	1
	GB/T12233-2006

	25
	止回阀
	DN40 1.0MP
	个
	1
	GB/T12233-2006

	26
	止回阀
	DN100 1.0MP
	个
	1
	GB/T12233-2006

	27
	止回阀
	DN150 1.0MP
	个
	1
	GB/T12233-2006

	28
	止回阀
	DN25 1.0MP
	个
	1
	GB/T12233-2006

	29
	减压稳压消火栓
	SNW65-III-H
	套
	2
	GB 50016-2006

	30
	瓷蹲式大便器带高水箱
	
	个
	1
	GB6952

	31
	磷酸盐干粉灭火器
	MF/ABC3
	套
	30
	GB 4351.1-2005

	32
	消防直流电源箱
	fpx20
	台
	3
	GB 7251.3-2006

	33
	自动干粉灭火装置
	
	台
	14
	GA 78-1994

	34
	控制柜，巡检装置
	
	台
	2
	GB50974-2014

	35
	型钢
	
	kg
	400
	GB 1499.2-2007

	36
	自力式流量平衡阀
	ZLK-1V
	个
	1
	GB50974-2014

	37
	Y型过滤器
	SG型DN50
	个
	1
	GB/T142465

	38
	手动放风阀
	DN10
	个
	129
	GB50974-2014

	39
	温度计
	WNG
	个
	4
	GB1226-86

	40
	电缆
	消防电话线
	m
	510
	GB/T12706-2008

	41
	双绞线缆
	NH-RVS-03/03 2*1.0
	m
	430
	GB/T12706-2008

	42
	多线消防电话插孔
	YJGF3040C
	个
	19
	GB50116-2013

	43
	按钮
	LD2002EN
	只
	19
	GB50974-2014

	44
	模块箱
	
	台
	1
	GB50974-2014

	45
	多线消防电话分机
	YJGF3040C
	个
	3
	GB50116-2013

	46
	软接头
	DN40
	个
	1
	GB/T12459-2005

	47
	弯头
	DN15
	个
	2
	GB/T12459-2005

	48
	弯头
	DN40
	个
	91
	GB/T12459-2005

	49
	弯头
	DN25
	个
	75
	GB/T12459-2005

	50
	弯头
	DN20
	个
	305
	GB/T12459-2005

	51
	大小头
	DN32×25
	个
	43
	GB/T12459-2005

	52
	大小头
	DN40×32
	个
	43
	GB/T12459-2005

	53
	大小头
	DN20×15
	个
	1
	GB/T12459-2005

	54
	大小头
	DN25×15
	个
	1
	GB/T12459-2005

	55
	大小头
	DN50×40
	个
	14
	GB/T12459-2005

	56
	大小头
	DN25×20
	个
	47
	GB/T12459-2005

	57
	大小头
	DN65×40
	个
	4
	GB/T12459-2005

	58
	大小头
	DN80×25
	个
	1
	GB/T12459-2005

	59
	大小头
	DN80×65
	个
	2
	GB/T12459-2005

	60
	大小头
	DN65×25
	个
	4
	GB/T12459-2005

	61
	大小头
	DN150×100
	个
	2
	GB/T12459-2005

	62
	大小头
	DN100×25
	个
	2
	GB/T12459-2005

	63
	法兰
	DN150
	个
	32
	JB4726-4728

	64
	法兰
	DN100
	个
	86
	JB4726-4728

	65
	法兰
	DN65
	个
	10
	JB4726-4728

	66
	法兰
	DN50
	个
	96
	JB4726-4728

	67
	全屏波纹管补偿器
	DN150
	个
	1
	GB/T2000-2008

	68
	全屏波纹管补偿器
	DN100
	个
	1
	GB/T2000-2008

	69
	自动排气阀
	DN25
	个
	2
	GB/T17241.6-98

	70
	管箍
	DN32
	个
	20
	GB/T12459-2005

	71
	管箍
	DN40
	个
	35
	GB/T12459-2005

	72
	管箍
	DN50
	个
	30
	GB/T12459-2005

	73
	管箍
	DN65
	个
	30
	GB/T12459-2005

	74
	管箍
	DN150
	个
	60
	GB/T12459-2005

	75
	管箍
	DN110
	个
	30
	GB/T12459-2005

	76
	管箍
	DN25
	个
	25
	GB/T12459-2005

	77
	明杆闸阀
	DN40 1.6MP
	个
	15
	GB/T12224-2005

	78
	明杆闸阀
	DN65 1.6MP
	个
	4
	GB/T12224-2005

	79
	明杆闸阀
	DN32 1.6MP
	个
	4
	GB/T12224-2005

	80
	明杆闸阀
	DN25 1.6MP
	个
	24
	GB/T12224-2005

	81
	明杆闸阀
	DN20 1.6MP
	个
	160
	GB/T12224-2005

	82
	活结
	DN40
	个
	44
	GB/T12459-2005

	83
	活结
	DN32
	个
	36
	GB/T12459-2005

	84
	活结
	DN20
	个
	403
	GB/T12459-2005

	85
	活结
	DN25
	个
	4
	GB/T12459-2005

	86
	活结
	DN65
	个
	6
	GB/T12459-2005

	87
	弯头
	DN65
	个
	20
	GB/T12459-2005

	88
	弯头
	DN25
	个
	10
	GB/T12459-2005

	89
	弯头
	DN20
	个
	60
	GB/T12459-2005

	90
	弯头
	DN40
	个
	12
	GB/T12459-2005

	91
	弯头
	DN50
	个
	16
	GB/T12459-2005

	92
	弯头
	DN150
	个
	20
	GB/T12459-2005

	93
	弯头
	DN100
	个
	5
	GB/T12459-2005

	94
	弯头
	DN32
	个
	30
	GB/T12459-2005

	95
	弯头 丝接
	DN65
	个
	34
	GB/T3287-2011

	96
	弯头 丝接
	DN150
	个
	40
	GB/T3287-2011

	97
	弯头 丝接
	DN110
	个
	80
	GB/T3287-2011

	98
	弯头 丝接
	DN50
	个
	300
	GB/T3287-2011

	99
	弯头 卡箍
	DN150
	个
	4
	GB/T3287-2011

	100
	弯头 卡箍
	DN100
	个
	20
	GB/T3287-2011

	101
	弯头 卡箍
	DN65
	个
	45
	GB/T3287-2011

	102
	弯头 卡箍
	DN25
	个
	43
	GB/T3287-2011

	103
	弯头 卡箍
	DN32
	个
	6
	GB/T3287-2011

	104
	自动排气阀
	DN20 1.2MP
	个
	50
	GB/T 12224

	105
	恒温阀
	DN20
	个
	130
	GB/T 12224

	106
	U型卡
	DN20
	个
	400
	JB/ZQ4519-86

	107
	U型卡
	DN25
	个
	100
	JB/ZQ4519-86

	108
	U型卡
	DN32
	个
	50
	JB/ZQ4519-86

	109
	U型卡
	DN40
	个
	50
	JB/ZQ4519-86

	110
	U型卡
	DN100
	个
	70
	JB/ZQ4519-86

	111
	U型卡
	DN65
	个
	100
	JB/ZQ4519-86

	112
	U型卡
	DN150
	个
	130
	JB/ZQ4519-86

	113
	U型卡
	DN110
	个
	30
	JB/ZQ4519-86

	114
	U型卡
	DN50
	个
	20
	JB/ZQ4519-86

	115
	暖气片
	QFGZ406型-19片
	组
	23
	GB50736-2012

	116
	暖气片
	QFGZ406型-10片
	组
	1
	GB50736-2012

	117
	暖气片
	QFGZ520型-25片
	组
	25
	GB50736-2012

	118
	暖气片
	QFGZ606型-25片
	组
	101
	GB50736-2012

	119
	麻丝
	
	KG
	20
	

	120
	铅油
	
	KG
	10
	

	121
	机制排水铸铁管
	DN100
	吨
	1
	CJ/T12772-2008

	122
	机制排水铸铁管
	DN75
	吨
	0.04
	CJ/T12772-2008

	123
	机制排水铸铁管
	DN150
	吨
	1.6
	CJ/T12772-2008

	124
	机制排水铸铁管
	DN50
	吨
	0.02
	CJ/T12772-2008

	125
	斗式小便器
	
	套
	11
	JC/T664-1997

	126
	台式洗脸盆
	
	套
	8
	JC/T664-1997

	127
	挂式洗脸盆
	
	套
	2
	JC/T664-1997

	128
	蹲式大便器
	
	套
	17
	JC/T664-1997

	129
	拖布池
	
	套
	4
	JC/T664-1997

	130
	淋浴器
	
	套
	160
	CSC/T36.1-2006

	131
	地漏
	DN100
	个
	4
	GB50015-2003

	132
	地漏
	DN50
	个
	2
	GB50015-2003

	133
	清扫口
	DN100
	个
	11
	GB50015-2003

	134
	清扫口
	DN50
	个
	4
	GB50015-2003

	135
	检查口
	DN100
	个
	30
	GB50015-2003

	136
	通气帽
	DN100
	个
	13
	GB50015-2003

	137
	P型存水弯
	DN100
	个
	4
	GB50015-2003

	138
	S型存水弯
	DN50
	个
	4
	GB50015-2003

	139
	陶瓷磨片水龙头
	15
	个
	2
	GB6952

	140
	台式洗脸盆
	
	套
	2
	JG/T183-2006

	141
	法兰弯头
	DN100
	个
	4
	JB4726-4728

	142
	法兰弯头
	DN75
	个
	2
	JB4726-4728

	143
	法兰弯头
	DN50
	个
	2
	JB4726-4728

	144
	直接
	DN100
	个
	20
	GB/T12459-2005

	145
	直接
	DN75
	个
	10
	GB/T12459-2005

	146
	直接
	DN50
	个
	10
	GB/T12459-2005

	147
	丝接
	DN500×32
	个
	1
	GB/T12459-2005

	148
	丝接
	DN65×50
	个
	1
	GB/T12459-2005

	149
	丝接
	DN25×15
	个
	120
	GB/T12459-2005

	150
	卡箍
	DN150
	个
	100
	GB/T12459-2005

	151
	卡箍
	DN100
	个
	80
	GB/T12459-2005

	152
	卡箍
	DN159
	个
	80
	GB/T12459-2005

	153
	卡箍
	DN114
	个
	180
	GB/T12459-2005

	154
	对丝
	DN20
	个
	260
	GB/T12459-2005

	155
	对丝
	DN65
	个
	41
	GB/T12459-2005

	156
	对丝
	DN25
	个
	2
	GB/T12459-2005

	157
	球阀
	DN25
	个
	2
	GB/T12459-2005

	158
	自动排气阀
	DN25 1.2MP
	个
	5
	GB50974-2014

	159
	消防箱全套
	
	套
	41
	GA 139-2009

	160
	蝶阀
	DN150 1.6MP
	个
	5
	GB/T12238-2008

	161
	蝶阀
	DN150 1.6MP
	个
	15
	GB/T12238-2008

	162
	蝶阀
	DN100 1.6MP
	个
	71
	GB/T12238-2008

	163
	蝶阀
	DN50 1.6MP
	个
	74
	GB/T12238-2008

	164
	蝶阀
	DN40 1.6MP
	个
	40
	GB/T12238-2008

	165
	蝶阀
	DN20 1.6MP
	个
	56
	GB/T12238-2008

	166
	蝶阀
	DN65 1.6MP
	个
	11
	GB/T12238-2008

	167
	闸阀
	DN150 1.6MP
	个
	4
	GB/T12232-2005

	168
	止回阀
	DN150 1.0MP
	个
	2
	JB/T8937-2010

	169
	止回阀
	DN100 1
	个
	2
	JB/T8937-2010

	170
	倒流防止器
	DN150 1.0MP
	个
	4
	GB/T12225

	171
	三通恒温阀
	DN20
	个
	100
	GB/T12224-2005

	172
	电磁流量计
	DN150 1.6MP
	个
	1
	JJG1033-2007

	173
	三通 丝接
	DN150×50
	个
	84
	GB/T4626

	174
	三通 丝接
	DN50×15
	个
	6
	GB/T4626

	175
	三通 丝接
	DN110
	个
	6
	GB/T4626

	176
	三通 丝接
	DN110×65
	个
	4
	GB/T4626

	177
	三通 丝接
	DN150×100
	个
	6
	GB/T4626

	178
	三通 丝接
	DN150
	个
	1
	GB/T4626

	179
	三通 丝接
	DN40×32×32
	个
	2
	GB/T4626

	180
	三通 丝接
	DN32×25×25
	个
	36
	GB/T4626

	181
	三通 丝接
	DN50×25×32
	个
	1
	GB/T4626

	182
	三通 丝接
	DN65×32
	个
	2
	GB/T4626

	183
	三通 丝接
	DN50×32×40
	个
	2
	GB/T4626

	184
	三通 丝接
	DN32×50×32
	个
	1
	GB/T4626

	185
	大小头 丝接
	DN150×100
	个
	8
	GB/T4626

	186
	大小头 丝接
	DN100×50
	个
	4
	GB/T4626

	187
	大小头 丝接
	DN150×25
	个
	1
	GB/T4626

	188
	大小头 丝接
	DN100×25
	个
	2
	GB/T4626

	189
	大小头 卡箍
	DN150×100
	个
	1
	GB/T4626

	190
	三通
	DN25×20
	个
	10
	GB/T12459-2005

	191
	三通
	DN20
	个
	133
	GB/T12459-2005

	192
	三通
	DN50×40
	个
	2
	GB/T12459-2005

	193
	三通
	DN40×20
	个
	20
	GB/T12459-2005

	194
	三通
	DN32×20
	个
	18
	GB/T12459-2005

	195
	三通
	DN80×65
	个
	2
	GB/T12459-2005

	196
	三通
	DN50×20
	个
	8
	GB/T12459-2005

	197
	三通
	DN25
	个
	24
	GB/T12459-2005

	198
	三通 卡箍
	DN100
	个
	20
	GB/T12459-2005

	199
	三通 卡箍
	DN150×100
	个
	1
	GB/T12459-2005

	200
	三通 有机
	DN100×65
	个
	26
	GB/T12459-2005

	201
	三通 有机
	DN100×50
	个
	1
	GB/T12459-2005

	202
	三通 有机
	DN150×25
	个
	1
	GB/T12459-2005

	203
	机械四通
	DN100×32
	个
	4
	GB/T4626

	204
	机械四通
	DN100×25
	个
	2
	GB/T4626

	205
	机械三通
	DN100×32
	个
	4
	GB/T4626

	206
	机械三通
	DN100×40
	个
	3
	GB/T4626

	207
	机械三通
	DN150×65
	个
	17
	GB/T4626

	208
	四通 丝接
	DN65×50
	个
	1
	GB/T4626

	209
	灭火器
	5公斤
	个
	90
	GB 4351.1-2005

	210
	末端试水阀装置
	
	套
	1
	GB/T21465-2008

	211
	末端试水阀
	
	个
	1
	GB/T21465-2008

	212
	地下式消防水泵接合器
	DN100
	套
	4
	GB50974-2014

	213
	地下式消防水泵接合器
	DN150
	套
	1
	GB50974-2014

	214
	闭式玻璃球喷头
	DN15
	个
	120
	GB50974-2014

	215
	信号蝶阀
	DN110
	个
	2
	GB/T21465-2008

	216
	水流指示器
	
	个
	2
	GB50974-2014

	217
	湿式报警阀
	
	套
	2
	GB/T21465-2008

	218
	自动排气阀
	DN25
	个
	4
	GB/T21465-2008

	219
	5×5角铁
	5×5
	根
	40
	GB 1499.2-2007

	220
	铅油
	
	KG
	10
	

	221
	膨胀螺丝
	10×8
	个
	1000
	

	222
	UPVC排水管
	DE160
	m
	260
	ISO15493:2003

	223
	UPVC排水管
	DE110
	m
	200
	GB5836-86

	224
	UPVC排水管
	DE75
	m
	100
	GB5836-86

	225
	UPVC排水管
	DE50
	m
	100
	GB5836-86

	226
	PVC S型存水管
	DE50
	个
	22
	GB5836-86

	227
	PVC P型存水管
	DE110
	个
	18
	GB5836-86

	228
	地漏
	DE110
	个
	35
	ISO15493:2003

	229
	地漏
	DE50
	个
	6
	ISO15493:2003

	230
	PVC三通
	DE110
	个
	20
	GB5836-86

	231
	PVC三通
	DE110×75
	个
	10
	GB5836-86

	232
	PVC三通
	DE75
	个
	10
	GB5836-86

	233
	PVC三通
	DE110×75
	个
	5
	GB5836-86

	234
	PVC三通
	DE75×50
	个
	5
	GB5836-86

	235
	45°PVC弯头
	DE110
	个
	20
	GB5836-86

	236
	46°PVC弯头
	DE75
	个
	20
	GB5836-86

	237
	47°PVC弯头
	DE50
	个
	10
	GB5836-86

	238
	110伸缩节
	DE10
	个
	10
	GB5836-86

	239
	低压配电柜
	800×1600×600
	台
	3
	GB7251.3-2006

	240
	配电箱
	650×450×160
	台
	7
	GB7251.3-2006

	241
	配电控制柜
	800×600×2200
	台
	3
	GB7251.3-2006

	242
	照明配电箱
	800×600×2200
	台
	2
	GB7251.3-2006

	243
	双回路配电箱
	650×450×280
	台
	2
	GB7251.3-2006

	244
	排烟消防配电箱
	650×450×160
	台
	2
	GB7251.3-2006

	245
	插座箱
	XXZ301-4-09
	台
	1
	GB7251.3-2006

	246
	总等电位端子箱
	300×200×120
	台
	1
	GB7251.3-2006

	247
	局部等电位端子箱
	300×200×120
	台
	6
	GB7251.3-2006

	248
	总等电位箱
	300×200×120
	台
	1
	GB7251.3-2006

	249
	投光灯
	ZJD400-1/3600LM Ra≥65
	盏
	4
	GB7000.1-2002

	250
	金属卤化物矿灯
	ZJD400-1/3600LM Ra≥65
	盏
	13
	GB3836

	251
	金属卤化物矿灯
	ZJD175-1/1400LM Ra≥65
	盏
	53
	GB3836

	252
	金属卤化物矿灯
	ZJD100-1/7800LM Ra≥65
	盏
	17
	GB3836

	253
	金属卤化物矿灯
	ZJD70-1/5600LM Ra＞80
	盏
	26
	GB3836

	254
	壁灯
	1800lw 1×20W Ra＞80
	盏
	4
	GB3836

	255
	环管吸顶灯
	2300lw 1×32W Ra＞80
	盏
	14
	GB3836

	256
	声控灯
	1350lw 1×18W Ra＞80
	盏
	13
	GB3836

	257
	双管荧光灯
	HYG102N136 2×YZ36RL/6700lm Ra≥80
	盏
	89
	GB19510.4-2005

	258
	单管荧光灯
	HYG102N136 1×YZ36RL/6700lm Ra≥80
	盏
	40
	GB19510.4-2005

	259
	密闭单管荧光灯
	1×36W  3350LM  R9 780
	盏
	79
	GB19510.4-2005

	260
	格栅双管荧光灯
	2×18W  2100LM  R9 780
	盏
	7
	GB19510.4-2005

	261
	格栅三管荧光灯
	3×18W  3150LM  R9 780
	盏
	18
	GB19510.4-2005

	262
	密闭吸顶灯
	1×32W  200-2500LM  R9 780
	盏
	53
	GB7000.1-2002

	263
	吸顶灯
	1×32W  200-2500LM  R9 780
	盏
	24
	GB7000.1-2002

	264
	吸顶灯
	声光控1×32W  2000-2500LM
	盏
	15
	GB7000.1-2002

	265
	壁灯
	声光控1×32W  3350LM  R9 780
	盏
	4
	GB7000.1-2002

	266
	安全出口指示灯
	5W
	盏
	10
	GB17945-2000

	267
	疏散指示灯
	3W
	盏
	14
	GB17945-2000

	268
	疏散指示灯
	3W
	盏
	16
	GB17945-2000

	269
	单项双联二、三级暗插座
	250V10A
	个
	85
	GB16915.1-2003/GB16915-2

	270
	防水、放溅暗插座
	250V  10A
	个
	30
	GB16915.1-2003/GB16915-2

	271
	空调插座
	380V16A
	个
	5
	GB16915.1-2003/GB16915-2

	272
	三联暗开关
	250V10A
	个
	23
	GB16915.1-2003/GB16915-2

	273
	双联暗开关
	250V10A
	个
	34
	GB16915.1-2003/GB16915-2

	274
	单联暗开关
	250V10A
	个
	43
	GB16915.1-2003/GB16915-2

	275
	密闭单联开关
	250V  10A
	个
	12
	GB16915.1-2003/GB16915-2

	276
	密闭双联开关
	250V  10A
	个
	9
	GB16915.1-2003/GB16915-2

	277
	密闭三联开关
	250V  10A
	个
	7
	GB16915.1-2003/GB16915-2

	278
	声控开关
	250V10A
	个
	13
	GB16915.1-2003/GB16915-2

	279
	焊接钢管
	SC40
	吨
	0.2
	GB/T13793-2001

	280
	焊接钢管
	SC32
	吨
	1.8
	GB/T13793-2001

	281
	焊接钢管
	SC25
	吨
	0.366
	GB/T13793-2001

	282
	焊接钢管
	SC20
	吨
	4.1
	GB/T13793-2001

	283
	交联聚乙烯绝缘电力电缆
	YN-06/1 4×50+1×25
	m
	85
	GB/T12706.2-2002

	284
	交联聚乙烯绝缘电力电缆
	YN-06/1 3×25+1×16
	m
	50
	GB/T12706.2-2002

	285
	交联聚乙烯绝缘电力电缆
	YN-06/1 5×16mm²
	m
	50
	GB/T12706.2-2002

	286
	交联聚乙烯绝缘电力电缆
	YN-06/1 4×10mm²
	m
	220
	GB/T12706.2-2002

	287
	交联聚乙烯绝缘电力电缆
	YN-06/1 3×2.5mm²
	m
	30
	GB/T12706.2-2002

	288
	聚氯乙烯绝缘电线
	BV 450/750 4mm²
	m
	1640
	GB5023.2-85

	289
	聚氯乙烯绝缘电线
	BV 450/750 2.5mm²
	m
	8270
	GB5023.2-85

	290
	聚氯乙烯绝缘电线
	BV-450/750 10m㎡
	m
	250
	GB5023.2-85

	291
	聚氯乙烯绝缘电线
	BV-450/750 16m㎡
	m
	40
	GB5023.2-85

	292
	聚氯乙烯绝缘电线
	BV-450/750 25m㎡
	m
	60
	GB5023.2-85

	293
	聚氯乙烯绝缘电线
	BV-450/750 2.75m㎡
	m
	20
	GB5023.2-85

	294
	聚氯乙烯绝缘电线
	BV-450/750 2.95m㎡
	m
	30
	GB5023.2-85

	295
	聚氯乙烯绝缘电力电缆
	YJV-0.6/1  5×6m㎡
	m
	230
	GB/T12706-2008

	296
	聚氯乙烯绝缘电力电缆
	XJV-0.6/1  3×70+2×35
	m
	40
	GB/T12706-2008

	297
	耐火聚氯乙烯绝缘电线
	NH-BV-450/750 2.5m㎡
	m
	2000
	GB/T12706-2008

	298
	耐火聚氯乙烯绝缘电线
	NH-BV-450/750 4m㎡
	m
	625
	GB/T12706-2008

	299
	耐火聚氯乙烯绝缘电线
	NH-BV-450/750 6m㎡
	m
	25
	GB/T12706-2008

	300
	耐火聚氯乙烯电力电缆
	NH-YJV-5×6m㎡
	m
	560
	GB/T12706-2008

	301
	耐火控制电缆
	NH-KVV-4×1.5m㎡
	m
	10
	GB/T12706-2008

	302
	灯头软线
	RVV  300/300  3×0.75m㎡
	m
	250
	GB/T12706-2008

	303
	聚氯乙烯绝缘电线
	BV 45/750 25mm²
	m
	150
	GB5023.2-85

	304
	镀锌扁钢
	40×4
	m
	100
	GB 1499.2-2007

	305
	镀锌圆钢
	φ10
	m
	750
	GB 1499.2-2007

	306
	控制电缆
	KVV-0.45/0.75 4×110mm²
	m
	195
	GB/T12706-2008

	307
	控制电缆
	KVVP-0.45/0.75 4×110mm²
	m
	695
	GB/T12706-2008

	308
	电缆桥架
	200×100
	m
	18
	CECS 31-2006

	309
	角钢
	3×3
	KG
	68
	GB 1499.2-2007

	310
	接线盒
	
	个
	280
	GB16915.1-2003/GB16915-2

	311
	开关盒
	
	个
	60
	GB16915.1-2003/GB16915-2

	312
	薄壁钢管
	KBG 16
	吨
	0.5
	GB50303-2002

	313
	薄壁钢管
	KBG 20
	吨
	0.125
	GB50303-2002

	314
	薄壁钢管
	KBG 32
	吨
	0.2
	GB50303-2002

	315
	薄壁钢管
	KBG 25
	吨
	0.38
	GB50303-2002

	316
	焊接钢管
	SC 25
	吨
	1.25
	GB50303-2002

	317
	焊接钢管
	SC 40
	吨
	1
	GB50303-2002

	318
	焊接钢管
	SC 65
	吨
	3.5
	GB50303-2002

	319
	矿灯充电架
	2400×1850×560
	组
	7
	

	320
	电话组线箱
	ST0-10
	个
	1
	

	321
	电话线
	RVS  2×0.5m㎡
	m
	150
	YD/T630-93

	322
	电话插座
	
	个
	2
	GB16915.1-2003/GB16915-2

	323
	电气火灾监控设备
	ACVEV-6000/3
	台
	1
	

	324
	电气火灾监控探测器
	ARCM  200BC-J1
	个
	12
	


