# 神东煤炭集团OPC Server服务器配套软件采购

# 项目技术标书

第一节  供货范围、技术规格、参数与要求

第二节  备件和工具

第三节  设备出厂前检验

第四节  技术服务

第五节  安装、检验、调试、试运行及验收

第六节  质量保证

第七节  技术资料和图纸

第一节  供货范围、技术规格、参数与要求

一、货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Universal OPC Server |  | 套 | 2 |  |  | 同时采集多种数据 |
| 2 | Modbus Server |  | 套 | 5 |  |  | 采集Modbus数据 |
| 3 | OPC UA Proxy |  | 套 | 4 |  |  | UA 转DA |
| 4 | Tunneller(DA+HDA) |  | 套 | 4 |  |  | 屏蔽DCOM |
| 5 | OPC Client for ODBC |  | 套 | 1 |  |  | 把数据写到ODBC数据库 |
| 6 | 质保 |  | 年 | 1 |  |  |  |

分项报价表（参考格式）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、工作环境

使用环境： 企业局域网   。

安装地点：   神东指定地点   。

三、技术参数及要求

1. 技术参数

1.1购买数量：   16套     。

1.2软件版本：

| 序号 | 名称 | 版本号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Universal OPC Server | V 2.0.0.573 |
| 2 | Modbus Server | V 5.0.5.6057 |
| 3 | OPC UA Proxy | V 2.1.0.19 |
| 4 | Tunneller(DA+HDA) | V 5.5.0.6744 |
| 5 | OPC Client for ODBC | v 3.1.4.0 |

1.3包装说明：     光盘    。

1.4使用软件环境：    Microsoft Windows操作系统   。

1.5许可数量：    16个License     。

1.6语言版本：    中文/英文     。

2.技术要求

2.1．总体要求

*2.1.1基于OPC工业标准，充分考虑软、硬件平台的开放性和通用性，保证数据通讯的稳定性和可靠性；

*2.1.2投标人至少提供3年免费7X24小时的远程技术服务，响应时间不超过2小时,对于远程不可解决的问题需要提供现场服务，维护期自双方代表在产品终验验收单上签字之日起计算；

*2.1.3需要提供MatrikonOPC原厂商授权；

*2.1.4设备质保由投标方提供，补丁更新服务由原厂商提供；

*2.1.5根据甲方要求进行软件系统安装部署和管理配置；

*2.1.6提供系统迁移和调整过程中与系统相关的支持服务；

*2.1.7提供日常系统管理方面的远程技术支持，对于远程无法解决的问题，中标方应在24小时内到现场解决；

*2.1.8提供与产品相关软件补丁、设备驱动等升级提醒、实施服务，并保证：（1）软件升级完全符合OPC基金会对OPC软件的规范要求；（2）对软件升级提供正确安装、正常运转和保养服务；（3）软件升级程序安装完毕后正式使用前应由招标人进行验收，如验收时发现该软件功能存在瑕疵，或不符合招标人实际需求，应按照原被保设备维保要求进行无偿予以更换，如因此导致招标人损失的，应负责赔偿；（4）对由于软件升级的缺陷而发生的招标人系统或设备故障的，负责赔偿招标人由此导致的损失。

2.2. 开放性，成熟性要求

*2.2.1所采购软件必须基于Classic OPC协议，并符合神东OPC技术管理要求；

*2.2.2支持OPC技术规范：Modbus Server需支持DA3.0规范，OPC UA Proxy需支持DA3.0规范和UA规范，Tunneller需支持DA2.05a规范，Client for ODBC需支持DA3.0规范；

*2.2.3实现设备的数据采集。如Modbus Server能够成功采集任何标准Modbus协议的设备的数据，Universal OPC Server能够采集的数据至少包含：Modbus、Siemens PLC、OMRON PLC、Rockwell PLC、Mitsubishi PLC、GE PLC等；

*2.2.4 要求Tunneller能够取代基于Windows组件的COM/DCOM通信方式，提高通讯稳定性、可靠性；

*2.2.5 预留OPC UA升级接口。OPC UA Proxy要支持OPC UA到Classic OPC协议的转换；

*2.2.6 OPC Client for ODBC应支持所有的ODBC数据库，包括SQL、Mysql、Access、Oracle等，并拥有自定义ODBC数据查询功能。

2.3.海量数据处理和高性能要求

*2.3.1 Modbus Server要求支持神东现有网络、通讯设备；

*2.3.2软件要求维护简单方便，所有OPC软件应可随时修改配置，而无需重启电脑；

*2.3.3 Modbus Server及Universal OPC Server要求支持离线功能；

*2.3.4所有OPC软件应经过OPC基金会认证的兼容性和经过测试的互操作性；

*2.3.5所有OPC软件对百万条数据的处理能力达到毫秒级。

*2.3.6 OPC Client for ODBC支持同时读取的OPC Server数量不少于30台、测点数量不少于50000条，存储周期为2秒到120秒可自定义调整。

2.4.可靠性和高可用性要求

*2.4.1应不限制OPC客户端的访问数量，Modbus Server和Universal OPC Server对客户端访问数量无要求；

*2.4.2 可连接到任何的OPC服务器。OPC Client for ODBC可把任何的OPC服务器的数据写到关系型数据库；

*2.4.3 要求OPC Tunneller能够实现不同供应商的标准OPC 服务器与OPC客户端通讯，并只使用一个通讯端口。

2.5.可扩展性要求

*2.5.1与供货商无关：任何供货商的标准OPC软件或者硬件均可与投标方提供的OPC服务器成功进行数据通讯。

*2.5.2提供数据采集的标准的OPC接口：投标方提供的软件为标准OPC接口，任何厂家的任何应用程序只要支持标准的OPC规范均可读写Modbus Server和Universal OPC Server的数据。

2.6．管理性要求

*2.6.1要求投标方提供的 OPC软件的用户界面简单明了，易于使用者管理和操作；

*2.6.2 Modbus Server、Universal OPC Server能够对所采集数据进行集中统一的管理；

*2.6.3应提供良好的对OPC应用程序通信的性能分析工具；

3 培训要求

*3.1 厂家向神东提供2周现场培训，培训人数不限,培训内容涵盖所投标软件设备的安装、调试和使用，使神东人员具备独立维护及配置的能力。

*3.2 提供所投标软件安装、使用、维护中文手册，纸质版各5套，电子版刻录CD光盘1套。

4 投标人资质要求

*4.1投标人应在中华人民共和国注册并具有独立法人资格；

*4.2投标人已具备履行合同所需的财务、技术和生产能力，且注册资金不低于300万元；

*4.3 投标人应具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态；

*4.4 投标方必须是MatrikonOPC授权代理商，必须有3年以上代理年限。

*4.5 投标方是MatrikonOPC授权CLASSIC OPC WORKSHOP单位，具有2年以上的培训资质。

*4.6投标的OPC产品应支持标准的OPC技术规范，并通过OPC基金会的认证。

5 其他要求

*5.1 提供原厂质保，质保期为1年。

*5.2 到货期限为合同签订后1个月。

*5.3 所提供软件在神东指定地点进行试验，神东公司评议通过后，方可进行后续工作，否则解除双方合同关系。

*5.4 未经招标人允许所有数据不得向第三方泄露。

第二节 备件和工具

1. 所有设备的安装、试运行、质保期内和质保期后1年必备的备件、消耗品，包括专用工具、仪器、仪表等，在设备交货时提供。推迟的交货期将按照设备推迟交货计算。

2. 中标方应提供完整备件手册、备件件号、数量、规格型号、价格表的CD盘，随同设备发货。

3. 中标方应保证所有零部件均有唯一编码，如属外购标准件，要求必须按照原厂家编码执行。

4. 中标方还应进一步提供设备上的所需的备件、易耗品及标准件的货源地。

5. 设备采用的外购、外协件应提供原产地证明及检验合格证书。

6. 如因为中标人提供1年期备件明细不准确，导致招标人方误采购或按明细提供数量不足以满足生产需求，中标人应免费提供相应的备件。

7. 中标人应保证长期以最优惠的价格供给易损件和备件。如果备件发生设计变更，应将变更信息及时通知招标人。

8. 中标人备件价格在设备开始使用的3年内必须维持稳定。

9. 在5年内，因中标人技术升级导致部分备件不能提供时，中标人要免费为用户升级设备。

10. 5年后在备件停止生产的情况下，中标人应事先将要停止生产的计划通知招标人，使招标人有足够的时间采购所需的备件。

11. 5年后在备件停止生产后，如果招标人要求，中标人应免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格。

第三节 设备出厂前检验

1. 为了对合同设备及其相关设备生产期间的质量检验，招标人有权派人到中标人所在工厂进行检验。对于在中标人所在地的交通费用和为便于招标人质检要求，诸如必要的安全用具、办公用品、技术文件和图纸、核算数据、制造和检验标准及其它必备的检验数据应由中标人免费提供。

2. 在制造期间招标人的一切监理和质检活动所形成的书面资料均不作为中标人产品质量证明文件。在交货前招标人的质检，既不能免去合同中属于供货商质量担保期范围内的责任，也不能替代设备抵运招标人现场的质量检验。

3．在中检中质检团成员发现或提出的问题，双方应积极通过友好协商解决。

4. 设备在出厂前必须进行整体联合试运转，根据试运转时间确定招标人中检时间，联合试运转应在招标人中检人员监督下进行。

5. 在设备到达招标人现场后组装试运转中如出现问题，原因是中标人没有在出厂前进行设备整体联合试运转，因此推迟的时间将按照推迟交货期来计算。

第四节 技术服务

1. 中标人将派出有技术、有能力胜任的服务工程师到现场，提供有关安装管理、调试、空载测试、性能测试、试运转、维修及现场培训维修人员的服务。中标人服务工程师的主要责任与任务如下：

——给招标人安装人员提供完整的技术指导。

——指导招标人人员进行合同设备的试运转，运行测试和性能测试。

——培训招标人人员。

——设备投入使用后提供现场运行技术支持。

——质保期内技术服务。

2. 安装前，应由中标人的技术服务人员给予招标人安装人员提供合同设备的装配介绍、讲课与培训；详细解释技术文件、图纸和操作手册以及设备运行和相关的预防措施等；回答和解决招标人人员提出的技术问题。中标人技术人员的指导必须是正确的，如果出现由于非正确技术指导而造成的损失，中标人将自出资金维修、更换或补偿损失部分。

3.中标人将提供所有的关于装配与组装所用的专用工具,例如:专用测试仪、测量仪和机械工具。

4.在现场举行由双方参加的会议，对所提供设备进行安装的准备工作进行讨论。

5. 对于安装指导、测试运转、性能测试、试运转和验收，包括招标人操作和维修人员的现场培训,中标人需免费提供。

6. 中标人应提供用于招标人自行培训人员需要使用的相关培训资料。

7. 设备过质保期后，在设备使用寿命内，如招标人需要，中标人应确保服务工程师到现场进行技术服务。

8. 设备第一次在招标人组装、试运转时中标人必须派设备制造工厂技术服务工程师在规定时间内到现场进行技术指导。因技术服务工程师未按时到达组装现场导致设备不能按期投入使用，延误时间按推迟交货期来计算。

第五节 安装、检验、调试、试运行及验收

1. 在该附录中：

安装：意为招标人安装人员在中标人的服务工程人员的监督与指导下，将整套设备或一个系统安装起来。

试运转：即为在空载条件下测试该设备。

性能调试：即在它们的额定负载下测试设备，检查其是否能达到合同规定的所有技术性能。

试运行：即为设备按照合同要求性能投入运转。

验收：即为该设备达到合同规定的试运转、性能调试和试运行技术要求后招标人正式接收。

2. 设备到货应随机提供出厂验收报告。

3． 在设备经过试运转、性能调试、试运行之后，双方对设备性能进行鉴定，符合合同要求，招标人出据验收证明并由中标人确认。验收标准为合同规定的要求和相关标准、中国国家标准、规范以及国际标准和双方认可的标准。

4.包装：必须按照双方约定的包装要求包装，如无约定的要按照中国国家标准、规范以及国际标准和双方认可的标准进行包装。

第六节 质量保证

1. 质保期应为最终验收合格后12个月。对由于设计或质量问题而引起的设备故障，中标方应进一步对此负责。专用合同条款对质保有特殊规定的从其规定。

2. 中标方应有质保期内的维修服务承诺，无偿更换零配件、部件承诺。

3. 中标方应有对设备大修周期、使用寿命及各主要部件的寿命承诺。

第七节 技术资料和图纸

1. 中标人按规定给招标人提供全面的、详细的技术资料，包括印刷版和电子版的各种图纸、设备使用手册、维修手册、备件手册、配件报价CD光盘，随设备发货或日后提供的目录、图纸、图解说明或电路图必须是清晰易解的。操作手册和维修指南须通俗易懂。备件手册必须将每一部件细化到所有零件，所有零部件必须有统一的采购号或件号等唯一标识号，以便于招标人维护和采购备件。所有外协件的件号必须提供制造商原始件号。所有提供的技术资料手册封面应标明合同号、设备系列号。

2. 中标人按规定给招标人每台（套）设备提供   份技术文件和图纸的副本。其中两份副本包括1份光盘文件将在设备发货前的14天，以特快专递方式寄送给招标人，其他所要求的成套技术文件和图纸将随合同中设备一起发货，招标人有权针对培训目的而额外复制所提供的技术文件与图纸。

3. 如果中标人交付的技术文件和图纸不完整、丢失或损坏，中标人在接到招标人索要不完整、丢失或损坏部分的技术文件和图纸的通知后的30天内,应免费向招标人增补丢失或损坏部分的技术文件与图纸。

4. 中标人有义务对该设备的控制软件、管理软件进行免费升级换代。

5. 中标人定期对设备进行回访，并对用户提出的问题进行解决。

6. 中标人要提供下列相关的技术资料及图纸：

总图及安装基础图

制造标准、防爆标准

完整的技术特征及说明书

全部机电图纸、材料清册、所有设备、元件、部件型号、规格、特性曲线、产品检验合格证及出厂日期。

7. 技术资料与设备同属合同供货范围，如不能按照上述条款交货，将按照推迟合同交货期执行。