## Sheet1
东华工程科技 股份有限公司 EAST CHINA ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD. |  | 工程PROJ. | 201617 |  | 管 道 综 合 材 料 表 PIPING MATERIAL SUMMARY |  | 设计DESD. |  |  | 图号DOC.NO. |  | 201617-5230-080K-01
|  | 装置JOB. | 5230 |  |  |  | 校核CHKD. | [6 empty] | 版次ISSUE | 0
|  | 工序SUBJ. | / |  |  |  | 审核APPD. | [6 empty] | 修改REV. | 0
|  | 阶段PHASE | 详细工程设计 |  |  |  | 审定AUTHD. |  |  | 入库时间DATE
序号 No. | 名 称 Item | 规格及尺寸 Specifications |  |  | 标准号或型号 Standard or Model Code | 材质及结构说明 Material & Structure Description | 单位 Unit | 数量 QTY | 单 重 Unit Wt.(kg) |  | 总 重 Total Wt.(kg) |  | 备 注 Remarks
1 | 非金属垫片 | DN700 |  | PN16bar RF | HG/T 20606-2009 | EPDM（δ=3mm） | Pcs | 2
2 | 非金属垫片 | DN600 |  | PN16bar RF | HG/T 20606-2009 | EPDM（δ=3mm） | Pcs | 72
3 | 非金属垫片 | DN400 |  | PN16bar RF | HG/T 20606-2009 | EPDM（δ=3mm） | Pcs | 10
4 | 非金属垫片 | DN350 |  | PN16bar RF | HG/T 20606-2009 | EPDM（δ=3mm） | Pcs | 2
5 | 非金属垫片 | DN300 |  | PN16bar RF | HG/T 20606-2009 | EPDM（δ=3mm） | Pcs | 8
6 | 非金属垫片 | DN200 |  | PN16bar RF | HG/T 20606-2009 | EPDM（δ=3mm） | Pcs | 12
7 | 非金属垫片 | DN150 |  | PN16bar RF | HG/T 20606-2009 | EPDM（δ=3mm） | Pcs | 86
8 | 非金属垫片 | DN100 |  | PN16bar RF | HG/T 20606-2009 | EPDM（δ=3mm） | Pcs | 18