| 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 数量(台) | 交货期 | 需求单位 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10836554 | 中压旋塞阀\BX43F-150LB\DN100\GB/T12240\WCB | 2 | 20180118 | 陕西咸阳化学工业有限公司 |  |  |
| 2 | 10836556 | 中压旋塞阀\BX43F-150LB\DN50\GB/T12240\WCB | 1 | 20180118 | 陕西咸阳化学工业有限公司 |  |  |
| 3 | 10836557 | 中压旋塞阀\BX43F-150LB\DN80\GB/T12240\WCB | 1 | 20180118 | 陕西咸阳化学工业有限公司 |  |  |
| 4 | 11189186 | 中压闸阀\VSFA2B01-150LB\3"\API600\WCB | 2 | 20180130 | 陕西咸阳化学工业有限公司 |  |  |
| 5 | 10100360 | 逆止阀\H61H-64\DN100\GB/T 1222021980 | 5 | 20180210 | 神华蒙西煤化股份有限公司 |  |  |
| 6 | 10153700 | 中压闸阀\Z960Y-64P\DN100\GB/T12234 | 5 | 20180210 | 神华蒙西煤化股份有限公司 |  |  |
| 7 | 10836150 | 中压截止阀\DJ61F-40P\DN25\GB/T12235 | 1 | 20180210 | 神华蒙西煤化股份有限公司 |  | 有技术文件 |
| 8 | 10836857 | 中压球阀\Q41F-150LB\3"\API608\WCB | 5 | 20180210 | 神华蒙西煤化股份有限公司 |  |  |
| 9 | 10836862 | 中压球阀\Q41F-150LB\6"\API608\WCB | 4 | 20180210 | 神华蒙西煤化股份有限公司 |  | 有技术文件 |
| 10 | 10837499 | 中压闸阀\Z41H-150LB\4"\API600\WCB | 2 | 20180210 | 神华蒙西煤化股份有限公司 |  | 有技术文件 |
| 11 | 10927859 | 中压逆止阀\H41T-64\DN150\GB/T12235 | 5 | 20180210 | 神华蒙西煤化股份有限公司 |  |  |
| 12 | 10927915 | 中压闸阀\Z41W-64P\DN150\GB12234 | 5 | 20180210 | 神华蒙西煤化股份有限公司 |  |  |
| 13 | 11234778 | 中压球阀\Q41F-150LB\4″\API600\阀体WCB 球316 | 8 | 20180210 | 神华蒙西煤化股份有限公司 |  | 有技术文件 |
| 14 | 11608855 | 中压球阀\Q41F-150LB\10"\API608\WCB | 4 | 20180210 | 神华蒙西煤化股份有限公司 |  | 有技术文件 |
| 15 | 11609553 | 中压止回阀\H44H-150LB\4"\BS1868\WCB | 2 | 20180210 | 神华蒙西煤化股份有限公司 |  |  |
| 16 | 10049946 | 高压截止阀\J61Y-320P\DN10\GB12233－89 | 18 | 20180130 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 17 | 10152852 | 中压截止阀\J41Y-150LBP\DN100\GB/T12235 | 10 | 20180122 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 18 | 10689875 | 中压球阀\Q41H-16C\DN100\GB12237 | 8 | 20180130 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  | 球阀DN100 |
| 19 | 10693440 | 中压止回阀\H44H-40C\DN200\GB/T12236 | 1 | 20180130 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 20 | 10836334 | 中压截止阀\J41H-50C\DN80\GB/T12235 | 2 | 20180301 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 21 | 10836359 | 中压截止阀\J41W-150LB\2"\ANSIB16.34\WCB | 4 | 20180130 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 22 | 10836691 | 中压止回阀\H44H-20C\DN150\GB/T12236 | 4 | 20180130 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  | 止回阀DN150 |
| 23 | 10836712 | 中压止回阀\H44H-40C\DN150\GB/T12236 | 1 | 20180130 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 24 | 10836837 | 中压球阀\Q347Y4-150LB\4"\API608\WCB | 4 | 20180130 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  | 有技术文件 |
| 25 | 10837485 | 中压闸阀\Z41H-150LB\3"\API600\WCB | 1 | 20180110 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 26 | 10837488 | 中压闸阀\Z41H-150LB\3/4"\ANSIB16.34\304 | 4 | 20180130 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  | 甲醇分公司聚甲醛-BB-BG-OS&Y 阀体A182 304 阀杆A182 304L 阀瓣/阀座304 石墨填料 柔性石墨缠绕垫 螺栓连接阀盖 API600 |
| 27 | 10837490 | 中压闸阀\Z41H-150LB\3/4"\API600\A105 | 10 | 20180130 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  | 甲醇分公司聚甲醛-BB-BG-OS&Y阀体A216-WCB 阀杆A182 F6a CL.2 阀瓣/阀座A105 13Cr 石墨填料 柔性石墨缠绕垫 螺栓连接阀盖 API600 |
| 28 | 10837499 | 中压闸阀\Z41H-150LB\4"\API600\WCB | 6 | 20180102 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 29 | 10837499 | 中压闸阀\Z41H-150LB\4"\API600\WCB | 2 | 20180130 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 30 | 10837503 | 中压闸阀\Z41H-150LB\6"\API600\WCB | 3 | 20180130 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  | 有技术文件 |
| 31 | 10837504 | 中压闸阀\Z41H-150LB\8"\API600\WCB | 1 | 20180110 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 32 | 10837511 | 中压闸阀\Z41H-150LB\DN200\GB/T12234\WCB 13Cr | 4 | 20180130 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  | 闸阀DN200 |
| 33 | 10837600 | 中压闸阀\Z41H-300LB\10"\BS1873\WCB | 1 | 20180110 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 34 | 10837606 | 中压闸阀\Z41H-300LB\2"\API600\WCB | 8 | 20180102 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 35 | 10837610 | 中压闸阀\Z41H-300LB\3/4"\API600\A105 | 6 | 20180102 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 36 | 10837614 | 中压闸阀\Z41H-300LB\4"\ANSIB16.34\WCB | 1 | 20180110 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 37 | 10837618 | 中压闸阀\Z41H-300LB\6"\API600\WCB | 1 | 20180110 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 38 | 10837619 | 中压闸阀\Z41H-300LB\8"\API600\WCB | 1 | 20180102 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 39 | 10837762 | 中压闸阀\Z41Y-150LB\10"\API600\WCB | 2 | 20180430 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 40 | 10837856 | 中压闸阀\Z41Y4-150LB\4"\API600\WCB | 2 | 20180130 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 41 | 10837860 | 中压闸阀\Z41Y4-150LB\8"\API600\CF8 | 2 | 20180430 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 42 | 10837905 | 中压闸阀\Z61Y-150LB\2"\API6D\A105 | 1 | 20180130 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 43 | 10840472 | 低压闸阀\Z41H-25C\DN200\GB12234 | 4 | 20180130 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 44 | 10896219 | 高压截止阀\J61Y-P55-170V\DN32\GB/T12235 | 5 | 20180130 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 45 | 10896456 | 高压球阀\Q347Y1-600LB\4"\API608\WCB | 2 | 20180130 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  | 有技术文件 |
| 46 | 11049350 | 中压闸阀\Z40H-150LB\12"\API600\WCB | 3 | 20180130 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 47 | 11083972 | 高压闸阀\Z41H-600LB\2"\ANSI B16.34\304 | 2 | 20180102 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 48 | 11084134 | 高压闸阀\Z41Y-600LB\2"\API600\WC6 | 2 | 20180430 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 49 | 11084290 | 高压闸阀\Z61Y-800LB\1"\ANSI B16.34\A105 | 50 | 20180122 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 50 | 11084389 | 高压闸阀\Z61Y-800LB\2"\ANSI B16.34\A105 SW | 2 | 20180301 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 51 | 11142095 | 中压闸阀\Z41Y-150LB\6"\API600\A216 WCB/STL | 12 | 20180430 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 52 | 11289801 | 高压截止阀\J21W-160P\DN10\GB/T12224\CF8 | 6 | 20180130 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 53 | 11289819 | 中压截止阀\J41H-150LB\DN50\GB/T12224\WCB | 10 | 20180122 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 54 | 11318980 | 中压截止阀\J41W-150LB\DN50\GB/T12235\316L | 5 | 20180130 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  | 甲醇聚甲醛2月计划重录-阀体316L 阀芯阀座316L/PTFE 阀杆A182 F316L |
| 55 | 11326001 | 高压闸阀\Z41H-600\6″\API600\WC6 | 1 | 20180130 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  | 有技术文件 |
| 56 | 11326982 | 高压闸阀\Z61Y-1500LB\1"\API602\A105 SW 伍德式密封 | 10 | 20180130 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  | 有技术文件 |
| 57 | 11331475 | 高压球阀\Q347Y-600LB\2"\API608\CF3 RF | 3 | 20180130 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  | 有技术文件 |
| 58 | 11331477 | 高压球阀\Q347Y-600LB\4"\API608\CF3 RF | 1 | 20180430 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 59 | 11331562 | 高压球阀\Q347Y-600LB\12"\API608\RF WCB | 5 | 20180430 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 60 | 11331578 | 高压球阀\Q347Y-600LB\6"\API608\RF WCB | 30 | 20180430 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 61 | 11345003 | 高压闸阀\2500LB BW A182GR.F91\1-1/2"\API600 | 2 | 20180301 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 62 | 11346362 | 高压闸阀\600LB RF ASTM A351 CF3\2"\API600 | 10 | 20180430 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 63 | 11346898 | 中压闸阀\300LB RF ASTM A216Gr.WCB\3″\API600 | 7 | 20180102 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 64 | 11347166 | 中压球阀\150LB RF ASTM A216Gr.WCB\8"\API608 | 6 | 20180430 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 65 | 11349890 | 中压闸阀\150LB RF A216Gr.WCB\3"\API600 | 3 | 20180102 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 66 | 11349890 | 中压闸阀\150LB RF A216Gr.WCB\3"\API600 | 8 | 20180130 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 67 | 11349972 | 中压闸阀\150LB RF WCB\4"\API600 | 1 | 20180102 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 68 | 11349974 | 中压闸阀\150LB RF WCB\2"\API600 | 2 | 20180102 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 69 | 11349974 | 中压闸阀\150LB RF WCB\2"\API600 | 2 | 20180110 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 70 | 11350152 | 高压球阀\600LB RF A182.F304\8"\API608 | 16 | 20180430 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 71 | 11358221 | 中压球阀\150LB RF A216 WCB\16"\API608\喷涂碳化钨 | 5 | 20180430 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 72 | 11367081 | 高压闸阀\Z61Y-800LBC\DN25\GB/T12234\316 SW | 8 | 20180130 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  | 闸阀DN25 |
| 73 | 11369691 | 中压球阀\150LB RF A216Gr. WCB\26"\API608 | 1 | 20180430 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 74 | 11373079 | 中压球阀\150LB RF 317L\2″\API608 | 10 | 20180130 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  | 甲醇聚甲醛4月计划重录-阀体317L 阀芯阀座317L/PTFE 阀杆A182 F317L 聚四氟乙烯密封圈 螺栓连接阀盖 API608 |
| 75 | 11403619 | 中压闸阀\Z41H-150LB\DN150\GB/T12234\321 | 12 | 20180130 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  | 闸阀DN150 |
| 76 | 11404622 | 中压闸阀\150LB RF A216Gr.WCB\16″\API600 | 1 | 20180220 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 77 | 11414822 | 中压闸阀\300LB RF ASTM A216Gr.WCB\16″\API600 | 1 | 20180220 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 78 | 11439514 | 闸阀\600LB SW ASTM A217Gr.WC6\3/4″\API600 | 1 | 20180430 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 79 | 11460661 | 中压球阀\Q347YA-150C2\10"\API608\耐磨阀 WCB | 2 | 20180430 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 80 | 11460669 | 中压球阀\Q41F1-150C2\2"\API608\耐磨阀 WCB | 6 | 20180430 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 81 | 11460671 | 中压球阀\Q41YA-150C2\3"\API608\耐磨阀 WCB | 6 | 20180430 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 82 | 11460672 | 中压球阀\Q347YA-150C2\6"\API608\耐磨阀 WCB | 11 | 20180430 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 83 | 11480262 | 高压闸阀\600LB RF CF3\8"\API600 | 1 | 20180430 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 84 | 11486374 | 高压截止阀\DJ41H-100\DN25\GB/T12235\304 液氧 | 4 | 20180201 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 85 | 11508479 | 高压闸阀\Z41H-600LB\2"\API602\LF2 | 4 | 20180130 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 86 | 11514415 | 中压闸阀\Z61Y-150LB\12"\API6D\A105 | 2 | 20180130 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 87 | 11515016 | 中压闸阀\150LB RF WCB\8"\API600\BB/OS&Y | 1 | 20180220 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 88 | 11515463 | 中压闸阀\Z41H-300LB\3"\API602\304 | 4 | 20180110 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 89 | 11516716 | 中压闸阀\Z41H-150LB\4"\API602\碳钢衬/PTFE | 22 | 20180130 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  | 闸阀DN100 |
| 90 | 11521354 | 高压闸阀Z61H-1500LB\3/4"\API600\A105 SW伍德式密封 | 4 | 20180130 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  | 有技术文件 |
| 91 | 11521364 | 中压球阀\Q347H-150LB\10"\API608\WCB RF | 1 | 20180130 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  | 有技术文件 |
| 92 | 11521365 | 高压球阀\Q47Y-600LB\3"\API608\WCB RF | 6 | 20180130 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  | 有技术文件 |
| 93 | 11524956 | 中压球阀\150LB RF 317L\3/4″\API608 | 14 | 20180130 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  | 甲醇聚甲醛4月计划重录-阀体317L 阀芯阀座317L/PTFE 阀杆A182 F317L 聚四氟乙烯密封圈 螺栓连接阀盖 API608 |
| 94 | 11525755 | 中压闸阀\300LB RF CF3\6"\API600 | 1 | 20180110 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 95 | 11526673 | 中压闸阀\300LB RF CF3\4"\API600 | 2 | 20180430 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 96 | 11526673 | 中压闸阀\300LB RF CF3\4"\API600 | 1 | 20180110 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 97 | 11533866 | 中压球阀\Q41F-150LB\3"\API608\317L RF | 3 | 20180130 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  | 甲醇分公司聚甲醛-阀体316L阀芯阀座317L/PTFE 阀杆A182 F317L 聚四氟乙烯密封圈 螺栓连接阀盖 API608 |
| 98 | 11533866 | 中压球阀\Q41F-150LB\3"\API608\317L RF | 4 | 20180130 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  | 甲醇聚甲醛3月计划重录-阀体317L 阀芯阀座317L/PTFE 阀杆A182 F317L 聚四氟乙烯密封圈 螺栓连接阀盖 API608 |
| 99 | 11545443 | 高压闸阀\Z61Y-100C\DN150\GB/T12234 | 2 | 20180130 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 100 | 11551871 | 中压球阀\Q41F-150LB\1″\API608\317L | 4 | 20180130 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  | 甲醇聚甲醛4月计划重录-RF 阀体317L 阀芯阀座317L/PTFE 阀杆A182 F317L 聚四氟乙烯密封圈 螺栓连接阀盖 API608 |
| 101 | 11559265 | 高压闸阀\600LB RF WCB\2"\API600 | 1 | 20180220 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 102 | 11559274 | 高压闸阀\600LB RF WC6\3″\API600 | 2 | 20180430 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 103 | 11563103 | 高压闸阀\600LB RF WCB\6"\API600 | 2 | 20180220 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 104 | 11574776 | 中压闸阀\300LB RF WCB\8"\API600\BB OS&Y 13Cr | 1 | 20180220 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 105 | 11574778 | 中压闸阀\300LB RF WCB\2"\API600\BB OS&Y 13Cr | 3 | 20180220 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 106 | 11574782 | 中压球阀\150LB RF LCB\3"\API608\RTFE+304 | 2 | 20180122 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 107 | 11576360 | 中压球阀\Q41F-150LB\6″\API608\317L RF | 4 | 20180130 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  | 甲醇分公司聚甲醛-阀体316L阀芯阀座317L/PTFE 阀杆A182 F317L 聚四氟乙烯密封圈 螺栓连接阀盖 API608 |
| 108 | 11579369 | 中压蝶阀\150LB RF WCB\24"\API609 | 2 | 20180220 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 109 | 11579370 | 中压蝶阀\150LB RF WCB\12"\API609 | 2 | 20180220 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 110 | 11599482 | 中压截止阀\300LB RF WCB\8"\API602 | 1 | 20180220 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 111 | 11605121 | 高压闸阀\Z41H-600LB\6"\API600\CF3 | 4 | 20180130 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 112 | 11605149 | 高压闸阀\600LB RF WCB\8″\API600 | 3 | 20180220 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 113 | 11606286 | 高压闸阀\800LB SW A105\1-1/2"\API602 | 2 | 20180110 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 114 | 11611169 | 中压闸阀\Z61H-150LB\3/4"\API600\A105 | 12 | 20180102 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 115 | 11611169 | 中压闸阀\Z61H-150LB\3/4"\API600\A105 | 10 | 20180130 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  | 甲醇分公司聚甲醛-BB-BG-OS&Y 阀体A216-WCB 阀杆A182 F6a CL.2 阀瓣/阀座A105 13Cr 石墨填料 柔性石墨缠绕垫 螺栓连接阀盖 API600 |
| 116 | 11613372 | 中压闸阀\Z41H-150LB\3"\API600\WCB RF | 6 | 20180319 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 117 | 11613372 | 中压闸阀\Z41H-150LB\3"\API600\WCB RF | 2 | 20180130 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 118 | 11626374 | 中压截止阀\300LB RF WCB\2"\API602 | 1 | 20180220 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 119 | 11626375 | 中压闸阀\300LB RF WCB\1"\API600 | 2 | 20180102 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 120 | 11626375 | 中压闸阀\300LB RF WCB\1"\API600 | 2 | 20180220 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 121 | 11640947 | 中压闸阀\Z61Y-25C\DN25\GB/T12234 | 40 | 20180130 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 122 | 11640948 | 高压闸阀\Z61Y-160C\DN200\GB/T12234 | 3 | 20180130 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 123 | 11640949 | 高压闸阀\Z61Y-160C\DN150\GB/T12234 | 2 | 20180130 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 124 | 11640964 | 中压闸阀\300LB RF CF8\2"\API602 | 6 | 20180102 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 125 | 11640970 | 高压闸阀\Z61Y-160C\DN250\GB/T12234 | 2 | 20180130 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 126 | 11640971 | 高压闸阀\Z61Y-100C\DN20\GB/T12234 | 5 | 20180130 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 127 | 11640973 | 中压蝶阀\D363Y-64C\DN500\GB/T12238\WCB | 1 | 20180130 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 128 | 11640974 | 高压闸阀\Z61Y-160V\DN50\GB/T12234 | 10 | 20180130 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 129 | 11640976 | 高压闸阀\Z61Y-200C\DN250\GB/T12234 | 1 | 20180130 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 130 | 11649971 | 高压闸阀\Z61Y-100C\DN50\GB/T12234 | 2 | 20180130 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 131 | 11649972 | 高压闸阀\Z61Y-100V\DN15\GB/T12234 | 3 | 20180130 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 132 | 11659993 | 中压球阀\Q41PFA-150LB\2"\API608\WCB RF | 2 | 20180130 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  | 甲醇分公司聚甲醛-HG/T3704 BB-BG-OS&Y 阀体A216-WCB 阀杆A182 F6a CL.2阀瓣/阀座A105 13Cr 石墨填料 柔性石墨缠绕垫 螺栓连接阀盖 |
| 133 | 11659994 | 中压球阀\Q41PFA-150LB\1"\API608\WCB RF | 6 | 20180130 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  | 甲醇分公司聚甲醛-HG/T3704 BB-BG-OS&Y 阀体A216-WCB 阀杆A182 F6a CL.2阀瓣/阀座A105 13Cr 石墨填料 柔性石墨缠绕垫 螺栓连接阀盖 |
| 134 | 11659995 | 中压闸阀\150LB RF 304\36"\API600 | 1 | 20180130 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 135 | 11663507 | 中压球阀\Q41F-150LB\4"\API608\304 RF | 2 | 20180130 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  | 甲醇分公司聚甲醛-RF 阀体304 阀芯阀座304/PTFE 阀杆A182 F304 聚四氟乙烯密封圈 螺栓连接阀盖 API608 |
| 136 | 20000295 | 中压截止阀-通用 | 2 | 20180216 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  | 有技术文件 |
| 137 | 20000295 | 中压截止阀-通用 | 2 | 20180216 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  | 有技术文件 |
| 138 | 20000591 | 高压疏水阀-通用 | 10 | 20180130 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |  |  |
| 139 | 10152917 | 中压截止阀\J61H-25\DN125\GB/T12235 | 3 | 20180315 | 神华榆林能源化工有限公司 |  |  |
| 140 | 10836221 | 中压截止阀\J41H-150LB\2-1/2"\ANSIB16.34\WCB | 2 | 20180129 | 神华榆林能源化工有限公司 |  |  |
| 141 | 11627006 | 高压止回阀\H41H-600LB\1/2″\API602\F316 | 2 | 20180129 | 神华榆林能源化工有限公司 |  |  |
| 142 | 11634006 | 中压止回阀\H41H-150LB\2"\ASME B16.34\WCB | 1 | 20180129 | 神华榆林能源化工有限公司 |  |  |
| 143 | 11634007 | 中压截止阀\J41H-150LB\3"\ASME B16.34\WCB | 2 | 20180129 | 神华榆林能源化工有限公司 |  |  |
| 144 | 10836275 | 中压截止阀\J41H-25C\DN50\GB12235 | 10 | 20180225 | 中国神华煤制油化工有限公司包头煤化工分公司 |  |  |
| 145 | 10836276 | 中压截止阀\J41H-25C\DN80\GB12235 | 5 | 20180225 | 中国神华煤制油化工有限公司包头煤化工分公司 |  |  |
| 146 | 10836855 | 中压球阀\Q41F-150LB\2-1/2"\API608\WCB | 1 | 20180225 | 中国神华煤制油化工有限公司包头煤化工分公司 |  |  |
| 147 | 10836855 | 中压球阀\Q41F-150LB\2-1/2"\API608\WCB | 5 | 20180328 | 中国神华煤制油化工有限公司包头煤化工分公司 |  |  |
| 148 | 10896686 | 高压闸阀\GA61H-800C\DN20\API600\A105 | 120 | 20180225 | 中国神华煤制油化工有限公司包头煤化工分公司 |  |  |
| 149 | 11385941 | 中压闸阀\GA40H-150C\3"\API600 | 12 | 20180225 | 中国神华煤制油化工有限公司包头煤化工分公司 |  |  |
| 150 | 11385942 | 中压闸阀\GA40H-150C\2"\API600 | 8 | 20180224 | 中国神华煤制油化工有限公司包头煤化工分公司 |  |  |
| 151 | 11460675 | 高压闸阀\Z41H3-900C1J\1"\API602\阀体A105 | 12 | 20180225 | 中国神华煤制油化工有限公司包头煤化工分公司 |  |  |
| 152 | 11485540 | 高压闸阀\GA41Y-600C\1″\API602\A105 | 12 | 20180225 | 中国神华煤制油化工有限公司包头煤化工分公司 |  |  |
| 153 | 11518158 | 中压闸阀\GA41H-150C\1"\API600 | 66 | 20180225 | 中国神华煤制油化工有限公司包头煤化工分公司 |  |  |
| 154 | 11608484 | 中压截止阀\J41H-25P\DN80\GB/T12235\法兰标准JB/T79 | 4 | 20180225 | 中国神华煤制油化工有限公司包头煤化工分公司 |  |  |
| 155 | 10001252 | 高压截止阀\J61W-320P\DN10\GB/T12235 | 4 | 20180125 | 中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司 |  |  |
| 156 | 10676018 | 不锈钢球阀\Q11F-16P\DN20\GB/T12237 | 10 | 20180130 | 中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司 |  |  |
| 157 | 10836690 | 中压止回阀\H44H-20C\DN100\GB/T12236 | 4 | 20180222 | 中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司 |  |  |
| 158 | 10837046 | 中压球阀\QA41Y-20P\DN150\GB/T12237 | 4 | 20180213 | 中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司 |  |  |
| 159 | 10837496 | 中压闸阀\Z41H-150LB\4"\ANSIB16.34\304 | 1 | 20180130 | 中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司 |  |  |
| 160 | 10837506 | 中压闸阀\Z41H-150LB\DN100\GB/T12234\WCB 13Cr | 2 | 20180119 | 中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司 |  |  |
| 161 | 10837506 | 中压闸阀\Z41H-150LB\DN100\GB/T12234\WCB 13Cr | 2 | 20180223 | 中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司 |  |  |
| 162 | 10837511 | 中压闸阀\Z41H-150LB\DN200\GB/T12234\WCB 13Cr | 4 | 20180130 | 中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司 |  |  |
| 163 | 10837512 | 中压闸阀\Z41H-150LB\DN20\GB/T12234 | 52 | 20180125 | 中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司 |  |  |
| 164 | 10837519 | 中压闸阀\Z41H-150LB\DN40\GB/T12234\CF8M | 2 | 20180125 | 中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司 |  |  |
| 165 | 10837526 | 中压闸阀\Z41H-20C\DN100\GB/T12234 | 7 | 20180130 | 中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司 |  |  |
| 166 | 10837536 | 中压闸阀\Z41H-20C\DN40\GB/T12234 | 1 | 20180130 | 中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司 |  |  |
| 167 | 10837619 | 中压闸阀\Z41H-300LB\8"\API600\WCB | 8 | 20180119 | 中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司 |  |  |
| 168 | 10837623 | 中压闸阀\Z41H-300LB\DN15\GB/T12234\A105 | 6 | 20180323 | 中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司 |  |  |
| 169 | 10837631 | 中压闸阀\Z41H-300LB\DN80\GB/T12234\A105 | 2 | 20180130 | 中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司 |  |  |
| 170 | 10837659 | 中压闸阀\Z41H-50C\DN150\GB/T12234 | 1 | 20171228 | 中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司 |  |  |
| 171 | 10837668 | 中压闸阀\Z41H-50C\DN80\GB/T12234 | 2 | 20180110 | 中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司 |  |  |
| 172 | 10837668 | 中压闸阀\Z41H-50C\DN80\GB/T12234 | 1 | 20180118 | 中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司 |  |  |
| 173 | 10837668 | 中压闸阀\Z41H-50C\DN80\GB/T12234 | 2 | 20180110 | 中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司 |  |  |
| 174 | 10837668 | 中压闸阀\Z41H-50C\DN80\GB/T12234 | 1 | 20180118 | 中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司 |  |  |
| 175 | 10837892 | 中压闸阀\Z61H-20C\DN20\GB/T12234 | 20 | 20180216 | 中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司 |  |  |
| 176 | 10837892 | 中压闸阀\Z61H-20C\DN20\GB/T12234 | 50 | 20180119 | 中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司 |  |  |
| 177 | 10896900 | 高压闸阀\Z61H-800LB\DN20\GB12234\SW A105 | 2 | 20180118 | 中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司 |  |  |
| 178 | 11047969 | 中压球阀\Q367Y-50I\DN100\GB/T12241 | 1 | 20180130 | 中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司 |  |  |
| 179 | 11047970 | 中压球阀\Q367Y-50I\DN200\GB/T12241 | 2 | 20180130 | 中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司 |  |  |
| 180 | 11048922 | 中压闸阀\Z11H-20C\DN20\GB/T12234 | 4 | 20180130 | 中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司 |  |  |
| 181 | 11084369 | 高压球阀\Qb2J5B01-P3-L\2"\API602 | 1 | 20180119 | 中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司 |  |  |
| 182 | 11126125 | 中压闸阀\Z541Y-20C\DN500\GB/T12234 | 2 | 20180130 | 中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司 |  |  |
| 183 | 11132313 | 中压球阀\QA41Y-20P\DN100\GB12237 | 5 | 20180213 | 中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司 |  |  |
| 184 | 11179900 | 中压止回阀\H44H-300LB\DN100\GB/T12236 | 1 | 20180130 | 中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司 |  |  |
| 185 | 11202121 | 中压闸阀\Z11H-20C\DN15\GB12234 | 1 | 20180118 | 中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司 |  |  |
| 186 | 11204305 | 高压闸阀\Z61H-800LB\DN40\GB12234 | 6 | 20180216 | 中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司 |  |  |
| 187 | 11241546 | 中压闸阀\Z41Y-50C\DN450\GB12234\WCB TRIM:STL | 1 | 20180329 | 中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司 |  |  |
| 188 | 11642772 | 中压截止阀\J41H-50P\DN100\GB/T12235\CF3M | 2 | 20180119 | 中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司 |  |  |
| 189 | 11694491 | 中压球阀\Q41Y-300LB\1"\ASME B16.34\A182 F9 | 4 | 20180130 | 中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司 |  |  |
| 190 | 10004818 | 中压闸阀\Z41H-25C\DN100\GB/T12234 | 5 | 20180110 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 191 | 10152680 | 中压截止阀\J41H-25C\DN32\GB/T12235 | 10 | 20180327 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 192 | 10153041 | 中压截止阀\J61Y-64\DN32\GB/T12235 | 10 | 20180327 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 193 | 10153332 | 中压闸阀\Z41H-25\DN25\GB12224 | 10 | 20180327 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 194 | 10153704 | 中压闸阀\Z961H-25\DN450\GB/T12234 | 2 | 20180327 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 195 | 10789259 | 中压截止阀\J41H-63\DN32\GB/T12235 | 8 | 20180327 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 196 | 10833110 | 高压截止阀\J61Y-250\DN32\GB/T12235 | 10 | 20180327 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 197 | 10833138 | 高压截止阀\J61Y-P54 140V\DN25\GB/T12235 | 10 | 20180327 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 198 | 10833139 | 高压截止阀\J61Y-P54 140V\DN32\GB/T12235 | 16 | 20180327 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 199 | 10836388 | 中压截止阀\J41W-300LB\3/4"\API602\F304 | 5 | 20180427 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 200 | 10837459 | 中压闸阀\Z41H-150LB\1"\API602\WCB | 6 | 20180320 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 201 | 10837464 | 中压闸阀\Z41H-150LB\1/2"\API600\A105 | 30 | 20180130 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 202 | 10837466 | 中压闸阀\Z41H-150LB\1/2"\API602\WCB | 6 | 20180320 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 203 | 10837493 | 中压闸阀\Z41H-150LB\3/4"\API602\WCB | 6 | 20180320 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 204 | 10837499 | 中压闸阀\Z41H-150LB\4"\API600\WCB | 12 | 20180130 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 205 | 10837504 | 中压闸阀\Z41H-150LB\8"\API600\WCB | 1 | 20180110 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 206 | 10837505 | 中压闸阀\Z41H-150LB\DN100\GB/T12234 | 2 | 20180430 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 207 | 10837566 | 中压闸阀\Z41H-25C\DN80\GB12234 | 5 | 20180110 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 208 | 10837581 | 中压闸阀\Z41H-25P\DN80\GB12234 | 5 | 20180110 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 209 | 10837595 | 中压闸阀\Z41H-300LB\1"\API602\A105 | 20 | 20180320 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 210 | 10837598 | 中压闸阀\Z41H-300LB\1-1/2"\API602\A105 | 10 | 20180320 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 211 | 10837598 | 中压闸阀\Z41H-300LB\1-1/2"\API602\A105 | 5 | 20180430 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 212 | 10837607 | 中压闸阀\Z41H-300LB\2"\API602\WCB | 10 | 20180320 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 213 | 10837618 | 中压闸阀\Z41H-300LB\6"\API600\WCB | 5 | 20180130 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 214 | 10837619 | 中压闸阀\Z41H-300LB\8"\API600\WCB | 5 | 20180130 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 215 | 10837631 | 中压闸阀\Z41H-300LB\DN80\GB/T12234\A105 | 5 | 20180110 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 216 | 10837799 | 中压闸阀\Z41Y-300LB\10"\API600\WCB | 7 | 20180130 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 217 | 10896000 | 高压截止阀\J41H-600LB\3/4"\API602\A105N | 10 | 20180130 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 218 | 10896002 | 高压截止阀\J41H-600LB\4"\API602M\WCB | 2 | 20180130 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 219 | 10896048 | 高压截止阀\J41Y-600LB\1"\API602M\WCB | 2 | 20180130 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 220 | 10896049 | 高压截止阀\J41Y-600LB\2"\API602M\WCB | 20 | 20180130 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 221 | 10896051 | 高压截止阀\J41Y-600LB\3"\API602M\WCB | 6 | 20180130 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 222 | 10896770 | 高压闸阀\Z41H-600LB\1"\API602\A105 | 20 | 20180320 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 223 | 10896772 | 高压闸阀\Z41H-600LB\1/2"\API602\A105 | 8 | 20180320 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 224 | 10896777 | 高压闸阀\Z41H-600LB\3/4"\API602\A105 | 20 | 20180320 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 225 | 10896777 | 高压闸阀\Z41H-600LB\3/4"\API602\A105 | 10 | 20180130 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 226 | 10896807 | 高压闸阀\Z41W-600LB\10"\API600\WCB | 2 | 20180130 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 227 | 10896921 | 高压闸阀\Z61Y-800LB\1/2"\API602\A105 | 10 | 20180130 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 228 | 10927894 | 中压闸阀\Z41H-25\DN80\GB12234 | 8 | 20180130 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 229 | 10937125 | 截止阀\J61Y-250\DN25\GB/T12235 | 6 | 20180130 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 230 | 10983434 | 高压截止阀\J61Y-250\DN40\GB/T12235 | 6 | 20180130 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 231 | 10991635 | 中压球阀\Q21F-25P\DN25\GB/T12237 | 2 | 20180130 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 232 | 11049336 | 中压截止阀\J41H-150LB\1/2"\API602\A105 | 40 | 20180130 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 233 | 11049355 | 中压闸阀\Z41H-150LB\1-1/2"\API602\A105 | 6 | 20180320 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 234 | 11049355 | 中压闸阀\Z41H-150LB\1-1/2"\API602\A105 | 5 | 20180430 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 235 | 11049357 | 中压闸阀\Z41H-300LB\3"\API600\WCB | 5 | 20180130 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 236 | 11049358 | 中压闸阀\Z41H-300LB\3/4"\API602\A105 | 10 | 20180110 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 237 | 11049358 | 中压闸阀\Z41H-300LB\3/4"\API602\A105 | 10 | 20180320 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 238 | 11083836 | 高压闸阀\Z11H-800LB\3/4"\API602\A105 | 100 | 20180320 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 239 | 11083974 | 高压闸阀\Z41H-600LB\2"\API602\A105 | 10 | 20180130 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 240 | 11084274 | 高压闸阀\Z61H-800LB\1/2"\API602\A105 | 30 | 20180130 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 241 | 11123226 | 高压截止阀\J61Y-250\DN50\GB12234 | 10 | 20180327 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 242 | 11142098 | 中压闸阀\Z41H-300LB\1/2"\API600\A105 | 10 | 20180320 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 243 | 11152430 | 高压闸阀\Z61H-800LB\3/4"\API600\304 | 8 | 20180427 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 244 | 11198594 | 高压截止阀\J61Y-250\DN50\DL/T531 | 6 | 20180130 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 245 | 11215993 | 高压闸阀\Z11H-800LB\1″\API602\A105 | 40 | 20180320 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 246 | 11305225 | 中压止回阀\H44H-25\DN80\GB/T12234 | 4 | 20180130 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 247 | 11329536 | 高压闸阀\Z41Y-600LB\6"\API600\WCB RF | 3 | 20180130 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 248 | 11349849 | 中压闸阀\300LB RF ASTM A216Gr.WCB\10"\API600 | 2 | 20180427 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 249 | 11353705 | 中压闸阀\300LB RF ASTM A352.LCB\4"\API600 | 2 | 20180427 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 250 | 11371114 | 高压截止阀\J41Y-600LB\3/4"\API602\A105 | 6 | 20180130 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 251 | 11402237 | 高压截止阀\J68Y-P54 140V\DN50\GB/T12235 | 4 | 20180327 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 252 | 11423561 | 中压截止阀\J41F-300LB\1"\API602\304 | 6 | 20180427 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 253 | 11474710 | 高压闸阀\Z11H-800LB\1/2"\API602 | 40 | 20180320 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 254 | 11515112 | 高压闸阀\Z41H-600LB\1-1/2"\API602\A105 | 11 | 20180130 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 255 | 11515460 | 高压闸阀\Z41H-600LB\8"\API600\WCB | 9 | 20180130 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 256 | 11515463 | 中压闸阀\Z41H-300LB\3"\API602\304 | 15 | 20180110 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 257 | 11515464 | 中压闸阀\Z41H-300LB\2"\API602\304 | 6 | 20180110 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 258 | 11515466 | 中压闸阀\Z41H-300LB\2"\API602\A350 | 8 | 20180110 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 259 | 11515809 | 中压闸阀\Z41H-300LB\4"\API602\A105 | 17 | 20180130 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 260 | 11515817 | 中压闸阀\Z41H-300LB\1"\API602\A182 F11 | 4 | 20180320 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 261 | 11515818 | 中压闸阀\Z41H-300LB\1-1/2"\API602\A182 F11 | 2 | 20180320 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 262 | 11515819 | 中压闸阀\Z41H-300LB\3/4"\API602\A182 F11 | 6 | 20180320 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 263 | 11515820 | 中压闸阀\Z41H-300LB\1/2"\API602\A182 F11 | 4 | 20180320 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 264 | 11516044 | 中压闸阀\Z41Y-300LB\4"\API602\WC6 | 2 | 20180320 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 265 | 11516045 | 中压闸阀\Z41Y-300LB\8"\API602\WC6 | 2 | 20180320 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 266 | 11516047 | 中压闸阀\Z41H-300LB\3/4"\API602\A182-F304 | 4 | 20180320 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 267 | 11516047 | 中压闸阀\Z41H-300LB\3/4"\API602\A182-F304 | 10 | 20180427 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 268 | 11516048 | 中压闸阀\Z41H-300LB\1"\API602\A182-F304 | 4 | 20180320 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 269 | 11516048 | 中压闸阀\Z41H-300LB\1"\API602\A182-F304 | 6 | 20180427 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 270 | 11516715 | 中压闸阀\Z41H-150LB\3"\API602\碳钢衬/PTFE | 5 | 20180110 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 271 | 11516716 | 中压闸阀\Z41H-150LB\4"\API602\碳钢衬/PTFE | 5 | 20180110 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 272 | 11550549 | 中压旋塞阀\X43F-150LB1"API599阀体Gr.5A阀芯蒙乃尔合金RF | 4 | 20180427 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 273 | 11599436 | 中压截止阀\J41B-25P\DN20\GB/T12235 | 6 | 20180122 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 274 | 11599436 | 中压截止阀\J41B-25P\DN20\GB/T12235 | 10 | 20180130 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 275 | 11599437 | 中压截止阀\J41B-25P\DN50\GB/T12235 | 2 | 20180122 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 276 | 11608851 | 高压疏水阀\CS47H-600LB\DN20\GB/T22654\WC6 | 10 | 20180110 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 277 | 11609221 | 中压截止阀\J41H-300LB\4″\API602\LCB | 4 | 20180427 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 278 | 11610437 | 高压闸阀\Z61/11H-800LB\3/4″\API602\A105 | 30 | 20180130 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 279 | 11615947 | 高压闸阀\Z41Y-600LB\4"\API602\WCB | 7 | 20180130 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 280 | 11615948 | 高压闸阀\Z41Y-600LB\3"\API602\WCB | 33 | 20180130 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 281 | 11640958 | 中压蝶阀\SHJXW310\3"\API609\150LB A351 | 1 | 20180110 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 282 | 11658694 | 高压闸阀\Z41H-300LB\2-1/4"\API602\A105 | 8 | 20180110 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 283 | 11668291 | 中压闸阀\Z41H-150LB\14"\API602\WCB | 1 | 20180110 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 284 | 11668507 | 中压蝶阀\D71J-150LB\8"\API609\WCB衬橡胶 | 4 | 20180110 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 285 | 11694480 | 高压疏水阀\SU2F-600\DN20\GB/T22654\RF | 3 | 20180430 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 286 | 11694481 | 高压疏水阀\SU2F-600\DN25\GB/T22654\RF | 2 | 20180430 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |
| 287 | 11694485 | 高压疏水阀\SU2F-600\DN15\GB/T22654\RF | 3 | 20180430 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 |  |  |

（1）投标人不可选择每包中部分货物参加投标；

（2）执行标准：国标，设备型号仅供参考；

（3）阀门为统谈分签项目，即中标厂家需与各使用单位分开独立结算。