# 附表1 招标货物一览表

第一包：分段及分相绝缘器

| 序号 | 物料号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 预估数量 | 物料组描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11489346 | 分相绝缘器 | XTK-XFXP-1.80T 环氧树脂 | 套 | 31 | 接触网设备配件 |  |
| 2 | 11489343 | 分相绝缘器 | XTK-FFXP-1.80T 环氧树脂 | 套 | 31 | 接触网设备配件 |  |
| 3 | 10132509 | 消弧菱形分段绝缘器 | KXFHP-1.25T(G)A型195 不锈钢 | 套 | 13 | 接触网设备配件 |  |
| 4 | 10132510 | 消弧菱形分段绝缘器 | TKXFHP-1.25T(G)A型250 不锈钢 | 套 | 17 | 接触网设备配件 |  |
| 5 | 10685419 | 分段绝缘器 | FFHP-1.6(CTAH120) 铜/SMC模塑料 | 套 | 17 | 接触网设备配件 |  |
| 6 | 10132504 | 消弧分段绝缘器 | XFFP-1.25(G)-XTK-195\不锈钢 | 套 | 5 | 接触网设备配件 |  |

第二包：接触网配件

| 序号 | 物料号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 预估数量 | 物料组描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10688465 | 限位定位器 | JL63(900) 铝合金 | 套 | 220 | 接触网设备配件 | 须包含定位线夹（铜）、定位支座（不锈钢）和定位连线（软铜绞线）。 |
| 2 | 10688463 | 限位定位器 | JL63(800) 铝合金 | 套 | 220 | 接触网设备配件 | 须包含定位线夹（铜）、定位支座（不锈钢）和定位连接线（软铜绞线）。 |
| 3 | 10688464 | 限位定位器 | JL63(1000) 铝合金 | 套 | 220 | 接触网设备配件 | 须包含定位线夹（铜）、定位支座（不锈钢）和定位连接线（软铜绞线）。 |
| 4 | 10109938 | 软定位器 | JL64(L) Q235A | 根 | 40 | 接触网设备配件 | 定位管材质为优质碳素结构无缝钢，含定位线夹（铝） |
| 5 | 10109937 | 软定位器 | JL64(600) Q235A | 套 | 50 | 接触网设备配件 | 含定位线夹（铝） |
| 6 | 10109936 | 软定位器 | JL63-745 Q235A | 套 | 100 | 接触网设备配件 | 含定位线夹（铝） |
| 7 | 10000917 | 定位器 | JL63(DC) Q235A | 套 | 20 | 接触网设备配件 |  |
| 8 | 10000916 | 定位器 | JL63(A3) Q235A | 套 | 40 | 接触网设备配件 |  |
| 9 | 10000915 | 定位器 | JL63(A2) Q235A | 根 | 40 | 接触网设备配件 |  |
| 10 | 10000914 | 定位器 | JL63(A1) Q235A | 套 | 100 | 接触网设备配件 |  |
| 11 | 10038729 | 定位器 | JL63(1/2-600) Q235A | 根 | 40 | 接触网设备配件 |  |
| 12 | 11373048 | 全铜镀锡异径并沟线夹 | RHJBT-120/300 铜合金 | 套 | 150 | 接触网设备配件 |  |
| 13 | 11373047 | 全铜镀锡异径并沟线夹 | RHJBT-120/195 铜合金 | 套 | 120 | 接触网设备配件 |  |
| 14 | 11373049 | 全铜镀锡异径并沟线夹 | RHJBT-120/185 铜合金 | 套 | 450 | 接触网设备配件 |  |
| 15 | 11533328 | 全铜镀锡异径并沟线夹 | \RHJBT-120/70\铜合金 | 套 | 180 | 接触网设备配件 |  |
| 16 | 10125040 | 铁坠铊 | JL76(T) KTH350-10 | 套 | 1000 | 接触网设备配件 |  |
| 17 | 11246231 | 复合坠砣 | 25KG/65mm 环氧树脂 | 套 | 100 | 接触网设备配件 |  |
| 18 | 10170220 | 复合坠砣 | 25KG(附黑色防锈漆) Q235A | 套 | 100 | 接触网设备配件 |  |
| 19 | 10045421 | 分相绝缘器 | FXQ-Ⅱ 环氧树脂 | 套 | 20 | 绝缘器 |  |
| 20 | 10001484 | 花兰螺栓 | OC型M22 | 套 | 3 | 张紧放线机械 |  |
| 21 | 10001483 | 花兰螺栓 | OC型M20 | 套 | 1 | 张紧放线机械 |  |
| 22 | 11256489 | 接触线紧固夹具 | BT-GW 国产 | 套 | 1 | 铁路专用手工工具 |  |
| 23 | 10082229 | 拉线保护管 | φ110×1000+φ32×1500mm | 套 | 1 | 其他制品 |  |
| 24 | 10044339 | 防盗螺栓 | M16×1050mm 8.8级 | 套 | 1 | 螺栓 |  |
| 25 | 10000180 | U型螺栓 | M10×35×60 8.8级 | 套 | 1 | 螺栓 |  |
| 26 | 10159333 | 坠砣限制架角钢 | JL57(60×410) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 27 | 10159303 | 坠砣限制管 | 4.1m Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 28 | 10647702 | 坠砣杆 | JL46(2750) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 29 | 10193198 | 坠砣抱箍 | φ360mm Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 30 | 10152367 | 中心锚线夹 | JL03(T150) QA19-4 | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 31 | 10689049 | 中心锚结线夹 | JL03(T150/150) QA19-4 | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 32 | 10004775 | 中心锚结线夹 | JL03(L250) 铝合金 | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 33 | 10152366 | 中心锚结线夹 | JL03(L195) 铝合金 | 套 | 40 | 接触网设备配件 |  |
| 34 | 10152363 | 中心锚结梁 | SJL33 Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 35 | 10004697 | 支持器 | JL09(3/4) ZG270-500 | 套 | 13 | 接触网设备配件 |  |
| 36 | 10004696 | 支持器 | JL09(1) ZG270-500 | EA | 13 | 接触网设备配件 |  |
| 37 | 10647802 | 正馈线肩架 | φ400(1.9m) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 38 | 10647801 | 正馈线肩架 | φ350(1.9m) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 39 | 10148874 | 正馈线肩架 | GDL20(1900) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 40 | 11252058 | 整体吊弦 | JL9302(ZD)1.8m(JTM150+CTA150) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 41 | 11252060 | 整体吊弦 | JL9302(ZD)1.6m(JTM150+CTA150) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 42 | 11252059 | 整体吊弦 | JL9302(ZD)1.4m(JTM150+CTA150) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 43 | 10647809 | 针式绝缘子固定底座 | φ18 Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 44 | 10147859 | 长支持器 | JL10(3/4) ZG270-500 | EA | 40 | 接触网设备配件 |  |
| 45 | 10147858 | 长支持器 | JL10(1) ZG270-500 | EA | 42 | 接触网设备配件 |  |
| 46 | 10147771 | 长定位座 | SJL16 Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 47 | 11373116 | 长定位环线夹 | JL21(50)-89 Q235 | 套 | 23 | 接触网设备配件 |  |
| 48 | 10147768 | 长定位环 | JL13(G1) Q235A | EA | 5 | 接触网设备配件 |  |
| 49 | 10004668 | 长定位环 | JL13(3/2) Q235A | 根 | 35 | 接触网设备配件 |  |
| 50 | 10004667 | 长定位环 | JL13(1) Q235A | 根 | 10 | 接触网设备配件 |  |
| 51 | 10004666 | 长吊环 | JL38 Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 52 | 10147306 | 增高肩架 | GDL14(1100A) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 53 | 11243803 | 预绞丝防磨条 | LGJ185-500 Q235 | PC | 10 | 接触网设备配件 |  |
| 54 | 11252385 | 预绞丝防磨条 | CPR-13000150A Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 55 | 10690473 | 预绞丝保护条(2m) | CPR-1300095(95) 铜包钢 | 根 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 56 | 11040519 | 预绞式导线耐张线夹 | DG4552T2型(70) 铝包钢 | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 57 | 11040518 | 预绞式导线耐张线夹 | DG4552T2型(185) 铝包钢 | 套 | 75 | 接触网设备配件 |  |
| 58 | 11216339 | 异径并沟线夹 | JB-50-240 Q235A | PC | 30 | 接触网设备配件 |  |
| 59 | 10137425 | 鸭嘴埋入杆 | SJL10 Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 60 | 10135897 | 旋转腕臂底座 | JL28(T) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 61 | 10135896 | 旋转腕臂底座 | JL28(78) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 62 | 11252381 | 悬吊滑轮 | JQJL07(150) Q235A | 套 | 2 | 接触网设备配件 |  |
| 63 | 10135592 | 悬吊滑轮 | JL77(T150) Q235A | 套 | 100 | 接触网设备配件 |  |
| 64 | 10004247 | 悬吊滑轮 | JL77(L70) Q235A | 套 | 2 | 接触网设备配件 |  |
| 65 | 10004246 | 悬吊滑轮 | JL77(L185) Q235A | 套 | 50 | 接触网设备配件 |  |
| 66 | 10688113 | 悬吊滑轮 | DQJL07(JTM95) 铜 | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 67 | 11039980 | 悬垂线夹 | XGL-6A Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 68 | 10135030 | 心型环 | M16 Q235A | EA | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 69 | 10134632 | 斜撑角钢 | GL-8(A) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 70 | 10131927 | 线锚角钢 | JL52(H15) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 71 | 10131926 | 线锚角钢 | JL52(H13) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 72 | 10131925 | 线锚角钢 | JL52(60) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 73 | 10131924 | 线锚角钢 | JL52(170) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 74 | 10131819 | 线岔 | JL49(700) LD5 | EA | 64 | 接触网设备配件 |  |
| 75 | 10131818 | 线岔 | JL49(500) LD5 | EA | 6 | 接触网设备配件 |  |
| 76 | 10131705 | 限制角钢架 | SJL54(55) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 77 | 10131704 | 限制角钢架 | SJL34(35) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 78 | 10131080 | 下锚埋入杆 | SJL11 Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 79 | 10219942 | 下部固定杆 | V-55-002 Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 80 | 10219941 | 下部固定杆 | V-55-001 Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 81 | 10129037 | 腕臂底座连接架 | SJL75改 Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 82 | 11040520 | 腕臂底座大限界框架 | JL371(G100/12-D1000x1700) Q235 | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 83 | 10129034 | 腕臂底座 | JL28(Y400) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 84 | 10129033 | 腕臂底座 | JL28(Y350) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 85 | 10647830 | 腕臂底座 | JL28(60) Q235A | PC | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 86 | 10129028 | 腕臂 | JL61(3.0) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 87 | 10129027 | 腕臂 | JL61(2.8) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 88 | 10125581 | 铜铝电连接线夹 | JL04(LJ185/TJ150) 铜和铝 | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 89 | 10125580 | 铜铝电连接线夹 | JL04(LJ185/TJ120) 铜和铝 | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 90 | 10125542 | 铜接触线接头线夹 | JQJL06(T150) QA19-4 | 套 | 5 | 接触网设备配件 |  |
| 91 | 10125541 | 铜接触线接头线夹 | JQJL06(150) QA19-4 | 套 | 55 | 接触网设备配件 |  |
| 92 | 10125446 | 铜衬垫 | JL18(T) 铜 | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 93 | 11249823 | 铜并沟线夹 | JBT150-300 Q235A | PC | 67 | 接触网设备配件 |  |
| 94 | 10125433 | 砼柱单支下锚角钢 | GDL4(360) Q235A | 套 | 3 | 接触网设备配件 |  |
| 95 | 10004002 | 铁锚压板 | 2寸 Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 96 | 10124840 | 跳线卡箍 | JL328(Z) Q235A | 套 | 50 | 接触网设备配件 |  |
| 97 | 10124838 | 跳线肩架 | 壹化1034-9(680R) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 98 | 10124837 | 跳线肩架 | 壹化1034-9(380R) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 99 | 10124836 | 跳线肩架 | 壹化1034-9(280R) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 100 | 10219521 | 调节垫板 | V-56-001 Q235A | 块 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 101 | 10122321 | 套环绞环 | JL16(G3/2) Q235A | 套 | 11 | 接触网设备配件 |  |
| 102 | 10122308 | 套管双耳 | JL14(3/2) Q235A | 套 | 13 | 接触网设备配件 |  |
| 103 | 10122307 | 套管双耳 | JL14(2) Q235A | 套 | 100 | 接触网设备配件 |  |
| 104 | 10122302 | 套管绞环 | JL16(G2) Q235A | 套 | 25 | 接触网设备配件 |  |
| 105 | 10122298 | 套管环接头 | SJL60 Q235A | 套 | 5 | 接触网设备配件 |  |
| 106 | 10122297 | 套管环 | JL15(2) Q235A | 套 | 2 | 接触网设备配件 |  |
| 107 | 10120639 | 隧道定位套环 | SJL17 Q235A | 套 | 5 | 接触网设备配件 |  |
| 108 | 10120636 | 隧道定位连接头 | SJL14(3/4) KTH350-10 | 套 | 2 | 接触网设备配件 |  |
| 109 | 10003602 | 隧道定位管 | 1-900 Q235A | 根 | 9 | 接触网设备配件 |  |
| 110 | 10120635 | 隧道定位管 | 1-1500 Q235A | 根 | 6 | 接触网设备配件 |  |
| 111 | 10003601 | 隧道定位管 | 1-1200 Q235A | 根 | 9 | 接触网设备配件 |  |
| 112 | 10120634 | 隧道定位管 | 1-1000 Q235A | 根 | 6 | 接触网设备配件 |  |
| 113 | 10120633 | 隧道定位齿座 | SJL15 Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 114 | 10118833 | 水平易挫埋入杆 | SJL9 Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 115 | 10118828 | 水平腕臂 | φ70-3500 铝合金 | 根 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 116 | 10118827 | 水平腕臂 | JL61(3.2) Q235A | 套 | 2 | 接触网设备配件 |  |
| 117 | 10118194 | 双线中锚埋入杆 | SJL72-81 Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 118 | 10118185 | 双限制角钢架 | SJL34(35S) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 119 | 10118167 | 双腕臂底座连接器 | SJL84 Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 120 | 10117741 | 双球头挂环 | SJL52 Q235A | 套 | 25 | 接触网设备配件 |  |
| 121 | 10117633 | 双拉杆底座 | JL72(78-9) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 122 | 10116703 | 双环锚杆 | φ28×3520mmφ22×700mmφ22×1100mm Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 123 | 10116693 | 双环杆 | JL55(T285) Q235A | 根 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 124 | 10003460 | 双环杆 | JL55(900) Q235A | 根 | 10 | 接触网设备配件 |  |
| 125 | 10003459 | 双环杆 | JL55(770) Q235A | 套 | 20 | 接触网设备配件 |  |
| 126 | 10116681 | 双环杆 | JL55(650) Q235A | 根 | 6 | 接触网设备配件 |  |
| 127 | 10116677 | 双环杆 | JL55(370) Q235A | 根 | 4 | 接触网设备配件 |  |
| 128 | 10116676 | 双环杆 | JL55(350) Q235A | 根 | 8 | 接触网设备配件 |  |
| 129 | 10003457 | 双环杆 | JL55(300) Q235A | 根 | 14 | 接触网设备配件 |  |
| 130 | 10003456 | 双环杆 | JL55(250) Q235A | 根 | 23 | 接触网设备配件 |  |
| 131 | 10116675 | 双环杆 | JL55(170) Q235A | 根 | 4 | 接触网设备配件 |  |
| 132 | 10116674 | 双环杆 | JL55(1500) Q235A | 根 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 133 | 10116673 | 双环杆 | JL55(1240) Q235A | 根 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 134 | 10003455 | 双环杆 | JL55(1200) Q235A | 根 | 8 | 接触网设备配件 |  |
| 135 | 10003454 | 双环杆 | JL55(1000) Q235A | 根 | 2 | 接触网设备配件 |  |
| 136 | 10116664 | 双横承力索线夹 | JL24 KTH350-10 | 套 | 2 | 接触网设备配件 |  |
| 137 | 10003451 | 双耳楔型线夹 | JL27(70) ZG270-500 | 套 | 2 | 接触网设备配件 |  |
| 138 | 10003450 | 双耳楔型线夹 | JL27(50) ZG270-500 | 套 | 2 | 接触网设备配件 |  |
| 139 | 10116630 | 双耳楔形线夹 | JL27(95) ZG270-500 | 套 | 2 | 接触网设备配件 |  |
| 140 | 10003449 | 双耳连接器 | JL32(Y) KTH350-10 | 套 | 10 | 接触网设备配件 |  |
| 141 | 10003448 | 双耳连接器 | JL32(W) KTH350-10 | 套 | 40 | 接触网设备配件 |  |
| 142 | 10003447 | 双耳鞍子 | JL19(L) KTH350-10 | 套 | 20 | 接触网设备配件 |  |
| 143 | 10003446 | 双底座槽钢 | JL69(78-9) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 144 | 10003445 | 双底座槽钢 | JL69(78-12) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 145 | 10003444 | 双底座槽钢 | JL69(170-9) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 146 | 10116536 | 双鞍子 | JL20(L) KTH350-10 | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 147 | 11038897 | 上部固定杆 | V-54-002 Q235A | 根 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 148 | 10210898 | 上部固定杆 | V-54-001 Q235A | 根 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 149 | 10003001 | 软横跨固定角钢 | JL73(730) Q235A | 套 | 2 | 接触网设备配件 |  |
| 150 | 10110090 | 软横跨固定角钢 | JL73(640) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 151 | 10110086 | 软横跨固定底座 | JL78(640) Q235A | 套 | 7 | 接触网设备配件 |  |
| 152 | 10110080 | 软横跨固定底座 | JL68(730) Q235A | 套 | 3 | 接触网设备配件 |  |
| 153 | 10109941 | 软定位绳 | JRL-5/81.5m 软不锈钢丝绳 | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 154 | 10002960 | 球型垫块 | JL30 Q235A | 套 | 3 | 接触网设备配件 |  |
| 155 | 10094404 | 锚支定位卡子 | JL40(3/4) KTH350-10 | EA | 33 | 接触网设备配件 |  |
| 156 | 11313449 | 锚支定位卡子 | JL40(1.5) Q235A | 套 | 11 | 接触网设备配件 |  |
| 157 | 10094403 | 锚支定位卡子 | JL40(1) KTH350-10 | EA | 20 | 接触网设备配件 |  |
| 158 | 11249822 | 铝并沟线夹 | JB-5(300) Q235A | PC | 100 | 接触网设备配件 |  |
| 159 | 10083856 | 连接环 | SJL32 Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 160 | 10082255 | 拉压管 | JQJL60-(2-2.1) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 161 | 10082094 | 拉杆底座 | SJL76改(140) ZG270-500 | 套 | 2 | 接触网设备配件 |  |
| 162 | 10082093 | 拉杆底座 | JL70(T78) ZG270-500 | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 163 | 10082092 | 拉杆底座 | JL70(T3.8) ZG270-500 | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 164 | 10002164 | 拉杆底座 | JL70(78) ZG270-500 | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 165 | 10082091 | 拉杆底座 | JL70(60) ZG270-500 | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 166 | 10082090 | 拉杆底座 | JL70(3.8) ZG270-500 | 套 | 2 | 接触网设备配件 |  |
| 167 | 10002051 | 可调式整体硬吊弦 | JL9303-φ4×1600mm(185/250) 不锈钢 | 套 | 50 | 接触网设备配件 |  |
| 168 | 10688469 | 可调式整体软吊弦 | JL9303-φ3.5×1700mm(95/120) 铜软绞线 | 套 | 10 | 接触网设备配件 |  |
| 169 | 10688468 | 可调式整体软吊弦 | JL9303-φ3.5×1500mm(95/120) 铜软绞线 | 套 | 10 | 接触网设备配件 |  |
| 170 | 10689053 | 可调式整体软吊弦 | JL9303-φ3.5×1500mm(150/150) 铜绞线 | 套 | 10 | 接触网设备配件 |  |
| 171 | 10688467 | 可调式整体软吊弦 | JL9303-φ3.5×1300mm(95/120) 铜软绞线 | 套 | 10 | 接触网设备配件 |  |
| 172 | 10689052 | 可调式整体软吊弦 | JL9303-φ3.5×1300mm(150/150) 铜绞线 | 套 | 10 | 接触网设备配件 |  |
| 173 | 10002052 | 可调式整体软吊弦 | JL9303-φ3.5×1200mm(70/195) 不锈钢 | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 174 | 10688466 | 可调式整体软吊弦 | JL9303-φ3.5×1100mm(95/120) 铜软绞线 | 套 | 210 | 接触网设备配件 |  |
| 175 | 10689051 | 可调式整体软吊弦 | JL9303-φ3.5×1100mm(150/150) 铜绞线 | 套 | 602 | 接触网设备配件 |  |
| 176 | 11308826 | 可调防风拉线 | 单拉线 6mm2(1.8m) | 套 | 14 | 接触网设备配件 |  |
| 177 | 11308825 | 可调防风拉线 | V型拉线 6mm2(2.2m) | 套 | 14 | 接触网设备配件 |  |
| 178 | 10077719 | 开关铜设备线夹 | 壹化1038-15 QA19-4 | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 179 | 10076827 | 绝缘轮 | φ6cmm 塑料 | EA | 62 | 接触网设备配件 |  |
| 180 | 10076821 | 绝缘可调整体软吊弦 | JL9303-φ3.2×2200mm 软不锈钢丝绳 | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 181 | 10076820 | 绝缘可调整体软吊弦 | JL9303-φ3.2×1700mm 软不锈钢丝绳 | 套 | 50 | 接触网设备配件 |  |
| 182 | 10001883 | 接地线连接线夹 | JL34 Q235A | 套 | 8 | 接触网设备配件 |  |
| 183 | 10071750 | 接地线夹 | JL33 Q235A | 套 | 126 | 接触网设备配件 |  |
| 184 | 10001877 | 接地跳线固定板 | JL320 Q235A | 套 | 4 | 接触网设备配件 |  |
| 185 | 10071625 | 接触线终锚线夹 | JQJL81(GN250) QA19-4 | 套 | 12 | 接触网设备配件 |  |
| 186 | 10071624 | 接触线终锚线夹 | JQJL81(GN195) QA19-4 | 套 | 18 | 接触网设备配件 |  |
| 187 | 10071618 | 接触线终端锚固线夹 | JL27(250) QA19-4 | 套 | 7 | 接触网设备配件 |  |
| 188 | 10956658 | 接触线终端锚固线夹 | JL27(150) ZG270-500 | 套 | 35 | 接触网设备配件 |  |
| 189 | 10956657 | 接触线终端锚固线夹 | JL27(120) ZG270-500 | 套 | 20 | 接触网设备配件 |  |
| 190 | 11279479 | 接触线中心锚结绳 | JTM-70 铜合金 | 套 | 21 | 接触网设备配件 |  |
| 191 | 10071615 | 接触线接头线夹 | JL06(L250) 铝合金 | 套 | 10 | 接触网设备配件 |  |
| 192 | 10071613 | 接触线接头线夹 | JL06(L195) 铝合金 | 套 | 10 | 接触网设备配件 |  |
| 193 | 11257594 | 接触线对接连接无损夹具 | CTA150 Q235A | 套 | 10 | 接触网设备配件 |  |
| 194 | 11308827 | 接触线吊弦线夹 | JL02(CTAH120) CuNi2Si | 套 | 10 | 接触网设备配件 |  |
| 195 | 11252380 | 接触线电连接线夹 | JQJL04(CTA150/RTJ120) Q235A | 套 | 338 | 接触网设备配件 |  |
| 196 | 10070841 | 角鸭嘴 | SJL44 Q235A | 套 | 29 | 接触网设备配件 |  |
| 197 | 10001860 | 角型垫块 | JL31 Q235A | 套 | 2 | 接触网设备配件 |  |
| 198 | 10001629 | 夹环 | JL36 Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 199 | 10063102 | 加长悬吊滑轮 | JQTL07(210) LD5 | 根 | 21 | 接触网设备配件 |  |
| 200 | 10063084 | 加长水平悬挂埋入杆 | SJL27 Q235A | 套 | 5 | 接触网设备配件 |  |
| 201 | 10062868 | 加强坠砣杆 | SJL55(S) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 202 | 10647807 | 加强坠砣杆 | SJL55(20) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 203 | 10062863 | 加强线夹 | SJL50 Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 204 | 10059780 | 回流线肩架 | HL01修(1250) Q235A | 套 | 4 | 接触网设备配件 |  |
| 205 | 10058758 | 滑轮支架 | SJL47 Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 206 | 10058754 | 滑轮 | SJL48(80) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 207 | 10058753 | 滑轮 | SJL48(80) LD5 | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 208 | 10058752 | 滑轮 | SJL48(250) LD5 | 套 | 30 | 接触网设备配件 |  |
| 209 | 10058751 | 滑轮 | SJL48(140) LD5 | 套 | 10 | 接触网设备配件 |  |
| 210 | 10058750 | 滑轮 | SJL48(110) LD5 | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 211 | 10058660 | 滑动环 | SJL29 Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 212 | 10058659 | 滑动管 | SJL28 Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 213 | 10057071 | 横承力索线夹 | JL23 KTH350-10 | 套 | 20 | 接触网设备配件 |  |
| 214 | 10056147 | 焊接杵环 | JL39-01(175) Q235A | 根 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 215 | 10054210 | 管头定位环 | SJL63 Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 216 | 10001331 | 管帽 | JL07(3/4) HT15-33 | EA | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 217 | 10001330 | 管帽 | JL07(3/2) HT15-33 | EA | 2 | 接触网设备配件 |  |
| 218 | 10001329 | 管帽 | JL07(2) HT15-33 | EA | 20 | 接触网设备配件 |  |
| 219 | 10054124 | 管帽 | JL07(1/2) HT15-33 | EA | 2 | 接触网设备配件 |  |
| 220 | 10001328 | 管帽 | JL07(1) HT15-33 | EA | 2 | 接触网设备配件 |  |
| 221 | 10052916 | 固定角钢 | GDL13(900) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 222 | 10052914 | 固定角钢 | GDL13(665) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 223 | 10052913 | 固定角钢 | GDL13(630) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 224 | 10001322 | 固定角钢 | GDL13(525) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 225 | 10001321 | 固定角钢 | GDL13(515) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 226 | 10052910 | 固定角钢 | GDL13(450) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 227 | 10001320 | 固定角钢 | GDL13(420) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 228 | 10052908 | 固定角钢 | GDL13(380) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 229 | 10052907 | 固定角钢 | GDL13(300) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 230 | 10052906 | 固定角钢 | GDL13(265) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 231 | 10001319 | 固定角钢 | GDL13(200) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 232 | 10052401 | 钩头埋入杆 | SJL8 Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 233 | 10052391 | 钩头鞍子 | JL18(T) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 234 | 10001304 | 钩头鞍子 | JL18(L) Q235A | 套 | 13 | 接触网设备配件 |  |
| 235 | 10052344 | 钩螺栓 | JL48(290) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 236 | 10001302 | 钩螺栓 | JL47(165) Q235A | 套 | 22 | 接触网设备配件 |  |
| 237 | 10001301 | 钩螺栓 | JL47(130) Q235A | 套 | 11 | 接触网设备配件 |  |
| 238 | 10048535 | 钢柱双拉杆底座 | JL72(G10-12) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 239 | 10048532 | 钢柱双底座槽钢 | JL69(G10-12) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 240 | 10048123 | 钢铝接触线接头线夹 | 贵昆102(250)-5 KTH350-10 | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 241 | 10048122 | 钢铝接触线接头线夹 | 贵昆102(195)-5 KTH350-10 | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 242 | 10044467 | 防腐调整螺栓 | SJL-92(500) QA19-4 | 套 | 4 | 接触网设备配件 |  |
| 243 | 10044389 | 防风支撑卡子 | 1寸 Q235A | EA | 10 | 接触网设备配件 |  |
| 244 | 10043260 | 反向调整螺栓 | SJL37(A) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 245 | 10041596 | 耳环杆 | TL45(400) Q235A | 套 | 6 | 接触网设备配件 |  |
| 246 | 10041595 | 耳环杆 | JL45(600) Q235A | 根 | 4 | 接触网设备配件 |  |
| 247 | 10041594 | 耳环杆 | JL45(300) Q235A | 根 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 248 | 10647805 | 耳环杆 | JL43(1600) Q235A | 根 | 8 | 接触网设备配件 |  |
| 249 | 10041593 | 耳端连接板 | SJL66 Q235A | 套 | 6 | 接触网设备配件 |  |
| 250 | 10001012 | 对向下锚角钢 | JL382(470) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 251 | 10041177 | 对向下锚抱箍 | JL382(600) Q235A | 套 | 4 | 接触网设备配件 |  |
| 252 | 10039022 | 动补偿滑轮 | JL29(D) 铝合金 | 套 | 2 | 接触网设备配件 |  |
| 253 | 10000921 | 定位线夹 | JL01(T150) QA19-4 | 套 | 10 | 接触网设备配件 |  |
| 254 | 10000920 | 定位线夹 | JL01(L250) 铝合金 | 套 | 120 | 接触网设备配件 |  |
| 255 | 10000919 | 定位线夹 | JL01(L195) 铝合金 | 套 | 160 | 接触网设备配件 |  |
| 256 | 10038716 | 定位埋入杆 | SJL2 Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 257 | 10038655 | 定位立柱 | SXW103 Q235A | 根 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 258 | 10000910 | 定位环线夹 | JL21 Q235A | 套 | 19 | 接触网设备配件 |  |
| 259 | 10038617 | 定位环 | JL12(3/2) Q235A | EA | 93 | 接触网设备配件 |  |
| 260 | 10038616 | 定位环 | JL12(2) Q235A | EA | 59 | 接触网设备配件 |  |
| 261 | 10038615 | 定位环 | JL12(1/2) Q235A | EA | 15 | 接触网设备配件 |  |
| 262 | 10038614 | 定位环 | JL12(1) Q235A | EA | 43 | 接触网设备配件 |  |
| 263 | 10038563 | 定位管支撑 | JL375 Q235A | EA | 10 | 接触网设备配件 |  |
| 264 | 10038562 | 定位管支撑 | JL375(970) Q235A | EA | 129 | 接触网设备配件 |  |
| 265 | 10038561 | 定位管支撑 | JL375(920) Q235A | EA | 18 | 接触网设备配件 |  |
| 266 | 10038560 | 定位管支撑 | JL375(870) Q235A | EA | 181 | 接触网设备配件 |  |
| 267 | 10038559 | 定位管支撑 | JL375(410) Q235A | EA | 42 | 接触网设备配件 |  |
| 268 | 10741766 | 定位管支撑 | JL375(1200) Q235A | PC | 18 | 接触网设备配件 |  |
| 269 | 10038558 | 定位管支撑 | JL373(820) Q235A | EA | 4 | 接触网设备配件 |  |
| 270 | 10038557 | 定位管卡子 | JL35(3/4) Q235A | EA | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 271 | 10000909 | 定位管卡子 | JL35(3/2) Q235A | 套 | 89 | 接触网设备配件 |  |
| 272 | 10000908 | 定位管卡子 | JL35(2) Q235A | 套 | 8 | 接触网设备配件 |  |
| 273 | 10000907 | 定位管卡子 | JL35(1/2) Q235A | EA | 72 | 接触网设备配件 |  |
| 274 | 10000906 | 定位管卡子 | JL35(1) Q235A | EA | 74 | 接触网设备配件 |  |
| 275 | 10038555 | 定位管 | JL62(3/4-960) Q235A | 根 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 276 | 10038554 | 定位管 | JL62(3/4-850) Q235A | 根 | 11 | 接触网设备配件 |  |
| 277 | 10038553 | 定位管 | JL62(3/4-700) Q235A | 根 | 11 | 接触网设备配件 |  |
| 278 | 10038552 | 定位管 | JL62(3/4-650) Q235A | 根 | 5 | 接触网设备配件 |  |
| 279 | 10038551 | 定位管 | JL62(3/4-600) Q235A | 根 | 7 | 接触网设备配件 |  |
| 280 | 10038550 | 定位管 | JL62(3/4-1150) Q235A | 根 | 5 | 接触网设备配件 |  |
| 281 | 10038549 | 定位管 | JL62(3/4-1000) Q235A | 根 | 4 | 接触网设备配件 |  |
| 282 | 10038548 | 定位管 | JL62(3/2-3550) Q235A | 根 | 2 | 接触网设备配件 |  |
| 283 | 10038547 | 定位管 | JL62(3/2-3400) Q235A | 根 | 2 | 接触网设备配件 |  |
| 284 | 10038546 | 定位管 | JL62(3/2-3200) Q235A | 根 | 2 | 接触网设备配件 |  |
| 285 | 10038545 | 定位管 | JL62(3/2-3000) Q235A | 根 | 10 | 接触网设备配件 |  |
| 286 | 10038544 | 定位管 | JL62(3/2-2850) Q235A | 根 | 12 | 接触网设备配件 |  |
| 287 | 10038543 | 定位管 | JL62(3/2-2800) Q235A | 根 | 21 | 接触网设备配件 |  |
| 288 | 10038542 | 定位管 | JL62(3/2-2500) Q235A | 根 | 11 | 接触网设备配件 |  |
| 289 | 10000903 | 定位管 | JL62(1-960) Q235A | 根 | 9 | 接触网设备配件 |  |
| 290 | 10000902 | 定位管 | JL62(1-700) Q235A | 根 | 9 | 接触网设备配件 |  |
| 291 | 10038537 | 定位管 | JL62(1-3200) Q235A | 根 | 2 | 接触网设备配件 |  |
| 292 | 10038536 | 定位管 | JL62(1-2850) Q235A | 根 | 3 | 接触网设备配件 |  |
| 293 | 10000901 | 定位管 | JL62(1-2350) Q235A | 根 | 3 | 接触网设备配件 |  |
| 294 | 10038534 | 定位管 | JL62(1-2150) Q235A | 根 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 295 | 10000900 | 定位管 | JL62(1-1850) Q235A | 根 | 12 | 接触网设备配件 |  |
| 296 | 10000899 | 定位管 | JL62(1-1700) Q235A | 根 | 13 | 接触网设备配件 |  |
| 297 | 10000898 | 定位管 | JL62(1-1500) Q235A | 根 | 10 | 接触网设备配件 |  |
| 298 | 11316190 | 定位管 | JL62(1.5-700) Q235A | 套 | 12 | 接触网设备配件 |  |
| 299 | 10038516 | 定位管 | JL62(1.5-1850) Q235A | EA | 12 | 接触网设备配件 |  |
| 300 | 11316191 | 定位管 | JL62(1.5-1700) Q235A | 套 | 11 | 接触网设备配件 |  |
| 301 | 11241322 | 定位管 | JL62(1.5-1500) Q235A | 套 | 12 | 接触网设备配件 |  |
| 302 | 11040521 | 吊柱底座螺栓 | M20×270 Q235A | 套 | 3 | 接触网设备配件 |  |
| 303 | 11040522 | 吊柱底座螺栓 | M20×100 Q235A | 套 | 3 | 接触网设备配件 |  |
| 304 | 10213526 | 吊柱 | V-52-3000 Q235A | 根 | 2 | 接触网设备配件 |  |
| 305 | 11038895 | 吊柱 | V-52-2700 Q235A | 根 | 2 | 接触网设备配件 |  |
| 306 | 11038900 | 吊柱 | V-52-2600 Q235A | 根 | 2 | 接触网设备配件 |  |
| 307 | 10037989 | 吊弦线夹 | JL02(T150) QA19-4 | 套 | 316 | 接触网设备配件 |  |
| 308 | 10037988 | 吊弦线夹 | JL02(L250) 铝合金 | 套 | 60 | 接触网设备配件 |  |
| 309 | 10037987 | 吊弦线夹 | JL02(L195) 铝合金 | 套 | 124 | 接触网设备配件 |  |
| 310 | 10000887 | 吊弦线夹 | JL02(185) 铝合金 | 套 | 23 | 接触网设备配件 |  |
| 311 | 10037980 | 吊弦线夹 | GJL02(90) 铝合金 | 套 | 46 | 接触网设备配件 |  |
| 312 | 10037979 | 吊弦线夹 | GJL02(70) 铝合金 | 套 | 106 | 接触网设备配件 |  |
| 313 | 10037978 | 吊弦上半部 | φ4mm 不锈钢 | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 314 | 10037913 | 吊环 | JL37 KTH350-10 | EA | 3 | 接触网设备配件 |  |
| 315 | 10034360 | 电连结线夹 | JL05(GLCN250/L185) 铝合金 | 套 | 10 | 接触网设备配件 |  |
| 316 | 10034359 | 电连结线夹 | JL05(GLCN195/L185) 铝合金 | 套 | 10 | 接触网设备配件 |  |
| 317 | 10034358 | 电连接线夹 | JQJL05(TJ150/TJ150) QA19-4 | 套 | 110 | 接触网设备配件 |  |
| 318 | 10034357 | 电连接线夹 | JQJL05(T95A) QA19-4 | 套 | 49 | 接触网设备配件 |  |
| 319 | 10034355 | 电连接线夹 | JL05(LJ150-185) 铝合金 | 套 | 48 | 接触网设备配件 |  |
| 320 | 10689050 | 电连接线夹 | JHJL05(T95/95) QA19-4 | 套 | 10 | 接触网设备配件 |  |
| 321 | 10689044 | 电连接线夹 | JHJL05(T95/120) QA19-4 | 套 | 10 | 接触网设备配件 |  |
| 322 | 10689045 | 电连接线夹 | JHJL05(T150/95) QA19-4 | 套 | 10 | 接触网设备配件 |  |
| 323 | 10689048 | 电连接线夹 | JHJL04(T150/95) QA19-4 | 套 | 10 | 接触网设备配件 |  |
| 324 | 10689046 | 电连接线夹 | JHJL04(T120/95) QA19-4 | 套 | 10 | 接触网设备配件 |  |
| 325 | 10689047 | 电连接线夹 | JHJL04(T120/120) QA19-4 | 套 | 10 | 接触网设备配件 |  |
| 326 | 10030662 | 地线弯卡 | SJL83(B)改 Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 327 | 10030661 | 地线弯卡 | SJL83(A)改 Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 328 | 10000741 | 底座槽钢 | JL67(G10) Q235A | 套 | 3 | 接触网设备配件 |  |
| 329 | 10000740 | 底座槽钢 | JL67(78) Q235A | 套 | 9 | 接触网设备配件 |  |
| 330 | 10030575 | 底座槽钢 | JL67(38) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 331 | 10000739 | 底座槽钢 | JL67(170) Q235A | 套 | 5 | 接触网设备配件 |  |
| 332 | 11373117 | 等径线夹 | RH(MRJ185-240) 铝合金 | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 333 | 10029796 | 等径杆AP肩架 | JQφ400 Q235A | 套 | 4 | 接触网设备配件 |  |
| 334 | 10029795 | 等径杆AP肩架 | JQφ350 Q235A | 套 | 5 | 接触网设备配件 |  |
| 335 | 10688490 | 弹簧补偿器 | RTB6-S 不锈钢套管 | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 336 | 10026317 | 单肩槽钢肩架 | GDL1(320A) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 337 | 10026316 | 单肩槽钢肩架 | GDL1(250A) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 338 | 10026288 | 单环锚杆 | φ28×3520mmφ22×700mm Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 339 | 10026287 | 单环锚杆 | φ25×3520mmφ18×700mm Q235A | 套 | 2 | 接触网设备配件 |  |
| 340 | 10025872 | 带耳滑轮支架 | SJL49(360) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 341 | 10023850 | 传动比滑轮组 | JL29(1:3) KTH350-10 | 套 | 55 | 接触网设备配件 |  |
| 342 | 10023849 | 传动比滑轮组 | JL29(1:2) KTH350-10 | 套 | 42 | 接触网设备配件 |  |
| 343 | 10000548 | 杵座楔型线夹 | JL26(70) ZG270-500 | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 344 | 10000547 | 杵座楔型线夹 | JL26(50) ZG270-500 | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 345 | 11373118 | 杵座双鞍子 | JL21-(S240)-89 Q235 | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 346 | 10000546 | 杵座鞍子 | JL17(L) KTH350-10 | 套 | 41 | 接触网设备配件 |  |
| 347 | 10000542 | 杵头杆 | JL43(1600) Q235A | 根 | 11 | 接触网设备配件 |  |
| 348 | 10000541 | 杵头杆 | JL43(1300) Q235A | 套 | 11 | 接触网设备配件 |  |
| 349 | 10023660 | 杵环杆 | SJL45(280) Q235A | 根 | 29 | 接触网设备配件 |  |
| 350 | 10023658 | 杵环杆 | SJL45(160) Q235A | 根 | 2 | 接触网设备配件 |  |
| 351 | 10023646 | 杵环杆 | JL59(900) Q235A | 根 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 352 | 10000540 | 杵环杆 | JL59(800) Q235A | 根 | 11 | 接触网设备配件 |  |
| 353 | 10023644 | 杵环杆 | JL59(750) Q235A | 根 | 7 | 接触网设备配件 |  |
| 354 | 10000539 | 杵环杆 | JL59(600) Q235A | 根 | 17 | 接触网设备配件 |  |
| 355 | 10023641 | 杵环杆 | JL59(400) Q235A | 根 | 9 | 接触网设备配件 |  |
| 356 | 10000538 | 杵环杆 | JL59(3000) Q235A | 根 | 11 | 接触网设备配件 |  |
| 357 | 10023639 | 杵环杆 | JL59(300) Q235A | 根 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 358 | 10000537 | 杵环杆 | JL59(2600) Q235A | 根 | 18 | 接触网设备配件 |  |
| 359 | 10000536 | 杵环杆 | JL59(2100) Q235A | 根 | 4 | 接触网设备配件 |  |
| 360 | 10000535 | 杵环杆 | JL59(200) Q235A | 根 | 9 | 接触网设备配件 |  |
| 361 | 10023633 | 杵环杆 | JL59(1800) Q235A | 根 | 4 | 接触网设备配件 |  |
| 362 | 10000534 | 杵环杆 | JL59(1600) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 363 | 10000533 | 杵环杆 | JL59(1400) Q235A | 根 | 7 | 接触网设备配件 |  |
| 364 | 10023630 | 杵环杆 | JL59(1300) Q235A | 根 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 365 | 10000532 | 杵环杆 | JL59(1200) Q235A | 根 | 14 | 接触网设备配件 |  |
| 366 | 10000531 | 杵环杆 | JL59(1150) Q235A | 根 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 367 | 10000530 | 杵环杆 | JL59(1000) Q235A | 根 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 368 | 10022203 | 承锚角钢 | JL51(H15) Q235A | 套 | 8 | 接触网设备配件 |  |
| 369 | 10022202 | 承锚角钢 | JL51(H13) Q235A | 套 | 5 | 接触网设备配件 |  |
| 370 | 10022201 | 承锚角钢 | JL51(60)改左 Q235A | 套 | 2 | 接触网设备配件 |  |
| 371 | 11252379 | 承力索座 | JL18(CXMD)(JTM-150) Q235A | 套 | 50 | 接触网设备配件 |  |
| 372 | 10000506 | 承力索终锚线夹 | JL8804(LBGLJ-185/35) QA19-4 | 套 | 50 | 接触网设备配件 |  |
| 373 | 10000505 | 承力索终锚线夹 | JL8804(LBGLJ-185/30) QA19-4 | 套 | 17 | 接触网设备配件 |  |
| 374 | 10022196 | 承力索终锚线夹 | JL8804(LBGLJ-185/25) QA19-4 | 套 | 3 | 接触网设备配件 |  |
| 375 | 10000504 | 承力索终锚线夹 | JL8804(LBGLG-90/19) QA19-4 | 套 | 20 | 接触网设备配件 |  |
| 376 | 10022195 | 承力索终锚线夹 | JL8804(LBG-70/19) QA19-4 | 套 | 50 | 接触网设备配件 |  |
| 377 | 11233202 | 承力索终端锚固线夹 | JL27(95) ZG270-500 | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 378 | 10956363 | 承力索终端锚固线夹 | JL27(150) ZG270-500 | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 379 | 10956353 | 承力索中心锚结线夹 | JL03(T95/95) QA19-4 | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 380 | 10956351 | 承力索中心锚结线夹 | JL03(T150/95) QA19-4 | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 381 | 10956350 | 承力索中心锚结线夹 | JL03(T150/70) QA19-4 | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 382 | 11254026 | 承力索中心锚结线夹 | JL03(C)(JTM150) Q235A | 套 | 50 | 接触网设备配件 |  |
| 383 | 10022191 | 承力索支座 | JLD0418(改) KTH350-10 | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 384 | 10647703 | 承力索支承线夹 | JL18(CXMD-185) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 385 | 10956359 | 承力索接头线夹 | JQJL8803(TJ150) QA19-4 | 套 | 127 | 接触网设备配件 |  |
| 386 | 10022178 | 承力索接头线夹 | JL8803(LBGLJ-95/19) QA19-4 | 套 | 11 | 接触网设备配件 |  |
| 387 | 10022177 | 承力索接头线夹 | JL8803(LBGLJ-70/19) QA19-4 | 套 | 37 | 接触网设备配件 |  |
| 388 | 10022176 | 承力索接头线夹 | JL8803(LBGLJ-185/35) QA19-4 | 套 | 20 | 接触网设备配件 |  |
| 389 | 10000502 | 承力索接头线夹 | JL8803(LBGLJ-185/30) QA19-4 | 套 | 19 | 接触网设备配件 |  |
| 390 | 10022175 | 承力索接头线夹 | JL8803(LBGLJ-185/25) QA19-4 | 套 | 20 | 接触网设备配件 |  |
| 391 | 10022174 | 承力索接头线夹 | JL8803(LBG-90/19) QA19-4 | 套 | 11 | 接触网设备配件 |  |
| 392 | 11308823 | 承力索吊弦线夹 | JL02(JTM95) CuNi2Si | 套 | 13 | 接触网设备配件 |  |
| 393 | 11252377 | 承力索吊弦线夹 | JL02(JTM150) CuNi2Si | 套 | 128 | 接触网设备配件 |  |
| 394 | 10022172 | 承力索电连接线夹 | JQJL05(TJ150/TJ150) QA19-4 | 套 | 295 | 接触网设备配件 |  |
| 395 | 10022171 | 承力索电连接线夹 | JQJL05(TJ120/TRJ95) QA19-4 | 套 | 42 | 接触网设备配件 |  |
| 396 | 11252382 | 承力索电连接线夹 | JQJL05(JTM150/RTJ120) Q235A | 套 | 450 | 接触网设备配件 |  |
| 397 | 10022170 | 承力索电连接线夹 | JL05(LJ185-185) LD5 | 套 | 130 | 接触网设备配件 |  |
| 398 | 10000456 | 叉型连接板 | JL42 Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 399 | 10019088 | 槽钢 | HL05(380) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 400 | 10000419 | 补偿绳 | φ8.75×18m 不锈钢 | 条 | 30 | 接触网设备配件 |  |
| 401 | 10017587 | 补偿绳 | φ8.75×16m 不锈钢 | 套 | 48 | 接触网设备配件 |  |
| 402 | 10000418 | 补偿绳 | φ8.75×15m 不锈钢 | 条 | 18 | 接触网设备配件 |  |
| 403 | 10163478 | 保护线肩架 | φ400圆杆用 肩架长1.9米 Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 404 | 10163477 | 保护线肩架 | φ350圆杆用 肩架长1.9米 Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 405 | 10163476 | 保护线肩架 | H60-78方杆用 肩架长1.9米 Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 406 | 10000189 | Z型双耳楔型线夹 | JL27 ZG270-500 | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 407 | 10012304 | Y型线锚底座 | Y8640;φ400 Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 408 | 10012303 | Y型线锚底座 | Y8640;φ350 Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 409 | 10012247 | Y型承锚底座 | Y8641;φ350 Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 410 | 10012201 | X型腕臂 | φ70-3200 铝合金 | 根 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 411 | 10012198 | X型腕臂 | JL61(3.2) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 412 | 10000187 | X型腕臂 | JL61(3.0) Q235A | 根 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 413 | 10000186 | X型腕臂 | JL61(2.8) Q235A | 根 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 414 | 10000185 | X型腕臂 | JL61(2.6) Q235A | 根 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 415 | 10012194 | X型腕臂 | JL61(2.35) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 416 | 10012045 | V型拉线 | 10mm2(1.7m) 软不锈钢丝绳 | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 417 | 10012044 | V型拉线 | 10mm2(1.5m) 软不锈钢丝绳 | 套 | 100 | 接触网设备配件 |  |
| 418 | 10011462 | U型夹环 | SJL59 KTH350-10 | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 419 | 10000151 | P型腕臂 | JL61(2.8) Q235A | 根 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 420 | 10006812 | G型补偿绳防磨支架 | JL341(G) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 421 | 10006621 | D型坠铊杆 | JL46(2600-1150) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 422 | 10006620 | D型坠铊杆 | JL46(2000-950) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 423 | 10006619 | D型坠铊杆 | JL46(1600-850) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 424 | 11373119 | D型连接器 | JL21-(D)-89 Q235 | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 425 | 10006051 | AP线肩架 | JL321(G13W) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 426 | 10161792 | 26型坠砣杆 | JL46(T-1600) Q235A | 套 | 1 | 接触网设备配件 |  |
| 427 | 10071014 | 脚扣带 |  | 副 | 75 | 脚扣 | 搭扣式 |
| 428 | 10071012 | 脚扣 | 接触网用 牛皮制 | EA | 1 | 脚扣 |  |
| 429 | 10071008 | 脚扣 |  | 副 | 1 | 脚扣 | 三角伸缩 |
| 430 | 10000503 | 承力索绝缘套 | 185×2m | 根 | 1 | 硅橡胶 |  |
| 431 | 10664414 | 软态不锈钢丝 | φ4.0mm 不锈钢 | KG | 10 | 钢丝 |  |
| 432 | 10003005 | 软态不锈钢丝 | φ3.5mm 不锈钢 | KG | 200 | 钢丝 |  |
| 433 | 10663987 | 软态不锈钢丝 | φ2.0mm 不锈钢 | KG | 300 | 钢丝 |  |
| 434 | 10664413 | 软态不锈钢丝 | φ1.2mm 不锈钢 | KG | 10 | 钢丝 |  |
| 435 | 10663986 | 软态不锈钢丝 | φ0.8mm 不锈钢 | KG | 10 | 钢丝 |  |
| 436 | 10073834 | 接线端子 | OT-500A | EA | 20 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 437 | 10073739 | 接线端子 | DT-12mm2 | EA | 273 | 电缆导体用接线端子 |  |
| 438 | 10073703 | 接线端子 | DL-120mm2 | EA | 5 | 电缆导体用接线端子 |  |

注：投标人不可选择每包中的部分货物参加投标。