# 附表1 招标货物一览表

第1包：供电专用工具

| 序号 | 物料 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 2018年预估数量 | 物料组描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10025120 | 打冰镐板 | 260×70mm 国产 | 套 | 20 | 绝缘工具 |  |
| 2 | 10076677 | 绝缘打冰杆 | 35kV 3节6m 国产 | 副 | 5 | 绝缘工具 |  |
| 3 | 10076678 | 绝缘打冰杆 | 连接式 35kW 3节6m 国产 | 根 | 50 | 绝缘工具 |  |
| 4 | 10001977 | 绝缘测杆 | 3节6.7m(带计算器) 国产 | 副 | 20 | 绝缘工具 |  |
| 5 | 10076670 | 绝缘测杆 | 7.5m 国产 | 套 | 30 | 绝缘工具 |  |
| 6 | 10076849 | 绝缘绳套 | φ16mm×15m | 副 | 12 | 绝缘工具 |  |
| 7 | 10076850 | 绝缘绳套 | φ20mm×15m | EA | 25 | 绝缘工具 |  |
| 8 | 10000650 | 单体接地线 | JDX-25mm2×10m 国产 | 副 | 30 | 绝缘工具 |  |
| 9 | 10026422 | 单体接地线 | JDX-25mm2×12m 国产 | 副 | 15 | 绝缘工具 |  |
| 10 | 10026423 | 单体接地线 | JDX-25mm2×14m 国产 | 副 | 35 | 绝缘工具 |  |
| 11 | 10026424 | 单体接地线 | JDX-25mm2×16m 国产 | 副 | 50 | 绝缘工具 |  |
| 12 | 10026425 | 单体接地线 | JDX-25mm2×25m 国产 | 副 | 30 | 绝缘工具 |  |
| 13 | 10026426 | 单体接地线 | JDX-25mm2×4m 国产 | 副 | 10 | 绝缘工具 |  |
| 14 | 10026427 | 单体接地线 | JDX-25mm2×5m 国产 | 副 | 2 | 绝缘工具 |  |
| 15 | 10045663 | 风轮 | 10kV 国产 | EA | 80 | 绝缘工具 | 风轮上须有电压等级 |
| 16 | 10045664 | 风轮 | 110kV 国产 | EA | 40 | 绝缘工具 | 风轮上须有电压等级 |
| 17 | 10045665 | 风轮 | 35kV 国产 | EA | 25 | 绝缘工具 | 风轮上须有电压等级 |
| 18 | 10050478 | 高压验电信号发生器 | 10kV 国产 | EA | 80 | 绝缘工具 |  |
| 19 | 10050479 | 高压验电信号发生器 | 110kV 国产 | EA | 40 | 绝缘工具 |  |
| 20 | 10050480 | 高压验电信号发生器 | 35kV 国产 | EA | 100 | 绝缘工具 |  |
| 21 | 10001283 | 隔开绝缘操作棒 | φ50mm 国产 | 套 | 25 | 绝缘工具 | 长1000mm |
| 22 | 10060230 | 活动地线 | JDX-25mm2×3m 国产 | 副 | 2 | 绝缘工具 |  |
| 23 | 10071629 | 接地棒 | 10kV1m(铝钩) 国产 | 副 | 25 | 绝缘工具 | 黄色，直径>40mm |
| 24 | 10001872 | 接地棒 | 110kV3节6m(铝钩) 国产 | 套 | 37 | 绝缘工具 |  |
| 25 | 10071631 | 接地棒 | 110kV4节8m(铝钩) 国产 | 套 | 100 | 绝缘工具 |  |
| 26 | 10648329 | 接地棒 | 2.5m ×2 35KV(铜钩) 国产 | 根 | 2 | 绝缘工具 |  |
| 27 | 10071633 | 接地棒 | 35kV 3节6m(铜钩) 国产 | 副 | 10 | 绝缘工具 |  |
| 28 | 10071634 | 接地棒 | 35kV3节6m(铝钩) 国产 | 套 | 10 | 绝缘工具 |  |
| 29 | 10001873 | 接地棒 | 35kV3节6m(铜钩) 国产 | 副 | 34 | 绝缘工具 |  |
| 30 | 10071635 | 接地棒 | 35kV4节8m(铝钩) 国产 | 副 | 10 | 绝缘工具 |  |
| 31 | 10071636 | 接地棒 | 35kV4节8m(铜钩) 国产 | 副 | 40 | 绝缘工具 |  |
| 32 | 10071761 | 接地针 | M16×850mm 国产 | EA | 10 | 绝缘工具 |  |
| 33 | 10084064 | 连接式拉闸杆 | 10kV 3节 5m 国产 | 副 | 4 | 绝缘工具 |  |
| 34 | 10084065 | 连接式拉闸杆 | 10kV3节4m 国产 | 副 | 17 | 绝缘工具 |  |
| 35 | 10084067 | 连接式拉闸杆 | 27.5kV 3节 5m 国产 | 副 | 15 | 绝缘工具 |  |
| 36 | 10084069 | 连接式拉闸杆 | 35kV3节5m 国产 | 副 | 15 | 绝缘工具 |  |
| 37 | 10110572 | 三合一接地线 | JDX-25mm2(3×1.5m+10.5m) 国产 | 副 | 30 | 绝缘工具 |  |
| 38 | 10110573 | 三合一接地线 | JDX-25mm2(3×1.5m+13.5m) 国产 | 副 | 25 | 绝缘工具 |  |
| 39 | 10084063 | 验电杆 | 10kV 3节 1.2m 国产 | 副 | 30 | 绝缘工具 |  |
| 40 | 10084066 | 验电杆 | 110kV3节 6m 国产 | 副 | 30 | 绝缘工具 |  |
| 41 | 10084068 | 验电杆 | 35kV3节 6m 国产 | 副 | 15 | 绝缘工具 |  |
| 42 | 11525036 | 验电杆 | 35kV-RH 8m 伸缩式 国产 | 根 | 45 | 绝缘工具 |  |
| 43 | 11525295 | 高压验电器 | 35kV-RH 接触音响式 国产 | 个 | 50 | 停送电工具 |  |
| 44 | 10710327 | 声光验电器 | 10kV\国产 | 个 | 70 | 停送电工具 |  |
| 45 | 10710329 | 声光验电器 | 35kV\国产 | 个 | 30 | 停送电工具 |  |
| 46 | 10093277 | 铝扁带 | 10mm 1mm | KG | 332 | 铝带 | 宽10mm。厚1mm |
| 47 | 10076744 | 电力绝缘钩镰斧 | JGZ-3型 国产 | 副 | 1 | 成套手工工具 |  |
| 48 | 10033548 | 电缆剥皮器 | KT型 国产 | 把 | 20 | 电工钳 |  |
| 49 | 10124953 | 铁路信号锁钥匙 | 三角 | 把 | 338 | 建筑用小五金 |  |
| 50 | 10044994 | 放电缆液压支架 | 3t | EA | 10 | 张紧放线机械 |  |
| 51 | 10045026 | 放线滑轮 | 70-185 | EA | 21 | 张紧放线机械 |  |
| 52 | 11250533 | 便携式液压导线切刀 | HT-TC026 Y 国产 | 把 | 20 | 钳子 |  |
| 53 | 10131991 | 相位测试仪 | VC850 50HZ | 块 | 30 | 时间、频率测量仪器 |  |
| 54 | 10029063 | 导线校直器 | 195 国产 | 套 | 20 | 铁路专用手工工具 | 五轮校直 |
| 55 | 10029064 | 导线校直器 | 250 国产 | 套 | 30 | 铁路专用手工工具 | 五轮校直 |
| 56 | 11256490 | 接触线扭面器 | HC-GW 国产 | 套 | 2 | 铁路专用手工工具 |  |
| 57 | 10125459 | 铜导线校正扳手 | 150 国产 | 套 | 2 | 铁路专用手工工具 |  |
| 58 | 10125460 | 铜导线校正扳手 | 5轮 国产 | 台 | 2 | 铁路专用手工工具 |  |
| 59 | 10129343 | 煨弯器 | 195 国产 | 套 | 2 | 铁路专用手工工具 |  |
| 60 | 10129344 | 煨弯器 | 250 国产 | 套 | 4 | 铁路专用手工工具 |  |
| 61 | 10134576 | 校正扳手 | 250 国产 | 把 | 4 | 铁路专用手工工具 |  |
| 62 | 11257682 | 预置式夜视智能数显力矩扳手 | GEK135-12 进口 | 套 | 2 | 铁路专用手工工具 |  |
| 63 | 10075176 | 紧线器 | 16-50 | EA | 1 | 张紧放线机械 | 16mm-50mm |
| 64 | 10075181 | 紧线器 | XⅡ 1670 | EA | 1 | 张紧放线机械 |  |
| 65 | 10159471 | 自动紧线器 | 150-300 | EA | 10 | 张紧放线机械 |  |
| 66 | 10159472 | 自动紧线器 | 50-150 | EA | 15 | 张紧放线机械 |  |
| 67 | 10125706 | 铜线 | H62(Y2) 2mm2 | M | 500 | 铜线 |  |
| 68 | 10093292 | 铝合金抢修支柱 | QXL-01(8m)\国产 | 套 | 2 | 铁路专用手工工具 |  |
| 69 | 11255198 | 高强度铝合金梯车 | LMCT-Ⅱ\国产 | 台 | 2 | 铁路专用手工工具 |  |

第2包：电力金具

| 序号 | 物料号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 预估数量 | 物料组描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10029065 | 导线压接管 | 50mm2 | EA | 100 | 电缆导体用连接管 | 长800mm |
| 2 | 10029066 | 导线压接管 | 70mm2 | EA | 100 | 电缆导体用连接管 | 长800mm |
| 3 | 10029067 | 导线压接管 | 95mm2 | EA | 80 | 电缆导体用连接管 | 长800mm |
| 4 | 10033877 | 电缆接续管 | 120mm2 铝 | EA | 50 | 电缆导体用连接管 | 长100mm |
| 5 | 10000820 | 电缆接续管 | 16mm2 铝 | EA | 300 | 电缆导体用连接管 | 长100mm |
| 6 | 10000821 | 电缆接续管 | 25mm2 铝 | EA | 160 | 电缆导体用连接管 | 长100mm |
| 7 | 10000822 | 电缆接续管 | 35mm2 铝 | EA | 160 | 电缆导体用连接管 | 长100mm |
| 8 | 10000823 | 电缆接续管 | 50mm2 铝 | EA | 130 | 电缆导体用连接管 | 长100mm |
| 9 | 10000824 | 电缆接续管 | 70mm2 铝 | EA | 211 | 电缆导体用连接管 | 长100mm |
| 10 | 10000825 | 电缆接续管 | 95mm2 铝 | EA | 160 | 电缆导体用连接管 | 长100mm |
| 11 | 10663463 | 电缆连接管 | 16mm2铜 | EA | 110 | 电缆导体用连接管 | 长100mm |
| 12 | 10663464 | 电缆连接管 | 25mm2铜 | EA | 220 | 电缆导体用连接管 | 长100mm |
| 13 | 10663465 | 电缆连接管 | 35mm2铜 | EA | 140 | 电缆导体用连接管 | 长100mm |
| 14 | 10663466 | 电缆连接管 | 50mm2铜 | EA | 140 | 电缆导体用连接管 | 长100mm |
| 15 | 10663467 | 电缆连接管 | 70mm2铜 | EA | 150 | 电缆导体用连接管 | 长100mm |
| 16 | 10663468 | 电缆连接管 | 95mm2铜 | EA | 200 | 电缆导体用连接管 | 长100mm |
| 17 | 10162122 | M销子 | M型 | EA | 600 | 电力线路金具 | 铜 |
| 18 | 10000028 | M型抱铁 | φ190mm | EA | 17 | 电力线路金具 |  |
| 19 | 10010838 | P型挂板 | P-7 | EA | 42 | 电力线路金具 |  |
| 20 | 10011247 | T型线夹 | TL-31 | EA | 29 | 电力线路金具 |  |
| 21 | 10011248 | T型线夹 | TL-33 | EA | 32 | 电力线路金具 |  |
| 22 | 10000161 | T型线夹 | TL-44 | 套 | 14 | 电力线路金具 |  |
| 23 | 10663910 | T型线夹 | TL-55 铝 | PC | 85 | 电力线路金具 |  |
| 24 | 10011249 | T型线夹 | TY-185/25 | 套 | 62 | 电力线路金具 |  |
| 25 | 10663909 | T型线夹 | TY-300/25 铝 | PC | 120 | 电力线路金具 |  |
| 26 | 10000163 | UT型线夹 | NUT-1 | 套 | 50 | 电力线路金具 |  |
| 27 | 10000164 | UT型线夹 | NUT-2 | 套 | 50 | 电力线路金具 |  |
| 28 | 10000165 | UT型线夹 | NUT-3 | 套 | 22 | 电力线路金具 |  |
| 29 | 10011320 | UT型线夹 | NUT-4 | EA | 30 | 电力线路金具 |  |
| 30 | 10011399 | U型抱箍 | φ150mm | 副 | 20 | 电力线路金具 |  |
| 31 | 10011400 | U型抱箍 | φ180mm | 副 | 12 | 电力线路金具 |  |
| 32 | 10011401 | U型抱箍 | φ190mm | 副 | 5 | 电力线路金具 |  |
| 33 | 10011402 | U型抱箍 | φ200mm φ18mm | 副 | 28 | 电力线路金具 |  |
| 34 | 10000168 | U型抱箍 | φ220mm | 套 | 80 | 电力线路金具 |  |
| 35 | 10011403 | U型抱箍 | φ260mm | EA | 40 | 电力线路金具 |  |
| 36 | 10000171 | U型抱箍 | φ300mm | 套 | 10 | 电力线路金具 |  |
| 37 | 10011448 | U型挂环 | U-7 | EA | 55 | 电力线路金具 |  |
| 38 | 10000178 | U型挂环 | UL-7 | 套 | 1 | 电力线路金具 |  |
| 39 | 10012315 | Z型挂板 | Z-7 | EA | 60 | 电力线路金具 |  |
| 40 | 10000376 | 并沟线夹 | JB-1 | EA | 60 | 电力线路金具 |  |
| 41 | 10000377 | 并沟线夹 | JB-2 | EA | 60 | 电力线路金具 |  |
| 42 | 10000378 | 并沟线夹 | JB-3 | EA | 530 | 电力线路金具 |  |
| 43 | 10000379 | 并沟线夹 | JB-4 | 套 | 600 | 电力线路金具 |  |
| 44 | 10017052 | 并沟线夹 | ST-3 | 套 | 60 | 电力线路金具 |  |
| 45 | 10025867 | 带电装卸线夹 | YZ-2 | EA | 15 | 电力线路金具 |  |
| 46 | 10026336 | 单联挂板 | W-7 | EA | 5 | 电力线路金具 |  |
| 47 | 10029072 | 导线压接管 | JT-50/8 | EA | 1 | 电力线路金具 |  |
| 48 | 10029073 | 导线压接管 | JT-70/10 | EA | 1 | 电力线路金具 |  |
| 49 | 10029075 | 导线压接管 | JT-95/20 | EA | 1 | 电力线路金具 |  |
| 50 | 10029077 | 导线压接管 | JTB-150/20 | 套 | 24 | 电力线路金具 |  |
| 51 | 10029078 | 导线压接管 | JTB-185/30 | 套 | 2 | 电力线路金具 |  |
| 52 | 10000803 | 电缆抱箍 | R108 r10mm | 套 | 20 | 电力线路金具 |  |
| 53 | 10000804 | 电缆抱箍 | R117 r15mm | 套 | 130 | 电力线路金具 |  |
| 54 | 10044937 | 防震锤 | FD-2 长370mm | EA | 15 | 电力线路金具 |  |
| 55 | 10001135 | 杆顶支座 | φ190mm 单 | 套 | 9 | 电力线路金具 |  |
| 56 | 10001136 | 杆顶支座 | φ190mm 双 | 套 | 12 | 电力线路金具 |  |
| 57 | 10001439 | 横担 | ∠50×5×1500mm | 根 | 10 | 电力线路金具 |  |
| 58 | 10057073 | 横担 | ∠50×5×1800mm | EA | 14 | 电力线路金具 |  |
| 59 | 10057076 | 横担 | ∠60×5×1200mm | EA | 20 | 电力线路金具 |  |
| 60 | 10057081 | 横担 | ∠63×6×1800mm | EA | 20 | 电力线路金具 |  |
| 61 | 10057086 | 横担 | ∠65×6×1500mm | EA | 40 | 电力线路金具 |  |
| 62 | 10001445 | 横担 | ∠75×8×2100mm | 根 | 30 | 电力线路金具 |  |
| 63 | 10076010 | 矩形母线金具 | MNL-102 | 副 | 1 | 电力线路金具 |  |
| 64 | 10076011 | 矩形母线金具 | MNP-102 | 副 | 1 | 电力线路金具 |  |
| 65 | 10082226 | 拉线棒 | φ18×2100mm | EA | 6 | 电力线路金具 |  |
| 66 | 10002167 | 拉线棒 | φ20×2100mm | EA | 15 | 电力线路金具 |  |
| 67 | 10082231 | 拉线抱箍 | φ150mm | 副 | 10 | 电力线路金具 |  |
| 68 | 10082232 | 拉线抱箍 | φ170mm | 副 | 4 | 电力线路金具 |  |
| 69 | 10082233 | 拉线抱箍 | φ190mm | 副 | 50 | 电力线路金具 |  |
| 70 | 10002168 | 拉线抱箍 | φ210mm | 套 | 37 | 电力线路金具 |  |
| 71 | 10083674 | 连接板 | JL41 | EA | 1 | 电力线路金具 |  |
| 72 | 10083675 | 连接板 | JL41(T) | EA | 1 | 电力线路金具 |  |
| 73 | 10097908 | 母线间隔棒 | MRJ-4/200 | 套 | 1 | 电力线路金具 |  |
| 74 | 11221637 | 耐张线夹 | NL-5(350)φ13-28.6铁 | PC | 10 | 电力线路金具 |  |
| 75 | 10002617 | 耐张线夹 | NLD-1 | 套 | 10 | 电力线路金具 |  |
| 76 | 10002618 | 耐张线夹 | NLD-2 | 套 | 15 | 电力线路金具 |  |
| 77 | 10002619 | 耐张线夹 | NLD-3 | 套 | 25 | 电力线路金具 |  |
| 78 | 10002620 | 耐张线夹 | NLD-4 | 套 | 2 | 电力线路金具 |  |
| 79 | 10002958 | 球头挂环 | Q-7 | 套 | 70 | 电力线路金具 |  |
| 80 | 10106836 | 球头挂环 | QP-7 | EA | 20 | 电力线路金具 |  |
| 81 | 10183768 | 球头挂环 | QP7;孔径20mm | EA | 72 | 电力线路金具 |  |
| 82 | 10117656 | 双联腕头 | W-7 | EA | 33 | 电力线路金具 |  |
| 83 | 10118287 | 双眼连板 | P-7B | EA | 15 | 电力线路金具 |  |
| 84 | 10003500 | 双引线设备线夹 | SL2-185A | 套 | 60 | 电力线路金具 |  |
| 85 | 10219219 | 双引线设备线夹 | SL2-185B | 套 | 50 | 电力线路金具 |  |
| 86 | 10118297 | 双引线锡包铜设备线夹 | SST(120-240) | 套 | 300 | 电力线路金具 |  |
| 87 | 10125582 | 铜铝过渡板 | MG-125×8 | 块 | 2 | 电力线路金具 |  |
| 88 | 10004127 | 碗头挂板 | W-7A | EA | 85 | 电力线路金具 |  |
| 89 | 10128776 | 碗头挂板 | W-7B | EA | 33 | 电力线路金具 |  |
| 90 | 10128777 | 碗头挂板 | WS-7 | EA | 11 | 电力线路金具 |  |
| 91 | 10130293 | 五孔连板 | 6×60×310mm | 副 | 7 | 电力线路金具 |  |
| 92 | 10130294 | 五孔连板 | 6×60×575mm | 副 | 6 | 电力线路金具 |  |
| 93 | 10130295 | 五孔连板 | 6×60×610mm | 副 | 6 | 电力线路金具 |  |
| 94 | 11315520 | 锡包铜并沟线夹 | HGJBT-43(T150-L185) | 套 | 1 | 电力线路金具 |  |
| 95 | 11315519 | 锡包铜并沟线夹 | HGJBT-43(T150-L300) | 套 | 100 | 电力线路金具 |  |
| 96 | 10130725 | 锡包铜佛手 | A型 SBT-M18 | EA | 1 | 电力线路金具 |  |
| 97 | 10130726 | 锡包铜设备线夹 | ST-1A | EA | 1 | 电力线路金具 |  |
| 98 | 10130727 | 锡包铜设备线夹 | ST-1B | EA | 80 | 电力线路金具 |  |
| 99 | 10130728 | 锡包铜设备线夹 | ST-2A | EA | 80 | 电力线路金具 |  |
| 100 | 10130729 | 锡包铜设备线夹 | ST-3A | EA | 400 | 电力线路金具 |  |
| 101 | 10130730 | 锡包铜设备线夹 | ST-4A | EA | 150 | 电力线路金具 |  |
| 102 | 10004172 | 锡包铜设备线夹 | ST-4A-80 | EA | 20 | 电力线路金具 |  |
| 103 | 10130731 | 锡包铜设备线夹 | ST-4B | EA | 400 | 电力线路金具 |  |
| 104 | 10130732 | 锡包铜设备线夹 | ST-4B-80 | 套 | 28 | 电力线路金具 |  |
| 105 | 10004218 | 楔型线夹 | NX-1 | EA | 12 | 电力线路金具 |  |
| 106 | 10004219 | 楔型线夹 | NX-2 | 套 | 15 | 电力线路金具 |  |
| 107 | 10004220 | 楔型线夹 | NX-3 | 套 | 12 | 电力线路金具 |  |
| 108 | 10134605 | 楔型线夹 | NX-4 | EA | 7 | 电力线路金具 |  |
| 109 | 10004343 | 异径并沟线夹 | JB-43 | 套 | 400 | 电力线路金具 |  |
| 110 | 10148304 | 针瓶固定底座 | 130mm | 套 | 2 | 电力线路金具 |  |
| 111 | 10051150 | 隔离开关传动杆 | φ25×6000mm | 套 | 1 | 高压隔离开关配件 |  |
| 112 | 10051151 | 隔离开关传动杆 | φ25×8000mm | 套 | 2 | 高压隔离开关配件 |  |
| 113 | 10065150 | 交流电源防雷器 | ASAFE-15/4 0.22kV | 套 | 5 | 避雷器 |  |
| 114 | 10693952 | 避雷器 | HY5WZ-100/260 110kV | 套 | 40 | 避雷器 | 执行标准GB 11032-2010 |
| 115 | 10137779 | 氧化锌避雷器 | HY5WS-17/50 17KV | 套 | 40 | 避雷器 |  |
| 116 | 10693954 | 避雷器 | HY5WT-42/100 27.5kV | 套 | 50 | 避雷器 |  |
| 117 | 10038024 | 跌落式氧化锌避雷器 | HY5WS-17/50DL 17KV | 套 | 85 | 避雷器 |  |
| 118 | 10211836 | 避雷器 | VC385TT 0.5kV | 套 | 100 | 避雷器 |  |
| 119 | 10693953 | 避雷器 | YH5W-100/260 110kV | 套 | 2 | 避雷器 | 执行标准GB 11032-2010 |
| 120 | 11282317 | 避雷器放电计数器 | JCQ-C5 | PC | 1 | 避雷器配件 |  |
| 121 | 11281232 | 防雷模块 | MZCR-P24 | 套 | 1 | 防雷及接地装置 | 定电压24V，符合IEC31643-1，10的Ⅰ级、Ⅱ级分类试验要求，可用于直雷击、感应雷防护。 |
| 122 | 11281230 | 防雷模块 | MZCR-S220/1 | 套 | 1 | 防雷及接地装置 | 定电压200V，符合IEC31643-1，10的Ⅰ级、Ⅱ级分类试验要求，可用于直雷击、感应雷防护。 |
| 123 | 11281228 | 防雷模块 | MZCR-S380/1 | 套 | 1 | 防雷及接地装置 | 额定电压380V，符合IEC31643-1，10的Ⅰ级、Ⅱ级分类试验要求，可用于直雷击、感应雷防护。 |
| 124 | 11282316 | 防雷模块 | V20-C/1 75V | 套 | 1 | 防雷及接地装置 | 防雷器，额定电压75V，符合IEC31643-1，10的Ⅰ级、Ⅱ级分类试验要求，可用于直雷击、感应雷防护。 |
| 125 | 10075005 | 金属陶瓷放电管 | 2R350TA | EA | 1 | 防雷及接地装置 |  |
| 126 | 10110570 | 三合一避雷器 | SAVCS(75Ω) 0.005kV | EA | 5 | 避雷器 |  |

第三包：高压熔断器配件及电缆接头

| 序号 | 物料 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 最高投标单价限价（元） | 2018年预估数量 | 物料组描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10050254 | 高压熔断器芯 | RN1-10kV/3A | EA | 36.56 | 2.00 | 高压熔断器配件 |  |
| 2 | 10050262 | 高压熔断器芯 | RN2-10kV/3A | EA | 24.70 | 2.00 | 高压熔断器配件 |  |
| 3 | 10050255 | 高压熔断器芯 | RN1-10kV/5A | EA | 36.77 | 4.00 | 高压熔断器配件 |  |
| 4 | 10050259 | 高压熔断器芯 | RN1-35kV/5A | EA | 43.25 | 4.00 | 高压熔断器配件 |  |
| 5 | 10050448 | 高压限流熔断器芯 | XRNP1-10kV/0.5A | EA | 42.60 | 5.00 | 高压熔断器配件 |  |
| 6 | 10050253 | 高压熔断器芯 | RN1-10kV/15A | EA | 36.96 | 6.00 | 高压熔断器配件 |  |
| 7 | 10050263 | 高压熔断器芯 | RN2-35kV/3A | EA | 51.90 | 6.00 | 高压熔断器配件 |  |
| 8 | 10050258 | 高压熔断器芯 | RN1-35kV/10A | EA | 45.22 | 8.00 | 高压熔断器配件 |  |
| 9 | 10050261 | 高压熔断器芯 | RN2-10kV/0.5A | EA | 18.68 | 8.00 | 高压熔断器配件 |  |
| 10 | 10050452 | 高压限流熔断器芯 | XRNT-10kV/6.3A | EA | 56.68 | 8.00 | 高压熔断器配件 |  |
| 11 | 10050260 | 高压熔断器芯 | RN1-35kV/7.5A | EA | 48.39 | 16.00 | 高压熔断器配件 |  |
| 12 | 10050453 | 高压限流熔断芯 | XRNT-12kV/6.3A | EA | 60.87 | 17.00 | 高压熔断器配件 |  |
| 13 | 10050445 | 高压限流熔断器芯 | RN3-10kV/20A | EA | 31.88 | 34.00 | 高压熔断器配件 |  |
| 14 | 10050256 | 高压熔断器芯 | RN1-10kV/7.5A | EA | 27.52 | 38.00 | 高压熔断器配件 |  |
| 15 | 10050451 | 高压限流熔断器芯 | XRNP6-40.5kV/2A | EA | 155.60 | 39.00 | 高压熔断器配件 |  |
| 16 | 10050450 | 高压限流熔断器芯 | XRNP1-12kV/2A | EA | 75.81 | 40.00 | 高压熔断器配件 |  |
| 17 | 10050449 | 高压限流熔断器芯 | XRNP1-12kV/0.5A | EA | 27.95 | 44.00 | 高压熔断器配件 |  |
| 18 | 10050317 | 高压熔丝 | RW-10kV/35A | 条 | 14.25 | 50.00 | 高压熔断器配件 |  |
| 19 | 10050257 | 高压熔断器芯 | RN1-35kV/0.5A | EA | 46.12 | 55.00 | 高压熔断器配件 |  |
| 20 | 10050311 | 高压熔丝 | RW-10kV/25A | 条 | 11.44 | 70.00 | 高压熔断器配件 |  |
| 21 | 10050298 | 高压熔丝 | RW-10kV/10A | 条 | 8.52 | 100.00 | 高压熔断器配件 |  |
| 22 | 10050308 | 高压熔丝 | RW-10kV/20A | 条 | 10.45 | 100.00 | 高压熔断器配件 |  |
| 23 | 10050321 | 高压熔丝 | RW-10kV/50A | 套 | 15.04 | 100.00 | 高压熔断器配件 |  |
| 24 | 10050318 | 高压熔丝 | RW-10kV/3A | 条 | 6.19 | 130.00 | 高压熔断器配件 |  |
| 25 | 10044380 | 防风跌落式熔断器 | RFWD 10kV 50A 固定式 | 组 | 358.05 | 1.00 | 高压熔断器 |  |
| 26 | 10050280 | 高压熔丝 | 35KV 0.5A 更换式 | 根 | 17.69 | 1.00 | 高压熔断器配件 |  |
| 27 | 10050301 | 高压熔丝 | RW-10kV/15A | 条 | 9.56 | 1.00 | 高压熔断器配件 |  |
| 28 | 10050304 | 高压熔丝 | RW-10kV/1A | 条 | 6.81 | 1.00 | 高压熔断器配件 |  |
| 29 | 10050314 | 高压熔丝 | RW-10kV/30A | 条 | 13.37 | 1.00 | 高压熔断器配件 |  |
| 30 | 10050324 | 高压熔丝 | RW-10kV/5A | 条 | 8.21 | 1.00 | 高压熔断器配件 |  |
| 31 | 10050327 | 高压熔丝 | RW-10kV/7.5A | 条 | 9.83 | 1.00 | 高压熔断器配件 |  |
| 32 | 10050336 | 高压熔丝 | RW-35kV/0.5A | 条 | 10.78 | 1.00 | 高压熔断器配件 |  |
| 33 | 10050337 | 高压熔丝 | RW-35kV/3A | 条 | 13.77 | 1.00 | 高压熔断器配件 |  |
| 34 | 10050446 | 高压限流熔断器芯 | RN3-10kV/30A | EA | 39.69 | 1.00 | 高压熔断器配件 |  |
| 35 | 10050447 | 高压限流熔断器芯 | RN3-10kV/50A | EA | 43.37 | 1.00 | 高压熔断器配件 |  |
| 36 | 10005138 | 10KV电缆热缩中间头 | RSJY-15/3.1 | 套 | 200.25 | 2.00 | 电缆终端及接头 |  |
| 37 | 10005139 | 10KV电缆热缩中间头 | RSJY-15/3.2 | 套 | 221.84 | 2.00 | 电缆终端及接头 |  |
| 38 | 10663988 | 硅橡胶全预制干式终端 | ytzwg4-66kV-1×400(T) | 套 | 10320.51 | 20.00 | 电缆终端及接头 |  |
| 39 | 10005134 | 10KV电缆冷缩终端头 | WLSY-15/3.1 | 套 | 402.07 | 20.00 | 电缆终端及接头 |  |
| 40 | 10000002 | 10KV电缆冷缩中间头 | WLSJ-15/3.2 | 套 | 1245.80 | 30.00 | 电缆终端及接头 |  |
| 41 | 10000006 | 10KV电缆热缩终端头 | WRSY-10/3.1 | 套 | 390.36 | 2.00 | 电缆终端及接头 |  |
| 42 | 10005507 | 35KV电缆热缩中间头 | RSJY-35/3.1 | 套 | 1373.42 | 1.00 | 电缆终端及接头 |  |
| 43 | 10005508 | 35KV电缆热缩中间头 | RSJY-35/3.2 | 套 | 1466.09 | 1.00 | 电缆终端及接头 |  |
| 44 | 10806348 | 高压电缆分支箱 | XD-10kV | PC | 11057.69 | 5.00 | 电缆终端及接头 | 电缆分接箱：采用不锈钢外壳，具有防水、防腐功能，一进三出 |
| 45 | 10049295 | 高压电缆分支箱DF系列 | 200A 1进3出 70/70 | PC | 11057.70 | 2.00 | 电缆终端及接头 | 电缆分接箱：采用不锈钢外壳，具有防水、防腐功能，一进三出。双开门，前后开门。 |
| 46 | 11151143 | 肘型电缆头 | ZT-15/200A | PC | 831.37 | 30.00 | 电缆终端及接头 | 1件有3个，欧式，肘型电缆头参数：适用于15kv电缆截面为70mm²-120mm²的交联聚乙烯电缆。15kv标准插拔接口符合IEEE386标准。 |

第四包：防坠器

| 序号 | 物料号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 最高投标单价限价（元） | 预估数量 | 物料组描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11196880 | 防坠器 | 1017681 10mm 进口 | 个 | 4427.5 | 130 | 安全防护用具 |  |

第五包：铝绞线等供电线材

| 序号 | 物料号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 预估数量 | 物料组描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10647304 | 镀锌钢绞线 | GJ 25mm2 | M | 200.00 | 钢线 | 应符合YB/T 5004-2012 |
| 2 | 10039700 | 镀锌钢绞线 | GJ-50 1×7-9.8 S | KG | 200.00 | 绞股线 |  |
| 3 | 10039702 | 镀锌钢绞线 | GJ-70 1×7-10.5 S | KG | 200.00 | 绞股线 |  |
| 4 | 10647769 | 钢芯铝绞线 | LBGLJ-50 | KG | 300.00 | 钢芯铝绞线 | 应符合TB/T 2937-1998 |
| 5 | 10647770 | 钢芯铝绞线 | LBGLJ-70/19 | KG | 300.00 | 钢芯铝绞线 |  |
| 6 | 10647771 | 钢芯铝绞线 | LBGLJ-95/15 | KG | 300.00 | 钢芯铝绞线 |  |
| 7 | 10048469 | 钢芯铝绞线 | LGJ-120/25 | KG | 300.00 | 钢芯铝绞线 |  |
| 8 | 10048471 | 钢芯铝绞线 | LGJ-240/30 | KG | 300.00 | 钢芯铝绞线 |  |
| 9 | 10048472 | 钢芯铝绞线 | LGJ-240/40 | KG | 200.00 | 钢芯铝绞线 |  |
| 10 | 10647305 | 钢芯铝绞线 | LGJ300/25 | M | 200.00 | 钢芯铝绞线 |  |
| 11 | 10001192 | 钢芯铝绞线 | LGJ-50/8 | KG | 500.00 | 钢芯铝绞线 |  |
| 12 | 10048476 | 钢芯铝绞线 | LGJ-70/10 | KG | 500.00 | 钢芯铝绞线 |  |
| 13 | 10048478 | 钢芯铝绞线 | LGJ-95/15 | KG | 500.00 | 钢芯铝绞线 |  |
| 14 | 10216221 | 绝缘钢芯铝绞线 | JKLGYJ-10KV 95/10 | M | 300.00 | 钢芯铝绞线 |  |
| 15 | 10653025 | 绝缘钢芯铝绞线 | JKLGYJ-10kV185/25 | M | 300.00 | 钢芯铝绞线 |  |
| 16 | 10653024 | 绝缘钢芯铝绞线 | JKLGYJ-10kV185/35 | M | 300.00 | 钢芯铝绞线 |  |
| 17 | 10076738 | 绝缘钢芯铝绞线 | JKLGYJ-50/8 | M | 300.00 | 钢芯铝绞线 |  |
| 18 | 10076739 | 绝缘钢芯铝绞线 | JKLGYJ-70/10 | M | 300.00 | 钢芯铝绞线 |  |
| 19 | 10002498 | 铝包钢绞线 | LBGJ-90/19 | KG | 300.00 | 钢芯铝绞线 |  |
| 20 | 10180900 | 铝包钢芯铝绞线 | LBGLJ-185/25 | KG | 500.00 | 钢芯铝绞线 |  |
| 21 | 10093272 | 铝包钢芯铝绞线 | LBGLJ-185/30 | KG | 500.00 | 钢芯铝绞线 |  |
| 22 | 10093273 | 铝包钢芯铝绞线 | LBGLJ-185/35 | KG | 500.00 | 钢芯铝绞线 |  |
| 23 | 10093274 | 铝包钢芯铝绞线 | LBGLJ-240/30 | KG | 500.00 | 钢芯铝绞线 |  |
| 24 | 10093275 | 铝包钢芯铝绞线 | LBGLJ-300/25 | KG | 300.00 | 钢芯铝绞线 |  |
| 25 | 10217361 | 铝包钢芯铝绞线 | LBGLJ-300/30 | KG | 300.00 | 钢芯铝绞线 |  |
| 26 | 11038914 | 铝包钢芯铝绞线 | LBGLJ-300/40 | M | 300.00 | 钢芯铝绞线 |  |
| 27 | 10647306 | 铝包钢芯铝绞线 | LBGLJ-50/7 | M | 300.00 | 钢芯铝绞线 |  |
| 28 | 10093276 | 铝包钢芯铝绞线 | LBGLJ-70/10 | KG | 300.00 | 钢芯铝绞线 |  |
| 29 | 10647307 | 铝包钢芯铝绞线 | LBGLJ-70/19 | M | 300.00 | 钢芯铝绞线 |  |
| 30 | 10647308 | 铝包钢芯铝绞线 | LBGLJ-95/15 | M | 200.00 | 钢芯铝绞线 |  |
| 31 | 10002503 | 铝绞线 | LJ 185mm2 | KG | 500.00 | 铝线 |  |
| 32 | 10002505 | 铝绞线 | LJ 50mm2 | KG | 200.00 | 铝线 |  |
| 33 | 10093336 | 铝绞线 | LJ 70mm2 | KG | 200.00 | 铝线 |  |
| 34 | 10110189 | 软铜绞线 | TJR1 120mm2 | M | 500.00 | 铜线 | 应符合GB/T 12970 |
| 35 | 10110190 | 软铜绞线 | TJR1 25mm2 | M | 200.00 | 铜线 |  |
| 36 | 10003006 | 软铜绞线 | TRJ 120mm2 | M | 200.00 | 铜线 |  |
| 37 | 10688449 | 软铜绞线 | TRJ 95mm2 | M | 200.00 | 铜线 |  |
| 38 | 10120237 | 塑料绝缘控制电缆 | KVV 0.45/0.75kV | M | 300.00 | 塑料绝缘控制电缆 | 应符合GB/T 9330 |
| 39 | 10646942 | 塑料绝缘控制电缆 | KVV 0.45/0.75kV | M | 300.00 | 塑料绝缘控制电缆 |  |
| 40 | 10120238 | 塑料绝缘控制电缆 | KVV 0.45/0.75kV | M | 300.00 | 塑料绝缘控制电缆 |  |
| 41 | 10120240 | 塑料绝缘控制电缆 | KVV 0.45/0.75kV | M | 300.00 | 塑料绝缘控制电缆 |  |
| 42 | 10120242 | 塑料绝缘控制电缆 | KVV 0.45/0.75kV | M | 300.00 | 塑料绝缘控制电缆 |  |
| 43 | 10120243 | 塑料绝缘控制电缆 | KVV 0.45/0.75kV | M | 300.00 | 塑料绝缘控制电缆 |  |
| 44 | 10653032 | 塑料绝缘控制电缆 | KVV 0.45/0.75kV | M | 300.00 | 塑料绝缘控制电缆 |  |
| 45 | 10120244 | 塑料绝缘控制电缆 | KVV 0.45/0.75kV | M | 300.00 | 塑料绝缘控制电缆 |  |
| 46 | 10120249 | 塑料绝缘控制电缆 | KVV 0.45/0.75kV | M | 300.00 | 塑料绝缘控制电缆 |  |
| 47 | 10120252 | 塑料绝缘控制电缆 | KVV 0.45/0.75kV | M | 300.00 | 塑料绝缘控制电缆 |  |
| 48 | 10003577 | 塑料绝缘控制电缆 | KVV 0.45/0.75kV | M | 300.00 | 塑料绝缘控制电缆 |  |
| 49 | 10003578 | 塑料绝缘控制电缆 | KVV 0.45/0.75kV | M | 300.00 | 塑料绝缘控制电缆 |  |
| 50 | 10120253 | 塑料绝缘控制电缆 | KVV 0.45/0.75kV | M | 300.00 | 塑料绝缘控制电缆 |  |
| 51 | 10120328 | 塑料绝缘控制电缆 | KVVP22 0.45/0.75kV | M | 300.00 | 塑料绝缘控制电缆 |  |
| 52 | 10120329 | 塑料绝缘控制电缆 | KVVP22 0.45/0.75kV | M | 300.00 | 塑料绝缘控制电缆 |  |
| 53 | 10120330 | 塑料绝缘控制电缆 | KVVP22 0.45/0.75kV | M | 300.00 | 塑料绝缘控制电缆 |  |
| 54 | 10120350 | 塑料绝缘控制电缆 | KYY23 0.45/0.75kV | M | 300.00 | 塑料绝缘控制电缆 |  |
| 55 | 10120351 | 塑料绝缘控制电缆 | KYY23 0.45/0.75kV | M | 300.00 | 塑料绝缘控制电缆 |  |
| 56 | 10120352 | 塑料绝缘控制电缆 | KYY23 0.45/0.75kV | M | 300.00 | 塑料绝缘控制电缆 |  |
| 57 | 10120353 | 塑料绝缘控制电缆 | KYY23 0.45/0.75kV | M | 300.00 | 塑料绝缘控制电缆 |  |
| 58 | 10120354 | 塑料绝缘控制电缆 | KYY23 0.45/0.75kV | M | 300.00 | 塑料绝缘控制电缆 |  |
| 59 | 10120355 | 塑料绝缘控制电缆 | KYY23 0.45/0.75kV | M | 300.00 | 塑料绝缘控制电缆 |  |
| 60 | 10125447 | 铜承力索 | JTM 150mm2 | KG | 500.00 | 铜合金线 | 应符合TB/T 3111-2005 |
| 61 | 10695378 | 铜承力索 | JTM 95mm2 | KG | 500.00 | 铜合金线 |  |
| 62 | 10130461 | 吸上线 | 185mm2 铝 | M | 200.00 | 接触网设备配件 | 带绝缘层 |

注：投标人不可选择每包中的部分货物参加投标。