| 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 数量(台) | 交货期 | 需求单位 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11614537 | 中压闸阀\Z40H-64C\DN150\GB/T12234 | 20 | 20180228 | 宁煤集团 |  |  |
| 2 | 11614538 | 中压闸阀\Z40H-64C\DN100\GB/T12234 | 20 | 20180228 | 宁煤集团 |  |  |
| 3 | 10676017 | 不锈钢球阀\Q11F-16P\DN15\GB/T12237 | 500 | 20180523 | 宁煤集团 |  |  |
| 4 | 10153341 | 中压闸阀\Z41H-25\DN40\GB12224 | 6 | 20180228 | 宁煤集团 |  |  |
| 5 | 11343791 | 中压闸阀\Z45T-25\DN50\GB/T12232 | 6 | 20180228 | 宁煤集团 |  |  |
| 6 | 11617726 | 中压截止阀\J41H-25\DN20\NB/T47044 | 5 | 20180228 | 宁煤集团 |  |  |
| 7 | 11047573 | 中压止回阀\H41H-25C\DN50\GB/T12236 | 4 | 20180228 | 宁煤集团 |  |  |
| 8 | 10927880 | 中压闸阀\Z41H-25C\DN40\GB12234 | 4 | 20180228 | 宁煤集团 |  |  |
| 9 | 11008177 | 中压截止阀\J41H-25\DN25\GB/T12233 | 6 | 20180228 | 宁煤集团 |  |  |
| 10 | 10152664 | 中压截止阀\J41H-25\DN40\GB/T12235 | 6 | 20180228 | 宁煤集团 |  |  |
| 11 | 10676017 | 不锈钢球阀\Q11F-16P\DN15\GB/T12237 | 5 | 20180228 | 宁煤集团 |  |  |
| 12 | 10153329 | 中压闸阀\Z41H-25\DN200\GB/T12234 | 10 | 20180416 | 宁煤集团 |  |  |
| 13 | 10676018 | 不锈钢球阀\Q11F-16P\DN20\GB/T12237 | 20 | 20180326 | 宁煤集团 |  |  |
| 14 | 10676017 | 不锈钢球阀\Q11F-16P\DN15\GB/T12237 | 20 | 20180326 | 宁煤集团 |  |  |
| 15 | 11486406 | 中压减压阀\Y43H-25C\DN100\GB/T12244 | 2 | 20180411 | 宁煤集团 |  |  |
| 16 | 11328995 | 中压止回阀\H41Y-64\DN100\GB/T12224\配供反法兰 | 2 | 20180411 | 宁煤集团 |  |  |
| 17 | 11560504 | 中压止回阀\H42X-25Z\DN200\GB/T12233 | 5 | 20180411 | 宁煤集团 |  |  |
| 18 | 10836615 | 中压止回阀\H41H-64C\DN300\GB/T12236 | 2 | 20180411 | 宁煤集团 |  |  |
| 19 | 10152664 | 中压截止阀\J41H-25\DN40\GB/T12235 | 3 | 20180411 | 宁煤集团 |  |  |
| 20 | 11560506 | 中压止回阀\H42X-25Z\DN80\GB/T12233 | 15 | 20180411 | 宁煤集团 |  |  |
| 21 | 10676018 | 不锈钢球阀\Q11F-16P\DN20\GB/T12237 | 50 | 20180411 | 宁煤集团 |  |  |
| 22 | 11577751 | 中压止回阀\H44H-25\DN400\GB/T12236 | 1 | 20180411 | 宁煤集团 |  |  |
| 23 | 10153343 | 中压闸阀\Z41H-25\DN400\GB12224 | 2 | 20180411 | 宁煤集团 |  |  |
| 24 | 11008283 | 中压蝶阀\D371H-40\DN250\GB/T12235 | 32 | 20180411 | 宁煤集团 |  |  |
| 25 | 11416906 | 中压蝶阀\ZSFD-40Z\DN100\GB/T12238 | 8 | 20180411 | 宁煤集团 |  |  |
| 26 | 11465995 | 多功能水泵控制阀\JD745X-25\DN200\CJ/T167 | 3 | 20180411 | 宁煤集团 |  |  |
| 27 | 10725449 | 中压蝶阀\D371H-25\DN200\GB/T12238 | 8 | 20180411 | 宁煤集团 |  |  |
| 28 | 11290362 | 中压蝶阀\D371H-25\DN100\GB/T12238 | 12 | 20180411 | 宁煤集团 |  |  |
| 29 | 11649981 | 中压蝶阀\D373H-25C\DN150\JB/T8527\含执行机构 | 4 | 20180411 | 宁煤集团 |  |  |
| 30 | 10153194 | 中压球阀\Q11F-40P\DN15\GB/T12237 | 20 | 20180220 | 内蒙古大雁矿业集团 |  |  |
| 31 | 11228405 | 中压闸阀\Z73X-25\DN150\GB12234 | 3 | 20180228 | 神东电力上湾热电厂 |  |  |
| 32 | 10153020 | 中压截止阀\J61Y-32\DN20\GB12224 | 3 | 20180430 | 神东电力郭家湾电厂 |  |  |
| 33 | 10789244 | 中压截止阀\J41H-25P\DN40\GB/T12235 | 6 | 20180531 | 神东电力新疆米东热电厂 |  |  |
| 34 | 10152613 | 中压截止阀\J23W-64P\DN6\GB/T12235 | 10 | 20180228 | 神东电力萨拉齐电厂 |  | 阀体为不锈钢材质 |
| 35 | 10789242 | 中压截止阀\J41H-25P\DN25\GB/T12234 | 6 | 20180531 | 神东电力新疆米东热电厂 |  |  |
| 36 | 11138942 | 中压球阀\Q41F-40P\DN65\GB12235 | 4 | 20180228 | 神华神东电力山西河曲发电 |  | 有技术参数 |
| 37 | 10152695 | 中压截止阀\J41H-25P\DN32\GB/T12235 | 2 | 20180531 | 神东电力新疆米东热电厂 |  |  |
| 38 | 10152653 | 中压截止阀\J41H-25\DN20\GB/T12235 | 3 | 20180228 | 神东电力郭家湾电厂 |  |  |
| 39 | 11317772 | 中压球阀\Q11F-16P\DN20\GB/T12224\304 | 100 | 20180228 | 内蒙古大雁矿业集团 |  |  |
| 40 | 10049734 | 高压截止阀\J11W-160P\DN15\GB/T12235 | 4 | 20180228 | 神华神东电力山西河曲发电 |  | 有技术参数 |
| 41 | 10050684 | 高压止回阀\H64Y-250\DN65\GB12224 | 4 | 20180228 | 神华神东电力山西河曲发电 |  | 有技术参数 |
| 42 | 10153380 | 中压闸阀\Z41H-40\DN300\GB/T12234 | 2 | 20180228 | 神华亿利能源公司电厂 |  |  |
| 43 | 11042400 | 中压球阀\Q641F-40\DN40\GB/T12237\304 | 4 | 20180228 | 国华惠州热电分公司 |  |  |
| 44 | 10004794 | 中压截止阀\J41H-25\DN50\GB/T12235 | 4 | 20180228 | 晋江热电公司 |  |  |
| 45 | 10152932 | 中压截止阀\J61H-25C\DN32\GB/T12235 | 6 | 20180228 | 晋江热电公司 |  |  |
| 46 | 10152934 | 中压截止阀\J61H-25C\DN50\GB/T12235 | 4 | 20180228 | 晋江热电公司 |  |  |
| 47 | 11725645 | 高压闸阀\Z961Y-170V\DN250\GB/T12234 | 1 | 20180228 | 晋江热电公司 |  |  |
| 48 | 11135908 | 中压球阀\Q41Y-64P\DN100\GB/T12237 | 2 | 20180228 | 神华福能发电 |  |  |
| 49 | 11390017 | 中压蝶阀\D963H-64\DN600\JB/T8527 | 2 | 20180326 | 神华福能发电 |  |  |
| 50 | 10789434 | 中压球阀\1000WOG\2 1/2"\MSS SP 72 | 4 | 20180301 | 包头能源万利一矿 |  |  |
| 51 | 10927806 | 中压止回阀\H44T-25\DN150\GB12224 | 2 | 20180228 | 乌海能源公司 |  |  |
| 52 | 11412693 | 中压蝶阀\D963Y-64\DN600\GB/T12238\WCB | 2 | 20180401 | 神华福能发电 |  |  |
| 53 | 11410826 | 中压闸阀\Z961H-63\DN250\GB/T12234 | 1 | 20180401 | 神华福能发电 |  |  |
| 54 | 10153624 | 中压闸阀\Z941H-25\DN150\GB/T12234 | 6 | 20180228 | 神华福能发电 |  |  |
| 55 | 10153624 | 中压闸阀\Z941H-25\DN150\GB/T12234 | 6 | 20180228 | 神华福能发电 |  |  |
| 56 | 10153412 | 中压闸阀\Z41H-64\DN250\GB/T12234 | 1 | 20180401 | 神华福能发电 |  |  |