招标公告附件

包划分：

第一包：电动机及电气仪表设备采购
	序号
	物料编码
	物料描述
	数量
	单位
	产品类别

	1
	11522698
	转换开关\ZBE-101\DC24V\10A\IP32
	10
	个
	低压转换开关

	2
	10860828
	急停按钮防护罩\59mm×26mm 透明PVC材质 底部带磁铁
	30
	个
	低压配电盘、板、台、箱和其他基座配件

	3
	11521419
	电流互感器\LMK(BH·SDH)-0.66CT
	10
	只
	互感器

	4
	11219833
	控制变压器\BK-50VA\0.05kVA\380V\AC36V
	10
	台
	电源变压器

	5
	11298086
	控制变压器\BK-100\0.5kVA\1.14kV/660V/380V\36V
	10
	台
	电源变压器

	6
	10945444
	电铃\UC4 AC220V 铃径150mm
	10
	套
	报警器及类似装置

	7
	11521522
	电源模块\NES-200-24\AC200-240V\DC24V\8.8A
	10
	台
	稳定电源

	8
	10939753
	旋转警示灯\LTE-1101J
	10
	件
	报警器及类似装置

	9
	11408970
	多极管式滑触线\HXTS-4-16/80\0.38kV\1×16mm2
	50
	m
	其他电气装备专用电线电缆

	10
	10043640
	防爆控制手柄\BAK63-9 9钮\0.38kV
	20
	个
	防爆电器元件

	11
	11522765
	电源模块\DRA30-24A\AC100-240V\DC24V\0.8A
	2
	台
	稳定电源

	12
	11523957
	变压器冷却风机电机\DBF-8Q12C 380V 2.5A 0.55kW
	1
	件
	变压器配件

	13
	11521417
	变频器控制面板\BOP-2 6SL3255-0AA00-4CA1\西门子
	2
	件
	变频设备(器)配件

	14
	11004791
	电动机\Y90S-4\1.1kW\380V\2.85A\1400r/min
	2
	台
	交流电动机

	15
	11524165
	温控器\E904-101 AC85-265V 0-400℃\ExdⅡCT4\国产
	4
	台
	温控器

	16
	11521418
	变频器控制单元\CU240E-2 6SL3244-0BB12-1BA1\西门子
	2
	件
	变频设备(器)配件

	17
	10997205
	电动机\YDF63L2-4\0.08kW\380V\1.22A\1400r/mi
	2
	台
	交流电动机

	18
	11472270
	电动机QABP80M4B750W\AC220/380V\3.45/2.0AB3F
	1
	台
	交流电动机

	19
	11523461
	电动机\YDF2-100M1-4\750W\380V\3A
	2
	台
	交流电动机

	20
	11471004
	电动机\QABP71M4B\370W\380V\1.12A\V1\F\IP55
	1
	台
	交流电动机

	21
	10854528
	天文控制器\ATC-3000
	3
	个
	低压电路的控制电器

	22
	11230700
	防爆电动机\YB3-112M-4WF1\4kW\ExdⅡCT4
	2
	台
	交流电动机

	23
	10894081
	防爆电动机\YBPT-160M-4\11kW\22.6A\1460r/min
	1
	台
	交流电动机

	24
	10996017
	比重计\1.0-1.1\1.0-1.1 1/1000分度值\国产\渐江芝林
	5
	台
	密度计

	25
	11192020
	比重计\SY-09\1.100-1.200 1/1000分度值\国产\华辰
	10
	台
	密度计

	26
	11211618
	比重计\SY-09\1.200-1.300 1/1000分度值\国产\华辰
	10
	台
	密度计

	27
	10894165
	防爆终端接线盒\ZJH\AC380V
	100
	件
	防爆电器安装管件

	28
	10987448
	防爆接线盒\BF28158-2/100X/40L1/40R1/40\380V
	100
	件
	防爆电器安装管件

	29
	11514006
	防爆行程开关\DLXK-211B 5A ExidⅡB T4\380V
	20
	个
	防爆电器元件

	30
	11530827
	时间继电器\HHS5F2(ST3PFT2) 0-180S\AC250V\3A
	5
	只
	继电器

	31
	11307997
	火检灯泡\12946N\火焰检测器\C7035A1064J\国产
	5
	件
	控制室组合仪表配件

	32
	11530840
	接触器\ILC1-D32 690V 50A
	3
	个
	低压电路的控制电器

	33
	10650763
	光电开关\E3Z-G61\IP50
	5
	个
	低压电路开关

	34
	11530905
	转换开关\LW5D-16\380V\2.6A\IP54
	2
	个
	低压转换开关

	35
	11531262
	智能温控仪\AI-808AXL2L2X 96×96mm\国产
	3
	台
	温控器

	36
	11531263
	智能温控仪\AI-808AXL2L2X 80×160mm\国产
	3
	台
	温控器

	37
	11530906
	断路器\Tmax T1N160\690V\160A\4P
	2
	个
	低压电路断路器

	38
	11530908
	限位开关\LSQA6B134\IP66
	20
	个
	低压电路开关

	39
	11531236
	数显压力控制器\MD-S900-250b-1-J-P4-M2-B-T1-L\螺纹
	4
	台
	仪表式压力开关

	40
	11461563
	监控模块\SDCS600
	2
	件
	低压电路的控制电器配件

	41
	11461689
	电缆冷缩式户内终端\5624PST-G1-CN 50-95mm2 15kV
	4
	件
	电缆终端及接头

	42
	11521922
	灯光控制器\ADAM-4055\研华
	1
	件
	可编程控制器PLC系统配件

	43
	11523932
	延长电缆\P/N:106765-04#S/N:D13LJ069\本特利
	2
	件
	机械量仪配件及附件

	44
	11522803
	监控摄像机电源\UTRVP-1\AC100-240V\DC24V\4A
	2
	台
	稳定电源

	45
	11461498
	冷缩电缆中间接头\YJV22 6kV 3×95mm#
	2
	件
	电缆终端及接头

	46
	11407053
	振动变送器\DTM10-301-A3-C0-E00-G0-I0-M1-S\派利斯
	2
	个
	探头及转换器

	47
	11523909
	振动探头\330525\本特利
	2
	个
	探头及转换器

	48
	11388829
	称重传感器\SLC720 50T\梅特勒托利多
	2
	个
	传感器

	49
	11530759
	变频器逆变单元\ACS800-104-0390-3\ABB
	1
	件
	变频设备(器)配件

	50
	11530760
	变频器整流单元\ACS800-104-0510-3+E205\ABB
	1
	件
	变频设备(器)配件

	51
	11500511
	检测器\PID900-X\PID900-X\国产
	2
	件
	分析仪配件

	52
	11471854
	UPS散热风扇\JF0825S1SA-R\国产
	4
	件
	不间断电源(UPS)配件

	53
	11545570
	密封圈\KER-F300A\KER-F300A\国产
	100
	件
	分析仪配件

	54
	10079102
	空气开关\5SJ62207CC20\400V\20A\3相
	10
	个
	低压电路断路器

	55
	11546643
	熔断器\170M1560\690V\200A
	24
	个
	低压电路熔断器

	56
	11551586
	热继电器\JRS2-63\400V\2.5-4A
	8
	只
	继电器

	57
	11551587
	热继电器\JRS2-63\400V\5-8A
	10
	只
	继电器

	58
	11551588
	热继电器\JRS2-63\400V\3.2-5A
	44
	只
	继电器

	59
	11551591
	断路器\GV2ME21\400V\17-23A\3P
	6
	个
	低压电路断路器

	60
	11546642
	熔断器\170M1568\690V\125A
	24
	个
	低压电路熔断器

	61
	10109147
	熔断器\170M6812\690V\800A
	9
	个
	低压电路熔断器

	62
	11546624
	熔断器\170M6810\690V\630A
	9
	个
	低压电路熔断器

	63
	11546625
	熔断器\170M5810\690V\500A
	9
	个
	低压电路熔断器

	64
	11546644
	熔断器\170M5812\690V\630A
	9
	个
	低压电路熔断器

	65
	10712910
	电机起动器\MS116-6.3 4.0-6.3A AC230/400V
	5
	个
	低压电路的控制电器

	66
	10813684
	时间继电器\JSZ3A-B 0-60s\AC220V
	10
	只
	继电器

	67
	11548456
	液位开关\DJ-161210-1\水\法兰\ExdⅡBT4\IP65\国产
	2
	台
	仪表式物位开关

	68
	11481468
	密封盒\KER-F300A\KER-F300A\国产
	5
	件
	分析仪配件

	69
	11388830
	振动传感器\JNJ5500-H-B-01-07\金积
	8
	件
	传感器

	70
	11533902
	冷却风扇\YVP132S-4-FJ\电动机\YVP132S-4
	2
	件
	电动机配件

	71
	11479090
	电动机\YE2-160M-4\11kW\380V\22.3A\1460r/min
	1
	台
	交流电动机

	72
	11551362
	高压接头\720.2361-1500bar-DN3
	1
	件
	其他仪表管件

	73
	11472913
	防爆电动机M3JP132SMB4 IMV5/IM101\4kW\380V8.8A
	1
	台
	交流电动机

	74
	11551363
	T型连接件\720.1533-4000bar-1/4HP-DN3
	1
	件
	其他仪表管件

	75
	11521793
	电动机\YDFW0.37-6/8\370/180W\380V1.55/0.67A
	1
	台
	交流电动机


第二包 ：电动机及配件采购
	序号
	物料编码
	物料描述
	数量
	单位
	产品类别

	1
	11225780
	风扇叶\Y2-355-2 110kW\电动机
	3
	件
	电动机配件

	2
	11261250
	风扇叶\Y180M-2 22kW\电动机
	5
	件
	电动机配件

	3
	11283247
	风扇叶\Y280M-4 90kW\电动机
	5
	件
	电动机配件

	4
	11423267
	风扇叶\YB80-2 0.37kW\防爆电动机
	5
	件
	电动机配件

	5
	11441290
	风扇叶\112-46\电动机\Y112M-4
	3
	件
	电动机配件

	6
	11442827
	风扇叶\Y2-225-4.6.8\电动机\Y2-225S-4
	3
	件
	电动机配件

	7
	11442828
	风扇叶\Y100-4.6.8\电动机\M2QA 112301-BOA
	3
	件
	电动机配件

	8
	11442829
	风扇叶\YB2-132-4.6\电动机\YB2-132M-4
	5
	件
	电动机配件

	9
	11442832
	风扇叶\250-4.6.8\电动机\Y2-250-1W
	3
	件
	电动机配件

	10
	11442840
	风扇叶\Y225-4.6.8\电动机\Y225M-4
	3
	件
	电动机配件

	11
	11442844
	风扇叶\Y2-160-2\电动机\YVF 160M-4
	5
	件
	电动机配件

	12
	11460866
	电动机ANGA-160MB-06A7.5kW\380/660V16.2/9.3A
	1
	台
	交流电动机

	13
	11458564
	电动机YBF2-802-4\750W380V2A1400r/min\B5\F
	1
	台
	交流电动机

	14
	11453567
	电动机\1LE10011BB621AA4-Z\5.5kW\380V\11.8A
	1
	台
	交流电动机

	15
	11472251
	电动机M2QA30M4B750W\AC220/380V3.431.99AB3F
	1
	台
	交流电动机

	16
	11472270
	电动机QABP80M4B750W\AC220/380V\3.45/2.0AB3F
	1
	台
	交流电动机

	17
	11472918
	防爆电动机M3JP 90SLC 4 IMB14/IM3601\1.5kW380V
	1
	台
	交流电动机

	18
	11471003
	电动机QABP71M4B\370W\220/380V\1.92/1.11A\B3
	1
	台
	交流电动机

	19
	11471004
	电动机\QABP71M4B\370W\380V\1.12A\V1\F\IP55
	1
	台
	交流电动机

	20
	10895033
	风扇叶\132kW 佳木斯电机厂\电动机\YB2-315M-2
	4
	件
	电动机配件

	21
	10895045
	风扇叶\30kW 南阳防爆\电动机\YB2-200L
	4
	件
	电动机配件

	22
	10953339
	风扇叶\YB2-315-4 132W 380V\电动机
	4
	件
	电动机配件

	23
	11480084
	风扇叶\YB2-90L-4 1.5kW\电动机
	4
	件
	电动机配件

	24
	11480561
	风扇叶\YB160-2 15kW\电动机
	4
	件
	电动机配件

	25
	11482632
	风扇叶\YBX3-112M-2WF1 4kW\电动机
	8
	件
	电动机配件

	26
	11482633
	风扇叶\YBXn-280S-2 75kW\电动机
	4
	件
	电动机配件

	27
	11482634
	风扇叶\YBXn-160M-4WF1 11kW\电动机
	4
	件
	电动机配件

	28
	11482635
	风扇叶\YFB-100L2-4 3kW\电动机
	4
	件
	电动机配件

	29
	11482636
	风扇叶\YB3-80M1-4 0.55kW\电动机
	4
	件
	电动机配件

	30
	11482638
	风扇叶\YBX0-250M-6 1.1kW\电动机
	4
	件
	电动机配件

	31
	11482639
	风扇叶\YB3-71M2-4WF1 0.37kW\电动机
	4
	件
	电动机配件

	32
	11482640
	风扇叶\YB2-100L2-4W 3kW\电动机
	4
	件
	电动机配件

	33
	11482641
	风扇叶\YBX3-225S-4WF1 37kW\电动机
	1
	件
	电动机配件

	34
	11482642
	风扇叶\YBX3-132S1-2 5.5kW\电动机
	4
	件
	电动机配件

	35
	11482644
	风扇叶\YB3-80M1-4F1 0.55kW\电动机
	4
	件
	电动机配件

	36
	11482645
	风扇叶\YBXn225M-2P 45kW\电动机
	4
	件
	电动机配件

	37
	11482646
	风扇叶\YBXn 250M-4WF1 55kW\电动机
	4
	件
	电动机配件

	38
	11313525
	防爆电动机\YB3-132M-4WF1\7.5kW\380/660V\15A
	1
	台
	交流电动机

	39
	11480488
	电动机YB3-160M-4\11kW\380V\22.5A\1471r/min
	2
	台
	交流电动机

	40
	11480562
	防爆电动机YB2-100L1-4\2.2kW\380/660V5.03/2.9A
	1
	台
	交流电动机

	41
	11481525
	防爆电动机\M3JP250SMB4\55kW\380V\105A\1480
	1
	台
	交流电动机

	42
	11481763
	防爆电动机\ANGA-280MM-04R\90kW\380V\173A\1485
	1
	台
	交流电动机

	43
	11107974
	防爆电动机\YBF2-71M2-4\0.37kW\380V\1.12A\V1\F
	1
	台
	交流电动机

	44
	11503814
	电动机XVM-A-1.5-2\150W\380V\0.38A\2870r/min
	2
	台
	交流电动机

	45
	11361967
	电动机\Y2-80M2-4\0.75kW\380V\1.99A
	2
	台
	交流电动机

	46
	11458564
	电动机YBF2-802-4\750W380V2A1400r/min\B5\F
	1
	台
	交流电动机

	47
	10819933
	电动机\Y2-90S-4\1.1kW\380V\2.89A\B5\F\IP54
	4
	台
	交流电动机

	48
	11230699
	防爆电动机\YB3-90S-4WF1\1.1kW\ExdⅡCT4
	1
	台
	交流电动机

	49
	11500146
	电动机YVF2-90S-6750W380V2.4A960r/minB5F
	4
	台
	交流电动机


