## 目录
神东煤炭集团2017年12月国产物资扁铜线公开招标寄售采购项目目录
序号 | 物资名称 | 种类 | 拟下次寄售协议截止时间 | 评标方式 | 标书费（万元） | 保证金（万元） | 服务费（万元） | 投标资格要求 | 质量标准 | 备注
1 | 扁铜线 | 32 | 2019-06-30 | 最低评标价（按照单价乘以消耗量之和为依据） | 0.05 | 1 | 1 | 1.投标人必须是生产厂商或授权代理商； | 附技术标书 | 原则上每6个月签订一次协议，提前两个月双方以书面形式确认是否续签下次协议。
说明：1、招标文件设备明细所列的物资（设备）型号，为参考物资（设备）型号，投标单位可以自主投标，但所投产品的参数、技术性能等需不低于技术标书中要求的物资（设备）型号，如招标物资（设备、配件）涉及与原主机设备或系统的兼容等问题，请与使用单位联系核实，确保满足使用且技术性能不低于原物资（设备、配件），实现兼容互换；投标单位采用替代产品，须提供投标产品与采购清单中所要求型号之间的技术参数对比，确保兼容互换，否则其投标文件将被否决。2、关于预计消耗量见招标文件附件招标内容明细（含消耗量）；3、允许代理商参加投标的标段，投标人需提供授权。

## 明细
序号 | 招标物资编码 | 招标物资名称及型号规格 | 计量单位 | 预计消耗量(为一年期预计消耗量) | 管理方式
1 | 11563134 | 电磁线\MYFCRB-21/180 3.25×8.8mm\180 | 千克 | 1 | 有订单
2 | 11563135 | 电磁线\MYFCRB-21/180 0.9×5.5mm\180 | 千克 | 1 | 有订单
3 | 10645875 | 扁铜线\JGG-6 9.5×3.6mm 24KV H级 | 千克 | 1 | 有订单
4 | 10690666 | 扁铜线\T410 NOMEX\2.7×13.2mm2 H级绝缘耐压224KVA | 千克 | 300 | 有订单
5 | 10690667 | 扁铜线\T410 NOMEX\3.2×14mm2 H级绝缘耐压224KVA | 千克 | 500 | 有订单
6 | 10690668 | 扁铜线\T410 NOMEX\2.7×9.5mm2 H级绝缘耐压224KVA | 千克 | 1 | 有订单
7 | 10690669 | 扁铜线\T410 NOMEX\2.5×8mm2 H级绝缘耐压224KVA | 千克 | 100 | 有订单
8 | 10690670 | 扁铜线\T410 NOMEX\2.8×6mm2 H级绝缘耐压224KVA | 千克 | 1 | 有订单
9 | 10690671 | 扁铜线\T410 NOMEX\2.7×6mm2 H级绝缘耐压224KVA | 千克 | 1 | 有订单
10 | 10690672 | 扁铜线\T410 NOMEX\1.7×4mm2 H级绝缘耐压224KVA | 千克 | 1 | 有订单
11 | 10705716 | 纸包扁铜线\T410 NOMEX 3.6×13.8mm2\C级 | 千克 | 1000 | 有订单
12 | 10705717 | 纸包扁铜线\T410 NOMEX 2.5×11.8mm2\C级 | 千克 | 1500 | 有订单
13 | 10654258 | 耐电晕复合薄膜铜扁线\MYFCRB-21/180\2.85×9.3mm2 | 千克 | 1700 | 有订单
14 | 10654260 | 耐电晕复合薄膜铜扁线\MYFCRB-21/180\3.16×2.13mm2 | 千克 | 1 | 有订单
15 | 10654261 | 耐电晕复合薄膜铜扁线\MYFCRB-21/180\2.24×8.45mm2 | 千克 | 1 | 有订单
16 | 10654251 | 耐电晕复合薄膜铜扁线\MYFCRB-21/180\2.24×8mm2 | 千克 | 1500 | 有订单
17 | 10654252 | 耐电晕复合薄膜铜扁线\MYFCRB-21/180\1.80×8mm2 | 千克 | 1 | 有订单
18 | 10654253 | 耐电晕复合薄膜铜扁线\MYFCRB-21/180\4.25×8mm2 | 千克 | 1 | 有订单
19 | 10654255 | 耐电晕复合薄膜铜扁线\MYFCRB-21/180\1.97×8.8mm2 | 千克 | 500 | 有订单
20 | 10654254 | 耐电晕复合薄膜铜扁线\MYFCRB-21/180\2.82×8mm2 | 千克 | 1 | 有订单
21 | 10654256 | 耐电晕复合薄膜铜扁线\MYFCRB-21/180\3.5×8.8mm2 | 千克 | 500 | 有订单
22 | 10654257 | 耐电晕复合薄膜铜扁线\MYFCRB-21/180\2.6×8.8mm2 | 千克 | 500 | 有订单
23 | 10654259 | 耐电晕复合薄膜铜扁线\MYFCRB-21/180\2.05×5.17mm2 | 千克 | 1 | 有订单
24 | 11111741 | 单玻璃丝绕包漆包扁铜线\1Slix class180\3.16×2.13mm | 千克 | 1 | 有订单
25 | 11111743 | 单玻璃丝绕包漆包扁铜线\1Slix class180\2.05×3.20mm | 千克 | 1 | 有订单
26 | 11151147 | 单玻璃丝绕包漆包扁铜线\1Slix class180\2.35×7.35mm | 千克 | 1000 | 有订单
27 | 11151148 | 单玻璃丝绕包漆包扁铜线\1Slix class180\1.37×7.37mm | 千克 | 1 | 有订单
28 | 11151149 | 单玻璃丝绕包漆包扁铜线\1Slix class180\1.65×7.28mm | 千克 | 1 | 有订单
29 | 10705718 | 单玻璃丝绕包漆包扁铜线\SHENSBQ/180 0.90×5.5mm2\C级 | 千克 | 1 | 有订单
30 | 10678002 | 单玻璃丝绕包扁铜线\SHENSBQ/180\2.35×7.35mm2 | 千克 | 1 | 有订单
31 | 10678003 | 单玻璃丝绕包扁铜线\SHENSBQ/180\1.65×7.28mm2 | 千克 | 1 | 有订单
32 | 10651042 | 单玻璃丝绕包扁铜线\SHENSBQ/180\2.05×5.17mm2 | 千克 | 1 | 有订单