招标货物一览表（报价时，此表顺序不要打乱）

| 序号 | 物料编号 | 物料描述 | 数量 | 交货日期 | 提报单位 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11614537 | 中压闸阀\Z40H-64C\DN150\GB/T12234 | 46 | 20180430 | 宁煤集团 |  |  |
| 2 | 11557956 | 中压闸阀\Z73H-25\DN150\JB/T8691 | 10 | 20180430 | 宁煤集团 |  |  |
| 3 | 11123819 | 高压闸阀\Z41H-100\DN125\GB/T12234 | 10 | 20180430 | 宁煤集团 |  |  |
| 4 | 11350744 | 中压闸阀\Z41X-25\DN100\GB/T12234 | 43 | 20180430 | 宁煤集团 |  |  |
| 5 | 10837677 | 中压闸阀\Z41H-64C\DN80\GB12234 | 60 | 20180430 | 宁煤集团 |  |  |
| 6 | 11023135 | 中压闸阀\Z41H-64C\DN50\GB/T12234 | 60 | 20180430 | 宁煤集团 |  |  |
| 7 | 11345272 | 中压截止阀\J61Y-64C\DN25\GB/T12235 | 41 | 20180430 | 宁煤集团 |  |  |
| 8 | 11416503 | 中压减压阀\YX741X-64\DN25\GB/T12244 | 31 | 20180430 | 宁煤集团 |  |  |
| 9 | 11418003 | 中压减压阀\YX741X-64\DN80\GB/T12244 | 31 | 20180430 | 宁煤集团 |  |  |
| 10 | 11134153 | 中压闸阀\Z41H-64I\DN100\GB/T12234 | 8 | 20180430 | 宁煤集团 |  |  |
| 11 | 11626980 | 中压球阀Q911F-64C EXdIIBT4\DN25含执行机构 | 5 | 20180430 | 宁煤集团 |  |  |
| 12 | 11627003 | 中压球阀Q941F-64C EXdIIBT4\DN25含执行机构 | 5 | 20180430 | 宁煤集团 |  |  |
| 13 | 11614538 | 中压闸阀\Z40H-64C\DN100\GB/T12234 | 20 | 20180430 | 宁煤集团 |  |  |
| 14 | 11033714 | 中压闸阀\Z41H-25I\DN133\GB12234 | 5 | 20180430 | 宁煤集团 |  |  |
| 15 | 11033713 | 中压闸阀\Z41H-25I\DN108\GB12234 | 10 | 20180430 | 宁煤集团 |  |  |
| 16 | 10927885 | 中压闸阀\Z41H-25\DN150\GB12234 | 5 | 20180430 | 宁煤集团 |  |  |
| 17 | 11560501 | 中压止回阀\H42X-25Z\DN100\GB/T12233 | 2 | 20180430 | 宁煤集团 |  |  |
| 18 | 11560502 | 中压止回阀\H42X-25Z\DN125\GB/T12233 | 2 | 20180430 | 宁煤集团 |  |  |
| 19 | 11560503 | 中压止回阀\H42X-25Z\DN150\GB/T12233 | 5 | 20180430 | 宁煤集团 |  |  |
| 20 | 10199213 | 高压控制球阀\KJ25 | 50 | 20180430 | 宁煤集团 |  |  |
| 21 | 11752723 | 中压蝶阀\D371Y-40\DN200\JB/T8527\不含执行机构 | 10 | 20180416 | 宁煤集团 |  | 有技术参数 |
| 22 | 11752721 | 中压蝶阀\D371Y-40\DN100\JB/T8527\不含执行机构 | 8 | 20180416 | 宁煤集团 |  | 有技术参数 |
| 23 | 11752724 | 中压蝶阀\D371Y-25\DN200\JB/T8527\不含执行机构 | 4 | 20180416 | 宁煤集团 |  | 有技术参数 |
| 24 | 11752722 | 中压蝶阀\D371Y-25\DN100\JB/T8527\不含执行机构 | 6 | 20180416 | 宁煤集团 |  | 有技术参数 |
| 25 | 11646893 | 中压蝶阀\D943H-25\DN100\JB/T8527\含执行机构 | 10 | 20180416 | 宁煤集团 |  | 有技术参数 |
| 26 | 11465995 | 多功能水泵控制阀\JD745X-25\DN200\CJ/T167 | 2 | 20180416 | 宁煤集团 |  | 有技术参数 |
| 27 | 10153402 | 中压闸阀\Z41H-64\DN100\GB/T12234 | 3 | 20180515 | 宁煤集团 |  |  |
| 28 | 10153204 | 中压球阀\Q11F-64P\DN25\GB/T12237 | 6 | 20180515 | 宁煤集团 |  |  |
| 29 | 11288631 | 多功能水泵控制阀\JD745X-64\DN250\GB/T12224 | 3 | 20180515 | 宁煤集团 |  |  |
| 30 | 11752723 | 中压蝶阀\D371Y-40\DN200\JB/T8527\不含执行机构 | 26 | 20180515 | 宁煤集团 |  | 有技术参数 |
| 31 | 11752721 | 中压蝶阀\D371Y-40\DN100\JB/T8527\不含执行机构 | 16 | 20180515 | 宁煤集团 |  | 有技术参数 |
| 32 | 11752724 | 中压蝶阀\D371Y-25\DN200\JB/T8527\不含执行机构 | 8 | 20180515 | 宁煤集团 |  | 有技术参数 |
| 33 | 11752722 | 中压蝶阀\D371Y-25\DN100\JB/T8527\不含执行机构 | 12 | 20180515 | 宁煤集团 |  | 有技术参数 |
| 34 | 11649980 | 中压蝶阀\D943H-40\DN100\JB/T8527\含执行机构 | 4 | 20180515 | 宁煤集团 |  | 有技术参数 |
| 35 | 11646894 | 中压蝶阀\D943H-25\DN150\JB/T8527\含执行机构 | 6 | 20180515 | 宁煤集团 |  | 有技术参数 |
| 36 | 11646893 | 中压蝶阀\D943H-25\DN100\JB/T8527\含执行机构 | 30 | 20180515 | 宁煤集团 |  | 有技术参数 |
| 37 | 11465995 | 多功能水泵控制阀\JD745X-25\DN200\CJ/T167 | 3 | 20180515 | 宁煤集团 |  | 有技术参数 |
| 38 | 10093379 | 铝塑管皮径球阀\Q11F-16T\DN15\GB/T8464\活套连接 | 40 | 20180430 | 神朔铁路分公司 |  |  |
| 39 | 10093379 | 铝塑管皮径球阀\Q11F-16T\DN15\GB/T8464\活套连接 | 20 | 20180430 | 神朔铁路分公司 |  |  |
| 40 | 10093380 | 铝塑管皮径球阀\Q11F-16T\DN20\GB/T8464\活套连接 | 7 | 20180430 | 神朔铁路分公司 |  |  |
| 41 | 10093381 | 铝塑管皮径球阀\Q11F-16T\DN25\GB/T8464\活套连接 | 35 | 20180430 | 神朔铁路分公司 |  |  |
| 42 | 10093381 | 铝塑管皮径球阀\Q11F-16T\DN25\GB/T8464\活套连接 | 30 | 20180430 | 神朔铁路分公司 |  |  |
| 43 | 10048503 | 钢制立式止回阀\H42H-25\DN50\GB/T13932 | 6 | 20180430 | 神朔铁路分公司 |  |  |
| 44 | 10221207 | 止回阀\H14H\DN80\API602\2.5MPa 法兰 | 7 | 20180430 | 神朔铁路分公司 |  |  |
| 45 | 10158239 | 铸钢法兰闸阀\Z41H-25C\DN25\GB/T12232 | 10 | 20180430 | 神朔铁路分公司 |  |  |
| 46 | 10158239 | 铸钢法兰闸阀\Z41H-25C\DN25\GB/T12232 | 55 | 20180430 | 神朔铁路分公司 |  |  |
| 47 | 10158240 | 铸钢法兰闸阀\Z41H-25C\DN32\GB/T12232 | 50 | 20180430 | 神朔铁路分公司 |  |  |
| 48 | 10158241 | 铸钢法兰闸阀\Z41H-25C\DN40\GB/T12232 | 19 | 20180430 | 神朔铁路分公司 |  |  |
| 49 | 10158241 | 铸钢法兰闸阀\Z41H-25C\DN40\GB/T12232 | 50 | 20180430 | 神朔铁路分公司 |  |  |
| 50 | 10158242 | 铸钢法兰闸阀\Z41H-25C\DN50\GB/T12232 | 7 | 20180430 | 神朔铁路分公司 |  |  |
| 51 | 10158242 | 铸钢法兰闸阀\Z41H-25C\DN50\GB/T12232 | 35 | 20180430 | 神朔铁路分公司 |  |  |
| 52 | 10837553 | 中压闸阀\Z41H-25C\DN150\GB/T12220 | 20 | 20180430 | 宁煤集团 |  |  |
| 53 | 11560504 | 中压止回阀\H42X-25Z\DN200\GB/T12233 | 30 | 20180430 | 宁煤集团 |  |  |
| 54 | 10927896 | 中压闸阀\Z41H-40C\DN150\GB12234 | 20 | 20180430 | 宁煤集团 |  |  |
| 55 | 11314996 | 中压蝶阀\D343H-25\DN100\GB/T122238 | 10 | 20180430 | 宁煤集团 |  |  |
| 56 | 10153915 | 中压止回阀\H44H-64\DN100\GB/T12236 | 10 | 20180430 | 宁煤集团 |  |  |
| 57 | 10966300 | 高压止回阀\H44H-64\DN150\GB/T12236 | 10 | 20180430 | 宁煤集团 |  |  |
| 58 | 10153920 | 中压止回阀\H44H-64\DN200\GB/T12236 | 10 | 20180430 | 宁煤集团 |  |  |
| 59 | 10093380 | 铝塑管皮径球阀\Q11F-16T\DN20\GB/T8464\活套连接 | 10 | 20180430 | 神新能源公司 |  |  |
| 60 | 10093381 | 铝塑管皮径球阀\Q11F-16T\DN25\GB/T8464\活套连接 | 10 | 20180430 | 神新能源公司 |  |  |
| 61 | 10093382 | 铝塑管皮径球阀\Q11F-16T\DN32\GB/T8464\活套连接 | 10 | 20180430 | 神新能源公司 |  |  |
| 62 | 10153986 | 中压止回阀\H71W-25P\DN65\GB/T12236 | 5 | 20180323 | 神华新疆能源有限责任公司 |  |  |
| 63 | 10927884 | 中压闸阀\Z41H-25\DN100\GB12234 | 66 | 20180525 | 宁煤集团 |  |  |
| 64 | 11134153 | 中压闸阀\Z41H-64I\DN100\GB/T12234 | 50 | 20180430 | 宁煤集团 |  |  |
| 65 | 11418009 | 中压减压阀\YX741X-64\DN100\GB/T12244 | 100 | 20180430 | 宁煤集团 |  |  |
| 66 | 11486402 | 中压球阀\Q14W-25P\DN20\GB/T12237 | 100 | 20180430 | 宁煤集团 |  |  |
| 67 | 10153342 | 中压闸阀\Z41H-25\DN400\GB/T12234 | 5 | 20180430 | 宁煤集团 |  |  |
| 68 | 11382477 | 中压蝶阀\D343H-25\DN50\GB/T12238 | 30 | 20180430 | 宁煤集团 |  |  |
| 69 | 11314996 | 中压蝶阀\D343H-25\DN100\GB/T122238 | 40 | 20180430 | 宁煤集团 |  |  |
| 70 | 10927783 | 中压排污阀\P48H-25C\DN40\GB/T13927 | 20 | 20180430 | 宁煤集团 |  |  |
| 71 | 11553136 | 高压闸阀\Z41Y-64I\DN300\GB/T12234 | 4 | 20180430 | 宁煤集团 |  |  |
| 72 | 11217105 | 中压闸阀\Z41Y-40C\DN250\GB/T12234 | 11 | 20180430 | 宁煤集团 |  |  |
| 73 | 10153378 | 中压闸阀\Z41H-40\DN25\GB/T12234 | 50 | 20180430 | 宁煤集团 |  |  |
| 74 | 11008321 | 中压闸阀\Z41Y-64\DN350\GB/T12235 | 10 | 20180430 | 宁煤集团 |  |  |
| 75 | 11560506 | 中压止回阀\H42X-25Z\DN80\GB/T12233 | 5 | 20180919 | 宁煤集团 |  |  |
| 76 | 10153920 | 中压止回阀\H44H-64\DN200\GB/T12236 | 5 | 20180919 | 宁煤集团 |  |  |
| 77 | 11135909 | 中压止回阀\H44H-64C\DN300\GB/T12236 | 5 | 20180919 | 宁煤集团 |  |  |
| 78 | 10676017 | 不锈钢球阀\Q11F-16P\DN15\GB/T12237 | 30 | 20180919 | 宁煤集团 |  |  |
| 79 | 10676018 | 不锈钢球阀\Q11F-16P\DN20\GB/T12237 | 30 | 20180919 | 宁煤集团 |  |  |
| 80 | 11486406 | 中压减压阀\Y43H-25C\DN100\GB/T12244 | 2 | 20180919 | 宁煤集团 |  |  |
| 81 | 10153917 | 中压止回阀\H44H-64\DN150\GB/T12236 | 10 | 20180919 | 宁煤集团 |  |  |
| 82 | 11560501 | 中压止回阀\H42X-25Z\DN100\GB/T12233 | 80 | 20180919 | 宁煤集团 |  |  |
| 83 | 11560504 | 中压止回阀\H42X-25Z\DN200\GB/T12233 | 80 | 20180919 | 宁煤集团 |  |  |
| 84 | 11560503 | 中压止回阀\H42X-25Z\DN150\GB/T12233 | 80 | 20180919 | 宁煤集团 |  |  |
| 85 | 10676018 | 不锈钢球阀\Q11F-16P\DN20\GB/T12237 | 220 | 20180919 | 宁煤集团 |  |  |
| 86 | 10676017 | 不锈钢球阀\Q11F-16P\DN15\GB/T12237 | 100 | 20180919 | 宁煤集团 |  |  |
| 87 | 10836704 | 中压止回阀\H44H-25C\DN40\GB12235 | 3 | 20180430 | 宁煤集团 |  |  |
| 88 | 10152764 | 中压截止阀\J41H-64C\DN125\GB/T12235 | 4 | 20180630 | 神华神东电力山西河曲发电 |  |  |
| 89 | 10049929 | 高压截止阀\J61Y-320\DN25\GB/T12235 | 2 | 20180331 | 神东电力上湾热电厂 |  |  |
| 90 | 10927888 | 中压闸阀\Z41H-25\DN32\GB12234 | 5 | 20180331 | 神东电力大柳塔热电厂 |  |  |
| 91 | 10153595 | 中压闸阀\Z940H-25\DN400\GB/T12234 | 6 | 20180331 | 神东电力店塔电厂 |  |  |
| 92 | 10049931 | 高压截止阀\J61Y-320\DN32\GB/T12235 | 4 | 20180331 | 神东电力上湾热电厂 |  |  |
| 93 | 10676018 | 不锈钢球阀\Q11F-16P\DN20\GB/T12237 | 20 | 20180430 | 神华神东电力山西河曲发电 |  |  |
| 94 | 10153069 | 中压截止阀\J63W-40P\DN25\GB12224 | 4 | 20180331 | 神华神东电力山西河曲发电 |  |  |
| 95 | 11559278 | 中压减压阀\Y42F-64P\DN15\GB/T12244 | 2 | 20180331 | 神东电力萨拉齐电厂 |  |  |
| 96 | 10805580 | 高压截止阀\J61Y-320\DN20\GB12234 | 6 | 20180331 | 神东电力上湾热电厂 |  |  |
| 97 | 10152673 | 中压截止阀\J41H-25C\DN100\GB/T12235 | 2 | 20180331 | 神东电力店塔电厂 |  |  |
| 98 | 10152684 | 中压截止阀\J41H-25C\DN80\GB/T12235 | 12 | 20180331 | 神东电力店塔电厂 |  |  |
| 99 | 10676018 | 不锈钢球阀\Q11F-16P\DN20\GB/T12237 | 20 | 20180331 | 神东电力郭家湾电厂 |  |  |
| 100 | 10152648 | 中压截止阀\J41H-25\DN125\GB12235 | 4 | 20180331 | 神东电力萨拉齐电厂 |  |  |
| 101 | 10967573 | 中压截止阀\J41H-16\DN50\GB12235 | 5 | 20180331 | 神东电力店塔电厂 |  |  |
| 102 | 10832990 | 高压截止阀\J41H-100C\DN50\GB/T12235 | 2 | 20180630 | 神东电力新疆米东热电厂 |  | 给水泵中压滤网排水一次门 不含电装 法兰连接 |
| 103 | 11229500 | 高压闸阀\Z41H-100C\DN65\GB/T12234\WCB | 1 | 20180331 | 神东电力萨拉齐电厂 |  |  |
| 104 | 10833149 | 高压截止阀\J61Y-P55.5 190V\DN10\GB/T12235 | 5 | 20180331 | 神华亿利能源公司电厂 |  | 锅炉取样管阀门检修备件 |
| 105 | 10152690 | 中压截止阀\J41H-25P\DN20\GB/T12235 | 24 | 20180331 | 神东电力萨拉齐电厂 |  |  |
| 106 | 10895994 | 高压截止阀\J41H-320C\DN6\GB/T12235 | 4 | 20180331 | 神东电力萨拉齐电厂 |  |  |
| 107 | 10152935 | 中压截止阀\J61H-25C\DN80\GB/T12235 | 2 | 20180331 | 神东电力店塔电厂 |  |  |
| 108 | 10152964 | 中压截止阀\J61H-64\DN20\GB/T12235 | 2 | 20180630 | 神东电力新疆米东热电厂 |  | 冷渣器放水门更换用 |
| 109 | 10927746 | 中压截止阀\J41H-40C\DN25\GB12233 | 4 | 20180402 | 安徽安庆皖江 |  |  |
| 110 | 11531852 | 中压排污阀\P41H-25C\DN50\GB/T26145 | 10 | 20180430 | 内蒙古大雁矿业集团 |  |  |
| 111 | 10836274 | 中压截止阀\J41H-25C\DN50\GB12234 | 16 | 20180430 | 内蒙古大雁矿业集团 |  |  |
| 112 | 10927783 | 中压排污阀\P48H-25C\DN40\GB/T13927 | 24 | 20180430 | 内蒙古大雁矿业集团 |  |  |
| 113 | 10927860 | 中压逆止阀\H44H-25\DN50\GB/T12235 | 20 | 20180430 | 内蒙古大雁矿业集团 |  |  |
| 114 | 11305224 | 中压截止阀\J41H-25C\DN40\GB/T12234 | 18 | 20180430 | 内蒙古大雁矿业集团 |  |  |
| 115 | 11465995 | 多功能水泵控制阀\JD745X-25\DN200\CJ/T167 | 2 | 20180430 | 宁煤集团 |  | 有技术参数 |
| 116 | 10152791 | 中压截止阀\J41T-25\DN20\GB/T12235 | 10 | 20180430 | 内蒙古大雁矿业集团 |  |  |
| 117 | 10953722 | 高压截止阀\J41H-100\DN80\GB12235 | 1 | 20180430 | 内蒙古大雁矿业集团 |  |  |
| 118 | 11595442 | 中压球阀\Q41H-20P\DN50\GB/T12237 | 4 | 20180320 | 内蒙古大雁矿业集团 |  |  |
| 119 | 11627421 | 高压截止阀\J41H-64\DN32\NB/T47044 | 2 | 20180430 | 内蒙古大雁矿业集团 |  |  |
| 120 | 10152759 | 中压截止阀\J41H-64\DN50\GB/T12235 | 2 | 20180430 | 内蒙古大雁矿业集团 |  |  |
| 121 | 11728030 | 中压截止阀\J41Y-64I\DN150\GB/T12235 | 2 | 20180430 | 内蒙古大雁矿业集团 |  |  |
| 122 | 10153905 | 中压止回阀\H44H-40\DN250\GB12224－89 | 20 | 20180430 | 神东煤炭分公司 |  |  |
| 123 | 10693440 | 中压止回阀\H44H-40C\DN200\GB/T12236 | 14 | 20180430 | 神东煤炭分公司 |  | 有技术参数 |
| 124 | 10153154 | 中压截止阀\J961Y-64\DN25\GB/T12235 | 2 | 20180430 | 神华福能发电 |  | 3、4炉烟冷器吹灰疏水电动门更换用 |
| 125 | 10966341 | 高压闸阀\Z41H-40\DN150\GB/T12234 | 5 | 20180403 | 包头能源万利一矿 |  |  |
| 126 | 11577487 | 高压截止阀\J61H-100\DN50\NB/T47044 | 10 | 20180430 | 神华杭锦能源有限责任公司 |  |  |
| 127 | 11396927 | 高压截止阀\J61H-100\DN25\GB/T12235\阀体A105 | 10 | 20180430 | 神华杭锦能源有限责任公司 |  |  |
| 128 | 10152932 | 中压截止阀\J61H-25C\DN32\GB/T12235 | 2 | 20180430 | 晋江热电公司 |  |  |

（1）投标人不可选择每包中部分货物参加投标；

（2）执行标准：国标，设备型号仅供参考；

（3）阀门为统谈分签项目，即中标厂家需与各使用单位分开独立结算。