	序号
	物料编码
	物料描述
	单位
	参考年需求数量

	1
	10018519
	不锈钢球阀\Q11F-16P\DN15\GB/T8464
	个
	4

	2
	10018524
	不锈钢球阀\Q61F-25P\DN40\GB
	台
	1

	3
	10038103
	蝶阀\D71X-16\DN65\GB12220
	个
	1

	4
	10041065
	对夹式止回阀\ZHF-40\DN40\GB12235\304
	台
	1

	5
	10042988
	法兰立式止回阀\H42T-10\DN40\GB/T13932
	个
	1

	6
	10043034
	法兰球阀\Q41T-16\DN50\GB/T8464\球阀总长170mm
	个
	5

	7
	10043062
	法兰旋启式止回阀\H44T-10\DN100\GB/T13932
	个
	1

	8
	10043063
	法兰旋启式止回阀\H44T-10\DN125\GB/T13932
	个
	1

	9
	10043064
	法兰旋启式止回阀\H44T-10\DN150\GB/T13932
	个
	1

	10
	10043067
	法兰旋启式止回阀\H44T-10\DN65\GB/T13932
	个
	1

	11
	10043068
	法兰旋启式止回阀\H44T-10\DN80\GB/T13932
	个
	1

	12
	10046772
	复合式自动排气阀\CARX-0050 PN2.5MPa\力士乐
	个
	1

	13
	10074705
	截止阀\J41H-16\DN125\GB/T 1222021980
	只
	1

	14
	10115188
	手动蝶阀\D71X-16\DN100\GB12238
	只
	1

	15
	10115298
	手动截止阀\J41F-16\DN50\阀座为WCB 阀内件为2Cr13
	只
	2

	16
	10150631
	止回阀\H41J-10\DN50\GB12220
	只
	1

	17
	10159538
	自动排气阀\P21X-0.6W\DN25\GB/T13927
	个
	16

	18
	10164309
	不锈钢内螺纹球阀\Q11F-16\20mm\GB12237
	个
	98

	19
	10164310
	不锈钢内螺纹球阀\Q11F-16\25mm\GB12237
	个
	146

	20
	10164311
	不锈钢内螺纹球阀\Q11F-16\40mm\GB12237
	个
	32

	21
	10183766
	球式排污阀\PQ41F2.5\DN50mm
	个
	1

	22
	10183780
	球形截止阀\FJQ125/31.5-KJ25-00
	个
	4

	23
	10191132
	闸阀\Z41H-25\250mm\GB/T3927
	台
	1

	24
	10193619
	闸阀\Z11T-16\15mm
	个
	38

	25
	10195097
	不锈钢内螺纹球阀\Q11F-16\15mm
	个
	106

	26
	10195098
	不锈钢内螺纹球阀\Q11F-16\50mm
	个
	24

	27
	10195103
	不锈钢内螺纹球阀\Q41F1665mm
	个
	10

	28
	10195107
	不锈钢球阀\Q41F1615mm
	个
	1

	29
	10195109
	不锈钢球阀\Q41F1620mm
	个
	4

	30
	10195111
	不锈钢球阀\Q41F1625mm
	个
	1

	31
	10195814
	弹簧安全阀\A48Y-16C\50mm
	个
	1

	32
	10195828
	弹簧全启式安全阀\A47H-16\125
	台
	1

	33
	10196426
	底阀\H42×25150mm
	个
	3

	34
	10196691
	电动球阀\DFH20/7
	个
	9

	35
	10197551
	碟阀\D71×F16125mm
	个
	2

	36
	10198191
	法兰升降式止回阀\H41T-16\125mm
	个
	1

	37
	10198216
	法兰闸阀\Z41H-16\250mm
	个
	1

	38
	10198239
	法兰闸阀\Z41T-16\25mm
	台
	1

	39
	10198241
	法兰闸阀\Z41T-16\65mm
	个
	4

	40
	10203104
	内螺纹球阀\Q11F-16\15mm
	个
	16

	41
	10203105
	内螺纹球阀\Q11F-16\20mm
	个
	16

	42
	10203106
	内螺纹球阀\Q11F-16\25mm
	个
	6

	43
	10203107
	内螺纹球阀\Q11F-16\32mm
	个
	16

	44
	10203107
	内螺纹球阀\Q11F-16\32mm
	个
	1

	45
	10203108
	内螺纹球阀\Q11F-16\40mm
	个
	14

	46
	10203109
	内螺纹球阀\Q11F-16T-50mm
	个
	14

	47
	10203182
	逆止阀\DN40
	个
	121

	48
	10203936
	球阀\Q41F1650mm
	个
	6

	49
	10206722
	压力表三通旋塞阀\DN15
	个
	10

	50
	10206724
	压力表旋塞阀\DN15
	个
	40

	51
	10207662
	闸阀\Z11T-16\20mm
	个
	10

	52
	10207663
	闸阀\Z11T-16\25mm
	个
	28

	53
	10207664
	闸阀\Z11T-16\32mm
	个
	3

	54
	10207665
	闸阀\Z11T-16\40mm
	个
	1

	55
	10208124
	止回阀\H41H16100mm
	个
	1

	56
	10208135
	止回阀\H44H16C150mm
	个
	1

	57
	10641233
	铜球阀\Q11F-16T\DN15\GB/T12237
	台
	10

	58
	10641516
	自动排气阀\ZP-10\DN25\GB/T13927
	件
	1

	59
	10675273
	闸阀\Z41H-16C\DN50\JB/T9092
	台
	4

	60
	10681173
	闸阀\Z11T-16\DN50\GB/T8464
	台
	6

	61
	10697058
	低压闸阀\Z41C-16C\DN50\GB12234
	台
	6

	62
	10697562
	低压安全阀\A47H-16C\DN50\GB12241
	个
	2

	63
	10727216
	低压安全阀\A48Y-16C\DN80\GB/T12241
	台
	1

	64
	10727427
	低压闸阀\Z41H-16C\DN200\GB/T12237
	台
	1

	65
	10727431
	低压闸阀\Z41H-16C\DN32\GB/T12237
	台
	2

	66
	10727455
	低压闸阀\Z41T-16\DN80\GB12224
	台
	1

	67
	10747050
	弹簧式安全阀\A47H-16C\DN50\GB/T12241
	台
	1

	68
	10791829
	低压安全阀\A48Y-16C\DN40\GB/T12241
	台
	1

	69
	10791832
	低压安全阀\A48Y-16C\DN50\GB/T12241
	台
	1

	70
	10791959
	低压截止阀\J41H-16\DN150\GB/T12235\P42.5
	台
	1

	71
	10792000
	低压截止阀\J41T-16\DN65\GB/T12235
	台
	7

	72
	10792118
	低压止回阀\H41H-10\DN125\GB/T12235
	台
	1

	73
	10792124
	低压止回阀\H41H-16C\DN20\GB/T12235
	台
	1

	74
	10792177
	低压止回阀\H41T-16\DN200\GB/T12235
	台
	1

	75
	10792469
	低压球阀\Q41H-16C\DN100\GB/T12237
	台
	1

	76
	10792545
	低压疏水阀\CS45H-16\DN80\GB/T12247
	台
	1

	77
	10792742
	低压蝶阀\D371X-16\DN150\GB/T12238
	台
	1

	78
	10792786
	低压蝶阀\D42F-16\DN50\GB/T12238
	台
	2

	79
	10792867
	低压蝶阀\D7A1X-16ZB\DN100\GB/T12238
	台
	1

	80
	10793063
	低压闸阀\Z11H-10\DN15\GB/T12234
	台
	2

	81
	10793135
	低压闸阀\Z41H-16C\DN25\GB/T12232
	台
	5

	82
	10793232
	低压闸阀\Z41T-16\DN65\GB/T12234
	台
	1

	83
	10793268
	低压闸阀\Z45Y-16\DN50\GB/T12234
	台
	2

	84
	10839238
	低压减压阀\Y43H-16C\DN65\GB12244
	台
	1

	85
	10839240
	低压减压阀\Y43H-16C\DN80\GB12244
	台
	1

	86
	10839275
	低压安全阀\A47H-16C\DN100\GB/T12241
	台
	1

	87
	10839281
	低压安全阀\A48Y-16C\DN100\GB/T12241
	台
	2

	88
	10839391
	低压截止阀\J41H-16P\DN100\GB/T12235
	台
	1

	89
	10839434
	低压截止阀\J41T-16C\DN50\GB12235
	台
	4

	90
	10839436
	低压截止阀\J41T-16C\DN80\GB12235
	台
	3

	91
	10839453
	低压截止阀\J41W-16P\DN20\GB/T12235
	台
	31

	92
	10839454
	低压截止阀\J41W-16P\DN250\GB/T12235
	台
	1

	93
	10839582
	低压止回阀\H11H-16C\DN40\GB/T12233
	台
	93

	94
	10839608
	低压止回阀\H41H-16P\DN40\GB/T12235
	台
	1

	95
	10839610
	低压止回阀\H41H-16P\DN65\GB/T12235
	台
	1

	96
	10839627
	低压止回阀\H41X-16C\DN100\GB/T12235
	台
	1

	97
	10839628
	低压止回阀\H41X-16C\DN50\GB/T12235
	台
	1

	98
	10839629
	低压止回阀\H41X-16C\DN80\GB/T12235
	台
	1

	99
	10839877
	低压球阀\Q11H-16C\DN25\GB/T12237
	台
	21

	100
	10839879
	低压球阀\Q11H-16C\DN40\GB12237
	台
	44

	101
	10839883
	低压球阀\Q11H-16P\DN25\GB/T12237
	台
	20

	102
	10840069
	低压碟阀\D371X-16C\DN200\GB12238
	台
	1

	103
	10840111
	低压蝶阀\D343H-16C\DN200\GB/T12238
	台
	1

	104
	10840114
	低压蝶阀\D343H-16C\DN65\GB12238
	台
	1

	105
	10840115
	低压蝶阀\D343H-16C\DN80\GB12238
	台
	1

	106
	10840204
	低压蝶阀\D371X-16K\DN65\GB/T12238
	台
	2

	107
	10840238
	低压蝶阀\D41H-16C\DN100\GB/T12238
	台
	13

	108
	10840240
	低压蝶阀\D41H-16C\DN150\GB/T12238
	台
	3

	109
	10840241
	低压蝶阀\D41H-16C\DN40\GB/T12238
	台
	2

	110
	10840243
	低压蝶阀\D41T-16C\DN65\GB/T12221
	台
	2

	111
	10840245
	低压蝶阀\D41X-16C\DN125\GB/T12238
	台
	1

	112
	10840406
	低压闸阀\Z41H-16C\DN100\GB/T12234
	台
	30

	113
	10860791
	快速排污阀\P44H-16C\DN40\GB/T13927
	台
	7

	114
	10928871
	低压安全阀\A48Y-16C\DN50\GB12241
	台
	1

	115
	10928872
	低压安全阀\A48Y-16C\DN65\GB12241
	台
	1

	116
	10928889
	低压截止阀\J11H-16C\DN50\GB12235
	台
	4

	117
	10928897
	低压截止阀\J41H-16C\DN100\GB12235
	台
	1

	118
	10928993
	低压止回阀\H44T-10\DN300\GB12235
	台
	1

	119
	10929113
	低压疏水阀\CS45H-16C\DN20\GB12247
	个
	1

	120
	10929117
	低压疏水阀\CS45H-16C\DN50\GB12247
	个
	1

	121
	10929121
	低压碟阀\D371X-16\DN100\GB12238
	台
	2

	122
	10929151
	低压蝶阀\D343H-16C\DN125\GB12220
	台
	1

	123
	10929152
	低压蝶阀\D343H-16C\DN150\GB12220
	台
	1

	124
	10929153
	低压蝶阀\D343H-16C\DN250\GB12238
	台
	1

	125
	10929156
	低压蝶阀\D343H-16C\DN50\GB12238
	台
	2

	126
	10929198
	低压蝶阀\D71X-16\DN40\GB12238
	台
	1

	127
	10929379
	低压闸阀\Z44T-10\DN300\GB12232
	台
	1

	128
	10960590
	低压截止阀\J41T-16\DN100\GB/T12235
	台
	4

	129
	10960592
	低压止回阀\H41H-16C\DN100\GB/T12235
	台
	3

	130
	10960621
	低压闸阀\Z44H-16C\DN40\GB/T13927
	台
	2

	131
	10962366
	弹簧式安全阀\A28H-16\DN40\GB/T12241
	台
	1

	132
	10991977
	低压蝶阀\D41H-16C\DN80\GB12238
	个
	8

	133
	10997283
	电子排水阀\OPT-A
	只
	1

	134
	11008709
	低压截止阀\J41T-16\DN125\GB/T12235
	台
	2

	135
	11008711
	低压截止阀\J41T-16\DN150\GB/T12235
	台
	2

	136
	11008713
	低压截止阀\J41T-16\DN200\GB/T12235
	台
	1

	137
	11008733
	低压止回阀\H41H-16\DN100\GB/T12235
	台
	1

	138
	11008817
	低压蝶阀\D371X-16\DN100\GB/T12238
	台
	1

	139
	11008901
	低压闸阀\Z41H-16\DN150\GB/T12224
	台
	1

	140
	11008902
	低压闸阀\Z41H-16\DN200\GB/T12234
	台
	2

	141
	11023447
	低压球阀\Q41H-16\DN50\GB12227
	台
	4

	142
	11023464
	低压疏水阀\CS45H-16\DN25\GB/T12247
	个
	1

	143
	11024424
	低压闸阀\Z41H-16\DN100\GB/T12234
	台
	30

	144
	11024428
	低压闸阀\Z41H-16\DN32\GB/T12234
	台
	1

	145
	11027318
	低压安全阀\A27H-10\DN50\GB12241
	台
	1

	146
	11049008
	低压截止阀\J41F-16T\DN15\JB/T7747
	台
	10

	147
	11049203
	低压截止阀\J41W-4P\DN40\GB/T12235
	台
	2

	148
	11049235
	低压闸阀\Z41H-10C\DN300\GB/T12234
	台
	1

	149
	11049237
	低压闸阀\Z41H-10C\DN50\GB/T12234
	台
	4

	150
	11105050
	低压底阀\H42X-2.5\DN300\GBT/13927
	台
	1

	151
	11114237
	低压球阀\Q31H-16C\DN32\GB12237
	台
	1

	152
	11122333
	低压截止阀\J45J-10P\DN80\GB9113
	台
	5

	153
	11123236
	低压球阀\Q11H-16C\DN50\GB12237
	台
	16

	154
	11123239
	低压闸阀\Z441H-16P\DN300\GB/T12234
	台
	1

	155
	11123264
	低压球阀\Q11H-16C\DN32 PN1.6\GB12237
	台
	4

	156
	11130218
	低压闸阀\Z41H-16C\DN80\GB12232
	台
	11

	157
	11132318
	低压截止阀\J41W-16C\DN50\GB/T12235
	台
	1

	158
	11133253
	低压逆止阀\H41H-16C\DN150\GB12235
	台
	1

	159
	11133606
	低压闸阀\Z41H-16C\DN20\GB\T12234
	台
	2

	160
	11133609
	低压闸阀\Z41H-16C\DN250\GB\T12234
	台
	1

	161
	11133611
	低压闸阀\Z41H-16C\DN40\GB\T12234
	台
	13

	162
	11133612
	低压闸阀\Z41H-16C\DN125\GB\T12234
	台
	1

	163
	11138957
	低压闸阀\Z41T-16\DN250\GB/T12234
	台
	1

	164
	11138982
	低压止回阀\H11H-16\DN50\GB/T12236
	台
	19

	165
	11142113
	低压止回阀\H44T-10\DN250\GB/T12236
	台
	1

	166
	11142826
	低压截止阀\J41Y-16C\DN200 PN16\GB12235
	台
	2

	167
	11152608
	电动调节阀\YTHM-16K\DN80\GB11922-89
	台
	1

	168
	11155355
	低压截止阀\J41F-16C\DN40\GB/T12235
	台
	5

	169
	11155357
	低压截止阀\J41F-16C\DN25\GB/T12235
	台
	3

	170
	11160310
	低压安全阀\A47H-16C\DN80\GB/T12441
	台
	1

	171
	11172393
	低压闸阀\Z41H-16\DN65\GB/T12232
	台
	1

	172
	11172480
	低压安全阀\A48Y-16C\DN100\排放压力1.43MPa
	台
	2

	173
	11186536
	低压止回阀\H41H-16C\DN80\GB/T12235
	台
	2

	174
	11225496
	低压闸阀\Z41H-16P\DN50\GB/T1224\1Cr18Ni9Ti
	台
	2

	175
	11234837
	低压闸阀\Z45X-16\DN150\GB/T12232
	台
	2

	176
	11235837
	低压闸阀\Z45X-16\DN200\GB/T12232
	台
	1

	177
	11235838
	低压闸阀\Z45X-16\DN100\GB/T12232
	台
	1

	178
	11235842
	低压截止阀\J11T-16\DN25\GB12233
	台
	21

	179
	11237019
	低压闸阀\Z41J-10\DN40\GB/T12234
	台
	2

	180
	11244770
	浮球阀\KXF-X2 DN150\黄铜 法兰
	台
	1

	181
	11245317
	排污阀\P48H-16\DN40\JB/T6900
	台
	4

	182
	11245747
	低压止回阀\H41X-16\DN65\GB/T12239\L=130mm
	台
	1

	183
	11257082
	低压闸阀\Z41H-16\DN80\GB/T12234
	台
	5

	184
	11257239
	低压球阀\Q41H-16\DN50\GB/T12227
	台
	18

	185
	11263737
	低压止回阀\H41F-16\DN150\GB/T12235
	台
	1

	186
	11269872
	中压安全阀\A47H-25\DN40\GB/T12243
	台
	1

	187
	11276208
	低压闸阀\Z41T-16\DN100\GB/T12232
	台
	1

	188
	11276713
	低压闸阀\Z41T-16\DN65\GB/T12232
	台
	13

	189
	11289557
	低压闸阀\Z41W-10\DN25\GB/T12232
	台
	1

	190
	11289817
	低压球阀\Q41F-16C\DN40\GB/T12224\WCB
	台
	1

	191
	11289823
	低压截止阀\J41H-16C\DN25\GB/T12224\WCB
	台
	1

	192
	11292822
	低压止回阀\H44T-16\DN65\GB/T12232
	台
	1

	193
	11298876
	低压安全阀\A27H-16\DN50\GB/T12243
	台
	1

	194
	11306265
	法兰旋启式止回阀\H44T-10\DN200\GB/T13932
	台
	1

	195
	11311164
	电动球阀\MGQ-Ⅰ\DN20\30℃\PN16
	套
	2

	196
	11311165
	电动球阀\MGQ-Ⅰ\DN25\30℃\PN16
	套
	2

	197
	11318397
	低压蝶阀\D371X-16\DN100\GB/T13927
	台
	1

	198
	11320791
	电动风阀\1310×1680mm\AC220V
	台
	1

	199
	11333533
	低压闸阀\Z45X-16C\DN65\JB/T9092
	台
	1

	200
	11334154
	低压闸阀\Z41H-16\DN100\GB/12248\WCB
	台
	1

	201
	11347258
	低压蝶阀\D343H-16C\DN100\GB/T13927
	台
	1

	202
	11389243
	低压蝶阀\D373H-16C\DN200\JB/T8527
	台
	1

	203
	11390548
	弹簧式安全阀\A48M-16\DN65\GB/T12241
	台
	2

	204
	11408271
	低压闸阀\Z41X-16C\DN250\GB/12234\WCB
	台
	1

	205
	11408272
	低压闸阀\Z41X-16C\DN300\GB/12234\WCB
	台
	1

	206
	11414416
	低压球阀\Q11H-16P\DN32\GB/T12237
	台
	4

	207
	11414421
	低压止回阀\H41H-16P\DN100\GB/T12235
	台
	5

	208
	11467294
	低压蝶阀\D343H-6C\DN400\GB/T12238
	台
	1

	209
	11497297
	低压安全阀\A27H-10\DN65\GB/T12241
	台
	1

	210
	11516600
	低压闸阀\Z45X-16C\DN300\GB/T12234
	台
	1

	211
	11521090
	低压闸阀\Z73HX-40C\DN100\GB/T12234
	台
	2

	212
	11563116
	低压闸阀\Z45X-16Z\DN80\GB/T12232
	台
	1

	213
	11579594
	电动蝶阀\D971X-16\DN80\-20-60℃\PN16
	套
	1

	214
	11611172
	低压闸阀\Z45X-16\DN150\GB/T12234\CF3M
	台
	1

	215
	11611173
	低压闸阀\Z45X-16\DN200\GB/T12234\CF3M
	台
	1

	216
	11753189
	低压蝶阀\D7A1X-16ZB\DN125\GB/T12238\阀芯丁腈橡胶
	台
	1

	217
	11800454
	低压蝶阀\D37A1X-16ZB\DN300\GB/T12238
	台
	1

	218
	11809539
	低压旋塞阀\X14W-16\DN20\GB/T12240
	台
	1

	219
	11842784
	低压减压阀\HC200X-16\DN100\GB/T12244
	台
	1

	220
	11842791
	低压蝶阀\D43H-16C\DN350\JB/T8527
	台
	1

	221
	11847645
	电动截止阀\CL150\DN80\1.6MPa\250℃\铸钢\国产
	台
	1

	222
	11849305
	低压闸阀\Z45X-16C\DN250\GB/T12234\WCB
	台
	1

	223
	11849451
	低压蝶阀\D7A1X5-10/16ZB1\DN125\GB/T12238
	台
	1

	224
	11849452
	低压蝶阀\D7A1X5-10/16ZB1\DN150\GB/T12238
	台
	1

	225
	11849453
	低压蝶阀\D7A1X5-10/16ZB1\DN200\GB/T12238
	台
	1

	226
	11853421
	自力式调节阀\ZL47F\DN80\1.6MPa\150℃\法兰\铸钢
	台
	1

	227
	11853422
	自力式调节阀\ZL47F\DN100\1.6MPa\150℃\法兰\铸钢
	台
	1

	228
	11853431
	自力式调压阀\ZL47F\DN200\1.6MPa\150℃\法兰\铸钢
	台
	1

	229
	11853432
	自力式调节阀\ZL47F\DN150\1.6MPa\150℃\法兰\铸钢
	台
	1

	230
	11857857
	电动蝶阀\BR-16S\DN125\1.6MPa\150℃\铸钢
	台
	1

	231
	11858041
	低压蝶阀\D97A1X-16\DN125\GB/T12235
	台
	1

	232
	11858042
	低压蝶阀\D97A1X-16\DN200\GB/T12235
	台
	1

	233
	11858043
	低压蝶阀\D97A1X-16\DN150\GB/T12235
	台
	1

	234
	11858044
	低压蝶阀\D97A1X-16\DN80\GB/T12235
	台
	1

	235
	11859239
	低压蝶阀\D97A1X-16\DN100\GB/T12235
	台
	1

	236
	11859298
	电动控制阀\ML7421B1023C\DN125\1.6MPa\200℃\铸钢
	台
	1

	237
	11863598
	平衡阀\JP41F-16\DN50
	台
	1

	238
	11863599
	平衡阀\JP41F-16\DN65
	台
	1

	239
	11863600
	平衡阀\JP41F-16\DN80
	台
	1

	240
	11863601
	平衡阀\JP41F-16\DN40
	台
	1

	241
	11863602
	平衡阀\JP41F-16\DN150
	台
	1

	242
	11863611
	低压闸阀\Z45X-16\DN125\GB/T12232
	台
	1

	243
	10018519
	不锈钢球阀\Q11F-16P\DN15\GB/T8464
	个
	4

	244
	10018524
	不锈钢球阀\Q61F-25P\DN40\GB
	台
	1

	245
	10038103
	蝶阀\D71X-16\DN65\GB12220
	个
	1

	246
	10041065
	对夹式止回阀\ZHF-40\DN40\GB12235\304
	台
	1

	247
	10042988
	法兰立式止回阀\H42T-10\DN40\GB/T13932
	个
	1

	248
	10043034
	法兰球阀\Q41T-16\DN50\GB/T8464\球阀总长170mm
	个
	5

	249
	10043062
	法兰旋启式止回阀\H44T-10\DN100\GB/T13932
	个
	1

	250
	10043063
	法兰旋启式止回阀\H44T-10\DN125\GB/T13932
	个
	1

	251
	10043064
	法兰旋启式止回阀\H44T-10\DN150\GB/T13932
	个
	1

	252
	10043067
	法兰旋启式止回阀\H44T-10\DN65\GB/T13932
	个
	1

	253
	10043068
	法兰旋启式止回阀\H44T-10\DN80\GB/T13932
	个
	1

	254
	10046772
	复合式自动排气阀\CARX-0050 PN2.5MPa\力士乐
	个
	1

	255
	10074705
	截止阀\J41H-16\DN125\GB/T 1222021980
	只
	1

	256
	10115188
	手动蝶阀\D71X-16\DN100\GB12238
	只
	1

	257
	10115298
	手动截止阀\J41F-16\DN50\阀座为WCB 阀内件为2Cr13
	只
	2

	258
	10150631
	止回阀\H41J-10\DN50\GB12220
	只
	1

	259
	10159538
	自动排气阀\P21X-0.6W\DN25\GB/T13927
	个
	16

	260
	10164309
	不锈钢内螺纹球阀\Q11F-16\20mm\GB12237
	个
	98

	261
	10164310
	不锈钢内螺纹球阀\Q11F-16\25mm\GB12237
	个
	146

	262
	10164311
	不锈钢内螺纹球阀\Q11F-16\40mm\GB12237
	个
	32

	263
	10183766
	球式排污阀\PQ41F2.5\DN50mm
	个
	1

	264
	10183780
	球形截止阀\FJQ125/31.5-KJ25-00
	个
	4

	265
	10191132
	闸阀\Z41H-25\250mm\GB/T3927
	台
	1

	266
	10193619
	闸阀\Z11T-16\15mm
	个
	38

	267
	10195097
	不锈钢内螺纹球阀\Q11F-16\15mm
	个
	106

	268
	10195098
	不锈钢内螺纹球阀\Q11F-16\50mm
	个
	24

	269
	10195103
	不锈钢内螺纹球阀\Q41F1665mm
	个
	10

	270
	10195107
	不锈钢球阀\Q41F1615mm
	个
	1

	271
	10195109
	不锈钢球阀\Q41F1620mm
	个
	4

	272
	10195111
	不锈钢球阀\Q41F1625mm
	个
	1

	273
	10195814
	弹簧安全阀\A48Y-16C\50mm
	个
	1

	274
	10195828
	弹簧全启式安全阀\A47H-16\125
	台
	1

	275
	10196426
	底阀\H42×25150mm
	个
	3

	276
	10196691
	电动球阀\DFH20/7
	个
	9

	277
	10197551
	碟阀\D71×F16125mm
	个
	2

	278
	10198191
	法兰升降式止回阀\H41T-16\125mm
	个
	1

	279
	10198216
	法兰闸阀\Z41H-16\250mm
	个
	1

	280
	10198239
	法兰闸阀\Z41T-16\25mm
	台
	1

	281
	10198241
	法兰闸阀\Z41T-16\65mm
	个
	4

	282
	10203104
	内螺纹球阀\Q11F-16\15mm
	个
	16

	283
	10203105
	内螺纹球阀\Q11F-16\20mm
	个
	16

	284
	10203106
	内螺纹球阀\Q11F-16\25mm
	个
	6

	285
	10203107
	内螺纹球阀\Q11F-16\32mm
	个
	16

	286
	10203107
	内螺纹球阀\Q11F-16\32mm
	个
	1

	287
	10203108
	内螺纹球阀\Q11F-16\40mm
	个
	14

	288
	10203109
	内螺纹球阀\Q11F-16T-50mm
	个
	14

	289
	10203182
	逆止阀\DN40
	个
	121

	290
	10203936
	球阀\Q41F1650mm
	个
	6

	291
	10206722
	压力表三通旋塞阀\DN15
	个
	10

	292
	10206724
	压力表旋塞阀\DN15
	个
	40

	293
	10207662
	闸阀\Z11T-16\20mm
	个
	10

	294
	10207663
	闸阀\Z11T-16\25mm
	个
	28

	295
	10207664
	闸阀\Z11T-16\32mm
	个
	3

	296
	10207665
	闸阀\Z11T-16\40mm
	个
	1

	297
	10208124
	止回阀\H41H16100mm
	个
	1

	298
	10208135
	止回阀\H44H16C150mm
	个
	1

	299
	10641233
	铜球阀\Q11F-16T\DN15\GB/T12237
	台
	10

	300
	10641516
	自动排气阀\ZP-10\DN25\GB/T13927
	件
	1

	301
	10675273
	闸阀\Z41H-16C\DN50\JB/T9092
	台
	4

	302
	10681173
	闸阀\Z11T-16\DN50\GB/T8464
	台
	6

	303
	10697058
	低压闸阀\Z41C-16C\DN50\GB12234
	台
	6

	304
	10697562
	低压安全阀\A47H-16C\DN50\GB12241
	个
	2

	305
	10727216
	低压安全阀\A48Y-16C\DN80\GB/T12241
	台
	1

	306
	10727427
	低压闸阀\Z41H-16C\DN200\GB/T12237
	台
	1

	307
	10727431
	低压闸阀\Z41H-16C\DN32\GB/T12237
	台
	2

	308
	10727455
	低压闸阀\Z41T-16\DN80\GB12224
	台
	1

	309
	10747050
	弹簧式安全阀\A47H-16C\DN50\GB/T12241
	台
	1

	310
	10791829
	低压安全阀\A48Y-16C\DN40\GB/T12241
	台
	1

	311
	10791832
	低压安全阀\A48Y-16C\DN50\GB/T12241
	台
	1

	312
	10791959
	低压截止阀\J41H-16\DN150\GB/T12235\P42.5
	台
	1

	313
	10792000
	低压截止阀\J41T-16\DN65\GB/T12235
	台
	7

	314
	10792118
	低压止回阀\H41H-10\DN125\GB/T12235
	台
	1

	315
	10792124
	低压止回阀\H41H-16C\DN20\GB/T12235
	台
	1

	316
	10792177
	低压止回阀\H41T-16\DN200\GB/T12235
	台
	1

	317
	10792469
	低压球阀\Q41H-16C\DN100\GB/T12237
	台
	1

	318
	10792545
	低压疏水阀\CS45H-16\DN80\GB/T12247
	台
	1

	319
	10792742
	低压蝶阀\D371X-16\DN150\GB/T12238
	台
	1

	320
	10792786
	低压蝶阀\D42F-16\DN50\GB/T12238
	台
	2

	321
	10792867
	低压蝶阀\D7A1X-16ZB\DN100\GB/T12238
	台
	1

	322
	10793063
	低压闸阀\Z11H-10\DN15\GB/T12234
	台
	2

	323
	10793135
	低压闸阀\Z41H-16C\DN25\GB/T12232
	台
	5

	324
	10793232
	低压闸阀\Z41T-16\DN65\GB/T12234
	台
	1

	325
	10793268
	低压闸阀\Z45Y-16\DN50\GB/T12234
	台
	2

	326
	10839238
	低压减压阀\Y43H-16C\DN65\GB12244
	台
	1

	327
	10839240
	低压减压阀\Y43H-16C\DN80\GB12244
	台
	1

	328
	10839275
	低压安全阀\A47H-16C\DN100\GB/T12241
	台
	1

	329
	10839281
	低压安全阀\A48Y-16C\DN100\GB/T12241
	台
	2

	330
	10839391
	低压截止阀\J41H-16P\DN100\GB/T12235
	台
	1

	331
	10839434
	低压截止阀\J41T-16C\DN50\GB12235
	台
	4

	332
	10839436
	低压截止阀\J41T-16C\DN80\GB12235
	台
	3

	333
	10839453
	低压截止阀\J41W-16P\DN20\GB/T12235
	台
	31

	334
	10839454
	低压截止阀\J41W-16P\DN250\GB/T12235
	台
	1

	335
	10839582
	低压止回阀\H11H-16C\DN40\GB/T12233
	台
	93

	336
	10839608
	低压止回阀\H41H-16P\DN40\GB/T12235
	台
	1

	337
	10839610
	低压止回阀\H41H-16P\DN65\GB/T12235
	台
	1

	338
	10839627
	低压止回阀\H41X-16C\DN100\GB/T12235
	台
	1

	339
	10839628
	低压止回阀\H41X-16C\DN50\GB/T12235
	台
	1

	340
	10839629
	低压止回阀\H41X-16C\DN80\GB/T12235
	台
	1

	341
	10839877
	低压球阀\Q11H-16C\DN25\GB/T12237
	台
	21

	342
	10839879
	低压球阀\Q11H-16C\DN40\GB12237
	台
	44

	343
	10839883
	低压球阀\Q11H-16P\DN25\GB/T12237
	台
	20

	344
	10840069
	低压碟阀\D371X-16C\DN200\GB12238
	台
	1

	345
	10840111
	低压蝶阀\D343H-16C\DN200\GB/T12238
	台
	1

	346
	10840114
	低压蝶阀\D343H-16C\DN65\GB12238
	台
	1

	347
	10840115
	低压蝶阀\D343H-16C\DN80\GB12238
	台
	1

	348
	10840204
	低压蝶阀\D371X-16K\DN65\GB/T12238
	台
	2

	349
	10840238
	低压蝶阀\D41H-16C\DN100\GB/T12238
	台
	13

	350
	10840240
	低压蝶阀\D41H-16C\DN150\GB/T12238
	台
	3

	351
	10840241
	低压蝶阀\D41H-16C\DN40\GB/T12238
	台
	2

	352
	10840243
	低压蝶阀\D41T-16C\DN65\GB/T12221
	台
	2

	353
	10840245
	低压蝶阀\D41X-16C\DN125\GB/T12238
	台
	1

	354
	10840406
	低压闸阀\Z41H-16C\DN100\GB/T12234
	台
	30

	355
	10860791
	快速排污阀\P44H-16C\DN40\GB/T13927
	台
	7

	356
	10928871
	低压安全阀\A48Y-16C\DN50\GB12241
	台
	1

	357
	10928872
	低压安全阀\A48Y-16C\DN65\GB12241
	台
	1

	358
	10928889
	低压截止阀\J11H-16C\DN50\GB12235
	台
	4

	359
	10928897
	低压截止阀\J41H-16C\DN100\GB12235
	台
	1

	360
	10928993
	低压止回阀\H44T-10\DN300\GB12235
	台
	1

	361
	10929113
	低压疏水阀\CS45H-16C\DN20\GB12247
	个
	1

	362
	10929117
	低压疏水阀\CS45H-16C\DN50\GB12247
	个
	1

	363
	10929121
	低压碟阀\D371X-16\DN100\GB12238
	台
	2

	364
	10929151
	低压蝶阀\D343H-16C\DN125\GB12220
	台
	1

	365
	10929152
	低压蝶阀\D343H-16C\DN150\GB12220
	台
	1

	366
	10929153
	低压蝶阀\D343H-16C\DN250\GB12238
	台
	1

	367
	10929156
	低压蝶阀\D343H-16C\DN50\GB12238
	台
	2

	368
	10929198
	低压蝶阀\D71X-16\DN40\GB12238
	台
	1

	369
	10929379
	低压闸阀\Z44T-10\DN300\GB12232
	台
	1

	370
	10960590
	低压截止阀\J41T-16\DN100\GB/T12235
	台
	4

	371
	10960592
	低压止回阀\H41H-16C\DN100\GB/T12235
	台
	3

	372
	10960621
	低压闸阀\Z44H-16C\DN40\GB/T13927
	台
	2

	373
	10962366
	弹簧式安全阀\A28H-16\DN40\GB/T12241
	台
	1

	374
	10991977
	低压蝶阀\D41H-16C\DN80\GB12238
	个
	8

	375
	10997283
	电子排水阀\OPT-A
	只
	1

	376
	11008709
	低压截止阀\J41T-16\DN125\GB/T12235
	台
	2

	377
	11008711
	低压截止阀\J41T-16\DN150\GB/T12235
	台
	2

	378
	11008713
	低压截止阀\J41T-16\DN200\GB/T12235
	台
	1

	379
	11008733
	低压止回阀\H41H-16\DN100\GB/T12235
	台
	1

	380
	11008817
	低压蝶阀\D371X-16\DN100\GB/T12238
	台
	1

	381
	11008901
	低压闸阀\Z41H-16\DN150\GB/T12224
	台
	1

	382
	11008902
	低压闸阀\Z41H-16\DN200\GB/T12234
	台
	2

	383
	11023447
	低压球阀\Q41H-16\DN50\GB12227
	台
	4

	384
	11023464
	低压疏水阀\CS45H-16\DN25\GB/T12247
	个
	1

	385
	11024424
	低压闸阀\Z41H-16\DN100\GB/T12234
	台
	30

	386
	11024428
	低压闸阀\Z41H-16\DN32\GB/T12234
	台
	1

	387
	11027318
	低压安全阀\A27H-10\DN50\GB12241
	台
	1

	388
	11049008
	低压截止阀\J41F-16T\DN15\JB/T7747
	台
	10

	389
	11049203
	低压截止阀\J41W-4P\DN40\GB/T12235
	台
	2

	390
	11049235
	低压闸阀\Z41H-10C\DN300\GB/T12234
	台
	1

	391
	11049237
	低压闸阀\Z41H-10C\DN50\GB/T12234
	台
	4

	392
	11105050
	低压底阀\H42X-2.5\DN300\GBT/13927
	台
	1

	393
	11114237
	低压球阀\Q31H-16C\DN32\GB12237
	台
	1

	394
	11122333
	低压截止阀\J45J-10P\DN80\GB9113
	台
	5

	395
	11123236
	低压球阀\Q11H-16C\DN50\GB12237
	台
	16

	396
	11123239
	低压闸阀\Z441H-16P\DN300\GB/T12234
	台
	1

	397
	11123264
	低压球阀\Q11H-16C\DN32 PN1.6\GB12237
	台
	4

	398
	11130218
	低压闸阀\Z41H-16C\DN80\GB12232
	台
	11

	399
	11132318
	低压截止阀\J41W-16C\DN50\GB/T12235
	台
	1

	400
	11133253
	低压逆止阀\H41H-16C\DN150\GB12235
	台
	1

	401
	11133606
	低压闸阀\Z41H-16C\DN20\GB\T12234
	台
	2

	402
	11133609
	低压闸阀\Z41H-16C\DN250\GB\T12234
	台
	1

	403
	11133611
	低压闸阀\Z41H-16C\DN40\GB\T12234
	台
	13

	404
	11133612
	低压闸阀\Z41H-16C\DN125\GB\T12234
	台
	1

	405
	11138957
	低压闸阀\Z41T-16\DN250\GB/T12234
	台
	1

	406
	11138982
	低压止回阀\H11H-16\DN50\GB/T12236
	台
	19

	407
	11142113
	低压止回阀\H44T-10\DN250\GB/T12236
	台
	1

	408
	11142826
	低压截止阀\J41Y-16C\DN200 PN16\GB12235
	台
	2

	409
	11152608
	电动调节阀\YTHM-16K\DN80\GB11922-89
	台
	1

	410
	11155355
	低压截止阀\J41F-16C\DN40\GB/T12235
	台
	5

	411
	11155357
	低压截止阀\J41F-16C\DN25\GB/T12235
	台
	3

	412
	11160310
	低压安全阀\A47H-16C\DN80\GB/T12441
	台
	1

	413
	11172393
	低压闸阀\Z41H-16\DN65\GB/T12232
	台
	1

	414
	11172480
	低压安全阀\A48Y-16C\DN100\排放压力1.43MPa
	台
	2

	415
	11186536
	低压止回阀\H41H-16C\DN80\GB/T12235
	台
	2

	416
	11225496
	低压闸阀\Z41H-16P\DN50\GB/T1224\1Cr18Ni9Ti
	台
	2

	417
	11234837
	低压闸阀\Z45X-16\DN150\GB/T12232
	台
	2

	418
	11235837
	低压闸阀\Z45X-16\DN200\GB/T12232
	台
	1

	419
	11235838
	低压闸阀\Z45X-16\DN100\GB/T12232
	台
	1

	420
	11235842
	低压截止阀\J11T-16\DN25\GB12233
	台
	21

	421
	11237019
	低压闸阀\Z41J-10\DN40\GB/T12234
	台
	2

	422
	11244770
	浮球阀\KXF-X2 DN150\黄铜 法兰
	台
	1

	423
	11245317
	排污阀\P48H-16\DN40\JB/T6900
	台
	4

	424
	11245747
	低压止回阀\H41X-16\DN65\GB/T12239\L=130mm
	台
	1

	425
	11257082
	低压闸阀\Z41H-16\DN80\GB/T12234
	台
	5

	426
	11257239
	低压球阀\Q41H-16\DN50\GB/T12227
	台
	18

	427
	11263737
	低压止回阀\H41F-16\DN150\GB/T12235
	台
	1

	428
	11269872
	中压安全阀\A47H-25\DN40\GB/T12243
	台
	1

	429
	11276208
	低压闸阀\Z41T-16\DN100\GB/T12232
	台
	1

	430
	11276713
	低压闸阀\Z41T-16\DN65\GB/T12232
	台
	13

	431
	11289557
	低压闸阀\Z41W-10\DN25\GB/T12232
	台
	1

	432
	11289817
	低压球阀\Q41F-16C\DN40\GB/T12224\WCB
	台
	1

	433
	11289823
	低压截止阀\J41H-16C\DN25\GB/T12224\WCB
	台
	1

	434
	11292822
	低压止回阀\H44T-16\DN65\GB/T12232
	台
	1

	435
	11298876
	低压安全阀\A27H-16\DN50\GB/T12243
	台
	1

	436
	11306265
	法兰旋启式止回阀\H44T-10\DN200\GB/T13932
	台
	1

	437
	11311164
	电动球阀\MGQ-Ⅰ\DN20\30℃\PN16
	套
	2

	438
	11311165
	电动球阀\MGQ-Ⅰ\DN25\30℃\PN16
	套
	2

	439
	11318397
	低压蝶阀\D371X-16\DN100\GB/T13927
	台
	1

	440
	11320791
	电动风阀\1310×1680mm\AC220V
	台
	1

	441
	11333533
	低压闸阀\Z45X-16C\DN65\JB/T9092
	台
	1

	442
	11334154
	低压闸阀\Z41H-16\DN100\GB/12248\WCB
	台
	1

	443
	11347258
	低压蝶阀\D343H-16C\DN100\GB/T13927
	台
	1

	444
	11389243
	低压蝶阀\D373H-16C\DN200\JB/T8527
	台
	1

	445
	11390548
	弹簧式安全阀\A48M-16\DN65\GB/T12241
	台
	2

	446
	11408271
	低压闸阀\Z41X-16C\DN250\GB/12234\WCB
	台
	1

	447
	11408272
	低压闸阀\Z41X-16C\DN300\GB/12234\WCB
	台
	1

	448
	11414416
	低压球阀\Q11H-16P\DN32\GB/T12237
	台
	4

	449
	11414421
	低压止回阀\H41H-16P\DN100\GB/T12235
	台
	5

	450
	11467294
	低压蝶阀\D343H-6C\DN400\GB/T12238
	台
	1

	451
	11497297
	低压安全阀\A27H-10\DN65\GB/T12241
	台
	1

	452
	11516600
	低压闸阀\Z45X-16C\DN300\GB/T12234
	台
	1

	453
	11521090
	低压闸阀\Z73HX-40C\DN100\GB/T12234
	台
	2

	454
	11563116
	低压闸阀\Z45X-16Z\DN80\GB/T12232
	台
	1

	455
	11579594
	电动蝶阀\D971X-16\DN80\-20-60℃\PN16
	套
	1

	456
	11611172
	低压闸阀\Z45X-16\DN150\GB/T12234\CF3M
	台
	1

	457
	11611173
	低压闸阀\Z45X-16\DN200\GB/T12234\CF3M
	台
	1

	458
	11753189
	低压蝶阀\D7A1X-16ZB\DN125\GB/T12238\阀芯丁腈橡胶
	台
	1

	459
	11800454
	低压蝶阀\D37A1X-16ZB\DN300\GB/T12238
	台
	1

	460
	11809539
	低压旋塞阀\X14W-16\DN20\GB/T12240
	台
	1

	461
	11842784
	低压减压阀\HC200X-16\DN100\GB/T12244
	台
	1

	462
	11842791
	低压蝶阀\D43H-16C\DN350\JB/T8527
	台
	1

	463
	11847645
	电动截止阀\CL150\DN80\1.6MPa\250℃\铸钢\国产
	台
	1

	464
	11849305
	低压闸阀\Z45X-16C\DN250\GB/T12234\WCB
	台
	1

	465
	11849451
	低压蝶阀\D7A1X5-10/16ZB1\DN125\GB/T12238
	台
	1

	466
	11849452
	低压蝶阀\D7A1X5-10/16ZB1\DN150\GB/T12238
	台
	1

	467
	11849453
	低压蝶阀\D7A1X5-10/16ZB1\DN200\GB/T12238
	台
	1

	468
	11853421
	自力式调节阀\ZL47F\DN80\1.6MPa\150℃\法兰\铸钢
	台
	1

	469
	11853422
	自力式调节阀\ZL47F\DN100\1.6MPa\150℃\法兰\铸钢
	台
	1

	470
	11853431
	自力式调压阀\ZL47F\DN200\1.6MPa\150℃\法兰\铸钢
	台
	1

	471
	11853432
	自力式调节阀\ZL47F\DN150\1.6MPa\150℃\法兰\铸钢
	台
	1

	472
	11857857
	电动蝶阀\BR-16S\DN125\1.6MPa\150℃\铸钢
	台
	1

	473
	11858041
	低压蝶阀\D97A1X-16\DN125\GB/T12235
	台
	1

	474
	11858042
	低压蝶阀\D97A1X-16\DN200\GB/T12235
	台
	1

	475
	11858043
	低压蝶阀\D97A1X-16\DN150\GB/T12235
	台
	1

	476
	11858044
	低压蝶阀\D97A1X-16\DN80\GB/T12235
	台
	1

	477
	11859239
	低压蝶阀\D97A1X-16\DN100\GB/T12235
	台
	1

	478
	11859298
	电动控制阀\ML7421B1023C\DN125\1.6MPa\200℃\铸钢
	台
	1

	479
	11863598
	平衡阀\JP41F-16\DN50
	台
	1

	480
	11863599
	平衡阀\JP41F-16\DN65
	台
	1

	481
	11863600
	平衡阀\JP41F-16\DN80
	台
	1

	482
	11863601
	平衡阀\JP41F-16\DN40
	台
	1

	483
	11863602
	平衡阀\JP41F-16\DN150
	台
	1

	484
	11863611
	低压闸阀\Z45X-16\DN125\GB/T12232
	台
	1

	485
	投标总价（元）


