招标公告附件《货物需求一览表》：

	序号
	物料编码
	物料描述
	类别描述
	数量
	单位

	1
	10939781
	无水乙醇\AR\500ml/瓶
	通用有机试剂
	60
	瓶

	2
	11594661
	氨氮标准物质\GBW(E)080220 100mg/L\20ml/瓶
	基准及标准试剂
	100
	毫升

	3
	11514336
	COD试剂包\2125825 哈希\25支/盒
	基准及标准试剂
	7500
	支

	4
	10821669
	盐酸邻菲啰罗啉\AR\25g/瓶
	通用无机试剂
	20
	瓶

	5
	10109802
	乳糖蛋白胨培养基\250g
	各种其他化工产品
	1
	瓶

	6
	11481308
	高锰酸钾标准滴定溶液\GBW(E)080458 0.1mol/L\20ml/瓶
	基准及标准试剂
	10
	瓶

	7
	11223394
	氨标液\1mg/ml\50ml/瓶
	基准及标准试剂
	5
	瓶

	8
	10884842
	营养琼脂\BR\250g/瓶
	生化试剂
	1
	千克

	9
	11512363
	浊度标准溶液\HI98703-3 100NTU 哈纳\10ml/瓶
	基准及标准试剂
	1
	瓶

	10
	10828584
	钾标准溶液\1000μg/ml\50ml/瓶
	基准及标准试剂
	2
	瓶

	11
	10822254
	硅标准溶液\100μg/ml\60ml/瓶
	基准及标准试剂
	2
	瓶

	12
	11209780
	砷标液\1000mg/L GSB04-1714\50ml/瓶
	基准及标准试剂
	2
	瓶

	13
	10822787
	磷酸根标准溶液\1000μg/ml\60ml/瓶
	基准及标准试剂
	5
	瓶

	14
	11443609
	TOC标准溶液\1000μg/ml\20ml/瓶
	基准及标准试剂
	2
	瓶

	15
	11165207
	红外油分仪用溶液标准物质\GBWE130171\100支/盒
	基准及标准试剂
	10
	支

	16
	11512361
	浊度标准溶液\HI98703-4 750NTU 哈纳\10ml/瓶
	基准及标准试剂
	1
	瓶

	17
	11512389
	混标溶液氟氯溴;亚硝酸根;硝酸根;磷酸根;硫酸根1000mg/L\100ml/瓶
	基准及标准试剂
	4
	瓶

	18
	11512354
	浊度标准溶液\HI98703-1 <0.10NTU 哈纳\10ml/瓶
	基准及标准试剂
	1
	瓶

	19
	11512359
	浊度标准溶液\HI98703-2 15.0NTU 哈纳\10ml/瓶
	基准及标准试剂
	1
	瓶

	20
	10824124
	联氨标准溶液\10μg/ml\60ml/瓶
	基准及标准试剂
	3
	瓶

	21
	11410856
	COD试剂\2415925 快速法\200-15000mg/L 150支/套
	仪器分析用试剂
	20
	套

	22
	11412687
	COD试剂ET99955 2440720\15-150mg/L 25支/盒
	仪器分析用试剂
	40
	套

	23
	11477562
	库仑法卡尔费休试剂\1.09257.0500\500ml/瓶
	特种试剂
	20
	瓶

	24
	11477563
	卡尔费休滴定液\1.88005.1000 5mg/ml\1000ml/瓶
	特种试剂
	10
	瓶

	25
	11113392
	硅标准溶液\JB Si30022 100ug/L\500ml/瓶
	基准及标准试剂
	25
	瓶

	26
	11113391
	还原溶液-抗坏血酸\JB Si30019 EDTA C10H14O8N2N
	基准及标准试剂
	25
	瓶

	27
	11113415
	钼酸铵溶液\JB Si30017 NH4ퟀ�6Mo7024.4H2\2.5L/桶
	基准及标准试剂
	25
	瓶

	28
	11113390
	酸试剂\JB Si30004 0.4M硫酸\2.5L/桶
	基准及标准试剂
	25
	瓶

	29
	11113416
	酸试剂\JB Si30125 1.25M硫酸\2.5L/桶
	基准及标准试剂
	25
	瓶

	30
	11261114
	COD试剂\2038215 快速法\15-150mg/L 150支/套
	仪器分析用试剂
	10
	套

	31
	11410855
	COD试剂\2125925 快速法\20-1500mg/L 150支/套
	仪器分析用试剂
	40
	套

	32
	11464421
	标准液体\正丁烷0.2%;丁烯0.2%;碳5和平衡;\9MPa 8L
	基准及标准试剂
	2
	瓶

	33
	11464344
	标准液体\乙烷50ppm;乙烯50ppm;正丁烷平衡;\9MPa 8L
	基准及标准试剂
	2
	瓶

	34
	11845429
	碳四标准液体\正丁烷10%;异丁烯5%;1,3丁二烯0.4%;丙烯0.2%
	基准及标准试剂
	2
	瓶

	35
	11464370
	标准液体\乙烷150ppm;乙烯60ppm;异丁烯20ppm;
	基准及标准试剂
	2
	瓶

	36
	11464368
	标准液体\异丁烯12%;正丁烯8%;反2丁烯5%;顺2丁烯5%;
	基准及标准试剂
	2
	瓶

	37
	11464392
	标准液体\反2丁烯5%;顺2丁烯5%;正丁烷2.5%;1,3丁二烯1%
	基准及标准试剂
	2
	瓶

	38
	11464360
	标准液体\反2丁烯3%;异丁烯2%;异丁烷2%;正丁烷2%;
	基准及标准试剂
	2
	瓶

	39
	11464373
	标准液体\正丁烷10%;异丁烯5%;反2丁烯5%;顺2丁烯5%;
	基准及标准试剂
	2
	瓶

	40
	11464374
	标准液体\正丁烯15%;异丁烯12%;异丁烷2%;反2丁烯2%;
	基准及标准试剂
	2
	瓶

	41
	11464389
	标准液体\乙醛150ppm;丙酮120ppm;二甲基乙醚120ppm;
	基准及标准试剂
	4
	瓶


