招标公告附件《货物需求一览表》：
	序号
	物料编码
	物料描述
	类别描述
	数量
	单位
	使用单位

	1
	10183712
	氢气\≥99.999% 标准气
	氢气
	300
	瓶
	分析

	2
	11301443
	氧气标气\O2 10% 余气N2 8L/瓶
	工业气体
	4
	瓶
	分析

	3
	11301443
	氧气标气\O2 10% 余气N2 8L/瓶
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	4
	11301451
	甲醇标气\甲醇 1.02% 余气N2 8L/瓶
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	5
	11301452
	氧气标气\O2 0.5% 余气N2 8L/瓶
	工业气体
	4
	瓶
	分析

	6
	11301452
	氧气标气\O2 0.5% 余气N2 8L/瓶
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	7
	11301455
	二甲醚\二甲醚1000ppm 余气N2 8L/瓶
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	8
	11301757
	氢气标气\H2 50ppm 底气N2 8L/瓶
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	9
	11301758
	氢气标气\H2 0.45% 余气N2 4L/瓶
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	10
	11301759
	氢气标气\H2 10% 余气N2 8L/瓶
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	11
	11301773
	吹扫气分析标气\CH4 1% 底气 N2 8L/瓶
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	12
	11301775
	大气中碳氢化合物分析标气\i-C4H10 0.2% 底气 N2 8L/瓶
	工业气体
	1
	瓶
	分析

	13
	11301777
	微氧分析标气\O2 5ppm 底气N2 8L/瓶
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	14
	11303501
	固定污染源排气中非甲烷总烃测定标气\CH4 21μmol/mol 底气N2\4L
	工业气体
	1
	瓶
	分析

	15
	11303505
	固定污染源排气中非甲烷总烃测定标气C3H8 20μmol/mol 底气N2\4L
	工业气体
	1
	瓶
	分析

	16
	11303484
	硫化氢标气\H2S 2ppm 平衡气He 4L/瓶
	工业气体
	1
	瓶
	分析

	17
	11463620
	氮气标气\≥99.9995% 9MPa 8L
	氮气
	44
	瓶
	检维修

	18
	11411005
	微量乙炔\C2H2 10ppm C2H4平衡 8L/瓶
	工业气体
	1
	瓶
	分析

	19
	11213552
	高纯空气\99.99% 40L
	工业气体
	300
	瓶
	分析

	20
	11301316
	甲醇净化气标气\N2 98.5% CO2 1% CO 0.5%\8L/瓶
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	21
	11301448
	硫化氢标气\硫化氢 24ppm 余气N2 8L/瓶
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	22
	11301727
	甲醇标气\甲醇20ppm 余气N2 8L/瓶
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	23
	11301731
	甲醇标气\甲醇0.03% 余气N2 8L/瓶
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	24
	11301771
	CO CO2分析标气\CO 1ppm CO2 1ppm 底气N2 8L/瓶
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	25
	11301447
	二硫化碳标气\二硫化碳0.6% 余气N2 4L/瓶
	工业气体
	1
	瓶
	分析

	26
	11301317
	甲醇标气\甲醇64.9% 乙醇20% 水15.1% 8L/瓶
	工业气体
	1
	瓶
	分析

	27
	11301756
	二氧化碳标气\CH4 10ppm CO 3ppm CO2 3ppm\余气N2
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	28
	11301770
	氢气中CO CO2分析标气\CO 5ppm CO2 5ppm
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	29
	11301878
	丙烯杂质分析标气\CO 1ppm CO2 2ppm H2 100ppm
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	30
	11463527
	标准气体\CO 100ppm N2平衡气 9MPa 8L
	工业气体
	4
	瓶
	检维修

	31
	11463530
	标准气体\CH4 10% N2平衡气 9MPa 8L
	工业气体
	2
	瓶
	检维修

	32
	11463531
	标准气体\H2S 0.2% N2平衡气 9MPa 8L
	工业气体
	2
	瓶
	检维修

	33
	11463580
	标准气体\H2 99.5% N2平衡气 9MPa 8L
	工业气体
	2
	瓶
	检维修

	34
	11463581
	标准气体\CO 5ppm CO2 5ppm N2平衡气 9MPa 8L
	工业气体
	2
	瓶
	检维修

	35
	11463626
	CO标气\≥99.9995% 9MPa 8L
	一氧化碳
	2
	瓶
	检维修

	36
	11463648
	CO2标气\≥99.9995% 9MPa 8L
	二氧化碳
	2
	瓶
	分析

	37
	11463649
	氦气标气\≥99.9995% 9MPa 8L
	稀有气体
	2
	瓶
	检维修

	38
	11464258
	标准气体\氢气30%;一氧化碳1%;二氧化碳1%;氮气平衡;8L
	工业气体
	4
	瓶
	检维修

	39
	11464261
	标准气体\二氧化碳2%;氮气平衡;9MPa 8L
	工业气体
	2
	瓶
	检维修

	40
	11464267
	标准气体\一氧化碳0.1%;硫化氢0.5ppm;羰基硫0.5ppm;
	工业气体
	2
	瓶
	检维修

	41
	11464272
	标准气体\乙烷25ppm;甲烷20ppm;丙烷15ppm;
	工业气体
	6
	瓶
	检维修

	42
	11464273
	标准气体\氮气8%;一氧化碳7%;氩气3%;二氧化碳1%;甲烷0.3%
	工业气体
	4
	瓶
	检维修

	43
	11464274
	标准气体\一氧化氮350mg/m3;二氧化氮50mg/m3;氦气平衡气
	工业气体
	6
	瓶
	检维修

	44
	11464299
	标准气体甲醇10ppm硫化氢10ppm;丙烷10%乙烷5%丙烯3%丙炔2%
	工业气体
	6
	瓶
	检维修

	45
	11464275
	标准气体\一氧化碳21%;氮气平衡气;9MPa 8L
	工业气体
	2
	瓶
	检维修

	46
	11464292
	标准气体氮气8.5%一氧化碳3.5%氩气3.5%二氧化碳1%甲烷0.5%
	工业气体
	4
	瓶
	检维修

	47
	11464294
	标准气体甲烷200ppm丙烷100ppm乙烯25ppm乙烷25ppm丙烯15pp
	工业气体
	6
	瓶
	检维修

	48
	11464295
	标准气体\一氧化氮250mg/m3;二氧化氮150mg/m3;\氦气平衡气;8L
	工业气体
	6
	瓶
	检维修

	49
	11464296
	标准气体\一氧化氮200mg/m3;二氧化氮50mg/m3;氦气平衡气
	工业气体
	6
	瓶
	检维修

	50
	11464298
	标准气体丙烯3%二甲醚3%丙炔1.2%丙二烯1.2%正丁烷1.2%异丁烷1.2%
	工业气体
	6
	瓶
	检维修

	51
	11464306
	标准气体乙烯17.5%丙烷8%乙烷0.05%氮气0.4%丙烯平衡气9MPa 8L
	工业气体
	2
	瓶
	检维修

	52
	11464307
	标准气体一氧化碳20%二氧化碳15%甲烷3%;氩气2.1%氮气2%硫化氢1.2%
	工业气体
	5
	瓶
	检维修

	53
	11464308
	标准气体\氢气0.4%;氮气平衡气;9MPa 8L
	工业气体
	3
	瓶
	检维修

	54
	11464311
	标准气体\乙烯95%;丙烷5%;甲烷1%;乙炔0.02%;氦气平衡气;
	工业气体
	3
	瓶
	检维修

	55
	11464332
	标准液体\反2丁烯30%;顺2丁烯30%;异丁烷5%;正丁烯0.1%;
	基准及标准试剂
	6
	瓶
	检维修

	56
	11464333
	标准气体\一氧化碳40%;二氧化碳20%;硫化氢0.3%;氩气0.1%
	工业气体
	3
	瓶
	检维修

	57
	11464341
	标准气体\一氧化碳30%;二氧化碳2%;氮气0.5%;
	工业气体
	4
	瓶
	检维修

	58
	11464352
	标准气体\氪气1%;氖气0.2%;氙气0.1%;氦气平衡气;8L
	工业气体
	5
	瓶
	检维修

	59
	11464353
	标准气体\氪气10%;氖气2%;氙气1%;氦气平衡气;8L
	工业气体
	5
	瓶
	检维修

	60
	11464355
	标准气体\乙烯15ppm;乙烷15ppm;异丁烷15ppm;
	工业气体
	5
	瓶
	检维修

	61
	11464356
	标准气体\氢气10%;硫化氢0.5ppm;羰基硫0.5ppm;氦气平衡
	工业气体
	2
	瓶
	检维修

	62
	11464361
	标准气体\二氧化碳10%;甲烷5.3%;氮气5%;氩气3%;
	工业气体
	6
	瓶
	检维修

	63
	11464362
	标准气体\氧气10ppm;氦气平衡气;9MPa 8L
	工业气体
	3
	瓶
	检维修

	64
	11464365
	标准气体\异丁烯0.2%;异丁烷0.2%;正丁烷0.2%;\正丁烯0.2%;
	工业气体
	2
	瓶
	检维修

	65
	11464369
	标准气体\一氧化碳200ppm;甲烷8ppm;乙烷8ppm;
	工业气体
	6
	瓶
	检维修

	66
	11464371
	标准气体\氙气99%;氪气平衡气;9MPa 8L
	工业气体
	5
	瓶
	检维修

	67
	11464375
	标准气体\二甲醚25ppm;甲醇15ppm;乙醇2ppm;氦气平衡气
	工业气体
	8
	瓶
	检维修

	68
	11464376
	标准气体\戊烷1.25%;戊烯1.25%;丙二烯0.2%;氦气平衡气
	工业气体
	6
	瓶
	检维修

	69
	11464378
	标准气体\戊烯0.55%;戊烷0.5%;环丙烷0.25%;\丙烷0.25%;
	工业气体
	8
	瓶
	检维修

	70
	11464380
	标准气体\甲烷300ppm;乙烷300ppm;乙烯300ppm;
	工业气体
	8
	瓶
	检维修

	71
	11464381
	标准气体\二氧化碳10ppm;甲醇10ppm;甲烷5ppm;\乙烷5ppm;
	工业气体
	4
	瓶
	检维修

	72
	11464382
	标准气体\乙烷150ppm;乙烯120ppm;丙烷100ppm;
	工业气体
	5
	瓶
	检维修

	73
	11464386
	标准气体\乙烯12%;甲烷0.03%;乙烷0.03%;丙烷0.01%;
	工业气体
	2
	瓶
	检维修

	74
	11464387
	标准气体\一氧化碳10ppm;二氧化碳10ppm;一氧化二氮10ppm
	工业气体
	6
	瓶
	检维修

	75
	11464389
	标准液体\乙醛150ppm;丙酮120ppm;二甲基乙醚120ppm;
	基准及标准试剂
	2
	瓶
	检维修

	76
	11464390
	标准气体\硫化氢10%;羰基硫2%;氦气平衡气;9MPa 8L
	工业气体
	3
	瓶
	检维修

	77
	11464396
	标准液体\顺2丁烯20%;正丁烷10%;反2丁烯10%;异丁烷2.4%
	基准及标准试剂
	6
	瓶
	检维修

	78
	11464397
	标准气体\一氧化碳10%;氩气1.2%;二氧化碳1%;甲烷0.12%;
	工业气体
	6
	瓶
	检维修

	79
	11464398
	标准液体\1-戊烯3.5%;丙烷2.1%;丙烯2.1%;丙炔1.5%
	基准及标准试剂
	6
	瓶
	检维修

	80
	11464400
	标准气体\氢气4%;氮气平衡气;9MPa 8L
	工业气体
	3
	瓶
	检维修

	81
	11464422
	氪气标准气\99.9995%;9MPa 8L
	稀有气体
	5
	瓶
	检维修

	82
	11464423
	氖气标准气\99.9995%;9MPa 8L
	稀有气体
	5
	瓶
	检维修

	83
	11301315
	甲醇净化尾气标气 CO2 61%\N2 17% CH4 0.1%
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	84
	11301761
	烯烃分离过程气标气\CH4 0.5% C2H6 1% C2H4 35%
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	85
	11301767
	LDPE驰放气标气\CO2 5% 甲烷35% 乙烷0.5% 乙烯20%
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	86
	11303498
	氢气分析标气\CH4 14% CO 6.5% CO2 11.5%\N2 0.1%
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	87
	11301868
	磷化氢标气\PH3 2ppm 底气He 4L/瓶
	工业气体
	1
	瓶
	分析

	88
	11463651
	标准气体\SO2 90ppm N2平衡 9MPa 2L
	工业气体
	1
	瓶
	检维修

	89
	11463652
	标准气体\CS2 95ppm N2平衡 9MPa 2L
	工业气体
	1
	瓶
	检维修

	90
	11463654
	标准气体\O2 99.99%VOL N2平衡 9MPa 4L
	工业气体
	2
	瓶
	检维修

	91
	11463655
	标准气体\O2 18%VOL N2平衡 9MPa 4L
	工业气体
	2
	瓶
	检维修

	92
	11411008
	微量氢氧氮标气\H2 O2 N2 50ml/m3 C2H4平衡 8L/瓶
	工业气体
	1
	瓶
	分析

	93
	11411200
	C1-C5标气\正丁烷70 乙烷 1,2丁二烯60mg/kg N2平衡8L
	工业气体
	1
	瓶
	分析

	94
	11301866
	烟气标气\CO 0.5% CO2 9.5% O2 5.5%\H2 0.3%
	工业气体
	3
	瓶
	分析

	95
	11304830
	膜分离非渗透气标气\H2 55.79% N2 23.08% 8L/瓶
	工业气体
	1
	瓶
	分析

	96
	11305053
	CO2产品气标气\CO2 99.24% H2 0.565% 8L/瓶
	工业气体
	1
	瓶
	分析

	97
	11301313
	甲醇合成循环气标气 CO2 0.7%\N2 7.5% CH4 0.3%CO 6%
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	98
	11301753
	净化合成气标气\Ar195ppm CH4 2150ppm N2 0.407%
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	99
	11303526
	氢气分析标气\N2+Ar 0.1% CO 1% CH4 10%\CO2 60%
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	100
	11301755
	硫化物标气\COS 34.3ppm CS2 20ppm\H2S 30ppm
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	101
	11301762
	高纯物质标气\H2 5ppm N2 5ppm O2 5ppm\余气He 8L/瓶
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	102
	11532942
	标气\异丁烯100ppm;氮气平衡气;8L
	工业气体
	1
	瓶
	分析

	103
	11301732
	液氧中烃类标气\乙炔1ppm 甲烷10ppm 乙烷5ppm 乙烯5ppm
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	104
	11301763
	CO2分析标气 O2 0.1%\H2 24.98% CO1.63% 乙烷0.1%
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	105
	11301769
	乙烯含量分析标气\甲烷1% 乙烷16.5% 乙烯80% 乙炔1%\丙烷1%
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	106
	11303877
	出变换炉变换气标气\CO2 41.65% CO 6.83% 4L/瓶
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	107
	11301869
	砷化氢标气\AsH3 2ppm 底气He 4L/瓶
	工业气体
	1
	瓶
	分析

	108
	11303866
	LDPE驰放气气相组成标气\氮气30% 氢气10% 丁烯-1 10% 8L/瓶
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	109
	11463657
	标准气体\CO 95ppm Air平衡 9MPa 4L
	工业气体
	6
	瓶
	检维修

	110
	11463666
	标准气体\C2H4 60%LEL Air平衡 9MPa 4L
	工业气体
	4
	瓶
	检维修

	111
	11463667
	标准气体\C2H2 60%LEL Air平衡 9MPa 2L
	工业气体
	4
	瓶
	检维修

	112
	11463669
	标准气体\CH4 60%LEL Air平衡 9MPa 2L
	工业气体
	3
	瓶
	检维修

	113
	11463670
	标准气体\异丁烷 60%LEL Air平衡 9MPa 2L
	工业气体
	6
	瓶
	检维修

	114
	11464259
	标准气体\氢气60%LEL;空气平衡气;9MPa 2L
	工业气体
	8
	瓶
	检维修

	115
	11464303
	标准气体\氢气40%LEL;空气平衡气;9MPa 2L
	工业气体
	4
	瓶
	检维修

	116
	11464315
	标准气体\异丁烷40%LEL;空气平衡气;9MPa 2L
	工业气体
	6
	瓶
	检维修

	117
	11411003
	羰基硫标气\COS 5ppm He平衡 4L/瓶
	工业气体
	1
	瓶
	分析

	118
	11411006
	二氧化硫标气\SO2 500ml/m3 N2平衡 8L/瓶
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	119
	11303870
	MTO产品气标气\乙烯49.35% 丙烯29.97% 甲烷4.2% 8L/瓶
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	120
	11301764
	C1-C3标气 甲烷6% 乙烷3% 乙烯5%\乙炔0.5% 丙烷4% 丙烯3%
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	121
	11303875
	油吸收塔尾及不凝气标气\氢气24.98%氮气18.95% 丙烷5.81%8L/瓶
	工业气体
	1
	瓶
	分析

	122
	11301760
	酸性气标气 H2S 35% COS 2%\CO 0.006%
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	123
	11411196
	乙烯中氮氧化物标气\N2O 2ppm He平衡 8L/瓶
	工业气体
	1
	瓶
	分析

	124
	11464277
	标准气体\硫化氢15ppm;氮气平衡气;9MPa 4L
	工业气体
	4
	瓶
	检维修

	125
	11464293
	标准气体\苯/异丁烯95ppm;空气平衡气;9MPa 4L
	工业气体
	1
	瓶
	检维修

	126
	11303867
	氮气中微量烃类分析标气\甲烷100ppm 乙烷15ppm乙烯10ppm 8L/瓶
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	127
	11463663
	标准气体\H2S 48ppm N2平衡 9MPa 4L
	工业气体
	2
	瓶
	检维修

	128
	11463664
	标准气体\H2S 28ppm N2平衡 9MPa 4L
	工业气体
	2
	瓶
	检维修

	129
	11301774
	混合碳四中氧化物分析标气 甲醇100ppm\二甲醚100ppm
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	130
	11303483
	硫化物标气\乙硫醇5.5ppm DMS4.1ppm H2S 7.3ppm
	工业气体
	1
	瓶
	分析

	131
	11303868
	液化气分析标气\C3 36% n-C4 15% i-C4 12% 8L/瓶
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	132
	11394205
	标准气体\COS 50ppm He平衡气 8L/瓶
	工业气体
	1
	瓶
	分析

	133
	11301768
	乙烯杂质分析标气 甲烷230ppm 乙烷290ppm\丙烷100ppm
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	134
	11411202
	净化气标气\H2 67.36% CO30.126% 8L/瓶
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	135
	11531978
	标气\硫化氢 羰基硫各10ppm;氮气平衡气;8L
	工业气体
	1
	瓶
	分析

	136
	11464300
	标准气体\氨气65ppm;氮气平衡气;9MPa 4L
	工业气体
	7
	瓶
	检维修

	137
	11464302
	标准气体\氨气15ppm;氮气平衡气;9MPa 4L
	工业气体
	7
	瓶
	检维修

	138
	11463659
	标准气体\NH3 95ppm N2平衡 9MPa 4L
	工业气体
	2
	瓶
	检维修

	139
	11411193
	氮气中常量烃类测定标气C2H4 20% H2 5% CO2 3.5%N2平衡8L
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	140
	11411191
	变换气标气\CO 41% CO2 22% H2平衡 8L/瓶
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	141
	11304831
	丙烯杂质分析标气\丙烷5000ppm 甲烷 环丙烷各100ppm 8L/瓶
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	142
	11464297
	标准气体\硫化氢0.5ppm;羰基硫0.5ppm;氦气平衡气;8L
	工业气体
	4
	瓶
	检维修

	143
	11301766
	甲醇标气 甲醇99.8% 乙醇415ppm 戊醇294ppm
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	144
	11464260
	标准气体\硫化氢0.5ppm;羰基硫0.5ppm;氢气平衡;8L
	工业气体
	2
	瓶
	检维修

	145
	11472505
	标准气体\磷化氢 硫化氢 砷化氢 羰基硫 各2ppm 氦气平衡气 4L
	工业气体
	1
	瓶
	分析

	146
	11411195
	乙烯丙烯分析标气\丁醇100ppm 丙醇80ppm 二甲醚60ppm 8L
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	147
	11411198
	常量C3-C5分析标气\反丁烯15%正丁烯顺丁烯12% 异戊烷1% N2平衡8L
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	148
	11411194
	微量C1-C5分析标气正丁烷70ppm 1,2丁二烯乙烷60ppm N2平衡8L
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	149
	11411197
	常量C1-C5分析标气乙烯8% 丙烯6% 反丁烯2% 乙烷1% N2平衡8L/瓶
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	150
	11411526
	常量C1-C5分析标气\单位v/v% 乙烯8%丙烯6% 反丁烯2% N2平衡8L
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	151
	11411199
	混合碳四分析标气\反丁烯30%顺丁烯26% 正丁烯25% 1,3丁二烯平衡8L
	工业气体
	3
	瓶
	分析

	152
	10027898
	氮气\99.999% 40L/瓶
	氮气
	300
	瓶
	分析

	153
	10027898
	氮气\99.999% 40L/瓶
	氮气
	500
	瓶
	分析

	154
	11197835
	P10气体\10%甲烷 90%氩气 40L
	工业气体
	10
	瓶
	分析

	155
	11472290
	标气\氧气20.9%;甲烷2.5%;氮气平衡气;8L
	工业气体
	5
	瓶
	分析

	156
	11472285
	标气\甲硫醇 乙硫醇 二硫化碳 噻吩 各10ppm;氮气平衡;4L
	工业气体
	1
	瓶
	分析

	157
	10027898
	氮气\99.999% 40L/瓶
	氮气
	350
	瓶
	分析

	158
	10027898
	氮气\99.999% 40L/瓶
	氮气
	650
	瓶
	分析

	159
	10214362
	高纯氩气\40L\瓶\99.999%
	稀有气体
	200
	瓶
	分析

	160
	11301443
	氧气标气\O2 10% 余气N2 8L/瓶
	工业气体
	6
	瓶
	分析

	161
	11301443
	氧气标气\O2 10% 余气N2 8L/瓶
	工业气体
	12
	瓶
	分析

	162
	11301451
	甲醇标气\甲醇 1.02% 余气N2 8L/瓶
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	163
	11301455
	二甲醚\二甲醚1000ppm 余气N2 8L/瓶
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	164
	11301757
	氢气标气\H2 50ppm 底气N2 8L/瓶
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	165
	11301758
	氢气标气\H2 0.45% 余气N2 4L/瓶
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	166
	11301759
	氢气标气\H2 10% 余气N2 8L/瓶
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	167
	11301773
	吹扫气分析标气\CH4 1% 底气 N2 8L/瓶
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	168
	11301777
	微氧分析标气\O2 5ppm 底气N2 8L/瓶
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	169
	11303501
	固定污染源排气中非甲烷总烃测定标气\CH4 21μmol/mol 底气N2\4L
	工业气体
	1
	瓶
	分析

	170
	11303505
	固定污染源排气中非甲烷总烃测定标气C3H8 20μmol/mol 底气N2\4L
	工业气体
	1
	瓶
	分析

	171
	11557491
	标气\氧气20%;氮气平衡气;8L
	工业气体
	4
	瓶
	分析

	172
	11586556
	标气\氧气5%;氮气平衡气;8L
	工业气体
	4
	瓶
	分析

	173
	11404226
	标准气体\O21500ml/m3 N2平衡气 8L/瓶
	工业气体
	4
	瓶
	分析

	174
	11405255
	标准气体\O2 750ppm N2平衡气 8L/瓶
	工业气体
	4
	瓶
	分析

	175
	10183712
	氢气\≥99.999% 标准气
	氢气
	850
	瓶
	分析

	176
	10183712
	氢气\≥99.999% 标准气
	氢气
	1330
	瓶
	分析

	177
	11845337
	标气\氢气≥99.99995%;9MPa 8L
	工业气体
	4
	瓶
	检维修

	178
	11301452
	氧气标气\O2 0.5% 余气N2 8L/瓶
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	179
	11301452
	氧气标气\O2 0.5% 余气N2 8L/瓶
	工业气体
	16
	瓶
	分析

	180
	11557501
	标气\一氧化碳1000ppm;空气平衡气;8L
	工业气体
	4
	瓶
	分析

	181
	11303484
	硫化氢标气\H2S 2ppm 平衡气He 4L/瓶
	工业气体
	1
	瓶
	分析

	182
	11463620
	氮气\≥99.99995%;9MPa 8L
	氮气
	140
	瓶
	检维修

	183
	11411005
	微量乙炔\C2H2 10ppm C2H4平衡 8L/瓶
	工业气体
	3
	瓶
	分析

	184
	11213552
	高纯空气\99.99% 40L
	工业气体
	20
	瓶
	分析

	185
	11213552
	高纯空气\99.99% 40L
	工业气体
	300
	瓶
	分析

	186
	11301316
	甲醇净化气标气\N2 98.5% CO2 1% CO 0.5%\8L/瓶
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	187
	11301727
	甲醇标气\甲醇20ppm 余气N2 8L/瓶
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	188
	11301731
	甲醇标气\甲醇0.03% 余气N2 8L/瓶
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	189
	11301771
	CO CO2分析标气\CO 1ppm CO2 1ppm 底气N2 8L/瓶
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	190
	11845182
	标气\乙烯1.2%;空气平衡气;9MPa 8L
	工业气体
	4
	瓶
	检维修

	191
	11845185
	标气\丙烯2000ppm;氮气平衡气;9MPa 8L
	工业气体
	2
	瓶
	检维修

	192
	11845186
	标气\乙烯100ppm;氮气平衡气;9MPa 8L
	工业气体
	2
	瓶
	检维修

	193
	11845217
	标气\乙烯1000ppm;氮气平衡气;9MPa 8L
	工业气体
	2
	瓶
	检维修

	194
	11870956
	标气\甲烷50ppm;丙烷 丙烯 各10ppm;氧气平衡气;8L
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	195
	11464308
	标准气体\氢气0.4%;氮气平衡气;9MPa 8L
	工业气体
	6
	瓶
	检维修

	196
	11464400
	标准气体\氢气4%;氮气平衡气;9MPa 8L
	工业气体
	6
	瓶
	检维修

	197
	11301447
	二硫化碳标气\二硫化碳0.6% 余气N2 4L/瓶
	工业气体
	1
	瓶
	分析

	198
	11463538
	标准气体\O2 3% N2平衡气 9MPa 8L
	工业气体
	10
	瓶
	检维修

	199
	10897067
	高纯氧气\99.999％ 40L
	氧气
	320
	瓶
	分析

	200
	11845342
	标气\一氧化碳400ppm;空气平衡气;9MPa 4L
	工业气体
	2
	瓶
	检维修

	201
	11870957
	标气\羰基硫 2ppm;氦气平衡气;8L
	工业气体
	1
	瓶
	分析

	202
	11301317
	甲醇标气\甲醇64.9% 乙醇20% 水15.1% 8L/瓶
	工业气体
	1
	瓶
	分析

	203
	11301756
	二氧化碳标气\CH4 10ppm CO 3ppm CO2 3ppm\余气N2
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	204
	11301770
	氢气中CO CO2分析标气\CO 5ppm CO2 5ppm
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	205
	11301878
	丙烯杂质分析标气\CO 1ppm CO2 2ppm H2 100ppm
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	206
	10140552
	乙炔\纯度99.99%
	乙炔
	20
	瓶
	分析

	207
	11464287
	标气\一氧化碳0.2%;硫化氢10ppm;氢气平衡气;8L
	工业气体
	4
	瓶
	检维修

	208
	11464304
	标准气体\丙烷8%;乙烯1.5%;乙烷1%;氮气0.4%;丙烯平衡气;
	工业气体
	2
	瓶
	检维修

	209
	11301315
	甲醇净化尾气标气 CO2 61%\N2 17% CH4 0.1%
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	210
	11301761
	烯烃分离过程气标气\CH4 0.5% C2H6 1% C2H4 35%
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	211
	11301767
	LDPE驰放气标气\CO2 5% 甲烷35% 乙烷0.5% 乙烯20%
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	212
	11303498
	氢气分析标气\CH4 14% CO 6.5% CO2 11.5%\N2 0.1%
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	213
	11301868
	磷化氢标气\PH3 2ppm 底气He 4L/瓶
	工业气体
	1
	瓶
	分析

	214
	11463527
	标准气体\CO 100ppm N2平衡气 9MPa 8L
	工业气体
	8
	瓶
	检维修

	215
	11463539
	氧气\≥99.99995%;9MPa 8L
	氧气
	8
	瓶
	检维修

	216
	11463648
	二氧化碳\≥99.99995%;9MPa 8L
	二氧化碳
	4
	瓶
	分析

	217
	11463651
	标准气体\SO2 90ppm N2平衡 9MPa 2L
	工业气体
	2
	瓶
	检维修

	218
	11463652
	标准气体\CS2 95ppm N2平衡 9MPa 2L
	工业气体
	2
	瓶
	检维修

	219
	11463655
	标准气体\O2 18%VOL N2平衡 9MPa 4L
	工业气体
	3
	瓶
	检维修

	220
	11464265
	标准气体\二氧化碳0.3%;氮气平衡气;9MPa 8L
	工业气体
	2
	瓶
	检维修

	221
	11411008
	微量氢氧氮标气\H2 O2 N2 50ml/m3 C2H4平衡 8L/瓶
	工业气体
	3
	瓶
	分析

	222
	11411200
	C1-C5标气\正丁烷70 乙烷 1,2丁二烯60mg/kg N2平衡8L
	工业气体
	3
	瓶
	分析

	223
	11073563
	标气\CO 100PPM N2 平衡 8L 10MPa
	工业气体
	4
	瓶
	分析

	224
	11301866
	烟气标气\CO 0.5% CO2 9.5% O2 5.5%\H2 0.3%
	工业气体
	1
	瓶
	分析

	225
	11304830
	膜分离非渗透气标气\H2 55.79% N2 23.08% 8L/瓶
	工业气体
	1
	瓶
	分析

	226
	11305053
	CO2产品气标气\CO2 99.24% H2 0.565% 8L/瓶
	工业气体
	1
	瓶
	分析

	227
	11463526
	标准气体\CO 180ppm N2平衡气 9MPa 8L
	工业气体
	8
	瓶
	检维修

	228
	11463532
	标准气体\O2 20.95% N2平衡气 9MPa 8L
	工业气体
	16
	瓶
	检维修

	229
	11463537
	标准气体\CO2 3ppm N2平衡气 9MPa 8L
	工业气体
	10
	瓶
	检维修

	230
	11463541
	标准气体\CH4 5000ppm N2平衡气 9MPa 8L
	工业气体
	6
	瓶
	检维修

	231
	11463542
	标准气体\N2O 6ppm N2平衡气 9MPa 8L
	工业气体
	6
	瓶
	检维修

	232
	11301313
	甲醇合成循环气标气 CO2 0.7%\N2 7.5% CH4 0.3%CO 6%
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	233
	11301753
	净化合成气标气\Ar195ppm CH4 2150ppm N2 0.407%
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	234
	11303526
	氢气分析标气\N2+Ar 0.1% CO 1% CH4 10%\CO2 60%
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	235
	11463580
	标准气体\H2 99.5% N2平衡气 9MPa 8L
	工业气体
	4
	瓶
	检维修

	236
	11463582
	标准气体\CO2 25ppm H2平衡气 9MPa 8L
	工业气体
	2
	瓶
	检维修

	237
	11463603
	标准气体\CH4 250ppm H2平衡气 9MPa 8L
	工业气体
	2
	瓶
	检维修

	238
	11463604
	标气\丙烯100ppm;丙炔30ppm;氢气平衡气;9MPa 8L
	工业气体
	2
	瓶
	检维修

	239
	11463642
	标准气体\C2H4 1.0MOL%平衡气 9MPa 8L
	工业气体
	2
	瓶
	检维修

	240
	11463643
	标准气体\C2H4 1.5MOL% H2平衡气 9MPa 8L
	工业气体
	2
	瓶
	检维修

	241
	11464261
	标准气体\二氧化碳2%;氮气平衡;9MPa 8L
	工业气体
	4
	瓶
	检维修

	242
	11464275
	标准气体\一氧化碳21%;氮气平衡气;9MPa 8L
	工业气体
	4
	瓶
	检维修

	243
	11410589
	一氧化二氮\99.999% 40L/瓶
	一氧化氮
	2
	瓶
	分析

	244
	11301762
	高纯物质标气\H2 5ppm N2 5ppm O2 5ppm\余气He 8L/瓶
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	245
	11532942
	标气\异丁烯100ppm;氮气平衡气;8L
	工业气体
	5
	瓶
	分析

	246
	11301763
	CO2分析标气 O2 0.1%\H2 24.98% CO1.63% 乙烷0.1%
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	247
	11301769
	乙烯含量分析标气\甲烷1% 乙烷16.5% 乙烯80% 乙炔1%\丙烷1%
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	248
	11303877
	出变换炉变换气标气\CO2 41.65% CO 6.83% 4L/瓶
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	249
	11430995
	一氧化氮标气\NO 600mg/m3 N2平衡气 8L/瓶
	工业气体
	4
	瓶
	分析

	250
	11431025
	一氧化氮标气\NO 60mg/m3 N2平衡气 8L/瓶
	工业气体
	4
	瓶
	分析

	251
	11431057
	一氧化碳标气\CO 2800mg/m3 N2平衡气 8L/瓶
	工业气体
	4
	瓶
	分析

	252
	11460139
	二氧化硫标气\SO2 200mg/m3 N2平衡气 8L
	工业气体
	4
	瓶
	分析

	253
	11460146
	二氧化硫标气\SO2 1650mg/m3 N2平衡气 8L
	工业气体
	4
	瓶
	分析

	254
	11460151
	二氧化硫标气\SO2 40mg/m3 N2平衡气 8L
	工业气体
	4
	瓶
	分析

	255
	11559076
	标气\一氧化碳3000ppm;二氧化硫50ppm;氮气平衡气;8L
	工业气体
	4
	瓶
	分析

	256
	11559185
	标气\二氧化氮20ppm;二氧化硫100ppm;氮气平衡气;8L
	工业气体
	4
	瓶
	分析

	257
	11559311
	标气\二氧化氮100ppm;二氧化硫50ppm;氮气平衡气;8L
	工业气体
	4
	瓶
	分析

	258
	11559312
	标气\一氧化碳1000ppm;二氧化硫100ppm;氮气平衡;8L
	工业气体
	4
	瓶
	分析

	259
	11559751
	标气\二氧化氮150mg/m3;氮气平衡气;8L
	工业气体
	4
	瓶
	分析

	260
	11559752
	标气\二氧化氮50mg/m3;氮气平衡气;8L
	工业气体
	4
	瓶
	分析

	261
	10897056
	高纯氦气\99.999% 40L/瓶
	稀有气体
	300
	瓶
	分析

	262
	10897056
	高纯氦气\99.999% 40L/瓶
	稀有气体
	150
	瓶
	分析

	263
	11301869
	砷化氢标气\AsH3 2ppm 底气He 4L/瓶
	工业气体
	1
	瓶
	分析

	264
	11303866
	LDPE驰放气气相组成标气\氮气30% 氢气10% 丁烯-1 10% 8L/瓶
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	265
	11463530
	标气\甲烷10%;氩气平衡气;9MPa 8L
	工业气体
	4
	瓶
	检维修

	266
	11463621
	标准气体\N2 25% C3H6 75% 9MPa 8L
	工业气体
	2
	瓶
	检维修

	267
	11463657
	标准气体\CO 95ppm Air平衡 9MPa 4L
	工业气体
	7
	瓶
	检维修

	268
	11463666
	标准气体\C2H4 60%LEL Air平衡 9MPa 4L
	工业气体
	2
	瓶
	检维修

	269
	11463667
	标准气体\C2H2 60%LEL Air平衡 9MPa 2L
	工业气体
	2
	瓶
	检维修

	270
	11463669
	标准气体\CH4 60%LEL Air平衡 9MPa 2L
	工业气体
	2
	瓶
	检维修

	271
	11463670
	标准气体\异丁烷 60%LEL Air平衡 9MPa 2L
	工业气体
	10
	瓶
	检维修

	272
	11464259
	标准气体\氢气60%LEL;空气平衡气;9MPa 2L
	工业气体
	6
	瓶
	检维修

	273
	11466834
	标气\二氧化硫2% 氮气平衡气 8L
	工业气体
	4
	瓶
	分析

	274
	11463534
	标准气体\O2 6ppm N2平衡气 9MPa 8L
	工业气体
	20
	瓶
	检维修

	275
	11411006
	二氧化硫标气\SO2 500ml/m3 N2平衡 8L/瓶
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	276
	11303870
	MTO产品气标气\乙烯49.35% 丙烯29.97% 甲烷4.2% 8L/瓶
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	277
	11301764
	C1-C3标气 甲烷6% 乙烷3% 乙烯5%\乙炔0.5% 丙烷4% 丙烯3%
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	278
	11303875
	油吸收塔尾及不凝气标气\氢气24.98%氮气18.95% 丙烷5.81%8L/瓶
	工业气体
	1
	瓶
	分析

	279
	11870958
	标气\羰基硫 10ppm;氦气平衡气;8L
	工业气体
	1
	瓶
	分析

	280
	11197835
	P10气体\10%甲烷 90%氩气 40L
	工业气体
	12
	瓶
	分析

	281
	11463535
	标准气体\N2O 60ppm N2平衡气 9MPa 8L
	工业气体
	6
	瓶
	检维修

	282
	11463650
	标准气体\丙烷 300ppm 丙烯 100ppm H2平衡 8L
	工业气体
	2
	瓶
	检维修

	283
	11464266
	标准气体\甲烷2000ppm;丙烷200ppm;氮气平衡气;8L
	工业气体
	6
	瓶
	检维修

	284
	11464293
	标准气体\苯/异丁烯95ppm;空气平衡气;9MPa 4L
	工业气体
	2
	瓶
	检维修

	285
	11464305
	标准气体\氧气6ppm;氮气平衡气;9MPa 8L
	工业气体
	12
	瓶
	检维修

	286
	11464309
	标准气体\乙烷150ppm;乙烯5ppm;氢气平衡气;9MPa 8L
	工业气体
	2
	瓶
	检维修

	287
	11464310
	标准气体\正丁烷300ppm;丁烯200ppm;氢气平衡气;8L
	工业气体
	2
	瓶
	检维修

	288
	11464334
	标准气体\乙烯250ppm;正丁烷250ppm;氮气平衡气;8L
	工业气体
	2
	瓶
	检维修

	289
	11303867
	氮气中微量烃类分析标气\甲烷100ppm 乙烷15ppm乙烯10ppm 8L/瓶
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	290
	11463531
	标准气体\H2S 0.2% N2平衡气 9MPa 8L
	工业气体
	4
	瓶
	检维修

	291
	11463581
	标准气体\CO 5ppm CO2 5ppm N2平衡气 9MPa 8L
	工业气体
	4
	瓶
	检维修

	292
	11463663
	标准气体\H2S 48ppm N2平衡 9MPa 4L
	工业气体
	2
	瓶
	检维修

	293
	11463664
	标准气体\H2S 28ppm N2平衡 9MPa 4L
	工业气体
	2
	瓶
	检维修

	294
	11870959
	标气\一氧化二氮 2ppm;氩气5ppm;氦气平衡气; 8L
	工业气体
	1
	瓶
	分析

	295
	11860729
	标气\羰基硫2ppm;氦气平衡气;4L
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	296
	11867105
	标气\硫化氢4803ppm;羰基硫1500ppm;氮气平衡气;8L
	工业气体
	4
	瓶
	分析

	297
	11870955
	标气\羰基硫 硫化氢 二甲基硫 各10ppm;氮气平衡气;8L
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	298
	11464285
	标准气体\丙烯25%;丙烷4%;乙烯1%;氮气平衡气;9MPa 8L
	工业气体
	2
	瓶
	检维修

	299
	11301774
	混合碳四中氧化物分析标气 甲醇100ppm\二甲醚100ppm
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	300
	11303483
	硫化物标气\乙硫醇5.5ppm DMS4.1ppm H2S 7.3ppm
	工业气体
	1
	瓶
	分析

	301
	11303868
	液化气分析标气\C3 36% n-C4 15% i-C4 12% 8L/瓶
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	302
	11394205
	标准气体\COS 50ppm He平衡气 8L/瓶
	工业气体
	1
	瓶
	分析

	303
	11463626
	一氧化碳\≥99.99995%;9MPa 8L
	一氧化碳
	4
	瓶
	检维修

	304
	11463649
	氦气\≥99.99995%;9MPa 8L
	稀有气体
	4
	瓶
	检维修

	305
	11301768
	乙烯杂质分析标气 甲烷230ppm 乙烷290ppm\丙烷100ppm
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	306
	11845336
	标气\甲醇75ppm;空气平衡气;9MPa 4L
	工业气体
	2
	瓶
	检维修

	307
	11301778
	燃料气分析标气 H2 23.53%\MAPD 0.001% 底气N2 8L/瓶
	工业气体
	4
	瓶
	分析

	308
	11464279
	标准气体\乙烯5%;乙烷2%;氢气平衡气;9MPa 8L
	工业气体
	2
	瓶
	检维修

	309
	11411202
	净化气标气\H2 67.36% CO30.126% 8L/瓶
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	310
	11464267
	标气\硫化氢 羰基硫各5ppm;氢气平衡气;9MPa 8L
	工业气体
	8
	瓶
	检维修

	311
	11411203
	硫化氢标气\硫化氢24ppm 硫氧化碳1500ppm N2平衡 8L/瓶
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	312
	11464292
	标准气体氮气8.5%一氧化碳3.5%氩气3.5%二氧化碳1%甲烷0.5%
	工业气体
	4
	瓶
	检维修

	313
	11464313
	标准气体\氢气20%;乙烯11%;丙烷10%;丙烯平衡气;8L
	工业气体
	2
	瓶
	检维修

	314
	11464341
	标准气体\一氧化碳30%;二氧化碳2%;氮气0.5%;
	工业气体
	4
	瓶
	检维修

	315
	11531978
	标气\硫化氢 羰基硫各10ppm;氮气平衡气;8L
	工业气体
	3
	瓶
	分析

	316
	11464300
	标准气体\氨气65ppm;氮气平衡气;9MPa 4L
	工业气体
	2
	瓶
	检维修

	317
	11845184
	标气\氢气3%;二氧化碳55%;氮气平衡气;9MPa 8L
	工业气体
	4
	瓶
	检维修

	318
	11411193
	氮气中常量烃类测定标气C2H4 20% H2 5% CO2 3.5%N2平衡8L
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	319
	11464276
	标气\二氧化碳15%;一氧化碳10%;氮气平衡气;9MPa 8L
	工业气体
	6
	瓶
	检维修

	320
	11464283
	标准气体\丙烯15%;乙烷2%;乙烯平衡气;9MPa 8L
	工业气体
	2
	瓶
	检维修

	321
	11464289
	标准气体\氖气50%;氦气15%;氢气3%;氮气平衡气 8L
	工业气体
	6
	瓶
	检维修

	322
	11464306
	标准气体乙烯17.5%丙烷8%乙烷0.05%氮气0.4%丙烯平衡气9MPa 8L
	工业气体
	2
	瓶
	检维修

	323
	11464314
	标准气体\氢气500ppm;甲烷200ppm;乙炔50ppm;\乙烷5%;
	工业气体
	2
	瓶
	检维修

	324
	11464316
	标准气体\氪气900ppm;氙气60ppm;氦气平衡气;9MPa 8L
	工业气体
	6
	瓶
	检维修

	325
	11464357
	标准气体\1丁烯0.1%;反2丁烯0.1%;顺2丁烯0.1%;氮气平衡
	工业气体
	2
	瓶
	检维修

	326
	11472290
	标气\氧气20.9%;甲烷2.5%;氮气平衡气;8L
	工业气体
	10
	瓶
	分析

	327
	11411191
	变换气标气\CO 41% CO2 22% H2平衡 8L/瓶
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	328
	11304831
	丙烯杂质分析标气\丙烷5000ppm 甲烷 环丙烷各100ppm 8L/瓶
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	329
	11508077
	标气\二氧化硫4000mg/m3;氮气平衡气;10MPa 8L
	工业气体
	4
	瓶
	分析

	330
	11464297
	标气\硫化氢 羰基硫各0.1ppm;氢气平衡气;9MPa 8L
	工业气体
	8
	瓶
	检维修

	331
	11464342
	标气\乙烯44%;丙烯38%;丙烷5%;氮气平衡气;9MPa 8L
	工业气体
	12
	瓶
	检维修

	332
	11464343
	标准气体\乙烷300ppm;甲烷50ppm;二氧化碳5ppm;\乙炔5ppm;
	工业气体
	2
	瓶
	检维修

	333
	11464365
	标准气体\异丁烯0.2%;异丁烷0.2%;正丁烷0.2%;\正丁烯0.2%;
	工业气体
	2
	瓶
	检维修

	334
	11532861
	标气\氨气50ppm;氮气平衡气;8L
	工业气体
	6
	瓶
	分析

	335
	11301766
	甲醇标气 甲醇99.8% 乙醇415ppm 戊醇294ppm
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	336
	11464291
	标准气体\乙烷60ppm乙烯30ppm甲醇5ppm二甲醚5ppm丙烷1.5%
	工业气体
	2
	瓶
	检维修

	337
	11464244
	标准气体\甲烷100ppm;乙烷50ppm;乙烯20ppm;
	工业气体
	10
	瓶
	检维修

	338
	11472285
	标气\甲硫醇 乙硫醇 二硫化碳 噻吩 各10ppm;氮气平衡;4L
	工业气体
	1
	瓶
	分析

	339
	11464260
	标气\硫化氢 羰基硫各0.2ppm;氢气平衡;9MPa 8L
	工业气体
	8
	瓶
	检维修

	340
	11464273
	标准气体\氮气8%;一氧化碳7%;氩气3%;二氧化碳1%;甲烷0.3%
	工业气体
	4
	瓶
	检维修

	341
	11464278
	标准气体\丙二烯0.3%;丙烷0.1%;丙烯0.1%;丙炔0.1%;
	工业气体
	2
	瓶
	检维修

	342
	11464280
	标准气体\氧气10%;二氧化碳1.5%;一氧化碳0.2%;氮气平衡气;
	工业气体
	2
	瓶
	检维修

	343
	11464282
	标气\二甲醚1%;丙醛16ppm;氢气平衡气;9MPa 8L
	工业气体
	4
	瓶
	检维修

	344
	11464333
	标气\一氧化碳44%;二氧化碳20%;氢气平衡气;9MPa 8L
	工业气体
	6
	瓶
	检维修

	345
	11464367
	标准气体\二甲基乙醚25ppm;甲醇25ppm;乙醛10ppm;
	工业气体
	2
	瓶
	检维修

	346
	11472505
	标准气体\磷化氢 硫化氢 砷化氢 羰基硫 各2ppm 氦气平衡气 4L
	工业气体
	1
	瓶
	分析

	347
	11464257
	标准气体\一氧化碳5ppm;二氧化碳10ppm;
	工业气体
	4
	瓶
	检维修

	348
	11411195
	乙烯丙烯分析标气\丁醇100ppm 丙醇80ppm 二甲醚60ppm 8L
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	349
	11411198
	常量C3-C5分析标气\反丁烯15%正丁烯顺丁烯12% 异戊烷1% N2平衡8L
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	350
	11464290
	标准气体二甲醚5%丙烯3%正丁烷0.2%异丁烷0.2%正丁稀0.2%
	工业气体
	2
	瓶
	检维修

	351
	11411194
	微量C1-C5分析标气正丁烷70ppm 1,2丁二烯乙烷60ppm N2平衡8L
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	352
	11411197
	常量C1-C5分析标气乙烯8% 丙烯6% 反丁烯2% 乙烷1% N2平衡8L/瓶
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	353
	11411526
	常量C1-C5分析标气\单位v/v% 乙烯8%丙烯6% 反丁烯2% N2平衡8L
	工业气体
	2
	瓶
	分析

	354
	11464286
	标准气体\二甲醚0.25%;戊烷0.25%;戊烯0.25%;
	工业气体
	2
	瓶
	检维修

	355
	11464288
	标准气体异丙醇15ppm二氧化碳11ppm甲醇10ppm硫醇0.3ppm
	工业气体
	8
	瓶
	检维修

	356
	11464281
	标气\丙烯1%;甲烷 乙烷各0.5%;乙烯平衡气;9MPa 8L
	工业气体
	4
	瓶
	检维修

	357
	11411199
	混合碳四分析标气\反丁烯30%顺丁烯26% 正丁烯25% 1,3丁二烯平衡8L
	工业气体
	1
	瓶
	分析

	358
	11464284
	标准气体\正丁烯10%;异丁烯10%;反2丁烯10%;顺2丁烯10%;
	工业气体
	2
	瓶
	检维修


