## 电器类明细
序号 | 物资编码 | 项 目 名 称 | 规 格 型 号（项目说明） | 单位 | 数量 | 备注
一、电气类
1 | 11025053 | 断路器 | 断路器\DZ47-63\400V\10A\3P | 个 | 18 | 每站2个
2 | 11366085 | 断路器 | 断路器\S251S-C06\380V\6A\1P | 个 | 18 | 每站2个
3 | 11366052 | 断路器 | 断路器\S251S-C10\380V\10A\1P | 个 | 18 | 每站2个
4 | 11383977 | 断路器 | 断路器\S203B6\400V\6A\3P | 个 | 18 | 每站2个
5 | 11129678 | 断路器 | 断路器\DZ47\AC220V\16A\3P | 个 | 18 | 每站2个
6 | 10169011 | 断路器 | 断路器\DZ47LE-32/C16A\400V\16A\3P | 个 | 18 | 每站2个
7 | 11325766 | 断路器 | 断路器\DZ47-20\AC220V\20A\3P | 个 | 18 | 每站2个
8 | 10701574 | 断路器 | 断路器\DZ47-63 D20\400V\20A\3P | 个 | 18 | 每站2个
9 | 11352358 | 断路器 | 断路器\DZ47LE\380V\25A\3P | 个 | 18 | 每站2个
10 | 10995571 | 断路器 | 断路器\DZ47LE\AC220V\32A\3P | 个 | 18 | 每站2个
11 | 11117705 | 断路器 | 断路器\DZ47LE-32\400V\32A\3P | 个 | 18 | 每站2个
12 | 11360643 | 断路器 | 断路器\DZ47-63\380V\35A\3P | 个 | 18 | 每站2个
13 | 10711179 | 断路器 | 断路器\DZ47LE-63\380V\40A\3P | 个 | 18 | 每站2个
14 | 10134392 | 断路器 | 小型断路器\DZ47-63(60)\380V\50A\3P | 只 | 18 | 每站2个
15 | 10956853 | 断路器 | 断路器\DZ47LE\400V\60A\3P | 个 | 18 | 每站2个
16 | 10939503 | 断路器 | 断路器\DZ47LE-63\AC220V\63A\3P | 个 | 18 | 每站2个
17 | 10179017 | 断路器 | 漏电断路器\DZ47LE-63 C\380V\63A\3P | 个 | 18 | 每站2个
18 | 11176255 | 断路器 | 断路器\DZ47-100\AC220V\100A\3P | 个 | 18 | 每站2个
19 | 10169005 | 断路器 | 断路器\DZ47-63\400V\100A\3P | 个 | 18 | 每站2个
20 | 11210286 | 断路器 | 断路器\NM1-250S/3300\380V\250A\3P | 个 | 18 | 每站2个
21 | 10119718 | 断路器 | 塑壳断路器\DZ10-600/3300\380V\400A\3P | 个 | 18 | 每站2个
22 | 11087554 | 交流接触器 | 接触器\CJ20-160A 380V 160A | 个 | 18 | 每站2个
23 | 10863006 | 交流接触器 | 接触器\CJ20-100 380V 100A | 个 | 18 | 每站2个
24 | 11484992 | 交流接触器 | 接触器\100-C00 690V 65A | 个 | 18 | 每站2个
25 | 10638002 | 交流接触器 | 交流接触器\CJX2-6500 690V 80A | 个 | 18 | 每站2个
26 | 10313831 | 交流接触器 | 交流接触器\B37 | 个 | 18 | 每站2个
27 | 11028439 | 辅助触头单元 | 辅助触头\FSZ-A22 | 件 | 18 | 每站2个
28 | 10863039 | 接触器 | 接触器\CJX1-9/22 AC220V 20A | 个 | 18 | 每站2个
29 | 10863020 | 接触器 | 接触器\CJX1-16/22 AC220V 22A | 个 | 18 | 每站2个
30 | 10811248 | 接触器 | 接触器\CJX1-22 AC220V 22A | 个 | 18 | 每站2个
31 | 10065666 | 接触器 | 交流接触器\CJX2-0910 220V | 个 | 18 | 每站2个
32 | 10062630 | 继电器 | 继电器\HH52P\DC48V | 个 | 18 | 每站2个
33 | 10062634 | 继电器 | 继电器\HH54P-L\AC36V | 个 | 18 | 每站2个
34 | 10683067 | 中间继电器 | 中间继电器\DRM570024LT\DC24V\5A | 只 | 18 | 每站2个
35 | 10725636 | 中间继电器 | 中间继电器\JZ7-44\AC380V\5A | 只 | 18 | 每站2个
36 | 10838167 | 中间继电器 | 中间继电器\JZX-22FD/4Z\AC/DC220V\3A | 只 | 18 | 每站2个
37 | 10151916 | 中间继电器 | 中间继电器\HH52P\AC220V | 只 | 18 | 每站2个
38 | 10838132 | 中间继电器 | 中间继电器\HH54P\AC220V | 只 | 18 | 每站2个
39 | 10790168 | 中间继电器 | 中间继电器\MY4NJ AC220V/PYF14A-E\AC220V 欧姆龙 | 只 | 18 | 每站2个
40 | 10191963 | 中间继电器 | 中间继电器\MY4NJ 24VDC\AC250V DC24V\5A | 只 | 18 | 每站2个
41 | 10046538 | 中间继电器 | 辅助继电器\OMRON MY-4\240VAC 24VDC\5A | 只 | 18 | 每站2个
42 | 10116326 | 时间继电器 | 数显时间继电器\JS11S 延时1S-99min\220V\5A | 只 | 18 | 每站2个
43 | 11014307 | 热继电器 | 热继电器\HH53P\AC24V\5A | 只 | 18 | 每站2个
44 | 10685257 | 热继电器 | 热继电器\NR2-25\220V\25A | 只 | 18 | 每站2个
45 | 11325670 | 热继电器 | 热继电器\NR2-36\AC220V\36A | 只 | 18 | 每站2个
46 | 11385245 | 热继电器 | 热继电器\NR2-25\380V\1.6-2.4A | 只 | 18 | 每站2个
47 | 10718490 | 热继电器 | 热继电器\NR3-25\380V\13-25A | 只 | 18 | 每站2个
48 | 11368147 | 热继电器 | 热继电器\NR2-25\380V\8-13A | 只 | 18 | 每站2个
49 | 11799713 | 热继电器 | 热继电器\NR4(JRS2)-63\380V\16-25A\国产 | 只 | 18 | 每站2个
50 | 11376841 | 热继电器 | 热继电器\JRS2-63F\380V\3-10A | 只 | 18 | 每站2个
51 | 11620319 | 热继电器 | 热继电器\3UA59/40-1C\380V\4-6.3A\进口 | 只 | 18 | 每站2个
52 | 10747312 | 快速熔断器 | 快速熔断器\RS0-150A\380V\150A | 个 | 90 | 每站10个
53 | 10401353 | 快速熔断器 | 熔断器\RSO\380V\250A | 个 | 90 | 每站10个
54 | 11492898 | 圆简形帽熔断器 | 熔断器\RL98B-16\380V\10A | 个 | 90 | 每站10个
55 | 11373499 | 圆简形帽熔断器 | 熔断器芯\RT14 φ10×38mm AC250V 6A | 个 | 90 | 每站10个
56 | 11502397 | 圆简形帽熔断器 | 熔断器\FNM-1½\AC250V\1.5A | 个 | 90 | 每站10个
57 |  | 电容器 | 电容器\CBB61 16μF±5%\500V\国产 | 个 | 90 | 每站10个
58 | 10712898 | 西门子模块 | 电源模块\6ES7307-1EA01-0AA0\西门子 | 件 | 4 | 任家庄站1件，清水营站1件，梅花井站1件，金凤站1件
59 | 10785527 | 西门子模块 | CPU模块\6ES7315-2AG10-0AB0\西门子 | 件 | 5 | 任家庄站1件，清水营站1件，梅花井站1件，石槽村站1件，金凤站1件
60 | 10827826 | 西门子模块 | AI卡\SM331 6ES7 331-7KF02-0AB0\西门子 | 件 | 4 | 任家庄站1件，清水营站1件，梅花井站1件，金凤站1件
61 | 10868658 | 西门子模块 | 模拟量输入模块\331-1KF01-0AB0\西门子 | 件 | 7 | 任家庄站1件，清水营站1件，梅花井站1件，石槽村站3件，金凤站1件
62 | 11450075 | 西门子模块 | 模块\6ES7 331-1KF02-0AB0 8AI\西门子 | 件 | 7 | 任家庄站1件，清水营站1件，梅花井站1件，石槽村站3件，金凤站1件
63 | 11508237 | 西门子模块 | 接口模块\6ES7-153-1AA03-0XB0\西门子 | 件 | 4 | 任家庄站1件，清水营站1件，梅花井站1件，金凤站1件
64 | 10814741 | 西门子模块 | 模块\6ES7321-1BL00-0AA0\西门子 | 件 | 18 | 任家庄站1件，清水营站1件，梅花井站1件，石槽村站12件，红柳站2件，金凤站1件
65 | 10814743 | 西门子模块 | 模块\6ES7322-1BL00-0AA0\西门子 | 件 | 6 | 任家庄站1件，清水营站1件，梅花井站1件，石槽村站2件，金凤站1件
66 | 10712824 | 西门子模块 | AO卡\6ES7322-5HD01-0AB0\西门子 | 件 | 5 | 任家庄站1件，清水营站1件，梅花井站1件，石槽村站1件，金凤站1件
67 | 10814743 | 西门子模块 | 模块\6ES7322-1BL00-0AA0\西门子 | 件 | 8 | 任家庄站1件，清水营站1件，梅花井站1件，石槽村站4件，金凤站1件
68 | 11508237 | 西门子模块 | 接口模块\6ES7-153-1AA03-0XB0\西门子 | 件 | 7 | 任家庄站1件，清水营站1件，梅花井站1件，石槽村站3件，金凤站1件
69 |  | 西门子模块 | SIMATICS7-300/361-3CA01-0AA0 | 件 | 2 | 红柳站2件
70 | 11029086 | 转换开关 | 转换开关\LW39B-16D202/2\500V\16A\IP11 | 个 | 90 | 每站10个
71 | 11041080 | 时控开关 | 微电脑时控开关\KG316T\IP65 | 个 | 90 | 每站10个
72 | 11506065 | 视频分配器 | 视频分配器\PIH-6032 | 台 | 4 | 清水营站1台，梅花井站1台，双马站1台，金凤站1台
73 | 10787392 | UPS电源 | UPS电源\C3KS\3kVA\AC220V\AC220V | 套 | 9 | 每站1套
74 | 10701303 | 三防照明开关 | 防爆照明开关\SW-10\AC220V | 件 | 90 | 每站10件
75 | 11015848 | 绝缘电线 | 聚氯乙烯绝缘电线\BV\0.3/0.5kV\1×2.5mm2 | 米 | 200 | 各站使用红柳统一管理
76 | 11030658 | 绝缘电线 | 聚氯乙烯绝缘电线\BV\0.45/0.75kV\1×4mm2 | 米 | 200 | 各站使用红柳统一管理
77 | 10081725 | 橡套电缆 | 矿用轻型橡套软电缆\MYQ\0.3/0.5kV\2×2.5mm2 | 米 | 200 | 各站使用红柳统一管理
78 | 10197905 | 橡套电缆 | 多根铜芯聚氯乙烯绝缘软电线\BVR-4mm2 2×4mm2 500V | 米 | 200 | 各站使用红柳统一管理
79 | 10081730 | 橡套电缆 | 矿用轻型橡套软电缆\MYQ\0.3/0.5kV\3×2.5mm2 | 米 | 200 | 各站使用红柳统一管理
80 | 11475933 | 电力电缆 | 塑料绝缘电力电缆\ZR-VLV\0.6/1kV\3×4+1×4mm2 | 米 | 200 | 各站使用红柳统一管理
81 | 10003557 | 电力电缆 | 塑料绝缘电力电缆\VV\0.6/1kV\3×6+1×4mm2 | 米 | 200 | 各站使用红柳统一管理
82 | 11472302 | 电力电缆 | 交联电力电缆\ZA-YJV\0.6/1kV\3×10+1×6mm2 | 米 | 200 | 各站使用红柳统一管理
83 | 10695116 | 电力电缆 | 交联电力电缆\ZR-YJV\0.6/1kV\3×16+1×10mm2 | 米 | 200 | 各站使用红柳统一管理
84 | 10695098 | 电力电缆 | 交联电力电缆\ZR-YJV\0.6/1kV\3×25+1×16mm2 | 米 | 200 | 各站使用红柳统一管理
85 | 10838848 | 电力电缆 | 交联电力电缆\ZR-YJV\0.6/1kV\3×35+1×25mm2 | 米 | 200 | 各站使用红柳统一管理
86 | 10065074 | 电力电缆 | 交联电力电缆\ZR-YJV\0.6/1kV\3×50+1×25mm2 | 米 | 200 | 各站使用红柳统一管理
87 | 10640589 | 电力电缆 | 交联电力电缆\ZR-YJV\0.6/1kV\4×4mm2 | 米 | 200 | 各站使用红柳统一管理
88 | 10838860 | 电力电缆 | 交联电力电缆\ZR-YJV\0.6/1kV\4×6mm2 | 米 | 200 | 各站使用红柳统一管理
89 | 10663643 | 电力电缆 | 交联电力电缆\ZR-YJV\0.6/1kV\4×16mm2 | 米 | 200 | 各站使用红柳统一管理
90 | 10640590 | 电力电缆 | 交联电力电缆\ZR-YJV\0.6/1kV\5×6mm2 | 米 | 200 | 各站使用红柳统一管理
91 | 11386957 | 电力电缆 | 交联电力电缆\YJV\8.6/10kV\3×50mm2 | 米 | 200 | 各站使用红柳统一管理
92 | 11491160 | 接线盒 | 接线盒\KTH4-10 两通两对\AC220V\10A | 个 | 90 | 每站10个
93 | 11491159 | 接线盒 | 接线盒\KTH4-10 三通两对\AC220V\10A | 个 | 90 | 每站10个
94 | 11491158 | 接线盒 | 接线盒\KTH4-10 四通两对\AC220V\10A | 个 | 90 | 每站10个
95 | 11028203 | 插线板 | 公牛插线板\HD-2106Y 5m\AC250V\10A\18 | 套 | 90 | 每站10套
96 | 11011448 | 层积电池 | 层积电池\9V 方形电池 | 个 | 90 | 每站10个
97 | 11215606 | 五孔插座 | 墙壁插座\五孔\AC220V\10A\6 | 套 | 90 | 每站10个
98 | 11250085 | 停止按钮 | 按钮开关\XB7-EA.2C AC240V 0.3A\IP40 | 个 | 90 | 每站10个
99 | 11250086 | 启动按钮 | 按钮开关\XB7-EA.1C AC240V 0.3A\IP40 | 个 | 90 | 每站10个
100 | 11399281 | 按钮 | 控制按钮\ZB2BVMC+ZB2BE102C AC220V\IP54 | 个 | 90 | 每站10个
101 | 11399257 | 按钮 | 控制按钮\ZB2BVMC+ZB2BE101C AC220V\IP54 | 个 | 90 | 每站10个
102 | 11372188 | 按钮 | 按钮开关\XK06-101-2536 380V 5A\IP45 | 个 | 90 | 每站10个
103 | 10061996 | 按钮 | 急停按钮\ZB2-BE102C\IP67 | 个 | 90 | 每站10个
104 | 10985340 | 按钮 | 控制按钮\ZB2-BE101C\IP65 | 个 | 90 | 每站10个
105 | 11385080 | 指示灯 | 指示灯\AD16-22D/S AC220V 绿色 | 个 | 90 | 每站10个
106 | 10810485 | 指示灯 | 指示灯\AD11-22/21-9GZ AC220V 黄 | 个 | 90 | 每站10个
107 | 10810486 | 指示灯 | 指示灯\AD11-22/21-9GZ AC220V 白 | 个 | 90 | 每站10个
108 | 10150960 | 指示灯 | 指示灯\AD16-22B AC220V 红 | 个 | 90 | 每站10个
109 | 10194443 | 安全出口指示灯 | 安全出口指示灯\GF-088型\220V | 个 | 90 | 每站11个
110 | 11327085 | 应急照明灯 | 应急照明灯\BFE8120-J70\AC220V\70W\1h | 套 | 90 | 每站10套
111 | 11486492 | 投光灯 | 隔爆型投光灯\DGG100/127L\AC220V\100W\固定式\ExdⅡBT4\IP65 | 套 | 90 | 每站10套
112 | 11494570 | 投光灯 | 节能投光灯\GT9152-J150\AC220V\150W\固定式 | 套 | 90 | 每站10套
113 | 11167548 | 投光灯 | 防震投光灯\SW7500\AC220V\400W | 套 | 90 | 每站10套
114 | 10190082 | 荧光灯 | 荧光灯具\50HZ1\220V\40W | 套 | 90 | 每站10套
115 | 11081071 | 节能灯泡 | 节能灯泡\AC220V\32W\E17\螺旋口 | 个 | 180 | 每站20个
116 | 11107684 | 节能灯泡 | 节能灯泡\AC220V\45W\E27\螺旋口 | 个 | 180 | 每站20个
117 | 10884759 | 节能灯泡 | 节能灯泡\YPZ230/65-S.RR\AC220V\65W\E40\螺旋口 | 个 | 180 | 每站20个
118 | 10965432 | 金属卤化物灯泡 | 金属卤化物灯泡\AC220V\100W\E27\螺旋口 | 个 | 180 | 每站20个
119 | 10981983 | 金属卤化物灯泡 | 金属卤化物灯泡\AC220V\150W\E27\螺旋式 | 个 | 180 | 每站20个
120 | 10951237 | 金属卤化物灯泡 | 金属卤化物灯泡\AC 220V\250W\E40\螺口 | 个 | 180 | 每站20个
121 | 10890405 | 金属卤化物灯泡 | 金属卤化物灯泡\JLZ400-ED\AC220V\400W\E40\螺旋口 | 个 | 180 | 每站20个
122 | 10875272 | 环形灯管 | 环形灯管\AC220V\32W\T5\卡口式 | 个 | 180 | 每站20个
123 | 10764511 | U型节能灯管 | 灯管\三基色环型荧光灯管 细\AC220V\22W\T3\插接式 | 个 | 180 | 每站20个
124 | 11820729 | LED防爆灯罩 | 防爆灯罩\100W E27 BCD隔爆型 | 个 | 90 | 每站10个
125 | 11014841 | 镇流器 | 电子镇流器\T8/36W/一拖一 | 个 | 180 | 每站20个
126 | 11822554 | 镇流器 | 电子镇流器\T8 EB-C 2×18W | 个 | 180 | 每站20个
127 | 10141193 | 荧光灯电子镇流器 | 荧光灯镇流器\220V 32W | 个 | 180 | 每站20个
128 | 10169830 | 防水灯头 | 防水灯头\10A | 个 | 180 | 每站20个