
	施工费报价表

	序号
	项目
	名称
	项目特征
	工程内容
	计量单位
	工程量
	施工费（元）

	
	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	管道拆除
	管道及附属件拆除
	1.名称：管道
2.材质：衬胶管道
3.管径、壁厚：DN700
4.连接方式：法兰连接
	1.保护性拆除管道及附属件
	米
	205
	
	

	2
	管道更换
	四条透混进出口二级母管更换
	1.名称：管道
2.材质：304
3.管径、壁厚：φ711*12\GB/T12771-2008
4.连接方式：焊接连接
	1.焊接，氩电联焊

2.管线试压
	米
	200
	
	

	
	
	十六台透混进出口支管与透混连接管道更换
	1.名称：管道
2.材质：304
3.管径、壁厚：φ273*6.5\GB/T12771-2008
4.连接方式：焊接连接
	1.焊接，氩电联焊

2.管线试压
	米
	16
	
	

	
	
	六台除铁器出口与透混进口母管连接管道更换
	1.名称：管道
2.材质：304
3.管径、壁厚：φ406*11\GB/T12771-2008
4.连接方式：焊接连接
	1.焊接，氩电联焊

2.管线试压
	米
	30
	
	

	3
	三通安装
	六台除铁器出口与透混进口母管三通焊接
	1.名称： 异径三通
2.材质：304
3.管径、壁厚：28＂\28＂\16＂ SCH10  GB12459-2005

4.连接方式：焊接连接
	焊接，氩电联焊
	件
	6
	
	

	
	
	进口母管旁路管线三通焊接
	1.名称：等径三通
2.材质：304
3.管径、壁厚：  28＂  SCH10  GB12459-2005
4.连接方式：焊接连接
	焊接，氩电联焊
	件
	3
	
	

	4


	法兰安装
	四条管线盲端及四台进出口总阀法兰
	1.名称：平焊法兰
2.材质：304
3.管径、壁厚：PN10\DN700\RF\GB/T9119
4.连接方式：与管线焊接连接，与阀门法兰连接
	1.焊接，氩电联焊
2.安装、加垫紧固
	片
	15
	
	

	
	
	六台除铁器出口与透混进口母管连接阀门法兰
	1.名称：平焊法兰
2.材质：304
3.管径、壁厚：PN10\DN400\RF\GB/T9119
4.连接方式：与管线焊接连接，与阀门法兰连接
	1.焊接，氩电联焊
2.安装、加垫紧固
	片
	6
	
	

	
	
	十六台透混进出口支管与透混连接阀门法兰
	1.名称：平焊法兰
2.材质：304
3.管径、壁厚：PN10\DN250\RF\GB/T9119
4.连接方式：与管线焊接连接，与阀门法兰连接
	1.焊接，氩电联焊
2.安装、加垫紧固
	片
	32
	
	

	
	
	进口母管盲端封堵
	1.名称：盲板盖
2.材质：304
3.管径、壁厚：DN700-PN10
4.连接方式：法兰连接
	安装、加垫紧固
	片
	4
	
	

	5
	弯头安装
	透混进出口二级母管弯头安装
	1.名称：90°弯头
2.材质：304
3.管径、壁厚：φ711*12 GB12459
4.连接方式：焊接连接
	焊接，氩电联焊
	件
	1
	
	

	施工费合计（元）
	
	

	注：施工费报价投标人应根据招标要求、施工现场实际情况，结合自身技术、管理水平、经营状况、机械配备及施工组织方案等进行考虑，综合单价包括人工费、消耗材料费、施工机械使用费(吊装机械配置应考虑设备吊装高度及吊车的站位)、措施费、企业管理费、规费、利润、税金（10%）、风险等全部费用，投标人应按市场价及企业自身情况自行报出。


	设备材料报价表

	序号
	项目
	设备材料名称
	型号规格
	单位
	数量
	综合单价

（元）
	合价

（元）
	备注

	1
	管件测绘加工
	异径三通
	异径三通DN700\DN700\DN400 PN10 GB12459-2005 304
	件
	6
	
	
	

	
	
	等径三通
	等径三通DN700 PN10  GB12459-2005 304
	件
	3
	
	
	

	
	
	90°弯头
	90°弯头φ711*12\304 GB12459-2005
	件
	1
	
	
	

	2
	法兰测绘加工
	法兰
	平焊法兰\PN10\DN700\RF\304\GB/T9119
	片
	15
	
	
	

	
	
	法兰
	平焊法兰\PN10\DN400\RF\304\GB/T9119
	片
	6
	
	
	

	
	
	法兰
	平焊法兰\PN10\DN250\RF\304\GB/T9119
	片
	32
	
	
	

	
	
	盲板盖
	盲板盖DN700\PN10\304\GB/T9119
	片
	4
	
	
	

	3
	管道测绘加工
	不锈钢管
	φ711*12\304\GB/T14976
	米
	200
	
	
	

	
	
	不锈钢管
	φ273*6.5\304\GB/T14976
	米
	16
	
	
	

	
	
	不锈钢管
	φ406*11\304\GB/T14976
	米
	30
	
	
	

	4
	垫片
	垫片
	金属缠绕垫片 D2232\DN700\PN10\

HG/T20610-2009
	片
	20
	
	
	

	
	
	垫片
	金属缠绕垫片 D2232\DN400\PN10\

HG/T20610-2009
	片
	6
	
	
	

	
	
	垫片
	金属缠绕垫片 D2232\DN250\PN10\

HG/T20610-2009
	片
	32
	
	
	

	5
	螺栓
	螺栓
	六角头螺栓\M16×65mm\4.8级\316L\GB/T5780
	套
	880
	
	
	

	
	
	螺栓
	六角头螺栓\M20×80mm\8.8级\316L\GB/T5782
	套
	176
	
	
	

	
	
	螺栓
	六角头螺栓\M24×80mm\8.8级\A级\316L\GB/T5782
	套
	176
	
	
	

	设备材料费合计（元）
	
	

	注：设备及材料费综合单价包括设备费、材料原价、设备厂外（内）运输费、设备及材料厂内（外）装卸车费、采购及保管储存费、设备材料运杂费、材料运输损耗费、税金（16%）等全部费用。 


报价汇总表
	序号
	项目名称
	报价（元）
	　备注

	1
	施工费
	
	

	2
	设备、材料费
	
	

	3
	投标总价合计
	
	




