鄂尔多斯电动机采购明细表
	序号
	物料编码
	物料描述
	数量
	计量单位

	1
	11791888
	电动机\YE3-100L-2\3kW\380V\6.02A
	1
	台

	2
	11791888
	电动机\YE3-100L-2\3kW\380V\6.02A
	1
	台

	3
	11791910
	防爆电动机\YBX4-100L1-4W\2.2kW\380V\4.6A
	1
	台

	4
	11791910
	防爆电动机\YBX4-100L1-4W\2.2kW\380V\4.6A
	1
	台

	5
	11791912
	防爆电动机\YBX4-100L1-4\2.2kW\380V\4.6A
	1
	台

	6
	11791912
	防爆电动机\YBX4-100L1-4\2.2kW\380V\4.6A
	1
	台

	7
	11791913
	防爆电动机\YBX4-225M-2\45kW\380V\80.8A
	1
	台

	8
	11791913
	防爆电动机\YBX4-225M-2\45kW\380V\80.8A
	1
	台

	9
	11791914
	防爆电动机\YBX4-250M-4\55kW\380V\101.4A
	1
	台

	10
	11791914
	防爆电动机\YBX4-250M-4\55kW\380V\101.4A
	1
	台

	11
	11791915
	防爆电动机\YBX4-280S-2\75kW\380V\133.9A
	1
	台

	12
	11791915
	防爆电动机\YBX4-280S-2\75kW\380V\133.9A
	1
	台

	13
	11791916
	电动机\YE3-160L-2\18.5kW\380V\34.2A
	1
	台

	14
	11791916
	电动机\YE3-160L-2\18.5kW\380V\34.2A
	1
	台

	15
	11791917
	防爆电动机\YBX4-160M1-2W\11kW\380V\20.2A
	1
	台

	16
	11791917
	防爆电动机\YBX4-160M1-2W\11kW\380V\20.2A
	1
	台

	17
	11791918
	防爆电动机\YBX4-132S1-2WF1\5.5kW\380V\10.4A
	1
	台

	18
	11791918
	防爆电动机\YBX4-132S1-2WF1\5.5kW\380V\10.4A
	1
	台

	19
	11791919
	防爆电动机\YBX4-132S2-2\7.5kW\380V\13.9A
	1
	台

	20
	11791919
	防爆电动机\YBX4-132S2-2\7.5kW\380V\13.9A
	1
	台

	21
	11793491
	防爆电动机\YBX4-80M2-4\750W\380V\1.77A
	1
	台

	22
	11793491
	防爆电动机\YBX4-80M2-4\750W\380V\1.77A
	1
	台

	23
	11793492
	防爆电动机\YBX4-100L2-4\3kW\380V\6.2A\1447r
	1
	台

	24
	11793492
	防爆电动机\YBX4-100L2-4\3kW\380V\6.2A\1447r
	1
	台

	25
	11794590
	电动机\YE3-280M-2\90kW\380V\160A
	1
	台

	26
	11794590
	电动机\YE3-280M-2\90kW\380V\160A
	1
	台

	27
	11794591
	电动机\YE3-280S-4\75kW\380V\136A
	1
	台

	28
	11794591
	电动机\YE3-280S-4\75kW\380V\136A
	1
	台

	29
	11794592
	电动机\YE3-132M-4\7.5kW\380V\15A
	1
	台

	30
	11794592
	电动机\YE3-132M-4\7.5kW\380V\15A
	1
	台

	31
	11795047
	防爆电动机\YBX4-112M-4\4kW\380V\8.2A
	1
	台

	32
	11795047
	防爆电动机\YBX4-112M-4\4kW\380V\8.2A
	1
	台

	33
	11797419
	隔爆电动机\YB3E160L-4\15kW\380V\B3\EexdⅡBT4
	1
	台

	34
	11797420
	防爆电动机\YB3E200L1-2V1\30kW\380V\EexdⅡBT4
	1
	台

	35
	11797421
	隔爆电动机\YB3E250M-4\55kW\380V\B3\EexdⅡBT4
	1
	台

	36
	11797422
	隔爆电动机\YB3E132S-2\5.5kW\380V\B3\EexdⅡBT4
	1
	台

	37
	11797423
	隔爆电动机\YB3E100L2-4\3kW\380V\B5\EexdⅡBT4
	1
	台

	38
	11797424
	隔爆电动机\YB3E132S-2\7.5kW\380V\15A
	1
	台

	39
	11797425
	隔爆电动机\YB3E100L1-4\2.2kW\380V\B5\EexdⅡBT4
	1
	台

	40
	11797426
	防爆电动机\YB3E180L-6\15kW\380V\30.48A
	1
	台

	41
	11797427
	防爆电动机\YB3E280S-4\75kW\380V\140A
	1
	台

	42
	11797428
	防爆电动机\YB3E90S-4\1.1kW\380V\2.8A
	1
	台

	43
	11797429
	防爆电动机\YB3E132S-4\5.5kW\380V\11.6A
	1
	台

	44
	11797431
	防爆电动机\YB3E225M-2\45kW\380V\82.9A
	1
	台

	45
	11797432
	防爆电动机\YB3E80L-4\0.75kW\380V\2.0A
	1
	台

	46
	11797433
	防爆电动机\YB3E112M-2\4kW\380V\7.82A
	1
	台

	47
	11797434
	防爆电动机\YB3E180M-4\18.5kW\380V\35.03A
	1
	台

	48
	11797435
	防爆电动机\YB3E100L-2\3kW\380V\6.4A
	1
	台

	49
	11797437
	防爆电动机\YB3E132S1-2\5.5kW\380V\11.1A
	1
	台

	50
	11797438
	防爆电动机\YB3E225M-4\45kW\380V\84.2A
	1
	台

	51
	11797439
	防爆电动机\YB3E112M-4\4kW\380V\8.24A
	1
	台

	52
	11797440
	防爆电动机\YB3E180L-6\15kW\380V\31.4A
	1
	台

	53
	11797441
	防爆电动机\YB3E100L-6\1.5kW\380V\3.7A
	1
	台

	54
	11797442
	防爆电动机\YB3E90S-4\1.1kW\380V\2.7A
	1
	台

	55
	11797443
	防爆电动机\YB3E132M-4\7.5kW\380V\15.4A
	1
	台

	56
	11797445
	防爆电动机\YB3E112M-4\4kW\380V\8.5A
	1
	台

	57
	11797446
	防爆电动机\YB3E132S-6\3kW\380/660V\6.9A
	1
	台

	58
	11797758
	防爆电动机\YB3E90L-4\1.5kW\380V\3.7A\EexdⅡBT4
	1
	台

	59
	11861447
	防爆电动机\YFB3-132M-4\7.5kW\380V\15.4A\B5\F
	2
	台

	60
	11861448
	防爆电动机\YFB3-112M-6\2.2kW\380V\5.6A
	1
	台

	61
	11861449
	防爆电动机\YFB3-100L1-4W\2.2kW\380V\5A
	2
	台

	62
	11861490
	防爆电动机\YFB3-112M-4\4kW\380V\8.8A
	2
	台

	63
	11861491
	防爆电动机\YFB3-100L2-4W\3kW\380V\6.8A
	1
	台

	64
	11866977
	防爆电动机\YFB3-100L-2W\3kW\380V\6.2A
	1
	台

	65
	11872807
	防爆电动机\YB3E-100L1-4WF1\2.2kW\380V\V1\CT3
	1
	台

	66
	11872808
	防爆电动机\YB3E-132S2-2WF1\7.5kW\380V\B3\CT3
	1
	台

	67
	11872809
	防爆电动机\YB3E-132S-4WF1\5.5kW\380V\B5\CT4
	1
	台

	68
	11872810
	防爆电动机\YB3E-160M1-2WF1\11kW\380V\B3\CT3
	1
	台

	69
	11872811
	防爆电动机\YB3E-160M-4\11kW\380V\B5\CT3
	2
	台

	70
	11872812
	防爆电动机\YB3E-160M-4W\11kW\380V\B3\CT3
	1
	台

	71
	11872813
	防爆电动机\YB3E-200L1-2WF1\30kW\380V\B3\CT3
	1
	台

	72
	11872814
	防爆电动机\YB3E-225M-4WF1\45kW\380V\B35\CT3
	1
	台

	73
	11872815
	防爆电动机\YB3E-280S-2WF1\55kW\380V\B3\CT3
	1
	台

	74
	11872816
	防爆电动机\YB3E-711-4WF1\250W\380V\V1\CT4
	1
	台

	75
	11872817
	防爆电动机\YB3E-802-6W\550W\380V\V1\ExdⅡCT4
	1
	台

	76
	11872818
	防爆电动机\YB3E-80M2-4W\750W\380V\V1\CT4
	1
	台

	77
	11872819
	防爆电动机\YB3E-90L-4W\1.5kW\380V\V1\CT4
	1
	台

	78
	11872820
	防爆电动机\YB3E-90L-4WF1\1.5kW\380V\B5\CT4
	1
	台

	79
	11873216
	防爆电动机\YB3E-225S-4W\30kW\380V\B5\CT4
	1
	台

	80
	11873217
	防爆电动机\YB3E-250M-4\55kW\380V\V1
	1
	台

	81
	10894079
	防爆电动机\YBFB132S-4WF1\5.5kW\380V\ExdⅡCT4
	1
	台

	82
	11233366
	防爆电动机\YB3-180M-2WF1\22kW
	1
	台

	83
	11518112
	电动机\YE3-160L-4\15kW\380V\28.8A\B3\F\IP55
	1
	台

	84
	11567134
	电动机\YE3-132S2-2\7.5kW\380V\14.1A\V1\F
	2
	台

	85
	11786380
	电动机\YE3-250M-2\55kW\380V\98.5A\B3\F\IP55
	1
	台

	86
	11786381
	电动机\YE3-280M-4\90kW\380V\163A\B3\F\IP55
	1
	台

	87
	11791335
	防爆电动机\YB3-71M1-2\370W\380V\0.99A
	1
	台

	88
	11791910
	防爆电动机\YBX4-100L1-4W\2.2kW\380V\4.6A
	1
	台

	89
	11791915
	防爆电动机\YBX4-280S-2\75kW\380V\133.9A
	1
	台

	90
	11793491
	防爆电动机\YBX4-80M2-4\750W\380V\1.77A
	1
	台

	91
	11855872
	防爆电动机\YB3E-225S-4W\37kW\380V\ExdⅡCT4
	1
	台

	92
	11879922
	电动机\YE3-315L2-6\132kW\380V\244A\B3\F
	1
	台

	93
	11879928
	防爆电动机\YBX4-112M-2\4kW\380V\8.1A\B3\F
	1
	台

	94
	11879951
	防爆电动机\YBX4-160M1-2\11kW\380V\20.2A\B3\F
	1
	台


