采购明细表
	序号
	物料编码
	物料描述
	数量
	计量单位

	1
	10869164
	比色管\100ml 12支/盒
	50
	件

	2
	10002215
	量筒\100ml
	30
	个

	3
	11088884
	无色容量瓶\A级 100ml
	20
	件

	4
	11087298
	气体取样袋\1L 铝箔袋
	200
	包

	5
	11076767
	玻璃研钵\φ150mm
	6
	套

	6
	11062257
	大张滤纸\600×600mm
	100
	盒

	7
	11043433
	无色广口瓶\125ml
	60
	件

	8
	11043095
	电炉\两联 可调\AC220V\1kW\1200℃
	8
	台

	9
	11002231
	塑料小口瓶\500ml
	30
	个

	10
	10992174
	全水分取样铲\120×100×50mm
	5
	把

	11
	10969502
	刻度吸管\2ml
	30
	件

	12
	10969501
	刻度吸管\1ml
	30
	件

	13
	10942241
	洗耳球\中
	40
	个

	14
	10891200
	铝箔袋\2L
	620
	个

	15
	10890308
	量筒刷\100ml
	40
	个

	16
	10890307
	量筒\SYD-7305专用\SYD-7305石油和合成液抗乳化性能试验器\国产
	5
	件

	17
	10887201
	负压球\橡胶
	20
	个

	18
	10884894
	蓝白线滴定管\50ml 聚四氟乙烯考克
	20
	件

	19
	10880345
	移液管\50ml A级
	30
	件

	20
	10880344
	移液管\100ml A级
	30
	件

	21
	10880318
	称量纸\150×150mm 厚度0.01mm
	5
	张

	22
	10880315
	称量纸\100×100mm 厚度0.01mm
	5
	张

	23
	10880311
	称量瓶\φ35×70mm
	20
	件

	24
	10879735
	石棉网\150×150mm
	110
	个

	25
	10875336
	玻璃温度计\玻璃棒 直型\0.1℃\0-50℃\450mm
	10
	支

	26
	10875318
	密度计\1.20-1.30g/ml\分度值0.01g/ml\国产\上海医用仪表
	10
	台

	27
	10875317
	密度计\量程:1.10-1.20g/ml\0.01g/ml\国产\上海医用仪表
	10
	台

	28
	10875316
	密度计\0.750-0.800g/ml\0.001g/ml\国产\上海医用仪表
	20
	台

	29
	10875311
	密度计\0.800-0.850g/ml\0.001g/ml\国产\上海医用仪表
	20
	台

	30
	10874038
	灰锥托板\WGCJ014\WS-F500 F400灰熔融性测定仪\国产
	50
	件

	31
	10871388
	洗耳球\小
	40
	个

	32
	10871387
	洗耳球\大
	40
	个

	33
	10869167
	比色管刷\通用
	30
	个

	34
	10869166
	比色管\50ml 12支/盒
	120
	件

	35
	10869165
	比色管\25ml 12支/盒
	50
	件

	36
	10869160
	比色皿\5cm 722E分光光度计专用
	20
	件

	37
	10869156
	比色皿\3cm 722E分光光度计用
	10
	件

	38
	10869154
	比色皿\2cm 722E分光光度计用
	20
	件

	39
	10869150
	比色皿\10mm 722E分光光度计用
	20
	件

	40
	10869082
	止水夹\弹簧止水夹
	60
	个

	41
	10868325
	棕色酸式滴定管\50ml A级
	10
	件

	42
	10868324
	棕色酸式滴定管\25ml A级
	15
	件

	43
	10866232
	无色广口瓶\250ml
	80
	件

	44
	10866227
	无色容量瓶\1000ml
	20
	件

	45
	10861077
	手套\分指 约300mm\防酸碱\乳胶
	70
	副

	46
	10861012
	扁形称量瓶\70×35mm
	30
	件

	47
	10860691
	微量进样器\5ul 尖头 针头长约40mm
	30
	支

	48
	10860688
	微量进样器\1μl 尖头 针头长约90mm
	50
	支

	49
	10860686
	微量进样器\100ul 尖头 针头长约95mm
	20
	支

	50
	10860680
	微量滴定管\2ml A级
	10
	件

	51
	10860631
	微孔膜渗透盒\直径50mm 孔径0.45um
	350
	个

	52
	10858877
	平底烧瓶\500ml
	20
	件

	53
	10856335
	封口膜\货号PM-996  100mm×38m 美国Parafilm
	8
	卷

	54
	10855237
	定碘三角瓶\250ml
	20
	件

	55
	10854445
	多功能采样器\CZY50\国产
	5
	台

	56
	10853624
	塑料自封袋\110×160mm 100个/包
	10
	个

	57
	10853358
	塑料烧杯\500ml 带刻度
	30
	个

	58
	10853357
	塑料烧杯\250ml 带刻度
	20
	个

	59
	10853325
	塑料小口瓶\250ml
	30
	个

	60
	10853324
	塑料小口瓶\1000ml
	50
	个

	61
	10848779
	双链球\橡胶
	20
	个

	62
	10849122
	可调式电热板\400×280mm 1.8kW
	2
	台

	63
	10844907
	凯氏定氮全玻璃套件\500ml
	5
	件

	64
	10843066
	具支蒸馏烧瓶\250ml
	20
	件

	65
	10843065
	具支蒸馏烧瓶\125ml
	10
	件

	66
	10838557
	乳胶管\φ6×9mm
	150
	米

	67
	10838552
	乳胶球胆\5#
	100
	个

	68
	10833427
	PH试纸\3.8-5.4
	50
	包

	69
	10800032
	取样篮\能固定8个取样瓶 PVC
	20
	个

	70
	10786999
	PH试纸\5.0-9.0
	100
	包

	71
	10786994
	PH试纸\0-14
	200
	包

	72
	10741853
	定量滤纸\φ125mm 中速
	20
	盒

	73
	10741825
	定性滤纸\φ125mm 中速
	20
	盒

	74
	10693275
	三角瓶\100ml
	80
	件

	75
	10112423
	烧杯\500mL
	30
	只

	76
	10078843
	刻度吸管\5ml
	50
	支

	77
	10078842
	刻度吸管\10ml
	50
	支

	78
	10010726
	PVC防水胶布\18×20000mm
	5
	卷

	79
	10010397
	PH试纸\0.5-5.0
	50
	个

	80
	10003599
	塑料洗瓶\500ml
	20
	件

	81
	10003052
	烧杯\2000ml
	30
	件

	82
	10003051
	烧杯\100ml
	30
	件

	83
	10003050
	烧杯\1000ml
	30
	件

	84
	10003021
	三角瓶\250ml
	70
	只

	85
	10002217
	量筒\250ml
	20
	件


