采购明细表
	序号
	物料编码
	物料描述
	数量
	计量单位

	1
	10000639
	大肚吸管\50ml
	20
	件

	2
	10003054
	烧杯\50ml
	50
	件

	3
	10015465
	比色管架\10ml 有机玻璃
	5
	个

	4
	10015466
	比色管架\25ml 有机玻璃
	10
	个

	5
	10017345
	玻璃广口试剂瓶\250ml 棕色
	20
	件

	6
	10017363
	玻璃梨形分液漏斗\125ml
	10
	件

	7
	10017364
	玻璃梨形分液漏斗\250ml
	10
	件

	8
	10017365
	玻璃梨形分液漏斗\500ml
	10
	件

	9
	10017438
	玻璃细口试剂瓶\250ml 白色
	22
	个

	10
	10017439
	玻璃细口试剂瓶\250ml 棕色
	21
	个

	11
	10025501
	大肚吸管\10ml
	20
	件

	12
	10025502
	大肚吸管\20ml
	20
	件

	13
	10025503
	大肚吸管\25ml
	20
	件

	14
	10025528
	大号灰皿\120×60mm
	20
	个

	15
	10038433
	定量滤纸\中速 φ11cm
	48
	个

	16
	10042175
	发热量坩埚\17-18mm
	50
	个

	17
	10047617
	坩埚钳\400mm
	2
	把

	18
	10110904
	三角瓶刷\250ml
	100
	个

	19
	10110905
	三角瓶刷\260mm
	100
	个

	20
	10112425
	烧杯\5L
	20
	件

	21
	10112427
	烧杯刷\大号/用于1000ml的烧杯刷
	100
	只

	22
	10128804
	万能夹(冷凝管夹)\小
	20
	个

	23
	10130814
	洗气瓶\500ml
	20
	只

	24
	10130922
	细口圆形聚乙烯瓶\500ml
	100
	个

	25
	10145180
	圆形广口聚乙烯瓶\1000ml
	200
	个

	26
	10147738
	长柄坩埚钳\镀铬30cm 12"
	2
	个

	27
	10159153
	锥形瓶\150ml
	15
	个

	28
	10159154
	锥形瓶\250ml
	200
	件

	29
	10211347
	PH精密试纸\5.5-9.0\80条/盒
	10
	张

	30
	10216863
	量筒\ 50ml
	25
	个

	31
	10308716
	玻璃烧杯\200ml
	10
	支

	32
	10706933
	定性滤纸\Φ150mm 中速
	50
	盒

	33
	10706934
	定量滤纸\Φ150mm 慢速
	50
	盒

	34
	10707869
	平底烧瓶\2000ml
	8
	件

	35
	10708033
	棕色容量瓶\50ml
	20
	件

	36
	10722780
	PH广泛试纸\1-14
	10
	卷

	37
	10740259
	塑料烧杯\50ml
	25
	个

	38
	10741032
	大肚吸管\100ml
	20
	件

	39
	10741033
	大肚吸管\1ml
	20
	件

	40
	10741034
	大肚吸管\2ml
	20
	件

	41
	10741875
	容量瓶\2000ml
	5
	件

	42
	10744615
	带盖塑料桶\φ32mm
	20
	个

	43
	10749140
	挥发分坩埚\WGCJ-012\工业分析仪\SDTGA5000\国产
	100
	件

	44
	10774161
	细口试剂瓶\60ml
	20
	件

	45
	10794286
	全水分坩埚\φ50×46×17mm\全自动水分仪 SDTGA-308b\国产
	50
	件

	46
	10796541
	分析水分坩埚\φ40×36×15mm\全自动水分仪 SDTGA-308b\国产
	50
	件

	47
	10802774
	坩埚钳\10寸
	2
	把

	48
	10806745
	定性滤纸\φ150mm 快速 100片/盒
	50
	盒

	49
	10806774
	定量滤纸\φ110mm 快速
	48
	盒

	50
	10806789
	容量瓶\100ml 无色
	10
	件

	51
	10806797
	容量瓶\25ml 无色
	20
	件

	52
	10806799
	容量瓶\50ml 无色
	10
	件

	53
	10808683
	带柄蒸发皿\150ml
	10
	件

	54
	10819352
	玻璃漏斗\φ75mm
	50
	件

	55
	10822742
	磨口塞比色管\100ml 无色
	50
	件

	56
	10822743
	磨口塞比色管\10ml 无色
	20
	件

	57
	10822744
	磨口塞比色管\25ml 无色
	20
	件

	58
	10822745
	磨口塞比色管\50ml 无色
	300
	件

	59
	10834995
	一次性无菌注射器\5ml
	140
	支

	60
	10835000
	一次性滴管\3ml
	120
	件

	61
	10835921
	不锈钢药勺\160mm 单头
	5
	个

	62
	10835923
	不锈钢药勺\200mm
	5
	个

	63
	10835924
	不锈钢药勺\200mm 水煤浆分析专用
	5
	个

	64
	10838553
	乳胶管\6×9mm 30m/卷
	30
	卷

	65
	10838554
	乳胶管\φ3×5mm
	10
	米

	66
	10848779
	双链球\橡胶
	20
	个

	67
	10852340
	培养皿\φ90mm
	200
	件

	68
	10853352
	塑料注射器\10ml
	50
	支

	69
	10853627
	塑料自封袋\300×200mm
	10
	个

	70
	10853629
	塑料自封袋\480×280mm
	10
	个

	71
	10859207
	广口杯\1000ml 带把塑料
	5
	个

	72
	10860674
	微量注射器\10μl
	50
	个

	73
	10868689
	橡皮塞\1#
	20
	个

	74
	10868690
	橡皮塞\10#
	20
	个

	75
	10868691
	橡皮塞\11#
	20
	个

	76
	10868692
	橡皮塞\12#
	20
	个

	77
	10868693
	橡皮塞\13#
	20
	个

	78
	10868700
	橡皮塞\2#
	20
	个

	79
	10868711
	橡皮塞\3#
	20
	个

	80
	10868716
	橡皮塞\4#
	20
	个

	81
	10868717
	橡皮塞\5#
	20
	个

	82
	10868718
	橡皮塞\6#
	20
	个

	83
	10868719
	橡皮塞\7#
	20
	个

	84
	10868720
	橡皮塞\8#
	20
	个

	85
	10868721
	橡皮塞\9#
	20
	个

	86
	10869083
	止水夹\橡胶管用
	500
	个

	87
	10869196
	毛细管粘度计\φ2.0mm 仪器常数1.355
	26
	件

	88
	10869197
	毛细管粘度计\毛细管内径φ1.2mm
	26
	件

	89
	10869198
	毛细管粘度计\毛细管内径φ1.5mm
	26
	件

	90
	10871385
	洗耳球\φ60mm
	10
	个

	91
	10871387
	洗耳球\大
	80
	个

	92
	10875511
	瓷灰皿\45×22×14mm
	20
	个

	93
	10875512
	瓷舟\61×11×9mm
	100
	个

	94
	10875515
	瓷舟\87×13×8mm
	100
	个

	95
	10877922
	白色细口试剂瓶\1000ml
	20
	件

	96
	10880068
	磁力搅拌器\C-MAG HS7 德国IKA
	1
	台

	97
	10880112
	磨口三角烧瓶\250ml
	18
	件

	98
	10880310
	称量瓶\50×30mm
	30
	件

	99
	10880317
	称量纸\12×12cm 100张/盒
	20
	张

	100
	10882763
	耐压注射器\hp 100μl
	200
	支

	101
	10886808
	试管刷\170mm
	20
	个

	102
	10886810
	试管刷\350mm
	30
	个

	103
	10890260
	采样绳\防静电 两头带铜卡 φ6mm 5m
	20
	米

	104
	10894504
	陶瓷蒸发皿\150ml
	25
	个

	105
	10927542
	不锈钢坩埚钳\200mm
	2
	把

	106
	10943551
	灰分坩埚\SDTGA5000\SDTGA5000\国产
	100
	件

	107
	10944269
	瓷坩埚\100ml
	20
	件

	108
	10946333
	移液管\15ml
	20
	件

	109
	10996811
	烧杯\2L 无色
	20
	件

	110
	11006098
	试管刷\大
	10
	个

	111
	11040610
	定量滤纸\φ150mm 中速
	150
	盒

	112
	11042985
	大肚吸管\5ml
	20
	件

	113
	11043434
	无色细口试剂瓶\500ml
	20
	件

	114
	11043437
	棕色细口试剂瓶\500ml
	20
	件

	115
	11043620
	刻度移液管\5ml
	32
	件

	116
	11048646
	乳胶帽 滴瓶用\100个/包
	5
	件

	117
	11055317
	PH试纸\0.5-5.0 20本/盒
	2
	盒

	118
	11068433
	定量滤纸\φ150mm 快速
	550
	盒

	119
	11068675
	微孔滤膜\孔径0.45微米  水膜
	5
	盒

	120
	11070581
	机制玻璃漏斗\φ60mm
	50
	件

	121
	11076374
	玻璃烧杯\100ml
	10
	件

	122
	11086243
	棕色容量瓶\A级 200ml
	20
	件

	123
	11086291
	称量瓶\φ70mm 高35mm
	30
	件

	124
	11088885
	无色容量瓶\A级 200ml
	25
	件

	125
	11106974
	定性滤纸\φ150mm 慢速
	50
	盒

	126
	11120344
	工业滤纸\100张/本
	100
	张

	127
	11120464
	大张滤纸\0#
	300
	张

	128
	11121986
	不粘胶标签纸\5×1.8cm 60个/张
	10000
	个

	129
	11129769
	量筒\2000ml
	5
	件

	130
	11132393
	聚乙烯瓶\广口500ml
	480
	个

	131
	11132457
	布氏漏斗\φ106mm
	6
	个

	132
	11132459
	聚乙烯瓶\广口250ml
	40
	个

	133
	11132460
	优质乳胶管\φ5mm×φ7mm
	10
	米

	134
	11133560
	镜头纸\100本/盒
	136
	盒

	135
	11133879
	铜刀\长200mm
	5
	把

	136
	11146576
	进样小瓶\32×11.6mm 卡环玻璃1.5ml
	500
	支

	137
	11148714
	移液管刷\50mm
	100
	个

	138
	11148717
	移液管刷\250mm
	100
	个

	139
	11153897
	带盖瓷坩埚\200ml
	20
	个

	140
	11153965
	比色管架\100ml 12孔
	10
	个

	141
	11153969
	比色管架\50ml 12孔
	30
	个

	142
	11154058
	采样绳\HX-6109 直径6mm 15m
	20
	米

	143
	11154084
	采样绳\HX-6109 直径8mm 15m
	20
	米

	144
	11154605
	盖玻片\25×25mm
	20
	个

	145
	11155470
	带盖瓷坩埚\150ml
	20
	个

	146
	11155507
	细口聚乙烯塑料瓶\250ml
	100
	个

	147
	11155533
	不锈钢丝网采样框\30cm×40cm 带提手
	20
	个

	148
	11155578
	灰锥托板\SDAF 2000d
	200
	个

	149
	11155617
	原始记录夹子\横版A4 硬质塑料板
	20
	个

	150
	11155624
	实验室专用毛刷\HX-6110
	1
	个

	151
	11156817
	聚乙烯烧杯\2000ml
	10
	个

	152
	11156825
	聚乙烯烧杯\1000ml
	25
	个

	153
	11156826
	聚乙烯烧杯\500ml
	25
	个

	154
	11156827
	聚乙烯烧杯\250ml
	25
	个

	155
	11156835
	聚乙烯烧杯\100ml
	25
	个

	156
	11157022
	采样球胆\2L 乳胶
	550
	个

	157
	11157440
	盖玻片\20×20mm
	30
	盒

	158
	11161020
	刻度移液管\1ml
	30
	件

	159
	11161026
	刻度移液管\2ml
	32
	件

	160
	11161674
	棕色细口试剂瓶\1000ml
	20
	件

	161
	11162559
	玻璃砂芯漏斗\100ml G1
	10
	件

	162
	11162570
	称量瓶\φ40mm 高25mm
	50
	件

	163
	11162571
	刻度移液管\10ml
	30
	件

	164
	11168934
	玻璃沙芯漏斗\60ml G3
	10
	件

	165
	11169123
	称量瓶\70×40mm
	25
	件

	166
	11169127
	白色广口试剂瓶\250ml
	20
	件

	167
	11172921
	采样通针\φ1×150mm
	360
	个

	168
	11173553
	高型称量瓶\25×40mm
	25
	件

	169
	11173555
	高型称量瓶\30×60mm
	25
	件

	170
	11177321
	容量瓶\2000ml 棕色
	2
	件

	171
	11179853
	载玻片\3mm 100片/盒
	1
	盒

	172
	11184187
	平式毛细管运动粘度计管\φ2.5mm
	24
	件

	173
	11184188
	平式毛细管运动粘度计管\φ1mm
	26
	件

	174
	11184495
	格里芬烧杯\60703 PMP 50ml
	34
	个

	175
	11185121
	漏斗\325295 PMP 250ml φ100mm
	20
	个

	176
	11185145
	大肚移液管\164594 PP 50ml
	10
	个

	177
	11185146
	大肚移液管\164294 PP 5ml
	10
	个

	178
	11185147
	大肚移液管\164394 PP 10ml
	10
	个

	179
	11185148
	大肚移液管\164494 PP 25ml
	10
	个

	180
	11185149
	大肚移液管\164194 PP 2ml
	10
	个

	181
	11185150
	大肚移液管\164094 PP 1ml
	10
	个

	182
	11185151
	刻度移液管\163394 PP 10ml
	10
	个

	183
	11185152
	刻度移液管\163594 PP 10ml
	10
	个

	184
	11185153
	刻度移液管\163294 PP 5ml
	10
	个

	185
	11185154
	格里芬烧杯\61603 PMP 3000ml
	40
	个

	186
	11185155
	格里芬烧杯\60803 PMP 100ml
	48
	个

	187
	11185156
	格里芬烧杯\61003 PMP 250ml
	22
	个

	188
	11185157
	格里芬烧杯\61403 PMP 1000ml
	22
	个

	189
	11185158
	格里芬烧杯\60903 PMP 150ml
	48
	个

	190
	11185159
	格里芬烧杯\61103 PMP 400ml
	22
	个

	191
	11185160
	格里芬烧杯\61803 PMP 500ml
	22
	个

	192
	11185161
	格里芬烧杯\61703 PMP 5000ml
	30
	个

	193
	11185162
	格里芬烧杯\61503 PMP 2000ml
	22
	个

	194
	11185182
	滴液管\149893 PE-LD 1.5ml
	10
	个

	195
	11185183
	量筒\65395 PMP A 2000ml
	10
	个

	196
	11185184
	量筒\65195 PMP A 500ml
	10
	个

	197
	11185185
	量筒\65295 PMP A 1000ml
	10
	个

	198
	11185186
	量筒\65095 PMP A 250ml
	10
	个

	199
	11186241
	刻度移液管\163094 PP 1ml
	10
	个

	200
	11186242
	移液管支架\79194 PP 230mm
	20
	个

	201
	11186643
	滴液管\149993 PE-LD 5ml
	10
	个

	202
	11186644
	刻度移液管\163194 PP 2ml
	10
	个

	203
	11186834
	一体化洗瓶\500ml vitlab81634
	8
	支

	204
	11189112
	Y型玻璃三通\φ6×8mm
	20
	件

	205
	11189118
	微量移液枪\1641010 500-5000#l
	15
	支

	206
	11189119
	微量移液枪\1641012 1000-10000#l
	15
	支

	207
	11189512
	微量移液枪\1641008 100-1000#l
	2
	支

	208
	11189545
	容量瓶\67304 PMP 100ml NS14/23
	10
	个

	209
	11189546
	容量瓶\67204 PMP 50ml NS12/21
	10
	个

	210
	11189598
	移液枪头\150394 1-10ml 18支/盒
	6
	支

	211
	11189672
	量筒\64895 PMP A 50ml
	10
	个

	212
	11189673
	量筒\64995 PMP A 100ml
	10
	个

	213
	11189675
	抽屉组织器\80954 PVC 410×300×70mm
	20
	个

	214
	11189676
	抽屉组织器\80953 PVC 410×300×65mm
	10
	个

	215
	11189676
	抽屉组织器\80953 PVC 410×300×65mm
	10
	个

	216
	11189677
	抽屉组织器\80952 PVC 355×300×45mm
	20
	个

	217
	11189678
	移液枪头\150294 0.5-5ml 28支/盒
	5
	支

	218
	11189679
	移液枪头\149894 50-1000#l 96支/盒
	10
	支

	219
	11189682
	移液枪头\1641008 50-1000#l 96支/盒
	2
	支

	220
	11190135
	溶剂砂芯抽滤器\1000ml
	2
	套

	221
	11190138
	棕色玻璃试剂瓶\6.1608.023 1000ml
	5
	件

	222
	11190144
	无色玻璃试剂瓶\6.1608.020 1000ml
	5
	件

	223
	11190146
	砂芯玻璃漏斗\φ5-15μm G4 P10
	11
	件

	224
	11190308
	漏斗\325195 φ70mm PMP 80ml
	20
	个

	225
	11191703
	定量加液器\9155480 0-5ml
	5
	个

	226
	11192024
	定性滤纸\φ110mm 快速
	50
	盒

	227
	11195190
	采样器\HX-6102 铜质 1000ml
	10
	个

	228
	11197724
	橡皮塞\00#
	200
	个

	229
	11198175
	蒸馏回流装置\1000mL 24/29标准磨口连管弯头 树枝状精馏柱
	25
	个

	230
	11198216
	万能夹\冷凝液管夹
	2
	个

	231
	11202101
	采样器\HX-6102 500ml 铜质
	5
	个

	232
	11206704
	载玻片\1.0×25×75.6mm 100片/盒
	5
	盒

	233
	11209698
	塑料桶\455×345×195mm 口径70mm 25L HDPE
	2
	个

	234
	11209699
	塑料自封袋\55×40mm 100个/包
	1
	包

	235
	11209700
	标准筛\200mm φ1.43mm 14目
	5
	个

	236
	11221983
	试管\φ15×100mm
	80
	件

	237
	11221985
	试管\φ15×180mm
	80
	件

	238
	11224708
	溶剂微孔过滤膜\有机系 圆片φ50mm 孔φ045μm 50片/盒 津腾
	10
	盒

	239
	11224709
	标准筛\200mm φ0.074mm 200目
	5
	个

	240
	11224711
	标准筛\200mm φ0.1mm 150目 带底和盖
	5
	套

	241
	11224713
	标准筛\200mm φ0.045mm 325目 带底和盖
	5
	个

	242
	11224987
	标准筛\200mm φ0.45mm 40目
	5
	个

	243
	11225871
	洗气瓶\2471300 500ml SCHOTT Duran
	4
	件

	244
	11232238
	耐压采样瓶内胆\20ml 玻璃
	300
	个

	245
	11233437
	标准筛\200mm φ2.5mm 8目
	5
	个

	246
	11236840
	石油密度计\SY-05\0.6-1.1 g/cm3 分度0.0005\国产
	2
	盒

	247
	11246708
	可调定量加液器\容量范围0.5-5ml 棕色玻璃
	5
	件

	248
	11246710
	可调定量加液器\容量范围0.5-5ml 白色玻璃
	5
	件

	249
	11247186
	采样绳\防静电 两头带铜卡 φ6mm 3m
	20
	米

	250
	11247187
	采样绳\防静电 两头带铜卡 φ6mm 20m
	20
	米

	251
	11247546
	标准筛\300mm φ5mm 圆孔 带底和盖
	2
	套

	252
	11247547
	标准筛\300mm φ2mm 圆孔
	2
	个

	253
	11250035
	瓷坩埚\250ml
	50
	个

	254
	11250073
	标准筛\φ200mm 80目 圆孔
	5
	个

	255
	11259365
	破乳化值测定用量筒\100ml\ZHY901破乳化值测定仪\国产
	30
	件

	256
	11272709
	ECO废液收集器\EF-4-38Y-SYS
	4
	套

	257
	11272895
	色谱进样瓶架\2ml 100格带盖 蓝色
	2
	个

	258
	11273128
	有机型数字瓶口分液器\0.5-5ml 4730331 brand
	5
	件

	259
	11273130
	数字瓶口分液器\0.5-5ml 4700331 brand
	5
	件

	260
	11273554
	HB10 控制型加热锅\3740000 295×265×190mm IKA 德国
	1
	个

	261
	11273556
	HBR4 数显型加热锅\2602325 250×250mm IKA 德国
	1
	个

	262
	11273558
	加热板\3581825 C-MAG HP7 ICATHERM 德国
	5
	个

	263
	11273560
	搅拌子移出棒\1293100 RSE PTFE涂层 IKA 德国
	4
	个

	264
	11273561
	磁力搅拌子套装\1358600 RS1 IKA 德国
	6
	个

	265
	11273566
	接触式电子温度计\3378125 ETS-D6 IKA 德国
	2
	个

	266
	11273879
	试剂管架\3194948 PP φ25mm 265×126mm
	5
	个

	267
	11273880
	试剂管架\3195948 PP φ30mm 265×126mm
	5
	个

	268
	11273881
	试剂管架\3193948 PP φ20mm 265×126mm
	5
	个

	269
	11273882
	试剂管架\3191948 PP φ16mm 265×126mm
	5
	个

	270
	11273883
	试剂管架\3190948 PP φ13mm 265×126mm
	5
	个

	271
	11273885
	加热磁力搅拌器\9015900 C-MAG HS7 IKAMAG 德国
	5
	个

	272
	11273886
	带底座的漏斗架\78294 PP 450×140mm
	8
	个

	273
	11273886
	带底座的漏斗架\78294 PP 450×140mm
	5
	个

	274
	11273887
	带底座的漏斗架\78394 PP 250×140mm
	5
	个

	275
	11273888
	铲勺\80593 PA 长度210mm
	10
	个

	276
	11273889
	铲勺\80596 PA 长度180mm
	10
	个

	277
	11273890
	样品勺\40193 PE-LD 25ml 长度135mm
	10
	个

	278
	11273891
	样品勺\40293 PE-LD 65ml 长度185mm
	10
	个

	279
	11273892
	样品勺\40093 PE-LD 15ml 长度115mm
	10
	个

	280
	11274087
	容量瓶\67104 PMP 25ml NS10/19
	10
	个

	281
	11274090
	称量瓶\80342 PP 25ml 30×40mm
	10
	个

	282
	11274091
	称量瓶\80340 PP 30ml 50×30mm
	10
	个

	283
	11274093
	称量瓶\80343 PP 65ml 60×40mm
	10
	个

	284
	11274094
	容量瓶\67404 PMP 250ml NS19/26
	10
	个

	285
	11274095
	容量瓶\67504 PMP 500ml NS19/26
	20
	个

	286
	11274096
	容量瓶\67704 PMP 10ml NS10/19
	10
	个

	287
	11274097
	容量瓶\67604 PMP 1000ml NS24/29
	20
	个

	288
	11274098
	称量瓶\80346 PP 65ml 35×60mm
	10
	个

	289
	11274099
	称量瓶\80345 PP 50ml 30×50mm
	10
	个

	290
	11274145
	滴定管夹\VL04513
	10
	个

	291
	11274146
	容量瓶\671950 PMP 25ml NS10/19 棕色
	10
	个

	292
	11274147
	容量瓶\673950 PMP 100ml NS14/23 棕色
	15
	个

	293
	11274148
	容量瓶\675950 PMP 500ml NS19/26 棕色
	15
	个

	294
	11274149
	容量瓶\672950 PMP 50ml NS12/21 棕色
	10
	个

	295
	11274150
	容量瓶\676950 PMP 1000ml NS24/29 棕色
	15
	个

	296
	11274151
	容量瓶\670950 PMP 10ml NS10/19 棕色
	10
	个

	297
	11274152
	容量瓶\674950 PMP 250ml NS19/26 棕色
	15
	个

	298
	11274183
	双面抹刀\80595 PA 长度180mm
	10
	个

	299
	11274184
	双面抹刀\80594 PA 长度150mm
	10
	个

	300
	11274563
	组装式自动回零滴定管\23819 10ml
	2
	件

	301
	11274564
	组装式自动回零滴定管\23820 25ml AS级
	7
	件

	302
	11274565
	组装式自动回零滴定管\23821 50ml AS级
	3
	件

	303
	11274998
	器械托盘\72198 MF 290×160×35mm
	10
	个

	304
	11274999
	器械托盘\72098 MF 190×150×40mm
	10
	个

	305
	11275000
	实验室托盘\165294 PP 310×375×75mm
	10
	个

	306
	11275001
	实验室托盘\165394 PP 420×520×120mm
	10
	个

	307
	11275002
	实验室托盘\165194 PP 250×310×65mm
	10
	个

	308
	11275003
	实验室托盘\165094 PP 180×230×42mm
	10
	个

	309
	11275005
	分液漏斗架\80970 PP 适用于125-500ml
	10
	个

	310
	11275009
	载玻片\75×25×1mm
	7
	个

	311
	11275012
	器械托盘\72398 MF 290×160×60mm
	10
	个

	312
	11275013
	器械托盘\72498 MF 340×245×100mm
	10
	个

	313
	11275014
	器械托盘\72298 MF 350×250×40mm
	10
	个

	314
	11275015
	器械托盘盖\79790 PS 190×150mm
	10
	个

	315
	11275016
	器械托盘盖\79890 PS 290×160mm
	10
	个

	316
	11275017
	器械托盘盖\79990 PS 340×245mm
	10
	个

	317
	11278237
	刚玉坩埚\200ml
	50
	个

	318
	11297596
	玻璃标准浮子\0.9120-0.9720g/cm3 间隔0.002 彩色
	1
	套

	319
	11297776
	试管\φ10×100mm
	80
	件

	320
	11297777
	试管\φ20×200mm
	160
	件

	321
	11328586
	微量药勺\总长335mm 勺宽5mm 勺长29mm 杆φ3mm
	5
	个

	322
	11340302
	COD回流装置\250ml
	25
	件

	323
	11342745
	聚四氟搅拌塞\24# 孔径8mm
	5
	套

	324
	11342747
	标准口塞塑料夹子\19# RICHLAB
	20
	个

	325
	11342748
	聚四氟搅拌棒\长250mm 叶片直径43mm
	4
	个

	326
	11342749
	标准口塞塑料夹子\24# RICHLAB
	20
	个

	327
	11342751
	恒压滴液漏斗\F611410 10ml 磨口14/20
	5
	件

	328
	11342752
	斜四口圆底烧瓶\F2242591 250ml
	10
	件

	329
	11349734
	沸石\陶瓷
	3
	个

	330
	11361658
	管道铜刷\铜丝φ0.15加密 φ35mm 毛总长200mm 尾部带螺纹
	100
	个

	331
	11361661
	注射器堵头\φ3×6mm 硅橡胶 100个/包
	2
	包

	332
	11361698
	铜刷\MSTS-01 铜丝φ0.25mm 总长250mm 弯把
	96
	个

	333
	11362738
	玻璃砂芯坩埚\100ml G3
	12
	件

	334
	11362768
	布氏漏斗\80439 150ml PP
	10
	个

	335
	11362769
	布氏漏斗\80438 70ml PP
	6
	个

	336
	11363532
	细口试剂瓶\125ml 棕色
	20
	件

	337
	11363533
	细口试剂瓶\125ml 无色
	20
	件

	338
	11363536
	试剂管架\3192948 φ18mm 265×126mm PP
	5
	个

	339
	11363537
	试剂管架\80560 φ21mm 190×60×80mm PP
	5
	个

	340
	11363538
	试剂管架\80562 φ21mm 375×65×85mm PP
	5
	个

	341
	11364072
	NS塞子\90694 10/19 PP
	10
	个

	342
	11364075
	NS塞子\90894 14/23 PP
	10
	个

	343
	11364076
	NS塞子\90994 19/26 PP
	10
	个

	344
	11364077
	NS塞子\91094 24/29 PP
	10
	个

	345
	11364078
	NS塞子\90794 12/21 PP
	10
	个

	346
	11368309
	搅拌子回收装置\318293 300mm PE
	5
	个

	347
	11374151
	滴瓶\94987 250ml PE-LD/PE-HD
	22
	个

	348
	11374152
	细口大瓶\23180020 10L LDPE
	30
	个

	349
	11374184
	细口大瓶\23180050 20L LDPE
	5
	个

	350
	11374185
	细口大瓶\23180065 25L LDPE
	5
	个

	351
	11374426
	手动移液控制器\1630500 VITLAB
	10
	个

	352
	11374429
	萃取瓶\1000ml 红外油专用
	30
	件

	353
	11374430
	试管\φ5×33mm
	200
	件

	354
	11374669
	Tip-Box N 吸头盒\702300 可放50-1000#l吸头
	5
	个

	355
	11374670
	Tip-Box 吸头盒\702605 可放5ml及10ml吸头
	5
	个

	356
	11374816
	双顶丝\开口18mm 铜制
	20
	个

	357
	11374821
	PLASTIBRAND 移液器吸头\50-1000#l 100个/包
	10
	包

	358
	11374921
	分液漏斗\2000ml
	10
	件

	359
	11374922
	采样通针\φ1×200mm
	360
	个

	360
	11374923
	耐压采样瓶内胆\50ml 玻璃
	200
	个

	361
	11374925
	耐压采样瓶\50ml 不锈钢
	20
	个

	362
	11374927
	耐压采样瓶\10ml 不锈钢
	50
	个

	363
	11374928
	带隔膜盖样品瓶\20ml 玻璃
	200
	件

	364
	11374938
	聚四氟乙烯垫片\φ19×0×4mm\聚四氟乙稀
	240
	件

	365
	11374939
	聚四氟乙烯垫片\φ15×0×4mm\聚四氟乙稀
	240
	件

	366
	11374940
	聚四氟乙烯垫片\φ7×0×2mm\聚四氟乙稀
	200
	件

	367
	11375050
	带隔膜盖样品瓶\50ml 玻璃
	100
	件

	368
	11425540
	磁力搅拌子\6.1903.030 25mm
	6
	个

	369
	11425542
	磁力搅拌子\6.1903.020 16mm
	8
	个

	370
	11425544
	微量移液枪\20-200μl 1641006 vitlab
	2
	个

	371
	11425546
	移液枪头\5-300#l 无色 每盒96支 149594 vitlab
	5
	盒

	372
	11425554
	移液枪支架\1672002 vitlab
	2
	个

	373
	11425651
	洗气瓶\PFA 250ml 159497 vitlab
	60
	个

	374
	11425775
	接收瓶\3742500 RV10.103 1000ml
	4
	个

	375
	11425780
	旋转蒸发仪\8040600 RV10V
	6
	个

	376
	11425782
	蒸发瓶\3740400 RV10.83 500ml
	4
	个

	377
	11425783
	蒸发瓶\3740500 RV10.84 1000ml
	4
	个

	378
	11425784
	接收瓶\3742300 RV10.101 250ml
	4
	个

	379
	11471692
	氮气手套操作箱\DEC0-VGB-304-2-A 760×610×680mm
	1
	套

	380
	11473656
	烧瓶加热模块\H 135.30 500ml 4448400 IKA
	4
	个

	381
	11473657
	烧瓶加热模块\H 135.108 250ml 25000633 IKA
	4
	个

	382
	11473658
	覆膜温度传感器\H 66.53 4499900 IKA
	2
	个

	383
	11481309
	组装式自动回零滴定管\23830 50ml Brand
	2
	件

	384
	11481310
	组装式自动回零滴定管\23829 25ml Brand
	2
	件

	385
	11507699
	注射器\402-886.311 耶拿
	10
	个

	386
	11529972
	抗静电PTFE管\φ4×2.5mm
	10
	米

	387
	11538780
	烧瓶垫\φ140mm
	5
	个

	388
	11553287
	螺纹顶空进样瓶\GS5201 20ml 透明平底 100个/盒
	12
	盒

	389
	11553571
	螺纹顶空进样瓶隔垫\GS5101-1S φ17.5 ×1.5mm PTFE/硅胶
	12
	盒

	390
	11553572
	螺纹顶空进样瓶瓶盖\GS5101-1 φ18mm 空心磁性金属盖 100个/盒
	4
	盒

	391
	11554648
	标准COD加热板\HX-6127 高温微晶板 1500W
	2
	个

	392
	11561199
	插管磨口三角瓶\φ24mm 500ml
	20
	件

	393
	11561200
	玻璃管\φ6×400mm
	20
	件

	394
	11561201
	玻璃弯管\φ6×60mm
	20
	件

	395
	11561224
	与五连球冷凝管配套磨口塞\φ29mm
	20
	件

	396
	11574535
	磁力搅拌子\C45 8×45mm
	10
	个

	397
	11574536
	磁力搅拌子\C07 3×7mm
	10
	个

	398
	11577567
	细口大瓶\23020010 4L LDPE
	6
	个

	399
	11579627
	玻璃标准浮子\0.9400-0.9600g/cm3 6颗 间距0.0003
	20
	套

	400
	11579628
	玻璃标准浮子\密度0.9520g/cm3
	1
	件

	401
	11579629
	玻璃标准浮子\密度0.9598g/cm3
	1
	件

	402
	11579630
	玻璃标准浮子\密度0.9400g/cm3
	1
	件

	403
	11579631
	玻璃标准浮子\密度0.9543g/cm3
	1
	件

	404
	11580647
	玻璃转子流量计\LZB-3WB\0-40ml/min\立式\软管\国产
	10
	台


