采购明细表
	序号
	物料编码
	物料描述
	数量
	计量单位

	1
	11546440
	大肚量筒\100ml GB/T615
	5
	件

	2
	11546121
	硫酸铵蒸馏器\符合GB535
	2
	套

	3
	11480369
	细口取样瓶\1000ml 黑色 聚丙烯
	50
	个

	4
	11480365
	细口取样瓶\500ml 黑色 聚丙烯
	50
	个

	5
	11469500
	羰基硫检测管\50-1000ppm 10支/盒
	20
	盒

	6
	11469499
	羰基硫检测管\5-60ppm 10支/盒
	20
	盒

	7
	11469498
	二硫化碳检测管\0.8-20ppm 10支/盒
	10
	盒

	8
	11453396
	试管刷\全长450mm毛长300mm φ35mm
	10
	个

	9
	11424825
	采样钢瓶组件\SCHKV-2-3000
	2
	套

	10
	11424824
	采样钢瓶组件\SCHKV-2-1000
	2
	套

	11
	11392031
	氨氮检测试纸\10-400mg/l 100条/盒 带试剂
	15
	盒

	12
	11392030
	氨氮检测试纸\2-100mg/l 100条/盒 带试剂
	8
	盒

	13
	11362271
	色谱样品瓶螺纹口盖\5812-0717 含垫 100个/包
	2
	包

	14
	11362270
	硫化氢检测管\0-10000ppm 20支/盒\A级
	20
	盒

	15
	11362158
	棕色玻璃容量瓶\250ml 塑料盖
	5
	件

	16
	11362157
	棕色玻璃容量瓶\100ml 塑料盖
	5
	件

	17
	11362152
	棕色玻璃容量瓶\50ml 塑料盖
	10
	件

	18
	11348299
	粉尘采样夹\40mm
	20
	个

	19
	11348297
	粉尘采样夹\37mm
	20
	个

	20
	11347853
	塑料注射器\100ml
	20
	支

	21
	11345885
	具四氟节门层析柱\φ20mm×400mm 具砂芯板四氟塞
	4
	件

	22
	11345884
	聚偏氟乙烯膜针式过滤器\φ13mm 0.45um SLHAV1345
	150
	个

	23
	11340264
	酸碱通用滴定管\组装式滴定管50ml 棕色德国Brand
	6
	件

	24
	11340261
	酸碱通用滴定管\组装式滴定管50ml 无色德国Brand
	6
	件

	25
	11338731
	指压盖口马口铁桶\1L 118×63×176mm 口径33mm
	20
	个

	26
	11338728
	指压盖口马口铁桶\2L 169×106×170mm 口径33mm
	20
	个

	27
	11338724
	指压盖口马口铁桶\4L 169×106×260mm 口径33mm
	30
	个

	28
	11334906
	塑料盛样桶\φ295×475mm
	2
	个

	29
	11290900
	李森科承受器\容量500ml细管分度2ml容量0.05ml粗管分度10ml
	10
	套

	30
	11264890
	聚四氟乙烯烧杯\2000ml
	5
	个

	31
	11264850
	聚四氟乙烯烧杯\1000ml
	5
	个

	32
	11264037
	石英烧杯\100ml
	50
	件

	33
	11263905
	塑料量筒\25ml
	5
	个

	34
	11259662
	移液管架\圆盘式 有机玻璃 18孔
	2
	个

	35
	11248157
	单道可调量程移液器\1-10ml 品牌Labnet
	2
	支

	36
	11247562
	无尘纸\WHS-0609 300张/包
	2
	包

	37
	11247187
	采样绳\防静电 两头带铜卡 φ6mm 20m
	500
	米

	38
	11246465
	玻璃砂芯坩埚\30ml G4A 滤片孔径7-16μm
	10
	件

	39
	11209482
	石英玻璃片\AF4000-01-011\5E-AF4000\国产
	4
	件

	40
	11209481
	灰锥模具\212016007\5E-AF4000\国产
	2
	件

	41
	11208596
	密封袋\300×200mm
	5000
	个

	42
	11208587
	磨口锥形烧瓶\φ24mm 250ml
	10
	件

	43
	11207576
	采样锹\5E-CY/TF4 φ270×230mm
	2
	个

	44
	11206273
	煤样箱\5E-ZY/TF26 φ600×370×240mm
	1
	个

	45
	11206272
	清样铲\5E-ZY/TF6 φ108×80×50mm
	2
	个

	46
	11206270
	蹍样锤\5E-ZY/TF13 φ780×180×60mm 13kg
	1
	个

	47
	11205791
	取样挡板\5E-ZY/TF4 φ220×120×1mm
	1
	个

	48
	11205790
	采样桶\5E-ZY/TF16 φ450×420mm
	2
	个

	49
	11205747
	采样桶\5E-ZY/TF15 φ350×320mm
	2
	个

	50
	11197164
	银片试管\BF-19A 银片腐蚀
	2
	支

	51
	11197163
	银片试管架\BF-19A 银片腐蚀
	2
	个

	52
	11197162
	密封袋\200×140mm 7号
	2000
	个

	53
	11191931
	采样测温检水绳\φ6mm 20m BSF型防静电型
	20
	根

	54
	11187677
	无色酸碱通用滴定管\50ml 聚四氟乙烯考克 A级
	20
	件

	55
	11178352
	液体底部取样器\500ml
	6
	个

	56
	11173685
	水阱过滤器\046-3022-005 RAE 5个/包
	30
	包

	57
	11173619
	水阱过滤器\008-3022-100 RAE 100个/包
	2
	包

	58
	11170655
	聚乙烯细口瓶\500ml 自封口
	300
	个

	59
	11169618
	聚乙烯细口瓶\250ml 自封口
	200
	个

	60
	11169552
	可卸取样器配套塞\500ml 黄铜
	60
	个

	61
	11169012
	可卸取样器\500ml 黄铜
	4
	个

	62
	11169008
	可卸取样器\1000ml 黄铜
	4
	个

	63
	11168823
	石英烧杯\800ml φ9cm 高14cm
	12
	件

	64
	11166326
	试管刷\全长170mm 毛长 60mm φ30mm
	50
	个

	65
	11165892
	试剂瓶\5000ml 广口 无色
	5
	件

	66
	11165879
	试剂瓶\1000ml 细口 白色
	80
	件

	67
	11164110
	氨检测管\0-10000ppm 20支/盒
	20
	盒

	68
	11163548
	采样袋\长35cm 宽15cm 高35cm 手提袋高度16cm
	80
	个

	69
	11162491
	灰皿\瓷质 下45×22mm 上55×25mm 高14mm
	100
	个

	70
	11162130
	丝口瓶\100ml 蓝盖 玻璃 蜀牛
	90
	件

	71
	11162000
	量筒\100ml 玻璃 起始刻度2ml 分度值1ml 蒸馏专用
	35
	个

	72
	11161886
	氰化氢检测管\0-100ppm 20支/盒
	10
	支

	73
	11161859
	丝口瓶\500ml 蓝盖 玻璃 蜀牛
	160
	件

	74
	11161660
	量筒\500ml 无色
	5
	件

	75
	11161554
	硫化氢检测管\0-2000ppm 20支/盒
	100
	盒

	76
	11160984
	丝口瓶\250ml 蓝盖 玻璃 蜀牛
	100
	件

	77
	11160016
	微量注射器\10μL 221-34618 SGE 10F-S 0.63
	1
	个

	78
	11159694
	密封式全水分煤样桶\5E-ZY/TF25 φ220×210mm
	1
	个

	79
	11153960
	铝箔气袋\2L
	300
	个

	80
	11149213
	玻璃研钵\φ120mm
	3
	套

	81
	11133886
	球胆\2L 橡胶
	200
	个

	82
	11130816
	PE广口带盖塑料瓶\φ77×150mm 口径φ48×54×1.5mm 500ml
	200
	只

	83
	11129772
	瓶口分液器\DispensetteⅢ 数字可调 1-10ml
	6
	件

	84
	11120909
	定量滤纸\7cm 100张/盒 慢速
	80
	盒

	85
	11118401
	铝塑采气袋\1L
	50
	个

	86
	11117517
	PE细口带盖塑料瓶\φ77×200mm 口径φ24×28×1.5mm 500ml
	200
	个

	87
	11116646
	活性炭管\6×120mm
	50
	个

	88
	11103509
	塑料量筒\100ml
	20
	件

	89
	11088888
	无色容量瓶\A级 50ml
	100
	件

	90
	11088883
	无色容量瓶\A级 1000ml
	5
	件

	91
	11086294
	移液管架\有机玻璃 梯形
	8
	件

	92
	11076515
	移液管\A级 25ml
	20
	件

	93
	11076513
	移液管\A级 10ml
	20
	件

	94
	11073885
	硅胶塞\10.5×14.5×20mm
	50
	件

	95
	11043150
	吸量管\5ml
	50
	件

	96
	11040609
	定量滤纸\φ110mm 中速
	80
	包

	97
	11029300
	玻璃棒\φ6×320mm
	20
	件

	98
	11011862
	微水分析仪专用注射器\1ml
	3
	个

	99
	10976529
	清样刮板\5E-ZY/TF5 200×300mm
	2
	个

	100
	10969426
	制样勺\5E-ZY/TF21 135×80mm
	2
	个

	101
	10969425
	制样勺\5E-ZY/TF20 150×100mm
	2
	个

	102
	10969424
	制样勺\5E-ZY/TF19 180×120mm
	2
	个

	103
	10968659
	全水分样取样铲\5E-ZY/TF3 120×90×50mm
	1
	把

	104
	10948517
	自粘性标签纸\37×55mm
	5000
	个

	105
	10890259
	采样绳\防静电 两头带铜卡 φ6mm 10m
	220
	米

	106
	10882881
	耐酸过滤漏斗\40ml G2
	40
	件

	107
	10882252
	细口试剂瓶\1L
	50
	件

	108
	10881877
	粘度毛细管\内径φ0.8mm 玻璃 SH/T0173
	2
	支

	109
	10881876
	粘度毛细管\φ2.0mm
	10
	支

	110
	10881875
	粘度毛细管\φ1.5mm
	10
	支

	111
	10879007
	短径玻璃漏斗\φ90mm
	70
	件

	112
	10877901
	白色取样瓶\500ml 材质PET
	300
	个

	113
	10875583
	甲基硅油\牌号201 500CS\1000g/瓶
	20
	千克

	114
	10872926
	淀粉碘化钾试纸\80条/盒
	3
	包

	115
	10872347
	浅盘\5E-ZY/TF24 500×350mm
	2
	个

	116
	10872346
	浅盘\5E-ZY/TF23 310×210mm
	2
	个

	117
	10869615
	氨检测管\0-1000ppm
	1000
	支

	118
	10869191
	毛细管粘度计\φ0.6mm 仪器常数0.01086
	6
	件

	119
	10860676
	微量注射器\5μl
	10
	个

	120
	10860674
	微量注射器\10μl
	30
	个

	121
	10856335
	封口膜\货号PM-996  100mm×38m 美国Parafilm
	2
	卷

	122
	10855248
	定量滤纸\φ125mm 慢速
	80
	盒

	123
	10853636
	塑料量筒\50ml
	30
	件

	124
	10853352
	塑料注射器\10ml
	30
	支

	125
	10853332
	塑料广口瓶\250ml
	200
	个

	126
	10853304
	塑料取样瓶\10ml 带盖
	400
	个

	127
	10853301
	塑料一次性吸管\5ml 100支/袋
	3000
	支

	128
	10851008
	圆底蒸馏烧瓶\250ml 支管长度100mm 支管外径φ70mm
	300
	件

	129
	10851007
	圆底蒸馏烧瓶\125ml支管长度100支管外径7高度214烧瓶外径69mm
	60
	件

	130
	10850666
	吸量管\10ml
	10
	件

	131
	10840668
	低型烧杯\500ml
	20
	件

	132
	10835738
	不沾油采样桶\1000ml
	15
	个

	133
	10835000
	一次性滴管\3ml
	2200
	件

	134
	10829391
	锥形瓶\250ml 无色 带刻度
	80
	件

	135
	10827885
	量筒\25ml 无色  带紫色刻度
	10
	件

	136
	10827766
	采样铲\5E-CY/TF3
	1
	把

	137
	10827765
	采样铲\5E-CY/TF2
	1
	把

	138
	10827763
	采样铲\5E-CY/TF1
	1
	把

	139
	10819336
	玻璃吸量管\10ml
	10
	件

	140
	10806791
	容量瓶\10ml
	50
	件

	141
	10800030
	取样瓶\500ml PE
	500
	个

	142
	10800027
	取样瓶\100ml PE
	200
	个

	143
	10798503
	镊子\320mm
	10
	把

	144
	10788842
	不锈钢手工制样筛\φ450×100mm 方孔25/6/3/1mm圆孔3/1mm
	12
	个

	145
	10741825
	定性滤纸\φ125mm 中速
	20
	盒

	146
	10740260
	塑料瓶\125ml
	100
	个

	147
	10736891
	吸量管\2ml
	10
	件

	148
	10724943
	下口具活塞下口瓶\5L
	6
	件

	149
	10707880
	异径量筒\下异径 100ml
	10
	件

	150
	10707879
	异径量筒\上异径 100ml
	5
	件

	151
	10678478
	卧式煤样压板\5E-ZY/TF1
	1
	件

	152
	10678471
	十字分样板\5E-DB900
	1
	件

	153
	10678470
	十字分样板\5E-DB500
	1
	件

	154
	10216863
	量筒\ 50ml
	10
	个

	155
	10189933
	移液管\50ml
	20
	个

	156
	10188030
	洗耳球\60ml
	50
	个

	157
	10188029
	洗耳球\30ml
	50
	个

	158
	10159154
	锥形瓶\250ml
	200
	件

	159
	10151486
	制样铁锹\285×220mm平口
	2
	把

	160
	10140528
	移液管\100ml
	10
	支

	161
	10130413
	吸量管\1ml
	20
	支

	162
	10114465
	石英比色皿\10mm
	10
	个

	163
	10107625
	全玻璃微孔滤膜过滤器\滤杯300ml/接收瓶1000ml
	2
	套

	164
	10100413
	镊子\160mm 不锈钢
	15
	个

	165
	10094790
	煤样辊\5E-ZY/TF14 300×100mm
	1
	个

	166
	10075666
	精密PH试纸\1-14 80张/包
	10
	包

	167
	10054721
	广口瓶\2500ml 白色
	20
	件

	168
	10025879
	带盖瓷坩埚\50ml
	340
	只

	169
	10017365
	玻璃梨形分液漏斗\500ml
	25
	件

	170
	10017364
	玻璃梨形分液漏斗\250ml
	25
	件

	171
	10017226
	玻璃棒\6×200mm
	20
	根

	172
	10016988
	表面皿\70mm
	50
	只

	173
	10013571
	白色广口瓶\1000ml
	200
	只

	174
	10003053
	烧杯\250ml
	10
	件

	175
	10003052
	烧杯\2000ml
	30
	件

	176
	10003051
	烧杯\100ml
	10
	件

	177
	10003050
	烧杯\1000ml
	20
	件

	178
	11575180
	压力溶弹\RDⅢ型 50ml\国产
	3
	个

	179
	11565584
	微量进样器\W-10 1000μl 尖头 针头长90mm
	5
	支

	180
	11468946
	李氏密度瓶\250ml
	6
	件

	181
	11278989
	磁性标签\70×40×5mm\塑料
	300
	件

	182
	11208586
	球型回流冷凝管\球形部分长300mm 上下磨口 下部磨口φ24mm
	4
	支

	183
	11182474
	丝口瓶\1000ml 蓝盖 玻璃 蜀牛
	50
	件

	184
	10869194
	毛细管粘度计\φ1.2mm 仪器常数0.1243
	5
	件

	185
	10869193
	毛细管粘度计\φ1.0mm 仪器常数0.05994
	5
	件


