	序号
	编码
	采购名称
	数量
	单位

	1
	11335158
	电动机\YE3-160L-2\18.5kW\380V\34.6A\V1\F
	2
	台

	2
	11479235
	电动机\YE3-132M-4\7.5kW\380V\15A\V1\F\IP55
	2
	台

	3
	11517516
	防爆电动机\YBX3-112M-6\2.2kW\380/660V\5.7/3.3
	2
	台

	4
	11518115
	电动机\YE3-801-4\550W\380V\1.34A\V1\F\IP55
	1
	台

	5
	11551552
	防爆电动机\YBX3-132S2-2\7.5kW\380V\14.6A\B3\F
	8
	台

	6
	11551983
	防爆电动机\YBX3-160L-2\18.5kW\380V\32.6A\B3\F
	2
	台

	7
	11552014
	防爆电动机\YBX3-160M2-2\15kW\380V\26.6A\B3\F
	3
	台

	8
	11552016
	防爆电动机\YBX3-280M-2\90kW\380V\155.5A\B3\F
	6
	台

	9
	11552018
	防爆电动机\YBX3-280M-4\90kW\380V\160.3A\B3\F
	2
	台

	10
	11552064
	防爆电动机\YBX3-315S-4\110kW\380V\194.3A\B3\F
	3
	台

	11
	11552636
	防爆电动机\YBX3-180L-4\22kW\380V\41.6A\B3\F
	13
	台

	12
	11556545
	电动机\YE3-100L-2\3kW\380V\6.31A\2860r/min
	5
	台

	13
	11561193
	防爆电动机\YBX3-132S1-2\5.5kW\380V\11A
	6
	台

	14
	11565384
	防爆电动机\YBX3-160M-4\11kW\380V\21.9A
	13
	台

	15
	11565385
	防爆电动机\YBX3-112M-2\4kW\380V\8.1A
	4
	台

	16
	11565620
	防爆电动机\YB3-90L-6\1.1kW\380\2.93A\910r/min
	2
	台

	17
	11567144
	电动机YE3-160M2-2\15kW\28.6A\2930r/min\B3\F
	6
	台

	18
	11567147
	电动机\YE3-112M-2\4kW\8.3A\2970r/min\B5\F
	4
	台

	19
	11570956
	电动机YE3-160M2-2\15kW\27.9A\2940r/min\V1\F
	4
	台

	20
	11574851
	电动机\YE3-802-4\0.75kW\2A\1390r/min\B5\F
	3
	台

	21
	11577072
	电动机\YE3-132S1-2\5.5kW\380V\10.6A\V1\F
	2
	台

	22
	11594875
	电动机\YE3-90S-6\0.75kW\2A\910r/min\IMB3\F
	1
	台

	23
	11601293
	隔爆电动机\YB3-132S-4\380V\V1\F级\IP55\ExdⅡBT4
	2
	台

	24
	11606483
	电动机\YE3-255M-4\45kW\380V\90A\1480r/min
	4
	台

	25
	11606487
	电动机\YE3-180L-4\22kW\380V\44A\1480r/min
	6
	台

	26
	11609165
	防爆电动机YBX3-132M2-6\5.5kW\380\12.9\B3\ExdⅠ
	2
	台

	27
	11624393
	电动机\YE3-315S-4\110kW\200.2/115.6A\B35\F
	2
	台

	28
	11627564
	电动机\YE3-132M-4\7.5\380\15.4\B35\F\IP55
	2
	台

	29
	11631146
	电动机\YE3-112M-2\4kW\380V\7.8A\2915r\B3\F
	4
	台

	30
	11654209
	电动机\YE3-112M-6\2.2kW\380V\5.4A\B3\F\IP55
	3
	台

	31
	11663428
	防爆电动机\YBX3-90S-6GW\0.75kW\380V\2.01A
	4
	台

	32
	11666913
	防爆电动机\YBX3-90S-4GW\1.1kW\380V\2.65A
	10
	台

	33
	11696732
	电动机\YE3-90L-2\2.2kW\380V\4.6A\2970r/min
	15
	台

	34
	11786380
	电动机\YE3-250M-2\55kW\380V\98.5A\B3\F\IP55
	7
	台

	35
	11786381
	电动机\YE3-280M-4\90kW\380V\163A\B3\F\IP55
	2
	台

	36
	11791416
	电动机\YE3-132S-4\5.5kW\380V\11.7A\B3\F
	1
	台

	37
	11791462
	电动机\YE3-160L-2\18.5kW\35.5A\2930r\B35\F
	1
	台

	38
	11791516
	电动机YE3-225S-4\37kW\380V\69.6A\1480r\V1\F
	2
	台

	39
	11791519
	电动机\YE3-180M-4\18.5kW\36.5A\1470r\B35\F
	3
	台

	40
	11793493
	防爆电动机YBX3-90S-2\1.5kW3803.22A2840B3FIP55
	3
	台

	41
	11794590
	电动机\YE3-280M-2\90kW\380V\160A
	2
	台

	42
	11796435
	防爆电动机\YBX3-315M-2\132kW\380V\235A
	19
	台

	43
	11796436
	防爆电动机\YBX3-225M-2W\45kW\380V\82A
	8
	台

	44
	11797451
	防爆电动机\YBX3-200L2-2\37kW\380V\67.9A
	12
	台

	45
	11798261
	防爆电动机\YB3-90L-2\2.2kW\380V\4.8A\ExibⅡBT6
	2
	台

	46
	11798263
	电动机\YE3-160L-4\15kW\380V\30.1A\V1\F\IP55
	12
	台

	47
	11798266
	电动机\YE3-250M-4\55kW\380V\103A\V1\F\IP55
	2
	台

	48
	11799609
	电动机\YE3-160M1-2\11kW\380V\21A\2955r/min
	5
	台

	49
	11801827
	防爆电动机\YBX3-712-4\370W\380V\1.09A\V1\F
	1
	台

	50
	11801828
	防爆电动机\YBX3-160M1-2\11kW\380V\21.6A\B3\F
	4
	台

	51
	11802999
	电动机\YE3-100L1-4\2.2kW\380V\5A\1430r/min
	12
	台

	52
	11803002
	电动机\YE3-160L-4\15kW\380V\30.1A\1460\B3
	3
	台

	53
	11803014
	电动机\YE3-90S-4\1.1kW\380V\2.8A\1430r/min
	7
	台

	54
	11803015
	电动机\YE3-160M-4\11kW\380V\21.5A\1470r/min
	14
	台

	55
	11803041
	电动机\YE3-132S2-2\7.5kW\380V\14.9A\2900
	5
	台

	56
	11804128
	电动机\YE3-280S-4\75kW\380V\140A\1480\V1
	2
	台

	57
	11804173
	电动机\YE3-280S-4\75kW\380V\139A\1480\B3
	2
	台

	58
	11805065
	防爆电动机\YBX3-132M-4\7.5kW\380V\15.4A
	13
	台

	59
	11805066
	防爆电动机\YBX3-90L-4\1.5kW\380V\3.8A
	13
	台

	60
	11805067
	防爆电动机\YBX3-160M-6\7.5kW\380V\17A
	2
	台

	61
	11805068
	防爆电动机\YBX3-280S-2\75kW\380V\133A
	6
	台

	62
	11805069
	电动机\YE3-112M-4\4kW\380V\8.8A
	9
	台

	63
	11812152
	防爆电动机\YBX3-180M-2\22kW\380V\40.5A\2945
	8
	台

	64
	11812153
	防爆电动机\YBX3-160L-6\11kW\380V\23.1A\975
	2
	台

	65
	11812168
	防爆电动机\YBX3-225S-4\37kW\380V\69.9A
	5
	台

	66
	11812764
	电动机YE3-80M1-2\0.75kW\1.7A\2895r/min\V1\F
	2
	台

	67
	11820208
	防爆电动机YBX3-280S-4\75kW\150A\B3\F\EexdⅡBT4
	15
	台

	68
	11820231
	防爆电动机\YBX3-100L-6\1.5kW\3A\B3\F\EexdⅡBT4
	4
	台

	69
	11820234
	防爆电动机YBX3-250M-4\55kW\110A\B3\F\EexdⅡBT4
	7
	台

	70
	11820294
	电动机\YE3-225S-4\37kW\380V\74A\1480r\B3\F
	3
	台

	71
	11820301
	电动机\YE3-200L1-2\30kW\380V\60A\2960r\B3\F
	8
	台

	72
	11822617
	电动机\YE3-90L-4\1.5kW\380V\3.5A\1435r/min
	21
	台

	73
	11824790
	电动机\YE3-280S-2\75kW\380V\133.7A\2975
	7
	台

	74
	11855121
	电动机YE3-315S-4\110kW\380V\197A\1480r\B3\F
	6
	台

	75
	11855239
	电动机\YBX3-100L-2\3kW\380V\6.02A\2895r/min
	3
	台

	76
	11855259
	电动机\YE3-315S-2\110kW\380V\195A\2985r/min
	5
	台

	77
	11855268
	电动机\YE3-225M-2\45kW\380V\80.8A\2965r/min
	7
	台

	78
	11855270
	电动机\YE3-200L2-2\37kW\380V\67.4A\2965
	4
	台

	79
	11855271
	电动机\YE3-90L-6\1.1kW\380V\2.8A\950r/min
	1
	台

	80
	11855279
	电动机\YBX3-180M-4\18.5kW\380V\35.3A\1470
	14
	台

	81
	11855879
	电动机\YE3-80M1-4\0.55kW\380V\1.4A\1430
	2
	台

	82
	11855898
	电动机\YE3-100L2-4\3kW\380V\6.3A\1440r/min
	11
	台

	83
	11855899
	电动机\YE3-80M2-4\0.75kW\380V\1.8A\1430
	3
	台

	84
	11856034
	电动机\YE3-180M-2\22kW\380V\40.5A\2940
	5
	台

	85
	11856035
	电动机\YE3-132M2-6\5.5kW\380V\12.7A\960
	4
	台

	86
	11856036
	电动机\YE3-160L-6\11kW\380V\23.1A\970
	11
	台

	87
	11858202
	防爆电动机\YBXn-802-4\0.75kW\380V\1.82A\B5\F
	9
	台

	88
	11859028
	隔爆电动机\YBX3-160L-4\15kW\380V\30.1A\B3\F
	2
	台

	89
	11859317
	防爆电动机YBX3-200L-4\30kW\380V\57A\B3\F\IP55
	2
	台

	90
	11861762
	防爆电动机YBX3-112M-4\4kW\380V\7.5A\B3\F\IP55
	9
	台

	91
	11863287
	防爆电动机\YBX3-200L1-2\30kW\380V\B3\F\IP55
	6
	台

	92
	11863288
	防爆电动机\YBX3-225M-6\30kW\380V\55.2A\B3\F
	4
	台

	93
	11866049
	防爆电动机\YBX3-250M-2\55kW\380V\101A\B3\F
	2
	台

	94
	11866130
	电动机\YE3-315M2-8\132kW\380V\265A\F\IP55
	2
	台

	95
	11866131
	电动机\YE3-315S-8\55kW\380V\110A\B3\F\IP55
	2
	台

	96
	11867456
	防爆电动机\YBX3-200L2-6\22kW\380V\V1\F\IP55
	1
	台

	97
	11867457
	防爆电动机\YBX3-180S-2\22kW\380V\B3\F\IP55
	1
	台

	98
	11867998
	防爆电动机\YBX3-180L-4\18.5kW\380V\B3\F\IP55
	2
	台

	99
	11867999
	电动机\YE3-160L-8\7.5kW\380V\17.7A\B3\IP55
	7
	台

	100
	11869770
	防爆电动机\YBX3-711-4\250W\380V\0.8A\V1\F
	12
	台

	101
	11869771
	防爆电动机\YBX3-713-4\750W\380V\2.1A\V1\F
	1
	台

	102
	11869772
	防爆电动机\YBX3-714-4\750W\380V\2.1A\V1\F
	4
	台

	103
	11869773
	防爆电动机\YBX3-801-4\550W\380V\1.57A\F\IP55
	9
	台

	104
	11869774
	防爆电动机\YBX3-90L-4\550W\380V\1.57A\V1\F
	4
	台

	105
	11871835
	防爆电动机\YBX3-280M-6\55kW\380V\105A\B3\F
	2
	台


