## 计划总表（采购数量以总表计划为准）
物料编码 | 物料描述 | 数量 | 计量单位 | 产品类别描述 | 多件号 | 计划编号
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 31 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号50 | 1003034719
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 19 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号54 | 1003034723
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 29 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第2项 | 1003034795
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 21 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第6项 | 1003034799
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 71 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第49项 | 1003034850
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 6 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号52 | 1003034721
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 23 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第35项 | 1003034836
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 4 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号25 | 1003034694
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 13 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号62 | 1003034731
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 14 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号65 | 1003034744
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 4 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号97 | 1003034786
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 1 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号100 | 1003034789
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 6 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号90 | 1003034769
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 4 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号13 | 1003034672
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 2 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号21 | 1003034680
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 5 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号46 | 1003034715
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 1 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号22 | 1003034681
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 1 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号23 | 1003034682
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 3 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号10 | 1003034669
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 4 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号49 | 1003034718
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 3 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号76 | 1003034755
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 1 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号24 | 1003034683
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 2 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号16 | 1003034675
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 2 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号30 | 1003034699
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 22 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第40项 | 1003034841
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 2 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号6 | 1003034665
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 2 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号7 | 1003034666
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 3 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号8 | 1003034667
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 3 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号12 | 1003034671
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 6 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号57 | 1003034726
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 6 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第18项 | 1003034811
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 11 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第24项 | 1003034827
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 22 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第42项 | 1003034843
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 4 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第53项 | 1003034864
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 16 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第61项 | 1003034872
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 3 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号20 | 1003034679
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 14 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第44项 | 1003034845
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 14 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号64 | 1003034733
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 7 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号101 | 1003034790
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 16 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第43项 | 1003034844
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 3 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号83 | 1003034762
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 4 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号3 | 1003032682
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 2 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号2 | 1003032681
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 3 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号17 | 1003034676
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 2 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号71 | 1003034750
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 3 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号41 | 1003034710
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 5 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号85 | 1003034764
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 7 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第23项 | 1003034826
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 1 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号19 | 1003034678
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 5 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号81 | 1003034760
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 6 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第37项 | 1003034838
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 2 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号11 | 1003034670
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 1 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号14 | 1003034673
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 2 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第26项 | 1003034829
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 2 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号31 | 1003034700
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 2 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号40 | 1003034709
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 2 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号48 | 1003034717
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 4 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第55项 | 1003034866
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 2 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号34 | 1003034703
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 1 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号88 | 1003034767
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 2 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号98 | 1003034787
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 2 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第25项 | 1003034828
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 6 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号93 | 1003034772
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 3 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第8项 | 1003034801
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 2 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第30项 | 1003034831
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 2 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第38项 | 1003034839
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 8 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第56项 | 1003034867
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 14 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号1 | 1003032680
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 1 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号4 | 1003032683
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 1 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号15 | 1003034674
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 3 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号18 | 1003034677
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 4 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第19项 | 1003034812
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 19 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第31项 | 1003034832
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 4 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第45项 | 1003034846
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 2 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第51项 | 1003034852
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 2 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第54项 | 1003034865
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 4 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第57项 | 1003034868
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 1 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号5 | 1003034664
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 2 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号28 | 1003034697
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 2 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号69 | 1003034748
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 1 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号26 | 1003034695
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 2 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号68 | 1003034747
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 3 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号82 | 1003034761
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 2 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号47 | 1003034716
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 3 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号35 | 1003034704
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 2 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号61 | 1003034730
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 4 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第12项 | 1003034805
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 2 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第64项 | 1003034895
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 10 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第15项 | 1003034808
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 6 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第60项 | 1003034871
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 4 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号32 | 1003034701
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 1 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号37 | 1003034706
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 6 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第32项 | 1003034833
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 6 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号79 | 1003034758
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 3 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号9 | 1003034668
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 1 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号29 | 1003034698
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 4 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号33 | 1003034702
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 2 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号39 | 1003034708
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 6 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号72 | 1003034751
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 12 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第5项 | 1003034798
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 2 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号36 | 1003034705
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 4 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第3项 | 1003034796
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 1 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号27 | 1003034696
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 3 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号42 | 1003034711
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 2 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第58项 | 1003034869
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 1 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号58 | 1003034727
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 5 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号60 | 1003034729
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 2 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号77 | 1003034756
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 1 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号80 | 1003034759
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 4 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号89 | 1003034768
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 2 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号94 | 1003034773
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 4 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号96 | 1003034785
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 5 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第36项 | 1003034837
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 15 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第47项 | 1003034848
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 12 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第62项 | 1003034873
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 2 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第65项 | 1003034896
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 1 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号55 | 1003034724
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 2 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第21项 | 1003034824
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 2 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号59 | 1003034728
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 1 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号56 | 1003034725
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 2 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号103 | 1003034792
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 5 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第4项 | 1003034797
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 6 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号44 | 1003034713
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 2 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号45 | 1003034714
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 1 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号51 | 1003034720
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 2 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号63 | 1003034732
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 2 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号74 | 1003034753
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 2 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号86 | 1003034765
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 5 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号92 | 1003034771
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 10 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第11项 | 1003034804
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 2 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第14项 | 1003034807
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 2 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第17项 | 1003034810
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 7 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第20项 | 1003034813
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 3 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第48项 | 1003034849
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 1 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号95 | 1003034784
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 7 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第27项 | 1003034830
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 4 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第33项 | 1003034834
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 2 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第34项 | 1003034835
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 2 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号66 | 1003034745
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 1 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号78 | 1003034757
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 5 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第10项 | 1003034803
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 1 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号38 | 1003034707
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 3 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号84 | 1003034763
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 1 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号75 | 1003034754
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 2 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号104 | 1003034793
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 12 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第1项 | 1003034794
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 5 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第16项 | 1003034809
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 2 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第39项 | 1003034840
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 1 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第59项 | 1003034870
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 2 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号87 | 1003034766
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 1 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号53 | 1003034722
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 1 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第9项 | 1003034802
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 2 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号70 | 1003034749
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 3 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号67 | 1003034746
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 2 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第52项 | 1003034853
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 2 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第13项 | 1003034806
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 2 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第22项 | 1003034825
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 2 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号43 | 1003034712
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 2 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号102 | 1003034791
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 6 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第7项 | 1003034800
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 1 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第63项 | 1003034894
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 1 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第41项 | 1003034842
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 3 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第50项 | 1003034851
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 1 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号73 | 1003034752
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 1 | 台 | 交流电动机 | 见技术规范书供货清单第46项 | 1003034847
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 3 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号99 | 1003034788
20001018 | 电动机(额定功率＜160kW)-通用 | 3 | 台 | 交流电动机 | 详见技术规范书及附表-序号91 | 1003034770

## 每项采购申请号对应计划型号清单-1
王彦光负责的落后机电设备淘汰计划（2018）
序号 | 中心名称 | 原设备型号 | 额定电压主（V） | 额定功率（KW) | 电流（A） | 转速r/min | 绝缘等级 | 防护等级 | 台数（台） | 安装方式 | 从负荷端看接线盒方向 | 中心高（mm） | 机座号 | 更新后要求效率 | 防爆等级 | 备注 | 采购申请
1 | 公用工程 | Y80M2-4 | 380 | 0.75 | 1.99 | 1420 | B | IP55 | 14 | 立 | 上 | 80 | M2 | 82.5% | 非防爆 |  | 1003032680
2 | 公用工程 | Y3-132S-4 | 380 | 5.5 | 2.7 | 1930 | F | IP55 | 2 | 卧 | 右 | 132 | S | 89.6% | 非防爆 |  | 1003032681
3 | 公用工程 | YB100L-2 | 380 | 3 | 6.4 | 2880 | F | IP54 | 4 | 卧 | 上 | 100 | L | 87.1% | ExdI |  | 1003032682
4 | 公用工程 | Y180L-4 | 380 | 22 | 31.6 | 970 | F | IP55 | 1 | 卧 | 右 | 180 | L | 93% | 非防爆 |  | 1003032683
5 | 公用工程 | Y2 132M-4 | 380 | 7.5 | 15.5 | 1440 | F | IP54 | 1 | 卧 | 右 | 132 | M | 90.4% | 非防爆 |  | 1003034664
6 | 公用工程 | Y160L-4 | 380 | 15 | 30.1 | 1460 | F | IP54 | 2 | 卧 | 右 | 160 | L | 92.1% | 非防爆 |  | 1003034665
7 | 公用工程 | Y2-132S2-2 | 380 | 7.5 | 14.9 | 2900 | F | IP55 | 2 | 卧 | 上 | 132 | S2 | 90.1% | 非防爆 |  | 1003034666
8 | 公用工程 | YB2-160M-2W | 380 | 11 | 21.6 | 2930 | F | IP65 | 3 | 立 | 上 | 160 | M | 91.2% | dIIAT1 |  | 1003034667
9 | 公用工程 | Y2-280S-4 | 380 | 75 | 138 | 1480 | F | IP55 | 3 | 卧 | 上 | 280 | S | 95% | 非防爆 |  | 1003034668
10 | 公用工程 | YB2-802-2 | 380 | 0.75 | 1.8 | 2930 | F | IP55 | 3 | 立 | 右 | 80 | 2 | 80.7% | ExdIICT4 |  | 1003034669
11 | 公用工程 | YB2-180L-4 | 380 | 22 | 43.1/24.9 | 1470 | F | IP55 | 2 | 卧 | 右 | 180 | S | 93% | ExdIICT4 |  | 1003034670
12 | 公用工程 | YB2-90S-4 | 380 | 0.75 | 2.1 | 变频 | F | IP55 | 3 | B5 | 上 | 90 | S | 82.5% | 非防爆 |  | 1003034671
13 | 公用工程 | Y100L-4 | 380 | 3 | 6.8 | 1420 | F | IP44 | 4 | B5 | 上 | 100 | L | 87.7% | 非防爆 |  | 1003034672
14 | 公用工程 | Y2-80M2-4 | 380 | 0.75 | 1.88 | 1385 | F | IP54 | 1 | 卧 | 上 | 80 | M2 | 82.5% | 非防爆 |  | 1003034673
15 | 公用工程 | Y2-112M-2 | 380 | 4 | 8.13 | 2890 | F | IP55 | 1 | 卧 | 右 | 112 | M | 88.1% | 非防爆 |  | 1003034674
16 | 公用工程 | Y-250M-2 | 380 | 55 | 99.8 | 2970 | F | IP54 | 2 | 卧 | 右 | 250 | M | 94.3% | 非防爆 |  | 1003034675
17 | 公用工程 | YB2-160M-4 | 380 | 11 | 22.3/12.9 | 1460 | F | IP55 | 3 | 卧 | 上 | 160 | M | 91.4% | dIIBT4 |  | 1003034676
18 | 公用+烯烃 | YB2-112M-2 | 380 | 4 | 8.12 | 2890 | F | IP65 | 3 | 卧 | 上 | 112 | M | 88.1% | EXDIIBT4 |  | 1003034677
19 | 公用工程 | YB2-160M1-2W | 380 | 11 | 21.5 | 2930 | F | IP65 | 1 | 立 | 上 | 160 | M1 | 91.2% | dIIAT1 |  | 1003034678
20 | 公用工程 | YB2-180M-2 | 380 | 22 | 23.7 | 2960 | F | IP55 | 3 | 立 | 上 | 180 | M | 92.7% | dIIBT4 |  | 1003034679
21 | 公用工程 | YB2-100L-2 | 380 | 3 | 6.31 | 2860 | F | IP55 | 2 | 卧 | 上 | 100 | L | 87.1% | dIICT4 |  | 1003034680
22 | 公用工程 | YB2-63M1-2 | 380 | 0.18 | 0.53 | 2720 | F | IP55 | 1 | 卧 | 上 | 63 | M1 | 87.1% | dIICT4 |  | 1003034681
23 | 公用工程 | YB2-122S2-2 | 380 | 5.5 | 2.7 | 1930 | F | IP55 | 1 | 立 | 右 | 122 | S2 | 89.2% | 非防爆 |  | 1003034682
24 | 公用工程 | YB2-160L-2 | 380 | 11 | 34.7/20 | 2930 | F | IP56 | 1 | 卧 | 上 | 160 | L | 91.2% | dIIBT4 |  | 1003034683
25 | 公用工程 | Y2-180M-4 | 380 | 18.5 | 31.5 | 1470 | F | IP55 | 4 | 卧 | 右 | 180 | M | 92.6% | 非防爆 |  | 1003034694
26 | 公用工程 | Y3-315S-2 | 380 | 110 | 199.4 | 2975 | F | IP55 | 1 | 卧 | 上 | 315 | S | 95.2% | 非防爆 |  | 1003034695
27 | 公用工程 | Y3-250M-2 | 380 | 55 | 100.4 | 2970 | F | IP55 | 1 | 卧 | 上 | 250 | M | 94.3% | 非防爆 |  | 1003034696
28 | 公用工程 | Y3-200L2-2 | 380 | 37 | 67.9 | 2950 | F | IP55 | 2 | 卧 | 上 | 200 | L2 | 93.7% | 非防爆 |  | 1003034697
29 | 公用工程 | Y3-250M-4 | 380 | 55 | 103.3 | 1480 | F | IP55 | 1 | 卧 | 上 | 250 | M | 94.6% | 非防爆 |  | 1003034698
30 | 公用工程 | Y160M-2 | 380 | 11 | 21.8/12.6 | 2930 | F | IP55 | 2 | 卧 | 右 | 160 | M | 91.2% | 非防爆 |  | 1003034699
31 | 公用工程 | Y160M-2 | 380 | 15 | 29.4/16.9 | 2930 | F | IP55 | 2 | 卧 | 右 | 160 | M | 91.9% | 非防爆 |  | 1003034700
32 | 公用工程 | Y90L-4 | 380 | 1.5 | 3.7 | 1400 | F | IP54 | 4 | 立 | 上 | 90 | L | 85.3% | 非防爆 |  | 1003034701
33 | 公用工程 | Y100L1-4 | 380 | 2.2 | 5 | 1420 | F | IP54 | 4 | 立 | 上 | 100 | L1 | 86.7% | 非防爆 |  | 1003034702
34 | 公用工程 | Y315S-4 | 380 | 110 | 197.7 | 1485 | B | IP44 | 2 | 卧 | 左 | 315 | S | 95.4% | 非防爆 |  | 1003034703
35 | 公用工程 | Y3-225M-4 | 380 | 45 | 84.2 | 1480 | F | IP55 | 3 | 卧 | 上 | 225 | M | 94.2% | 非防爆 |  | 1003034704
36 | 公用工程 | Y315M-6 | 380 | 90 | 168 | 988 | F | IP55 | 2 | 卧 | 上 | 315 | M | 94.9% | 非防爆 |  | 1003034705
37 | 公用工程 | Y132M-4 | 380 | 7.5 | 15.6 | 1440 | B | IP44 | 1 | 卧 | 右 | 132 | M | 90.4% | 非防爆 |  | 1003034706
38 | 公用工程 | Y100L-2 | 380 | 3 | 6.4 | 2880 | B | IP44 | 1 | 卧 | 右 | 85 | L | 87.1% | 非防爆 |  | 1003034707
39 | 公用工程 | Y2-160L-2 | 380 | 18.5 | 34.7/19.98 | 2930 | F | IP55 | 2 | 立 | 左 | 160 | L | 92.4% | 非防爆 |  | 1003034708
40 | 公用工程 | YB2 160L1-2 | 380 | 18.5 | 35.5 | 2930 | F | IP55 | 2 | 卧 | 上 | 160 | L1 | 92.4% | dIIAT1 |  | 1003034709
41 | 甲醇中心 | Y2-315M-4 | 380 | 132 | 240 | 1480 | F | IP54 | 3 | 卧 | 右 | 315 | M | 95.6% | 非防爆 |  | 1003034710
42 | 甲醇中心 | YB2-100L2-4 | 380 | 3 | 6.8 | 1420 | F | IP55 | 3 | 立 | 右 | 100 | L2 | 87.7% | ExdⅡCT4 |  | 1003034711
43 | 甲醇中心 | Y2-100L-2 | 380 | 3 |  | 2860 | F | IP55 | 2 | 卧 | 右 | 100 | L | 87.1% | 非防爆 |  | 1003034712
44 | 甲醇中心 | Y3-112M-4 | 380 | 4 | 8.8 | 1430 | F | IP55 | 6 | 卧 | 左 | 112 | M | 88.6% | 非防爆 | 带法兰盘无底座 | 1003034713
45 | 甲醇中心 | YB2-180M-4(W) | 380 | 18.5 | 36.5 | 1470 | F | IP55 | 2 | 立 | 前 | 180 | M | 92.6% | EXdⅡBT4 |  | 1003034714
46 | 甲醇中心 | YB2-112M-4 | 380 | 4 | 8.8 | 1440 | F | IP55 | 5 | 卧 | 右 | 112 | M | 88.6% | EXdⅡCT4 |  | 1003034715
47 | 甲醇中心 | YB2-132S1-2 | 380 | 5.5 | 11 | 2900 | F | IP55 | 2 | 卧 | 左 | 132 | S1 | 89.2% | EXdⅡBT4 |  | 1003034716
48 | 甲醇中心 | YB-132S1-2 | 380 | 5.5 | 11.08 | 2900 | F | IP55 | 2 | 卧 | 右 | 132 | S1 | 89.2% | Ex dⅡCT4 |  | 1003034717
49 | 甲醇中心 | Y3-160M1-2 | 380 | 11 | 21.3 | 2930 | F | IP54 | 4 | 立 | 右 | 160 | M1 | 91.4% | 非防爆 |  | 1003034718
50 | 甲醇中心 | YB2-160M-2(W) | 380 | 11 | 21.6 | 2930 | F | IP55 | 31 | 卧 | 右 | 160 | M | 91.4% | EXdⅡCT1 |  | 1003034719
51 | 甲醇中心 | YBXn160M2-2G | 380 | 11 | 28 | 2940 | F | IP55 | 1 | 卧 | 右 | 160 | M2 | 91.2% | EXdⅡAT4 |  | 1003034720
52 | 甲醇中心 | Y112M-4 | 380 | 4 | 8.8 | 1440 | F | IP55 | 6 | 立 | 右 | 112 | M | 88.6% | 非防爆 |  | 1003034721
53 | 甲醇中心 | Y2-100L2-4 | 380 | 3 | 6.7 | 1410 | F | IP54 | 1 | 立 | 右 | 100 | L2 | 87.7% | 非防爆 |  | 1003034722
54 | 甲醇中心 | Y2-100M-4 | 380 | 2.2 | 5.1 | 1400 | F | IP55 | 19 | 卧 | 右 | 100 | M | 85.3% | 非防爆 | 带法兰盘带底座 | 1003034723
55 | 甲醇中心 | Y2-132S-4(W) | 380 | 5.5 | 11.8 | 1440 | F | IP55 | 1 | 立 | 右 | 132 | S | 89.6% | 非防爆 |  | 1003034724
56 | 甲醇中心 | Y2-132M-4 | 380 | 7.5 | 15.6 | 1440 | F | IP54 | 1 | 立 | 右 | 132 | M | 90.4% | 非防爆 |  | 1003034725
57 | 甲醇中心 | Y2-180L-4（W） | 380 | 22 | 43.2 | 1470 | F | IP55 | 6 | 立 | 左 | 180 | L | 93% | 非防爆 |  | 1003034726
58 | 甲醇中心 | Y2-180L-6(W) | 380 | 15 | 31.6 | 970 | F | IP55 | 1 | 立 | 右 | 180 | L | 91.2% | 非防爆 |  | 1003034727
59 | 甲醇中心 | Y2-200L1-6（W） | 380 | 18.5 | 38.6 | 980 | F | IP55 | 2 | 立 | 右 | 200 | L1 | 91.7% | 非防爆 |  | 1003034728
60 | 甲醇中心 | YB2-132M-4（W） | 380 | 7.5 | 16.4 | 1440 | F | IP55 | 5 | 立 | 右 | 132 | M | 90.4% | EXdⅡCT1 |  | 1003034729
61 | 甲醇中心 | YB2-160L-4(W) | 380 | 15 | 30.1 | 1460 | F | IP55 | 2 | 立 | 前 | 160 | L | 92.1% | EXdⅡBT4 |  | 1003034730
62 | 甲醇中心 | YB2-160L-4 | 380 | 15 | 30.1 | 1460 | F | IP55 | 13 | 卧 | 右 | 160 | L | 92.1% | EXdⅡCT1 |  | 1003034731
63 | 甲醇中心 | YB2-160L-4W | 380 | 15 | 30.1 | 1460 | F | IP55 | 2 | 立 | 右 | 160 | L | 92.1% | EXdⅡCT1 |  | 1003034732
64 | 甲醇中心 | YB2-225S-4（W） | 380 | 37 | 69.9 | 1480 | F | IP55 | 14 | 卧 | 右 | 225 | S | 93.9% | EXdⅡCT1 |  | 1003034733
65 | 甲醇中心 | YB2-250M-4 | 380 | 55 | 102.7 | 1480 | F | IP55 | 14 | 卧 | 右 | 250 | M | 94.6% | EXdⅡCT1 |  | 1003034744
66 | 甲醇中心 | Y2-180M-2 | 380 | 22 | 41 | 2940 | F | IP54 | 2 | 卧 | 右 | 180 | M | 92.7% | 非防爆 |  | 1003034745
67 | 甲醇中心 | YB2-200L1-2 | 380 | 30 | 55.5 | 2950 | F | IP55 | 3 | 卧 | 右 | 2OO | L1 | 93.3% | EXdⅡAT4 |  | 1003034746
68 | 甲醇中心 | YB2-200L2-2 | 380 | 37 | 67.9 | 2950 | F | IP54 | 2 | 卧 | 右 | 2OO | L2 | 93.7% | ExdⅡAT4 |  | 1003034747
69 | 甲醇中心 | YB2-225M-4 | 380 | 45 | 83.9 | 2970 | F | IP54 | 2 | 卧 | 右 | 225 | M | 94.2% | ExdⅡAT4 |  | 1003034748
70 | 甲醇中心 | YB2-280S-4 | 380 | 75 | 139.6/80.6 | 1485 | F | IP55 | 2 | 卧 | 右 | 280 | S | 95% | EXdⅡCT3 |  | 1003034749
71 | 甲醇中心 | YB2-315L1-2 | 380 | 132 | 234.5 | 2974 | F | IP54 | 2 | 卧 | 右 | 315 | L1 | 95.4% | ExdⅡAT4 |  | 1003034750
72 | 甲醇中心 | Y90L-4 | 380 | 1.5 | 3.7 | 1400 | F | IP55 | 6 | 卧 | 左 | 90 | L | 85.3% | 非防爆 | 带法兰盘无底座 | 1003034751
73 | 甲醇中心 | Y160M1-2 | 380 | 11 | 21.8 | 2930 | F | IP55 | 1 | 立 | 右 | 160 | M1 | 91.2% | 非防爆 |  | 1003034752
74 | 甲醇中心 | Y280S-2 | 380 | 75 | 139 | 2970 | F | IP55 | 2 | 卧 | 左 | 280 | S | 94.7% | 非防爆 |  | 1003034753
75 | 甲醇中心 | YB2-100L-6 | 380 | 1.5 | 4 | 940 | F | IP55 | 1 | 立 | 右 | 100 | L | 82.5% | ExeⅡCT4 |  | 1003034754
76 | 甲醇中心 | YB2-100L2-4 | 380 | 3 | 6.8 | 1450 | F | IP55 | 3 | 卧 | 右 | 100 | L2 | 87.7% | ExeⅡCT4 |  | 1003034755
77 | 甲醇中心 | YB2-132S-4 | 380 | 5.5 | 11.8 | 1440 | F | IP55 | 2 | 卧 | 右 | 132 | S | 89.6% | ExdⅡCT4 |  | 1003034756
78 | 甲醇中心 | YB2-160M1-2 | 380 | 11 | 21.5/12.4 | 2930 | F | IP55 | 1 | 卧 | 左 | 160 | M1 | 91.2% | EXdⅡCT3 |  | 1003034757
79 | 甲醇中心 | YB2-160M2-2 | 380 | 15 | 28.8 | 2930 | F | IP55 | 6 | 立 | 左 | 160 | M2 | 91.9% | EXdⅡAT4 |  | 1003034758
80 | 甲醇中心 | YB2-112M-2W | 380 | 4 | 8.1 | 2890 | F | IP55 | 1 | 立 | 右 | 112 | M | 88.1% | EXdⅡBT4 |  | 1003034759
81 | 甲醇中心 | YB2-160L-2 | 380 | 18.5 | 35.5 | 2950 | F | IP55 | 5 | 卧 | 右 | 160 | L | 92.4% | EXdⅡBT4 |  | 1003034760
82 | 甲醇中心 | Y2-160L-2 | 380 | 18.5 | 34.7 | 2930 | F | IP54 | 3 | 卧 | 右 | 160 | L | 92.4% | 非防爆 |  | 1003034761
83 | 甲醇中心 | YB2-180M-2 | 380 | 22 | 41 | 2940 | F | IP54 | 3 | 卧 | 右 | 180 | M | 92.7% | ExdⅡAT4 |  | 1003034762
84 | 甲醇中心 | Y3-200L-4 | 380 | 30 | 57.6 | 1470 | F | IP55 | 3 | 卧 | 右 | 200 | L | 93.6% | 非防爆 |  | 1003034763
85 | 甲醇中心 | YB2-315M-2 | 380 | 132 | 234.5 | 2974 | F | IP55 | 5 | 卧 | 右 | 315 | M | 95.4% | EXdⅡCT1 |  | 1003034764
86 | 烯烃中心 | Y80M2-4 | 380 | 0.75 | 2 | 1390 | B | 44 | 2 | 立 | 右侧进线 | 80 | M2 | 82.5% | 非防爆 |  | 1003034765
87 | 烯烃中心 | YB2 132S1-2WG | 380 | 5.5 | 11 | 2900 | F | 54 | 2 | 卧 | 右 | 132 | S1 | 89.2% | EXDIIBT4 |  | 1003034766
88 | 烯烃中心 | YB2-160L-2 | 380 | 18.5 | 35.5 | 2930 | F | 55 | 1 | 立 | 右侧进线 | 160 | L | 92.4% | EXDIIBT4 |  | 1003034767
89 | 烯烃中心 | YB2-132S1-2W | 380 | 5.5 | 11 | 2900 | F | 55 | 4 | 卧 | 上 | 132 | S1 | 89.2% | EXDIIBT4 |  | 1003034768
90 | 烯烃中心 | YB2-132S1-2 | 380 | 5.5 | 11 | 2900 | F | 55 | 6 | 卧 | 上 | 132 | S1 | 89.2% | EXDIIBT4 |  | 1003034769
91 | 烯烃中心 | Y2-160M1-2 | 380 | 11 | 21.5 | 2930 | F | 54 | 3 | 卧 | 上 | 160 | M | 91.2% | 非防爆 |  | 1003034770
92 | 烯烃中心 | YB2-132S2-2W | 380 | 7.5 | 14.9 | 2900 | F | 55 | 5 | 卧 | 上 | 132 | S2 | 90.1% | EXDIIBT4 |  | 1003034771
93 | 烯烃中心 | YB2-112M-2W | 380 | 4 | 8.1/4.7 | 2890 | F | 55 | 6 | 卧 | 上 | 112 | M | 88.1% | EXDIIBT4 |  | 1003034772
94 | 烯烃中心 | YB2-160M1-2W | 380 | 11 | 21.6/12.5 | 2940 | F | 55 | 2 | 卧 | 上 | 160 | M1 | 91.2% | EXDIIBT4 |  | 1003034773
95 | 烯烃中心 | YB2-160L2-4W | 380 | 15 | 30.1 | 1460 | F | 55 | 1 | 立 | 右侧进线 | 160 | L2 | 92.1% | EXDIIBT4 |  | 1003034784
96 | 烯烃中心 | Y160L-4W | 380 | 15 | 30 | 1460 | F | 55 | 4 | 卧 | 右 | 160 | L | 92.1% | EXDIIBT4 |  | 1003034785
97 | 烯烃中心 | Y2-112M-4 | 380 | 4 | 8.8 | 1435 | F | 54 | 4 | 卧 | 上（风扇）侧进线 | 112 | M | 88.6% | EXDIIBT4 |  | 1003034786
98 | 烯烃中心 | YB -90L-4 | 380 | 1.5 | 3.7 | 1400 | F | 55 | 2 | 立 | 右侧进线 | 90 | L | 85.3% | EXDIIBT4 |  | 1003034787
99 | 烯烃中心 | YB2-80M2-4W | 380 | 0.75 | 2.03 | 1380 | F | 55 | 3 | 立 | 右侧进线 | 80 | M2 | 82.5% | EXDIIBT4 |  | 1003034788
100 | 烯烃中心 | Y-200L2-2 | 380 | 37 | 69.8 | 2950 | F | 54 | 1 | 卧 | 上 | 200 | L2 | 93.7% | EXDIIBT4 |  | 1003034789
101 | 烯烃中心 | YB2-160M2-2W | 380 | 15 | 28,8/16.6 | 2930 | F | 55 | 7 | 卧 | 上 | 160 | M2 | 91.9% | EXDIIBT4 |  | 1003034790
102 | 烯烃中心 | YB2-160M2-2 | 380 | 15 | 28.8 | 2930 | F | 55 | 2 | 卧 | 上 | 160 | M2 | 91.9% | EXDIIBT4 |  | 1003034791
103 | 烯烃中心 | YB2-160L-2W | 380 | 18.5 | 35.5 | 2915 | F | 55 | 2 | 卧 | 上 | 160 | L | 92.4% | EXDIIBT4 |  | 1003034792
104 | 烯烃中心 | YB2-180M-2W | 380 | 22 | 41 | 2915 | F | 55 | 2 | 卧 | 上 | 180 | M | 92.7% | EXDIIBT4 |  | 1003034793

## 每项采购申请号对应计划型号清单-2
周二明负责的落后机电设备淘汰计划（2018）
归类后序号 | 中心名称 | 装置名称 | 设备名称 | 设备位号 | 原设备型号 | 额定功率（KW) | 电流（A） | 转速r/min | 绝缘等级 | 防护等级 | 台数（台） | 安装方式 | 从负荷端看接线盒方向 | 中心高（mm） | 机座号 | 更新后要求效率 | 采购申请
1 | 热电中心 | 汽机 | 给水泵油泵电机 |  | Y100L1-4 | 2.2 | 5 | 1420 | B | IP54 | 12 | 正式 | 右 | 100 | L1 | 86.7% | 1003034794
2 | 热电中心 | 卸储煤 | 1转去筒仓上带式输送机电子称电机(2)（A、B） |  | Y112M-4 | 4 | 8.8 | 1400 | B | IP54 | 2 | 立式 | 都可以 | 112 | M | 90.9% | 1003034795
2 | 热电中心 | 卸储煤 | 筒仓下料仓闸板电机（A、B、C） |  | Y112M-4 | 4 | 8.8 | 1400 | B | IP44 | 27 | 立式 | 都可以 | 112 | M | 90.9% | 1003034795
3 | 热电中心 | 化学 | 除碳风机 |  | Y132S1-2 | 5.5 | 11 | 2900 | B | IP44 | 4 | 卧式 | 右 | 132 | S1 | 89.2% | 1003034796
4 | 热电中心 | 灰库 | 灰库除尘电机 |  | Y2-100L-2 | 3 | 6.31 | 2860 | F | IP55 | 3 | 卧式 | 左 | 100 | L | 87.1% | 1003034797
4 | 热电中心 | 灰库 | 3#灰库散装机通风机 |  | Y2-100L-2 | 3 | 6.8 | 2930 | F | IP54 | 1 | 卧式 | 上 | 100 | L | 87.1% | 1003034797
4 | 热电中心 | 化学 | 卸酸泵 |  | Y2-100L-2R | 3 | 6.3 | 2860 | F | IP54 | 1 | 卧式 | 右 | 100 | L | 87.1% | 1003034797
5 | 热电中心 | 锅炉房 | 磨煤机#1加载油泵电机 |  | Y2-100L-6 | 1.5 | 4.1 | 760 | F | IP55 | 12 | 立式 | 都可以 | 100 | L | 82.5% | 1003034798
6 | 热电中心 | 脱硫 | 中和箱搅拌器 |  | Y2-100L2-4 | 3 | 6.8 | 1410 | F | IP44 | 1 | 立式 | 右 | 100 | L2 | 87.7% | 1003034799
6 | 热电中心 | 脱硫 | 反应箱搅拌器 |  | Y2-100L2-4 | 3 | 6.8 | 1410 | F | IP44 | 1 | 立式 | 右 | 100 | L2 | 87.7% | 1003034799
6 | 热电中心 | 脱硫 | 絮凝箱搅拌器 |  | Y2-100L2-4 | 3 | 6.8 | 1410 | F | IP44 | 1 | 立式 | 右 | 100 | L2 | 87.7% | 1003034799
6 | 热电中心 | 锅炉房 | 给煤机电机 |  | Y2-100L2-4 | 3 | 6.77 | 1410 | F | IP54 | 13 | 立式 | 右 | 100 | L2 | 87.7% | 1003034799
6 | 热电中心 | 锅炉房 | #4炉给煤机皮带电机 |  | Y2-100L2-4 | 3 | 6.77 | 1410 | F | IP54 | 5 | 立式 | 上 | 100 | L2 | 87.7% | 1003034799
7 | 热电中心 | 脱硫 | 吸收塔区排水坑搅拌器 |  | Y2-112M-4 | 4 | 8.8 | 1440 | F | IP54 | 1 | 立式 | 右 | 112 | M | 88.6% | 1003034800
7 | 热电中心 | 灰库 | 灰库双齿辊给料机 |  | Y2-112M-4 | 4 | 8.8 | 1440 | F | IP54 | 2 | 卧式 | 左 | 112 | M | 88.6% | 1003034800
7 | 热电中心 | 灰库 | 灰库散装机给料机 |  | Y2-112M-4 | 4 | 8.8 | 1440 | F | IP54 | 2 | 卧式 | 右 | 112 | M | 88.6% | 1003034800
7 | 热电中心 | 灰库 | 3#灰库散装机给料机 |  | Y2-112M-4 | 4 | 8.7 | 1440 | F | IP54 | 1 | 卧式 | 上 | 112 | M | 88.6% | 1003034800
8 | 热电中心 | 脱硫 | 回收水池搅拌器 |  | Y2-132M-4 | 7.5 | 15.6 | 1450 | F | IP54 | 1 | 立式 | 右 | 132 | M | 90.4% | 1003034801
8 | 热电中心 | 汽机房 | 发电机盘车电机 |  | Y2-132M-4 | 7.5 | 15.6 | 1440 | F | IP55 | 2 | 立式 | 左 | 132 | M | 90.4% | 1003034801
9 | 热电中心 | 锅炉房 | 捞渣机排水泵电机 |  | Y2-132S-4 | 7.5 | 14.88 | 2900 | F | IP55 | 1 | 立式 | 都可以 | 132 | S | 89.6% | 1003034802
10 | 热电中心 | 锅炉房 | #2炉#2排污泵 |  | Y2-132S-4 | 5.5 | 11.7 | 1440 | F | IP54 | 1 | 立式 | 右 | 132 | S | 89.6% | 1003034803
10 | 热电中心 | 锅炉房 | #1炉#2排污泵 |  | Y2-132S-4 | 5.5 | 11.7 | 1440 | F | IP54 | 1 | 立式 | 右 | 132 | S | 89.6% | 1003034803
10 | 热电中心 | 锅炉房 | #3炉#2排污泵 |  | Y2-132S-4 | 5.5 | 11.7 | 1440 | F | IP54 | 1 | 立式 | 右 | 132 | S | 89.6% | 1003034803
10 | 热电中心 | 除尘 | 2#除尘间污水泵电机 |  | Y2-132S-4 | 5.5 | 11.7 | 1440 | F | IP54 | 1 | 立式 | 右 | 132 | S | 89.6% | 1003034803
10 | 热电中心 | 除尘 | 3#除尘间污水泵电机 |  | Y2-132S-4 | 5.5 | 11.7 | 1440 | F | IP54 | 1 | 立式 | 右 | 132 | S | 89.6% | 1003034803
11 | 热电中心 | 脱硫 | #3增压风机冷却风机 |  | Y2-132S1-2 | 5.5 | 11 | 2930 | F | IP54 | 2 | 卧式 | 右 | 132 | S1 | 89.2% | 1003034804
11 | 热电中心 | 脱硫 | 缓冲池提升泵 |  | Y2-132S1-2 | 5.5 | 11 | 2840 | F | IP54 | 2 | 卧式 | 右 | 132 | S1 | 89.2% | 1003034804
11 | 热电中心 | 化学 | 除盐水冷却水泵 |  | Y2-132S1-2 | 5.5 | 11 | 2900 | F | IP54 | 4 | 立式 | 右 | 132 | S1 | 89.2% | 1003034804
11 | 热电中心 | 锅炉房 | 低位水泵 |  | Y2-132S1-2 | 5.5 | 11 | 2900 | F | IP54 | 2 | 卧式 | 上 | 132 | S1 | 89.2% | 1003034804
12 | 热电中心 | 锅炉房 | 含油废水提升泵 |  | Y2-132S2-2 | 7.5 | 14.88 | 2900 | F | IP55 | 2 | 立式 | 左 | 132 | S2 | 90.1% | 1003034805
12 | 热电中心 | 锅炉房 | 清水提升泵 |  | Y2-132S2-2 | 7.5 | 14.88 | 2900 | F | IP55 | 2 | 立式 | 右 | 132 | S2 | 90.1% | 1003034805
13 | 热电中心 | 脱硫 | 石灰石浆液箱搅拌器 |  | Y2-160L-4 | 15 | 30.1 | 1450 | F | IP54 | 1 | 立式 | 右 | 160 | L | 92.1% | 1003034806
13 | 热电中心 | 脱硫 | 制浆区排水泵 |  | Y2-160L-4 | 15 | 30.1 | 1460 | F | IP54 | 1 | 立式 | 右 | 160 | L | 92.1% | 1003034806
14 | 热电中心 | 化学 | 中和水泵 |  | Y2-160M-4 | 11 | 22.3 | 1460 | F | IP54 | 2 | 卧式 | 上 | 160 | M | 91.4% | 1003034807
15 | 热电中心 | 卸储煤 | 1#2#洒水泵电机 |  | Y2-160M1-2 | 11 | 21.2 | 2930 | F | IP56 | 4 | 立式 | 都可以 | 160 | M1 | 93.4% | 1003034808
15 | 热电中心 | 锅炉房 | 火检冷却风机 |  | Y2-160M1-2 | 11 | 21.2 | 2930 | F | IP54 | 6 | 卧式 | 右 | 160 | M1 | 91.2% | 1003034808
16 | 热电中心 | 脱硫 | 石灰石浆液泵 |  | Y2-180L-4 | 18.5 | 36.5 | 1470 | F | IP54 | 4 | 卧式 | 上 | 180 | L | 92.6% | 1003034809
16 | 热电中心 | 脱硫 | 事故浆液返回泵 |  | Y2-180L-4 | 22 | 43.2 | 1470 | F | IP54 | 1 | 卧式 | 上 | 180 | L | 93% | 1003034809
17 | 热电中心 | 灰库 | 灰库双齿辊搅拌器 |  | Y2-180L-6 | 15 | 31.6 | 970 | F | IP64 | 2 | 卧式 | 上 | 180 | L | 91.2% | 1003034809
18 | 热电中心 | 锅炉房 | 等离子点火冷却水泵 |  | Y2-180M-2 | 22 | 41 | 2940 | F | IP55 | 6 | 卧式 | 右 | 180 | M | 92.7% | 1003034811
19 | 热电中心 | 灰库 | 灰斗气化风机 |  | Y2-180M-4 | 18.5 | 36.1 | 1460 | F | IP54 | 2 | 卧式 | 左 | 180 | M | 92.6% | 1003034812
19 | 热电中心 | 卸储煤 | 碎煤站布料器电机（A、B） |  | Y2-180M-4 | 18.5 | 36 | 1470 | F | IP54 | 2 | 立式 | 都可以 | 180 | M | 94.3% | 1003034812
20 | 热电中心 | 脱硫 | 吸收塔区排水坑 |  | Y2-200L-4 | 30 | 57.6 | 1470 | F | IP54 | 2 | 立式 | 右 | 200 | L | 93.6% | 1003034813
20 | 热电中心 | 脱硫 | 回收水泵 |  | Y2-200L-4 | 30 | 57.1 | 1470 | F | IP54 | 2 | 立式 | 右 | 200 | L | 93.6% | 1003034813
20 | 热电中心 | 化学 | 反渗透低压冲洗水泵电机 |  | Y2-200L-4 | 30 | 57.6 | 1470 | F | IP54 | 1 | 卧式 | 上 | 200 | L | 93.6% | 1003034813
20 | 热电中心 | 化学 | 活性炭过滤器反洗水泵 |  | Y2-200L-4 | 30 | 57.6 | 1470 | F | IP54 | 2 | 卧式 | 上 | 200 | L | 93.6% | 1003034813
21 | 热电中心 | 锅炉房 | 疏水泵 |  | Y2-200L1-2 | 30 | 55.5 | 2980 | F | IP54 | 2 | 卧式 | 上 | 200 | L1 | 93.3% | 1003034824
22 | 热电中心 | 化学 | 启动除盐水泵 |  | Y2-200L2-2 | 37 | 67.9 | 2950 | F | IP54 | 2 | 卧式 | 上 | 200 | L2 | 93.7% | 1003034825
23 | 热电中心 | 化学 | 除碳水泵电机 |  | Y2-225M-2 | 45 | 82.3 | 2900 | F | IP54 | 7 | 卧式 | 上 | 225 | M | 94% | 1003034826
24 | 热电中心 | 卸储煤 | 煤化工配仓带式输送机电机（A、B） |  | Y2-225S-4 | 37 | 69.9 | 1475 | F | IP54 | 2 | 卧式 | 右面 | 225 | S | 95.3% | 1003034827
24 | 热电中心 | 脱硫 | 事故浆液箱搅拌器 |  | Y2-225S-4 | 37 | 69.9 | 1475 | F | IP55 | 1 | 立式 | 右 | 225 | S | 93.9% | 1003034827
24 | 热电中心 | 化学 | 超滤化学清洗B水泵电机 |  | Y2-225S-4 | 37 | 69.9 | 1475 | F | IP54 | 1 | 卧式 | 上 | 225 | S | 93.9% | 1003034827
24 | 热电中心 | 化学 | 清水泵 |  | Y2-225S-4 | 37 | 69.9 | 1475 | F | IP55 | 7 | 卧式 | 上 | 225 | S | 93.9% | 1003034827
25 | 热电中心 | 汽机房 | 冷却水升压泵 |  | Y2-250M-4 | 55 | 103 | 1480 | F | IP54 | 2 | 卧式 | 右 | 250 | M | 94.6% | 1003034828
26 | 热电中心 | 化学 | 减温水泵 |  | Y2-280M-2 | 90 | 160.2 | 2970 | F | IP55 | 2 | 卧式 | 上 | 280 | M | 95% | 1003034829
27 | 热电中心 | 化学 | 超滤反洗水泵电机 |  | Y2-280S-4 | 75 | 140 | 1480 | F | IP54 | 3 | 卧式 | 上 | 280 | S | 95% | 1003034830
27 | 热电中心 | 化学 | 冷凝液输送泵 |  | Y2-280S-4 | 75 | 140 | 1480 | F | IP54 | 3 | 卧式 | 上 | 280 | S | 95% | 1003034830
27 | 热电中心 | 锅炉房 | #4炉空预器冲洗水泵 |  | Y2-280S-4 | 75 | 140 | 1480 | F | IP55 | 1 | 卧式 | 左 | 280 | S | 95% | 1003034830
28 | 热电中心 | 化学 | 高压给水泵 |  | Y2-315L1-2 | 160 | 285.2 | 2975 | F | IP55 | 6 | 卧式 | 上 | 315 | L1 | 95.6%
29 | 热电中心 | 汽机房 | 工业水泵 |  | Y2-315L1-4T | 160 | 287 | 1480 | F | IP54 | 3 | 卧式 | 上 | 315 | L1 | 95.8%
30 | 热电中心 | 化学 | 除盐水泵电机 |  | Y2-315M-4T | 132 | 322.7 | 1485 | F | IP54 | 2 | 卧式 | 上 | 315 | M | 95.6% | 1003034831
31 | 热电中心 | 脱硫 | PH调节池搅拌器 |  | Y2-80M2-4 | 0.75 | 1.5 | 1490 | F | IP44 | 1 | 立式 | 右 | 80 | M2 | 82.5% | 1003034832
31 | 热电中心 | 锅炉房 | 给煤机清扫电机 |  | Y2-80M2-4 | 0.75 | 2.05 | 1380 | F | IP54 | 13 | 卧式 | 右 | 80 | M2 | 82.5% | 1003034832
31 | 热电中心 | 锅炉房 | #4炉给煤机清扫电机 |  | Y2-80M2-4 | 0.75 | 2.05 | 1380 | F | IP54 | 5 | 立式 | 上 | 80 | M2 | 82.5% | 1003034832
32 | 热电中心 | 脱硫 | 污泥循环泵 |  | Y2-90L-2 | 2.2 | 4.85 | 2840 | F | IP54 | 2 | 卧式 | 右 | 90 | L | 85.9% | 1003034833
32 | 热电中心 | 脱硫 | 污泥循环泵 |  | Y2-90L-2 | 2.2 | 4.85 | 2840 | F | IP54 | 2 | 卧式 | 右 | 90 | L | 85.9% | 1003034833
32 | 热电中心 | 脱硫 | 卸碱泵 |  | Y2-90L-2 | 2.2 | 4.85 | 2840 | F | IP54 | 2 | 卧式 | 右 | 90 | L | 85.9% | 1003034833
33 | 热电中心 | 脱硫 | 计量箱搅拌器 |  | Y2-90L-4 | 1.5 | 3.4 | 1390 | F | IP54 | 1 | 立式 | 右 | 90 | L | 85.3% | 1003034834
33 | 热电中心 | 脱硫 | 制浆区排水坑搅拌器 |  | Y2-90L-4 | 1.5 | 3.7 | 1390 | F | IP54 | 1 | 立式 | 右 | 90 | L | 85.3% | 1003034834
33 | 热电中心 | 脱硫 | 计量箱搅拌器 |  | Y2-90L-4 | 1.5 | 3.01 | 2965 | F | IP44 | 1 | 立式 | 右 | 90 | L | 85.3% | 1003034834
33 | 热电中心 | 脱硫 | 制浆区排水坑搅拌器 |  | Y2-90L-4 | 1.5 | 3.7 | 1390 | F | IP54 | 1 | 立式 | 右 | 90 | L | 85.3% | 1003034834
34 | 热电中心 | 脱硫 | 石灰石粉仓除尘风机 |  | Y2-90S-2 | 1.5 | 3.4 | 2840 | F | IP54 | 1 | 立式 | 右 | 90 | S | 84.2% | 1003034835
34 | 热电中心 | 脱硫 | 石灰石粉仓除尘风机 |  | Y2-90S-2 | 1.5 | 3.4 | 2840 | F | IP54 | 1 | 立式 | 右 | 90 | S | 84.2% | 1003034835
35 | 热电中心 | 锅炉房 | 长吹灰器 |  | Y2-90S-4 | 1.1 | 2.7 | 1400 | F | IP56 | 23 | 立式 | 下 | 90 | S | 84.1% | 1003034836
36 | 热电中心 | 化学 | 除盐水反洗水泵 |  | Y3-160M2-2 | 15 | 27.8 | 2934 | F | IP55 | 2 | 卧式 | 上 | 160 | M2 | 91.9% | 1003034837
36 | 热电中心 | 化学 | 除盐水反洗水泵 |  | Y3-160M2-2 | 15 | 27.8 | 2934 | F | IP55 | 2 | 卧式 | 上 | 160 | M2 | 91.9% | 1003034837
36 | 热电中心 | 化学 | #2反冲洗泵 |  | Y3-160M2-2 | 15 | 27.2 | 2934 | F | IP56 | 1 | 卧式 | 上 | 160 | M2 | 91.9% | 1003034837
37 | 热电中心 | 汽机房 | 凝结水泵 |  | Y315M-4 | 132 | 237.7 | 1480 | F | IP54 | 6 | 立式 | 右 | 315 | M | 95.6% | 1003034839
38 | 热电中心 | 脱硫 | 真空泵 |  | Y315S-4 | 110 | 200.4 | 1480 | F | IP54 | 2 | 卧式 | 右 | 315 | S | 95.2% | 1003034839
39 | 热电中心 | 卸储煤 | 槽下伸缩头定位电机（A、B） |  | Y80M2-4 | 0.75 | 8.8 | 1440 | F | IP55 | 2 | 立式 | 都可以 | 80 | M2 | 85.6% | 1003034840
40 | 热电中心 | 卸储煤 | 热电站配仓犁式卸料器（A、B） |  | Y90S-4 | 1.1 | 2.8 | 1400 | B | IP44 | 22 | 立式 | 都可以 | 90 | S | 87.4% | 1003034841
41 | 热电中心 | 汽机东门 | 甲醇输送泵 |  | YB2-100L-2W | 3 | 6.2 | 2870 | F | IP55 | 1 | 卧式 | 上 | 100 | L | 87.1% | 1003034842
42 | 热电中心 | 卸储煤 | 1转去筒仓上皮带离合制动电机（A、B） |  | YB2-100L1-4 | 2.2 | 5.1/2.9 | 1420 | F | IP55 | 4 | 立式 | 都可以 | 100 | L1 | 89.7% | 1003034843
42 | 热电中心 | 卸储煤 | 1转去筒仓上带式输送液压润滑电机 |  | YB2-100L1-4 | 2.2 | 5.1/2.9 | 1420 | F | IP55 | 2 | 立式 | 都可以 | 100 | L1 | 89.7% | 1003034843
42 | 热电中心 | 卸储煤 | 碎煤站料仓变倾角滚轴筛电机A.B |  | YB2-100L1-4 | 2.2 | 5.1 | 1420 | F | IP55 | 16 | 立式 | 都可以 | 100 | L1 | 89.7% | 1003034843
43 | 热电中心 | 卸储煤 | 2转料仓电液推杆闸板电机（A、B、C） |  | YB2-100L2-4 | 3 | 6.8 | 1420 | F | IP55 | 4 | 立式 | 都可以 | 100 | L2 | 90.3% | 1003034844
43 | 热电中心 | 卸储煤 | 碎煤站料仓电液闸板电机（A、B、C） |  | YB2-100L2-4 | 3 | 6.8 | 1420 | F | IP55 | 2 | 立式 | 都可以 | 100 | L2 | 90.3% | 1003034844
43 | 热电中心 | 卸储煤 | 采样机房去电站化工除铁器电机 |  | YB2-100L2-4 | 3 | 6.7/3.9 | 1420 | F | IP55 | 4 | 立式 | 都可以 | 100 | L2 | 90.3% | 1003034844
43 | 热电中心 | 卸储煤 | 热电站料仓电液推杆闸板（A、B） |  | YB2-100L2-4 | 3 | 8.8 | 1420 | F | IP55 | 4 | 立式 | 都可以 | 100 | L2 | 90.3% | 1003034844
43 | 热电中心 | 脱硫 | 烟道排水坑液下泵 |  | YB2-100L2-4 | 3 | 6.8 | 1420 | F | IP56 | 2 | 立式 | 右 | 100 | L2 | 85.9% | 1003034844
44 | 热电中心 | 卸储煤 | 1转去筒仓上皮带液压拉紧电机（A、B） |  | YB2-112M-4 | 4 | 8.8/5.1 | 1430 | F | IP55 | 2 | 卧式 | 中间 | 112 | M | 90.9% | 1003034845
44 | 热电中心 | 卸储煤 | 1转去筒仓上皮带料仓闸板电机（A、B） |  | YB2-112M-4 | 4 | 8.8 | 1430 | F | IP55 | 4 | 立式 | 都可以 | 112 | M | 90.9% | 1003034845
44 | 热电中心 | 卸储煤 | 筒仓上进料仓料仓闸板电机（A、B） |  | YB2-112M-4 | 4 | 8.8 | 1430 | F | IP55 | 4 | 立式 | 都可以 | 112 | M | 90.9% | 1003034845
44 | 热电中心 | 卸储煤 | 去电站,化工皮带采样头电机（A、B） |  | YB2-112M-4 | 4 | 8.8 | 1440 | F | IP55 | 4 | 卧式 | 右面 | 112 | M | 90.9% | 1003034845
45 | 热电中心 | 卸储煤 | 1转去筒仓上皮带离合制动电机（A、B） |  | YB2-132M-4 | 7.5 | 14.5/8.9 | 1450 | F | IP55 | 4 | 立式 | 都可以 | 132 | M | 92.6% | 1003034846
46 | 热电中心 | 汽机房 | 污油泵 |  | YB2-132M-6 | 4 | 9.4/5.4 | 970 | F | IP55 | 1 | 卧式 | 上 | 132 | M | 86.8% | 1003034847
47 | 热电中心 | 卸储煤 | 热电站配仓除尘电机（2） |  | YB2-132s-2 | 7.5 | 8 |  | F | IP55 | 15 | 卧式 | 右面 | 132 | S2 | 92.1% | 1003034848
48 | 热电中心 | 汽机房 | 输送油泵 |  | YB2-132S-4 | 5.5 | 11.6/6.7 | 1440 | F | IP55 | 2 | 卧式 | 上 | 132 | S | 89.6% | 1003034849
48 | 热电中心 | 汽机房 | 净油箱入口输送油泵 |  | YB2-132S-4 | 5.5 | 11.6/6.7 | 1440 | F | IP55 | 1 | 卧式 | 上 | 132 | S | 89.6% | 1003034849
49 | 热电中心 | 卸储煤 | 槽下振动给料电机(A1-A5、B1-B5） |  | YB2-132S-6 | 3 | 7.3/4.2 | 960 | F | IP55 | 16 | 卧式 | 中间 | 132 | S | 88.7% | 1003034850
49 | 热电中心 | 卸储煤 | 筒仓下料仓振动给料电机（A、B、C） |  | YB2-132S-6 | 3 | 7.3/4.2 | 960 | F | IP55 | 55 | 卧式 | 中间 | 132 | S | 88.7% | 1003034850
50 | 热电中心 | 卸储煤 | 碎煤站除尘离心通引风机（1） |  | YB2-132S1-2 | 5.5 | 11 | 2900 | F | IP55 | 1 | 卧式 | 右面 | 132 | S1 | 91.5% | 1003034851
50 | 热电中心 | 卸储煤 | 3转除尘离心通引风机 |  | YB2-132S1-2 | 5.5 | 11 | 2800 | F | IP55 | 1 | 卧式 | 右面 | 132 | S1 | 91.5% | 1003034851
50 | 热电中心 | 卸储煤 | 碎煤站除尘离心通引风机（2） |  | YB2-132S1-2 | 7.5 | 14.9 | 2900 | F | IP55 | 1 | 卧式 | 右面 | 132 | S1 | 91.5% | 1003034851
51 | 热电中心 | 卸储煤 | 仓下除尘离心通引风机 |  | YB2-132S2-2 | 7.5 | 14.9 | 2900 | F | IP55 | 2 | 卧式 | 右面 | 132 | S2 | 92.1% | 1003034852
52 | 热电中心 | 汽机房 | 高压启动油泵 |  | YB2-160L-2 | 18.5 | 34.7 | 2930 | F | IP55 | 2 | 卧式 | 上 | 160 | L | 92.4% | 1003034853
53 | 热电中心 | 卸储煤 | 去电站,化工采样破碎电机 |  | YB2-160L-4 | 15 | 30/17.3 | 1460 | F | IP55 | 2 | 卧式 | 右面 | 160 | L | 94% | 1003034864
53 | 热电中心 | 卸储煤 | 1#2#煤取样破碎机电机 |  | YB2-160L-4 | 15 | 30/17.3 | 1460 | F | IP55 | 2 | 卧式 | 右面 | 160 | L | 94% | 1003034864
54 | 热电中心 | 氨站 | 氨库氮压缩机 |  | YB2-160M-4 | 11 | 22.2 | 1460 | F | IP55 | 2 | 卧式 | 上 | 160 | M | 91.4% | 1003034865
55 | 热电中心 | 卸储煤 | 1转除尘离心通引风机 |  | YB2-160M2-2 | 15 | 28.2 | 2990 | F | IP55 | 1 | 卧式 | 右面 | 160 | M2 | 93.4% | 1003034866
55 | 热电中心 | 卸储煤 | 筒仓上除尘离心通引风机电机 |  | YB2-160M2-2 | 15 | 28.8 | 2930 | F | IP55 | 3 | 卧式 | 右面 | 160 | M2 | 93.4% | 1003034866
56 | 热电中心 | 汽机房 | 交流润滑油泵 |  | YB2-180M-2 | 22 | 41 | 2940 | F | IP55 | 2 | 卧式 | 上 | 180 | M | 92.7% | 1003034867
56 | 热电中心 | 油区 | 化工供油泵 |  | YB2-180M-2 | 22 | 41 | 2950 | F | IP55 | 2 | 卧式 | 上 | 180 | M | 92.7% | 1003034867
56 | 热电中心 | 油区 | #2化工供油泵 |  | YB2-180M-2 | 22 | 41 | 2950 | F | IP55 | 2 | 卧式 | 上 | 180 | M | 92.7% | 1003034867
56 | 热电中心 | 油区 | #2化工供油泵 |  | YB2-180M-2 | 22 | 41 | 2950 | F | IP55 | 2 | 卧式 | 上 | 180 | M | 94.6% | 1003034867
57 | 热电中心 | 汽机房 | 顶轴油泵 |  | YB2-180M-4 | 18.5 | 36.1 | 1470 | F | IP54 | 4 | 卧式 | 上 | 180 | M | 92.6% | 1003034868
58 | 热电中心 | 卸储煤 | 3转去化工带式输送机电机（A、B） |  | YB2-280S-4 | 75 | 139.6/80.6 | 1485 | F | IP55 | 2 | 卧式 | 中间 | 280 | S | 96% | 1003034869
59 | 热电中心 | 卸储煤 | 3转布袋除尘器电机 |  | YB2-801-4 | 0.55 | 1.6 | 1390 | F | IP55 | 1 | 卧式 | 右面 |  |  | 92.1% | 1003034870
60 | 热电中心 | 汽机房 | 净油箱排烟风机 |  | YB2-90-L2 | 2.2 | 4.8 | 2850 | F | IP55 | 2 | 立式 | 右 | 90 | L | 85.9% | 1003034871
60 | 热电中心 | 汽机房 | 主油箱排油烟风机 |  | YB2-90-L2 | 2.2 | 4.85 | 2840 | F | IP55 | 4 | 立式 | 左 | 90 | L | 85.9% | 1003034871
61 | 热电中心 | 卸储煤 | 1转布袋除尘螺旋电机 |  | YB2-90S-4 | 1.1 | 2.9 | 1480 | F | IP55 | 1 | 立式 | 都可以 | 90 | S | 87.4% | 1003034872
61 | 热电中心 | 卸储煤 | 1转布袋除尘卸灰电机 |  | YB2-90S-4 | 1.1 | 2.9 | 1480 | F | IP55 | 1 | 立式 | 都可以 | 90 | S | 87.4% | 1003034872
61 | 热电中心 | 卸储煤 | 筒仓上布袋除尘器螺旋电机 |  | YB2-90S-4 | 1.1 | 2.9 | 1400 | F | IP55 | 3 | 立式 | 都可以 | 90 | S | 87.4% | 1003034872
61 | 热电中心 | 卸储煤 | 筒仓上布袋除尘器卸灰电机 |  | YB2-90S-4 | 1.1 | 2.9 | 1400 | F | IP55 | 3 | 立式 | 都可以 | 90 | S | 87.4% | 1003034872
61 | 热电中心 | 卸储煤 | 仓下布袋除尘器螺旋电机 |  | YB2-90S-4 | 1.1 | 2.9 | 1400 | F | IP55 | 1 | 立式 | 都可以 | 90 | S | 87.4% | 1003034872
61 | 热电中心 | 卸储煤 | 仓下布袋除尘器卸灰电机 |  | YB2-90S-4 | 1.1 | 2.9 | 1400 | F | IP55 | 2 | 立式 | 都可以 | 90 | S | 87.4% | 1003034872
61 | 热电中心 | 卸储煤 | 碎煤站布袋除尘器电机 |  | YB2-90S-4 | 1.1 | 2.9 | 1400 | F | IP55 | 3 | 立式 | 都可以 | 90 | S | 87.4% | 1003034872
61 | 热电中心 | 卸储煤 | 采样样品返回电机 |  | YB2-90S-4 | 1.1 | 2.9 | 1400 | F | IP55 | 2 | 立式 | 都可以 | 90 | S | 87.4% | 1003034872
62 | 热电中心 | 锅炉房 | 磨煤机油站电机 |  | YD2-132M-8/4V | 3/4.5 | 9 | 720/1440 | F | IP56 | 12 | 立式 | 都可以 | 132 | M | 85% | 1003034873
63 | 热电中心 | 脱硫 | #3吸收塔集水坑搅拌器 |  | YE2-132S-4 | 5.5 | 11.6/6.7 | 1440 | F | IP55 | 1 | 立式 | 右 | 132 | S | 92.1% | 1003034894
64 | 热电中心 | 化学 | 废水排放泵 |  | YFP-225M-2V1 | 45 | 82.1 | 2960 | F | IP56 | 2 | 立式 | 都可以 | 225 | M | 91.9% | 1003034895
65 | 热电中心 | 脱硫 | #3增压风机挡板密封风机 |  | YX3-160M2-2 | 15 | 28.4 | 2942 | F | IP54 | 2 | 卧式 | 右 | 162 | M2 | 93.4% | 1003034896