## 目录
神东煤炭集团2019年4月第4批国产物资公开招标集中采购方案
序号 | 包号 | 物资分类 |  | 采购渠道 | 采购方式 | 供货范围、技术参数及要求 | 投标要求 | 评标方式 | 交货期 | 业务员 | 备注
5 | CEZB190302617009 | 胶带机液压系统 | 1 | 委托工程公司 | 公开招标 | 技术附件 | 1、投标人必须是生产厂商； 2、移动液压泵站、主液压泵站电机提供煤安证书 | 最低评标价法 | 自中标通知书发放之日起120天交货 | 温茂
6 | CEZB190302617004 | 电动机 | 68 | 委托工程公司 | 公开招标 | 技术附件 | 1.投标人必须是生产厂商； 2.YB3、YBK2、YBBP系列电动机需提供煤安证； | 最低评标价法 | 自中标通知书发放之日起120天内交货 | 李杨 | 注释：物料码11999595标书*2.6澄清改为转子采用铸铜或铸铝结构（附使用单位澄清函）。
8 | CEZB190302617011 | 防爆电动机 | 1 | 委托工程公司 | 公开招标 | 技术附件 | 1.投标人必须是生产厂商； 2.电动机需提供煤安证； | 最低评标价法 | 自中标通知书发放之日起120天内交货 | 李杨 | 注释：标书*2.2.1澄清改为删除电磁制动器需要煤安证此项条款（附使用单位澄清函）。
15 | CEZB190302617015 | 复合式组合电器 | 1 | 委托工程公司 | 公开招标 | 技术附件 | 1.投标人必须是生产厂商； | 最低评标价法 | 收到中标通知书后90天 | 韩丞焘

## 明细
序号 | 物资分类 | 物料编码 | 物料描述 | 数量 | 计量单位 | 计划编号 | 采购组 | 资金来源 | 申请部门 | 备注 | 单价最高限价（元）（投标人单价报价不得超过招标人给定的最高限价，否则否决其投标）
电动机
1 | 电动机 | 10695459 | 电动机\YB3-100L1-4\2.2kW\380/660V\5.1/3.0A | 1 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 4500
2 | 电动机 | 10695460 | 电动机\YB3-100L2-4\3kW\380/660V\6.7/3.9A\F | 11 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 2818
3 | 电动机 | 10694871 | 电动机\YB3-100L2-4\3kW\380/660V\6.7/3.9A\V1 | 2 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 4600
4 | 电动机 | 11799385 | 电动机\YB3-132M-4\5.8/8.89A\B5\F\ExdeⅡBT4 | 1 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 7350
5 | 电动机 | 10693237 | 电动机\YB3-315m-4\132kW\660V\B3\F级\IP55 | 1 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 73300
6 | 电动机 | 11984515 | 电动机\YE4-100L-2\3kW\380V\5.88A\B3\F\IP55 | 2 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 6022
7 | 电动机 | 12003303 | 电动机\YE4-100L-2\3kW\380V\5.88A\B34\F\IP55 | 3 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 5900
8 | 电动机 | 12003107 | 电动机\YE4-132S1-2\5.5kW\380V\B34\F\IP55 | 3 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 6850
9 | 电动机 | 12003302 | 电动机\YE4-160M-6\7.5kW\380V\16A\B34\F\IP55 | 4 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 15700
10 | 电动机 | 11984554 | 电动机\YE4-160M-6\7.5kW\380V\16A\B5\F\IP55 | 1 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 15030
11 | 电动机 | 12003111 | 电动机\YE4-90L-2\2.2kW\380V\4.47A\V1\F\IP55 | 2 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 6307
12 | 电动机 | 11987018 | 电动机\YE4-90L-4\1.5kW\380V\3.45AV1\F\IP55 | 2 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 5576
13 | 电动机 | 11880935 | 电动机\YE4-90L-4\1.5kW\380V\3.4A\B5\F\IP55 | 4 | 台 | 1003366780 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 6417
14 | 电动机 | 11984538 | 电动机\YE4-90S-4\1.1kW\380V\2.56A\B5\F\IP55 | 2 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 6050
15 | 电动机 | 10701816 | 电动机\YXn-160M2-2\15kW\380/660V\29.4/16.9A | 3 | 台 | 1003373992 | 泵电机设备配件采购组 | 神华生产物资采购申请 | 神东煤炭集团洗选中心石圪台选煤厂 | 曹咸春09128262413 | 13707
16 | 电动机 | 12003295 | 电动机YE4-132M2-6\5.5kW380V12.31A\B5\F\IP55 | 1 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 11100
17 | 电动机 | 12003301 | 电动机YE4-132S1-2\5.5kW380V10.45A\V1\F\IP55 | 2 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 7916
18 | 电动机 | 11984513 | 电动机YE4-132S-4\5.5kW\380/660V\11.23/6.46A | 2 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 6800
19 | 电动机 | 12002461 | 电动机YE4-160L-2\18.5kW380V35.29A\V1\F\IP55 | 3 | 台 | 1003366780 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 20744
20 | 电动机 | 12003296 | 电动机YE4-160M2-2\15kW380V\27.45A\V1\F\IP55 | 3 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 15000
21 | 电动机 | 12003305 | 电动机YE4-160M2-2\15kW380V27.45A\B35\F\IP55 | 2 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 17800
22 | 电动机 | 11984555 | 电动机YE4-160M-4\11kW\380/660V\21.07/12.13A | 1 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 17317
23 | 电动机 | 12003304 | 电动机YE4-160M-4\11kW380V\21.07A\B34\F\IP55 | 2 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 16400
24 | 电动机 | 12003108 | 电动机YE4-180L-4\22kW\380V\41.13A\V1\F\IP55 | 3 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 16345
25 | 电动机 | 11984531 | 电动机YE4-180M-4\18.5kW\380/660V34.7/19.99A | 4 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 17487
26 | 电动机 | 12003109 | 电动机YE4-225M-4\45kW\380V\83.2A\B34\F\IP55 | 2 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 28137
27 | 电动机 | 12003297 | 电动机YE4-250M-4\55kW380V\99.23A\B34\F\IP55 | 3 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 41150
28 | 电动机 | 12003110 | 电动机YE4-280S-4\75kW380V\134.89A\V1\F\IP55 | 4 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 38740
29 | 电动机 | 12003300 | 电动机YE4-90L-2\2.2kW\380V\4.47A\B34\F\IP55 | 2 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 6807
30 | 电动机 | 12002463 | 电动机YE4-90S-2\1.5kW\380V\3.14A\B34\F\IP55 | 1 | 台 | 1003366780 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 5544
31 | 电动机 | 12003299 | 电动机YE4-90S-2\1.5kW\380V\3.14A\V18\F\IP55 | 1 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 5150
32 | 电动机 | 11984512 | 防爆电动机\YB3-112M-4\4kW\660V\4.93A\B35\ExdⅠ | 4 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 5346
33 | 电动机 | 12003932 | 防爆电动机\YB3-132S2-2\7.5kW\380V\V13\F\ExdⅠ | 1 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 7220
34 | 电动机 | 11596441 | 防爆电动机\YB3-200L1-6\18.5kW\380/660V\B3\F | 3 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 17700
35 | 电动机 | 12003308 | 防爆电动机\YB3-225M-8\22kW\380/660V\V6\F\ExdⅠ | 1 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 25000
36 | 电动机 | 11797448 | 防爆电动机\YB3E200L1-2\30kW\380/660V\ExdeⅡBT4 | 4 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 20050
37 | 电动机 | 12003065 | 防爆电动机YB3-100L1-4\2.2kW380/660V\V1\F\ExdⅠ | 13 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 4450
38 | 电动机 | 11876507 | 防爆电动机YB3-100L2-4\3kW\380V\6.7A\B5\F\ExdⅠ | 2 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 4630
39 | 电动机 | 12003320 | 防爆电动机YB3-100L2-4\3kW660V\V15\F\IP55\ExdⅠ | 2 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 4600
40 | 电动机 | 12003062 | 防爆电动机YB3-132M1-6\4kW\380/660V\B34\F\ExdⅠ | 3 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 7200
41 | 电动机 | 12003312 | 防爆电动机YB3-132M2-6\5.5kW380/660\B34\F\ExdⅠ | 1 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 7600
42 | 电动机 | 12003315 | 防爆电动机YB3-132M-4\7.5kW\380/660V\V1\F\ExdⅠ | 3 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 7474
43 | 电动机 | 12003359 | 防爆电动机YB3-132M-4\7.5kW660V\B14\F\IP55ExdⅠ | 2 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 7474
44 | 电动机 | 12003064 | 防爆电动机YB3-132S-4\5.5kW660/1140V\B3\F\ExdⅠ | 3 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 5550
45 | 电动机 | 12003356 | 防爆电动机YB3-132S-4\5.5kW660V\B35\F\IP55ExdⅠ | 1 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 5695
46 | 电动机 | 12003313 | 防爆电动机YB3-132S-6\3kW\660V\B35\F\IP55\ExdⅠ | 1 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 6882
47 | 电动机 | 12003310 | 防爆电动机YB3-160L-2\18.5kW660/1140\B3\F\ExdⅠ | 2 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 15050
48 | 电动机 | 11984542 | 防爆电动机YB3-160L-4\15kW\660V\16.84A\B5\ExdⅠ | 2 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 12100
49 | 电动机 | 12003319 | 防爆电动机YB3-160L-8\7.5kW\380/660V\B3\F\ExdⅠ | 2 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 9277
50 | 电动机 | 12003355 | 防爆电动机YB3-160L-8\7.5kW660VB34\F\IP55\ExdⅠ | 3 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 9000
51 | 电动机 | 12003358 | 防爆电动机YB3-160M1-8\4kW\380V\B34\F\IP55ExdⅠ | 1 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 9595
52 | 电动机 | 11999595 | 防爆电动机YB3-160M-4\11kW1140/660\IMB5\F\ExdⅠ | 6 | 台 | 1003363809 | 泵电机设备配件采购组 | 神华生产物资采购申请 | 神东煤炭分公司补连塔煤矿机电办 | 吴继辉15704891181 | 10761
53 | 电动机 | 12003316 | 防爆电动机YB3-160M-6\7.5kW660/1140V\V1\F\ExdⅠ | 1 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 11065
54 | 电动机 | 12003294 | 防爆电动机YB3-160M-6\7.5kW660V\B34\F\IP55ExdⅠ | 3 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 11065
55 | 电动机 | 12003317 | 防爆电动机YB3-200L2-6\22kW380/660V\B34\F\ExdⅠ | 2 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 14455
56 | 电动机 | 12003307 | 防爆电动机YB3-200L2-6\22kW380V/660V\V6\F\ExdⅠ | 1 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 14300
57 | 电动机 | 12003023 | 防爆电动机YB3-250M-4\55kW1140V\B7\F\IP55\ExdⅠ | 1 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 37050
58 | 电动机 | 12003936 | 防爆电动机YB3-315M-2\132kW660V\B35\F\IP55ExdⅠ | 3 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 72300
59 | 电动机 | 12003311 | 防爆电动机YB3-315S-4\110kW660/1140\B35\F\ExdⅠ | 1 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 50140
60 | 电动机 | 12003309 | 防爆电动机YB3-90L-4\1.5kW\660V\V15\F\IP55ExdⅠ | 1 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 3750
61 | 电动机 | 12003935 | 防爆电动机YBBP-250M-4\55kW\660V\B5\F\IP55ExdⅠ | 1 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 29428
62 | 电动机 | 12006317 | 防爆电动机YBK2-225M-6\30kW660/1140VB3\F\\ExdⅠ | 1 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 30291
63 | 电动机 | 11058154 | 防爆电机\YB3-160M-6\7.5kW\660/1140V\9.7A | 4 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 10300
64 | 电动机 | 11986996 | 防爆电机YB3-132S2-2\7.5kW380/660V14.53/8.36A | 2 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 7194
65 | 电动机 | 10701807 | 隔爆电动机\YB3-132M1-6\4kW\380/660\9.54/5.49A | 5 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 7200
66 | 电动机 | 10701799 | 隔爆电动机\YB3-160M2-2\15kW\380/660V\V1\F级 | 1 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 12350
67 | 电动机 | 11448740 | 隔爆电动机\YB3-80M2-4\750W\B5\F\IP55\ExdⅠ | 1 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 3050
68 | 电动机 | 11454303 | 隔爆电动机YB3-132S2-2\7.5kW\380/660V\14.32900 | 2 | 台 | 1003366777 | 泵电机设备配件采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司设备管理中心运行部 | 苏世飞15147502282 | 7166
防爆电动机
1 | 防爆电动机 | 11840794 | 防爆电动机\TBYBP-225M-10\55kW\1.14kV\31.6A\B3 | 12 | 台 | 1003384776 | 泵电机设备配件采购组 | 神华生产物资采购申请 | 神东煤炭集团神华皮带机公司仓储部 | 王沙沙0477-8202177 | 142975
胶带机液压系统
1 | 胶带机液压系统 | 11616891 | 无基础安装胶带机液压系统\DS1409-07\带式输送机\通用\国产 | 2 | 件 | 1003404623 | 输送机采购组 | 神华生产物资采购申请 | 神东煤炭集团神华皮带机公司仓储部 | 王沙沙0477-8202177 | 2552000
复合式组合电器
1 | 复合式组合电器 | 12012217 | 复合式组合电器\ZHW-40.5/T2500-40\40kA\1CB\户外 | 28 | 套 | 1003416400 | 通用电器采购组 | 神华专项采购申请 | 神东煤炭分公司供电中心机关生产技术办 | 何立果13098245243 | 无