附件7：神华新疆化工有限公司全厂便携式可燃有毒气体检测器等便携式仪表设备维护保运主要设备清单

	1.便携式气体检测仪；型号：Pac-7000系列；品牌：德尔格(合计数量50台)

	序号
	配件名称
	数量

	1
	Pac-7000/NH3主板
	5

	2
	Pac-7000/O2主板
	5

	3
	Pac-7000/CO主板
	5

	4
	Pac-7000/H2S主板
	5

	5
	Pac-7000/OV甲醇主板
	5

	6
	Pac-7000/H2S传感器
	50

	7
	Pac-7000/CO传感器
	50

	8
	Pac-7000/O2传感器
	50

	9
	Pac-7000/OV传感器
	50

	10
	Pac-7000/NH3传感器
	50

	11
	Pac-7000/标定适配器
	5

	12
	Pac-7000/电池
	50

	13
	Pac-7000/过滤膜
	50

	2.便携式气体检测仪；型号：X-am 5000系列；品牌：德尔格(合计数量148台)

	序号
	配件名称
	数量

	14
	X-am 5000/主板PCB
	10

	15
	X-am 5000/显示板
	10

	16
	X-am 5000/电池
	10

	17
	X-am 5000/可燃传感器
	148

	18
	X-am 5000/H2S传感器
	148

	19
	X-am 5000/CO传感器
	148

	20
	X-am 5000/O2传感器
	148

	21
	X-am 5000/OV传感器
	148

	22
	X-am 5000/NH3传感器
	148

	23
	X-am 5000/前面板
	10

	24
	X-am 5000/标定适配器
	1

	25
	X-am 5000/后壳
	5

	26
	Pac-7000/标定适配器
	1

	27
	腰夹
	10

	3. 便携式气体检测仪；型号：MX6 品牌：英思科（合计数量47台）

	序号
	配件名称
	数量

	28
	MX6/主板PCB
	10

	29
	MX6/传感器主板
	10

	30
	MX6/显示屏
	10

	31
	MX6/电池
	10

	32
	MX6/可燃传感器（含CH4）
	47

	33
	MX6/H2S传感器
	47

	34
	MX6/CO传感器
	47

	35
	MX6/O2传感器
	47

	36
	MX6/NH3传感器
	47

	37
	MX6/传感器上盖
	10

	38
	MX6/显示器下盖
	10

	4. 便携式气体检测仪；型号：ALTAIR-2X；品牌：梅思安（合计数量5台）

	序号
	配件名称
	数量

	39
	ALTAIR-2X/CO主板
	2

	40
	ALTAIR-2X/O2主板
	2

	41
	ALTAIR-2X /H2S主板
	2

	42
	ALTAIR-2X /显示屏
	2

	43
	ALTAIR-2X /电池
	5

	44
	ALTAIR-2X /O2传感器
	5

	45
	ALTAIR-2X /H2S传感器
	5

	46
	ALTAIR-2X /CO传感器
	5

	5. 便携式气体检测仪；型号：ALTAIR-5X；品牌：梅思安（合计数量8台）

	序号
	配件名称
	数量

	47
	ALTAIR-5X/ 主板PCB
	2

	48
	ALTAIR-5X/ 显示屏
	2

	49
	ALTAIR-5X/ 电池
	2

	50
	ALTAIR-5X /可燃传感器
	8

	51
	ALTAIR-5X /H2S传感器
	8

	52
	ALTAIR-5X /CO传感器
	8

	53
	ALTAIR-5X /O2传感器
	8

	54
	ALTAIR-5X /VOC传感器
	8

	6. 便携式气体检测仪；型号：PGM-1600；品牌：华瑞（合计数量4台）

	序号
	配件名称
	数量

	55
	PGM-1600 /主板PCB
	2

	56
	PGM-1600 /显示屏
	2

	57
	PGM-1600 /电池
	2

	58
	PGM-1600 /可燃传感器
	4

	59
	PGM-1600 /H2S传感器
	4

	60
	PGM-1600 /CO传感器
	4

	61
	PGM-1600 /O2传感器
	4

	62
	PGM-1600 / MOS传感器
	4

	63
	PGM-1600 / TS传感器
	4

	7. 便携式气体检测仪；型号：PGM-7800；品牌：华瑞（合计数量6台）

	序号
	配件名称
	数量

	64
	PGM-7800 /主板PCB
	3

	65
	PGM-7800 /显示屏
	3

	66
	PGM-7800 /电池
	3

	67
	PGM-7800 /可燃传感器
	6

	68
	PGM-7800 /H2S传感器
	6

	69
	PGM-7800 /CO传感器
	6

	70
	PGM-7800 /O2传感器
	6

	8. 便携式气体检测仪；型号：PGM-6248；品牌：华瑞（合计数量3台）

	序号
	配件名称
	数量

	71
	PGM-6248 /主板PCB
	1

	72
	PGM-6248 /显示屏
	1

	73
	PGM-6248 /电池
	1

	74
	PGM-6248 /可燃传感器
	1

	75
	PGM-6248 /H2S传感器
	3

	76
	PGM-6248 /CO传感器
	3

	77
	PGM-6248 /O2传感器
	3

	9. 便携式气体检测仪；型号：PGM-2000；品牌：华瑞（合计数量1台）

	序号
	配件名称
	数量

	78
	PGM-2000 /主板PCB
	1

	79
	PGM-2000 /显示屏
	1

	80
	PGM-2000 /电池
	1

	81
	PGM-2000 /可燃传感器
	1

	82
	PGM-2000 /H2S传感器
	1

	83
	PGM-2000 /CO传感器
	1

	84
	PGM-2000 /O2传感器
	1

	10. 便携式气体检测仪；型号：PGM-7320；品牌：华瑞（合计数量2台）

	序号
	配件名称
	数量

	85
	PGM-7320（MiniRAE3000） /主板PCB
	1

	86
	PGM-7320（MiniRAE3000） /显示屏
	1

	87
	PGM-7320（MiniRAE3000） /电池
	1

	88
	PGM-7320（MiniRAE3000） /VOC传感器
	2

	89
	PGM-7320（MiniRAE3000）/可燃传感器
	2

	90
	PGM-7320（MiniRAE3000） /O2传感器
	2

	91
	PGM-7320（MiniRAE3000） /CO传感器
	2

	92
	PGM-7320（MiniRAE3000） /H2S传感器
	2

	11. 便携式气体检测仪；型号：MC2-XW00-Y-CN；品牌：BW（合计数量4台）

	序号
	配件名称
	数量

	93
	MC2-XW00-Y-CN /主板PCB
	1

	94
	MC2-XW00-Y-CN /显示屏
	1

	95
	MC2-XW00-Y-CN/电池
	1

	96
	MC2-XW00-Y-CN/可燃传感器
	4

	97
	MC2-XW00-Y-CN/O2传感器
	4

	98
	MC2-XW00-Y-CN /CO传感器
	4

	99
	MC2-XW00-Y-CN /H2S传感器
	4

	12. 便携式气体检测仪；型号：GAXT-X；品牌：BW（合计数量2台）

	序号
	配件名称
	数量

	100
	GAXT-X/主板PCB
	1

	101
	GAXT-X/显示屏
	1

	102
	GAXT-X/电池
	1

	103
	GAXT-X/可燃传感器
	2

	104
	GAXT-X/O2传感器
	2

	105
	GAXT-X/CO传感器
	2

	106
	GAXT-X/H2S传感器
	2

	13. 便携式气体检测仪；型号：AR8200；品牌：希玛（合计数量2台）

	序号
	配件名称
	数量

	107
	AR8200/主板PCB
	1

	108
	AR8200/显示屏
	1

	109
	AR8200/电池
	1

	110
	AR8200/CO2传感器
	2

	14. 便携式气体检测仪；型号：RIC-LD2000;品牌：美国TIF SF6（合计数量1台）

	序号
	配件名称
	数量

	111
	RIC-LD2000/主板PCB
	1

	112
	RIC-LD2000/显示屏
	1

	113
	RIC-LD2000/电池
	1

	114
	RIC-LD2000/SF6传感器
	2

	15. 便携式气体检测仪；型号：TIF XP-1A ;品牌：美国TIF SF6（合计数量4台）

	序号
	配件名称
	数量

	115
	TIF XP-1A /主板PCB
	2

	116
	TIF XP-1A /显示屏
	1

	117
	TIF XP-1A /电池
	1

	118
	TIF XP-1A /按键
	1

	119
	TIF XP-1A /外置延长管
	1

	120
	TIF XP-1A /SF6传感器
	4

	121
	TIF XP-1A /内置泵总成
	1

	16. 便携式S直读式X、γ辐射个人剂量当量（率）检测仪;型号：JB 4020；品牌：上海精博（合计数量6台）

	序号
	配件名称
	数量

	122
	JB 4020/主板PCB
	2

	123
	JB 4020/显示屏
	2

	124
	JB 4020/电池
	2

	125
	JB 4020/检测元件
	4

	17. 便携式SX、γ辐射检测仪；型号：REN500A；品牌：上海仁日辐射防护设备（合计数量7台）

	序号
	配件名称
	数量

	126
	REN500A/主板PCB
	3

	127
	REN500A/显示屏
	3

	128
	REN500A/电池
	3

	129
	REN500A/检测元件
	3

	18. 便携式热辐射检测仪;型号：HAD-JTR09B；品牌：北京恒奥德仪器仪表（合计数量1台）

	序号
	配件名称
	数量

	130
	HAD-JTR09B/主板PCB
	1

	131
	HAD-JTR09B/显示屏
	1

	132
	HAD-JTR09B/电池
	1

	133
	HAD-JTR09B/检测元件
	1

	19. 便携式声级计;型号：TES 1350A；品牌：杭州爱华（合计数量3台）

	序号
	配件名称
	数量

	134
	TES 1350A/主板PCB
	1

	135
	TES 1350A/显示屏
	1

	136
	TES 1350A/电池
	1

	137
	TES 1350A/检测元件
	2

	20. 便携式测振仪;型号：VM-63A；品牌：日本理音（合计数量1台）

	序号
	配件名称
	数量

	138
	VM-63A/主板PCB
	1

	139
	VM-63A/显示屏
	1

	140
	VM-63A/电池
	1

	141
	VM-63A/检测元件
	1

	21. 便携式粉尘检测仪；型号：180702X；品牌：北京卓川电子科技（合计数量1台）

	序号
	配件名称
	数量

	142
	180702X/主板PCB
	1

	143
	180702X/显示屏
	1

	144
	180702X/电池
	1

	145
	180702X/检测元件
	1

	22. 便携式红外测温仪;型号：RAYST20XBAP；品牌：美国福禄克（合计数量32台）

	序号
	配件名称
	数量

	146
	RAYST20XBAP/主板PCB
	8

	147
	RAYST20XBAP/显示屏
	8

	148
	RAYST20XBAP/电池
	32

	149
	RAYST20XBAP/检测元件
	16

	150
	RAYST20XBAP/外壳
	1

	151
	RAYST20XBAP/按键
	16

	23. 便携式红外测温仪；型号：FLUKE 566；品牌：美国福禄克（合计数量20台）

	序号
	配件名称
	数量

	152
	FLUKE 566/主板PCB
	6

	153
	FLUKE 566/显示屏
	6

	154
	FLUKE 566/电池
	20

	155
	FLUKE 566/检测元件
	10

	156
	FLUKE 566/外壳
	6

	157
	FLUKE 566/按键
	10

	24. 便携式红外测温仪；型号：FLUKE 566-2；品牌：美国福禄克（合计数量2台）

	序号
	配件名称
	数量

	158
	FLUKE 566-2/主板PCB
	1

	159
	FLUKE 566-2/显示屏
	1

	160
	FLUKE 566-2/电池
	2

	161
	FLUKE 566-2/检测元件
	1

	162
	FLUKE 566-2/外壳
	1

	163
	FLUKE 566-2/按键
	2

	25. 便携式红外测温仪；型号：FLUKE-68；品牌：美国福禄克（合计数量2台）

	序号
	配件名称
	数量

	164
	FLUKE-68/主板PCB
	1

	165
	FLUKE-68/显示屏
	1

	166
	FLUKE-68/电池
	2

	167
	FLUKE-68/检测元件
	1

	168
	FLUKE-68/外壳
	2

	169
	FLUKE-68/按键
	2

	26. 便携式红外测温仪;型号：FLUKE572-2；品牌：美国福禄克（合计数量15台）

	序号
	配件名称
	数量

	170
	FLUKE572-2/主板PCB
	5

	171
	FLUKE572-2/显示屏
	5

	172
	FLUKE572-2/电池
	15

	173
	FLUKE572-2/检测元件
	5

	174
	FLUKE572-2/外壳
	2

	175
	FLUKE572-2/按键
	5

	27.检测维修费用

	序号
	配件名称
	数量

	176
	维修检测费
	200

	177
	软件重置/升级费
	50

	178
	可燃气传感器标定费
	200

	179
	O2气传感器标定费
	200

	180
	CO传感器标定费
	400

	181
	H2S传感器标定费
	400

	182
	NH3传感器标定费
	400

	183
	PID/OV传感器标定费
	200

	184
	MOS/TC传感器标定费
	200

	185
	VOC传感器标定费
	200

	186
	便携式氧气浓度检测仪调试费
	10

	187
	便携式单一臭气检测仪调试费
	10

	188
	便携式单一二氧化碳检测仪调试费
	10

	189
	便携式SF6气体定性检漏仪调试费
	10

	190
	便携式S直读式X、γ辐射个人剂量当量（率）检测仪调试费
	10

	191
	便携式SX、γ辐射检测仪调试费
	10

	192
	便携式热辐射检测仪调试费
	10

	193
	便携式声级计调试费
	10

	194
	便携式测振仪调试费
	10

	195
	便携式粉尘检测仪调试费
	2

	196
	便携式红外测温仪调试费
	50


