生产服务中心天然气技术规范书

1.项目简述

我公司计划采购 LNG天然气材料1项，用于准能生产服务中心水暖队东沿邦锅炉房、投标方需提供全新的符合使用要求的 LNG天然气材料。

2.总则

2.1本技术规范的使用范围，适用于准能生产服务中心水暖队的东沿邦锅炉房项目材料的订货招标。

2.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条件，中标方应保证提供符合本技术规范书的有关最高工业标准的优质产品。

3.投标人资质要求：详见招标公告。

4.气候条件

年平均温度5.3～7.6℃，最高气温达39.4℃，最低气温为-34℃，属大陆性气候，冬季时间长且寒冷，夏季短且酷热，白天与夜间的温差较大。年降水量为231～459.5mm，年蒸发量为1824.7～2896.1mm，海拔高度：1300m，设备在露天条件下使用，煤尘大，春季风沙大，最大风速23m/s。

5.工作环境

标的物在准能生产服务中心水暖队东沿邦锅炉房现场使用，（两矿数据，若有必要进行保留，地形标高（开采地点） 800～1350m；煤层厚度18.07～41.12m；煤层以上岩石厚度36.24～98.81m；岩石层以上的黄土层厚度0～43.90m；岩石性质为砂岩及泥岩，抗压强度38.93～50.8MPa，抗剪强度36.78～46.19MPa；岩石容重 2.34t/m³；岩石松散容重 1.732t/ m³（松散系数1.35）；煤层容重 1.39t/ m³；煤层松散容重 1.03t/ m³（松散系数1.35），装载最大石块约为：1.0～1.5m（约8T左右）。）

6.技术要求

*6.1材料名称和数量

| 序号 | 货物 名称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 天然气 | LNG | Nm³ | 80万 | 以2019年供暖期开始为准 | 准能生产服务中心水暖队东沿邦锅炉房 | 按照已安装的经校验合格的燃气计量装置读数为准，双方每日共同抄表签认 |

*6.2  投标人所提供的LNG天然气须符合《天然气》（GB17820-2012）的规定，每批次均有出厂检测合格证明，包装有生产厂名、产品名称、等级、批号、净重、生产时间等字样。

6.3投标人所提供的 LNG天然气 须经过国家认证的检验部门检验，并提供检验合格报告（须在有效期内）。

6.4投标人要详细描述 LNG天然气的组成成分、性能、材料的配置过程和质量配比比例、使用说明、工作原理、注意事项等内容（如有必要）。

*6.5由我方提供场地，投标人免费建设供气站，供气站包括：容积60m³低温液体储罐2台及配套气化装置、按照《城镇燃气管理条例》（GB50028-2006）中的相关要求完成供气站与燃气锅炉的管路铺设连接、计量装置以及其他配套土建工程。具体包括：管道敷设、管道系统吹扫、低中压管道压力试验、紧急切断阀3台、智能多点燃气泄漏报警器4台、有线报警信号前端传输设备、信号发送器1套、强排风扇4台及其他附属设备设施。

同时负责相关证件、资质的办理并承担相应费用。并保证所提供气体的压力满足既有燃气锅炉的燃烧机使用需求。如下一年度采暖期非同一中标人，投标人需在我方指定时间内将所建装置拆除恢复原貌或经协商后转让给下一年度中标人。

*6.7在运送过程中要符合国家危化品生产、经营、运输等相关规定进行运送，投标人负责运输、使用过程中的安全责任，如因投标人责任导致任何安全事故和损失，由投标人负责。

*6.8投标人负责供气设备设施的日常巡检、维护保养并承担相应费用，与锅炉的维护分界为燃烧机前端阀门，从液体储罐及气化装置至燃气锅炉前端进气阀门安全由投标人负责。

6.9投标人需安排专人巡检、维护。

6.10技术要求与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

*7.供货范围

符合规范、质量合格、满足本招标各项技术要求的优质 LNG天然气 ，按照招标人需求分批供货，投标人负责将标的物运输到招标人指定地点。

*8.技术资料及交货时间

投标人必须提供下表所列技术资料(但不限于此)，并按下表要求时间交货。

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测试报告或检验合格证 | 1套/批次 |

*9.质量保证

要求投标人提供近 6个月内销售产品的质量报告，有效期不得低于 1 年。

*10.考核、验收、结算方式

10.1招标人对 LNG天然气 使用效果考核验收。

10.2标的物按投标人要求使用后，招标人按照本技术要求对标的物的使用效果进行不定期检查和考核。同一批次产品出现一次检查或反馈信息不合格情况，该批次产品视为不合格产品。对于不合格产品，投标人必须在招标人要求的时间内更换。

10.3验收标准

验收标准为合同规定的要求和相关标准，国家标准、规范以及国际标准和双方认可的其它标准。

10.4 合同有效期及结算方式

合同有效期为自合同签订之日起 12 个月，在合同有效期截止或总量使用完毕，合同自然终止（以先到为准）。

结算：根据供货情况分期、按量结算，即 LNG天然气 使用后，对投标人提供的合格产品两月一结，招标人根据资金周转情况可部分或全部以银行承兑汇票方式结算。（对于年需求量和分批供货的材料进行要求）。

*11.售后支持

要求投标人在材料使用前组织招标人进行现场培训、指导，并根据招标人要求不定期对产品使用效果进行跟踪，发现不足，及时采取补救措施,严格保证招标要求的各项技术指标。