## 附件1.7 第17批公开招标寄售采购方案
神东煤炭集团2019年10月第17批公开招标寄售采购方案
序号 | 物资分类 | 种类 | 数量 | 采购方式 | 保证金金额 | 质量标准 | 资格条件 | 技术要求 | 评标和评审办法 | 拟下次寄售协议截止时间 | 交货期 | 付款方式 | 使用单位
5 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 262 | 16117 | 公开招标 | 4 | 技术要求 | 1.投标人必须是主机厂家或生产厂家或授权代理商或经销商。 2.技术要求详见技术要求及图片。 |  | 最低评标价法 | 2022-12-31 | 按寄售订单及到货周期交货 | 寄售标的物自出库领用乙方挂账后付90%，质保期满，经甲方确认无争议后支付10%。 | 各矿井、维修中心、供电中心

## 17批公开招标寄售方案最高限价
序号 | 物资分类 | 物料编码 | 物料描述 | 技术文件 | 数量 | 计量单位 | 最高限价（元，单价）
通用断路器、交流接触器、继电器
1 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 11041941 | 断路器\NA1-2000\690V\1600A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 8 | 个
2 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 11231643 | 断路器\DZ47-60 C6\400V\6A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 60 | 个
3 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 11041666 | 断路器\NDM2-225M/32202\690V\225A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 10 | 个
4 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 11041862 | 断路器\NM8-630S\690V\400A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 5 | 个
5 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 11041839 | 断路器\NM8L-250S\690V\200A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 23 | 个
6 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10677568 | 漏电断路器\NM1LE-100H\380V\100A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 123 | 个
7 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10186242 | 塑料外壳式断路器\NM10-100/330\380V\100A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 60 | 个
8 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 11041833 | 断路器\NM8L-100S\690V\80A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 28 | 个
9 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10169073 | 断路器\TG-400B/3204\500V\350A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 10 | 个
10 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10179010 | 漏电断路器\DZ20L-160/430050\380V\160A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 186 | 个
11 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10186158 | 塑壳式断路器\CM1-100M/32202\AC690V\32A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 73 | 个
12 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 11471900 | 断路器\DZ47-60D\400V\32A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 30 | 个
13 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10197785 | 断路器\NM1-630/32202380V/400A\380V\400A | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 49 | 个
14 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10169049 | 断路器\S2×80 R42A/+YO\690V\80A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 4 | 个
15 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10170609 | 高分断小型断路器\DZ47-60\230/400V\10A\1P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 9 | 个
16 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10677572 | 漏电断路器\NM1LE-100H\380V\32A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 72 | 个
17 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10040786 | 断路器\MA40-2000 | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 3 | 个
18 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10170621 | 高分型断路器\DZ158-100\380V\100A\3P | GB10963.1 IEC60898-1等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 182 | 个
19 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10219331 | 塑壳断路器\CM1-160M/3300\AC690V/400V\125A | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 20 | 个
20 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10186144 | 塑壳断路器\TG\380V\60A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 5 | 个
21 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10168992 | 断路器\CM1-100M/32202\690V\25A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 109 | 个
22 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 11232143 | 断路器\DZ47-60 D20\400V\20A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 30 | 个
23 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 11041675 | 断路器\NDM2-400M\690V\315A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 5 | 个
24 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 11041841 | 断路器\NM8L-250S\690V\250A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 20 | 个
25 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10198988 | 高分断小型断路器\DZ47-60/2P\10A | GB10963.1 IEC60898-1等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 588 | 个
26 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10677574 | 漏电断路器\NM1LE-100H\380V\16A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 47 | 个
27 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10186100 | 塑壳断路器\CM1NM1-100M/33202\690V\50A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 4 | 个
28 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10165307 | 抽屉断路器\S2S160\690V\160A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 4 | 个
29 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 11041836 | 断路器\NM8L-250S\690V\125A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 10 | 个
30 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10179012 | 漏电断路器\DZ20L-400/3N330 4极\380V\400A\4P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 2 | 个
31 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10186162 | 塑壳外壳断路器\NM1-100S/3300\690V\100A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 3 | 个
32 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10677560 | 漏电断路器\NM1LE-400H\380V\400A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 328 | 个
33 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10186137 | 塑壳断路器\S5N-630A\带电操220V\630A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 2 | 个
34 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10170619 | 高分断小型断路器\DZ47-60\400V\60A\3P | GB10963.1 IEC60898-1等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 1185 | 个
35 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10677562 | 漏电断路器\NM1LE-400H\380V\250A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 18 | 个
36 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10165300 | 抽屉断路器\S2×80\690V\11A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 2 | 个
37 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10179011 | 漏电断路器\DZ20L-400/3N330 4极\380V\200A\4P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 2 | 个
38 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10186095 | 塑壳断路器\CM1-400M/3320\690V\250A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 42 | 个
39 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 11041789 | 断路器\DZ253-250H\690V\160A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 10 | 个
40 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 11041792 | 断路器\DZ253-400H\690V\250A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 20 | 个
41 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 11042071 | 断路器\DZ47LE-63+N\400V\40A\1P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 138 | 个
42 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 11041881 | 断路器\NM6-630H\690V\400A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 8 | 个
43 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 11041802 | 断路器\NM8-100H\690V\100A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 15 | 个
44 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10169062 | 断路器\S5H400\690V\400A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 10 | 个
45 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10169065 | 断路器\S6H630/In630 AC220VV\690V\630A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 4 | 个
46 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10170616 | 高分断小型断路器\DZ47-60\400V\20A\3P | GB10963.1 IEC60898-1等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 708 | 个
47 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10170618 | 高分断小型断路器\DZ47-60\400V\40A\3P | GB10963.1 IEC60898-1等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 560 | 个
48 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10677566 | 漏电断路器\NM1LE-225H\380V\160A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 10 | 个
49 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10677563 | 漏电断路器\NM1LE-225H\380V\225A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 15 | 个
50 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10186131 | 塑壳断路器\S3N160/R100 CO.\690V\100A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 11 | 个
51 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10186136 | 塑壳断路器\S5N400/R400 CO\690V\400A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 5 | 个
52 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 11041793 | 断路器\DZ253-400H\690V\315A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 10 | 个
53 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 11041797 | 断路器\DZ253-630H\690V\630A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 10 | 个
54 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10197766 | 断路器\DZ948-400B/3204\400A | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 20 | 个
55 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 11041832 | 断路器\NM8L-100S\690V\63A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 30 | 个
56 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10198993 | 高分断小型断路器\DZ47-60-4P\20A | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 8 | 个
57 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10205361 | 塑壳断路器\CM1-400M/3300\400A | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 20 | 个
58 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10179013 | 漏电断路器\DZ20L-630/3N300 4极\380V\400A\4P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 2 | 个
59 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10186097 | 塑壳断路器\CM1-400M/33202\660V\315A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 22 | 个
60 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 11472067 | 断路器\DZ20L-250/4300 100mA\400V\250A\4P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 10 | 个
61 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10169001 | 断路器\DZ47-63 C50\400V\63A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 2 | 个
62 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10169059 | 断路器\S3H160R/80(带辅助触点)\690V\160A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 10 | 个
63 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10169064 | 断路器\S5H630\690V\630A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 3 | 个
64 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10170614 | 高分断小型断路器\DZ47-60\400V\15A\3P | GB10963.1 IEC60898-1等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 850 | 个
65 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10170617 | 高分断小型断路器\DZ47-60\400V\32A\3P | GB10963.1 IEC60898-1等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 1188 | 个
66 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10677569 | 漏电断路器\NM1LE-100H\380V\63A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 256 | 个
67 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10677564 | 漏电断路器\NM1LE-225H\380V\200A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 37 | 个
68 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10654956 | 塑壳断路器\NS100L\380V\25A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 10 | 个
69 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10134380 | 小型断路器\DZ47-63(60)\380V\16A\3P | GB10963.1 IEC60898-1等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 358 | 只
70 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 11472073 | 断路器\DZ47LE-63 30mA\AC250V\60A\2P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 10 | 个
71 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10197757 | 断路器\DZ47-63 2P\32A | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 458 | 个
72 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 11041878 | 断路器\NM6-630H\690V\250A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 10 | 个
73 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 11041681 | 断路器\S2X80\690V\100A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 33 | 个
74 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10170612 | 高分断小型断路器\DZ47-60\230/400V\60A\1P | GB10963.1 IEC60898-1等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 259 | 个
75 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10677570 | 漏电断路器\NM1LE-100H\380V\50A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 10 | 个
76 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10170611 | 高分断小型断路器\DZ47-60\230/400V\5A\1P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 3 | 个
77 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10677571 | 漏电断路器\NM1LE-100H\380V\40A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 85 | 个
78 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10186112 | 塑壳断路器\DZ15-40/3902\660V\20A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 7 | 个
79 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10188913 | 小型断路器\C65N\400V\40A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 3 | 个
80 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 11041677 | 断路器\CM1-630MP\690V\630A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 2 | 个
81 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 11231776 | 断路器\DZ47-60 C40\400V\40A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 30 | 个
82 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 11041938 | 断路器\NA1-2000\690V\800A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 2 | 个
83 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 11041795 | 断路器\DZ253-630H\690V\400A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 10 | 个
84 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10197746 | 断路器\CM1-160m/33202\100A | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 25 | 个
85 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10170608 | 高分断小型断路器\DZ47-60/D\400V\40A\4P | GB10963.1 IEC60898-1等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 395 | 个
86 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10677573 | 漏电断路器\NM1LE-100H\380V\20A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 12 | 个
87 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 11041831 | 断路器\NM8L-100S\690V\50A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 5 | 个
88 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10198995 | 高分断小型断路器\DZ47-60-4P-32A\32A | GB10963.1 IEC60898-1等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 270 | 个
89 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10677575 | 漏电断路器\NM1LE-630H\380V\630A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 14 | 个
90 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 11041879 | 断路器\NM6-630H\690V\315A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 8 | 个
91 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10169061 | 断路器\S4N250R 250带辅助触点\690V\250A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 3 | 个
92 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10677567 | 漏电断路器\NM1LE-225H\380V\125A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 55 | 个
93 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10187634 | 万能断路器\WCW1-2000\690V\1000A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 2 | 个
94 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10191882 | 智能断路器\WCW1-2000\690V\1000-2000A\3P | GB 14048.2-2008、IEC60947-2等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 11 | 台
95 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10173684 | 交流接触器\A260 | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 38 | 个
96 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065504 | 交流接触器\CJ20-100A/AC220V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 7 | 个
97 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065636 | 交流接触器\CJX1-16/22 3TB42 380V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 10 | 个
98 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065262 | 交流接触器\A50-30-00 | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 20 | 个
99 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065649 | 交流接触器\CJX1-400 3TF56 24-660V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 19 | 台
100 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065728 | 交流接触器\CJX2-6511 AC36V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 3 | 个
101 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 11554370 | 接触器\CJX2-1801 660V 18A | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 20 | 个
102 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10863260 | 接触器\LC1D80M7C AC220V 80A | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 28 | 个
103 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065714 | 交流接触器\CJX2-3210 380V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 22 | 个
104 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10750899 | 接触器\CJ12-250/3 380V 250A | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 20 | 个
105 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065274 | 交流接触器\A95-30-10 | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 14 | 个
106 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065546 | 交流接触器\CJ20-25A/AC380V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 20 | 个
107 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065671 | 交流接触器\CJX2-09A 0910/0901 24-660V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 52 | 台
108 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10215516 | 交流接触器\CJX8-170B/CJ46 36-380V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 14 | 台
109 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 11554330 | 接触器\CJX2-2501 660V 25A | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 66 | 个
110 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 11305618 | 接触器\NC9-250 1140V 250A | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 15 | 个
111 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065247 | 交流接触器\A185-30-11 | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 31 | 个
112 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065480 | 交流接触器\CJ12B-250/3 220V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 2 | 个
113 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065627 | 交流接触器\CJX1-110 3TF50 24-660V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 23 | 台
114 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065711 | 交流接触器\CJX2-3210 220V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 6 | 个
115 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065919 | 交流接触器\SIEMENS 3TF48 690V/220V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 101 | 个
116 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10071283 | 接触器\3TF51 220V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 9 | 个
117 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065394 | 交流接触器\B85-30-22/AC36V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 15 | 个
118 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065613 | 交流接触器\CJT1-20A/AC127V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 20 | 个
119 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065900 | 交流接触器\NC3(CJ46)-25-30-10/380V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 20 | 个
120 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10071186 | 接触器 带辅助触电\SC-E2 32A | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 146 | 个
121 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065258 | 交流接触器\A40-30-10 AC220V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 41 | 个
122 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065517 | 交流接触器\CJ20-160A/AC220V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 3 | 个
123 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065639 | 交流接触器\CJX1-205/22 3TB53 | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 20 | 个
124 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065718 | 交流接触器\CJX2-4011 AC220V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 63 | 个
125 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10071426 | 接触器\CZY1-10/31B | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 40 | 个
126 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065383 | 交流接触器\B45 AC380V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 3 | 个
127 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065598 | 交流接触器\CJT1-100A/AC380V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 3 | 个
128 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065707 | 交流接触器\CJX2-2510/AC220V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 22 | 个
129 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065895 | 交流接触器\NC2-150 LCID150 24-380V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 5 | 台
130 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10938361 | 接触器\CJX2-9511 380V 95A | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 74 | 个
131 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10150069 | 直流接触器\CZ0-40/20 40A | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 2 | 个
132 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065679 | 交流接触器\CJX2-1210 | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 4 | 个
133 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 11554331 | 接触器\CJX2-3201 660V 32A | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 46 | 个
134 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10811280 | 接触器\CJX2-5011 AC380V 50A | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 55 | 个
135 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065250 | 交流接触器\A26-30-10 | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 20 | 个
136 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065507 | 交流接触器\CJ20-10A 12-660V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 55 | 台
137 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065638 | 交流接触器\CJX1-170/223TF52 | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 12 | 个
138 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065717 | 交流接触器\CJX2-4011 380V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 10 | 个
139 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 11026250 | 接触器\CJX2-1201 380V 12A | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 54 | 个
140 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065263 | 交流接触器\A50-30-10 | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 6 | 个
141 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065541 | 交流接触器\CJ20-250A/AC220V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 10 | 个
142 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065729 | 交流接触器\CJX2-6511 AC380V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 10 | 个
143 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 11237675 | 接触器\NC2-330 LC1-D330 AC220V 300A | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 11 | 个
144 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065382 | 交流接触器\B45 AC220V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 6 | 个
145 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065481 | 交流接触器\CJ12B-250A/5 AC220V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 3 | 个
146 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065574 | 交流接触器\CJ20-63A/AC380V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 3 | 个
147 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065584 | 交流接触器\CJ46-65 | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 10 | 个
148 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065889 | 交流接触器\NC1-2508 触头F4-22/220V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 5 | 个
149 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10071334 | 接触器\A210 | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 41 | 个
150 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065261 | 交流接触器\A40-30-11 | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 33 | 个
151 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065518 | 交流接触器\CJ20-160A/AC380V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 15 | 个
152 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065646 | 交流接触器\CJX1-32 3TF44 24-660V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 32 | 台
153 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065226 | 交流接触器\3TF53 200A 660V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 4 | 个
154 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065278 | 交流接触器\ABB A63-30 220V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 177 | 个
155 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065368 | 交流接触器\B16-380V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 90 | 个
156 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065559 | 交流接触器\CJ20-40A/AC380V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 8 | 个
157 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065898 | 交流接触器\CJ46-250-30-22 B250-30-22 24 | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 4 | 台
158 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10173694 | 交流接触器\CJX2-1801 | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 4 | 个
159 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065697 | 交流接触器\CJX2-18A 1810/1801 24-660V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 187 | 台
160 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065859 | 交流接触器\LC1-D123/65A | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 3 | 个
161 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10811274 | 接触器\CJX2-3201 AC36V 32A | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 20 | 个
162 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 11554332 | 接触器\CJX2-5011 660V 50A | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 20 | 个
163 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065277 | 交流接触器\ABB A30-30-10 690V/220V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 100 | 个
164 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065557 | 交流接触器\CJ20-40A/AC220V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 40 | 个
165 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065727 | 交流接触器\CJX2-6511 AC220V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 90 | 个
166 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 11554371 | 接触器\CJX2-1201 660V 12A | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 32 | 个
167 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10863251 | 接触器\LC1D25M7C AC220V 25A | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 30 | 个
168 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065276 | 交流接触器\ABB A16-30-10 220V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 150 | 个
169 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065553 | 交流接触器\CJ20-400A 36-660V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 5 | 台
170 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065783 | 交流接触器\CJX8B-25 | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 2 | 个
171 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10811267 | 接触器\CJX2-2501 AC36V 25A | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 20 | 个
172 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 11305616 | 接触器\NC9-400 1140V 400A | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 22 | 个
173 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065241 | 交流接触器\A12-30-10 220V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 10 | 只
174 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065476 | 交流接触器\CJ12-250A/3 380V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 3 | 个
175 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065268 | 交流接触器\A75-30-10 220V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 9 | 只
176 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065545 | 交流接触器\CJ20-25A/AC220V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 30 | 个
177 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065650 | 交流接触器\CJX1-63 | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 15 | 件
178 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065734 | 交流接触器\CJX2-80 AC220V 80A | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 134 | 台
179 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10863057 | 接触器\CJX2-1801 AC36V 18A | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 30 | 个
180 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 11305617 | 接触器\NC9-160 1140V 160A | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 22 | 个
181 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065618 | 交流接触器\CJT1-60 220V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 10 | 台
182 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065901 | 交流接触器\NC3(CJ46)45-30-22 380V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 27 | 个
183 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 11354311 | 接触器\3TF46 22-0XQ0 380V 45A | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 10 | 个
184 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 11554369 | 接触器\CJX2-9511 660V 95A | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 32 | 个
185 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 11240752 | 直流接触器\CZY1-10/44B DC220V 0.028A | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 40 | 个
186 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065228 | 交流接触器\3TF55 300A | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 2 | 个
187 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065568 | 交流接触器\CJ20-630A 36-660V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 22 | 台
188 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065836 | 交流接触器\LA2 DN22 | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 3 | 个
189 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10962690 | 接触器\CJX2-4011 AC36V 40A | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 20 | 个
190 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 11237303 | 接触器\CKJ5-630 AC220V 630A | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 4 | 个
191 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10071539 | 接触器\ZKTJ-400 | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 83 | 个
192 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 11237301 | 接触器\CKJ5-630 AC380V 630A | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 7 | 个
193 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10148526 | 真空接触器\ZKTJ-250/1140 | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 3 | 个
194 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10207787 | 真空接触器\CKJ5-125/36V\36V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 42 | 只
195 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065959 | 交流真空接触器\CKJ-400/1140 | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 4 | 个
196 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10148491 | 真空接触器\CKJ5-400/220V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 48 | 个
197 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10148478 | 真空接触器\CKJ5-160A 660V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 62 | 个
198 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10148475 | 真空接触器\CKJ5-125A 220V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 34 | 个
199 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10148485 | 真空接触器\CKJ5-250\400/36V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 4 | 个
200 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065970 | 交流真空接触器\CKJ5-80/1140-220V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 66 | 个
201 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065786 | 交流接触器\CKJ5-125/660 AC36V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 85 | 个
202 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065965 | 交流真空接触器\CKJ5-250/1140-220V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 97 | 个
203 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10148484 | 真空接触器\CKJ5-250/660V/250A | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 76 | 个
204 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10004693 | 真空接触器\CKJ5-63A | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 737 | 个
205 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065969 | 交流真空接触器\CKJ5-400/1140V/380V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 26 | 个
206 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10148477 | 真空接触器\CKJ5-160/AC220V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 39 | 个
207 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10148418 | 真空交流接触器\CKJ5-125/1140 | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 87 | 个
208 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10148470 | 真空接触器\CKJ5-125 80A | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 38 | 个
209 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065787 | 交流接触器\CKJ5-160/1140VAC 36V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 19 | 个
210 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065968 | 交流真空接触器\CKJ5-400/1140-220V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 115 | 台
211 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10148419 | 真空交流接触器\CKJ5-250/1140 AB36V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 30 | 个
212 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065957 | 交流真空接触器\CKJ-160A 1140V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 4 | 个
213 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10148488 | 真空接触器\CKJ5-400 400A 控制电压AC220V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 6 | 个
214 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10148498 | 真空接触器\CKJ5-80A 660V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 115 | 个
215 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065963 | 交流真空接触器\CKJ5-160A/1140V/220V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 57 | 个
216 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10148495 | 真空接触器\CKJ5-80/1140 AC36V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 60 | 个
217 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10148476 | 真空接触器\CKJ5-160/1140 380V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 4 | 个
218 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10065967 | 交流真空接触器\CKJ5-400/1140-220V | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 3 | 个
219 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10148415 | 真空交流接触器\CKJ-125/0.66 | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 5 | 个
220 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 11237302 | 接触器\CKJ5-630 AC36V 630A | GB/T 14048.12-2016、GB 21518-2008、GB/T 14808-2016、GB/Z 22200-2016等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 5 | 个
221 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10114610 | 时间继电器带座\JS14AS/AC36V 5S\QJZ-315/1140 | GB/T 14598.2-2011、GB/T 14598.26-2015、GB/T 14598.27-2017等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 13 | 个
222 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10197206 | 电流继电器\DL-32-10A | GB/T 14598.2-2011、GB/T 14598.26-2015、GB/T 14598.27-2017等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 2 | 个
223 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10114580 | 时间继电器\SS-94B/1-1\DC220V\1A | GB/T 14598.2-2011、GB/T 14598.26-2015、GB/T 14598.27-2017等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 2 | 个
224 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10151998 | 中间继电器\JZC4-31\36V | GB/T 14598.2-2011、GB/T 14598.26-2015、GB/T 14598.27-2017等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 20 | 个
225 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10108577 | 热过载继电器\JR36-160\660V | GB/T 14598.2-2011、GB/T 14598.26-2015、GB/T 14598.27-2017等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 22 | 个
226 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10134294 | 小型电磁继电器\HH52P\AC6V-AC220V | GB/T 14598.2-2011、GB/T 14598.26-2015、GB/T 14598.27-2017等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 60 | 只
227 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10152034 | 中间继电器\MY4NJ 12VDC/AC-DC/AC220V\AC380V | GB/T 14598.2-2011、GB/T 14598.26-2015、GB/T 14598.27-2017等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 75 | 台
228 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10151825 | 中间继电器\3TH82-44\AC36V | GB/T 14598.2-2011、GB/T 14598.26-2015、GB/T 14598.27-2017等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 4 | 个
229 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10031274 | 电磁继电器\HH62P\DC24V | GB/T 14598.2-2011、GB/T 14598.26-2015、GB/T 14598.27-2017等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 500 | 个
230 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10184007 | 热过载继电器\NR3-250\690V\100-200A | GB/T 14598.2-2011、GB/T 14598.26-2015、GB/T 14598.27-2017等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 10 | 个
231 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10062634 | 继电器\HH54P-L\AC36V | GB/T 14598.2-2011、GB/T 14598.26-2015、GB/T 14598.27-2017等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 4 | 个
232 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10185217 | 时间继电器\ST3PA-13\220V | GB/T 14598.2-2011、GB/T 14598.26-2015、GB/T 14598.27-2017等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 2 | 个
233 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10191961 | 中间继电器\LHH54P\AC240V DC26V\3A | GB/T 14598.2-2011、GB/T 14598.26-2015、GB/T 14598.27-2017等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 100 | 个
234 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10114558 | 时间继电器\JSZ3-A-C ST3P\AC220V | GB/T 14598.2-2011、GB/T 14598.26-2015、GB/T 14598.27-2017等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 60 | 个
235 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10960414 | 中间继电器\JZC1-44\AC36V | GB/T 14598.2-2011、GB/T 14598.26-2015、GB/T 14598.27-2017等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 20 | 只
236 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10114545 | 时间继电器\JS7\380V | GB/T 14598.2-2011、GB/T 14598.26-2015、GB/T 14598.27-2017等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 5 | 个
237 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10151984 | 中间继电器\JZC1-44\AC220V | GB/T 14598.2-2011、GB/T 14598.26-2015、GB/T 14598.27-2017等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 16 | 个
238 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10035540 | 电压继电器\DY-32\60V | GB/T 14598.2-2011、GB/T 14598.26-2015、GB/T 14598.27-2017等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 16 | 个
239 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10152007 | 中间继电器\JZX-22F/4Z\AC220V | GB/T 14598.2-2011、GB/T 14598.26-2015、GB/T 14598.27-2017等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 183 | 个
240 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10184032 | 热过载继电器\TA25DU4.0\250V-500V\2.8-4A | GB/T 14598.2-2011、GB/T 14598.26-2015、GB/T 14598.27-2017等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 7 | 个
241 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10114532 | 时间继电器\JS14A 60S\36V | GB/T 14598.2-2011、GB/T 14598.26-2015、GB/T 14598.27-2017等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 41 | 个
242 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10151963 | 中间继电器\JZ7-44\36-380V | GB/T 14598.2-2011、GB/T 14598.26-2015、GB/T 14598.27-2017等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 110 | 只
243 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10151981 | 中间继电器\JZC1-44 3TH8244\DC220V | GB/T 14598.2-2011、GB/T 14598.26-2015、GB/T 14598.27-2017等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 3 | 个
244 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10206736 | 压力继电器\QJm3-1C 3-9Kg | GB/T 14598.2-2011、GB/T 14598.26-2015、GB/T 14598.27-2017等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 5 | 个
245 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10167653 | 电流继电器\DL-31-12.5-50\220V | GB/T 14598.2-2011、GB/T 14598.26-2015、GB/T 14598.27-2017等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 2 | 个
246 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10191960 | 中间继电器\JZC4-22\36V-380V | GB/T 14598.2-2011、GB/T 14598.26-2015、GB/T 14598.27-2017等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 76 | 台
247 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10643976 | 继电器\RJ2S-CL-A220\24-380V | GB/T 14598.2-2011、GB/T 14598.26-2015、GB/T 14598.27-2017等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 15 | 只
248 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10152030 | 中间继电器\MY2WJ\AC220/240V | GB/T 14598.2-2011、GB/T 14598.26-2015、GB/T 14598.27-2017等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 100 | 个
249 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10204063 | 热过载继电器\TA25DU19 13-19A | GB/T 14598.2-2011、GB/T 14598.26-2015、GB/T 14598.27-2017等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 32 | 个
250 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10184034 | 热过载继电器\TA25DU8.5\220V\6-8.5A | GB/T 14598.2-2011、GB/T 14598.26-2015、GB/T 14598.27-2017等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 12 | 个
251 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10151924 | 中间继电器\HH54P DC 2.5-30S\24V | GB/T 14598.2-2011、GB/T 14598.26-2015、GB/T 14598.27-2017等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 150 | 个
252 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10151976 | 中间继电器\JZC1\44/36V | GB/T 14598.2-2011、GB/T 14598.26-2015、GB/T 14598.27-2017等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 25 | 个
253 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10108619 | 热过载继电器\T85\500V\60-100A | GB/T 14598.2-2011、GB/T 14598.26-2015、GB/T 14598.27-2017等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 7 | 个
254 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10108607 | 热过载继电器\T170\660V\110A-160A | GB/T 14598.2-2011、GB/T 14598.26-2015、GB/T 14598.27-2017等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 13 | 个
255 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10151921 | 中间继电器\HH53P AC 带底座\250V\5A | GB/T 14598.2-2011、GB/T 14598.26-2015、GB/T 14598.27-2017等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 73 | 个
256 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10184008 | 热过载继电器\NR4-25/Z\690V\3.2A | GB/T 14598.2-2011、GB/T 14598.26-2015、GB/T 14598.27-2017等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 7 | 个
257 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10191951 | 中间继电器\3TH-42-44\DC24V\OA | GB/T 14598.2-2011、GB/T 14598.26-2015、GB/T 14598.27-2017等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 8 | 个
258 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10185216 | 时间继电器\S3PA-A\220V | GB/T 14598.2-2011、GB/T 14598.26-2015、GB/T 14598.27-2017等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 2 | 个
259 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10151988 | 中间继电器\JZC1-80/Z\DC24V | GB/T 14598.2-2011、GB/T 14598.26-2015、GB/T 14598.27-2017等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 5 | 个
260 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10184031 | 热过载继电器\TA25DU3.1\250V-500V\2.2-3.1A | GB/T 14598.2-2011、GB/T 14598.26-2015、GB/T 14598.27-2017等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 7 | 个
261 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10151960 | 中间继电器\JZ7-44\127V | GB/T 14598.2-2011、GB/T 14598.26-2015、GB/T 14598.27-2017等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 5 | 个
262 | 通用断路器、交流接触器、继电器 | 10151960 | 中间继电器\JZ7-44\127V | GB/T 14598.2-2011、GB/T 14598.26-2015、GB/T 14598.27-2017等相关国标要求、有最新标准的参照最新标准。 | 5 | 个