
防爆开关变更货物需求一览表
	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	预计年消耗量
	单价
(元/台)
	备注

	1
	矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器(智能型)
	QJZ□-30/1140(660)（带水位控制开关）
	台
	5
	4750
	“MA”证

	2
	矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器（智能型）
	QJZ□-60/1140(660) （带水位控制开关）
	台
	5
	4750
	“MA”证

	3
	矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器（智能型）
	QJZ□-80/1140(660) （带水位控制开关）
	台
	5
	4950
	“MA”证

	4
	矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器（智能型）
	QJZ□-120/1140(660) （带水位控制开关）
	台
	5
	5060
	“MA”证

	5
	矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器（智能型）
	QJZ□-200/1140(660) （带水位控制开关）
	台
	5
	9350
	“MA”证

	6
	矿用隔爆兼本质安全型可逆真空电磁起动器（智能型）
	QJZ□-30/1140(660)N
	台
	5
	4950
	“MA”证

	7
	矿用隔爆兼本质安全型可逆真空电磁起动器（智能型）
	QJZ□-60/1140(660)N
	台
	5
	4950
	“MA”证

	8
	矿用隔爆兼本质安全型可逆真空电磁起动器（智能型）
	QJZ□-80/1140(660)N
	台
	5
	5280
	“MA”证

	9
	矿用隔爆兼本质安全型可逆真空电磁起动器（智能型）
	QJZ□-120/1140(660)N
	台
	5
	6160
	“MA”证

	10
	矿用隔爆型真空馈电开关（智能型）
	KBZ□-200/1140(660)
	台
	5
	11760
	“MA”证

	11
	矿用隔爆型真空馈电开关（智能型）
	KBZ□-400/1140(660)
	台
	5
	11760
	“MA”证

	12
	矿用隔爆型真空馈电开关（智能型）
	KBZ□-630/1140(660)
	台
	5
	13500
	“MA”证

	13
	矿用隔爆型照明信号综合保护装置（无触点）
	ZBZ□-4.0/1140（660）M
	台
	5
	4300
	“MA”证

	14
	矿用隔爆型照明信号综合保护装置（智能型）
	ZBZ□-10/1140（660）M
	台
	5
	13000
	“MA”证

	15
	智能起动器保护器
（含水位保护功能）
	QJZ□-30/1140(660)（带水位控制开关）矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器(智能型)
	套
	5
	2650
	

	16
	真空接触器
	QJZ□-30/1140(660)（带水位控制开关）矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器(智能型)
	台
	5
	890
	

	17
	隔离换相开关
	QJZ□-30/1140(660)（带水位控制开关）矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器(智能型)
	台
	5
	990
	

	18
	控制变压器
	QJZ□-30/1140(660)（带水位控制开关）矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器(智能型)
	台
	5
	850
	

	19
	电流互感器
	QJZ□-30/1140(660)（带水位控制开关）矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器(智能型)
	件
	5
	150
	

	20
	按钮
	QJZ□-30/1140(660)（带水位控制开关）矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器(智能型)
	套
	5
	55
	

	21
	智能起动器保护器
（含水位保护功能）
	QJZ□-60/1140(660)（带水位控制开关）矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器(智能型)
	套
	5
	2650
	

	22
	真空接触器
	QJZ□-60/1140(660)（带水位控制开关）矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器(智能型)
	台
	5
	890
	

	23
	隔离换相开关
	QJZ□-60/1140(660)（带水位控制开关）矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器(智能型)
	台
	5
	990
	

	24
	控制变压器
	QJZ□-60/1140(660)（带水位控制开关）矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器(智能型)
	台
	5
	850
	

	25
	电流互感器
	QJZ□-60/1140(660)（带水位控制开关）矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器(智能型)
	件
	5
	150
	

	26
	按钮
	QJZ□-60/1140(660)（带水位控制开关）矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器(智能型)
	套
	5
	55
	

	27
	智能起动器保护器
（含水位保护功能）
	QJZ□-80/1140(660)（带水位控制开关）矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器(智能型)
	套
	5
	2650
	

	28
	真空接触器
	QJZ□-80/1140(660)（带水位控制开关）矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器(智能型)
	台
	5
	890
	

	29
	隔离换相开关
	QJZ□-80/1140(660)（带水位控制开关）矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器(智能型)
	台
	5
	990
	

	30
	控制变压器
	QJZ□-80/1140(660)（带水位控制开关）矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器(智能型)
	台
	5
	850
	

	31
	电流互感器
	QJZ□-80/1140(660)（带水位控制开关）矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器(智能型)
	件
	5
	150
	

	32
	按钮
	QJZ□-80/1140(660)（带水位控制开关）矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器(智能型)
	套
	5
	55
	

	33
	智能起动器保护器
（含水位保护功能）
	QJZ□-120/1140(660)（带水位控制开关）矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器(智能型)
	套
	5
	2650
	

	34
	真空接触器
	QJZ□-120/1140(660)（带水位控制开关）矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器(智能型)
	台
	5
	890
	

	35
	隔离换相开关
	QJZ□-120/1140(660)（带水位控制开关）矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器(智能型)
	台
	5
	990
	

	36
	控制变压器
	QJZ□-120/1140(660)（带水位控制开关）矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器(智能型)
	台
	5
	850
	

	37
	电流互感器
	QJZ□-120/1140(660)（带水位控制开关）矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器(智能型)
	件
	5
	150
	

	38
	按钮
	QJZ□-120/1140(660)（带水位控制开关）矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器(智能型)
	套
	5
	55
	

	39
	智能起动器保护器
（含水位保护功能）
	QJZ□-200/1140(660)（带水位控制开关）矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器(智能型)
	套
	5
	2650
	

	40
	真空接触器
	QJZ□-200/1140(660)（带水位控制开关）矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器(智能型)
	台
	5
	1900
	

	41
	隔离换相开关
	QJZ□-200/1140(660)（带水位控制开关）矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器(智能型)
	台
	5
	1320
	

	42
	控制变压器
	QJZ□-200/1140(660)（带水位控制开关）矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器(智能型)
	台
	5
	850
	

	43
	电流互感器
	QJZ□-200/1140(660)（带水位控制开关）矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器(智能型)
	件
	5
	160
	

	44
	按钮
	QJZ□-200/1140(660)（带水位控制开关）矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器(智能型)
	套
	5
	55
	

	45
	智能可逆起器保护器
	QJZ□-30/1140(660)N矿用隔爆兼本质安全型可逆真空电磁起动器（智能型）
	套
	5
	2650
	

	46
	真空接触器
	QJZ□-30/1140(660)N矿用隔爆兼本质安全型可逆真空电磁起动器（智能型
	组
	5
	890
	

	47
	旋转隔离换向开关
	QJZ□-30/1140(660)N矿用隔爆兼本质安全型可逆真空电磁起动器（智能型
	台
	5
	990
	

	48
	控制变压器
	QJZ□-30/1140(660)N矿用隔爆兼本质安全型可逆真空电磁起动器（智能型
	台
	5
	850
	

	49
	电流互感器
	QJZ□-30/1140(660)N矿用隔爆兼本质安全型可逆真空电磁起动器（智能型
	件
	5
	150
	

	50
	按钮
	QJZ□-30/1140(660)N矿用隔爆兼本质安全型可逆真空电磁起动器（智能型
	套
	5
	55
	

	51
	智能可逆起器保护器
	QJZ□-60/1140(660)N矿用隔爆兼本质安全型可逆真空电磁起动器（智能型
	套
	5
	2650
	

	52
	真空接触器
	QJZ□-60/1140(660)N矿用隔爆兼本质安全型可逆真空电磁起动器（智能型
	组
	5
	890
	

	53
	旋转隔离换向开关
	QJZ□-60/1140(660)N矿用隔爆兼本质安全型可逆真空电磁起动器（智能型
	台
	5
	990
	

	54
	控制变压器
	QJZ□-60/1140(660)N矿用隔爆兼本质安全型可逆真空电磁起动器（智能型
	台
	5
	850
	

	55
	电流互感器
	QJZ□-60/1140(660)N矿用隔爆兼本质安全型可逆真空电磁起动器（智能型
	件
	5
	150
	

	56
	按钮
	QJZ□-60/1140(660)N矿用隔爆兼本质安全型可逆真空电磁起动器（智能型
	套
	5
	55
	

	57
	智能可逆起器保护器
	QJZ□-80/1140(660)N矿用隔爆兼本质安全型可逆真空电磁起动器（智能型
	套
	5
	2650
	

	58
	真空接触器
	QJZ□-80/1140(660)N矿用隔爆兼本质安全型可逆真空电磁起动器（智能型
	组
	5
	890
	

	59
	旋转隔离换向开关
	QJZ□-80/1140(660)N矿用隔爆兼本质安全型可逆真空电磁起动器（智能型
	台
	5
	990
	

	60
	控制变压器
	QJZ□-80/1140(660)N矿用隔爆兼本质安全型可逆真空电磁起动器（智能型）
	台
	5
	850
	

	61
	电流互感器
	QJZ□-80/1140(660)N矿用隔爆兼本质安全型可逆真空电磁起动器（智能型）
	件
	5
	150
	

	62
	按钮
	QJZ□-80/1140(660)N矿用隔爆兼本质安全型可逆真空电磁起动器（智能型）
	套
	5
	55
	

	63
	智能可逆起器保护器
	QJZ□-120/1140(660)N矿用隔爆兼本质安全型可逆真空电磁起动器（智能型）
	套
	5
	2650
	

	64
	真空接触器
	QJZ□-120/1140(660)N矿用隔爆兼本质安全型可逆真空电磁起动器（智能型）
	组
	5
	890
	

	65
	旋转隔离换向开关
	QJZ□-120/1140(660)N矿用隔爆兼本质安全型可逆真空电磁起动器（智能型）
	台
	5
	990
	

	66
	控制变压器
	QJZ□-120/1140(660)N矿用隔爆兼本质安全型可逆真空电磁起动器（智能型）
	台
	5
	850
	

	67
	电流互感器
	QJZ□-120/1140(660)N矿用隔爆兼本质安全型可逆真空电磁起动器（智能型）
	件
	5
	150
	

	68
	按钮
	QJZ□-120/1140(660)N矿用隔爆兼本质安全型可逆真空电磁起动器（智能型）
	套
	5
	55
	

	69
	智能型馈电保护器
	KBZ□-200/1140(660)矿用隔爆型真空馈电开关（智能型）
	套
	3
	3300
	

	70
	真空断路器
	KBZ□-200/1140(660)矿用隔爆型真空馈电开关（智能型）
	台
	3
	4900
	

	71
	控制电源开关
	KBZ□-200/1140(660)矿用隔爆型真空馈电开关（智能型）
	件
	3
	165
	

	72
	控制变压器
	KBZ□-200/1140(660)矿用隔爆型真空馈电开关（智能型）
	件
	3
	1200
	

	73
	三相电抗器
	KBZ□-200/1140(660)矿用隔爆型真空馈电开关（智能型）
	件
	3
	550
	

	74
	零序变压器
	KBZ□-200/1140(660)矿用隔爆型真空馈电开关（智能型）
	件
	3
	480
	

	75
	智能型馈电保护器
	KBZ□-400/1140(660)矿用隔爆型真空馈电开关（智能型）
	套
	3
	3300
	

	76
	真空断路器
	KBZ□-400/1140(660)矿用隔爆型真空馈电开关（智能型）
	台
	3
	4900
	

	77
	控制电源开关
	KBZ□-400/1140(660)矿用隔爆型真空馈电开关（智能型）
	件
	3
	165
	

	78
	控制变压器
	KBZ□-400/1140(660)矿用隔爆型真空馈电开关（智能型）
	件
	3
	1200
	

	79
	三相电抗器
	KBZ□-400/1140(660)矿用隔爆型真空馈电开关（智能型）
	件
	3
	550
	

	80
	零序变压器
	KBZ□-400/1140(660)矿用隔爆型真空馈电开关（智能型）
	件
	3
	480
	

	81
	智能型馈电保护器
	KBZ□-630/1140(660)矿用隔爆型真空馈电开关（智能型）
	套
	3
	3300
	

	82
	真空断路器
	KBZ□-630/1140(660)矿用隔爆型真空馈电开关（智能型）
	台
	3
	7500
	

	83
	控制电源开关
	KBZ□-630/1140(660)矿用隔爆型真空馈电开关（智能型）
	台
	3
	165
	

	84
	控制变压器
	KBZ□-630/1140(660)矿用隔爆型真空馈电开关（智能型）
	台
	3
	1300
	

	85
	三相电抗器
	KBZ□-630/1140(660)矿用隔爆型真空馈电开关（智能型）
	台
	3
	550
	

	86
	零序变压器
	KBZ□-630/1140(660)矿用隔爆型真空馈电开关（智能型）
	台
	3
	480
	

	87
	主变压器
	ZBZ□-4.0/1140（660）M矿用隔爆型照明信号综合保护装置（无触点）
	台
	5
	1800
	

	88
	照明控制板（综合保护器）
	ZBZ□-4.0/1140（660）M矿用隔爆型照明信号综合保护装置（无触点）
	台
	5
	390
	

	89
	照明传感器
	ZBZ□-4.0/1140（660）M矿用隔爆型照明信号综合保护装置（无触点）
	只
	5
	160
	

	90
	控制变压器
	ZBZ□-4.0/1140（660）M矿用隔爆型照明信号综合保护装置（无触点）
	只
	5
	130
	

	91
	固态继电器
	ZBZ□-4.0/1140（660）M矿用隔爆型照明信号综合保护装置（无触点）
	个
	5
	500
	

	92
	直流继电器
	ZBZ□-4.0/1140（660）M矿用隔爆型照明信号综合保护装置（无触点）
	个
	5
	100
	

	93
	照明本体
	ZBZ□-4.0/1140（660）M矿用隔爆型照明信号综合保护装置（无触点）
	台
	5
	1320
	

	94
	主变压器
	ZBZ□-10/1140（660）M矿用隔爆型照明信号综合保护装置（智能型）
	台
	3
	11000
	

	95
	照明综保本体
	ZBZ□-10/1140（660）M矿用隔爆型照明信号综合保护装置（智能型）
	台
	3
	8500
	

	96
	真空接触器
	ZBZ□-10/1140（660）M矿用隔爆型照明信号综合保护装置（智能型）
	只
	3
	980
	

	97
	智能综保保护器
	ZBZ□-10/1140（660）M矿用隔爆型照明信号综合保护装置（智能型）
	件
	3
	3600
	

	98
	电流互感器
	ZBZ□-10/1140（660）M矿用隔爆型照明信号综合保护装置（智能型）
	只
	3
	260
	

	99
	中间继电器
	ZBZ□-10/1140（660）M矿用隔爆型照明信号综合保护装置（智能型）
	只
	3
	85
	

	最高投标限价（元）
	979405.00


