## 11AA201710376
附件一物资采购明细表
序号 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 镀锌铁线\10# | KG | 250
2 | 铜线鼻子\DT-35mm2 | EA | 54
3 | 9V碱性电池\9V | EA | 40
4 | F头\SJ-5 公制-5 | EA | 16
5 | F头\SJ-5 公制-5 | EA | 500
6 | 镀锌铁线\8# | KG | 300
7 | 光发射机\万隆 1310nm CG-7520C 20mw | 台 | 1
8 | 光分路器\PLC 1分8 | EA | 2
9 | 鸡心环\13mm | EA | 60
10 | 鸡心环\22mm | EA | 20
11 | 绝缘胶布\塑料各色 | 卷 | 290
12 | 绝缘鞋\10kV\电绝缘\橡胶 | 双 | 22
13 | 冷压镀锌铜线鼻子\35mm2 | EA | 60
14 | 冷压镀锌铜线鼻子\95mm2 | EA | 30
15 | 钳形接地电阻测试仪\ETCR2000 65×32mm长钳口\国产 | 块 | 1
16 | 双头尾纤\FC/APC-FC/APC-10m | 根 | 33
17 | 双头尾纤\FC/APC-FC/APC-5m | 条 | 30
18 | 双头尾纤\FC/FC-10m | 条 | 37
19 | 双头尾纤\FC/FC-5m | 条 | 25
20 | 双头尾纤\FC/PC-2m | 根 | 25
21 | 双头尾纤\FC/PC-5m | 根 | 25
22 | 双头尾纤\FC/PC-SC/PC-10m | 根 | 25
23 | 四芯电话水晶头\6P4C RJ11二芯水晶头 | EA | 3000
24 | 通信光缆\GYTS 12芯 | M | 11000
25 | 通信光缆\GYTS 24芯 | M | 6000
26 | 通信光缆\GYTS 48芯 | M | 6000
27 | 铜线鼻子\DT-25mm2 | EA | 70
28 | 铜线鼻子\DT-50mm2 | EA | 30
29 | 聚氯乙稀绝缘护套软电缆\RVV\0.38kV\2×2.5mm2 | M | 800
30 | 网线\超5类 | M | 800
31 | 网线测试仪\NS-468 | 台 | 114
32 | 线卡子\φ6mm | 盒 | 60020
33 | 有线电视电缆直通头\27638\有线电视设备\各种型号 | 套 | 20
34 | 有线电视电缆直通头\27729\有线电视设备\各种型号 | 套 | 5
35 | 有线电视分支器\二分支 分支损耗间隔为2dB\有线电视设备\各种型号 | EA | 140
36 | 有线电视分支器\一分支 分支损耗间隔为1dB\有线电视设备\各种型号 | EA | 20
37 | 有线电视接头(竹节头)\竹节头/公头 | PC | 20
38 | 有线电视接头\直通头\有线电视设备\各种型号 | EA | 100
39 | 有线电视同轴电缆对接头\75-9双通 铜\有线电视设备\各种型号 | EA | 21
40 | 电线卡\10mm | EA | 20
41 | 光缆终端盒\24芯 | EA | 1020
42 | 光纤热熔管\60mm | 根 | 20
43 | 接线子\KJKT2型 二线双刀接续 | EA | 3500
44 | 冷压镀锌铜线鼻子\16mm2 | EA | 180
45 | 冷压镀锌铜线鼻子\25mm2 | EA | 60
46 | 冷压镀锌铜线鼻子\6mm2 | EA | 350
47 | 通信杆路三眼单槽夹板\10×42×144 | 付 | 20
48 | 通信杆路三眼双槽夹板\10×50×152 | 付 | 30
49 | 1芯铜芯聚氯乙烯绝缘护套线\BVV-2.5mm2 | M | 700
50 | 单模尾纤\fc/APC-fc/apc-10M | 条 | 25
51 | 单模尾纤\LC/LC-10m | 条 | 20
52 | 多根铜芯聚氯乙烯绝缘软电线\BVR-4mm2 | M | 200
53 | 二分支器\2872S 206衰减6dB | EA | 10
54 | 井圈井盖\φ750 | 套 | 22
55 | 光纤配线架\12芯ODF满配 | 套 | 5
56 | 通信光缆\GYSTS-12芯 | M | 1000
57 | 尾纤\FC/APC-FC/APC(3米) | EA | 37
58 | 尾纤\FC/SC | 条 | 35
59 | 单模光纤跳线\10m/根 SC-FC | 根 | 41
60 | 单模光纤跳线\10m/根 LC-ST | 根 | 51
61 | 单模光纤跳线\FC/APC-SC/APC 5m | 条 | 41
62 | 无线网卡\TP-LINK TL-WN725N | EA | 5
63 | 单模光纤跳线\FC-SC 3m/根 | 根 | 51
64 | 聚氯乙烯绝缘软电线\BVR\0.45/0.75kV\3×6mm2 | M | 400
65 | 单模尾纤\FC/SC-5m | 根 | 25
66 | 单元箱\24芯 ODF | 台 | 3
67 | 光纤检测笔\BOB-VFL650 | 台 | 10
68 | 光缆尾纤\2M(SC-SC) | EA | 35
69 | 单模光缆\GYTA 24芯 | M | 1000
70 | 单模尾纤\SC/FC-5m | EA | 25
71 | 电源风扇\AD1248MB-F51 DC48V 0.14A\上海晋衡 | 台 | 20
72 | 电源风扇\AD1248MB-F51 DC48V 0.14A\上海晋衡 | 台 | 5
73 | 移动电缆盘\YC 2×4mm2 50m\Q235 | EA | 3
74 | 网络测试仪\MT-7051N 宝工 | 套 | 2
75 | 光时域反射仪(OTDR)\AQ7275 日本横滨 | 台 | 1
76 | 数字温湿度计\AR807\-50-70℃ 10-99%RH\1℃ 5%RH | EA | 3
77 | 温湿度计\WSB-2\-50-70℃ 10-99%RH\±1%RH\国产 | EA | 5
78 | 聚氯乙烯绝缘护套扁电线\BVVB\0.3/0.5kV\3×2.5mm2 | M | 800
79 | PVC胶带\25×20mm 红色 | 卷 | 156
80 | PVC胶带\25×20mm 黄色 | 卷 | 156
81 | 黑胶带\2×18mm×20m 纯棉细带 | 卷 | 150
82 | 黑胶带\2×18mm×20m 纯棉细带 | 卷 | 100
83 | 聚氯乙烯绝缘电线(黑)\BVR\0.45kV/0.75kV\25mm2 | M | 300
84 | 聚氯乙烯绝缘电线(黑)\BVR\0.45kV/0.75kV\25mm2 | M | 250
85 | 聚氯乙烯绝缘软电线(黄绿)\RV\0.45/0.75kV\1×16mm2 | M | 60
86 | 聚氯乙烯绝缘软电线(黄绿)\RV\0.45/0.75kV\1×6mm2 | M | 1200
87 | 聚氯乙烯绝缘软电线(黄绿)\RV\0.45/0.75kV\1×6mm2 | M | 500
88 | 镀锡开口铜线鼻子\OT-16A | PC | 210
89 | 镀锡开口铜线鼻子\OT-25A | PC | 10
90 | 镀锡开口铜线鼻子\OT-35A | PC | 10
91 | 镀锡开口铜线鼻子\OT-50A | PC | 10
92 | 绝缘手套\天津双安35kV\防电 防水 耐酸碱 防化 防油\乳胶 | 副 | 4
93 | ODF单元箱\JKY-48芯 | EA | 7
94 | 分配器\2772N 204 | 台 | 30
95 | 分配器\2773N 306 | 台 | 35
96 | 分配器\2774N 408 | 台 | 55
97 | 单模光纤跳线\LC-ST 1×3m | M | 41
98 | 光纤热缩管\60mm | EA | 5000
99 | 接地模块\500×600×60扁钢接地 | 套 | 42
100 | 有线电视测试仪\DS2500C | 台 | 10
101 | 光纤收发器\Net-1ink百兆单模双纤 | 台 | 5
102 | 预应力钢筋混凝土电杆\P150×8m | 根 | 4
103 | 86型明装一位单控墙壁开关\220-250V 10A\IP44 | 只 | 20
104 | 开关电源\S-201-48\AC170-260V\DC48V\4A | 台 | 37
105 | 电源插板\220V10A三排孔\220V\10A\10孔 | 套 | 17
106 | 高压绝缘靴\40# 绿色 35KV 天津双安\绝缘\橡胶 | 双 | 102
107 | 数字万用表\VC890 C+ | 块 | 7
108 | 镀锌开口铜线鼻子\OT-10A | EA | 50
109 | 铜线鼻子\RNB5.5-8 | EA | 56
110 | 漏电保护器\DZ47LE 3P\16A | EA | 10
111 | 熔接配线单元箱\F218D-12 | PC | 2
112 | 公牛插线板\5m\AC220V\16A\5 | 套 | 12
113 | 电子秤\ICS4x9\300kg\10g | 台 | 2
114 | 单模光纤跳线\FC-FC 5m | 根 | 57
115 | 单模光纤跳线\FC-SC 5m | 根 | 35
116 | 视频分配器\12路 | 台 | 20
117 | 镀锡铜线鼻子\DT-16mm2-10 | EA | 3
118 | 拉线抱箍\190mm×50mm×5mm | PC | 16
119 | 绝缘自粘胶带\500V PVC 红 | 卷 | 100
120 | 聚氯乙烯绝缘电线(黄绿)\BVR\0.45/0.75kV\25mm2 | M | 506
121 | 室外电话线\HBGYV\0.3kV\2×1.2mm2 | M | 8300
122 | 公牛插线板\GN-218\AC250V\10A\10 | 套 | 28
123 | 光电转换器\HTB-1100S | 台 | 52
124 | 超五类网线\R45\安普 | PC | 32
125 | 墙壁双联开关\250V 16A\IP54 | EA | 15
126 | 线卡子\φ20mm | EA | 120
127 | 测线仪\248 能手 | 台 | 15
128 | 双槽夹板\0.75mm2 | 套 | 50
129 | 单槽夹板\0.75mm2 | 套 | 50
130 | 双护套两芯室内电话线\2×1/0.5mm\电话\普通 | PC | 6800
131 | 三相电源插头\20A\380V\20A | EA | 14
132 | 可充电应急灯\LY668\12V\70W\6h | 套 | 20
133 | 对讲机\KTW128U(1)\400-450MHz\IP65\摩托罗拉 | 台 | 4
134 | 单模尾纤\FC/PC-FC/PC-3m | EA | 35
135 | 聚氯乙烯绝缘软电线\BVR\0.3/0.5kV\1×1.5mm2 | M | 303
136 | 聚氯乙烯绝缘软电线\BVR\0.3/0.5kV\1×1.5mm2 | M | 300
137 | PVC胶带\25m×20×0.15mm 黑色 | 卷 | 156
138 | 光纤配线架\24口 | PC | 20
139 | 网线水晶头\RJ45 | PC | 3007
140 | 电话线水晶头\RJ11 | PC | 10
141 | 网络机柜\600×600×1200mm | 台 | 10
142 | 带剩余电流保护断路器\CM1L-100M/4300B 100A 30mA | EA | 20
143 | PVC胶带\25m×20×0.15mm 绿色 | 卷 | 15
144 | 公牛插线板\GN610 8m\AC250V\10A\18 | 套 | 208
145 | 光缆耦合器\OLD-40 | EA | 25
146 | 单模光纤跳线\FC-LC5M | M | 45
147 | 聚氯乙烯绝缘软电线(黄绿)\BVR\0.45/0.75kV\1×70mm2 | M | 200
148 | 聚氯乙稀绝缘软电线(黄绿)\BVR\0.45/0.75kV\1×35mm2 | M | 402
149 | 开口热缩管\RSB72×25-500 | PC | 6
150 | 单模光纤跳线\FC-LC10M | M | 53
151 | 聚氯乙烯绝缘屏蔽电源线\RVVP\0.45/0.75kV\2×2.5mm2 | M | 401
152 | 聚氯乙烯绝缘屏蔽电源线\RVVP\0.45/0.75kV\2×2.5mm2 | M | 300
153 | 多模光纤跳线\LC-LC 3M | EA | 35
154 | 室外光缆接续盒\48芯 防盾 | EA | 54
155 | 无线路由器\TP-LINK TL-WDR6300 1200M 11AC | 台 | 8
156 | 热缩套管\RSBJ 92/35-500 | PC | 6
157 | PDU机柜插座\HP7703\AC220V\16A\8 | 套 | 40
158 | 光放大器\WE1550-20 | 台 | 1
159 | 单模光纤跳线\FC-FC 10m | M | 35
160 | 机柜\ZH6627 600×600×1450 图腾 | PC | 14
161 | 聚氯乙烯黄绿接地线\BVR\0.45/0.75kV\1*16mm2 | M | 900
162 | 双头尾纤\FC/FC-15m | EA | 25
163 | 数字电视光放大器\WE-1550-16 | 台 | 10
164 | HDMI高清视频线\15m | PC | 8
165 | HDMI高清视频线\10m | PC | 5
166 | HDMI高清视频线\5m | PC | 5
167 | 视频线\75-5 500m | PC | 5000
168 | 光缆接头盒\3M2178C 24芯 室外 | EA | 30
169 | 光缆接续盒\2进2出 24芯 西尖 | EA | 20
170 | 壁挂型网络机柜\600×450×600mm | PC | 2
171 | LED灯泡\AC220V\60W\E27\螺旋口 | EA | 55
172 | 聚氯乙烯绝缘电线(黄绿)\BVR\0.45/0.75kV\4mm2 | M | 603
173 | 逆变器\HY-3000P\DC12/AC220V\华源 | 台 | 302
174 | 光纤收发器\HTB-3100A/B-FC-25KM | 台 | 5
175 | 开关电源\SE-600-48\AC220V\DC48V\12A | 台 | 16
176 | 单纤单模光纤收发器\ZX-N81ESB-325C 10/100M 25KM | 台 | 12
177 | 视频监控测试仪\WSD-8600MOVT | 台 | 1
178 | 光纤收发器\RC112-FE-S2 | 台 | 22
179 | 光纤收发器\RC112-GE-S2 | 台 | 16
180 | 聚氯乙稀绝缘软电线(黄绿)\BVR\0.45/0.75kV\1×6mm2 | M | 700
181 | 聚氯乙稀绝缘软电线(黄绿)\BVR\0.45/0.75kV\1×6mm2 | M | 700
182 | 电话光端机\CZ-TL380 8路加2网口 FC光口 | 台 | 26
183 | 电话光端机\CZ-TL340 4路加1网口 FC光口 | 台 | 20
184 | 多模光纤跳线\LC-SC 3m | EA | 35
185 | 单模光纤跳线\LC-SC 3m | EA | 45
186 | 收发器机箱\RC002-16 瑞斯康达 | PC | 4
187 | 接地铜排\500x100x6mm | PC | 4
188 | 开关电源\S-400-12\AC220V\DC12V\33A | 台 | 20
189 | 单模光纤跳线\LC-SC 5m | EA | 35
190 | 镀锌穿钉\M12×220mm | PC | 12
191 | 油浸木杆\8m\18cm | 根 | 6
192 | 视频线转接头\DVI母头对转HDMI母 | PC | 5
193 | 塑料线卡\8mm | PC | 500
194 | PDU机柜插座\07C00ES-0103\AC250V\10A\12 | 套 | 20
195 | 信号放大器\LKF-8631A | 台 | 5
196 | 有线电视光站\GWS862-2B | 台 | 2
197 | 光接收机\WR8602RJL | 台 | 12
198 | 光功率计红光源一体机\MT-7602C\±3%\国产 | 台 | 7
199 | 开关电源\SCN-1000-24\AC220V\DC24V\40A | 台 | 10
200 | 双绞红白电话跳线\SH100-2C\0.3kV\2×0.5mm2 | M | 1412
201 | 防爆电话机\HAK-2EX | 台 | 1
202 | 网络测试仪\NF-801R | 台 | 9
203 | 开关电源\NES-350-5\AC220V\DC5V\60A | 台 | 20
204 | 深高科美电话机\KCM-9803 | 台 | 4
205 | 集中供电器\LP60-10 | 台 | 2
206 | 塑料线卡子\3mm | EA | 80000
207 | 光功率计\TAM8701 | 台 | 4
208 | 光纤跳线\LC/APC-SC/UPC 3m | EA | 25
209 | 光端机\GQ9030E | 台 | 5
210 | 视频分配器\YK-UV302V | 台 | 10
211 | 视频分配器\WFP-8A-TL | 台 | 10
212 | 野外过流分配器\XB-204-P | 台 | 10
213 | 野外过流分配器\XB-408-P | 台 | 14
214 | 野外过流分配器\XB-306-P | 台 | 24
215 | 视频分配器\WFP-10A-TL | 台 | 10
216 | 数字场强仪\HAD-BW7100 | 台 | 1
合 计（元）