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	序号
	需求组织
	物资编码
	物资描述（含名称、型号规格、主要技术参数和配置、材质等）
	计量单位
	数量
	索引号（申请号）
	资金渠道
	预算金额
	交货地点
	交货时间
	承诺交货时间
	付款方式
	响应有效期
	备注

	1
	煤化工
	10493992
	MTA板 F-10DO 6ES7-650-1AL11-6XX0   SIEMENS
	件
	1
	110021167
	009_IO_煤化工_烯烃
	800 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间（二套）

	2
	煤化工
	10493991
	MTA板 F-24DI 6ES7-650-1AK11-7XX0   SIEMENS
	件
	1
	110021167
	009_IO_煤化工_烯烃
	800 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间（二套）

	3
	煤化工
	10493993
	MTA板 F-6AI 6ES7-650-1AH62-5XX0   SIEMENS
	件
	1
	110021167
	009_IO_煤化工_烯烃
	800 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间（二套）

	4
	煤化工
	10382914
	PVC胶布 黄绿色 绝缘等级500V
	卷
	500
	110021167
	009_IO_煤化工_烯烃
	695 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃电气车间8月物资计划

	5
	煤化工
	10014499
	T8双瑞荧光灯管 40W/76512910
	只
	200
	110021167
	009_IO_煤化工_烯烃
	1000 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃电气车间8月物资计划

	6
	煤化工
	10412581
	UPS不间断电源 PULSAR DX2000C 容量2KVA 输入电压220VAC 输出220VAC/50HZ 后备时间8MIN   EATON
	台
	3
	110021167
	007_IO_煤化工_生产
	14940 
	甲醇分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇电气2016.8-P-125A/B/C煤浆泵变频器控制回路加装UPS供电

	7
	煤化工
	10491925
	UPS散热风扇 KF0715H1SABR 12VDC 0.41A   JAMICON
	件
	3
	110021167
	009_IO_煤化工_烯烃
	3600 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃电气车间8月物资计划

	8
	煤化工
	10437206
	UPS输出电压表 500V TF-96 0-500V
	只
	4
	110021167
	009_IO_煤化工_烯烃
	1600 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃电气车间8月物资计划

	9
	煤化工
	10349096
	白色灯管 T5 28W
	只
	200
	110021167
	009_IO_煤化工_烯烃
	1200 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃电气车间8月物资计划

	10
	煤化工
	10477602
	白色荧光灯管 T8.36W/220V
	只
	300
	110021167
	009_IO_煤化工_烯烃
	1050 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃电气车间8月物资计划

	11
	煤化工
	10392281
	变频器 ABB ACS355-03E-08A8-4 4KW 配制动电阻
	只
	2
	110021167
	009_IO_煤化工_烯烃
	6088 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃电气车间8月物资计划

	12
	煤化工
	10427343
	变频器 ACS355-03E-08A8-4+J400+J402 4KW 380V   ABB
	台
	1
	110021167
	007_IO_煤化工_生产
	3450 
	甲醇分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇电气2016.8-聚甲醛尾气焚烧C炉点火器变频器由于性能不稳定，造成运行时超温报警停机

	13
	煤化工
	10495030
	变频器 ACS510-01-31A-4   ABB
	件
	1
	110021167
	009_IO_煤化工_烯烃
	1200 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃电气车间8月物资计划

	14
	煤化工
	10371161
	变频器 ACS800-01-0005-3+P901 AC400V   ABB
	台
	1
	110021167
	009_IO_煤化工_烯烃
	1200 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃电气车间8月物资计划

	15
	煤化工
	10487583
	程控器 LME39.400A2 230V 50-60HZ TSAMAX 5S CE-0050BR0263   SIEMENS
	台
	1
	110021167
	007_IO_煤化工_生产
	1200 
	甲醇分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇分公司仪表车间仪表四班

	16
	煤化工
	10381258
	出口继电器 RXM4AB1MD   施耐德
	只
	10
	110021167
	009_IO_煤化工_烯烃
	430 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃电气车间8月物资计划

	17
	煤化工
	10303283
	触发器 CD-2A 110W 220V
	只
	50
	110021167
	008_IO_煤化工_基建
	605 
	甲醇分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	园区路灯

	18
	煤化工
	10209919
	触发器 CD-3A   上海亚明
	只
	18
	110021167
	008_IO_煤化工_基建
	516 
	甲醇分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	纬零路

	19
	煤化工
	10209945
	瓷灯头 E40-413 750V 16A
	只
	60
	110021167
	008_IO_煤化工_基建
	482 
	甲醇分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	园区路灯

	20
	煤化工
	10495705
	单芯热缩电缆中间头 JSY-10/1.4 630MM2
	套
	3
	110021167
	007_IO_煤化工_生产
	1200 
	甲醇分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇电气16.8-302变电所进线电缆中间头制作

	21
	煤化工
	10422213
	单芯热缩电缆终端接头 YZ-NSY-10/1.4 300-400MM2
	套
	80
	110021167
	007_IO_煤化工_生产
	6160 
	甲醇分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇电气2016.8-208C发电机馈线电缆终端头制作

	22
	煤化工
	10354847
	低压过滤器 TZ216A 快速接头 8MM（直径）   苏州中新动力设备辅机有限公司
	台
	10
	110021167
	007_IO_煤化工_生产
	500 
	甲醇分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇分公司仪表车间仪表分析班

	23
	煤化工
	10449634
	电动机 YVP712-4-0.37KW 220/380V 1.85/1.07A 立式安装
	台
	2
	110021167
	009_IO_煤化工_烯烃
	4800 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃电气车间8月物资计划

	24
	煤化工
	10235225
	电动自行车电瓶 爱玛24式电动自行车电瓶
	套
	12
	110021167
	008_IO_煤化工_基建
	14400 
	甲醇分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	25
	煤化工
	10458391
	电缆中间接头防爆盒 FB1600 10KV 3*240 玻璃钢材质 防水防爆型   淄博润旭电缆附件有限公司
	只
	13
	110021167
	007_IO_煤化工_生产
	19240 
	甲醇分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇电气2016.8-302A变电所2#电源进线1只、304B变电所2#电源进线电缆8只、302变电所进线3只、303A变电所1只电缆中间头防护

	26
	煤化工
	10401697
	电缆中间连接铜管 630MM2 10KV
	只
	5
	110021167
	007_IO_煤化工_生产
	1225 
	甲醇分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇电气2016.8-302变电所进线电缆中间头制作电缆头制作

	27
	煤化工
	10454320
	电缆终端头 WRSY-1/630 10KV 单芯户外
	只
	56
	110021167
	007_IO_煤化工_生产
	9464 
	甲醇分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇电气2016.8-302变电所32套、303A变电所24套进线电缆终端头制作

	28
	煤化工
	10495703
	电流表 PA194I-1D2T 150A/1A 斯菲尔电力仪表有限公司
	只
	1
	110021167
	007_IO_煤化工_生产
	1600 
	甲醇分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇电气16.8-空分A套机组1#冷凝液泵低压柜维护

	29
	煤化工
	10492278
	电流互感器 LNC2 50/1A 2T GB1208   ABB
	只
	2
	110021167
	009_IO_煤化工_烯烃
	4000 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃电气车间8月物资计划

	30
	煤化工
	10492274
	电容器专用喷射式保险熔丝 BR8W-12/50P 12KV 21A
	只
	30
	110021167
	009_IO_煤化工_烯烃
	3000 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃电气车间8月物资计划

	31
	煤化工
	10495702
	电子式电流表 PA1008-9X4 输入AC 0-5A 变比500/5A
	只
	2
	110021167
	007_IO_煤化工_生产
	600 
	甲醇分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇电气16.8-450配电室1#电源进线电流表更换

	32
	煤化工
	10492306
	断路器 3NP1133-1CA20   西门子
	只
	8
	110021167
	009_IO_煤化工_烯烃
	6400 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃电气车间8月物资计划

	33
	煤化工
	10492307
	断路器 3RV1021-0GA15   西门子
	只
	8
	110021167
	009_IO_煤化工_烯烃
	6400 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃电气车间8月物资计划

	34
	煤化工
	10492304
	断路器 3RV1021-1KA15   西门子
	只
	8
	110021167
	009_IO_煤化工_烯烃
	6400 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃电气车间8月物资计划

	35
	煤化工
	10492305
	断路器 3RV1021-4AA10   西门子
	只
	8
	110021167
	009_IO_煤化工_烯烃
	6400 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃电气车间8月物资计划

	36
	煤化工
	10046197
	方电池 9V
	节
	40
	110021167
	008_IO_煤化工_基建
	124 
	甲醇分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	37
	煤化工
	10427337
	防爆防腐电源插座盖 五芯 0.38KV 32A  插座箱BXX80503P+N+PE32A插座 华荣集团
	只
	12
	110021167
	007_IO_煤化工_生产
	360 
	甲醇分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇电气2016.8-现场检修电源箱维护

	38
	煤化工
	10492220
	风扇 HDH0812HA DC12V 0.23A HXH  UPS电源1K SANTAK山特（深圳）电子有限公司
	件
	4
	110021167
	008_IO_煤化工_基建
	3200 
	甲醇分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	39
	煤化工
	10492221
	风扇 KDE1207PHVX DC12V 2.6W SUNON  UPS电源1K SANTAK山特（深圳）电子有限公司
	件
	4
	110021167
	008_IO_煤化工_基建
	3200 
	甲醇分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	40
	煤化工
	10009861
	高亮度强光防爆手电筒  BW7500B、额定功率3W LED
	件
	2
	110021167
	007_IO_煤化工_生产
	560 
	甲醇分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇分公司聚甲醛车间-雨季三防物资

	41
	煤化工
	10282203
	继电器座 MY4座
	个
	50
	110021167
	008_IO_煤化工_基建
	450 
	甲醇分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	路灯箱变

	42
	煤化工
	10339684
	交流接触器 A110-30-11 110A/AC220V
	只
	2
	110021167
	007_IO_煤化工_生产
	1830 
	甲醇分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇电气2016.8-2#炉冷渣除盐水泵低压配电柜维护

	43
	煤化工
	10492280
	接触器 3RH1122-1BB40   西门子
	只
	10
	110021167
	009_IO_煤化工_烯烃
	3000 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃电气车间8月物资计划

	44
	煤化工
	10492308
	接触器 3RT1024-3BB40   西门子
	只
	8
	110021167
	009_IO_煤化工_烯烃
	3200 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃电气车间8月物资计划

	45
	煤化工
	10492279
	接触器 3RT1036-3BB40   西门子
	只
	10
	110021167
	009_IO_煤化工_烯烃
	4000 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃电气车间8月物资计划

	46
	煤化工
	10273366
	节能灯 E27-65W UE220VAC 螺旋形 飞利浦
	个
	200
	110021167
	009_IO_煤化工_烯烃
	20559 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃电气车间8月物资计划

	47
	煤化工
	10082147
	节能灯泡 螺丝口，8W飞利浦
	只
	200
	110021167
	009_IO_煤化工_烯烃
	2444 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃电气车间8月物资计划

	48
	煤化工
	10082616
	金属卤化物灯 MH100W  E27
	个
	200
	110021167
	009_IO_煤化工_烯烃
	15400 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃电气车间8月物资计划

	49
	煤化工
	10273371
	金属卤化物灯泡 E40-250W UE220VAC 华荣
	个
	300
	110021167
	009_IO_煤化工_烯烃
	7500 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃电气车间8月物资计划

	50
	煤化工
	10357179
	进口_UPS蓄电池 A412/12V 12V 180AH   德国阳光
	只
	4
	110021167
	009_IO_煤化工_烯烃
	12480 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃电气车间8月物资计划

	51
	煤化工
	10490217
	进口_三相防爆异步电动机 TFOXXA 3.7KW 4P 380V 出厂编码B251518 防爆等级EXDⅡBT4   HITACHI
	台
	1
	110021167
	007_IO_煤化工_生产
	6000 
	甲醇分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇电气车间16.6-聚合固液分离机组润滑油泵重要电机备机

	52
	煤化工
	10492222
	开关电源 DPS-200PB-176C 输入100-240V/5A 输出+3.3V/9A(MAX)+12V/8A(MAX) +5V/13A(MAX) +5VSB/2.0A(MAX) 交换式电源供应器  硬盘录像机HIK/DS-9116HF-AF-DVR-Ⅱ-A/16-16 台达电子工业股份有限公司
	件
	2
	110021167
	008_IO_煤化工_基建
	1600 
	甲醇分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	53
	煤化工
	10490821
	开关电源 HF500W-QV-A 输入220V AC 0.4A 输出24V 15A +15V -15V 5A 5V 5A   HENGFU
	只
	2
	110021167
	009_IO_煤化工_烯烃
	2000 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃电气车间8月物资计划

	54
	煤化工
	10025545
	开口铜线鼻子 10A
	只
	1000
	110021167
	009_IO_煤化工_烯烃
	167 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃电气车间8月物资计划

	55
	煤化工
	10373788
	开口线鼻子 UT1.0-4
	只
	1000
	110021167
	009_IO_煤化工_烯烃
	300 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃电气车间8月物资计划

	56
	煤化工
	10411621
	窥口铜线鼻子 SC95-12 镀锡
	只
	30
	110021167
	007_IO_煤化工_生产
	157 
	甲醇分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇电气2016.8-304A软启设备维护

	57
	煤化工
	10494627
	排风扇 FP-108EX-S1-B AC380/240V 50/60HZ  0.15A 38W 15CM方形
	件
	3
	110021167
	009_IO_煤化工_烯烃
	0 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃电气车间8月物资计划

	58
	煤化工
	10373373
	气体继电器  QJ4-50A-TH 含防雨罩 油浸式变压器S10-MA-1600/10
	只
	1
	110021167
	007_IO_煤化工_生产
	880 
	甲醇分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇电气2016.8-307A 3#变压器加装油枕

	59
	煤化工
	10290049
	强光手电筒 野营强光HID手电筒1400流明 24W 可充电式、可调焦
	个
	3
	110021167
	007_IO_煤化工_生产
	1575 
	甲醇分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇分公司气化一车间。三防物资

	60
	煤化工
	10235282
	墙壁暗装插座 公牛 五孔 10A
	件
	10
	110021167
	007_IO_煤化工_生产
	119 
	甲醇分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇电气2016.8-办公楼插座维护

	61
	煤化工
	10260934
	墙壁开关 二开 220V 明装
	个
	15
	110021167
	009_IO_煤化工_烯烃
	111 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃电气车间8月物资计划

	62
	煤化工
	10214706
	热缩电缆头 WSY-10/3.3 150-240MM2
	套
	56
	110021167
	007_IO_煤化工_生产
	12656 
	甲醇分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇电气2016.8-303变电所10套、304变电所10套、302A变电所14套、304A变电所14套、304B变电所6套进线电缆终端头制作

	63
	煤化工
	10413476
	软启动器 SFTC系列 200KW   西安丰和电力电子有限责任公司
	只
	1
	110021167
	007_IO_煤化工_生产
	2000 
	甲醇分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇电气2016.8-307G变电所3#鼓风机低压柜维护

	64
	煤化工
	10356680
	软启动器控制板 MMCSOFT200AM10100D   南京科工
	只
	1
	110021167
	007_IO_煤化工_生产
	31400 
	甲醇分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇电气2016.8-聚甲醛474B后排风机软启动器损坏

	65
	煤化工
	10328365
	三芯热缩中间接头 JSY-10/3.3 150-240MM2
	件
	10
	110021167
	007_IO_煤化工_生产
	3750 
	甲醇分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇电气2016.8-302A变电所2#电源进线1套、304B变电所2#电源进线电缆4套进线电缆中间头制作

	66
	煤化工
	10362162
	散热风扇 GBF20060 AC220V 0.48/0.42A 200*200*60MM   GBF深圳市俊业达电机科技有限公司
	只
	5
	110021167
	009_IO_煤化工_烯烃
	1250 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃电气车间8月物资计划

	67
	煤化工
	10418352
	十二孔地拖插座 型号1238   美婷电气
	只
	10
	110021167
	007_IO_煤化工_生产
	150 
	甲醇分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇电气2016.8-临时用电使用

	68
	煤化工
	10011461
	手电筒 3节4.5V
	个
	7
	110021167
	007_IO_煤化工_生产
	193 
	甲醇分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇分公司原料车间2，生产技术科5

	69
	煤化工
	10302157
	手提式防爆工作灯 IW5121/HU   海洋王
	把
	2
	110021167
	007_IO_煤化工_生产
	1370 
	甲醇分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇分公司空分车间

	70
	煤化工
	10422241
	四极后出线抽屉后壁 8QL05002 带线   常熟市通用电器厂有限公司
	只
	1
	110021167
	007_IO_煤化工_生产
	0 
	甲醇分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇电气2016.8-208C凝结水泵低压柜维护

	71
	煤化工
	10446640
	碳刷 3DQ577 NCC634 34*38*60MM   上海摩根
	只
	32
	110021167
	009_IO_煤化工_烯烃
	9440 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃电气车间8月物资计划

	72
	煤化工
	10378295
	碳刷 CH17 外型尺寸25*32*60MM
	只
	42
	110021167
	007_IO_煤化工_生产
	1890 
	甲醇分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇电气2016.8-M1101A/B磨煤机液阻柜维护

	73
	煤化工
	10216710
	铜连接管 240MM2
	只
	10
	110021167
	007_IO_煤化工_生产
	192 
	甲醇分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇电气2016.8-聚甲醛装置1#电源进线预防性试验、制作电缆中间头

	74
	煤化工
	10214121
	行程开关 X2-N  380V
	只
	4
	110021167
	007_IO_煤化工_生产
	52 
	甲醇分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇电气2016.8-M1101A/B磨煤机液阻柜维护

	75
	煤化工
	10476906
	针式线鼻子 DL-2.0MM2
	只
	1000
	110021167
	009_IO_煤化工_烯烃
	500 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃电气车间8月物资计划

	76
	煤化工
	10482735
	真空断路器控制电路板 KC-101  断路器VBG-12P/1250-40 生产日期2006.4.18 宝鸡康创电气
	只
	3
	110021167
	007_IO_煤化工_生产
	2400 
	甲醇分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇电气2016.8-303真空断路器504柜、备用柜、304变电所210柜断路器控制电路板更换

	77
	煤化工
	10383484
	整流装置 YJZ-4GD型 380/170VDC   长江航运集团电机厂
	只
	20
	110021167
	008_IO_煤化工_基建
	7800 
	甲醇分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	重调机驱动

	78
	煤化工
	10395220
	直流电源 DR-4524 INPUT 100-240VAC 1.5A OUTPUT DC24V 2A   MOXA
	套
	1
	110021167
	009_IO_煤化工_烯烃
	456 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间

	79
	煤化工
	10491924
	直流屏风扇 D80SH-12 12VDC 0.18A   超霸
	件
	3
	110021167
	009_IO_煤化工_烯烃
	1200 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃电气车间8月物资计划

	80
	煤化工
	10011365
	中间继电器 RXM4AB2P7(要求带配套底座)
	件
	10
	110021167
	007_IO_煤化工_生产
	380 
	甲醇分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇电气2016.8-1#炉滚筒冷渣机低压配电柜维护

	81
	煤化工
	10408921
	主电路动插件 JLZC-A-3-400A 400/690V   上海蓝箭电控设备成套有限公司
	只
	5
	110021167
	007_IO_煤化工_生产
	3670 
	甲醇分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇电气2016.8-302A抽屉柜维护

	82
	煤化工
	10492277
	转换开关 LAY5
	只
	20
	110021167
	009_IO_煤化工_烯烃
	4000 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃电气车间8月物资计划

	83
	煤化工
	10291373
	转换开关 LW39A-16D 202/2
	只
	1
	110021167
	007_IO_煤化工_生产
	95 
	甲醇分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇电气2016.8-空分A#/B#机组快切阀电动阀维护

	84
	煤化工
	10495487
	转换器 N-PORT5430
	台
	1
	110021167
	007_IO_煤化工_生产
	800 
	甲醇分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇分公司仪表车间仪表系统班

	85
	煤化工
	10381047
	电源 MODEL:SYN-100-S24 AC:INPUT:176-264V 50HZ DC:OUTPUT:24V/5A   西安恩泽电子科技有限公司
	件
	5
	110021167
	009_IO_煤化工_烯烃
	1375 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间

	86
	煤化工
	10361484
	散热风扇 部件号DMV-V5009  中控大屏幕EXV DMVISION V 深圳展视科技有限公司
	件
	10
	110021167
	009_IO_煤化工_烯烃
	6300 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间

	2包RAID卡|HG20160725001M42

	序号
	需求组织
	物资编码
	物资描述（含名称、型号规格、主要技术参数和配置、材质等）
	计量单位
	数量
	索引号（申请号）
	资金渠道
	预算金额
	交货地点
	交货时间
	承诺交货时间
	付款方式
	响应有效期
	备注

	1
	煤化工
	########
	RAID卡 6IR SAS阵列卡 E2K-UCS-61(B) CR679 YK838 JW063   DELL
	件
	2 
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	800 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间

	2
	煤化工
	########
	打印纸 BS-S101Z 10M*100MM 银光拉丝   北京博智通达科技发展有限公司
	卷
	30 
	110021167 
	007_IO_煤化工_生产
	1200 
	甲醇分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇分公司仪表车间

	3
	煤化工
	########
	电子巡检手机 BP-3000 GPS手机型三模巡检器 黑色
	部
	10 
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	58471 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间

	4
	煤化工
	########
	防爆对讲机 摩托罗拉GP328
	台
	13 
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	35023 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃一分公司

	5
	煤化工
	########
	光电转换器 EDS-308-S-SC 单模 八网口   MOXA
	台
	4 
	110021167 
	007_IO_煤化工_生产
	20224 
	甲醇分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇分公司仪表车间仪表系统班

	6
	煤化工
	########
	色带 SL-R103T 55M*100MM 红色   北京博智通达科技发展有限公司
	卷
	10 
	110021167 
	007_IO_煤化工_生产
	200 
	甲醇分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇分公司仪表车间

	7
	煤化工
	########
	硬盘 ST2000DM001 2T   SEAGATE
	件
	2 
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	1600 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间

	8
	煤化工
	########
	超五类屏蔽水晶头 S901B   宁波一舟投资集团有限公司
	件
	100 
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	200 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间

	9
	煤化工
	########
	书写板夹 齐心 A724
	件
	10 
	110021167 
	007_IO_煤化工_生产
	100 
	甲醇分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	一车间

	10
	煤化工
	########
	鼠标 MS111-P   DELL
	件
	30 
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	1344 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间

	11
	煤化工
	########
	研华工业计算机网卡 D-LINK DFE-530TX
	块
	10 
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	33500 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间

	3包双法兰差压液位变送器|HG20160725001M44

	序号
	需求组织
	物资编码
	物资描述（含名称、型号规格、主要技术参数和配置、材质等）
	计量单位
	数量
	索引号（申请号）
	资金渠道
	预算金额
	交货地点
	交货时间
	承诺交货时间
	付款方式
	响应有效期
	备注

	1
	煤化工
	########
	双法兰差压液位变送器 316SS 寸 CL150 F 膜片LCD指示表 质含甲醇凝液 围0-100KPA 细管长度5米 充液硅油
	台
	2
	110021167 
	007_IO_煤化工_生产
	24000 
	甲醇分公司库房
	2016-10-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇分公司仪表车间甲醇合成装置增加闪蒸汽回收系统技改

	2
	煤化工
	########
	双法兰流量变送器 测量介质黑水 法兰规格2寸 600LB 毛细管长度5M FT1402
	台
	1
	110021167 
	007_IO_煤化工_生产
	13445 
	甲醇分公司库房
	2016-10-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇分公司仪表车间仪表三班

	3
	煤化工
	########
	压力变送器 0-1.0MPA 温度70℃ 介质甲醇闪蒸汽/甲醇溶液 精度±0.075% FS LCD显示 管道等级CL150
	台
	2
	110021167 
	007_IO_煤化工_生产
	12000 
	甲醇分公司库房
	2016-10-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	单法兰侧装--甲醇分公司仪表车间甲醇合成装置增加闪蒸汽回收系统技改

	4包超声波流量计|HG20160725001M22

	序号
	需求组织
	物资编码
	物资描述（含名称、型号规格、主要技术参数和配置、材质等）
	计量单位
	数量
	索引号（申请号）
	资金渠道
	预算金额
	交货地点
	交货时间
	承诺交货时间
	付款方式
	响应有效期
	备注

	1
	煤化工
	########
	超声波流量计 0-7000KG/H 测量形式要求采用外置超声波测量 详见数据表FT5501
	件
	1
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	24000 
	烯烃一分公司库房
	2016-10-30
	甲醇分公司仪表车间甲醇合成装置增加闪蒸汽回收系统技改
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	2
	煤化工
	########
	超声波流量计 56吋 4-20MA+HART 24VDC IP68 传感器专用电缆长度10M 壳体材质304SS 捆绑带材质304SS 附带耦合剂表
	件
	2
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	13445 
	烯烃一分公司库房
	2016-10-30
	甲醇分公司仪表车间仪表三班
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	5包磁翻板液位计|HG20160725001M23

	序号
	需求组织
	物资编码
	物资描述（含名称、型号规格、主要技术参数和配置、材质等）
	计量单位
	数量
	索引号（申请号）
	资金渠道
	预算金额
	交货地点
	交货时间
	承诺交货时间
	付款方式
	响应有效期
	备注

	1
	煤化工
	########
	磁翻板液位计 DN80 PN5.0 量程3000MM RF 本体材质304SS 带排污阀 法兰中心间距3000MM HG20615
	只
	1 
	110021167 
	007_IO_煤化工_生产
	3000 
	甲醇分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇分公司合成二车间

	2
	煤化工
	########
	磁翻板液位计 DN80 PN5.0 量程4000MM RF 本体材质304SS 带排污阀 法兰中心间距4000MM HG20615
	只
	1 
	110021167 
	007_IO_煤化工_生产
	3600 
	甲醇分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇分公司合成二车间

	3
	煤化工
	10494056
	浮子 UHZ-517C12AL-3380 测量范围0-338MM 介质密度1000KG/M3 压力等级4.4MPA 额定温度19.9-300℃ 精确度±10MM
	件
	1
	110021037
	009_IO_煤化工_烯烃
	500 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	6包调节阀|HG20160725001M24

	序号
	需求组织
	物资编码
	物资描述（含名称、型号规格、主要技术参数和配置、材质等）
	计量单位
	数量
	索引号（申请号）
	资金渠道
	预算金额
	交货地点
	交货时间
	承诺交货时间
	付款方式
	响应有效期
	备注

	1
	煤化工
	########
	调节阀 1-1/2寸  CL150 阀体材质304SS  阀杆阀芯阀座材质316SS 温度120℃ 带1/4寸NPT-Ф8终端卡套接头
	件
	1
	110021167 
	007_IO_煤化工_生产
	8000 
	甲醇分公司库房
	2016-11-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	线性，详见数据表--甲醇分公司仪表车间甲醇合成装置增加闪蒸汽回收系统技改

	2
	煤化工
	########
	调节阀 1-1/2寸 CL150 阀体材质304SS  阀杆阀芯阀座材质316SS 温度120℃  带1/4寸NPT-Ф8终端卡套接头
	件
	1
	110021167 
	007_IO_煤化工_生产
	8000 
	甲醇分公司库房
	2016-11-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	流量特性，详见数据表--甲醇分公司仪表车间甲醇合成装置增加闪蒸汽回收系统技改

	3 
	煤化工
	########
	气动出料阀 DN125 设计压力0.72MPA 工作温度220℃ 工作压力0.2-0.6MPA
	件
	2
	110021167 
	007_IO_煤化工_生产
	40000 
	甲醇分公司库房
	2016-11-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇分公司仪表车间仪表综合班

	4 
	煤化工
	########
	气动调节阀 DN20 CV=0.3 阀座DN4.8 阀体304 阀芯阀座316+ST 阀杆316 等百分比 正常流量150KG/H 最大流量400KG/H 99.6%液氨 -19.9-37.5℃ 介质密度624KG/M3 带手轮 带定位器 DVC6200HC带反馈或萨姆森3730-3
	件
	2
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	93936 
	烯烃一分公司库房
	2016-11-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间（二套）

	7包防爆弯通穿线盒|HG20160725001M25

	序号
	需求组织
	物资编码
	物资描述（含名称、型号规格、主要技术参数和配置、材质等）
	计量单位
	数量
	索引号（申请号）
	资金渠道
	预算金额
	交货地点
	交货时间
	承诺交货时间
	付款方式
	响应有效期
	备注

	1
	煤化工
	########
	防爆弯通穿线盒 G1/2寸 IP55 铝合金
	只
	50 
	110021167 
	007_IO_煤化工_生产
	8000 
	甲醇分公司库房
	2016-9-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇分公司仪表车间甲醇合成装置增加闪蒸汽回收系统技改

	2
	煤化工
	########
	防爆弯通穿线盒 G3/4寸 IP55 铝合金
	只
	16 
	110021167 
	007_IO_煤化工_生产
	8000 
	甲醇分公司库房
	2016-9-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇分公司仪表车间甲醇合成装置增加闪蒸汽回收系统技改

	3
	煤化工
	########
	直通穿线盒 G3/4寸 IP55 EXE IICT4 铝合金
	只
	25 
	110021167 
	007_IO_煤化工_生产
	12000 
	甲醇分公司库房
	2016-9-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇分公司仪表车间甲醇合成装置增加闪蒸汽回收系统技改

	4
	煤化工
	########
	防爆挠性连接管 1/2NPT(M)*G1/2寸(F) 长度700MM EXD IICT4 材质304SS 带防爆密封接头
	米
	10 
	110021167 
	007_IO_煤化工_生产
	18000 
	甲醇分公司库房
	2016-9-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	每条700MM共14条--甲醇分公司仪表车间甲醇合成装置增加闪蒸汽回收系统技改

	5 
	煤化工
	########
	防爆挠性连接管 1/2NPT(M)*G3/4寸(F) 长度700MM EXD IICT4 材质304SS 带防爆密封接头
	米
	3 
	110021167 
	007_IO_煤化工_生产
	40000 
	甲醇分公司库房
	2016-9-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	每条700MM共4条--甲醇分公司仪表车间甲醇合成装置增加闪蒸汽回收系统技改

	8包浮子液位计|HG20160725001M26

	序号
	需求组织
	物资编码
	物资描述（含名称、型号规格、主要技术参数和配置、材质等）
	计量单位
	数量
	索引号（申请号）
	资金渠道
	预算金额
	交货地点
	交货时间
	承诺交货时间
	付款方式
	响应有效期
	备注

	1
	煤化工
	########
	浮子液位计 型号UHZ-10 侧装式 L=1600MM 压力1.0MPA 密度Ρ-1.16G/CM3 法兰DN25 304
	只
	1 
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	8000 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃水系统运行管理中心8月份计划

	9包不锈钢针型阀|HG20160725001M27

	序号
	需求组织
	物资编码
	物资描述（含名称、型号规格、主要技术参数和配置、材质等）
	计量单位
	数量
	索引号（申请号）
	资金渠道
	预算金额
	交货地点
	交货时间
	承诺交货时间
	付款方式
	响应有效期
	备注

	1
	煤化工
	########
	不锈钢针型阀 J61Y-320 DN6 316L   
	台
	10 
	110021167 
	007_IO_煤化工_生产
	3346 
	甲醇分公司库房
	2016-9-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇分公司动力车间锅炉取样系统阀门，每台锅炉安装14台，四台锅炉总计64台。

	2
	煤化工
	########
	穿板接头 G1/2寸 Q235B+ZN
	件
	14
	110021167 
	007_IO_煤化工_生产
	2800 
	甲醇分公司库房
	2016-9-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇分公司仪表车间甲醇合成装置增加闪蒸汽回收系统技改

	3
	煤化工
	########
	穿板接头 G3/4寸 Q235B+ZN
	件
	4
	110021167 
	007_IO_煤化工_生产
	800 
	甲醇分公司库房
	2016-9-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇分公司仪表车间甲醇合成装置增加闪蒸汽回收系统技改

	4 
	煤化工
	########
	卡套直通焊接终端接头 FTФ8-1/2寸 304SS CL150
	件
	2
	110021167 
	007_IO_煤化工_生产
	400 
	甲醇分公司库房
	2016-9-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇分公司仪表车间甲醇合成装置增加闪蒸汽回收系统技改

	5 
	煤化工
	########
	内螺纹球阀 G1/2寸 CL150 304SS
	件
	2
	110021167 
	007_IO_煤化工_生产
	600 
	甲醇分公司库房
	2016-9-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇分公司仪表车间甲醇合成装置增加闪蒸汽回收系统技改

	6 
	煤化工
	########
	气源球阀 G1/2寸（F）-Φ8(钢制卡套 FERRULE) 304SS CL150
	件
	2
	110021167 
	007_IO_煤化工_生产
	800 
	甲醇分公司库房
	2016-9-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇分公司仪表车间甲醇合成装置增加闪蒸汽回收系统技改

	7 
	煤化工
	########
	气源球阀 Φ8(钢制卡套 FERRULE) 304SS CL150
	件
	2
	110021167 
	007_IO_煤化工_生产
	600 
	甲醇分公司库房
	2016-9-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇分公司仪表车间甲醇合成装置增加闪蒸汽回收系统技改

	8 
	煤化工
	########
	液压油管快速接头 阳头M16*1.5 阴头M10*1.5 70MPA 304
	套
	5
	110021167 
	007_IO_煤化工_生产
	1200 
	甲醇分公司库房
	2016-9-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇电气16.7-液压拉马接头损坏、漏油修旧处理

	9 
	煤化工
	########
	直通卡套接头 GPX00062100 Φ6-Φ6 材质PVDF-RU-6
	件
	5
	110021167 
	007_IO_煤化工_生产
	1500 
	甲醇分公司库房
	2016-9-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇分公司仪表车间仪表分析班

	10
	煤化工
	10039442
	仪表专用直通终端接头 1/2*Φ10
	件
	20
	110021037
	009_IO_煤化工_烯烃
	700 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	11
	煤化工
	10309154
	仪表保温箱专用门把手 MS303-1
	件
	10
	110021037
	007_IO_煤化工_生产
	100 
	甲醇分公司库房
	2016-9-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	12
	煤化工
	10456198
	快插接头 Φ8MM软管-1/4吋NPT(M)直通接头 316SS
	件
	323
	110021037
	009_IO_煤化工_烯烃
	13889 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	13
	煤化工
	10456199
	快插接头 Φ6MM软管直通中间接头 316SS
	件
	150
	110021037
	009_IO_煤化工_烯烃
	3450 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	14
	煤化工
	10456343
	气源软管 Φ6*1.0 PU气源软管
	件
	201
	110021037
	009_IO_煤化工_烯烃
	156780 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	15
	煤化工
	10487681
	拷贝林小接头 304 XTSZXCL005
	件
	76
	110021037
	009_IO_煤化工_烯烃
	18000 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	16
	煤化工
	10487682
	拷贝林大接头 304 XTSZXCL004
	件
	4
	110021037
	009_IO_煤化工_烯烃
	800 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	17
	煤化工
	10490574
	气源球阀 Φ16 双卡套 1.0MPA 304
	件
	10
	110021037
	009_IO_煤化工_烯烃
	8000 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	18
	煤化工
	10490575
	终端接头 Φ16 卡套式 1.0MPA 304
	件
	20
	110021037
	009_IO_煤化工_烯烃
	2400 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	19
	煤化工
	10490576
	气源球阀 1/2吋-Φ10 双卡套 1.0MPA 304
	件
	10
	110021037
	009_IO_煤化工_烯烃
	8000 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	20
	煤化工
	10490577
	气源球阀 1/2吋-1/4吋 双卡套 1.0MPA 304
	件
	10
	110021037
	009_IO_煤化工_烯烃
	8000 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	21
	煤化工
	10490660
	快插接头 快插接头 Φ6中间接头 快插侧位塑料
	件
	30
	110021037
	009_IO_煤化工_烯烃
	3000 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	22
	煤化工
	10490661
	快插接头 Φ8中间接头 快插侧位塑料
	件
	30
	110021037
	009_IO_煤化工_烯烃
	3000 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	23
	煤化工
	10490662
	快插接头 Φ6-Φ8异径接头 快插侧位塑料
	件
	30
	110021037
	009_IO_煤化工_烯烃
	3000 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	24
	煤化工
	10493947
	卡套式直通中间接头 316SS 卡套内径Φ10（与Φ10紫铜管配套使用）
	件
	320
	110021037
	007_IO_煤化工_生产
	38400 
	甲醇分公司库房
	2016-9-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	25
	煤化工
	10493956
	紫铜管 T2 Φ10*1 M型 GB/T1527
	千克
	550
	110021037
	007_IO_煤化工_生产
	18000 
	甲醇分公司库房
	2016-9-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	26
	煤化工
	10493854
	专用快速接头 Φ8-M20*1.75 黄铜
	件
	3
	110021037
	007_IO_煤化工_生产
	600 
	甲醇分公司库房
	2016-9-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	10包双卡套直通终端接头|HG20160725001M28

	序号
	需求组织
	物资编码
	物资描述（含名称、型号规格、主要技术参数和配置、材质等）
	计量单位
	数量
	索引号（申请号）
	资金渠道
	预算金额
	交货地点
	交货时间
	承诺交货时间
	付款方式
	响应有效期
	备注

	1
	煤化工
	########
	双卡套直通终端接头 1/2寸 NPT(M)-1/2寸 OD 316SS 6000PSI   进口
	件
	10
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	1560 
	烯烃一分公司库房
	2016-10-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间 要求进口

	2 
	煤化工
	########
	卡套式直通终端接头 1/4 NPT(M)-Φ8 O.D 316SS 6000PSI   进口
	件
	10
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	1000 
	烯烃一分公司库房
	2016-10-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间 要求进口

	3 
	煤化工
	########
	终端接头 1/4NPT转Φ8直角 316SS
	件
	10
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	2000 
	烯烃一分公司库房
	2016-10-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间 要求进口

	11包PEEK管|HG20160725001M29

	序号
	需求组织
	物资编码
	物资描述（含名称、型号规格、主要技术参数和配置、材质等）
	计量单位
	数量
	索引号（申请号）
	资金渠道
	预算金额
	交货地点
	交货时间
	承诺交货时间
	付款方式
	响应有效期
	备注

	1
	煤化工
	########
	PEEK管 Ф0.01英寸（黑色）  离子色谱仪ICS1100 DIONEX美国戴安
	件
	100
	110021167 
	008_IO_煤化工_基建
	3346 
	甲醇分公司库房
	2016-10-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	2
	煤化工
	########
	PEEK管 Ф0.02英寸（橙色）  离子色谱仪ICS1100 DIONEX美国戴安
	件
	100
	110021167 
	008_IO_煤化工_基建
	4000 
	甲醇分公司库房
	2016-10-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	3
	煤化工
	########
	PEEK管 Ф0.03英寸（绿色）  离子色谱仪ICS1100 DIONEX美国戴安
	件
	100
	110021167 
	008_IO_煤化工_基建
	5000 
	甲醇分公司库房
	2016-10-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	4
	煤化工
	########
	PH电极 ASP3251-100-4M
	台
	2
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	800 
	甲醇分公司库房
	2016-10-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	5
	煤化工
	########
	接头 24305  离子色谱仪ICS1100 DIONEX美国戴安
	件
	50
	110021167 
	008_IO_煤化工_基建
	2000 
	甲醇分公司库房
	2016-10-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	6
	煤化工
	########
	接头 43275  离子色谱仪ICS1100 DIONEX美国戴安
	件
	50
	110021167 
	008_IO_煤化工_基建
	2000 
	甲醇分公司库房
	2016-10-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	7
	煤化工
	########
	接头 46888  离子色谱仪ICS1100 DIONEX美国戴安
	件
	50
	110021167 
	008_IO_煤化工_基建
	2000 
	甲醇分公司库房
	2016-10-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	8
	煤化工
	########
	接头 62980  离子色谱仪ICS1100 DIONEX美国戴安
	件
	50
	110021167 
	008_IO_煤化工_基建
	2000 
	甲醇分公司库房
	2016-10-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	9
	煤化工
	########
	空气过滤器 LC136  纯水机RESERVOIR 25L 英国埃尔格
	件
	1
	110021167 
	008_IO_煤化工_基建
	2000 
	甲醇分公司库房
	2016-10-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	10
	煤化工
	########
	离子纯化柱 LC226  纯水机MICRA机型 英国埃尔格
	件
	2
	110021167 
	008_IO_煤化工_基建
	12000 
	甲醇分公司库房
	2016-10-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	11
	煤化工
	########
	色谱柱柱温箱 DT-230A 3258689  离子色谱仪ICS1100 天津东康
	件
	1
	110021167 
	008_IO_煤化工_基建
	4000 
	甲醇分公司库房
	2016-10-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	12
	煤化工
	########
	移液器吸头 RT-L1000 768/盒 17002922  离子色谱仪ICS1100 瑞士梅特勒
	件
	3
	110021167 
	008_IO_煤化工_基建
	2800 
	甲醇分公司库房
	2016-10-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	##
	煤化工
	########
	移液器吸头 RT-L5000 192/盒 17002937  离子色谱仪ICS1100 瑞士梅特勒
	件
	6
	110021167 
	008_IO_煤化工_基建
	5400 
	甲醇分公司库房
	2016-10-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	##
	煤化工
	########
	主电源继电器 部件号 613-03763 附带28CM拉杆  熔融指数分析HAAKE PCR 630
	件
	1
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	1800 
	烯烃一分公司库房
	2016-10-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	12包便携式气体检测仪|HG20160725001M30

	序号
	需求组织
	物资编码
	物资描述（含名称、型号规格、主要技术参数和配置、材质等）
	计量单位
	数量
	索引号（申请号）
	资金渠道
	预算金额
	交货地点
	交货时间
	承诺交货时间
	付款方式
	响应有效期
	备注

	1
	煤化工
	########
	便携式气体检测仪 检测甲醛含量0-100PPM 环境温度-30-50摄氏度 压力700-1300HPA 湿度10%-90% 防护等级IP66/67 抗电磁干扰
	台
	2
	110021167 
	007_IO_煤化工_生产
	12000 
	甲醇分公司库房
	2016-10-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	2
	煤化工
	########
	便携式气体检测仪 检测甲烷含量0-100%LEL 温度-20—50摄氏度 压力700—1300毫巴 外壳防护等级IP67
	台
	2
	110021167 
	007_IO_煤化工_生产
	8000 
	甲醇分公司库房
	2016-10-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	3
	煤化工
	########
	便携式气体检测仪 检测氢气含量0-100%LEL 环境条件 温度-20—50摄氏度 压力700—1300毫巴 外壳防护等级IP67
	台
	1
	110021167 
	007_IO_煤化工_生产
	6000 
	甲醇分公司库房
	2016-10-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	4
	煤化工
	########
	便携式气体检测仪 检测氧含量 0-25VOL.% 环境温度-30-50摄氏度 压力700-1300HPA 湿度10%-90% 防护等级IP66/67 抗电磁干扰
	台
	5
	110021167 
	007_IO_煤化工_生产
	25000 
	甲醇分公司库房
	2016-10-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	13包一体化孔板差压流量计|HG20160725001M31

	序号
	需求组织
	物资编码
	物资描述（含名称、型号规格、主要技术参数和配置、材质等）
	计量单位
	数量
	索引号（申请号）
	资金渠道
	预算金额
	交货地点
	交货时间
	承诺交货时间
	付款方式
	响应有效期
	备注

	1
	煤化工
	########
	一体化孔板差压流量计 介质脱盐水 流量2000KG/H 压力0.5MPA 温度40℃ 带五阀组 304SS LCD显示 管道等级CL150
	只
	2
	110021167 
	007_IO_煤化工_生产
	16000 
	甲醇分公司库房
	2016-9-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇分公司仪表车间甲醇合成装置增加闪蒸汽回收系统技改

	14包铠装热电阻|HG20160725001M32

	序号
	需求组织
	物资编码
	物资描述（含名称、型号规格、主要技术参数和配置、材质等）
	计量单位
	数量
	索引号（申请号）
	资金渠道
	预算金额
	交货地点
	交货时间
	承诺交货时间
	付款方式
	响应有效期
	备注

	1
	煤化工
	10495756
	铠装热电阻 锥型 支 =200MM 围0-150℃ .4MPA 套Ф6MM 套材料304SS 保护套管锥形 体钻孔 兰连接
	只
	2
	110021167 
	007_IO_煤化工_生产
	1600 
	甲醇分公司库房
	2016-9-20
	甲醇分公司仪表车间甲醇合成装置增加闪蒸汽回收系统技改
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇分公司仪表车间甲醇合成装置增加闪蒸汽回收系统技改

	2
	煤化工
	10495478
	热电偶 K型 铠装 Φ5MM 长度5M M16*1.5
	件
	10
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	10000 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-20
	烯烃仪表车间（二套）
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间（二套）

	3
	煤化工
	10495632
	热电阻 双支 PT100 Φ10MM 长度115MM 连接螺纹NPT1/2 尾线1000MM 尾线带金属保护套
	件
	2
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	1800 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-20
	烯烃仪表车间（二套）
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间（二套）

	4
	煤化工
	10495631
	热电阻 双支 PT100 Φ10MM 长度142MM 连接螺纹M20*1.5 尾线1000MM 尾线带金属保护套
	件
	2
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	1600 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-20
	烯烃仪表车间（二套）
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间（二套）

	5
	煤化工
	10495634
	热电阻 双支 PT100 Φ10MM 长度30MM 连接螺纹M16*1.5 尾线1000MM 尾线带金属保护套
	件
	2
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	2000 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-20
	烯烃仪表车间（二套）
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间（二套）

	6
	煤化工
	10495633
	热电阻 双支 PT100 Φ8MM 长度50MM 连接螺纹M16*1.5 尾线1050MM 尾线带金属保护套
	件
	2
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	1200 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-20
	烯烃仪表车间（二套）
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间（二套）

	7
	煤化工
	10396939
	轴瓦热电阻 T-WZPK2-010 铠装式 2PT100 Φ6*18 304SS 双支 6头 引线长7M带2个压紧垫片 剥皮灌密封胶 L=8M
	只
	20
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	4200 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-20
	烯烃仪表车间
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间

	15包双金属温度计|HG20160725001M33

	序号
	需求组织
	物资编码
	物资描述（含名称、型号规格、主要技术参数和配置、材质等）
	计量单位
	数量
	索引号（申请号）
	资金渠道
	预算金额
	交货地点
	交货时间
	承诺交货时间
	付款方式
	响应有效期
	备注

	1
	煤化工
	########
	双金属温度计 WSS-301 0-100℃ 精度1.5级 L=100MM IP65 M16*1.5 304SS
	只
	4
	110021167 
	007_IO_煤化工_生产
	1820 
	甲醇分公司库房
	2016-9-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇分公司聚甲醛车间-甲醛工段VP-153水环真空泵

	2
	煤化工
	########
	双金属温度计 WSS-481 0-100℃ Φ8 L＝75 M27*2 精度1.5级
	只
	6
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	1800 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃一分公司动力二车间16.8

	3
	煤化工
	########
	双金属温度计 WSS-481 0-300℃ Φ8 L＝200 M27*2 精度1.5级
	只
	4
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	1600 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃一分公司动力二车间16.8

	4
	煤化工
	########
	双金属温度计 WSS-481 量程0-100℃ 表盘Φ100万向型 壳体材质304SS 精度1.5级 法兰标准AMSE B16.5 DN40 CL.150 RF 材质316SS 锥形套管长度Φ34-28 材质316SS 外保护套管长度120/40 NPT1/2 元件Φ6 材质316SS
	只
	4
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	2000 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃一分公司动力二车间8月物资计划

	5
	煤化工
	########
	双金属温度计 WSS-481 量程0-550℃ 表盘Φ100万向型 壳体材质304SS 精度1.5级 法兰标准AMSE B16.5 DN40 CL.150 RF 材质316SS 锥形套管Φ34-28 材质316SS 外保护套管长度425/175 NPT1/2 元件Φ6 材质316SS
	只
	2
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	1000 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃一分公司动力二车间8月物资计划

	16包不锈钢压力表|HG20160725001M34

	序号
	需求组织
	物资编码
	物资描述（含名称、型号规格、主要技术参数和配置、材质等）
	计量单位
	数量
	索引号（申请号）
	资金渠道
	预算金额
	交货地点
	交货时间
	承诺交货时间
	付款方式
	响应有效期
	备注

	1
	煤化工
	########
	不锈钢压力表 YTF-100 0-4.0MPA 精度1.6级
	块
	1
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	133 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃合成车间2016.8

	2
	煤化工
	########
	电接点压力表 YX-60 0-10MPA
	块
	1
	110021167 
	007_IO_煤化工_生产
	116 
	甲醇分公司库房
	2016-9-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇分公司仪表车间仪表四班

	3
	煤化工
	########
	防震压力表 –100-50KPA 表盘直径100MM 精度等级5.0 螺纹规格NPT1/2寸 材质316L
	件
	1
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	800 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃一分公司丙烯一车间8月计划

	4
	煤化工
	########
	防震压力表 测量范围0-400MPA 螺纹规格DN20*14 精度等级100
	件
	1
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	1000 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃一分公司丙烯一车间8月计划

	5
	煤化工
	########
	隔膜耐震压力表 YTNP-100HF2B 0-1MPA 1.5级 夹套法兰DN80*50 150LB RF 法兰材质316L+PTFE B16.5 ASME 隔膜材质哈式合金C 带过压保护
	块
	2
	110021167 
	007_IO_煤化工_生产
	2800 
	甲醇分公司库房
	2016-9-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇分公司聚甲醛车间-甲醛工段P-256

	6
	煤化工
	########
	隔膜压力表 YTP-100HF2B 0-0.6MPA 1.5级 夹套法兰DN80*50 ASME B16.5 2寸150LB RF 法兰材质304SS 隔膜材质316SS IP65
	块
	4
	110021167 
	007_IO_煤化工_生产
	1940 
	甲醇分公司库房
	2016-9-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇分公司聚甲醛车间-甲醛工段P-131

	7
	煤化工
	########
	耐震压力表 YTN-100 0.6MPA
	块
	2
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	199 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃一分公司动力二车间8月物资计划

	8
	煤化工
	########
	耐震压力表 YTN-100 1.6MPA
	块
	2
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	210 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃一分公司动力二车间8月物资计划

	9
	煤化工
	########
	普通压力表 YN-150 精度1.5级 量程0-0.06MPA 法兰尺寸密封面DN40 径向型 国产 隔膜接液材质HC-276 表壳304 填充液耐-27.7℃低温 防护等级IP65 法兰标准及等级HG20592-2009 PN16RF 法兰316L 隔膜式
	件
	4
	110021167 
	007_IO_煤化工_生产
	1600 
	甲醇分公司库房
	2016-9-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇分公司动力车间脱硫

	10
	煤化工
	########
	普通压力表 YN-150 精度1.5级 量程0-0.6MPA 法兰尺寸密封面DN40 径向型 国产 隔膜接液材质HC-276 表壳304 填充液耐-27.7℃低温 防护等级IP65 法兰标准等级HG20592-2009 PN16RF 法兰316L 隔膜式
	块
	40
	110021167 
	007_IO_煤化工_生产
	8000 
	甲醇分公司库房
	2016-9-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇分公司动力车间脱硫

	11
	煤化工
	########
	普通压力表 YN-150 精度1.5级 量程0-1.0MPA 法兰尺寸密封面DN40 径向型 国产 隔膜接液材质HC-276 表壳304 填充液耐-27.7℃低温 防护等级IP65 法兰标准等级HG20592-2009 PN16RF 法兰316L 隔膜式
	件
	6
	110021167 
	007_IO_煤化工_生产
	1200 
	甲醇分公司库房
	2016-9-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇分公司动力车间脱硫

	12
	煤化工
	########
	普通压力表 YN-150 精度1.5级 量程0-1.6MPA 法兰尺寸密封面DN40 径向型 国产 隔膜接液材质HC-276 表壳304 填充液耐-27.7℃低温 防护等级IP65 法兰标准等级HG20592-2009 PN16RF 法兰316L 隔膜式
	块
	8
	110021167 
	007_IO_煤化工_生产
	2400 
	甲醇分公司库房
	2016-9-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇分公司动力车间脱硫

	13
	煤化工
	########
	压力表 YB-100 0-0.4MPA 精度0.25 M20-1.5
	块
	2
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	300 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃一分公司动力二车间16.8

	14
	煤化工
	########
	压力表 YB-100 0-1.6MPA 精度0.25 M20-1.5
	块
	6
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	1800 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃一分公司动力二车间16.8

	15
	煤化工
	########
	压力表 YB-100 0-16MPA 精度0.25 M20-1.5
	块
	2
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	600 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃一分公司动力二车间16.8

	16
	煤化工
	########
	压力表 YB-150 0-25MPA 精度0.25 M20-1.5
	块
	2
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	800 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃一分公司动力二车间16.8

	17
	煤化工
	########
	压力表 YB-60 0-0.4MPA 精度2.5 M14-1.5 GB/T1226-2010
	块
	4
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	1600 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃一分公司动力二车间8月物资计划

	18
	煤化工
	########
	压力表 YEF-100H 0.4MPA 1.5级 防护等IP65 过程连接1/2吋 NPT 外壳材料304SS 测量元件316SS
	块
	7
	110021167 
	007_IO_煤化工_生产
	1190 
	甲醇分公司库房
	2016-9-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇分公司聚甲醛车间-甲醛工段VP-153

	19
	煤化工
	########
	压力表 YTF-100 0-0.4MPA 精度等级1.6 接口尺寸1/2NPT 304
	块
	3
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	900 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃合成车间2016.8

	20
	煤化工
	########
	压力表 YTF-100 0-1.0MPA 精度等级1.6 接口尺寸1/2NPT 304
	块
	2
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	400 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃合成车间2016.8

	21
	煤化工
	########
	压力表 YTF-100 0-1.6MPA 精度等级1.6 接口尺寸1/2NPT 304
	块
	1
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	180 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃合成车间2016.8

	17包本特利探头|HG20160725001M35

	序号
	需求组织
	物资编码
	物资描述（含名称、型号规格、主要技术参数和配置、材质等）
	计量单位
	数量
	索引号（申请号）
	资金渠道
	预算金额
	交货地点
	交货时间
	承诺交货时间
	付款方式
	响应有效期
	备注

	1
	煤化工
	########
	本特利探头 330106-00-04-10-02-05   BENTLY
	件
	3 
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	18000 
	烯烃一分公司库房
	2016-10-20
	烯烃仪表车间
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间

	2
	煤化工
	########
	本特利探头 330171-00-28-10-01-05   BENTLY
	件
	2 
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	8000 
	烯烃一分公司库房
	2016-10-20
	烯烃仪表车间（二套）
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间（二套）

	3
	煤化工
	########
	机组轴瓦温度探头 L1=2000MM L2=8M 金属头Φ3.1 PT100 双支 铠装 无安装卡   DITTMER
	件
	5 
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	30000 
	烯烃一分公司库房
	2016-10-20
	烯烃仪表车间
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间

	4
	煤化工
	########
	前置放大器 NEAVDA 3300 XL NSV 7 METRE SYSTEM P/N 330980-71-05   本特利
	只
	1 
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	4340 
	烯烃一分公司库房
	2016-10-20
	烯烃仪表车间（二套）
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间（二套）

	5
	煤化工
	########
	探头 330851-02-000-070-50-01-05 Φ25   BENTLY
	件
	1 
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	5000 
	烯烃一分公司库房
	2016-10-20
	烯烃仪表车间
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间

	6
	煤化工
	########
	位移传感器 LVDT TD-1G 测量范围0-100MM 三线制 高温型   无锡市河埒传感器有限公司
	台
	3 
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	10560 
	烯烃一分公司库房
	2016-10-20
	烯烃仪表车间
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间

	7
	煤化工
	########
	位移传感器 LVDT TD-1G 测量范围0-150MM 三线制 高温型   无锡市河埒传感器有限公司
	台
	3 
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	10500 
	烯烃一分公司库房
	2016-10-20
	烯烃仪表车间
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间

	8
	煤化工
	########
	位移探头 330106-00-06-05-02-00/8MM   BENTLY
	件
	1 
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	6000 
	烯烃一分公司库房
	2016-10-20
	烯烃仪表车间
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间

	9
	煤化工
	########
	位移探头 330901-00-40-10-02-05?部件编号P7964A4589-05   BENTLY
	只
	1 
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	6000 
	烯烃一分公司库房
	2016-10-20
	烯烃仪表车间（二套）
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间（二套）

	10
	煤化工
	########
	压力传感器 编号025W28678-006 0-300PSIS 1/2寸-20 UNF-2A SAE EXTERNAL PORT INPUT 4.75-5.25VDC CLASS 2 OUTPUT RATIOMETRIC 0.5-4.5V DC   约克（YORK）
	台
	1 
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	5000 
	烯烃一分公司库房
	2016-10-20
	烯烃仪表车间
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间

	11
	煤化工
	########
	压力传感器 编号025W28678-112 6-74 PSIS 1/2寸-20 UNF-2A SAE EXTERNAL PORT INPUT 4.75-5.25VDC CLASS 2 OUTPUT RATIOMETRIC 0.5-4.5V DC   约克（YORK）
	台
	1 
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	5000 
	烯烃一分公司库房
	2016-10-20
	烯烃仪表车间
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间

	12
	煤化工
	########
	液位开关（传感器） 9A1-A11A-005 MAGNETROL 序列号 643466-02-004
	个
	1 
	110021167 
	007_IO_煤化工_生产
	7425 
	甲醇分公司库房
	2016-10-20
	甲醇分公司仪表车间仪表四班
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇分公司仪表车间仪表四班

	13
	煤化工
	########
	液位开关（传感器） 9A1-A11A-008 MAGNETROL 序列号 643466-01-004
	个
	1 
	110021167 
	007_IO_煤化工_生产
	7425 
	甲醇分公司库房
	2016-10-20
	甲醇分公司仪表车间仪表四班
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇分公司仪表车间仪表四班

	14
	煤化工
	########
	振动探头 330103-00-04-20-02-05   BENTLY
	件
	2 
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	12000 
	烯烃一分公司库房
	2016-10-20
	烯烃仪表车间
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间

	15
	煤化工
	########
	振动探头 330103-11-16-10-02-05   BENTLY
	件
	1 
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	4000 
	烯烃一分公司库房
	2016-10-20
	烯烃仪表车间
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间

	16
	煤化工
	########
	振动探头 330901-00-90-10-02-05 部件编号P7964A4590-05   BENTLY
	只
	1 
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	6000 
	烯烃一分公司库房
	2016-10-20
	烯烃仪表车间（二套）
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间（二套）

	17
	煤化工
	########
	轴瓦温度探头 PT100双支 铠装 L1=1500MM L2=10M 金属头Φ4.8 无安装卡   DITTMER
	只
	5 
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	30750 
	烯烃一分公司库房
	2016-10-20
	烯烃仪表车间
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间

	18
	煤化工
	########
	轴位移探头 330704-000-060-10-02-00   BENTLY
	件
	1 
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	6000 
	烯烃一分公司库房
	2016-10-20
	烯烃仪表车间
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间

	19
	煤化工
	########
	转速传感器 SZCB-01 M16*1 丝长120MM 配带插头及引线
	台
	1 
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	500 
	烯烃一分公司库房
	2016-10-20
	烯烃仪表车间
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间

	20
	煤化工
	########
	转速探头 G-100-02-01 CS-1 带7米延长线   江苏河埒
	件
	3 
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	3000 
	烯烃一分公司库房
	2016-10-20
	烯烃仪表车间（二套）
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间（二套）

	21
	煤化工
	########
	转速探头 T-03S   南京汽轮电机有限公司
	台
	2 
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	1800 
	烯烃一分公司库房
	2016-10-20
	烯烃仪表车间
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间

	22
	煤化工
	########
	状态监测器 1900/65A-00-00-10-00-00   BENTLY
	台
	1 
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	8000 
	烯烃一分公司库房
	2016-10-20
	烯烃仪表车间（二套）
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间（二套）

	23
	煤化工
	10183309
	火检探头 C7035A  1023  U.V.SENSOR  RAINTIGHJ   MIN.AMBIENT  0℉   HONEYWELL  1885  DOUG CAS DRIVE   MPLS.MN 55422
	台
	2
	110021037
	007_IO_煤化工_生产
	2317 
	甲醇分公司库房
	2016-10-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	24
	煤化工
	10301730
	本特利探头 P/N 330104-00-12-10-02-05   本特利
	只
	2
	110021037
	007_IO_煤化工_生产
	6228 
	甲醇分公司库房
	2016-10-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	25
	煤化工
	10466777
	流速液位传感器 DTFX1020 PVC 安装支架不锈钢 流速精度 2% 液位精度 ±0.25% 流速0.021M/S-4.5M/S 双向 液位0-2M 0-60℃水温 电缆 30M IP68   上海迪纳声科技股份有限公司
	台
	3
	110021037
	008_IO_煤化工_基建
	6000
	甲醇分公司库房
	2016-10-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	26
	煤化工
	10493926
	射频导纳液位计传感器探杆 测量探杆量程0-4000MM  FM151-C1EARJA3B1A E+H
	只
	1
	110021037
	007_IO_煤化工_生产
	6000 
	甲醇分公司库房
	2016-10-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	18包比调仪|HG20160725001M36

	序号
	需求组织
	物资编码
	物资描述（含名称、型号规格、主要技术参数和配置、材质等）
	计量单位
	数量
	索引号（申请号）
	资金渠道
	预算金额
	交货地点
	交货时间
	承诺交货时间
	付款方式
	响应有效期
	备注

	1
	煤化工
	########
	比调仪 RWF55.50A9 240V 2A   SIEMENS   SIEMENS
	台
	1
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	30000 
	烯烃一分公司库房
	2016-10-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇分公司仪表车间仪表四班

	2
	煤化工
	########
	气缸密封组件 122HV7019 SERVICE SET 零件号64440890 机组编号100002   西门子
	件
	1
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	8000 
	烯烃一分公司库房
	2016-10-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间

	3
	煤化工
	########
	气缸密封组件 122HV7219 SERVICE SET CONSISTING OF 零件号63047390 机组编号100003   西门子
	件
	1
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	6000 
	烯烃一分公司库房
	2016-10-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间

	4
	煤化工
	########
	数据线 6ES7 972-0CB20-0XA0   西门子
	根
	1
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	3240 
	烯烃一分公司库房
	2016-10-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃电气车间8月物资计划

	5
	煤化工
	########
	双作用定位器 6DR5020-0EN03-0AA0   西门子
	只
	4
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	39200 
	烯烃一分公司库房
	2016-10-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间 法国制造 提供原产地证明

	6
	煤化工
	########
	限位开关 3SE5250-0CC05   西门子
	只
	16
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	6400 
	烯烃一分公司库房
	2016-10-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃电气车间8月物资计划

	19包CPU控制板|HG20160725001M37

	序号
	需求组织
	物资编码
	物资描述（含名称、型号规格、主要技术参数和配置、材质等）
	计量单位
	数量
	索引号（申请号）
	资金渠道
	预算金额
	交货地点
	交货时间
	承诺交货时间
	付款方式
	响应有效期
	备注

	1
	煤化工
	########
	CPU控制板 JH00-4DI/16RO  布袋除尘器LCR12/10 江苏欧兰森环境设备有限公司
	件
	1 
	110021167 
	007_IO_煤化工_生产
	2000 
	甲醇分公司库房
	2016-10-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	2
	煤化工
	########
	安全栅 MTL5074 PC  FRR01-DCS-BAR04柜内附件
	件
	12 
	110021167 
	007_IO_煤化工_生产
	8400 
	甲醇分公司库房
	2016-10-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇分公司仪表车间聚甲醛富艺技改

	3
	煤化工
	########
	测温枪 FLUKE 62MINI IR THERMOMETER 输出<1MW 波长 630-670NM 符合 CFR 1040.10
	台
	1 
	110021167 
	007_IO_煤化工_生产
	800 
	甲醇分公司库房
	2016-10-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇分公司合成二车间

	4
	煤化工
	########
	差压开关 表头D4-67-B-XFM 双毛细管 长度1.5M 连接法兰尺寸1寸 膜盒材质317L 开关动作值50PIS   ASHCROFT
	只
	1 
	110021167 
	007_IO_煤化工_生产
	6500 
	甲醇分公司库房
	2016-10-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇分公司仪表车间仪表四班

	5
	煤化工
	########
	磁性液位开关 UQK-BK-C 触点容量 220V/0.3A 防爆标志 DⅡCT6   烟台东润仪表有限公司
	只
	2 
	110021167 
	007_IO_煤化工_生产
	1120 
	甲醇分公司库房
	2016-10-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇分公司仪表车间仪表三班

	6
	煤化工
	########
	弹簧 订货号THTV-E2731 执行机构型号JEAW17S   台湾进典工业股份有限公司
	件
	6 
	110021167 
	007_IO_煤化工_生产
	3600 
	甲醇分公司库房
	2016-10-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇分公司仪表车间仪表四班

	7
	煤化工
	########
	阀门填料 PAKING KIT DN1600   ORBINOX
	件
	2 
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	600 
	烯烃一分公司库房
	2016-10-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间

	8
	煤化工
	########
	火检光纤 FE-EP-C92
	件
	10 
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	28800 
	烯烃一分公司库房
	2016-10-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间

	9
	煤化工
	########
	接近开关 B368M-E7252CX/HL U=20—250V4C I=1000MA
	台
	10 
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	4000 
	烯烃一分公司库房
	2016-10-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间

	10
	煤化工
	########
	雷达液位计变送器 3301HA1H1N5AM0310RAI1M1C1S4 0-2800MM 法兰尺寸4吋 150LB RF 316LSS 带导波杆  雷达液位计3301HA1H1N 罗斯蒙特
	件
	1 
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	40000 
	烯烃一分公司库房
	2016-10-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间（二套）

	11
	煤化工
	########
	连接电缆 XM6FCA0060NC   MTS
	千米
	####
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	240 
	烯烃一分公司库房
	2016-10-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间 6米一根，共4根

	12
	煤化工
	########
	全站仪镜头 有棱镜测量精度 ±（2MM+2PPM*读数） 有棱镜测距测程 5000M 测距速度 小于0.9秒 标准模式测程 0.3M-500M  TOPCON OS602G TOPCON
	件
	1 
	110021167 
	008_IO_煤化工_基建
	8000 
	甲醇分公司库房
	2016-10-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	13
	煤化工
	########
	全站仪主板 角度测量精度 2" 测距速度 小于0.9秒 内存 500M+4G储存 补偿方式 双轴补偿/液体式 补偿范围 ±6′WINDOWS CE操作系统  TOPCON OS602G TOPCON
	件
	1 
	110021167 
	008_IO_煤化工_基建
	6000 
	甲醇分公司库房
	2016-10-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	14
	煤化工
	########
	全站仪主板 角度测量精度 2" 测距速度 小于0.9秒 内存 500M+4G储存 补偿方式 双轴补偿/液体式 补偿范围 ±6′WINDOWS CE操作系统  TOPCON OS602G TOPCON
	件
	1 
	110021167 
	008_IO_煤化工_基建
	8000 
	甲醇分公司库房
	2016-10-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	15
	煤化工
	########
	时控开关 KG-316T AC220V
	只
	5 
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	304 
	烯烃一分公司库房
	2016-10-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃电气车间8月物资计划

	16
	煤化工
	########
	时序控制器 时序控制器 DMK-3CSA-12 供电 220VAC 输出通道1-12路 通道输出电压24VDC 时序间隔可调
	件
	1 
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	3000 
	烯烃一分公司库房
	2016-10-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间

	17
	煤化工
	########
	手持式红外线测温仪 -20℃~200℃ 希玛AR882
	台
	1 
	110021167 
	007_IO_煤化工_生产
	250 
	甲醇分公司库房
	2016-10-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇分公司原料车间

	18
	煤化工
	########
	数显温度控制仪 XMT-288FC型   杭州华立仪表有限公司
	只
	1 
	110021167 
	007_IO_煤化工_生产
	1900 
	甲醇分公司库房
	2016-10-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇电气2016.8-301B变电所5#主变显示溢出损坏更换

	19
	煤化工
	########
	伺服阀 SV1-10/16/050/6/EX NO：2174176   EMG
	只
	1 
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	58000 
	甲醇分公司库房
	2016-10-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间

	20
	煤化工
	########
	速度计电路板 THERMO DK-13-40-YY-A-C1-M600   美国热电
	件
	1 
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	3000 
	甲醇分公司库房
	2016-10-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间

	21
	煤化工
	########
	氧化锆变送器 ZZPAZRM4-A000   苏州兰炼富士仪表有限公司
	件
	1 
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	4000 
	甲醇分公司库房
	2016-10-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间

	22
	煤化工
	########
	液晶显示屏 元件号LQ050Q5DR01 M 0900045  热成像仪TI55FT 福禄克
	只
	1 
	110021167 
	007_IO_煤化工_生产
	6000 
	甲醇分公司库房
	2016-10-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇电气2016.8-热成像仪显示屏更换

	23
	煤化工
	########
	截止阀 1/2吋 SS-6DBSW8T-G 石墨填料 316SS 压力等级6000PSI 540℃ 对焊
	只
	9 
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	35640 
	烯烃一分公司库房
	2016-10-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃一分公司动力一车间2016.8

	24
	煤化工
	########
	电源 MODEL:SYN-100-S24 AC:INPUT:176-264V 50HZ DC:OUTPUT:24V/5A   西安恩泽电子科技有限公司
	件
	4 
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	1000 
	烯烃一分公司库房
	2016-10-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间

	25
	煤化工
	########
	模块  6ES7-195-7HB00-0XA0 西门子 PLC控制柜KG6 平顶山中选控制有限公司
	块
	2 
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	1520 
	烯烃一分公司库房
	2016-10-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间（二套）

	26
	煤化工
	########
	温度控制器  BWY(WTYK)-803ATH 变压器SFZ-16000/35 杭州华立仪表有限公司
	件
	3 
	110021167 
	007_IO_煤化工_生产
	2728 
	甲醇分公司库房
	2016-10-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇电气2016.8-301变电所3#主变油载表计校验不合格更换、6#主变本体及油载表计损坏更换

	27
	煤化工
	10466772
	衬胶蝶阀 8吋 150LB 双作用 对夹式软密封 旋转角度90度 阀板材质 316L 含2个快插接头 1/4吋-Φ6OD 1个阀位反馈带指示 1个气缸
	台
	4
	110021037
	009_IO_煤化工_烯烃
	24000 
	烯烃一分公司库房
	2016-10-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	28
	煤化工
	10487585
	气控阀 I-DE-88055865-00-3503723 5.5-10.0BAR 180℃   GEMU
	件
	3
	110021037
	007_IO_煤化工_生产
	36000 
	甲醇分公司库房
	2016-10-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	20包超纯水发生器|HG20160725001M38

	序号
	需求组织
	物资编码
	物资描述（含名称、型号规格、主要技术参数和配置、材质等）
	计量单位
	数量
	索引号（申请号）
	资金渠道
	预算金额
	交货地点
	交货时间
	承诺交货时间
	付款方式
	响应有效期
	备注

	1
	煤化工
	########
	超纯水发生器 水源为自来水产水量 1000L/H 出水电阻值 15-18MΩ\CM 出水电导率 <300US/CM
	台
	1 
	110021167 
	008_IO_煤化工_基建
	22170 
	甲醇分公司库房
	2016-10-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	2
	煤化工
	10430343
	酒精喷灯燃烧实验装置 ZT-517 200*35*35
	台
	1
	110021037
	008_IO_煤化工_基建
	12000
	甲醇分公司库房
	2016-10-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	3
	煤化工
	10493975
	循环冷却器 温度调节范围-10℃-常温 精度±2℃ 密闭式循环 水箱容积不小于20L
	件
	1
	110021037
	008_IO_煤化工_基建
	12000 
	甲醇分公司库房
	2016-10-20
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	22包转子流量计|HG20160725001M41

	序号
	需求组织
	物资编码
	物资描述（含名称、型号规格、主要技术参数和配置、材质等）
	计量单位
	数量
	索引号（申请号）
	资金渠道
	预算金额
	交货地点
	交货时间
	承诺交货时间
	付款方式
	响应有效期
	备注

	1
	煤化工
	########
	转子流量计 介质CS2 量程0-500KG/H 0.8MPA(A) 20℃ 24VDC 4-20MA+HART IP65 EXIAIICT4 电气接口1/2吋NPT(F) 350FT0200
	只
	1 
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	13000 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃气化车间8月月计划

	1
	煤化工
	10493891
	转子流量计 200-400KG/H 入口压力0.63MPA 入口温度10℃ 过程接口2吋 ASTM B16.5 RF 150CL 管线尺寸2吋 SCH10S ASTM A312GR.TP304L 150CL
	件
	2
	110021037
	009_IO_煤化工_烯烃
	20000 
	烯烃一分公司库房
	2016-9-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	23包电磁阀|HG20160725001M43

	序号
	需求组织
	物资编码
	物资描述（含名称、型号规格、主要技术参数和配置、材质等）
	计量单位
	数量
	索引号（申请号）
	资金渠道
	预算金额
	交货地点
	交货时间
	承诺交货时间
	付款方式
	响应有效期
	备注

	1
	煤化工
	########
	电磁阀 CAT.NO 8257214.8001 两位两通 24VDC IP65  ESV-X433B04 BUSCHJOST
	个
	1
	110021167 
	007_IO_煤化工_生产
	1255 
	甲醇分公司库房
	2016-10-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇分公司仪表车间仪表四班

	2
	煤化工
	########
	电磁阀 G551B401 MO   ASCO
	件
	2
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	4000 
	烯烃一分公司库房
	2016-10-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间

	3
	煤化工
	########
	电磁振打控制器 DCZD-HL
	件
	1
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	3000 
	烯烃一分公司库房
	2016-10-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃电气车间8月物资计划

	4
	煤化工
	########
	阀门套件 C44276720   SMC
	套
	2
	110021167 
	007_IO_煤化工_生产
	2400 
	甲醇分公司库房
	2016-10-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	甲醇分公司仪表车间仪表四班

	5
	煤化工
	########
	放大器 EIL100-F03-L   SMC
	件
	4
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	4800 
	烯烃一分公司库房
	2016-10-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间

	6
	煤化工
	########
	排气阀 AQ2000   SMC
	件
	5
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	6000 
	烯烃一分公司库房
	2016-10-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间

	7
	煤化工
	########
	气动阀 VPA742-1-04A MANPRESS 0.2-1MPA PILOT PPESS0.2-1MPA   SMC
	件
	2
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	4000 
	烯烃一分公司库房
	2016-10-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间

	8
	煤化工
	########
	速关油电磁阀 EEXDIIC T424VDC 48W S3F2SA1HH2BDS081 0—19BAR 20MM   MAXSEAL
	件
	1
	110021167 
	009_IO_煤化工_烯烃
	3000 
	烯烃一分公司库房
	2016-10-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	烯烃仪表车间（二套）

	9
	煤化工
	10414609
	电磁阀 WTB-2-M6GH-5 24VDC 400KPA   高砂电气工业TAKASAGO ELECTRIC
	只
	3
	110021037
	008_IO_煤化工_基建
	1920 
	甲醇分公司库房
	2016-10-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	10
	煤化工
	10493927
	电磁阀 SY7120-5DZD-01-F1 两位单电控直接配管型 额定电压24VDC 导线引出方式 带插头 带指示灯及过电压保护回路  WCF.AH.00 SMC
	件
	1
	110021037
	007_IO_煤化工_生产
	1500 
	甲醇分公司库房
	2016-10-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	24包电动控制阀|HG20160725001M45

	序号
	需求组织
	物资编码
	物资描述（含名称、型号规格、主要技术参数和配置、材质等）
	计量单位
	数量
	索引号（申请号）
	资金渠道
	预算金额
	交货地点
	交货时间
	承诺交货时间
	付款方式
	响应有效期
	备注

	1
	煤化工
	10492245
	电动控制阀 10吋 150CL WCB 电机功率50HZ电压380伏 防爆等级不低于EEXDⅡT4 防护等级不低于IP68 电动阀控制电源为DC 24V
	台
	1
	110021037
	009_IO_煤化工_烯烃
	12000 
	烯烃一分公司库房
	2016-10-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	25包速度计|HG20160725001M46

	序号
	需求组织
	物资编码
	物资描述（含名称、型号规格、主要技术参数和配置、材质等）
	计量单位
	数量
	索引号（申请号）
	资金渠道
	预算金额
	交货地点
	交货时间
	承诺交货时间
	付款方式
	响应有效期
	备注

	1
	煤化工
	10490612
	速度计 介质 煤粉 3.8-4.5MPA 80℃ 管线尺吋 2.5吋 0-15M 含一次表及二次表
	件
	1
	110021037
	009_IO_煤化工_烯烃
	100000 
	烯烃一分公司库房
	2016-11-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	26包便携式红外线测温仪|HG20160725001M49

	序号
	需求组织
	物资编码
	物资描述（含名称、型号规格、主要技术参数和配置、材质等）
	计量单位
	数量
	索引号（申请号）
	资金渠道
	预算金额
	交货地点
	交货时间
	承诺交货时间
	付款方式
	响应有效期
	备注

	1
	煤化工
	10031792
	便携式红外线测温仪 FLUKE 62MINI THERMOMER
	台
	1
	110021037
	007_IO_煤化工_生产
	741 
	甲醇分公司库房
	2016-10-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	2
	煤化工
	10243116
	开关 KFM2-100HZ/33282 80A KFM2-100HZ/33282 80A
	个
	3
	110021037
	007_IO_煤化工_生产
	2010 
	甲醇分公司库房
	2016-10-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	3
	煤化工
	10328062
	安全栅 MS1-33EX0-T  X-433挤出机 TURCK（德国图尔克）
	台
	1
	110021037
	007_IO_煤化工_生产
	4380 
	甲醇分公司库房
	2016-10-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	4
	煤化工
	10328441
	测振仪 AR63A   希玛
	台
	1
	110021037
	007_IO_煤化工_生产
	1300 
	甲醇分公司库房
	2016-10-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	5
	煤化工
	10329292
	数字转速表 H7CX-R11
	台
	1
	110021037
	007_IO_煤化工_生产
	1260 
	甲醇分公司库房
	2016-10-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	6
	煤化工
	10343382
	漏液开关 HK1/2-100
	只
	1
	110021037
	007_IO_煤化工_生产
	2860 
	甲醇分公司库房
	2016-10-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	7
	煤化工
	10371011
	给煤机控制器 EWVD-15 220VAC 50HZ 灵敏度0.5MV/V-3.5MV/V 最大输出33MV   徐州森瑞
	台
	1
	110021037
	007_IO_煤化工_生产
	18923 
	甲醇分公司库房
	2016-10-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	8
	煤化工
	10379618
	便携式测振仪 VM-63Q
	只
	1
	110021037
	007_IO_煤化工_生产
	5400 
	甲醇分公司库房
	2016-10-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	9
	煤化工
	10389431
	卡套三通接头 嵌入式 Φ10 O.D KFT10N-00   SMC中国有限公司
	件
	5
	110021037
	008_IO_煤化工_基建
	250 
	甲醇分公司库房
	2016-10-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	10
	煤化工
	10403236
	气动开关蝶阀 执行机构 NKT-63DA 阀座型号NKTD671X-16 DN50对夹式 带反馈开关   NAKATA
	台
	3
	110021037
	007_IO_煤化工_生产
	2820 
	甲醇分公司库房
	2016-10-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	11
	煤化工
	10412125
	DPM板 备件号 2021798-001   上海昂索分析仪器技术有限公司
	台
	1
	110021037
	007_IO_煤化工_生产
	34920 
	甲醇分公司库房
	2016-10-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	12
	煤化工
	10433500
	绝压变送器 PMP75-AAA2HB1TDGAA 范围0-1000MBAR ABS 输出4-20MA+HATA E+H   E+H
	台
	1
	110021037
	007_IO_煤化工_生产
	19165.00002
	甲醇分公司库房
	2016-10-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	13
	煤化工
	10473958
	液位开关 FCO1   深圳万讯自控股份有限公司
	只
	2
	110021037
	007_IO_煤化工_生产
	1900
	甲醇分公司库房
	2016-10-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	14
	煤化工
	10488005
	信号隔离器 MIK502E-C0CC 电源24V 输入4-20MA 2路输出4-20MA
	件
	4
	110021037
	008_IO_煤化工_基建
	480 
	甲醇分公司库房
	2016-10-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	15
	煤化工
	10490648
	工控机主板 S104/SX340  COD在线监测仪XH-9005C 河北先河环保科技有限公司
	只
	4
	110021037
	008_IO_煤化工_基建
	4800 
	甲醇分公司库房
	2016-10-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	16
	煤化工
	10493835
	蠕动泵管  FLEX001 氨氮在线监测仪RENQ-Ⅳ 江苏锐泉环保技术有限公司
	根
	3
	110021037
	008_IO_煤化工_基建
	2400 
	甲醇分公司库房
	2016-10-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	17
	煤化工
	10493837
	电极  NH500/TC 氨氮分析仪TCUA111/15120051 德国肖特WTW
	个
	1
	110021037
	008_IO_煤化工_基建
	600 
	甲醇分公司库房
	2016-10-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	18
	煤化工
	10493838
	电极膜  MCNH500/TC 氨氮分析仪TCUA111/15120051 德国肖特WTW
	盒
	2
	110021037
	008_IO_煤化工_基建
	900 
	甲醇分公司库房
	2016-10-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	19
	煤化工
	10493941
	PH电极连接电缆 CYK10-A05 5M每根   E+H
	只
	2
	110021037
	007_IO_煤化工_生产
	2000 
	甲醇分公司库房
	2016-10-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	20
	煤化工
	10493944
	电池 BP7235 3500MAH 7.2V SERIALNO1498013  LLUKE-741B FLUKE
	件
	3
	110021037
	007_IO_煤化工_生产
	900 
	甲醇分公司库房
	2016-10-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	21
	煤化工
	10493945
	电池 3-DM-180 额定电压6V 额定容量180AH 长260MM 宽180MM 高247MM
	只
	2
	110021037
	007_IO_煤化工_生产
	600 
	甲醇分公司库房
	2016-10-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	22
	煤化工
	10490050
	质量流量计传感器 OPTIMASS 1300C S50   科隆
	件
	1
	110021037
	007_IO_煤化工_生产
	90000 
	甲醇分公司库房
	2016-10-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
	　

	28包速关油电磁阀|HG20160725001M48

	序号
	需求组织
	物资编码
	物资描述（含名称、型号规格、主要技术参数和配置、材质等）
	计量单位
	数量
	索引号（申请号）
	资金渠道
	预算金额
	交货地点
	交货时间
	承诺交货时间
	付款方式
	响应有效期
	备注

	1
	煤化工
	速关油电磁阀
	品牌：MAXSEAL  THOMPSON VALVES DORSET ENGLAND BH17 7EF BAS01ATEX2436X ， Eex d IIC T6 Ta(-40℃ to 40℃)，Eex d IIC T4 Ta(-40℃ to 90℃) 110VDC 40W PART No：S3F2SA1HH1DDW048 Pressure Range ：0 ～19 Bar NOMINAL DIA 20MM(详见数据表)
	台
	5
	　
	009_IO_煤化工_烯烃
	480000 
	烯烃一分公司库房
	2016-11-30
	　
	总金额为5万元人民币（含)以上的，货到验收合格后付90%，留10%为质保金；总金额为5万元人民币以下的，付款方式为货到验收合格后付100%。
	60天
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