关于空调参数的说明

物资公司：

麦垛山煤矿11月25日上报空调1台，型号：RF26W/SD 10P，电源：380V 3N-50Hz，制冷量：26KW,功率：10.5KW,压缩机：全封闭涡旋式，室内机和室外机距离6M。

麦垛山煤矿

二零一六年十一月三十日