**一包：电动阀门用控制箱 JHB20160825- YD002**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **需求组织** | **物资编码** | **物资描述（含名称、型号规格、主要技术参数和配置、材质等）** | **计量单位** | **数量** | **索引号（申请号）** | **资金渠道** | **预算金额** | **交货地点** | **交货时间** | **承诺交货时间** | **付款方式** | **响应有效期** |
| 1 | 双马煤矿筹建处 | 10424827 | 矿用隔爆型电动阀门用控制箱 KXBC-3\*15/660(380)DZ 电源电压660V 50HZ 控制电压36V 额定电流15A 防爆等级IP55 | 台 | 6 | 110021216 | 生产 | 162000 | 双马煤矿筹建处 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 | 60天 |

**二包：球阀 JHB20160825- YD003**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **需求组织** | **物资编码** | **物资描述（含名称、型号规格、主要技术参数和配置、材质等）** | **计量单位** | **数量** | **索引号（申请号）** | **资金渠道** | **预算金额** | **交货地点** | **交货时间** | **承诺交货时间** | **付款方式** | **响应有效期** |
| 1 | 羊场湾矿 | 10048106 | 球阀 Q11F-16 DN15/GB/T8464 | 只 | 300 | 110021270 | 生产 | 5807 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 2 | 羊场湾矿 | 10048107 | 球阀 Q11F-16 DN20/GB/T8464 | 只 | 500 | 110021270 | 生产 | 14919 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 3 | 羊场湾矿 | 10124389 | 闸阀 Z44T-16 DN200/GB/T12234 | 只 | 4 | 110021270 | 生产 | 4200 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 4 | 羊场湾矿 | 10349893 | 闸阀 Z45X-16 DN200/GB/T12234 | 只 | 2 | 110021270 | 生产 | 1560 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 5 | 羊场湾矿 | 10358822 | 闸阀 Z45X-16 DN250/GB/T12234 | 只 | 2 | 110021270 | 生产 | 4600 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 6 | 灵武矿区水电分公司 | 10349900 | 排气阀 FGP4X-16 DN200/GB/T12235 | 只 | 1 | 110021270 | 生产 | 4760 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 7 | 灵武矿区水电分公司 | 10408011 | 球阀 Q11F-16 DN32/GB/T8464 PPR | 只 | 50 | 110021270 | 生产 | 2400 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 8 | 灵武矿区水电分公司 | 10291770 | 闸阀 Z41H-16 DN50/GB/T12234 | 只 | 5 | 110021270 | 生产 | 1900 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 9 | 灵武矿区水电分公司 | 10124972 | 闸阀 Z41T-10 DN80/GB/T12234 | 只 | 3 | 110021270 | 生产 | 1080 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 10 | 枣泉煤矿 | 10048437 | 球阀 Q11F-16 DN50/GB/T8464 | 只 | 20 | 110021270 | 生产 | 1225 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 11 | 枣泉煤矿 | 10006115 | 闸阀 Z44T-16 DN100/GB/T12234 | 只 | 10 | 110021270 | 生产 | 3600 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 12 | 梅花井煤矿 | 10268746 | 蝶阀 D341X-16 DN150/GB/T12238 | 只 | 4 | 110021270 | 生产 | 1320 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 13 | 梅花井煤矿 | 10291381 | 蝶阀 D341X-16 DN50/GB/T12238 | 只 | 3 | 110021270 | 生产 | 361 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 14 | 梅花井煤矿 | 10239901 | 蝶阀 D341X-16 DN80/GB/T12238 | 只 | 5 | 110021270 | 生产 | 1053 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 15 | 梅花井煤矿 | 10051281 | 排污阀 Z44H-16 DN40/GB/T9092 | 只 | 10 | 110021270 | 生产 | 3600 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 16 | 梅花井煤矿 | 10356722 | 圆盘式疏水阀 CS29H-16P DN15 304 GB/T12251-89 | 只 | 3 | 110021270 | 生产 | 1260 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 17 | 梅花井煤矿 | 10356721 | 圆盘式疏水阀 CS29H-16P DN20 304 GB/T12251-89 | 只 | 3 | 110021270 | 生产 | 1320 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 18 | 梅花井煤矿 | 10356720 | 圆盘式疏水阀 CS29H-16P DN25 304 GB/T12251-89 | 只 | 3 | 110021270 | 生产 | 1380 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 19 | 清水营煤矿 | 10245783 | 截止阀 J11T-16DN32/GB/T12235 | 只 | 13 | 110021270 | 生产 | 411 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 20 | 清水营煤矿 | 10305455 | 球阀Q11F-16DN20/GB/T8464 PPR | 只 | 55 | 110021270 | 生产 | 385 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 21 | 清水营煤矿 | 10253510 | 球阀Q11F-16DN63/GB/T8464 PPR | 只 | 6 | 110021270 | 生产 | 240 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 22 | 清水营煤矿 | 10444971 | 止回阀 H42H-16C DN80/GB/T12238 | 只 | 6 | 110021270 | 生产 | 2940 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 23 | 石槽村煤矿筹建处 | 10106505 | 对夹式蝶阀 D71X-16DN80/GB/T12238 | 只 | 4 | 110021270 | 生产 | 480 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 24 | 石槽村煤矿筹建处 | 10303010 | 对夹式蝶阀 D71X-16DN100/WCB/GB/T12238 | 只 | 10 | 110021270 | 生产 | 1500 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 25 | 石槽村煤矿筹建处 | 10024446 | 截止阀 J41H-16DN20/GB/T12235 | 只 | 80 | 110021270 | 生产 | 16099 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 26 | 石槽村煤矿筹建处 | 10367868 | 截止阀 J41H-16 DN15 WCB/GB/T12235 | 只 | 80 | 110021270 | 生产 | 12800 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 27 | 石槽村煤矿筹建处 | 10289351 | 截止阀 J41H-16 DN25 WCB/GB/T12235 | 只 | 60 | 110021270 | 生产 | 9002 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 28 | 石槽村煤矿筹建处 | 10011329 | 闸阀 Z15T-16 DN15/GB/T12234 | 只 | 300 | 110021270 | 生产 | 4496 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 29 | 红石湾煤矿筹建处 | 10124971 | 闸阀 Z41T-10 DN65/GB/T12234 | 只 | 20 | 110021270 | 生产 | 4400 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 30 | 红石湾煤矿筹建处 | 10124763 | 闸阀 Z41T-16 DN40/GB/T12234 | 只 | 5 | 110021270 | 生产 | 625 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 31 | 红石湾煤矿筹建处 | 10124762 | 闸阀 Z41T-16DN32/GB/T12234 | 只 | 80 | 110021270 | 生产 | 6400 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 32 | 红石湾煤矿筹建处 | 10318611 | 闸阀 Z41H-16 DN20 | 只 | 40 | 110021270 | 生产 | 2340 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 33 | 金凤煤矿筹建处 | 10385960 | 逆止阀 H41H-16 DN125/GB/T12238 | 只 | 5 | 110021270 | 基建 | 7500 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 34 | 金凤煤矿筹建处 | 10266859 | 逆止阀 H44T-16 DN100/GB/T12238 | 只 | 10 | 110021270 | 基建 | 5334 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 35 | 金凤煤矿筹建处 | 10021793 | 球阀 Q11F-16 DN25/GB/T8464 | 只 | 30 | 110021270 | 基建 | 669 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 36 | 金凤煤矿筹建处 | 10270194 | 球阀 Q11F-16CDN32/GB/T8464 | 只 | 30 | 110021270 | 基建 | 1113 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 37 | 金凤煤矿筹建处 | 10124387 | 闸阀 Z44T-16 DN125/GB/T12234 | 只 | 5 | 110021270 | 基建 | 2990 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 38 | 宁东洗煤厂 | 10312304 | 安全阀 A27W-10T DN65/GB/T12241 | 只 | 4 | 110021270 | 生产 | 11880 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 39 | 宁东洗煤厂 | 10331865 | 安全阀 A28X-16T/DN32/GB/T12241 | 只 | 4 | 110021270 | 生产 | 3040 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 40 | 宁东洗煤厂 | 10276829 | 不锈钢球阀 Q11F-16DN40/GB/T8464 | 只 | 100 | 110021270 | 生产 | 8417 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 41 | 宁东洗煤厂 | 10374222 | 弹簧式安全阀 A28K-16T DN40\GB/T12241流道直径28MM 整定压力0.88MPA适用压力≤200℃ 适用介质 油气 | 只 | 2 | 110021270 | 生产 | 0 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 42 | 宁东洗煤厂 | 10391212 | 电控液动浆液阀 Z273X-10 DN500/GB/T12234 配套全部附件 | 只 | 1 | 110021270 | 生产 | 12670 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 43 | 宁东洗煤厂 | 10285325 | 蝶阀 D71X-10P DN100/GB/T12238 | 只 | 20 | 110021270 | 生产 | 2157 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 44 | 宁东洗煤厂 | 10285324 | 蝶阀 D71X-10P DN80/GB/T12238 | 只 | 20 | 110021270 | 生产 | 2400 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 45 | 宁东洗煤厂 | 10340778 | 蝶阀 D71X-16 DN50/GB/T12238 | 只 | 30 | 110021270 | 生产 | 1500 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 46 | 宁东洗煤厂 | 10245783 | 截止阀 J11T-16 DN32/GB/T12235 | 只 | 50 | 110021270 | 生产 | 1580 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 47 | 宁东洗煤厂 | 10269883 | 截止阀 J41H-16C DN125 WCB GB/T12235 | 只 | 3 | 110021270 | 生产 | 3117 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 48 | 宁东洗煤厂 | 10294339 | 截止阀 J41H-16C DN50/GB/T12235 | 只 | 3 | 110021270 | 生产 | 864 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 49 | 宁东洗煤厂 | 10305255 | 耐磨刀阀 ZM73X-10 DN250/GB/T12234 | 只 | 8 | 110021270 | 生产 | 20200 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 50 | 宁东洗煤厂 | 10206379 | 耐磨刀阀 ZM73X-10 DN350/GB/T12234 | 只 | 2 | 110021270 | 生产 | 8600 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 51 | 宁东洗煤厂 | 10282232 | 逆止阀 H14H-10TDN15/GB/T12238 | 只 | 10 | 110021270 | 生产 | 300 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 52 | 宁东洗煤厂 | 10048437 | 球阀 Q11F-16 DN50/GB/T8464 | 只 | 60 | 110021270 | 生产 | 3675 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 53 | 宁东洗煤厂 | 10319539 | 手动耐磨刀型闸阀 KZ73X-16 DN300/GB/T12234 | 只 | 4 | 110021270 | 生产 | 10600 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 54 | 宁东洗煤厂 | 10303428 | 铜球阀 Q11F-16T DN15/GB/T8464 | 只 | 60 | 110021270 | 生产 | 2160 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 55 | 宁东洗煤厂 | 10354945 | 铜球阀 Q11F-16T DN25/GB/T8464 | 只 | 60 | 110021270 | 生产 | 1140 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 56 | 宁东洗煤厂 | 10387934 | 闸阀 PZ673X-10C DN250/GB/T12234 | 只 | 3 | 110021270 | 生产 | 9300 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 57 | 宁东洗煤厂 | 10000922 | 闸阀 Z15T-16 DN40/GB/T12234 | 只 | 100 | 110021270 | 生产 | 4436 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 58 | 宁东洗煤厂 | 10027140 | 闸阀 Z15T-16 DN50/GB/T12234 | 只 | 60 | 110021270 | 生产 | 3000 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 59 | 宁东洗煤厂 | 10048436 | 闸阀 Z41H-16 DN100/GB/T12234 | 只 | 5 | 110021270 | 生产 | 3750 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 60 | 宁东洗煤厂 | 10124706 | 闸阀 Z41T-10 DN100/GB/T12234 | 只 | 6 | 110021270 | 生产 | 3000 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 61 | 宁东洗煤厂 | 10361395 | 闸阀 Z41T-10 DN150/GB/T12234 | 只 | 6 | 110021270 | 生产 | 4500 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 62 | 宁东洗煤厂 | 10006114 | 闸阀 Z44T-16 DN50/GB/T12234 | 只 | 3 | 110021270 | 生产 | 540 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 63 | 宁东洗煤厂 | 10267831 | 闸阀 Z45T-10 DN50/GB/T12234 | 只 | 5 | 110021270 | 生产 | 1177 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 64 | 宁东洗煤厂 | 10376343 | 止回阀 H41H-16 DN150/GB/T12238 | 只 | 4 | 110021270 | 生产 | 4676 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 65 | 双马煤矿筹建处 | 10253494 | 球阀 Q11F-16DN20/GB/T8464 PPR | 只 | 20 | 110021270 | 基建 | 140 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 66 | 双马煤矿筹建处 | 10253495 | 球阀 Q11F-16DN25/GB/T8464 PPR | 只 | 22 | 110021270 | 基建 | 220 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 67 | 双马煤矿筹建处 | 10253496 | 球阀 Q11F-16DN32/GB/T8464 PPR | 只 | 10 | 110021270 | 基建 | 150 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 68 | 双马煤矿筹建处 | 10253498 | 球阀 Q11F-16DN50/GB/T8464 PPR | 只 | 10 | 110021270 | 基建 | 450 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 69 | 双马煤矿筹建处 | 10023284 | 安全阀 A47H-16 DN50/GB/T12241 | 只 | 10 | 110021270 | 基建 | 7500 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 70 | 双马煤矿筹建处 | 10027167 | 止回阀 H41T-16 DN200/GB/T12238 | 只 | 6 | 110021270 | 基建 | 7800 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 71 | 双马煤矿筹建处 | 10304333 | 安全阀 A48Y-16 DN40/GB/T12241 整定压力0.7MPA 排放压力0.72MPA | 只 | 2 | 110021270 | 基建 | 1340 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 72 | 双马煤矿筹建处 | 10369457 | 安全阀 A48Y-16C DN100/GB/T12241 | 只 | 2 | 110021270 | 基建 | 3178 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 73 | 双马煤矿筹建处 | 10004630 | 底阀 H42X-2.5 DN150/GB/T12236 | 只 | 4 | 110021270 | 基建 | 1017 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 74 | 双马煤矿筹建处 | 10443867 | 浮球阀 XH-6002-0.6 DN80/GB/T8464 外螺纹 材质 黄铜 | 只 | 5 | 110021270 | 基建 | 2850 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 75 | 双马煤矿筹建处 | 10289349 | 截止阀 J41H-16 DN32/GB/T12235 WCB | 只 | 2 | 110021270 | 基建 | 440 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 76 | 双马煤矿筹建处 | 10291163 | 闸阀 Z41H-10 DN20/GB/T12234 | 只 | 8 | 110021270 | 基建 | 1216 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 77 | 双马煤矿筹建处 | 10337078 | 自动排气阀 P21X-10T DN15/GB/T12235 | 只 | 10 | 110021270 | 基建 | 250 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 78 | 任家庄煤矿 | 10321061 | 截止阀 J41H-16 DN65/GB/T12235 | 只 | 10 | 110021270 | 生产 | 4100 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 79 | 任家庄煤矿 | 10050360 | 逆止阀 H44T-16DN65/GB/T12238 | 只 | 10 | 110021270 | 生产 | 1300 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 80 | 任家庄煤矿 | 10048106 | 球阀 Q11F-16 DN15/GB/T8464 | 只 | 50 | 110021270 | 生产 | 968 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 81 | 任家庄煤矿 | 10048437 | 球阀 Q11F-16 DN50/GB/T8464 | 只 | 106 | 110021270 | 生产 | 6493 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 82 | 任家庄洗煤厂 | 10027156 | 球阀 Q11F-16DN20/GB/T8464 | 只 | 50 | 110021270 | 生产 | 1446 | 宁东仓储中心 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |

**三包：电液动浆液阀阀头 JHB20160825- YD004**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **需求组织** | **物资编码** | **物资描述（含名称、型号规格、主要技术参数和配置、材质等）** | **计量单位** | **数量** | **索引号（申请号）** | **资金渠道** | **预算金额** | **交货地点** | **交货时间** | **承诺交货时间** | **付款方式** | **响应有效期** |
| 1 | 太西洗煤厂\_一区 | 10267848 | 电液动浆液阀阀头 Z273X-10 DN150/GB/T12234 WCB | 只 | 7 | 110021270 | 生产 | 27860 | 太西洗煤厂\_一区 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 2 | 太西洗煤厂\_一区 | 10267849 | 电液动浆液阀阀头 Z273X-10 DN200/GB/T12234 WCB | 只 | 2 | 110021270 | 生产 | 8400 | 太西洗煤厂\_一区 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 3 | 太西洗煤厂\_一区 | 10016581 | 电液动耐磨浆液阀 Z273X-10 DN150/GB/T12234 WCB | 只 | 4 | 110021270 | 生产 | 14952 | 太西洗煤厂\_一区 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 4 | 太西洗煤厂\_一区 | 10006143 | 电液动耐磨浆液阀 Z273X-10 DN200/GB/T12234 WCB | 只 | 3 | 110021270 | 生产 | 12600 | 太西洗煤厂\_一区 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 5 | 太西洗煤厂\_一区 | 10206375 | 耐磨刀阀 ZM73X-10 DN150/GB/T12234 WCB | 只 | 26 | 110021270 | 生产 | 41576 | 太西洗煤厂\_一区 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 6 | 太西洗煤厂\_一区 | 10206376 | 耐磨刀阀 ZM73X-10 DN200/GB/T12234 WCB | 只 | 35 | 110021270 | 生产 | 73500 | 太西洗煤厂\_一区 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 7 | 太西洗煤厂\_一区 | 10048106 | 球阀 Q11F-16 DN15/GB/T8464 | 只 | 160 | 110021270 | 生产 | 3097 | 太西洗煤厂\_一区 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 8 | 太西洗煤厂\_一区 | 10048107 | 球阀 Q11F-16 DN20/GB/T8464 | 只 | 225 | 110021270 | 生产 | 6714 | 太西洗煤厂\_一区 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 9 | 太西洗煤厂\_一区 | 10048437 | 球阀 Q11F-16 DN50/GB/T8464 | 只 | 94 | 110021270 | 生产 | 5758 | 太西洗煤厂\_一区 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 10 | 太西洗煤厂\_一区 | 10271540 | 铜球阀 Q11H-16T DN15/GB/T8464 | 只 | 20 | 110021270 | 生产 | 720 | 太西洗煤厂\_一区 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 11 | 太西洗煤厂\_一区 | 10271541 | 铜球阀 Q11H-16T DN20/GB/T8464 | 只 | 20 | 110021270 | 生产 | 1100 | 太西洗煤厂\_一区 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 12 | 太西洗煤厂\_一区 | 10267831 | 闸阀 Z45T-10 DN50/GB/T12234 | 只 | 17 | 110021270 | 生产 | 4001 | 太西洗煤厂\_一区 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 13 | 太西洗煤厂\_一区 | 10267832 | 闸阀 Z45T-10 DN65/GB/T12234 WCB | 只 | 17 | 110021270 | 生产 | 4590 | 太西洗煤厂\_一区 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 14 | 太西洗煤厂\_一区 | 10267845 | 闸阀 Z45T-10 DN100/GB/T12234 WCB | 只 | 49 | 110021270 | 生产 | 26456 | 太西洗煤厂\_一区 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 15 | 太西洗煤厂\_一区 | 10277655 | 闸阀 Z45T-10 DN125/GB/T12234 | 只 | 3 | 110021270 | 生产 | 1728 | 太西洗煤厂\_一区 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 16 | 太西洗煤厂\_一区 | 10266859 | 逆止阀 H44T-16 DN100/GB/T12238 | 只 | 3 | 110021270 | 生产 | 1600 | 太西洗煤厂\_一区 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 17 | 太西洗煤厂\_一区 | 10218292 | 止回阀 H41T-16 DG150/GB/T12238 | 只 | 3 | 110021270 | 生产 | 1941 | 太西洗煤厂\_一区 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 18 | 乌兰煤矿 | 10292683 | 底阀 H42X-2.5DN100/GB/T12236 | 只 | 2 | 110021270 | 生产 | 300 | 乌兰煤矿 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 19 | 乌兰煤矿 | 10004630 | 底阀 H42X-2.5DN150/GB/T12236 | 只 | 2 | 110021270 | 生产 | 509 | 乌兰煤矿 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 20 | 乌兰煤矿 | 10366106 | 快速排污阀 P48H-16 DN40/GB/T9092 | 只 | 2 | 110021270 | 生产 | 420 | 乌兰煤矿 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 21 | 乌兰煤矿 | 10243621 | 快速排污阀 P48H-16 DN50/GB/T9092 | 只 | 6 | 110021270 | 生产 | 2376 | 乌兰煤矿 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 22 | 汝箕沟无烟煤分公司 | 10253494 | 球阀Q11F-16DN20/GB/T8464 PPR | 只 | 40 | 110021270 | 生产 | 280 | 汝箕沟无烟煤分公司 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 23 | 汝箕沟无烟煤分公司 | 10253495 | 球阀Q11F-16DN25/GB/T8464 PPR | 只 | 40 | 110021270 | 生产 | 400 | 汝箕沟无烟煤分公司 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 24 | 汝箕沟无烟煤分公司 | 10048106 | 球阀 Q11F-16 DN15/GB/T8464 | 只 | 180 | 110021270 | 生产 | 3484 | 汝箕沟无烟煤分公司 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 25 | 汝箕沟无烟煤分公司 | 10048107 | 球阀 Q11F-16 DN20/GB/T8464 | 只 | 150 | 110021270 | 生产 | 4476 | 汝箕沟无烟煤分公司 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 26 | 汝箕沟无烟煤分公司 | 10047787 | 球阀 Q11F-16 DN25/GB/T8464 | 只 | 50 | 110021270 | 生产 | 1714 | 汝箕沟无烟煤分公司 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 27 | 汝箕沟无烟煤分公司 | 10047428 | 球阀 Q11F-16 DN40/GB/T8464 | 只 | 86 | 110021270 | 生产 | 5040 | 汝箕沟无烟煤分公司 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 28 | 汝箕沟无烟煤分公司 | 10048437 | 球阀 Q11F-16 DN50/GB/T8464 | 只 | 50 | 110021270 | 生产 | 3063 | 汝箕沟无烟煤分公司 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 29 | 汝箕沟无烟煤分公司 | 10254544 | 双活接球阀 Q11F-16DN25/GB/T8464铜合金 | 只 | 40 | 110021270 | 生产 | 2075 | 汝箕沟无烟煤分公司 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |
| 30 | 汝箕沟无烟煤分公司 | 10426480 | 双活接球阀 Q11F-16DN20/GB/T8464 PVC | 只 | 40 | 110021270 | 生产 | 2000 | 汝箕沟无烟煤分公司 | 2016-09-25 |  | 货到验收合格后付90%，留10%质保金1年 |  |