## 合计
序号 | 物料编码 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 工厂 | 备注
1 | 10001193 | 钢芯铝绞线\LGJ-70 | 千克 | 10 | ZN01
2 | 10001193 | 钢芯铝绞线\LGJ-70 | 千克 | 10 | ZN05
3 | 10001193 | 钢芯铝绞线\LGJ-70 | 千克 | 30 | ZN09
4 | 10018392 | 不锈钢喉箍\φ25-38 | 个 | 500 | ZN01
5 | 10018392 | 不锈钢喉箍\φ25-38 | 个 | 2500 | ZN09
6 | 10032145 | 电焊机电缆\YH-95mm2 | 米 | 300 | ZN01
7 | 10032145 | 电焊机电缆\YH-95mm2 | 米 | 100 | ZN05
8 | 10032145 | 电焊机电缆\YH-95mm2 | 米 | 100 | ZN07
9 | 10032145 | 电焊机电缆\YH-95mm2 | 米 | 300 | ZN09
10 | 10034040 | 电缆绕线盘\25m\220V\50A\3 | 盘 | 30 | ZN01
11 | 10034040 | 电缆绕线盘\25m\220V\50A\3 | 盘 | 10 | ZN05
12 | 10034040 | 电缆绕线盘\25m\220V\50A\3 | 盘 | 5 | ZN07
13 | 10034040 | 电缆绕线盘\25m\220V\50A\3 | 盘 | 35 | ZN09
14 | 10056126 | 焊把线\25mm2 | 米 | 100 | ZN01
15 | 10056126 | 焊把线\25mm2 | 米 | 100 | ZN05
16 | 10056126 | 焊把线\25mm2 | 米 | 100 | ZN07
17 | 10056126 | 焊把线\25mm2 | 米 | 400 | ZN09
18 | 10093307 | 铝合金人字梯\升降式 5m\国产 | 架 | 10 | ZN01
19 | 10093307 | 铝合金人字梯\升降式 5m\国产 | 架 | 10 | ZN05
20 | 10093307 | 铝合金人字梯\升降式 5m\国产 | 架 | 10 | ZN09
21 | 10120245 | 塑料绝缘控制电缆\KVV\0.45/0.75kV\3×1.5mm2 | 米 | 200 | ZN01
22 | 10120245 | 塑料绝缘控制电缆\KVV\0.45/0.75kV\3×1.5mm2 | 米 | 100 | ZN05
23 | 10120245 | 塑料绝缘控制电缆\KVV\0.45/0.75kV\3×1.5mm2 | 米 | 100 | ZN07
24 | 10120245 | 塑料绝缘控制电缆\KVV\0.45/0.75kV\3×1.5mm2 | 米 | 600 | ZN09
25 | 10120335 | 塑料绝缘控制电缆\KVVP2-22\0.45/0.75kV\4×1.5mm2 | 米 | 1000 | ZN01
26 | 10120335 | 塑料绝缘控制电缆\KVVP2-22\0.45/0.75kV\4×1.5mm2 | 米 | 200 | ZN05
27 | 10120335 | 塑料绝缘控制电缆\KVVP2-22\0.45/0.75kV\4×1.5mm2 | 米 | 200 | ZN07
28 | 10120335 | 塑料绝缘控制电缆\KVVP2-22\0.45/0.75kV\4×1.5mm2 | 米 | 600 | ZN09
29 | 10124950 | 铁路信号锁\40mm 内六角 | 把 | 250 | ZN09
30 | 10129126 | 网线\超5类 | 米 | 5000 | ZN01
31 | 10129126 | 网线\超5类 | 米 | 5000 | ZN05
32 | 10129126 | 网线\超5类 | 米 | 1000 | ZN07
33 | 10129126 | 网线\超5类 | 米 | 9000 | ZN09
34 | 10137685 | 验电笔\FLUKE-1ACⅡ 100-1000V | 支 | 50 | ZN01
35 | 10137685 | 验电笔\FLUKE-1ACⅡ 100-1000V | 支 | 20 | ZN05
36 | 10137685 | 验电笔\FLUKE-1ACⅡ 100-1000V | 支 | 80 | ZN09
37 | 10154384 | 重型橡套软电缆\YC\0.45/0.75kV\3×2.5+1×1.5mm2 | 米 | 200 | ZN01
38 | 10154384 | 重型橡套软电缆\YC\0.45/0.75kV\3×2.5+1×1.5mm2 | 米 | 100 | ZN05
39 | 10154384 | 重型橡套软电缆\YC\0.45/0.75kV\3×2.5+1×1.5mm2 | 米 | 100 | ZN07
40 | 10154384 | 重型橡套软电缆\YC\0.45/0.75kV\3×2.5+1×1.5mm2 | 米 | 600 | ZN09
41 | 10154417 | 重型橡套软电缆\YC\1kV\3×16mm2+1×10mm2 | 米 | 700 | ZN01
42 | 10154417 | 重型橡套软电缆\YC\1kV\3×16mm2+1×10mm2 | 米 | 100 | ZN05
43 | 10154417 | 重型橡套软电缆\YC\1kV\3×16mm2+1×10mm2 | 米 | 100 | ZN07
44 | 10154417 | 重型橡套软电缆\YC\1kV\3×16mm2+1×10mm2 | 米 | 600 | ZN09
45 | 10201265 | 矿用聚氯乙烯护套电力电缆\MYJV\0.6/1kV\3×2.5+1×2.5mm2 | 米 | 200 | ZN01
46 | 10201265 | 矿用聚氯乙烯护套电力电缆\MYJV\0.6/1kV\3×2.5+1×2.5mm2 | 米 | 100 | ZN05
47 | 10201265 | 矿用聚氯乙烯护套电力电缆\MYJV\0.6/1kV\3×2.5+1×2.5mm2 | 米 | 100 | ZN07
48 | 10201265 | 矿用聚氯乙烯护套电力电缆\MYJV\0.6/1kV\3×2.5+1×2.5mm2 | 米 | 600 | ZN09
49 | 10205438 | 塑料布\0.8mm | 千克 | 2500 | ZN01
50 | 10205438 | 塑料布\0.8mm | 千克 | 400 | ZN05
51 | 10205438 | 塑料布\0.8mm | 千克 | 500 | ZN07
52 | 10205438 | 塑料布\0.8mm | 千克 | 2600 | ZN09
53 | 10206375 | 橡套电缆\YC 3×35+2×16 | 米 | 500 | ZN01
54 | 10206375 | 橡套电缆\YC 3×35+2×16 | 米 | 100 | ZN05
55 | 10206375 | 橡套电缆\YC 3×35+2×16 | 米 | 100 | ZN07
56 | 10206375 | 橡套电缆\YC 3×35+2×16 | 米 | 300 | ZN09
57 | 10216221 | 绝缘钢芯铝绞线\JKLGYJ-10KV 95/10 | 米 | 10 | ZN01
58 | 10216221 | 绝缘钢芯铝绞线\JKLGYJ-10KV 95/10 | 米 | 10 | ZN05
59 | 10216221 | 绝缘钢芯铝绞线\JKLGYJ-10KV 95/10 | 米 | 30 | ZN09
60 | 10470529 | 重型橡套软电缆\YCW\0.3/0.5kV\2×4mm2 | 米 | 100 | ZN01
61 | 10470529 | 重型橡套软电缆\YCW\0.3/0.5kV\2×4mm2 | 米 | 50 | ZN05
62 | 10470529 | 重型橡套软电缆\YCW\0.3/0.5kV\2×4mm2 | 米 | 50 | ZN07
63 | 10470529 | 重型橡套软电缆\YCW\0.3/0.5kV\2×4mm2 | 米 | 300 | ZN09
64 | 10644513 | 高效水性清洗剂\IX66-4\25Kg | 桶 | 325 | ZN01
65 | 10644513 | 高效水性清洗剂\IX66-4\25Kg | 桶 | 5 | ZN05
66 | 10644513 | 高效水性清洗剂\IX66-4\25Kg | 桶 | 5 | ZN07
67 | 10644513 | 高效水性清洗剂\IX66-4\25Kg | 桶 | 15 | ZN09
68 | 10644521 | 安全清洗剂\WT69\20L | 桶 | 50 | ZN01
69 | 10644521 | 安全清洗剂\WT69\20L | 桶 | 10 | ZN05
70 | 10644521 | 安全清洗剂\WT69\20L | 桶 | 10 | ZN07
71 | 10644521 | 安全清洗剂\WT69\20L | 桶 | 30 | ZN09
72 | 10647910 | 聚氯乙烯绝缘电线\BV\0.45/0.75kV\1×50mm2 | 米 | 10 | ZN01
73 | 10647910 | 聚氯乙烯绝缘电线\BV\0.45/0.75kV\1×50mm2 | 米 | 10 | ZN05
74 | 10647910 | 聚氯乙烯绝缘电线\BV\0.45/0.75kV\1×50mm2 | 米 | 30 | ZN09
75 | 10649782 | 电焊机电缆\YH-70mm² | 米 | 300 | ZN01
76 | 10649782 | 电焊机电缆\YH-70mm² | 米 | 100 | ZN05
77 | 10649782 | 电焊机电缆\YH-70mm² | 米 | 100 | ZN07
78 | 10649782 | 电焊机电缆\YH-70mm² | 米 | 500 | ZN09
79 | 10653734 | 电焊机电缆\YH-120mm2 | 米 | 100 | ZN01
80 | 10653734 | 电焊机电缆\YH-120mm2 | 米 | 200 | ZN09
81 | 10688545 | 聚氯乙烯绝缘护套圆电线\BVV\0.45/0.75kV\2×1.5mm2 | 米 | 200 | ZN01
82 | 10688545 | 聚氯乙烯绝缘护套圆电线\BVV\0.45/0.75kV\2×1.5mm2 | 米 | 100 | ZN05
83 | 10688545 | 聚氯乙烯绝缘护套圆电线\BVV\0.45/0.75kV\2×1.5mm2 | 米 | 100 | ZN07
84 | 10688545 | 聚氯乙烯绝缘护套圆电线\BVV\0.45/0.75kV\2×1.5mm2 | 米 | 600 | ZN09
85 | 10693802 | 波纹管\110mm\1.0MPa\PE | 米 | 500 | ZN09
86 | 10728147 | 信号电缆标\120mm×120mm×800mm\玻璃钢 | 个 | 300 | ZN09
87 | 10729009 | 光纤加强芯\55×2mm | 个 | 10000 | ZN09
88 | 10729011 | 光纤双口剥线钳\CFS-2\国产 | 把 | 10 | ZN01
89 | 10729011 | 光纤双口剥线钳\CFS-2\国产 | 把 | 5 | ZN05
90 | 10729011 | 光纤双口剥线钳\CFS-2\国产 | 把 | 10 | ZN09
91 | 10732205 | 加厚防水苫布\1×1m | 平方米 | 3000 | ZN01
92 | 10732205 | 加厚防水苫布\1×1m | 平方米 | 300 | ZN05
93 | 10732205 | 加厚防水苫布\1×1m | 平方米 | 500 | ZN07
94 | 10732205 | 加厚防水苫布\1×1m | 平方米 | 200 | ZN09
95 | 10734166 | 压力表\Y-200\200mm\1.6级\0-16MPa\M20×1.5\径向 | 块 | 10 | ZN01
96 | 10734166 | 压力表\Y-200\200mm\1.6级\0-16MPa\M20×1.5\径向 | 块 | 5 | ZN05
97 | 10734166 | 压力表\Y-200\200mm\1.6级\0-16MPa\M20×1.5\径向 | 块 | 5 | ZN07
98 | 10734166 | 压力表\Y-200\200mm\1.6级\0-16MPa\M20×1.5\径向 | 块 | 20 | ZN09
99 | 10734179 | 压力表\Y-60\60mm\2.5级\0-25MPa\M14×1.5\径向\国产 | 块 | 10 | ZN01
100 | 10734179 | 压力表\Y-60\60mm\2.5级\0-25MPa\M14×1.5\径向\国产 | 块 | 5 | ZN05
101 | 10734179 | 压力表\Y-60\60mm\2.5级\0-25MPa\M14×1.5\径向\国产 | 块 | 5 | ZN07
102 | 10734179 | 压力表\Y-60\60mm\2.5级\0-25MPa\M14×1.5\径向\国产 | 块 | 20 | ZN09
103 | 10740275 | 塑料绝缘控制电缆\KVV22\0.45/0.75kV\19×1.5mm2 | 米 | 500 | ZN01
104 | 10740275 | 塑料绝缘控制电缆\KVV22\0.45/0.75kV\19×1.5mm2 | 米 | 500 | ZN05
105 | 10740275 | 塑料绝缘控制电缆\KVV22\0.45/0.75kV\19×1.5mm2 | 米 | 200 | ZN07
106 | 10740275 | 塑料绝缘控制电缆\KVV22\0.45/0.75kV\19×1.5mm2 | 米 | 300 | ZN09
107 | 10762978 | 清洗剂\Power-kIeen\181kg/桶 | 千克 | 2000 | ZN01
108 | 10768144 | 电热水器\1.8-6L | 台 | 150 | ZN01
109 | 10774304 | 绝缘橡胶板\5mm\绿色\6kV | 千克 | 1000 | ZN01
110 | 10774304 | 绝缘橡胶板\5mm\绿色\6kV | 千克 | 200 | ZN05
111 | 10774304 | 绝缘橡胶板\5mm\绿色\6kV | 千克 | 200 | ZN07
112 | 10774304 | 绝缘橡胶板\5mm\绿色\6kV | 千克 | 600 | ZN09
113 | 10790711 | 乙炔减压器\YQE-03\0.15-1.6MPa\国产 | 件 | 10 | ZN01
114 | 10790711 | 乙炔减压器\YQE-03\0.15-1.6MPa\国产 | 件 | 5 | ZN05
115 | 10790711 | 乙炔减压器\YQE-03\0.15-1.6MPa\国产 | 件 | 5 | ZN07
116 | 10790711 | 乙炔减压器\YQE-03\0.15-1.6MPa\国产 | 件 | 20 | ZN09
117 | 10792684 | 通信缆线过轨标识\80×20×260mm\铁 | 套 | 300 | ZN09
118 | 10804546 | 塑料绝缘控制电缆\KVVP2\0.45/0.75kV\14×1.5mm2 | 米 | 500 | ZN01
119 | 10804546 | 塑料绝缘控制电缆\KVVP2\0.45/0.75kV\14×1.5mm2 | 米 | 500 | ZN05
120 | 10804546 | 塑料绝缘控制电缆\KVVP2\0.45/0.75kV\14×1.5mm2 | 米 | 200 | ZN07
121 | 10804546 | 塑料绝缘控制电缆\KVVP2\0.45/0.75kV\14×1.5mm2 | 米 | 300 | ZN09
122 | 10806358 | 高压电缆标桩\100×100×800\玻璃钢 | 件 | 300 | ZN09
123 | 10821200 | 电焊机电缆\YHD-35mm2 | 米 | 100 | ZN01
124 | 10821200 | 电焊机电缆\YHD-35mm2 | 米 | 100 | ZN05
125 | 10821200 | 电焊机电缆\YHD-35mm2 | 米 | 100 | ZN07
126 | 10821200 | 电焊机电缆\YHD-35mm2 | 米 | 300 | ZN09
127 | 10827794 | 重型橡套软电缆\YCW\0.45/0.75kV\2×2.5mm2 | 米 | 1000 | ZN01
128 | 10827794 | 重型橡套软电缆\YCW\0.45/0.75kV\2×2.5mm2 | 米 | 200 | ZN05
129 | 10827794 | 重型橡套软电缆\YCW\0.45/0.75kV\2×2.5mm2 | 米 | 200 | ZN07
130 | 10827794 | 重型橡套软电缆\YCW\0.45/0.75kV\2×2.5mm2 | 米 | 600 | ZN09
131 | 10847343 | 压力表\Y-100\1.6级\0-2.5MPa\M20×1.5\径向\国产 | 块 | 10 | ZN01
132 | 10847343 | 压力表\Y-100\1.6级\0-2.5MPa\M20×1.5\径向\国产 | 块 | 5 | ZN05
133 | 10847343 | 压力表\Y-100\1.6级\0-2.5MPa\M20×1.5\径向\国产 | 块 | 5 | ZN07
134 | 10847343 | 压力表\Y-100\1.6级\0-2.5MPa\M20×1.5\径向\国产 | 块 | 20 | ZN09
135 | 10853429 | 塑料绝缘控制电缆\KVVP2-22\0.6/1kV\10×1.5mm2 | 米 | 500 | ZN01
136 | 10853429 | 塑料绝缘控制电缆\KVVP2-22\0.6/1kV\10×1.5mm2 | 米 | 200 | ZN05
137 | 10853429 | 塑料绝缘控制电缆\KVVP2-22\0.6/1kV\10×1.5mm2 | 米 | 200 | ZN07
138 | 10853429 | 塑料绝缘控制电缆\KVVP2-22\0.6/1kV\10×1.5mm2 | 米 | 600 | ZN09
139 | 10884035 | 聚氯乙烯绝缘护套圆电线\BVV\0.45/0.75kV\2×2.5mm2 | 米 | 2000 | ZN01
140 | 10884035 | 聚氯乙烯绝缘护套圆电线\BVV\0.45/0.75kV\2×2.5mm2 | 米 | 300 | ZN05
141 | 10884035 | 聚氯乙烯绝缘护套圆电线\BVV\0.45/0.75kV\2×2.5mm2 | 米 | 200 | ZN07
142 | 10884035 | 聚氯乙烯绝缘护套圆电线\BVV\0.45/0.75kV\2×2.5mm2 | 米 | 1500 | ZN09
143 | 10884043 | 聚氯乙烯绝缘电线(红)\BV\0.45/0.75kV\1×2.5mm2 | 米 | 2000 | ZN01
144 | 10884043 | 聚氯乙烯绝缘电线(红)\BV\0.45/0.75kV\1×2.5mm2 | 米 | 2000 | ZN05
145 | 10884043 | 聚氯乙烯绝缘电线(红)\BV\0.45/0.75kV\1×2.5mm2 | 米 | 1000 | ZN07
146 | 10884043 | 聚氯乙烯绝缘电线(红)\BV\0.45/0.75kV\1×2.5mm2 | 米 | 8000 | ZN09
147 | 10884070 | 聚氯乙烯绝缘电线(黑)\BVR\0.45kV/0.75kV\25mm2 | 米 | 10 | ZN01
148 | 10884070 | 聚氯乙烯绝缘电线(黑)\BVR\0.45kV/0.75kV\25mm2 | 米 | 30 | ZN09
149 | 10893458 | 防火包\PFB-720型 | 包 | 50 | ZN01
150 | 10893458 | 防火包\PFB-720型 | 包 | 50 | ZN05
151 | 10893458 | 防火包\PFB-720型 | 包 | 50 | ZN07
152 | 10893458 | 防火包\PFB-720型 | 包 | 200 | ZN09
153 | 10981954 | 重型橡套软电缆\YC\0.3/0.5kV\3×6+1×4mm2 | 米 | 5000 | ZN01
154 | 10981954 | 重型橡套软电缆\YC\0.3/0.5kV\3×6+1×4mm2 | 米 | 300 | ZN05
155 | 10981954 | 重型橡套软电缆\YC\0.3/0.5kV\3×6+1×4mm2 | 米 | 100 | ZN07
156 | 10981954 | 重型橡套软电缆\YC\0.3/0.5kV\3×6+1×4mm2 | 米 | 600 | ZN09
157 | 10990423 | 聚氯乙烯绝缘电线\ZR-BV\0.45/0.75kV\1×16mm2 | 米 | 200 | ZN01
158 | 10990423 | 聚氯乙烯绝缘电线\ZR-BV\0.45/0.75kV\1×16mm2 | 米 | 100 | ZN05
159 | 10990423 | 聚氯乙烯绝缘电线\ZR-BV\0.45/0.75kV\1×16mm2 | 米 | 100 | ZN07
160 | 10990423 | 聚氯乙烯绝缘电线\ZR-BV\0.45/0.75kV\1×16mm2 | 米 | 600 | ZN09
161 | 10996103 | 氧气减压器\YEY-07E\0-25MPa\国产 | 件 | 10 | ZN01
162 | 10996103 | 氧气减压器\YEY-07E\0-25MPa\国产 | 件 | 5 | ZN05
163 | 10996103 | 氧气减压器\YEY-07E\0-25MPa\国产 | 件 | 5 | ZN07
164 | 10996103 | 氧气减压器\YEY-07E\0-25MPa\国产 | 件 | 20 | ZN09
165 | 11010889 | 塑料绝缘控制电缆\ZR-KVVP\0.45/0.75kV\18×1.5mm2 | 米 | 500 | ZN01
166 | 11010889 | 塑料绝缘控制电缆\ZR-KVVP\0.45/0.75kV\18×1.5mm2 | 米 | 500 | ZN05
167 | 11010889 | 塑料绝缘控制电缆\ZR-KVVP\0.45/0.75kV\18×1.5mm2 | 米 | 200 | ZN07
168 | 11010889 | 塑料绝缘控制电缆\ZR-KVVP\0.45/0.75kV\18×1.5mm2 | 米 | 300 | ZN09
169 | 11028903 | 红外线测温仪\FLUKE62\-30℃-500℃\国产 | 台 | 2 | ZN01
170 | 11028903 | 红外线测温仪\FLUKE62\-30℃-500℃\国产 | 台 | 1 | ZN05
171 | 11028903 | 红外线测温仪\FLUKE62\-30℃-500℃\国产 | 台 | 1 | ZN07
172 | 11028903 | 红外线测温仪\FLUKE62\-30℃-500℃\国产 | 台 | 6 | ZN09
173 | 11032287 | 重型橡套软电缆\YCW\0.45/0.75kV\2×6mm2 | 米 | 100 | ZN01
174 | 11032287 | 重型橡套软电缆\YCW\0.45/0.75kV\2×6mm2 | 米 | 50 | ZN05
175 | 11032287 | 重型橡套软电缆\YCW\0.45/0.75kV\2×6mm2 | 米 | 50 | ZN07
176 | 11032287 | 重型橡套软电缆\YCW\0.45/0.75kV\2×6mm2 | 米 | 200 | ZN09
177 | 11059737 | 防火泥\20kg | 吨 | 0.5 | ZN01
178 | 11059737 | 防火泥\20kg | 吨 | 0.5 | ZN05
179 | 11059737 | 防火泥\20kg | 吨 | 1 | ZN09
180 | 11067429 | 录音电话机\C-520 | 台 | 20 | ZN01
181 | 11067429 | 录音电话机\C-520 | 台 | 5 | ZN05
182 | 11067429 | 录音电话机\C-520 | 台 | 5 | ZN09
183 | 11076442 | 电话机\C-126 | 台 | 50 | ZN01
184 | 11076442 | 电话机\C-126 | 台 | 10 | ZN05
185 | 11076442 | 电话机\C-126 | 台 | 10 | ZN07
186 | 11076442 | 电话机\C-126 | 台 | 130 | ZN09
187 | 11077055 | 聚氯乙烯绝缘护套圆电线\BVV\0.45/0.75kV\3×2.5mm2 | 米 | 1000 | ZN01
188 | 11077055 | 聚氯乙烯绝缘护套圆电线\BVV\0.45/0.75kV\3×2.5mm2 | 米 | 500 | ZN05
189 | 11077055 | 聚氯乙烯绝缘护套圆电线\BVV\0.45/0.75kV\3×2.5mm2 | 米 | 500 | ZN09
190 | 11110485 | 光缆接头盒\G3J 住力 | 个 | 300 | ZN09
191 | 11111575 | 钳形电流表\FLUKE 319 | 台 | 2 | ZN01
192 | 11111575 | 钳形电流表\FLUKE 319 | 台 | 1 | ZN05
193 | 11111575 | 钳形电流表\FLUKE 319 | 台 | 1 | ZN07
194 | 11111575 | 钳形电流表\FLUKE 319 | 台 | 6 | ZN09
195 | 11115774 | 焊把线\50mm2 | 件 | 1000 | ZN01
196 | 11115774 | 焊把线\50mm2 | 件 | 300 | ZN05
197 | 11115774 | 焊把线\50mm2 | 件 | 200 | ZN07
198 | 11115774 | 焊把线\50mm2 | 件 | 500 | ZN09
199 | 11118981 | 电力电缆\ZR-YJV\0.6/1kV\3×70+1.35mm2 | 米 | 600 | ZN01
200 | 11118981 | 电力电缆\ZR-YJV\0.6/1kV\3×70+1.35mm2 | 米 | 100 | ZN05
201 | 11118981 | 电力电缆\ZR-YJV\0.6/1kV\3×70+1.35mm2 | 米 | 100 | ZN07
202 | 11118981 | 电力电缆\ZR-YJV\0.6/1kV\3×70+1.35mm2 | 米 | 200 | ZN09
203 | 11119976 | 电视监控摄像头\FCB-EX480CP\工业电视系统\生产系统\索尼 | 件 | 5 | ZN09
204 | 11139800 | 聚氯乙烯绝缘软电线\BVR\0.6/1kV\1.5mm2 | 米 | 500 | ZN01
205 | 11139800 | 聚氯乙烯绝缘软电线\BVR\0.6/1kV\1.5mm2 | 米 | 300 | ZN05
206 | 11139800 | 聚氯乙烯绝缘软电线\BVR\0.6/1kV\1.5mm2 | 米 | 200 | ZN07
207 | 11139800 | 聚氯乙烯绝缘软电线\BVR\0.6/1kV\1.5mm2 | 米 | 1500 | ZN09
208 | 11141124 | 塑料绝缘控制电缆\ZR-KVVP2-22\0.6/1kV\7×1.5mm2 | 米 | 500 | ZN01
209 | 11141124 | 塑料绝缘控制电缆\ZR-KVVP2-22\0.6/1kV\7×1.5mm2 | 米 | 200 | ZN05
210 | 11141124 | 塑料绝缘控制电缆\ZR-KVVP2-22\0.6/1kV\7×1.5mm2 | 米 | 200 | ZN07
211 | 11141124 | 塑料绝缘控制电缆\ZR-KVVP2-22\0.6/1kV\7×1.5mm2 | 米 | 600 | ZN09
212 | 11148341 | 塑料绝缘控制电缆\KVVP22\0.45/0.75kV\6×4mm2 | 米 | 1200 | ZN01
213 | 11148341 | 塑料绝缘控制电缆\KVVP22\0.45/0.75kV\6×4mm2 | 米 | 100 | ZN05
214 | 11148341 | 塑料绝缘控制电缆\KVVP22\0.45/0.75kV\6×4mm2 | 米 | 100 | ZN07
215 | 11148341 | 塑料绝缘控制电缆\KVVP22\0.45/0.75kV\6×4mm2 | 米 | 100 | ZN09
216 | 11149398 | 绝缘胶带\25000×50×1.65mm PVC | 卷 | 2000 | ZN01
217 | 11149398 | 绝缘胶带\25000×50×1.65mm PVC | 卷 | 500 | ZN05
218 | 11149398 | 绝缘胶带\25000×50×1.65mm PVC | 卷 | 200 | ZN07
219 | 11149398 | 绝缘胶带\25000×50×1.65mm PVC | 卷 | 1300 | ZN09
220 | 11184319 | 网络机柜\600×600×1200mm | 台 | 10 | ZN09
221 | 11221676 | 重型橡套软电缆\YC\0.6/1kV\3×10+1×6mm2 | 米 | 1000 | ZN01
222 | 11221676 | 重型橡套软电缆\YC\0.6/1kV\3×10+1×6mm2 | 米 | 200 | ZN05
223 | 11221676 | 重型橡套软电缆\YC\0.6/1kV\3×10+1×6mm2 | 米 | 200 | ZN07
224 | 11221676 | 重型橡套软电缆\YC\0.6/1kV\3×10+1×6mm2 | 米 | 600 | ZN09
225 | 11221677 | 重型橡套软电缆\YC\0.6/1kV\3×50+1×25mm2 | 米 | 900 | ZN01
226 | 11221677 | 重型橡套软电缆\YC\0.6/1kV\3×50+1×25mm2 | 米 | 100 | ZN05
227 | 11221677 | 重型橡套软电缆\YC\0.6/1kV\3×50+1×25mm2 | 米 | 100 | ZN07
228 | 11221677 | 重型橡套软电缆\YC\0.6/1kV\3×50+1×25mm2 | 米 | 400 | ZN09
229 | 11221679 | 重型橡套软电缆\YC\0.6/1kV\3×25+1×16mm2 | 米 | 900 | ZN01
230 | 11221679 | 重型橡套软电缆\YC\0.6/1kV\3×25+1×16mm2 | 米 | 100 | ZN05
231 | 11221679 | 重型橡套软电缆\YC\0.6/1kV\3×25+1×16mm2 | 米 | 100 | ZN07
232 | 11221679 | 重型橡套软电缆\YC\0.6/1kV\3×25+1×16mm2 | 米 | 400 | ZN09
233 | 11226283 | 光功率计\ADN-580B | 套 | 20 | ZN09
234 | 11228711 | 重型橡套软电缆\ZR-YC\0.45/0.75kV\3×4+1×2.5mm2 | 米 | 2000 | ZN01
235 | 11228711 | 重型橡套软电缆\ZR-YC\0.45/0.75kV\3×4+1×2.5mm2 | 米 | 300 | ZN05
236 | 11228711 | 重型橡套软电缆\ZR-YC\0.45/0.75kV\3×4+1×2.5mm2 | 米 | 500 | ZN07
237 | 11228711 | 重型橡套软电缆\ZR-YC\0.45/0.75kV\3×4+1×2.5mm2 | 米 | 1200 | ZN09
238 | 11229322 | 红外一体化摄像机\SCO-2080RP\安防监控系统\组合型\三星 | 台 | 5 | ZN09
239 | 11231721 | 聚氯乙烯绝缘护套圆电线\BVVB\0.45/0.75kV\2×4mm2 | 米 | 1000 | ZN01
240 | 11231721 | 聚氯乙烯绝缘护套圆电线\BVVB\0.45/0.75kV\2×4mm2 | 米 | 500 | ZN05
241 | 11231721 | 聚氯乙烯绝缘护套圆电线\BVVB\0.45/0.75kV\2×4mm2 | 米 | 500 | ZN09
242 | 11231947 | 硬盘录像机\DS-8116HC-SH\海康威视 | 个 | 5 | ZN09
243 | 11242215 | 聚氯乙烯绝缘护套圆电线\RVVT\0.6/1kV\3x4mm2 | 米 | 1000 | ZN01
244 | 11242215 | 聚氯乙烯绝缘护套圆电线\RVVT\0.6/1kV\3x4mm2 | 米 | 500 | ZN05
245 | 11242215 | 聚氯乙烯绝缘护套圆电线\RVVT\0.6/1kV\3x4mm2 | 米 | 500 | ZN09
246 | 11246228 | 光纤收发模块\SJ210S20K\传输设备\OSN3500 | 件 | 50 | ZN09
247 | 11248160 | 光纤收发器集成机柜\SJ2016 | 台 | 10 | ZN09
248 | 11253286 | 聚氯乙烯绝缘护套电源线\RVV\0.45/0.75kV\3×1.5mm2 | 米 | 200 | ZN01
249 | 11253286 | 聚氯乙烯绝缘护套电源线\RVV\0.45/0.75kV\3×1.5mm2 | 米 | 100 | ZN05
250 | 11253286 | 聚氯乙烯绝缘护套电源线\RVV\0.45/0.75kV\3×1.5mm2 | 米 | 100 | ZN07
251 | 11253286 | 聚氯乙烯绝缘护套电源线\RVV\0.45/0.75kV\3×1.5mm2 | 米 | 600 | ZN09
252 | 11254171 | 通信线路标桩\1400×1400×1000mm\玻璃钢 | 件 | 300 | ZN09
253 | 11254761 | 聚氯乙烯绝缘电线(红)\BV\0.45/0.75kV\1×6mm2 | 米 | 500 | ZN01
254 | 11254761 | 聚氯乙烯绝缘电线(红)\BV\0.45/0.75kV\1×6mm2 | 米 | 500 | ZN05
255 | 11254761 | 聚氯乙烯绝缘电线(红)\BV\0.45/0.75kV\1×6mm2 | 米 | 500 | ZN07
256 | 11254761 | 聚氯乙烯绝缘电线(红)\BV\0.45/0.75kV\1×6mm2 | 米 | 3500 | ZN09
257 | 11256859 | 单模光缆\GYTA53 24B1 | 米 | 5000 | ZN09
258 | 11271633 | 水基碱性清洗剂\GH10122700\180kg/桶 | 千克 | 10 | ZN01
259 | 11273293 | 激光测距仪\Fluke 419D | 台 | 2 | ZN01
260 | 11273293 | 激光测距仪\Fluke 419D | 台 | 1 | ZN05
261 | 11273293 | 激光测距仪\Fluke 419D | 台 | 1 | ZN07
262 | 11273293 | 激光测距仪\Fluke 419D | 台 | 6 | ZN09
263 | 11278681 | 光模块\SFP ASF13-24-10 SM1310nm | 件 | 50 | ZN09
264 | 11279226 | 聚氯乙烯绝缘电线(红)\ZRC-BV\0.3/0.5kV\1×10mm2 | 米 | 200 | ZN01
265 | 11279226 | 聚氯乙烯绝缘电线(红)\ZRC-BV\0.3/0.5kV\1×10mm2 | 米 | 100 | ZN05
266 | 11279226 | 聚氯乙烯绝缘电线(红)\ZRC-BV\0.3/0.5kV\1×10mm2 | 米 | 100 | ZN07
267 | 11279226 | 聚氯乙烯绝缘电线(红)\ZRC-BV\0.3/0.5kV\1×10mm2 | 米 | 600 | ZN09
268 | 11279229 | 聚氯乙烯绝缘电线(黄绿)\ZRC-BV\0.3/0.5kV\1×4mm2 | 米 | 3000 | ZN01
269 | 11279229 | 聚氯乙烯绝缘电线(黄绿)\ZRC-BV\0.3/0.5kV\1×4mm2 | 米 | 2000 | ZN05
270 | 11279229 | 聚氯乙烯绝缘电线(黄绿)\ZRC-BV\0.3/0.5kV\1×4mm2 | 米 | 2000 | ZN07
271 | 11279229 | 聚氯乙烯绝缘电线(黄绿)\ZRC-BV\0.3/0.5kV\1×4mm2 | 米 | 6000 | ZN09
272 | 11290797 | LED灯泡\VL988\AC220V\5W\E27\螺旋口 | 个 | 200 | ZN01
273 | 11290797 | LED灯泡\VL988\AC220V\5W\E27\螺旋口 | 个 | 100 | ZN05
274 | 11290797 | LED灯泡\VL988\AC220V\5W\E27\螺旋口 | 个 | 200 | ZN09
275 | 11306124 | 数字万用表\FLUKE F117C | 块 | 20 | ZN01
276 | 11306124 | 数字万用表\FLUKE F117C | 块 | 5 | ZN05
277 | 11306124 | 数字万用表\FLUKE F117C | 块 | 5 | ZN07
278 | 11306124 | 数字万用表\FLUKE F117C | 块 | 30 | ZN09
279 | 11339288 | 重型橡套软电缆\YC\0.45/0.75kV\3×95+1×50mm2 | 米 | 800 | ZN01
280 | 11339288 | 重型橡套软电缆\YC\0.45/0.75kV\3×95+1×50mm2 | 米 | 100 | ZN05
281 | 11339288 | 重型橡套软电缆\YC\0.45/0.75kV\3×95+1×50mm2 | 米 | 100 | ZN09
282 | 11356230 | 蓄电池\NP100-12\DC12V\100AH\407×173×210mm | 块 | 50 | ZN01
283 | 11356230 | 蓄电池\NP100-12\DC12V\100AH\407×173×210mm | 块 | 20 | ZN05
284 | 11356230 | 蓄电池\NP100-12\DC12V\100AH\407×173×210mm | 块 | 80 | ZN09
285 | 11364450 | LED球泡\AC220V\24W\E27\螺旋口 | 个 | 200 | ZN01
286 | 11364450 | LED球泡\AC220V\24W\E27\螺旋口 | 个 | 100 | ZN05
287 | 11364450 | LED球泡\AC220V\24W\E27\螺旋口 | 个 | 200 | ZN09
288 | 11384290 | 铜合金贯通地线\DH\25kV\35mm2 | 米 | 4000 | ZN09
289 | 11392874 | 硬盘录像机\DS-8632N-E8 NVR\海康威视 | 个 | 5 | ZN09
290 | 11392875 | 红外摄像头\DS-2CD3T35-I8 海康威视 | 件 | 30 | ZN09
291 | 11396095 | 红外网络高清智能球机\DS-2DE7182-A 1080P 海康威视 | 件 | 5 | ZN09
292 | 11415658 | LED灯泡\AC220V\12W\E27\螺旋口 | 个 | 200 | ZN01
293 | 11415658 | LED灯泡\AC220V\12W\E27\螺旋口 | 个 | 100 | ZN05
294 | 11415658 | LED灯泡\AC220V\12W\E27\螺旋口 | 个 | 200 | ZN09
295 | 11417796 | 重型货架\4670×500×2500mm 四层\型钢\1t | 组 | 20 | ZN01
296 | 11417796 | 重型货架\4670×500×2500mm 四层\型钢\1t | 组 | 50 | ZN09
297 | 11466785 | 多种气体测定器\CZ-M40 | 台 | 3 | ZN01
298 | 11466785 | 多种气体测定器\CZ-M40 | 台 | 1 | ZN05
299 | 11466785 | 多种气体测定器\CZ-M40 | 台 | 2 | ZN09
300 | 11481258 | 中型橡套软电缆\YZW\0.6/1kV\3×70+2×50mm2 | 米 | 800 | ZN01
301 | 11481258 | 中型橡套软电缆\YZW\0.6/1kV\3×70+2×50mm2 | 米 | 200 | ZN09
302 | 11489326 | 橡套电缆\YZW\0.6/1kV\3×16+2×10mm2 | 米 | 500 | ZN01
303 | 11489326 | 橡套电缆\YZW\0.6/1kV\3×16+2×10mm2 | 米 | 100 | ZN05
304 | 11489326 | 橡套电缆\YZW\0.6/1kV\3×16+2×10mm2 | 米 | 100 | ZN07
305 | 11489326 | 橡套电缆\YZW\0.6/1kV\3×16+2×10mm2 | 米 | 300 | ZN09
306 | 11491024 | 清洗剂\HT7571\450ml/瓶 | 瓶 | 500 | ZN01
307 | 11491024 | 清洗剂\HT7571\450ml/瓶 | 瓶 | 100 | ZN05
308 | 11491024 | 清洗剂\HT7571\450ml/瓶 | 瓶 | 100 | ZN07
309 | 11491024 | 清洗剂\HT7571\450ml/瓶 | 瓶 | 300 | ZN09
310 | 11491025 | 平面密封胶\5910\300ml/支 | 套 | 500 | ZN01
311 | 11491025 | 平面密封胶\5910\300ml/支 | 套 | 100 | ZN05
312 | 11491025 | 平面密封胶\5910\300ml/支 | 套 | 100 | ZN07
313 | 11491025 | 平面密封胶\5910\300ml/支 | 套 | 300 | ZN09
314 | 11491027 | 螺栓松动剂\YH-20\450ml/瓶 | 瓶 | 500 | ZN01
315 | 11491027 | 螺栓松动剂\YH-20\450ml/瓶 | 瓶 | 100 | ZN05
316 | 11491027 | 螺栓松动剂\YH-20\450ml/瓶 | 瓶 | 100 | ZN07
317 | 11491027 | 螺栓松动剂\YH-20\450ml/瓶 | 瓶 | 600 | ZN09
318 | 10001193 | 钢芯铝绞线\LGJ-70 | 千克 | 5 | HE01
319 | 10018392 | 不锈钢喉箍\φ25-38 | 个 | 500 | HE01
320 | 10032145 | 电焊机电缆\YH-95mm2 | 米 | 200 | HE01
321 | 10034040 | 电缆绕线盘\25m\220V\50A\3 | 盘 | 30 | HE01
322 | 10056126 | 焊把线\25mm2 | 米 | 200 | HE01
323 | 10093307 | 铝合金人字梯\升降式 5m\国产 | 架 | 10 | HE01
324 | 10120245 | 塑料绝缘控制电缆\KVV\0.45/0.75kV\3×1.5mm2 | 米 | 100 | HE01
325 | 10120335 | 塑料绝缘控制电缆\KVVP2-22\0.45/0.75kV\4×1.5mm2 | 米 | 200 | HE01
326 | 10129126 | 网线\超5类 | 米 | 1000 | HE01
327 | 10137685 | 验电笔\FLUKE-1ACⅡ 100-1000V | 支 | 100 | HE01
328 | 10154384 | 重型橡套软电缆\YC\0.45/0.75kV\3×2.5+1×1.5mm2 | 米 | 500 | HE01
329 | 10154417 | 重型橡套软电缆\YC\1kV\3×16mm2+1×10mm2 | 米 | 800 | HE01
330 | 10201265 | 矿用聚氯乙烯护套电力电缆\MYJV\0.6/1kV\3×2.5+1×2.5mm2 | 米 | 500 | HE01
331 | 10205438 | 塑料布\0.8mm | 千克 | 2000 | HE01
332 | 10206375 | 橡套电缆\YC 3×35+2×16 | 米 | 500 | HE01
333 | 10216221 | 绝缘钢芯铝绞线\JKLGYJ-10KV 95/10 | 米 | 10 | HE01
334 | 10470529 | 重型橡套软电缆\YCW\0.3/0.5kV\2×4mm2 | 米 | 10 | HE01
335 | 10644513 | 高效水性清洗剂\IX66-4\25Kg | 桶 | 100 | HE01
336 | 10644521 | 安全清洗剂\WT69\20L | 桶 | 50 | HE01
337 | 10647910 | 聚氯乙烯绝缘电线\BV\0.45/0.75kV\1×50mm2 | 米 | 10 | HE01
338 | 10649782 | 电焊机电缆\YH-70mm² | 米 | 400 | HE01
339 | 10653734 | 电焊机电缆\YH-120mm2 | 米 | 100 | HE01
340 | 10688545 | 聚氯乙烯绝缘护套圆电线\BVV\0.45/0.75kV\2×1.5mm2 | 米 | 10 | HE01
341 | 10732205 | 加厚防水苫布\1×1m | 平方米 | 2000 | HE01
342 | 10734166 | 压力表\Y-200\200mm\1.6级\0-16MPa\M20×1.5\径向 | 块 | 10 | HE01
343 | 10734179 | 压力表\Y-60\60mm\2.5级\0-25MPa\M14×1.5\径向\国产 | 块 | 10 | HE01
344 | 10740275 | 塑料绝缘控制电缆\KVV22\0.45/0.75kV\19×1.5mm2 | 米 | 10 | HE01
345 | 10762978 | 清洗剂\Power-kIeen\181kg/桶 | 千克 | 500 | HE01
346 | 10768144 | 电热水器\1.8-6L | 台 | 30 | HE01
347 | 10774304 | 绝缘橡胶板\5mm\绿色\6kV | 千克 | 10 | HE01
348 | 10790711 | 乙炔减压器\YQE-03\0.15-1.6MPa\国产 | 件 | 10 | HE01
349 | 10804546 | 塑料绝缘控制电缆\KVVP2\0.45/0.75kV\14×1.5mm2 | 米 | 10 | HE01
350 | 10821200 | 电焊机电缆\YHD-35mm2 | 米 | 200 | HE01
351 | 10827794 | 重型橡套软电缆\YCW\0.45/0.75kV\2×2.5mm2 | 米 | 500 | HE01
352 | 10847343 | 压力表\Y-100\1.6级\0-2.5MPa\M20×1.5\径向\国产 | 块 | 10 | HE01
353 | 10853429 | 塑料绝缘控制电缆\KVVP2-22\0.6/1kV\10×1.5mm2 | 米 | 200 | HE01
354 | 10884035 | 聚氯乙烯绝缘护套圆电线\BVV\0.45/0.75kV\2×2.5mm2 | 米 | 500 | HE01
355 | 10884043 | 聚氯乙烯绝缘电线(红)\BV\0.45/0.75kV\1×2.5mm2 | 米 | 2000 | HE01
356 | 10884070 | 聚氯乙烯绝缘电线(黑)\BVR\0.45kV/0.75kV\25mm2 | 米 | 10 | HE01
357 | 10893458 | 防火包\PFB-720型 | 包 | 10 | HE01
358 | 10981954 | 重型橡套软电缆\YC\0.3/0.5kV\3×6+1×4mm2 | 米 | 2000 | HE01
359 | 10990423 | 聚氯乙烯绝缘电线\ZR-BV\0.45/0.75kV\1×16mm2 | 米 | 10 | HE01
360 | 10996103 | 氧气减压器\YEY-07E\0-25MPa\国产 | 件 | 10 | HE01
361 | 11010889 | 塑料绝缘控制电缆\ZR-KVVP\0.45/0.75kV\18×1.5mm2 | 米 | 10 | HE01
362 | 11028903 | 红外线测温仪\FLUKE62\-30℃-500℃\国产 | 台 | 5 | HE01
363 | 11032287 | 重型橡套软电缆\YCW\0.45/0.75kV\2×6mm2 | 米 | 10 | HE01
364 | 11059737 | 防火泥\20kg | 吨 | 1 | HE01
365 | 11067429 | 录音电话机\C-520 | 台 | 5 | HE01
366 | 11076442 | 电话机\C-126 | 台 | 20 | HE01
367 | 11077055 | 聚氯乙烯绝缘护套圆电线\BVV\0.45/0.75kV\3×2.5mm2 | 米 | 200 | HE01
368 | 11111575 | 钳形电流表\FLUKE 319 | 台 | 5 | HE01
369 | 11115774 | 焊把线\50mm2 | 件 | 400 | HE01
370 | 11118981 | 电力电缆\ZR-YJV\0.6/1kV\3×70+1.35mm2 | 米 | 500 | HE01
371 | 11139800 | 聚氯乙烯绝缘软电线\BVR\0.6/1kV\1.5mm2 | 米 | 100 | HE01
372 | 11141124 | 塑料绝缘控制电缆\ZR-KVVP2-22\0.6/1kV\7×1.5mm2 | 米 | 200 | HE01
373 | 11148341 | 塑料绝缘控制电缆\KVVP22\0.45/0.75kV\6×4mm2 | 米 | 10 | HE01
374 | 11149398 | 绝缘胶带\25000×50×1.65mm PVC | 卷 | 2000 | HE01
375 | 11221676 | 重型橡套软电缆\YC\0.6/1kV\3×10+1×6mm2 | 米 | 800 | HE01
376 | 11221677 | 重型橡套软电缆\YC\0.6/1kV\3×50+1×25mm2 | 米 | 500 | HE01
377 | 11221679 | 重型橡套软电缆\YC\0.6/1kV\3×25+1×16mm2 | 米 | 800 | HE01
378 | 11228711 | 重型橡套软电缆\ZR-YC\0.45/0.75kV\3×4+1×2.5mm2 | 米 | 2000 | HE01
379 | 11231721 | 聚氯乙烯绝缘护套圆电线\BVVB\0.45/0.75kV\2×4mm2 | 米 | 200 | HE01
380 | 11242215 | 聚氯乙烯绝缘护套圆电线\RVVT\0.6/1kV\3x4mm2 | 米 | 200 | HE01
381 | 11253286 | 聚氯乙烯绝缘护套电源线\RVV\0.45/0.75kV\3×1.5mm2 | 米 | 10 | HE01
382 | 11254761 | 聚氯乙烯绝缘电线(红)\BV\0.45/0.75kV\1×6mm2 | 米 | 1000 | HE01
383 | 11256859 | 单模光缆\GYTA53 24B1 | 米 | 10 | HE01
384 | 11271633 | 水基碱性清洗剂\GH10122700\180kg/桶 | 千克 | 5 | HE01
385 | 11273293 | 激光测距仪\Fluke 419D | 台 | 5 | HE01
386 | 11279226 | 聚氯乙烯绝缘电线(红)\ZRC-BV\0.3/0.5kV\1×10mm2 | 米 | 10 | HE01
387 | 11279229 | 聚氯乙烯绝缘电线(黄绿)\ZRC-BV\0.3/0.5kV\1×4mm2 | 米 | 2000 | HE01
388 | 11290797 | LED灯泡\VL988\AC220V\5W\E27\螺旋口 | 个 | 200 | HE01
389 | 11306124 | 数字万用表\FLUKE F117C | 块 | 20 | HE01
390 | 11339288 | 重型橡套软电缆\YC\0.45/0.75kV\3×95+1×50mm2 | 米 | 500 | HE01
391 | 11356230 | 蓄电池\NP100-12\DC12V\100AH\407×173×210mm | 块 | 100 | HE01
392 | 11364450 | LED球泡\AC220V\24W\E27\螺旋口 | 个 | 200 | HE01
393 | 11384290 | 铜合金贯通地线\DH\25kV\35mm2 | 米 | 5 | HE01
394 | 11415658 | LED灯泡\AC220V\12W\E27\螺旋口 | 个 | 200 | HE01
395 | 11417796 | 重型货架\4670×500×2500mm 四层\型钢\1t | 组 | 20 | HE01
396 | 11466785 | 多种气体测定器\CZ-M40 | 台 | 5 | HE01
397 | 11481258 | 中型橡套软电缆\YZW\0.6/1kV\3×70+2×50mm2 | 米 | 500 | HE01
398 | 11489326 | 橡套电缆\YZW\0.6/1kV\3×16+2×10mm2 | 米 | 500 | HE01
399 | 11491024 | 清洗剂\HT7571\450ml/瓶 | 瓶 | 300 | HE01
400 | 11491025 | 平面密封胶\5910\300ml/支 | 套 | 300 | HE01
401 | 11491027 | 螺栓松动剂\YH-20\450ml/瓶 | 瓶 | 300 | HE01